## List3
Naprave za povezavo v novi informacijski zdravstveni sistem
NAZIV APARATA | PROTOKOL | KOLIČINA
OCT aparat | Dicom in HL - 7 | 1
Ciklometer (Schiller) | HL - 7 | 2
Avdiometer | HL - 7 | 1
Endoskop (slike) | Dicom | 1
Endobase - Kolposkop | HL - 7 in Dicom | 1
CTG Avalon Philips | Dicom in HL - 7 | 5
UZ aparat GE Voluson | Dicom | 1
UZ aparat Samsung | Dicom | 2
Holter EKG kardio (Schiller) | HL-7 | 3
Merilec krvnega tlaka 24 urni RR 1x Medistar 2x Schiller | HL - 7 | 3
EKG aparat | HL - 7 | 4
EMG | HL - 7 | 1
EKG - Schiller | HL - 7 | 10
Ultrazvok - Schiller | Dicom | 1
ULTRAZVOČNI APARAT TUS-VC100/CB CANON VIAMO c-100 Z OPREMO | Dicom | 1
ENDOSKOPSKI CENTER PES HDpro 15,6" LED | Dicom in HL - 7 | 1
HOLTER SISTEM MEDILOG DARWIN2 PROFESSIONAL SW | HL- 7 ali GRT | 1
ULTRAZVOČNI APARAT WS80A SNS1VZM3HNB00004T | Dicom | 1
ULTRAZVOČNI APARAT TUS-VC100/CB CANON VIAMO c-100 Z OPREMO | Dicom | 1
UZ - Mideas | Dicom | 3
Skupaj |  | 44
Laboratorij - Vse naprave - Arilab | Spletni servis
RTG - Vse naprave - RIS PACS | Dicom in HL - 7
Issa-Gastro | HL-7