DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:	                     Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	           NAJEM DIALIZNE OPREME IN SPROTNA DOBAVA

POTROŠNEGA MATERIALA ZA DIALIZO

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:	           JN11-2021

VRSTA POSTOPKA  	 Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

ZA ODDAJO JN:

Slovenj Gradec, dec	 2021

¸

V S E B I N A  DOKUMENTACIJE

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

6. PRAVNA PODLAGA

II.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

7. JEZIK PONUDBE

8. DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

9. PREDLOŽITEV PONUDBE

10. UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV PONUDBE

11. SODELOVANJE V PRIPRAVI PONUDBE

12. VSEBINA PONUDBE

13. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

14. POGOJI ZA SODELOVANJE

15. MERILA ZA IZBOR

16. SKLEPANJE POGODBE

17. FINANČNA ZAVAROVANJA

18. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

19. KONČNA DOLOČILA

20. PRAVNO VARSTVO

III.  TEHNIČNE, STROKOVNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

IV. RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1,

2380 Slovenj Gradec

| Direktor: | Janez Lavre, dr. med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN11/2021

Predmet: Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala za dializo

Naročilo je razdeljeno na sklope. Javno naročilo se oddaja po posameznih sklopih z namenom, da si naročnik zagotovi potreben material v razpisanem obdobju. Ponudnik  lahko ponudi vse sklope ali posamezen sklop, vendar mora ponuditi vse artikle znotraj posameznega sklopa.

Sklop 1: Najem opreme in sprotna dobava potrošnega materiala, vezanega na aparate	(21 kom); 2 kom prenosna RO, informacijski sistem

Sklop 2: Potrošni materiali, vezani na obstoječe aparate tip: Baxter, Artis , vzdrževanje 2 kom dializni aparat, 2 kom RO

Sklop 3: Dializni koncentrati

Sklop 4: Dializatorji I.

Sklop 5: Dializatorji II.

Sklop 6: Dializne igle

Ocenjujemo, da bomo opravili skupaj 8.000 dializnih postopkov letno. (na 23 aparatih).

Natančnejše količine so opredeljene v OBR-3A.

Predvidene potrebe po artiklih, ki so predmet tega naročila, so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se izvede v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) odprti postopek.

Naročnik bo od izbranega ponudnika (Sklop 1.) najel potrebno opremo in pripadajoči potrošni material, vezan na opremo, na podlagi pogodbe o najemu opreme in sklenjenega okvirnega sporazuma o nabavi pripadajočega potrošnega materiala za obdobje sedem (7) let (predvidoma od 01.04.2022 do 31.03.2030).

Naročnik bo od izbranih ponudnikov (Sklopi od 2. do 6.) naročal zdravstveni potrošni material za dejavnost dialize na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma za obdobje štirih (4) let (predvidoma od 01.04.2022 do 31.03.2026).

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

Kontaktna oseba za predmetno javno naročilo Splošne bolnišnice Slovenj Gradec je Mateja Gornik, univ.dipl.ekon. Elektronski naslov: mateja.gornik@sb-sg.si.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

ŽIG

Direktor naročnika:

Janez Lavre, dr.med.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

7.JEZIK PONUDBE

Javno naročilo »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala za dializo«.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektov v angleškem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predloži uradne prevode dokumentov/dokazil s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

8. DODATNA POJASNILA IN SPREMEMBA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, ki jih bo dobil v roku skladno z Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani način, sestavni del za ta postopek.

Sestanka s ponudniki ne bo.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno in najkasneje 10 (deset) dni do izteka roka za oddajo ponudbe. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. Vse spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik podal najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Naročnik bo poziv za dopolnitev/pojasnilo ponudbe oziroma spremembo ponudbe ustvaril in posredoval ponudnikom v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembe ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga bo določil naročnik.

9.  PREDLOŽITEV PONUDBE

Obrazec OBR-1 »Predračun«

Ponudnik mora izpolniti Predračun, ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu za sklope za katere oddaja ponudbo in sicer:  vrednosti na največ dve dec.mesti.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec OBR-1 – predračun, naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki. Ta predračun bo razkrit na javnem odpiranju ponudb. Obrazec OBR-3A in lastni ponudbeni predračun za ponujeno blago (kjer je to zahtevano v OBR-3A), z navedbo količine, cene ne enoto ter skupne vrednosti ter ostale dokumente,  ponudniki naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.

V primeru razhajanj med podatki v predračunih, kot veljavni štejejo podatki naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«.

Obrazec OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami

Ponudnik mora v obrazcu OBR-3A  ponujati vse pozicije za posamezni sklop od 1. do 6., ob upoštevanju zahtev in specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v obrazcu OBR-3A za posamezni sklop za katerega oddaja ponudbo, in sicer: ceno na enoto na največ štiri (4) decimalna mesta, vrednosti največ na dve (2) decimalni mesti ter vpiše vse zahtevane podatke.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške.

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec OBR-3A Specifikacija s ponudbenimi cenami, naloži v razdelek »Drugi dokumenti« in sicer v programu Excel in v pdf. datoteki.

Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati še najmanj štiri (4) mesece po skrajnem roku za predložitev ponudb.

Variantne ponudbe niso dovoljene.

10.  UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV PONUDBE:

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

11.  SODELOVANJE V PRIPRAVI PONUDBE

Na javnem naročilu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Samostojna ponudba:

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo, brez podizvajalcev in brez so ponudnikov (partnerjev v skupini – skupna ponudba). V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti sam sposoben izvesti naročilo.

Skupna ponudba:

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.

Pravni akt  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz VII. točke (Razlogi za izključitev) in VIII. točke (Pogoji za sodelovanje razen pogojev pod Tehnično in strokovno sposobnostjo in referenc, v kolikor so le-te zahtevane) teh navodil, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec OBR-2 »Podatki o ponudniku« in obrazec ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Obrazec »Predračun« in ostale zahtevane predračune podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.

Ponudba s podizvajalci:

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZJN-3 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti:

- vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ESPD za vse podizvajalce. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje pogojev oziroma zahteva da naročniku predložijo obrazec ESPD. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati, če naročnik to zahteva. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe brez odpovednega roka.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izbrani ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci, mora naročniku najkasneje v petih dneh od sklenitve pogodbe predložiti podizvajalske pogodbe.

Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno naslednje:

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec;

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec to zahteva;

- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu v skladu s 6. točki 94. člena ZJN-3 ni obvezno, mora pa naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje oziroma storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, od slednjega predhodno pridobiti soglasje za spremembo podizvajalca, le-temu pa v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu - v kolikor gre za zamenjavo,

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,

- predložiti podizvajalsko pogodbo,

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,

- predložiti izpolnjen obrazec ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Naročnik ponudnike/izvajalce in podizvajalce obvešča, da neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročniku ni potrebno več upoštevati.

Ponudniki lahko referenčne pogoje izkažejo z referencami podizvajalcev, pod pogojem, da referenčna dela, za katera podizvajalec prispeva referenco, izvaja isti podizvajalec.

Vse, česar ni posebej opredeljeno v zvezi z izvajanjem storitev s podizvajalcem, se uporablja v skladu z ZJN-3.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

12. VSEBINA PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente:

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »PREDRAČUN« naloži izpolnjen obrazec »PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranje ponudb:

| št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT |
| --- | --- |
| 1. | OBR-1 – Predračun |

- Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Dokumenti - Ostale priloge« naloži izpolnjene in podpisane naslednje priloge, vključno z vsemi dokazili (lahko je več datotek):

| št. | OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT |
| --- | --- |
| 2. | ESPD |
| 3. | OBR-2 – Podatki o ponudniku |
| 4. | OBR-3 – Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika |
| 5. | OBR-3A – Specifikacija s ponudbenimi cenami -izpolnjen, priložen v programu Excel in v PDF obliki, lastni predračun |
| 6. | OBR-4 – Izjava o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila |
| 7. | OBR-5 za sklop 1. in OBR-5A za sklop 3. - Reference |
| 7. | OBR-6 – Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| 8. | OBR-6A in 6B – Vzorec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti |
| 9. | OBR-7 – Vzorec najemne pogodbe - izpolnjen |
| 10. | OBR-7A– Vzorec okvirnega sporazuma - izpolnjen |
| 11. | OBR-8 –Vzorec sporazuma o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču |
| 12. | OBR-8A – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika |
| 13. | OBR-8B– Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence |
| 14. | OBR-8C – Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence |
| 15. | OBR-9 – Izjava o sodelovanju s podizvajalci |
| 16. | OBR-9A – Podatki o podizvajalcu |
| 17. | OBR-9B – Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo |
| 18. | OBR-10 Izjava 35.člen ZIntPK |

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Naročnik bo pred izbiro zahteval predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

Obrazec »ESPD« -  za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

Ponudnik mora v ponudbi priložiti vse ESPD obrazce tudi v pdf. obliki.

Gospodarski subjekti s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji. Kadar ima ponudnik sedež v tuji državi, mora v ESPD obrazec pod točko "B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta" v okence "druge informacije" navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oz. začasni zastopnik, v skladu s 4. odstavkom 89. člena ZUP. /Določba se smiselno uporablja tudi za podizvajalca s sedežem v tuji državi./

13. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje.

- Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Nacionalni razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik (v primeru skupne ponudbe pa vsi partnerji v skupini) mora poleg svojega ESPD-ja naročniku predložiti tudi ESPD-je, ki jih izpolnijo:

– subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3. To so tisti subjekti, na katerih zmogljivosti se sklicuje ponudnik, da izkaže, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in

– podizvajalci, in sicer ne glede na to, ali jih ponudnik nominira v ponudbi ali predlaga njihovo vključitev v izvedbo javnega naročila po oddaji naročila.

Obstoj razlogov za izključitev iz točke VII. Razlogi za izključitev bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik, ki nimajo svojega sedeža v RS predložijo naročniku ustrezna dokazila. Če država članica ali tretja država ne izdaja zahtevanih dokazil jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

14. POGOJI ZA SODELOVANJE

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vpis v ustrezni poslovni register ter ustrezna dovoljenja

- Ponudnik mora biti vpisan v ustrezne poklicne registre, ki se vodijo v državi članici sedeža ali mora biti vpisan v enega od poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ustrezno dovoljenje v kolikor je v državi članici sedeža gospodarskega subjekta le-to potrebno.

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki je priloga k tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje bo naročnik preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za sodelovanje, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci.

V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoje izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.

Ponudnik, ki nimajo svojega sedeža v RS predložijo naročniku ustrezna dokazila. Če država članica ali tretja država ne izdaja zahtevanih dokazil jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

15. MERILO ZA IZBOR

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih za sklop. Končna vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in ostale stroške. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Merila po posameznih sklopih

Sklop 1:

Sklop 1: Najem opreme in sprotna dobava potrošnega materiala, vezanega na aparate	(21 kom)

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je  ekonomsko najugodnejša ponudba, ki bo najbolj ustrezala naslednjim merilom:

- Skupna ponudbena vrednost                                                                               90 točk

- Tehnične lastnosti  potrošnih materialov:                                                            10 točk

- SKUPNO MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK:                                                        100 točk

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo zbrala največ točk. (zaokroženo na dve decimalni mesti). V primeru enakega števila doseženih točk po zaključenem ocenjevanju ponudb bo izbrana ponudba z najnižjo skupno  ponudbeno vrednostjo.

1.   Ponudbena vrednost                         (največ 90 točk)

Izračun točk za poljubnega ponudnika s poljubno ponujeno ceno:

Najnižja vrednost

ŠTEVILO TOČK =    ------------------------------- X   90 točk

Ponujena vrednost

Po tej formuli dobi najnižja skupna ponudbena vrednost z DDV za celoto za 7-letno obdobje  največ točk (90), višja pa ustrezno manj.

2.   Tehnične lastnosti                                   (največ 10 točk)

| Sklop 1: Najem opreme in sprotna dobava potrošnega materiala |  |
| --- | --- |
| - krvne linije – kasetni sistem linij | 5 točk |
| - bikarbonatni prašek in NaCl v prahu– možnost samostojnega pakiranja | 5 točk |
| Skupaj | 10 točk |

## POMEMBNO: Za tehnične lastnosti, ki so predmet meril, mora ponudnik priložiti ustrezna dokazila proizvajalca!

Sklopa št. 2., in 6.

Sklop 2: Potrošni materiali, vezani na obstoječe aparate tip: Baxter, Artis , vzdrževanje

Sklop 6: Dializne igle

Merilo za izbor je najnižja skupna ponudbena vrednost z DDV za sklop za celotno 4 – letno pogodbeno obdobje.

Sklop 3:

Sklop 3: Dializni koncentrati

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je  ekonomsko najugodnejša ponudba, ki bo najbolj ustrezala naslednjim merilom:

- Skupna ponudbena vrednost                                                                – 95 točk

- Tehnične lastnosti  potrošnih materialov                                            –   5 točk

- SKUPNO MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK:                                            100 točk

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo zbrala največ točk. (na dve decimalni mesti). V primeru enakega števila doseženih točk po zaključenem ocenjevanju ponudb bo izbrana ponudba z najnižjo skupno  ponudbeno vrednostjo.

1.   Ponudbena vrednost                         (največ 95 točk)

Izračun točk za poljubnega ponudnika s poljubno ponujeno ceno:

Najnižja vrednost

ŠTEVILO TOČK =    ------------------------------- X   95 točk

Ponujena vrednost

Po tej formuli dobi najnižja skupna ponudbena vrednost z DDV za celoto za 4-letno obdobje  največ točk (95), višja pa ustrezno manj.

2.   Tehnične lastnosti                                   (največ 5 točk)

| Sklop 3: Dializni koncentrati |  |
| --- | --- |
| - kisli koncentrat z izključno citratom kot pufrom | 5 točk |
| Skupaj | 5 točk |

## POMEMBNO: Za tehnične lastnosti, ki so predmet meril, mora ponudnik priložiti ustrezna dokazila proizvajalca!

Sklopa 4 in 5:

Sklop 4: Dializatorji I.

Sklop 5: Dializatorji II.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je  ekonomsko najugodnejša ponudba, ki bo najbolj ustrezala naslednjim merilom:

- Skupna ponudbena vrednost                                  – 90 točk

- Tehnične lastnosti  dializatorjev                             – 10 točk

SKUPNO MAKSIMALNO ŠTEVILO TOČK:              100 točk

Kot najugodnejša bo izbrana ponudba, ki bo zbrala največ točk. (na dve decimalni mesti). V primeru enakega števila doseženih točk po zaključenem ocenjevanju ponudb bo izbrana ponudba z najnižjo skupno  ponudbeno vrednostjo.

1.   Ponudbena vrednost                         (največ 90 točk)

Izračun točk za poljubnega ponudnika s poljubno ponujeno ceno:

Najnižja vrednost

ŠTEVILO TOČK =    ------------------------------- X   90 točk

Ponujena vrednost

Po tej formuli dobi najnižja skupna ponudbena vrednost z DDV za celoto za 4-letno obdobje  največ točk (90), višja pa ustrezno manj.

2.   Tehnične lastnosti                                   (največ 5 točk)

| Sklop 3: Dializatorji |  |
| --- | --- |
| - parna sterilizacija | 5 točk |
| - poliamix membrana | 5 točk |
| VSE SKUPAJ | 10 točk |

## POMEMBNO: Za tehnične lastnosti, ki so predmet meril, mora ponudnik priložiti ustrezna dokazila proizvajalca!

16. PODPIS POGODBE

Naročnik bo sklenil pogodbo z enim ponudnikom za posamezni sklop, ki ga bo izbral v skladu s pogoji in merilom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku osmih (8) dni po prejemu pisnega poziva naročnika.

Če izbrani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe v zahtevanem roku ali naročniku v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe ne predloži dokumenta zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik lahko odda naročilo ponudniku z naslednjo najugodnejšo ponudbo, razen če naročnik izjavi, da je pogodba še vedno v veljavi in dopusti predložitev v kasnejšem roku.

V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.

17.FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora predložiti:

1. Izjavo ponudnika, da bo, če bo izbran kot najemodajalec, ob podpisu najemne pogodbe predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - v višini  3% skupne pogodbene vrednosti (brez DDV). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Izbrani ponudnik se zaveže k ureditvi finančnega zavarovanja za celotno obdobje trajanja razpisa. Bančna garancija se lahko izda tudi za krajše obdobje (minimalno 24 mesecev, v višini  3% dvoletne pogodbene vrednosti (brez DDV) ter se nato ustrezno ureja izdajo novih bančnih garancij.

Dokazilo: Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6).

2. Izjavo ponudnika, da bo, če bo izbran kot dobavitelj, ob podpisu okvirnega sporazuma predložil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3% letne pogodbene vrednosti (brez DDV). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Dokazilo: Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-6).

Izbrani ponudniki bodo ob podpisu pogodb in/ali okvirnih sporazumov predložili zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali ugledne finančne institucije (banke ali zavarovalnice) v višini 3% letne pogodbene vrednosti (brez DDV).

Izbrani ponudnik se zaveže k ureditvi finančnega zavarovanja za celotno obdobje trajanja razpisa. Bančna garancija lahko izda za krajše obdobje (minimalno 24 mesecev) ter nato ustrezno ureja izdajo novih bančnih garancij.

Ponudniki lahko do višine skupne letne pogodbene vrednosti / letne vrednosti okvirnega sporazuma do 50.000,00 EUR (brez DDV) kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložijo menično izjavo z menico v vrednosti in z rokom veljavnosti ter skladno z ostalimi zahtevami naročnika v zvezi z bančno garancijo.

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner v primeru skupne ponudbe. Ponudnik mora k podpisani pogodbi oziroma okvirnemu sporazumu predložiti potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani obliki in višini. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik vrnil dobavitelju na podlagi pisnega zahtevka, vendar ne prej kot 60 dni po predvidenem roku za izpolnitev pogodbenih obveznosti oziroma veljavnosti pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.

Uporabljena valuta zavarovanj mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

18.ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

19.KONČNA DOLOČILA

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku 112. člena ZJN-3.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

20.PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni..

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Direktor bolnišnice:

Janez Lavre, dr. med.

- TEHNIČNE, STROKOVNE IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

ZAHTEVE NAROČNIKA PO SKLOPIH: (OBR-3A)!

SKLOP 1: NAJEM OPREME IN SPROTNA DOBAVA PRIPADAJOČEGA POTROŠNEGA MATERIALA

a. DIALIZNI MONITORJI  – 21  kosov

Dializni monitorji – 21 kosov – najem vključno s celovitim vzdrževanjem in servisiranjem

Minimalne tehnične zahteve:

- najsodobnejši monitorji zadnje generacije

- konfiguracija vseh monitorjev mora biti enaka in mora izpolnjevati vse minimalne tehnične zahteve

- monitor mora zagotavljati možnost priprave ultra čiste dializne raztopine za polnitev sistema in pripravo nadomestne tekočine; vgrajena vsaj 2 pirogena filtra

- monitor mora omogočati bikarbonatno hemodializo (BHD), on-line hemodiafiltracijo (HDF) s predilucijo in postdilucijo, on-line hemofiltracijo (HF), enoigelno hemodializo (HDSN) z dvojno črpalko, izolirano ultrafiltracijo (UF)

- omogočati mora izvedbo citratne dialize

- omogočati mora avtotest pred priključitvijo pacienta

- minimalni pretoki krvnih črpalk (QB) 30-600 ml/min, pretoki dializnih črpalk (QD) 100-800 ml/min

- mora imeti možnost nastavitve natrija (130-150 mmol/l), bikarbonata (20-40 mmol/l) in temperature dializne raztopine (34-39 C)

- nastavitev UF v realnem času (programiranje in kontrola) v razponu med 0,1 in vsaj 2,5 l/uro (max. odstopanje +/- 0,1 ml)

- nastavitev skupnega UF volumna na dializno proceduro

- avtomatski izračun količine infuzata za online HDF ali maksimiziranje količine infuzata z avtomatskim prilagajanjem najvišjega možnega transmembranskega pritiska (TMP)

- nastavitev količine nadomestne tekočine (infuzata) v mejah od najmanj 1,5 l/uro do najmanj 20 l/uro

- spremljanje učinkovitosti dialize z računanjem Kt/V v realnem času

- heparinska črpalka za kontinuirano infuzijo heparina z možnostjo dodajanja bolusa heparina

- mora imeti možnost polnjenja dializnih linij in dializatorja pri predpripravi za dializo (on-line priming) in reinfuzije pri odklopu s predpripravljeno raztopino, ki jo pripravi dializni monitor

- merjenje odstopanj, z možnostjo avtomatske zaustavitve dializnega postopka pri naslednjih parametrih: arterijski in venski pritisk, TMP, konduktivnost in temperatura dializne raztopine

- detektor izgube krvi v dializatorju (blood leak) z možnostjo avtomatske zaustavitve dializnega postopka

- zanesljiva in natančna detekcija zračnih mehurčkov v sistemu

- mora imeti možnost odvzema vzorcev dializne raztopine za biokemično in mikrobiološko analizo

- vgrajena baterija z minimalnim časom delovanja 15 minut v primeru izpada električne energije

- mora imeti možnost sprotnega merjenja krvnega tlaka in srčnega utripa pri pacientu z ustreznimi alarmi ob odstopanjih

- mora imeti možnost toplotne dezinfekcije in dekalcinacije z uporabo sredstev v kapsuli ali v prahu

- omogoča uporabo prašne bikarbonatne kapsule in/ali tekočega bikarbonatnega koncentrata

- mora imeti možnost kemične dezinfekcije

- upravljanje preko zaslona na dotik

- »pametna« kartica za pacienta (z elektronskimi podatki o pacientu in programu njegovega dializnega zdravljenja)

- mora imeti možnost povezave z informacijskim sistemom preko eternet (intranet) priključka RJ 45

- mora biti kompatibilen z obstoječimi priključki na obtok dializne vode (možen ogled priključka) z možnost adaptacije na stroške ponudnika

- kompatibilnost monitorja in avtomatsko programiranje toplotne dezinfekcije z obstoječo reverzno ozmozo tipa Gambro CWP 132 ROHH

- mora imeti možnost toplotne dezinfekcije dializnega aparata s temperaturo dializne vode nad 90°C

- CE certifikat

- ponudba naj vsebuje vsa sredstva za notranje čiščenje, dezinfekcijo in dekalcinacijo, ki jih zahteva proizvajalec za redno vzdrževanje dializnega monitorja

- ponudba naj vsebuje vse potrebne originalne filtre za pripravo ultračiste dializne raztopine

b. Prenosna kompaktna RO – 2 kosa - najem vključno s celovitim vzdrževanjem in servisiranjem

Minimalne zahteve:

- pripadajoč mehanski filtrirni sistem in mehčalec

- RO na vozičku

- kapaciteta proizvedene dializne vode mora zadoščati za dva ponujena dializna aparata  pri pretokih 500 ml/min za istočasno izvedbo dveh HD

- teža do 40 kg

- v primeru okvare več kot 1 teden nadomestna RO

- priprava dializne vode 70l/h ali več

- možnost toplotne ali kemične dezinfekcije.

c. Informacijski sistem

- centralni monitoring z vključenim informacijskim sistemom s programom za spremljanje pacientov (zbirka podatkov, sheme zdravljenja, administracija, integracija z informacijskim sistemom bolnišnice) s pripadajočo strojno opremo z vključenimi vsemi potrebnimi licencami, funkcijo za izvoz podatkov in šolanje uporabnikov

- zagotovitev povezave in prenosa podatkov preko lokalnega omrežja do centralne nadzorne postaje, ki je skladna z bolnišničnim informacijskim sistemom (Birpis v dogovoru s SRC Infonet). Ponudnik mora v ponudbi predvideti vse potrebne stroške integracije med ponujenim sistemom in sistemom naročnika brez dodatnih stroškov za naročnika

d. POTROŠNI MATERIAL (KOMPATIBILEN S PONUJENO OPREMO)

1.1.-1.3. Krvne linije

Krvne linije (sistemi za izven telesni krvni obtok)

Minimalne zahteve:

- namenjeni za enkratno uporabo

- linije morajo ustrezati ponujenim dializnim monitorjem

- brez vsebnosti ftalatov

Krvna linija A/V v setu ali kaseta za naslednje dializne metode po količinah:

- on-line HDF/HF:	 	5.000 kosov

- BHD: 				7.300 kosov

- BHD SN za dvojno črpalko: 	    45 kosov

Dodatna merila:

- kasetni sistem linij 	                        5 točk

1.8. – 1.10. Kapsule bikarbonatnega praška, NaCl v prahu v kapsuli

- kapsula bikarbonata z obojestranskim filtrom

- količina bikarbonatnega praška v kapsulah minimalno 700 g (+/- 50 g) oziroma 1100 g (+/- 150 g).

Dodatno merilo

- bikarbonatni prašek in NaCl v prahu– možnost samostojnega pakiranja

1.4.-1.6. Sredstva za dezinfekcijo, dekalcinacijo in notranje čiščenje dializnih monitorjev

-  letno je predvidenih 7.300 dializnih postopkov, 6 dni v tednu, dnevno po 2 dializni proceduri

-  ponudnik v Predračunu navede potrebno količino sredstev – v skladu z zahtevami

proizvajalca za redno vzdrževanje dializnega monitorja

(trajanje dializnega postopka cca od 4 do 6 ur).

1.7. Filtri za pripravo ultračiste vode

-  letno je predvidenih 7.300 dializnih procedur, 6 dni v tednu, dnevno po 2 dializni proceduri

-  ponudnik v Predračunu navede potrebno količino filtrov – v skladu z zahtevami

proizvajalca za redno vzdrževanje dializnega monitorja

Sklop 2: Potrošni materiali za obstoječe aparate 2 kom, proizvajalec: Baxter, tip: Artis

Kompatibilno z obstoječima aparatoma, podrobnosti v OBR-3A.

Ponudnik mora v ponudbo vključiti tudi letni strošek vzdrževanja in popravil za dva dializna aparata Baxter Artis in dve reverzni osmozi. (2.8 in 2.9.), kot je navedeno v OBR-3A. Ponudnik bo mesečno zaračunaval eno dvanajstino letnega predvidenega stroška za vzdrževanje aparatov po navodilih proizvajalca. Za morebitna popravila aparatov (2.8. in 2.9.) mora ponudnik priložiti veljavni cenik rezervnih delov, ter na njem navesti urno postavko.

Sklop 3: Dializni koncentrati

Minimalne zahteve:

-  dializna raztopina brez acetata

-  dializna raztopina mora zadoščati za čas HDF-ja 5 ur ali več pri pretoku dializne raztopine

500 ml/min

Količina: 8.000 postopkov/leto

A)  Hermetično zaprt koncentrat elektrolitov v plastični steklenici skupaj z setom bikarbonatnega praška v kapsuli in NaCl v prahu v kapsuli, ki po mešanju z vodo v dializnem monitorju naredi dializat z naslednjimi koncentracijami:

Koncentracija glukoze 1.0 g/l

Koncentracija kalija 2.0, 3.0 in 4.0 mmol/l

Koncentracija natrija 138 mmol/l ali več

Koncentracija kalcija ekvivalentna 1.25, 1.50 in 1.75 mmol/l

in

B)  Kisli koncentrat v hermetično zaprti plastični vrečki s pripadajočim bikabonatnim praškom v kapsuli, ki po mešanju z vodo v dializnem monitorju naredi dializat z naslednjimi koncentracijami:

Koncentracija glukoze 1.0 g/l

Koncentracija kalija 2.0, 3.0 in 4.0 mmol/l

Koncentracija natrija 138 mmol/l ali več

Koncentarcija kalcija ekvivalentna 1.25, 1.50 in 1.75 mmol/l

Z izbranim ponudnikom se bo naročnik dogovoril za predvidene količine posameznih potrebnih koncentracij dializnih raztopin, predvidoma enkrat letno. Ponudnik mora obvezno navesti vse razpoložljive koncentracije koncentratov.

Dodatna merila:

- kisli koncentrat z izključno citratom kot pufrom			             5 točk

Podrobnosti v OBR-3A.

Pomembno: Če ponudnik ugotovi, da so za popolno izvajanje dializ nujno potrebni še morebiti kakšni drugi materiali (kot npr.: konekti, ...), ki niso vključeni v predračun naročnika, jih mora vključiti v svojo ponudbo.

Sklopa 4 in 5: Dializni filtri (dializatorji)

Minimalne zahteve: (velja za oba sklopa)

- Visokoprepustna (high flux) sintetična biokompatibilna membrana naslednje kemijske sestave: polyamix, polyphenilene, helixone plus, amembris

- Izdelava membrane po nanotehnologiji

- Sterilizacija s paro ali z gama žarki

- Odsotnost citotoksičnih substanc

- Visoka zmožnost zadrževanja endotoksinov  in lipida A

- Minimalni UF koeficient membrane > 45 ml/h/mmHg

- Klirensi (urea, kreatinin, B12 in inulin) pri  pretoku krvi 300mlmin, dializata 500ml/min:

- Urea >240 ml/min

- Kreatinin >215 ml/min

- Fosfat >210ml/min

- Vit. B12 >130ml/min

Količine hemodializatorjev po površini so naslednje (predvidena letna poraba):

- Hemodializatorji površine 1,4 m2 (+/- 0,1 m2): 1.570 kosov

- Hemodializatorji površine 1,7 m2 (+/- 0,1 m2): 4.000 kosov

- Hemodializatorji površine 2,1 m2 (+/- 0,1 m2): 2.430 kosov

- Hemodializatorji za učinkovito odstranjevanje velikih srednjih molekul, površine 1,7 m2 (+/- 0,1 m2): 10 kosov (sklop 5.)

- Hemodializatorji za učinkovito odstranjevanje velikih srednjih molekul, površine 2,1 m2 (+/- 0,1 m2): 10 kosov (sklop 5.)

Dodatna merila: (velja za oba sklopa)

- Parna sterilizacija  			5 točk

- Poliamix				5 točk

Sklop 6: Dializne igle

Minimalne zahteve:

- igle morajo biti znotraj silikonizirane in dobro brušene

- dolžina kovinskega dela igle 20 mm

- dolžina plastične cevke > 150 mm

- na plastični cevki stišček in luer – lock konektor

- viden mora biti pulzirajoči stolpec krvi v cevki

- arterijske igle morajo imeti na hrbtni strani ovalno luknjico

Predvidena letna poraba:

a) venska igla 15 G        8.000 kosov

b) arterijska igla 16 G     8.000 kosov

c) igla za enoigelno dializo  50 kosov

Dodatne zahteve naročnika k sklopu 1.

- Ponudnik zagotavlja dobavo in montažo opreme najkasneje v 45 (petinštiridesetih) dneh po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika (Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec), skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku (navodilo za uporabo v slovenskem jeziku in servisna navodila).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Vsa oprema mora biti nova, mora imeti evropski certifikat (oznako CE).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik na lastne stroške zagotavlja:

- Instalacijo/montažo, postavitev na mestu postavitve blaga/opreme ter poskusni zagon,

- šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme (za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik),

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik za celotno obdobje najema opreme zagotavlja brezplačno: vse rezervne dele, vzdrževanje, servis, odpravo okvar, napak in pomanjkljivosti in prevzem vseh ostalih stroškov delovanja blaga/opreme.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3)

- Strošek naročnika  je samo v višini dogovorjene cene mesečnega najema. Prvo najemnino bo naročnik plačal v roku 30 dni po predaji blaga/opreme v obratovanje, uspešni primopredaji in  prejemu pravilno izstavljenega mesečnega računa.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3)

- Ponudnik zagotavlja, da celotna ponudba in vsa ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve ter standarde, navedene v tehničnih, strokovnih in ostalih zahtevah naročnika iz poglavja III. te dokumentacije.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe-opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da celotna ponudba in ponujena oprema izpolnjuje vse zahteve naročnika, mora vsebovati:

natančen opis predmeta ponudbe-ponujene opreme v skladu z zahtevami naročnika v poglavju III. (tehnične in ostale zahteve naročnika) te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (ponudnik poda podroben opis-strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujene opreme-ob  posamezni postavki »minimalne zahteve«, ki jih je pripravil naročnik , navede DA/NE, ter poglavje oz. stran iz priloženih tehničnih specifikacij, kjer se nahaja dokazilo o izpolnjevanju tehničnih specifikacij. ).

Naročnik si pred izdajo odločitve, z namenom ugotavljanja skladnosti ponujenih dializnih aparatov z zahtevami naročnika ter vsemi pričakovanimi lastnostmi za dializne aparate, pridržuje pravico do testiranja dializnih aparatov in sicer:
Ponudniki morajo na morebitno zahtevo naročnika najkasneje v 8 delovnih dneh, zagotoviti brezplačno testiranje vsaj enega ponujenega dializnega aparata za vsaj 14 dni, ter brezplačno zagotoviti potrebni potrošni material. Dializni aparat mora biti v vseh pogledih enak ponujenemu dializnemu aparatu (končni izdelek).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3) s prilogami.

Dodatne zahteve naročnika za potrošni material (VELJA ZA VSE SKLOPE):

1.	Ponudnik morajo za čas veljavnosti okvirnega sporazuma zagotavljati vse zahtevane vrste in okvirne količine blaga.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

3.	Ponudnik mora imeti za skladiščenje blaga ustrezen, v skladu s pravili stroke, urejen prostor. Prav tako ponudnik nosi vso odgovornost vezano na dobavljeno blago (skladiščenje in dostava do končnega uporabnika – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

4.	Ves ponujeni potrošni material mora imeti CE oznako.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

5.	Ponudnik mora zagotavljati temperaturno verigo – transport materiala v temperaturnih pogojih do prejemnika kot so predpisani s strani proizvajalca.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

6.	Vso ponujeno blago mora ustrezati vsem predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

7.	Vso blago mora biti sterilno pakirano in z rokom uporabe na dan dobave vsaj še dve tretjini celotnega roka trajanja od datuma izdelave.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Za blago mora ponudnik v ponudbi navesti proizvajalca in kataloško številko proizvoda.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda ponudb zahteva, da mu ponudnik v roku 8 dni od prejema pisnega poziva dostavi vsaj en (1) brezplačen vzorec ponujenega blaga za preizkus. Izbrani ponudniki bo moral v dogovoru z naročnikom za blago, ki ga naročnik še ni uporabljal, izvesti brezplačno, ustrezno strokovno izobraževanje naročnikovega osebja.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

- Ponudnik zagotavlja, da celotna ponudba in ponujeni potrošni material izpolnjuje vse zahteve ter standarde, navedene v tehničnih, strokovnih in ostalih zahtevah naročnika iz poglavja III. te dokumentacije. (ponudnik poda podroben opis-strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga -ob  posamezni postavki »minimalne zahteve«, ki jih je pripravil naročnik , navede DA/NE, ter poglavje oz. stran iz priloženih tehničnih specifikacij, kjer se nahaja dokazilo o izpolnjevanju tehničnih specifikacij. ).

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (OBR-3).

OPOZORILO:

V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudnikove ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih tehničnih, strokovnih in ostalih zahtev, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, si naročnik pridržuje pravico zahtevati, da ponudnik v roku največ 8 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, izvede brezplačno demonstracijo ponujenega blaga (v prostorih naročnika), na osnovi katere se bo naročnik prepričal, da ponujeno  blago izpolnjuje opredeljene zahteve, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnikov zahtevati predložitev vseh dokazil za dokazovanje ustreznosti oziroma o izpolnjevanju zahtev iz poglavja 3. Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika, obrazca OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami ter ostalih delov dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Dokazila (potrdila, certifikati…) bodo ponudniki predložili v roku 8 delovnih dni od morebitnega poziva naročnika.

- OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-1: PREDRAČUN

JAVNO NAROČILO ŠT. JN11/2021 – Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala.

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec OBR-1, datoteka »PREDRAČUN« – datoteka je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBR-1 »PREDRAČUN«, v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

OBR-2

Podatki o ponudniku:

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	_____________________________________

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

OBR-3

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec

IZJAVA

o izpolnjevanju zahtev naročnika

Ponudniki opreme izjavljamo, da:

- zagotavljamo dobavo in montažo opreme najkasneje v 45 (petinštirideset) dneh po podpisu pogodbe in dostavo DDP prostori naročnika (Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec), skupaj s spremljajočimi dokumenti v slovenskem ali angleškem jeziku (navodilo za uporabo v slovenskem jeziku in servisna navodila);

- vsa oprema mora biti nova, mora imeti evropski certifikat (oznako CE);

- ponujena oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja;

- na lastne stroške zagotavljamo:

- instalacijo/montažo, postavitev na mestu postavitve opreme ter poskusni zagon,

- šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme (za število dni in število uporabnikov, ki jih določi naročnik);

- zagotavljamo za celotno obdobje najema brezplačno (oziroma v okviru stroška najema):

- garancijo za blago/opremo, škodno zavarovanje;

- vse rezervne dele,

- vzdrževanje, servis, odprava napak in okvar;

- prevzem vseh ostalih stroškov delovanja vsega blaga/opreme,

- je strošek naročnika  samo v višini dogovorjene cene mesečnega najema;

- bo naročnik prvo najemnino plačal v roku 30 dni po predaji blaga/opreme v obratovanje, uspešni primopredaji in prejemu pravilno izstavljenega mesečnega računa.

- je ponujena oprema iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna:

- zagotavljamo vso potrebno strojno in programsko opremo, vse potrebne licence ter ustrezne povezave opreme;

- zagotavljamo povezavo opreme skladno z vsemi zahtevami iz III. poglavja Tehnične strokovne in ostale zahteve naročnika;

- prilagamo opis ponujene opreme iz katerega je jasno razvidno izpolnjevanje naročnikovih zahtev, naročniku bomo omogočali testiranje ponujenih aparatov.

Ponudniki potrošnega materiala izjavljamo, da:

- zagotavljamo za čas veljavnosti okvirnega sporazuma vse vrste in količine blaga in bomo pri vsakem posameznem naročilu dobaviti celotno količino naročenih artiklov;

- imamo za skladiščenje blaga ustrezen, v skladu s pravili stroke, urejen prostor in nosimo vso odgovornost vezano na dobavljeno blago (skladiščenje in dostava do končnega uporabnika – Splošna bolnišnica Izola);

- smo za vsak ponujeni artikel v ponudbi navedli proizvajalca in kataloško številko;

- ima ponujeno blago CE oznako, kar bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov;

- zagotavljamo temperaturno verigo – transport materiala oz. reagentov v temperaturnih pogojih do prejemnika kot so predpisani s strani proizvajalca;

- ponujeno blago ustreza vsem predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi RS ali EU.

- zagotavljamo da je blago sterilno pakirano in z rokom uporabe na dan dobave vsaj še dve tretjini celotnega roka trajanja od datuma izdelave;

- smo v ponudbi navedli proizvajalca in kataloško številko proizvoda;

- zagotavljamo kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete in obstoječe artikle;

- bomo v postopku pregleda ponudb v kolikor bo naročnik to zahteval, naročniku v roku 8 dni od prejema pisnega poziva, dostavili vsaj en (1) brezplačen vzorec ponujenega blaga za preizkus.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da:

- Naša ponudba in ponujeno blago ustreza vsem zahtevam iz poglavja III. (Tehnične in ostale zahteve naročnike) te dokumentacije in obrazca OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami;

- potrjujemo, da se strinjamo in izpolnjujemo tudi ostale zahteve in določila iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vseh prilog.

* Priloge:

- opis ponujenega blaga in dokazila o izpolnjevanju naročnikovih zahtev (opisi, katalogi, prospektni material…).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializnih aparatov in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

____________________________________________________________________________

OBR-3A: SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI

JAVNO NAROČILO ŠT. JN11/2021 – Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala.

Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec OBR-3A, datoteka »SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI« – datoteka je priloga k tej razpisni dokumentaciji.

Ponudnik pri oddaji ponudbe v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Drugi dokumenti« naloži izpolnjen obrazec OBR-3A »SPECIFIKACIJA S PONUDBENIMI CENAMI«, v .pdf datoteki in v programu Excel.

OBR-4

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec

I Z J A V A

o sprejemanju pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in njenih prilogah, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvajanja pogodbe dal naročnik,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave in smo seznanjeni s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bo ugotovljeno, da so v ponudbi posredovani zavajajoči podatki,

- v kolikor smo tuji ponudniki s podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsebino predmetnega javnega naročila in predpisi s področja javnega naročanja, veljavnimi v Republiki Sloveniji

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializnih aparatov in sukcesivna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

OBR-5

Referenčna izjava ponudnika za sklop 1.

»Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnih materialov za dializo«

Reference za ponujene dializne aparate: Navajamo referenčne zdravstvene ustanove v Sloveniji ali državah EU kjer enak tip aparata, ki ga ponujamo, že uporabljajo (za skupno 25 dializnih aparatov):

| Naročnik/uporabnik (naslov in kontaktna oseba referenčnega centra, telefon, e-naslov) | Vrsta opreme/tip, število aparatov | Leto dobave opreme |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

POGOJ: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti reference za 25 dializnih aparatov pri naročnikih, ki jih bo naročnik lahko preveril; lahko vse pri enem naročniku ali pri več naročnikih.

Naročnik ima pravico preveriti priložene reference.

Izjavljamo:

Ponudniki blaga iz sklopa 1 smo v zadnjih treh letih (2021, 2020 in 2019), šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil,

uspešno izvajali vzdrževanje, servisiranje in odpravo napak in okvar na vsaj 25 dializnih aparatih v javnih zdravstvenih zavodih v Sloveniji ali EU (za obdobje vsaj 24 mesecev).

Kot uspešna izvedba se smatra, da je ponudnik izvajal storitve vzdrževanja, servisiranja in odprave napak in okvar kvalitetno, v rokih in predvidenih odzivnih časih.

OPOMBA: V kolikor bo vzdrževanje, servisiranje in odpravo napak in okvar izvajal podizvajalec, se morajo reference nanašati na tega podizvajalca. Ponudnik mora uradno v ponudi priglasiti podizvajalca.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	_________________

OBR-5A

Referenčna izjava ponudnika za sklop 3.

»Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnih materialov za dializo«

Reference za ponujene dializatorje : Navajamo najmanj 3 referenčne zdravstvene ustanove v Sloveniji ali državah EU kjer blago, ki ga ponujamo, že uporabljajo:

| Naročnik/uporabnik (naslov in kontaktna oseba referenčnega centra, telefon, e-naslov) | Proizvajalec/kataloška | Vrednost dobav v referenčnem obdobju |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

POGOJ: Za popolnost ponudbe mora ponudnik navesti najmanj 3 reference zgoraj navedenih zahtev, ki jih bo naročnik lahko preveril.

Naročnik ima pravico preveriti priložene reference.

Izjavljamo:

Ponudniki blaga iz sklopa 3 smo v zadnjih treh letih (2021, 2020, 2019), šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvajali sukcesivno dobavo potrošnega materiala dializatorjev, v vrednosti najmanj 120.000 EUR brez DDV skupaj v referenčnem obdobju (2019-2021) na naročnika, vsaj trem (3) javnim zdravstvenim zavodom v Sloveniji ali EU (sklenjena pogodba za obdobje vsaj 12 mesecev). Kot uspešna sukcesivna dobava se smatra, da je ponudnik blago dobavljal v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih ter se je držal vseh pogodbenih obveznosti referenčnega naročnika. Izjavo izpolni in podpiše referenčni naročnik.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	_________________

OBR-6

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec

IZJAVA

o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Naročniku bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala« objavljen na Portalu javnih naročil, dne ___________, št. javnega naročila JN______/2022-___:

- v roku 15 dni po podpisu pogodbe in/ali okvirnega sporazuma izročili nepreklicno, brezpogojno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 3% skupne pogodbene vrednosti brez DDV letno in veljavno vsaj 60 dni po predvidenem roku veljavnosti pogodbe in/ali okvirnega sporazuma; naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena (veljavna).

Hkrati se zavezujemo  k ureditvi finančnega zavarovanja za celotno obdobje trajanja razpisa. Bančna garancija lahko izda za krajše obdobje ter nato ustrezno ureja izdajo novih bančnih garancij. – skladno z razpisno dokumentacijo. (finančnih zavarovanj).

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializnih aparatov in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis pooblaščene osebe:

_____________________________	_______________________________

OBR-6A vzorec za izbranega ponudnika

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec	.

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											                           (žig in podpis)

Opomba: Ponudniki lahko zavarovanje predložijo tudi na svojem obrazu, vendar mora vsebovati bistvene elemente.

Izjavljamo, da se strinjamo z besedilom vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj:        _____________

Datum:    _____________                         Žig                                 Podpis ponudnika:

OBR-6B vzorec za izbranega ponudnika

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi št. ………………

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika

firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam S Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javno naročilo Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala, št.____________, skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek __________________EUR (3% pogodbene vrednosti brez DDV).

Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe. To pooblastilo preneha veljati 60 dni po predvidenem roku veljavnosti okvirnega sporazuma in sicer velja do ________ po pogodbi št. ………….…..

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, št., odprt pri. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

- ___________________________

- ___________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Priloga: 2 x bianco menica

Datum:  _____________					Podpisnik: Ime in priimek

Podpis ponudnika in žig:

OPOMBA: Ponudnik vzorec ne izpolni, temveč vzorec samo parafira. Ponudniki lahko zavarovanje predložijo tudi na drugem obrazcu, vendar mora vsebovati bistvene elemente.

Izjavljamo, da se strinjamo z besedilom vzorca zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj:        _____________

Datum:    _____________                         Žig                                 Podpis ponudnika:

OBR-7

VZOREC POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

NAJEMNA POGODBA

sklenjena med:

NAJEMNIKOM: SPLOŠNO BOLNIŠNICO Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor zavoda Janez Lavre, dr.med.

Matična številka:

Identifikacijska številka (ID za DDV):

In

NAJEMODAJALCEM: ___________________________________,

ki ga zastopa _______________________________________,

Matična številka:	 		      __________________

Identifikacijska številka (ID za DDV):	      __________________

Transakcijski račun (TRR):		      __________________

ZA  PREDMET: Najem dializnih aparatov in pripadajoče opreme

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je najemnik izvedel javno naročilo v skladu s 40. členom zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18; v nadaljevanju ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne________________, pod številko objave JN______/2022-___ za Najem dializne opreme in sprotno dobavo potrošnega materiala.

Sestavni del pogodbe je tudi dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila s prilogami in ponudbena dokumentacija.

II. PREDMET NAJEMA

- člen

Predmet te pogodbe je Najem dializne opreme, prenosnih reverznih osmoz  in informacijskega sistema (v nadaljevanju: oprema), ki je opredeljena v najemodajalčevi specifikaciji iz ponudbe s predračunom št. __________________, z dne ____________, s katero se je najemodajalec prijavil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.

Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku izročil v neomejeno uporabo in uživanje dializne aparate in pripadajočo opremo, specificirano po ponudbi št. __________________ z dne, __________________.

- člen

Najem poleg dializnih aparatov in pripadajoče opreme zajema tudi brezplačno:

- instalacijo, postavitev na mestu postavitve sistema ter poskusni zagon, šolanje: za število uporabnikov in število dni, ki jih določi najemnik;

- garancijo za opremo, škodno zavarovanje, vse rezervne dele, vzdrževanje, vse servise in odpravo okvar ter prevzem vseh ostalih stroškov delovanja dializnih aparatov in pripadajoče opreme.

S to pogodbo se najemodajalec zavezuje, da bo najemniku zagotovil dializne aparate na podlagi svoje ponudbe št.:____________ in odločitve o oddaji javnega naročila št. _________ za dobo 7 let po podpisu te pogodbe.

Predmet  pogodbe je obveznost najemodajalca, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede instalacijo in montažo vse pogodbene opreme z vso pripadajočo dodatno opremo, priključitev, zagon ter preizkus doseganja tehnično - tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo oz. priključki, to je z opremo, ki je predmet najema po tej pogodbi smiselno povezano - vse po načelu “funkcionalni ključ v roke”.

Predmet te pogodbe je obveznost najemodajalca, da zagotovi vso potrebno strojno in programsko opremo, vse potrebne licence ter ustrezno povezavo opreme.

Predmet te pogodbe je namestitev in vgradnja oziroma montaža najete opreme, izvedba celotne povezave z obstoječim HIS sistemom (brez dodatnih stroškov za najemnika; najemodajalec mora na svoje stroške zagotoviti celovito izvedbo integracije z informacijskim sistemom najemnika), izvedba potrebnih GOI del, v kolikor jih zahteva vgradnja in montaža nekatere opreme, zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, izvedba meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev) za opremo za katero je to potrebno, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, predaja vse tehnične dokumentacije za uporabo, šolanje najemnikovega osebja (šolanje na mestu postavitve blaga/opreme in usposabljanje uporabnikov blaga/opreme za število dni in število uporabnikov, ki jih določi najemnik), primopredaja vse najete opreme najemniku, odprava napak in vzdrževanje opreme za čas najema.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo najemodajalec izvedel v skladu z določili te pogodbe in v skladu z vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo.

#### III. TRAJANJE NAJEMA

- člen

Pogodba se sklepa za čas sedem (7) let, t.j. za štiriinosemdeset (84) mesecev.

IV. VIŠINA MESEČNE NAJEMNINE IN NAČIN PLAČILA NAJEMNINE

- člen

Stranki pogodbe se dogovorita za mesečno najemnino (1/84) v višini _____________EUR brez DDV oziroma _____________EUR z DDV.

Pogodbena vrednost za celotno sedemletno (7) obdobje znaša ______________ EUR brez DDV oziroma ______________EUR z DDV in je fiksna, po enoti mere opreme, za celotno obdobje najema.

- člen

#### Najemnik bo najemnino za obdobje sedem (7) let plačeval mesečno (84 mesecev). Stranki pogodbe se dogovorita, da bo najemodajalec do 8. v tekočem mesecu izstavil račun z zapadlostjo 60. dan od dneva prejema računa, za pretekli mesec.

Najemodajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun). Na računu mora biti naveden sklic na številko pogodbe. Mesečno poročilo delovanja/okvar opreme, ki je obvezna priloga k računu.  Najemnik za nedelujoče aparate ne plača najemnine.

Najemnik se obvezuje, da bo ves čas trajanja najema na podlagi izdanega računa najemodajalca redno plačeval mesečno najemnino na TRR najemodajalca št.

________________, odprt pri _____________________.

#### Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti najemnika. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela najemnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

- člen

Cena na enoto najema je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila po načelu "funkcionalni ključ v roke".

V znesku za plačilo so zajeti vsi stroški (stroški najema, prevozni, špediterski, carinski, montaže/instalacije, zagona, testiranja, šolanja, uvajanja, vsi vzdrževalni stroški in rezervni deli, odprave okvar ter morebitni drugi stroški), popusti in rabati, ter davek na dodano vrednost.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih pogodbenih obveznosti ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe in izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti.

#### V. PREDAJA APARATOV IN PRIPADAJOČE OPREME V OBRATOVANJE

- člen

Najkasneje 45. dan od dneva podpisa pogodbe, mora najemodajalec instalirati opremo na lokaciji najemnika, ki jo je določil najemnik ter instalirati tudi programsko opremo.

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni roki se lahko spremenijo le zaradi okoliščin-višje sile, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih najemodajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti, v kolikor se najemnik s spremembo pogodbenih rokov strinja. V primeru podaljšanja roka mora najemodajalec na lastne stroške izročiti najemniku novo ali podaljšano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Najemodajalec mora najemnika o nameravani predaji obvezno obvestiti preko e-pošte na elektronski naslov: marija.mravljak@sb-sg.si in mateja.gornik@sb-sg.si vsaj 2 delovna dneva pred načrtovano predajo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka predaje (instalacije) in način predaje (instalacije) opreme in pripadajoče opreme in količino opreme. Najemnik najemodajalcu potrdi predlagan termin ali mu predlaga novega. Najemnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Najemodajalec mora po uspešni instalaciji opraviti preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe najemnika. Najemodajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe najemnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja najemnika.

Prevzemni zapisnik in listine, ki spremljajo opremo, najemodajalec izroči najemniku, dializne aparate, pripadajočo opremo in stvarno-pravno dokumentacijo najemnik pregleda ter ugotovi dejansko stanje ter opravi preizkus obratovanja, nato pa le-to s podpisom prevzemnega zapisnika odobri.

Najemnik prevzame dializne aparate in pripadajočo opremo od najemodajalca. Pri prevzemu se napravi prevzemni zapisnik, ki je sestavni del pogodbene dokumentacije. S podpisom prevzemnega zapisnika so dializni aparat in pripadajoča oprema prevzeti.

Najemnik bo prevzel samo dializne aparate in pripadajočo opremo, ki je bila po končani montaži/instalaciji testirana po predpisih proizvajalca.

V primeru manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme in pripadajoče opreme se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo najemodajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh napak in nov datum prevzema.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami ali ni opremljena v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjena, zaradi česar najemodajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

VI. UPORABA OPREME

- člen

Najemnik se zaveže, da bo spoštoval veljavne predpise in pravila glede uporabe ter varstva dializnih aparatov in pripadajoče opreme. Najemnik mora z dializnimi aparati in pripadajočo opremo ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja in zanj skrbeti.

Predmet najema je najemnik upravičen uporabljati z največjo skrbnostjo, zgolj za namen, za katerega je predviden, na način in v skladu z vsemi navodili za uporabo. Zagotoviti je dolžan, da z opremo upravlja zgolj ustrezno usposobljeno osebje. Najemnik je dolžan preprečiti kakršnekoli posege (zlasti servisne) v opremo s strani tretjih oseb.

- člen

Najemnik lahko prepusti dializne aparate in pripadajočo opremo v uporabo tretji osebi le s pisnim soglasjem najemodajalca, enako velja za spremembo lokacije.

- člen

Za popravila dializnih aparatov in pripadajoče opreme, njegovo redno vzdrževanje ter demontažo po preteku najema mora poskrbeti najemodajalec. Stroške popravil, vzdrževanja in demontaže plača najemodajalec.

- člen

Za uporabo dializnih aparatov in pripadajoče opreme, ki odstopa od običajne rabe oz. od rabe dogovorjene s pogodbo, je potrebno pisno soglasje najemodajalca. V takšnem primeru sme najemnik dializnih aparatov uporabljati samo na način, za katerega je pridobil soglasje najemodajalca.

- člen

Najemodajalec ima po predhodnem obvestilu vsak trenutek pravico do pregleda dializnih aparatov in pripadajoče opreme. Najemnik mora po predhodni najavi omogočiti pooblaščenim osebam najemodajalca dostop. Najemojemalec pa ima možnost ocene dializnih aparatov in pripadajoče opreme, o čemer obvesti najemodajalca.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Najemodajalec garantira, da je oprema, najeta po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Najemodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani najemodajalca. Najemodajalec tudi garantira, da oprema nima stvarnih napak.

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

- člen

Najemodajalec najemniku jamči:

- da najeta oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru dokumentacije o izvedbi javnega naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;

- da bodo postranske storitve (instalacija, postavitev, odvoz odpadkov, montaža, itd.) opravljene brezhibno;

- da bo najemnik pridobil pravico običajne uporabe, najemodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo;

- da bo redno servisiral in vzdrževal dializne aparate in pripadajočo opremo ter zagotavljal njegovo običajno uporabo skladno s to pogodbo in določili dokumentacije o izvedbi javnega naročila;

- neprekinjeno obratovanje dializnih aparatov in pripadajoče opreme;

- do bo zagotavljal za celotno obdobje najema brezplačno:

- garancijo za blago/opremo in škodno zavarovanje,

- vse rezervne dele,

- vzdrževanje, servis, odprava napak in okvar;

- prevzem vseh ostalih stroškov delovanja vse opreme,

- je strošek najemnika samo v višini dogovorjene cene mesečnega najema.

- člen

Najemodajalec se obvezuje, da bo za vzdrževanje in popravila dializnih aparatov in pripadajoče opreme po tej pogodbi zagotavljal ustrezne zmogljivosti v osebju, orodju, diagnostični opremi in rezervnih delih ter drugi opremi, potrebni za nemoteno izvajanje pogodbe, ter da bo napake odpravljal v rokih po pogodbi. Najemodajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenih rokov v primerih:

- dogodkov, ki so posledica višje sile;

- prekinitve ali zamude pri začetku izvajanja del iz razlogov na strani najemnika oz. na zahtevo najemnika;

- če najemnik ne zagotovi dostopa do prostorov za izvedbo del (montaže/instalacije).

- člen

# Če najemnik ne izpolni svojih obveznosti, tako da vzdrževalec ne more opraviti dela na lokaciji najemnika, je vzdrževalec dolžan na predpisani način evidentirati situacijo in porabljeni čas. Najemodajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenih rokov za čas, ko svojih pogodbenih obveznosti ne more ali ne more normalno izvrševati iz razlogov, ki niso na njegovi strani.

- člen

Najemodajalec se obvezuje opraviti vse storitve (tudi vzdrževalna dela in popravila) v skladu s poslovno in strokovno etiko, vestno, s primerno profesionalno skrbnostjo in na najracionalnejši način.

- člen

Za vso opremo, opravljene storitve, odpravo napak in originalne rezervne dele  bo najemodajalec zagotovil pooblaščen servis/serviserja  v  R Sloveniji ali EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme. V kolikor se bo zagotavljala servisna služba iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo le-to najemodajalec zagotovil na svoje stroške.

Servisiranje se opravlja praviloma pri najemniku.

Najemodajalec se obvezuje, da bo zagotovil razpoložljivost svojih kadrov vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure, po dogovoru z najemnikom in po potrebi pa tudi izven tega časa.

Za izvajanje rednih servisnih vzdrževanj po navodilih proizvajalca in ostalih aktivnosti najemodajalca za izpolnitev pogodbenih obveznosti, mora najemodajalec obvestiti skrbnika pogodbe ___________________ in se predhodno dogovoriti za termin na tel. št._______________ oziroma po elektronski pošti na naslov:___________________.

- člen

Če najemnik v času veljavnosti te pogodbe ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti najemodajalcu po telefonu, telefaksu ter na njegovo zahtevo tudi pisno.

Prijava vsake napake mora biti izvedena nemudoma po tem, ko jo najemnik odkrije, in sicer telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po faksu ali elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

a) ime najemnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja,

b) lokacijo opreme,

c) vrsto in tip opreme v okvari,

d) opis okvare.

Odzivni čas prične teči po prejemu pravilne pisne prijave napake s strani najemnika.

- člen

Najemodajalec je dolžan zagotoviti, da vse dni v letu deluje minimalno 21 dializnih aparatov in dve prenosni reverzni osmozi.  Za čas okvare in nedelovanja najemnik ne plačuje deleža najemnine za te dneve in se ta znesek odšteje od zneska najemnine za ta mesec.

V primeru intervencijskih popravil okvar in podobno, se pogodbeni stranki strinjata, da se za poziv najemodajalca k odpravi okvare s strani najemnika smatra: ali klic na telefon št. _____________ in elektronsko sporočilo na elektronski naslov ________________________ ali sporočilo na fax št. ___________________________.

Najemodajalec bo svoje obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in odpravo napak in okvar opravljal praviloma ob delavnikih med 8.00 in 16.00 uro ali po potrebi pa tudi izven rednega delovnega časa, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Najemodajalec se obvezuje napako odpraviti na lokaciji najemnika v pogodbenem roku po prejemu prijave napake s strani najemnika.

Odzivni čas najemodajalca/izvajalca je največ 4 ure od poziva najemnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri najemniku. Rok za odpravo napake je 72 ur po pozivu s strani najemnika.

Najemodajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo v času najemne dobe za opremo po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki, najkasneje v roku 72 ur odpravil reklamacijo/napako. V kolikor napake ne bo  mogoče odpraviti s servisom v roku 72 ur (za prenosno reverzno osmozo je rok 7 dni) od prejema uporabnikovega obvestila bo najemodajalec neustrezno opremo brezplačno nadomestil z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti.

Če najemodajalec, potem ko je dobil obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti na opremi in zagotovil brezhibno delovanje opreme skladno z določili pogodbe oziroma nadomestil opremo z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti ali se po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki ne bo pravočasno odzval, lahko najemnik najemodajalcu zaračuna pogodbeno kazen, vnovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko pa tudi razdre to pogodbo.

V primeru izpada delovanja dializnega aparata in pripadajoče opreme zaradi okvare daljše od 72 ur ali če na posamezni dan ni razpoložljivih in delujočih najmanj 21 dializnih aparatov,  mora najemodajalec najemniku plačati pogodbeno kazen zaradi izpada delovanja aparata. Pogodbena kazen znaša 2.000,00 € na dan skupaj z DDV za posamezni aparat.

Najemodajalec je dolžan izdelati mesečno poročilo delovanja/okvar, ki je obvezna priloga k računu.

#### VIII. LASTNINSKA PRAVICA NA APARATIH

- člen

Najemnik mora lastninsko pravico na opremi spoštovati in doseči tudi pri tretjih osebah, da jo spoštujejo.

- člen

Najemnik aparatov ne more odtujiti niti jih ne more zastaviti.

- člen

O posegih tretjih, okvarah dializnih aparatov ali o drugih okoliščinah, v katerih bi lahko bila ogrožena, uničena ali odtujena oprema, ki je predmet pogodbe, mora najemnik takoj obvestiti najemodajalca in pri tem navesti vse pomembne okoliščine.

IX. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti najemnika so:

- omogočiti najemodajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira najemodajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme;

- ravnati s prevzeto opremo v času najemne dobe s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo, ki jih preda najemodajalec;

- obveščati najemodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- z opremo ravnati kot dober gospodar v skladu z navodili za uporabo.

- člen

Obveznosti najemodajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo in prilogami;

- tolmačiti najemniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- najemniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z najemnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega najema, če se sporazumno ugotovi, da je najemodajalec prevzeti najem opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati najemnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje najemnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje najemnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo najemnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje;

- najemniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

X. ZAVAROVANJA

- člen

Najemodajalec mora najkasneje v 15 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe najemniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 3 % od skupne letne pogodbene vrednosti brez DDV, ki ga lahko najemnik unovči v naslednjih primerih, če najemodajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 60 (šestdeset) dni po preteku veljavnosti te pogodbe.

Najemodajalec hkrati poskrbi za urejanje finančnih zavarovanj za celotno 7-letno pogodbeno obdobje.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral najemodajalec ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti najemnik unovči za vse primere kršitev obveznosti najemodajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

Najemnik lahko navedeno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil najemodajalca o kršitvi pogodbenih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 3 dni po prejemu obvestila, najemodajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Najemnik mora najemodajalca o tem, da je unovčil zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

XI. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da najemodajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo katerekoli pogodbene obveze, lahko najemnik najemodajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen 2.000,00 € na dan skupaj z DDV za posamezni aparat.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena najemodajalec odgovarja najemniku za vso škodo, ki bi jo povzročil najemniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih najemnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel najemnik večja od pogodbene kazni, ima najemnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. VIŠJA SILA

- člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji najemodajalca ali njegovih dobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov. V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

- člen

Najemodajalec je dolžan pisno obvestiti najemnika o nastanku višje sile najkasneje v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

XIII.  ODSTOP OD POGODBE

- člen

Najemnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal najemodajalcu v pisni obliki. Če najemodajalec ne upošteva upravičenih pripomb najemnika, lahko najemnik odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe najemnik pisno obvesti najemodajalca.

Najemnik lahko odstopi od pogodbe na podlagi razlogov iz predhodnega odstavka ali:

- če najemodajalec neutemeljeno zavrne izvedbo pogodbenih obveznosti ali zaradi odstopanja ali nekvalitetne oziroma nepravilne izvedbe,

- če najemodajalec zamuja z izvedbo ali zaradi napak pri dobavi ali izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla,

- če najemodajalec nekvalitetno izvaja pogodbene obveznosti,

- če najemodajalec zamuja pri izvedbi pogodbenih obveznosti,

- če je najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju, s strani najemodajalca ali njegovega podizvajalca,

- zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani najemodajalca, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko.

Za kršitve tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:

- če najemodajalec ne dobavi opreme v pogodbeno določenem roku;

- če dobavi nekvalitetno opremo, pa je na zahtevo najemnika ne zamenja;

- če najemodajalec grobo krši določila te pogodbe;

- če najemodajalec najemniku dobavi opremo, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti kakovosti;

- če najemodajalec ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine opreme ;

- če najemodajalec ne izvaja vseh svojih obveznosti v zvezi z vzdrževanjem in odprave napak in pomanjkljivosti, skladno z določili te pogodbe ter navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če najemnik ne zagotavlja vse dni v letu delovanje minimalno 24 dializnih aparatov;

- če najemnik v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak in pomanjkljivosti na opremi in zagotovil brezhibno delovanje opreme skladno z določili te pogodbe oziroma nadomestil opremo z novo brezhibno delujočo nadomestno opremo enake ali boljše kvalitete in funkcionalnosti ali se po prejemu reklamacijskega zahtevka oziroma uporabnikovega obvestila o napaki ne bo pravočasno odzval.

Najemnik si pridržuje pravico, da ob zgoraj navedenih kršitvah ali neizpolnjevanju katerekoli obveznosti te pogodbe, pogodbo prekine.

- člen

Predčasna razveza pogodbe je možna tudi na podlagi sporazuma strank. Redni odpovedni rok znaša 6 mesecev. Odpoved mora biti pisna.

XIV. SKRBNIK POGODBE

- člen

Skrbnika pogodbe s strani najemnika in pooblaščena predstavnika najemnika za nadzor nad izvajanjem pogodbe, ki sta pooblaščena, da zastopata najemnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, dogovorjenih s to pogodbo sta:

Dr. Marija Mravljak, dr. med., Mateja Gornik, univ. dipl. ekon.

Skrbnik pogodbe na strani najemodajalca je    ...............................

XV. PODIZVAJALCI

- člen

(določila se uporabijo v primeru, da najemodajalec nastopa s podizvajalci)

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje najemnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča najemnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega najemnik namesto najemodajalca poravna podizvajalčevo terjatev do najemodajalca, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je najemnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu/najemodajalcu. Najemodajalec mora med izvajanjem javnega naročila najemnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Najemnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Najemnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil najemnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Najemnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, se glavni izvajalec s podpisom te pogodbe zavezuje najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Ne predložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku najemnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je najemniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku najemnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XVII. RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo najemnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani najemodajalca ali podizvajalca ali

- če bo najemnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri najemodajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če najemodajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu najemodajalca ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo najemnik obvestil najemodajalca.

Če najemnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševale sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Kopru.

XX. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

- člen

Stranki pogodbe se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe sporazuma in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Stranki pogodbe sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Najemodajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Najemodajalec mora najemnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Najemodajalec je dolžan na zahtevo najemnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za najemodajalca, ki opravlja za najemnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima najemnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov najemnika, je najemodajalec najemniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Najemnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev najemodajalca zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo najemodajalca, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

XXI. KONČNE DOLOČBE

- člen

Za poslovno upoštevno komunikacijo med najemnikom in najemodajalcem šteje komunikacija preko pošte na poslovni naslov najemodajalca in elektronske pošte oziroma kadar je primerno, izjave podane na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od najemnika oziroma najemodajalca. V primeru zlorabe ali suma zlorabe elektronskega sistema je pogodbena stranka nemudoma dolžna obvestiti drugo stranko, v nasprotnem primeru je dolžna poravnati izvedene storitve, ki jih je na podlagi takšne komunikacije opravila druga stranka.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotnima strankama po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek storitev, potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Najemodajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled najemnika.

Najemodajalec ne sme v imenu najemnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko najemnika oziroma po pooblastilu najemnika.

- člen

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila najemnika iz 1. člena te pogodbe, ponudba najemodajalca št.:__________ z dne _________________ na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in ostali predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.

XXI. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko najemodajalec predloži najemniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in se sklepa za obdobje sedmih let od datuma primopredaje.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavni deli pogodbe so:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbena dokumentacija najemodajalca,

- soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil najemnika podizvajalcem.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Številka:   						Številka: JN11-2021

Kraj, 							Slovenj Gradec,

Najemodajalec:                                                      	Najemnik:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec

Direktor zavoda

Janez Lavre, dr.med.

OBR-7A

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

OKVIRNI SPORAZUM

sklenjen med:

Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati sporazum, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca sporazuma.)

NAROČNIKOM: SPLOŠNO BOLNIŠNICO SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor zavoda Janez Lavre, dr. med.

Matična številka:

Identifikacijska številka (ID za DDV): 	SI

in

DOBAVITELJEM: _______________________________________________________________, ki ga zastopa ___________________________________________________________________.

Matična številka:	 			_______________________

Identifikacijska številka (ID za DDV):	 	_______________________

Transakcijski račun (TRR):			_______________________

- SPLOŠNE DOLOČBE

- člen

Okvirni sporazum sklepajo naročnik in dobavitelj.

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________2021, številka objave JN______/2022-___ in v Uradnem listu EU, datum objave _______2022, številka objave _________, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje štirih (4) let / za obdobje sedmih (7) let za potrošni material iz sklopa 1, skladno z 48. členom ZJN-3.

- člen

Ponudba, št. …………., z dne …………………. in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, obrazca OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami in seznam podizvajalcev, so sestavni del tega okvirnega sporazuma.

- člen

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja okvirnega sporazuma.

- člen

Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štirih/sedmih (sklopi 2-6/sklop1) let in sicer od __.__.____ do __._.____.

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali podaljša s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma je sprotna dobava potrošnega materiala za potrebe dialize (v nadaljevanju: blago), za sledeče sklope:

______________________________________________________________________________.

- člen

Dobavitelj bo vršil dobavo sprotno v skladu in v obsegu določenim z naslednjimi dokumenti:

- Ponudba številka _____________ z dne _______________ in obrazec OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami; - Tehnične, strokovne in ostale zahteve naročnika (poglavje III. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila); - Ostali deli dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v predmetnem postopku.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma.

Predmet okvirnega sporazuma so tudi vse ostale obveznosti, ki jih mora dobavitelj izvesti v skladu z določili tega okvirnega sporazuma in v skladu z vsemi zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo.

- KOLIČINE IN CENE

- člen

Predmet tega sporazuma so stalne dobave potrošnega materiala za potrebe dialize, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Natančna vrsta blaga in količina je v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma objektivno neugotovljiva.

Naročnik se ne zavezuje, da bo dejansko nabavil količine, po katerih povprašuje oz. da jih bo nabavil v povpraševanju navedenih količinah. Naročnik bo kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

- člen

Ocenjena skupna vrednost za celotno okvirno količino:

•	Ponudbena vrednost brez DDV: 	…………………………………. EUR

•	Znesek DDV:				…………………………………. EUR

•	Ponudbena vrednost z DDV:	 	…………………………………. EUR

(z besedo: ________________________________________ ...../100 EUR z DDV)

In sicer po sklopih:

__________________________________________________________ EUR

Vrednost je podana na podlagi okvirnih količin za obdobje štirih let oziroma sedem let za potrošni material iz sklopa 1 in za naročnika niso zavezujoče, ampak dobaviteljem služi kot informacija o predvidenih bodočih potrebah naročnika. Izbrani dobavitelj bo blago zaračunal naročniku po količini dejansko naročenega blaga. Naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja ali preseganja navedenih okvirnih količin.

- člen

Cene iz ponudbe po enoti mere so fiksne prvih 12 mesecev sklenjenega okvirnega sporazuma. V času trajanja okvirnega sporazuma se lahko skladno  z zakonskimi določili in določili tega okvirnega sporazuma znižajo ali povečajo.

Morebitno povečanje cen bosta naročnik in dobavitelj, na podlagi utemeljene zahteve dobavitelja, po izteku vsakih 12 mesecev znotraj 4-letnega / 7 -letnega obdobja urejala s sklenitvijo aneksa k temu sporazumu.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

Cena mora vključevati tudi vse stroške, ki so potrebni za dobavo blaga.

V ceni so zajeti vsi stroški; prevozni stroški, popusti in rabati, ter davek na dodano vrednost. V ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za zagotavljanje dobave blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma.

- člen

Cene v okviru izvajanja okvirnega sporazuma ne smejo biti višje od cen na trgu.

Če dobavitelj dobavlja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. Enako velja, če so cene razvidne iz različnih baz podatkov za druge primerljive naročnike nižje, kot cene iz ponudbe dobavitelja iz 2. člena tega okvirnega sporazuma oziroma v primeru prodaje identičnih artiklov-blaga, kot je blago, ki je predmet tega okvirnega sporazuma (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim primerljivim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji.

- člen

Dobavitelj izstavi naročniku račun ob vsaki dobavi glede na količino dobavljenega blaga, in sicer izstavi račun za vsak sklop posebej.

Na računu mora dobavitelj jasno navesti sklic in sicer Sprotna dobava potrošnega materiala za potrebe dialize.

Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o dobavitelju.

Naročnik bo plačila izvedel šestdeseti (60.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Dobavitelj izstavi račun v elektronski obliki (eRačun). Na računu mora biti navedena številka naročilnice in sklic na številko okvirnega sporazuma.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

      - izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;

      - zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;

      - dobavitelja seznanil z dejstvi in okoliščinami, ki bi lahko vplivale na vsebino, izvedbo, možnost, dopustnost ali druge pomembne okoliščine predvidenega posla;

      - plačeval pravilno in kakovostno ustrezno izvedene dobave na podlagi tega okvirnega sporazuma, v dogovorjenih rokih.

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

      - zagotavljal okvirno količino za obdobje veljavnosti sporazuma let ter vse zahtevane vrste in količine blaga;

      - svoje naloge opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

      - izvajal svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;

      - takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno dobavo;

      - z naročnikom sodeloval ter na njegovo zahtevo predložil dokazila o kakovosti blaga oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

      - omogočal ustrezen nadzor naročniku;

      - spoštoval hišni red naročnika;

      - imel na voljo kadrovske in tehnične možnosti za zagotavljanje dobave ponujenega blaga v razpisanih količinah;

      - bo izvajal vse dobave in izpolnjeval svoje obveznosti skladno z določili Specifikacije zahtev naročnika s predračunom, določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter njenih sestavnih delov in določili tega okvirnega sporazuma;

      - bo naročniku dobavljal blago skladno s ponudbeno specifikacijo in specifikacijo zahtev naročnika;

      - ima za skladiščenje blaga ustrezen, v skladu s pravili stroke, urejen prostor;

      - nosi vso odgovornost vezano na dobavljeno blago (skladiščenje in dostava do končnega uporabnika – Splošna bolnišnica Slovenj Gradec),

      - je vso ponujeno blago sterilno pakirano;

      - na svoje stroške poskrbel za odvoz celotne embalaže, ki bo predmet dobave blaga.

Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina dobave pomeni kršitev pogodbene obveznosti, zaradi katere lahko naročnik izvede kritni kup, zaračuna pogodbeno kazen, razdre okvirni sporazum, uveljavi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino.

- člen

Dobavitelj se obvezuje ob podpisu okvirnega sporazuma podpisati tudi sporazum o  zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri izvajanju pogodbenih del, ki je v prilogi in je sestavni del tega okvirnega sporazuma.

- KAKOVOST BLAGA

- člen

Dobavitelj naročniku jamči: da kupljeno blago nima stvarnih napak; da nima pravnih napak; da popolnoma ustreza vsem zahtevam naročnika, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga tega sporazuma; da je popolnoma enako vzorcu, ki ga je dobavitelj predložil naročniku, v kolikor je naročnik to zahteval.

Jamstvo stranke okvirnega sporazuma za skrite napake na blagu velja še 8 dni po dobavi (pri sukcesivni dobavi šteto od dneva zadnje dobave). Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake in dobavitelj ustrezno ne ukrepa, lahko naročnik razdre okvirni sporazum delno ali v celoti.

Naročnik mora v primeru morebitnih reklamacij zaradi kakovosti dobavljenega blaga oziroma neizvrševanja dobave le-teh ali kršitve drugih dogovorov po tem okvirnem sporazumu oziroma reklamacije v zvezi s fakturo dobavitelju sporočiti takoj, najkasneje pa v roku 8 dni od ugotovitve napake oziroma pomanjkljivosti.

- NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

- člen

| Sprejem naročil | Ime in priimek:______________________ Tel. št.: ______________________ E-pošta: ______________________ |
| --- | --- |
| Sprejem reklamacij | Ime in priimek:______________________ Tel. št.: ______________________ E-pošta:______________________ |

- člen

Naročnik naroča blago sprotno, glede na potrebe po blagu, ki je predmet okvirnega sporazuma.

Naročnik bo blago, ki ga bo potreboval v okviru posameznega obdobja, naročal na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil količine in vrste blaga.

Naročnik bo dejanske količine določil ob posameznem naročilu.

- IZVAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik bo naročal blago na osnovi tega okvirnega sporazuma pri dobavitelju, ki bo ponudil najnižjo ceno za posamezni sklop.

- člen

Dobavitelj zagotavlja okvirno količino ter vse zahtevane vrste in količine.

Dobavitelj bo naročniku dobavljal naročeno blago v obsegu vsakokratnega naročila pod pogoji, cenah ter popusti, ki so opredeljeni v njegovi ponudbi iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

Dobavitelj mora dostavljati naročeno blago na podlagi navodil naročnika v skladišče lekarne  med 8.00 in 12.00 uro zjutraj.

Rok dobave za naročeno blago do 12.00 ure je 24 ur po izdaji vsakokratne naročilnice oz. največ 48 ur (upoštevajoč uro dostave iz predhodnega odstavka) za naročila izdana po 12.00 uri.

Dobavitelj zagotavlja dostavo DDP prostori lekarne - Splošne bolnišnice Slovenj Gradec,  razloženo.

Rok za razrešitev reklamacij je tri (3) delovne dni od prejema obvestila predstavnika naročnika.

- člen

Dobavni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin-višje sile, nastalih po sklenitvi okvirnega sporazuma, ki jih dobavitelj ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti, v kolikor je za naročnika novi rok sprejemljiv.

V primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, bo dobavitelj plačal naročniku vse stroške, ki bi nastali zaradi nepravočasne dobave blaga, pri čemer bo lahko naročnik blago naroči pri drugem dobavitelju, razliko v ceni pa zaračunal stranki.

Naročnik dobavitelju za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da so količine in vrste blaga okvirne in da bo naročnik v pogodbenem obdobju (obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma),  nabavljal le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo v obdobju dejansko potreboval.

- člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu. Dejanske količine se morajo ujemati s količinami, navedenimi na dobavnici dobavitelja.

- člen

Dobavitelj mora dobavljati blago, katerega rok trajanja na dan dobave znaša vsaj še dve tretjini celotnega roka trajanja od datuma izdelave.

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago pred iztekom roka uporabe brezplačno nadomestili z istovrstnim blagom novejšega datuma.

- člen

V kolikor dobavitelj dobavi določeno blago, ki ne ustreza naročilu ali blago ne dostavi, mora naročnik dobavitelja pisno opozoriti. V primeru, da naročnik dobavitelja trikrat (3x) opozori v zvezi z dostavo za isto blago, si naročnik pridržuje pravico to blago naročati pri drugem dobavitelju na trgu. Naročnik pa lahko razliko v ceni zaračuna dobavitelju. Lahko pa tudi trajno prekine okvirni sporazum in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V kolikor dobavitelj določenega naročenega blaga nima na zalogi mora naročniku ponuditi ustrezen nadomestni artikel. Naročnik mora dobavitelju sporočiti ali nadomestni artikel sprejema.

Naročnik lahko v primeru, da ponujeni nadomestni artikel ni ustrezen, na stroške dobavitelja naročeni artikel naroča pri drugem dobavitelju na trgu.

- člen

Dobavitelj bo, v primeru, da pride v času izvajanja sporazuma do zamenjave blaga, za katerega ima sklenjen sporazum (prenehanje proizvodnje, …..) pred pričetkom dobave novega blaga, naročniku predložil razloge za zamenjavo blaga in dokazila, da je novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu ter od naročnika pridobil pisno soglasje za zamenjavo artikla, po enaki ceni.

- člen

Dobavitelj bo ob spremembi tehnologije, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil zamenjavo starih materialov oz. blaga in ponudil nove materiale oz. blago po isti ceni kot zamenjan material oz. blago do ponovnega javnega naročila, po predhodni odobritvi naročnika.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati seznam razpisanega blaga v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma v kolikor gre za ukinitev določenih artiklov in nadomestne istovrstne artikle. Cena nadomestnega artikla mora biti enaka kot cena ukinjenega artikla.

- PREVZEM

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora obvezno vsebovati številko naročilnice.

Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno, enako enoto mere, enako kataloško številko in naveden ident naročnika.

Kataloške številke morajo biti enake (pike, vejice, presledki, …) na vseh dokumentih (dobavnica, račun) in nalepki blaga ter škatli.

Dobavljeno blago mora biti označeno s črtno kodo.

- člen

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. Naročnik mora takoj ob prevzemu blaga opraviti količinski prevzem, kakovostni pregled pa opravi v roku skladno z obligacijskim zakonikom oziroma uzancami.

Naročnik bo o morebitnih količinskih odstopanjih, očitnih napakah in poškodovani embalaži  prevzetega blaga sestavil reklamacijski zapisnik in obvestil stranko o reklamaciji, najkasneje v roku 8 dni po prejemu blaga.

O kakovostnih in drugih napakah, ki jih ni mogoče ugotoviti takoj ob prevzemu, bo naročnik ravnal v skladu z določili obligacijskega zakonika.

Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladno z določili tega okvirnega sporazuma in s specifikacijami ali ni opremljeno v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije in Republike Slovenije, bo zavrnjeno, zaradi česar dobavitelj preide v zamudo.

Naročnik si pridržuje pravico, da reklamira kakovostno neustrezno blago in blago za katerega ob dobavah ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev in strokovnih zahtev naročnika ter da v kolikor ne pride do rešitve reklamacije med dobaviteljem in naročnikom, izloči kakovostno neustrezno blago in z dobaviteljem prekine okvirni sporazum za dobavo neustreznega blaga.

Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu okvirnega sporazuma, lahko naročnik okvirni sporazum brez kakršnihkoli obveznosti razdre.

- KRITNI KUP

- člen

Če dobavitelj ne dobavlja blaga v skladu s tem sporazumom in zamuda pri dobavi blaga ali razrešitvi reklamacije ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, ima naročnik pravico kupiti blago, ki je predmet posamične dobave, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan naročniku nadomestiti razliko v ceni med ceno iz sporazuma in ceno po kateri je naročnik blago kupil.

Naročnik je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem kupu iz prejšnjega odstavka tega člena, v katerem navede številko in datum naročilnice z izjavo, da bo naročeno blago kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko izvrši kritni kup, sporazum pa je za to dobavo razdrt.

Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če naročnik razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu.

Razliko med ceno po kateri je naročnik izvršil kritni kup in ceno iz sporazuma, je dolžan naročnik dokazati s kopijo računa, po katerem je kritni kup plačal, dobavitelj pa je dolžan razliko odšteti pri izstavitvi prvega naslednjega računa oziroma jo plačati v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

- POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez (obvez na podlagi tega okvirnega sporazuma), lahko naročnik dobavitelju za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne naročene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena dobavitelj odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti predvsem pa če:

- dobavitelj zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo,

- dobavitelj zamuja z dobavo toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi dobava izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem dobavitelju na stroške zamudnika (pri tem uporabi dano zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre okvirni sporazum.

Pogodbena kazen se obračuna pri naslednjih izplačilih dobavitelju oziroma plača v 8 dneh po izstavitvi bremepisa.

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem, ko je dobavitelj z njegovo dobavo zamujal.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pravica do zaračunanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- VIŠJA SILA

- člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi okvirnega sporazuma in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji dobavitelja ali njegovih dobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov. V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile najkasneje v dveh delovnih dneh po nastanku le-te

- ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora najkasneje v 15 dneh od podpisa okvirnega sporazuma, kot pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti na podlagi okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: pogodbenih obveznosti) v višini 10 % od skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če dobavitelj:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega okvirnega sporazuma

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega okvirnega sporazuma ali vsakokratnega naročila

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega okvirnega sporazuma ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjenega okvirnega sporazuma ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjenega okvirnega sporazuma ali

- če dobavitelj objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj;

- če bo dobavitelj kršil zaupnost podatkov.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma.

Naročnik lahko zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa dobavitelja o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 60 (šestdeset) dni po preteku roka veljavnosti tega sporazuma.

Če se bodo med trajanjem tega okvirnega sporazuma morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta blaga, kakovost in količina, bo moral dobavitelj ustrezno temu spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost na svoje stroške.

V primeru unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral dobavitelj unovčeno zavarovanje ustrezno nadomestiti z novim.

Če naročnikova škoda presega znesek finančnega zavarovanja, lahko naročnik zahteva razliko povrnitve nastale škode od dobavitelja v celoti.

- ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih  pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. O odstopu od okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti dobavitelja.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma na podlagi razlogov iz predhodnega člena tega okvirnega sporazuma; ali:

- če dobavitelj neutemeljeno zavrne naročilo ali zaradi odstopanja od naročenega načina dobave ali nekvalitetne oziroma nepravilno opravljene dobave,

- če dobavitelj zamuja z izvedbo naročila ali zaradi napak pri dobavi, ki bistveno zmanjšajo pomen posla;

- če dobavitelj nekvalitetno izvaja naročilo,

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju, s strani dobavitelja pogodbe/okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca,

- če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev,

- če naročnik ali njegov pooblaščenec izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika,

- zaradi kršitev obveznosti na podlagi tega okvirnega sporazuma (pogodbenih obveznosti) s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko.

Za kršitve tega okvirnega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:

- dobavitelj ne izvede dobave blaga, določenega dne in kljub pisnemu opozorilu ne upošteva opozoril naročnika;

- dobavitelj ne izvaja zamenjave blaga pred iztekom roka;

- dobavitelj ne upošteva določil v zvezi z cenami in določili o višini cen;

- dobavitelj dobavi nekvalitetno blago in ga na zahtevo naročnika ne zamenja oziroma dostavi ustrezno blago;

- dobavitelj grobo krši določila tega okvirnega sporazuma;

- dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti kakovosti;

- dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine storitev in blaga;

- dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju vseh obveznosti tega okvirnega sporazuma, okvirni sporazum prekine.

- SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika in pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvajanjem okvirnega sporazuma, ki je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo pogodbenih obveznosti, dogovorjenih s tem okvirnim sporazumom je: dr. Marija Mravljak, dr. med., Mateja Gornik, univ. dipl.  ekon.

Skrbnik  okvirnega sporazuma za dobavitelja je: .........……………………………….

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta okvirni sporazum je ničen, kadar kdo v imenu ali na račun druge stranke okvirnega sporazuma predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti na podlagi okvirnega sporazuma (pogodbenih obveznosti) ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma, še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

39. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

XVIII. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI

40.člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da bosta osebne podatke varovali v skladu z določili te pogodbe in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi morebiti osebni ali drugi občutljivi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti.

Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe.

Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, osebnih ali drugih občutljivih oziroma zaupnih podatkov naročnika, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Naročnik lahko pri izvedbi del na lokaciji od delavcev dobavitelja zahteva, da izkažejo seznanjenost z vsebino iz prvega odstavka tega člena. Delavec mora pri takem delu imeti pri sebi ustrezno pooblastilo dobavitelja, da lahko opravlja delo na lokaciji, kjer obstaja verjetnost, da bo prišel v stik z zaupnimi podatki.

XVIX.KONČNE DOLOČBE

41. člen

Za poslovno upoštevno komunikacijo med naročnikom in dobaviteljem šteje komunikacija preko pošte na poslovni naslov dobavitelja in elektronske pošte z navedenim naslovom oziroma kadar je primerno, izjave podane na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od naročnika oziroma dobavitelja. V primeru zlorabe ali suma zlorabe elektronskega sistema je stranka okvirnega sporazuma nemudoma dolžna obvestiti drugo stranko, v nasprotnem primeru je dolžna poravnati izvedene storitve, ki jih je na podlagi takšne komunikacije opravila druga stranka.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotnima strankama po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe tega okvirnega sporazuma, potek storitev, potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s tem okvirnim sporazumom. Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Dobavitelj je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika.

Dobavitelj ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

42. člen

Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh strank okvirnega sporazuma in pod odložnim pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo.

- člen

V kolikor se v času trajanja okvirnega sporazuma pokaže potreba po drugačnem načinu dobave (redni nakup ali komisijski način dobave), kot je bil predviden ob sklenitvi okvirnega sporazuma, se lahko le-ta ob soglasju strank  okvirnega sporazuma spremeni.

- člen

Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. Če katerakoli od določb tega okvirnega sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

- člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega okvirnega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

Za vsa ostala vprašanja, ki s tem okvirnim sporazumom niso posebej urejena, stranki okvirnega sporazuma uporabljata ustrezne določbe Obligacijskega zakonika.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma in bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh strank okvirnega sporazuma. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

- člen

Ta okvirni sporazum je napisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod.

Št. JN11/2022

V …………………., dne ……………			V Slovenj Gradcu, dne …………………

Dobavitelj:					         Naročnik:

………………………………………		         SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC

Direktor:					         Direktor bolnišnice:

……………………………………… 		         Janez Lavre, dr.med.

OBR-8

VZOREC SPORAZUMA

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati sporazum, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca sporazuma.)

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/2011)

se sklene

SPORAZUM

o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom na skupnem delovišču

med uporabnikom:

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec ki ga zastopa Janez Lavre, dr.med., direktor

in

izvajalcem:

_________________________________________________________________________

po pogodbi št. _______________________.

- člen

Ta sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču.

- člen

Skupno varstvo na delovišču se mora izvajati v skladu z:

- Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11),

- Zakonom o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 3/07, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ),

- Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1),

- Požarnim redom ustanove, kjer se dela izvajajo,

- Varnostnim načrtom,

- Politiko Splošne bolnišnice Slovenj Gradec

- Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu,

- Pisnim in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe, odgovorne za izvajanje ukrepov obvladovanja bolnišničnih okužb Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (v nadaljevanju KOBO).

- člen

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti stranki sporazuma in se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti.

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanje le-teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori, vključno z inštalacijami, je odgovorna stranka sporazuma, pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov.

- člen

Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in uporabnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba uporabnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov.

Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje:

- nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov,

- prepovedati delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti,

- takoj odstraniti z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc,

- skrbeti za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. uporabnika,

Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani uporabnika in izvajalca sta pooblaščeni da:

- usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov,

- koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci,

- preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 6. člena tega dogovora,

- preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti,

- od odgovorne osebe izvajalca zahtevata prekinitev dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravnajo na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. vi lahko povzročil materialno škodo,

- prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji.

Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje:

- delo odgovornih oseb uporabnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del,

- o zadevah obvešča obe stranki.

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju uporabnika:

- poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu,

- ustrezno usposobljeni za varno delo,

- poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom,

- spoštujejo pravila in navodila na področju zagotavljanja in obvladovanja bolnišničnih okužb EOBO.

- člen

Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali, varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščene osebe in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo. Med opravljanjem del in po končanju opravljanja del je potrebno delovno opremo in orodje shraniti na mestu, kjer je omejen dostop (zaklenjena skladišča).

- člen

Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval uporabnik.

Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil uporabnik. Odpadke, zbrane pri uporabniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi uporabnik. V primeru, da pri uporabniku nastajajo tudi posebni oz. nevarni odpadki, bodo upoštevana dodatna navodila uporabnika.

- člen

Delavci izvajalca so dolžni upoštevati naslednja pravila:

- Kajenje in uporaba odprtega  ognja oz. orodja, ki povzroča iskre, je na območju uporabnika prepovedana oz. dovoljena samo na mestih, kjer je to posebej določeno.

- Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo.

- Dela v prostorih, kjer se izvaja delovni proces (poteka zdravljenje oz. prisotnost pacientov in obiskovalcev), se izvajajo skladno z navodili, ki jih posreduje uporabnik prostorov.

- Če zapuščajo delavci prostore uporabnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo.

- Zahtevano je spoštovanje pravil in zahtev pooblaščenih oseb uporabnika, vezanih na področje obvladovanja bolnišničnih okužb.

- člen

Odgovorna oseba posameznega izvajalca del ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- v celoti voditi in skrbeti za varnost svojih podrejenih delavcev,

- podrejene delavce obveščati pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar,

- podrejene delavce seznaniti in obveščati o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz veljavnih predpisov in internih predpisov)

- pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del podrejen delavce poučiti in po potrebi dodatno seznaniti z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del,

- skrbeti, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezno predpisom s področja varstva pri delu,

- neprestano kontrolirati in nadzirati ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventiven varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo,

- o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kadarkoli ogrožali kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obveščati osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju: VZPD),

- z delovišča oz. z del odstraniti podrejenega delavca, ki kljub opozorilom ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev, če le-ta zazna večja pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD,

- v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetovati z odgovorno osebo.

- člen

Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču, se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavce zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del po vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravna vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču.

Obveznosti uporabnika

- člen

Uporabnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in vidov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo, in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok.

- člen

Uporabnik oz. od njega pooblaščena odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti, dolžna le-te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge, pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

Uporabnik in njegove pooblaščene osebe  bodo nadzirale izvajanje ukrepov za preprečevanje bolnišničnih okužb KOBO.

- člen

V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil, je uporabnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku, vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca, v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

- člen

Ta sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na delovišču.

- člen

Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal ta sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi uporabnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo.

Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

- člen

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravja pri delu je s strani izvajalca imenovana odgovorna oseba:

_________________________,tel.:____________________,e-naslov:____________________

s strani uporabnika:

Janez Lavre, dr.med., tel.: 02 88 23 403, e-naslov: tajnistvo@sb-sg.si

Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna pisno sporočiti takoj.

- člen

Ta sporazum je napisan v 2 (dveh) enakih izvodih od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod ter uporabnik 1 (en) izvod.

Slovenj Gradec, dne_______________					___________dne___________

Uporabnik:							Izvajalec:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA     				            _________________________

SLOVENJ GRADEC

Janez Lavre, dr.med., direktor zavoda

_________________________

_________________________

OBR-8A

IZJAVA

o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

| Ime in priimek ali Firma in sedež pravne osebe | Naslov prebivališča ali Davčna in matična številka | Delež lastništva ali Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

| Firma in sedež | Davčna in matična številka | Delež lastništva gospodarskega subjekta |
| --- | --- | --- |

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več

podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

OBR-8B

IZJAVA

gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

- gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, - lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških.

| Polno ime družbe: |  |
| --- | --- |
| Sedež družbe: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka družbe: |  |
| Davčna številka družbe: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022.

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (žig in podpis) |

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več

podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

OBR-8C

IZJAVA

članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:

- lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, - bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Funkcija v gospodarskem subjektu: |  |
| EMŠO: |  |
| Kraj in država rojstva: |  |
| Naslov stalnega prebivališča: |  |
| Naslov začasnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se glasi: |  |

| Kraj in datum: | Ime in priimek: _____________________ |
| --- | --- |
|  | (podpis) |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022.

NAVODILO:

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

OBR-9

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

IZJAVA

o sodelovanju s podizvajalci

izjavljam da bom pri izvedbi naročila sodeloval

|  | z naslednjimi podizvajalci: | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA/NE |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5 |  |  |
| NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. … |  |  |

in dajem

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Pooblaščam naročnika, Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo.

Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis pooblaščene osebe:

_______________________________	_______________________________

Navodila za izpolnitev:

Ta del izpolni samo ponudnik, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci.

OBR-9A

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| DELEŽ DEL PODIZVAJALCA V %: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Datum, kraj:	Žig in podpis ponudnika:

_______________________________________	______________________________________

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBR-9B

Ponudnik: ______________________________________________

Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,  na podlagi potrjenega računa s strani dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu:

__________________________________________________________________________

v postopku javnega naročila _____________________, objavljen na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

in

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,  na podlagi pogodbe za javno naročilo št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto dobavitelja:

__________________________________________________________________________

poravna naše terjatve do dobavitelja.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Najem dializne opreme in sprotna dobava potrošnega materiala«, objavljen na Portalu javnih naročil, dne____________, št. javnega naročila JN______/2022-___.

Navodila za izpolnitev:

Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in le ti podajo zahtevo za neposredno plačilo

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

OBR-10

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Kraj in datum:                                                                                      Podpis:

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)