## REKAPITULACIJA GO
Investitor: |  | OBČINA ANKARAN
Objekt: |  | POKOPALIŠČE ANKARAN
-poslovilni objekt
-oporni zidovi in žarni zidovi
Štev. proj.:
Datum: |  | 23.11.2021
REKAPITULACIJA
RUŠITVENA DELA - NISO PREDMET TEGA POPISA
1. | PRIPRAVLJALNA DELA - velja za vsa dela |  | 0
2. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA POSLOVILNI OBJEKT
I. | Zemeljska dela |  | 0
II. | Betonska dela |  | 0
III. | Tesarska dela |  | 0
IV. | Zidarska dela |  | 0
V. | Obrtniška dela |  | 0
VI. | Pohištvena oprema |  | 0
VII. | Nepredvidena dela (3%) |  | 0
Gradbeno obrtniška dela skupaj: |  |  | 0
OPOMBE!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!!

## RAZPISNA DOLOČILA
DOLOČILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL
SPLOŠNA DOLOČILA
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.
Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture!
- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
- Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:
Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (če ni drugače navedeno) :
V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
-Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
-Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
-vsi vertikalni in horizontalni transporti delavcev in materiala
-vsa potrebna pomožna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri , orodje….
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni" in/ali ev. potrebnih del in/ali materialov, potrebnih za zagotovitev pogodbenih terminskih rokov
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov
- izdelavo demontažnih načrtov
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah.
Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.
ZAHTEVE PRI GRADNJI
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati zahteve Elaboratov (ŠPV, akustika ...), ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
- Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na izvedeno stanje.
- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
- izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku.

## PRIPR.DELA
PRIPRAVLJALNA DELA - VELJA ZA VSA DELA
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
A. | Dela, ki so v obligaciji investitorja oziroma naročnika :
Opomba: ta dela načeloma niso predmet ponudbe, razen na posebno zahtevo naročnika ali če investitor s posebnim pooblastilom to prenese na izvajalca!
1. | Izdelava PGD in PZI dokumentacije, z vsemi potrebnimi elaborati
2. | Izdelava PID dokumentacije
3. | Izvajanje nadzora pri gradnji, za vse vrste del in za ves čas gradnje
4. | Nadzor odgovornega vodje projekta
5. | Prijava gradbišča v skladu z 82. člen ZGO-1B in na podlagi določb Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih
6. | Priprava varnostnega načrta v skladu z uredbo o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - Ur. list RS 3/2002 ter izvajanje nadzora Koordinatorja za varno delo
7. | Izdelava načrta za ravnanje z odpadki ter pooblastiti izvajalca za pridobitev evidenčnih listov ter vodenje evidence o vrstah in količinah gradbenih odpadkov
8. | Vpis objekta v uradne evidence:
-vpis objekta v zemljiški kataster
-vpis stavbe v kataster stavb
-vpis objekta GJI v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture
B. | Dela, ki so v obligaciji izvajalca :
1. | ORGANIZACIJA GRADBIŠČA:
Ureditev gradbišča z vsemi spremljajočimi deli, izdelava, dobava, montaža, vzdrževanje v času gradnje in odstranitev po koncu gradnje, izvedba po potrjenem načrtu gradbišča vključno:
-načrt organizacije gradbišča
-gradbiščne barake ali kontejnerji za pisarne in garderobe
-sanitarne kabine
-skladiščne barake ali kontejnerji
-gradbiščna ograja iz kovinskih panelov višine 2,00m z podkonstrukcijo
-Vrata za osebni dostopa s ključavnico
-vrata velikosti do 6,00 m2 s ključavnico
-gradbiščna tabla z nosilno podkonstrukcijo, osvetlitvijo in oznakami
-dvigalo in gradbeni žerjav
-transportne poti
- instalacijski priključki:
**gradbiščni vodovodni priključek s števcem in gradbiščna vodovodna napeljava
**gradbiščni telefonski priključek in aparati
**gradbiščna elektro omarica s priključno varovalko 40A in števcem in začasni kabelski razvod po gradbišču
-varovanje gradbišča
-sklenjeno zavarovanje za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti
| -ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih -izvajalec je dolžan investitorju pred pričetkom del posredovati podatke o prevzemniku odpadkov ter sprotno posredovati evidenčne liste, voditi evidenco o vrstah in količinah gradbenih odpadkov ter izdelati Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža zaščite obstoječih dreves in gozdnega roba:
| varovanje dreves na gradbišču izvedeno v skladu s tehničnimi predpisi, tako da se za časa gradnje dreves ne poškoduje. Za zaščito dreves in zasaditev pri gradbenih posegih se upošteva oSIST DIN 18920:2019. Varovanje posameznih dreves in celotnega gozdnega roba se izvede z 2-metrsko visoko trdno ograjo iz lesenih stojk in plohov, s stranskim odmikom od roba krošnje drevesa 1,5 m oz. od gozdnega roba, ki ga ohranjamo. Območja drevesnih korenin se ne smejo zalivati z odpadno vodo z gradbišča, le-ta na njih tudi ne sme zastajati! Umestitev ograje za zaščito dreves je vrisana v načrt odstranitve 10-Načrt krajinske arhitekture! V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo po tekočem metru ograje. V ceni je potrebno upopštevati tudi odstranitev ograje po končanih delih ter vzpostavitev terena v prvotno stranje | m1 | 171 |  | 0
3. | Dobava in izdelava zakoličbe objekta v skaldu z 80. členom ZGO in sicer:
a. | uradna zakoličba objekta
- da se zakoličba objekta izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju;
- zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti;
- zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi;
- pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine;
- o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem;
- o zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;
| - zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta navzoč. | kpl | 1 |  | 0
b. | Izvajanje geodetskih storitev med samo gradnjo, ki vsebujejo: zakoličba osi stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela | kpl | 1 |  | 0
c. | izdelava geodetskega posnetka po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
4. | Nadzor geomehanika s končnim poročilom | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil.
Prav tako mora izvajalec pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na Elaborate in načrte , ki so sestavni del projekta PGD , predvsem pa:
-Izkaz požarne varnosti objketa
-Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah
-Izkaz energijskih lastnosti stavbe
-Energetska izkaznica
-Geodetski posnetek
-Izkaz požarne varnosti
-Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja
-vsi ostali potrebni izkazi po PGD
| Obračun po kompletno izdelanem dokazilu, v štirih izvodih (komisija za TP, invbestitor, izvajalec) | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA
I. | Zemeljska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Zemelsjka dela za celotno območje so upoštevana v ločenem popisu del. V tem popisu del so le dela, vezana na izdelavo poslovilnega objekta
1. | Strojni izkop terena III.-IV.ktg. v širokem odkopu, z direktnim nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom v trajno deponijo izvajalca. | m3 | 456 |  | 0
2. | Priprava planuma s planiranjem +-2cm ter utrjevanjem | m2 | 370 |  | 0
3. | Dobava in postavitev armiranega ločilnega geotekstila 300g/m2, preklop 20cm | m2 | 380 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje tamponskega materiala v debelini 3 cm , za tampon pod temeljno ploščo. Komprimirana gramozna ali kamnita blazina, granulacije 0-32mm, komprimacija Me > 35Mpa, z izvedbo v slojih , z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem V ceni upoštevati tudi meritve tampona s strani pooblaščene organizacije. | m3 | 114 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## BETONSKA
II. | Betonska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
Pred izvedbo vidnih betonskih sten je potrebno izdelati projekt betona, ki ga mora potrditi projektant. Prav tako mora izvajalec izdelati min. 2. vzorca za vsako vrsto betona, vzorec velikosti min. 100x100cm, z vsemi obdelavami kot po projektu Vzorec potrdi odg. proj. arhitekture. Vgradnja brez potrditve NI DOVOLJENA!
Bolj podrobna navodila in zahteve za izvedbo beotnov so napisana v tehničnih smernicah za izvedbo vidnih betonov, ki jih je izdelal PRO-S, Svetovanje pri gradnji Rok Ercegovič s.p., Febraurja 2021.
1. | Dobava in vgrajevanje betona C16/20, prereza 0,08-0,12m3/m2-m1. Podložni beton debeline 10 cm.
| - objekt | m3 | 37.85 |  | 0
| - grobno polje, zidovi | m3 | 103.11 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza nad 0,30 m3/m2-m1. Beton C 30/37, XC4, XF1, XS1, PV-II, Dmax 32mm
| - objekt talna plošča deb.40. in 60cm. | m3 | 145.4 |  | 0
| - grobno polje, zidovi - Pasovni temelji | m3 | 695.89 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza nad 0,30 m3/m2-m1. Beton C30/37; XC4, XF1, XS1, PV-II Dmax 16 mm, S4
| - grobno polje, zidovi - stene v terenu | m3 | 367.07 |  | 0
4. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2-m1. Beton C 30/37, XC4, XF1, XS1, PV-II, Dmax 32mm
| - grobno polje, zidovi - pasovni temelji | m3 | 5.14 |  | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona, prereza 0,20-0,30 m3/m2-m1. Beton C25/30
| - grobno polje, zidovi - beton za zapolnitev praznine med betonskimi prefabrikati niš za žare | m3 | 23.85 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje betona za vidne dele konstrukcije, beton z dodanimi pigmenti, Betoni se dodatno obdelujejo kot prani betoni, kar je potrebno upoštevati v strukturi betona. Sama izvedba pranja betonov je upoštevana ločeno. Opis izvedbe:
-zidovi v celoti izvedeni s pigmentiranim betonom specifikacije C30/37 XC4/XF1/XS1 Dmax 16 mm S4 pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda tekoči rjavo-oranžni pigment kot npr. Scholz Liquid brown-orange predvidoma v količini 30 kg/m3, kar se mora predhodno preveriti na testnem polju. V sestavo betona se doda dodatek proti krčenju betona kot npr. DENKA (20-25 kg/m3), dodatek SRA 100, HaBe (7-8 kg/m3 betona) in po potrebi (v poletnem času) regulator vezanja kot npr. Recover, Grace (0,5 – 1,0 kg/m3 betona). Količina paste v sestavi mora biti prilagojena zahtevi po doseganju vidnega betona razreda VB3.
Sestavo mora pripraviti tehnolog z ustreznimi izkušnjami in referencami iz vidnega betona razreda VB3. Diagram zrnavosti za sestavo betona mora biti prilagojen videzu in kvaliteti pranega betona zato je v sestavi betona obvezna tudi uporaba frakcije agregata 4/8 mm.
Uporabi se velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Peri Maximo z MX sidrom ali enakovredno) z nevpojnimi opažnimi ploščami z zaščitnim fenolnim premazom v nanosu vsaj 220g/m2 in debeline vsaj 18 mm (kot na primer Peri Birch 330x150x1,8 cm). Dimenzijo opažnih plošč, razporeditev plošč in razporeditev opažnih povezav je potrebno uskladi z arhitektom. Opažne plošče je potrebno medsebojno ustrezno zatesniti tako, da je preprečeno iztekanje cementnega mleka na vseh stikih. Vsi vogali elementov so pravokotni! Na opažno ploščo se po navodilih proizvajalca nanaša površinski premaz/zavlačevalec (kot na primer Pieri DRC 6/80 ali 6/100), ki omogoči po odstranitvi opaža kontrolirano pranje površine betona do predvidene globine.
Glej Načrt gradbenih konstrukcij in TEHNIČNE SMERNICE, PRIPOROČILA ZA IZVEDBO VIDNIH BETONOV Projekt: Pokopališče Ankaran, februar 2021.
a. | beton prereza nad 0,30 m3/m2-m1
| - objekt | m3 | 16.9 |  | 0
| - grobno polje, zidovi, stebri | m3 | 435.39 |  | 0
b. | beton prereza 0,20 - 0,30 m3/m2-m1
| - objekt | m3 | 45.6 |  | 0
| - grobno polje, zidovi, stebri | m3 | 10.8 |  | 0
c. | beton prereza 0,12 - 0,20 m3/m2-m1 -stene
| - objekt | m3 | 22.9 |  | 0
| - grobno polje, zidovi | m3 | 4.89 |  | 0
d. | beton prereza 0,12 - 0,20 m3/m2-m1 -plošča S3, deb.15cm
| - objekt | m3 | 4.5 |  | 0
7. | Dobava in vgrajevanje betona za vidne dele konstrukcije, beton izdelan iz belega cementa s peskom po izboru projektanta. Betoni se dodatno teracersko obdelujejo s kitanjem in brušenjem - upoštevano v ločeni postavki. Opis izvedbe:
-elementi izdelani iz vodotesnega, zmrzlinsko odpornega vidnega belega betona, razreda VB3, s superplastifikatorskim betonskim dodatkom za vodotesne betone kot npr. Sika ViscoCrete-4135 ali enakovredno.
Stropna plošča vežice / poslovilnega objekta se izvede kot BELI vidni beton razreda VB3 s povečano zahtevo po ravnosti. Barvno odstopanje dovoljeno po kriteriju C3 (ena stopnja senčenja za sosednje površine in dve stopnji senčenja za ne sosednje površine), luknjice in tekstura po kriteriju T3 (velikost luknjice največ površine 0,3 cm2 in globine 2 mm, površina z luknjicami mora biti manjša od 2% kontrolne površine ali < 5000 mm2), ravnost po kriteriju P2 največ 3 mm pod ravnilom 200mm oziroma 8 mm pod 2m letvijo. Zahteve so povzete po SIST TP CEN TR 15739:2009 (podroben opis zahtev je podan v tehničnem poročilu).
| Stropna plošča vežice / poslovilnega objekta se v celoti izvede iz BELEGA betona specifikacije C30/37 XC4/XF1/XS1 Dmax 16 mm S4 pri tem mora biti vodocementno razmerje v/c<0,50. V sestavo betona se doda dodatek proti krčenju betona DENKA (25-30 kg/m3), tekoči dodatek za zmanjšanje krčenja zaradi izsuševanja in vihanja (6-8 kg/m3 tekočega dodatka SRA 100, HaBe) in polipropilenska vlakna PP (0,9 kg/m3 vlaken Belmix dolžine 10mm) ter po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja Recover, Grace (0,7-1,5 kg/m3 betona). Zaradi zagotavljanja bele barve betona se mora le ta pripravi s čistim cementom tipa CEM I 52,5 (na primer Cimsa) in svetlim agregatom kamnolomskega izvora (dolomit ali apnenec).Količina paste v sestavi mora biti prilagojena zahtevi po doseganju vidnega betona razreda VB3. Sestavo mora pripraviti tehnolog z ustreznimi izkušnjami in referencami iz vidnega betona razreda VB3. Vsa armatura stropne plošče mora biti pred polaganjem protikorozijsko zaščitena (vroče cinkanje ali premaz na primer Halt, Xintex) sicer ni mogoče izvesti vidnega belega betona na spodnji strani plošče. |  |  |  | 0
Sestavo mora pripraviti tehnolog z ustreznimi izkušnjami in referencami iz vidnega betona razreda VB3. Diagram zrnavosti za sestavo betona mora biti prilagojen videzu in kvaliteti pranega betona zato je v sestavi betona obvezna tudi uporaba frakcije agregata 4/8 mm.
Uporaba opažev:
PLOŠČE: Uporabi se namenski (za bel beton) veliko formatni opažni sistem z nevpojnimi opažnimi ploščami z zaščitnim fenolnim premazom v nanosu vsaj 220g/m2 in debeline vsaj 18 mm (kot na primer Peri Birch 330x150x1,8 cm). Dimenzijo opažnih plošč, razporeditev plošč in razporeditev opažnih povezav je potrebno uskladi z arhitektom. Opažne plošče je potrebno medsebojno ustrezno zatesniti tako, da je preprečeno iztekanje cementnega mleka na vseh stikih. Vsi vogali elementov so pravokotni!
Uporabi se velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Peri Maximo z MX sidrom ali enakovredno) z nevpojnimi opažnimi ploščami z zaščitnim fenolnim premazom v nanosu vsaj 220g/m2 in debeline vsaj 18 mm (kot na primer Peri Birch 330x150x1,8 cm). Dimenzijo opažnih plošč, razporeditev plošč in razporeditev opažnih povezav je potrebno uskladi z arhitektom. Opažne plošče je potrebno medsebojno ustrezno zatesniti tako, da je preprečeno iztekanje cementnega mleka na vseh stikih. Vsi vogali elementov so pravokotni! Na opažno ploščo se po navodilih proizvajalca nanaša površinski premaz/zavlačevalec (kot na primer Pieri DRC 6/80 ali 6/100), ki omogoči po odstranitvi opaža kontrolirano pranje površine betona do predvidene globine.
Glej Načrt gradbenih konstrukcij in TEHNIČNE SMERNICE, PRIPOROČILA ZA IZVEDBO VIDNIH BETONOV Projekt: Pokopališče Ankaran, februar 2021.
a. | beton prereza nad 0,30 m3/m2-m1
| - objekt | m3 | 6 |  | 0
| - grobno polje, zidovi, stebri | m3 | 154.25 |  | 0
b. | beton prereza 0,12 - 0,20 m3/m2-m1 -stene
| - objekt | m3 | 6.6 |  | 0
c. | beton prereza 0,20 - 0,30 m3/m2-m1 -plošča S1,2
| - objekt | m3 | 109.5 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja betonskega tlaka, v izvedbi: -Nosilna AB plošča, C30/37, armirana, beton specifikacije C30/37 XC4/XF4/XD2 Dmax16 mm (OPZT S25), Površinska obdelava s štokanjem tako, da je dosežena torna sposobnost proti drsenju SRT (SRV) 45 do 55 po TSC 06-620:2002. Plošča je klasično armirana, armatura prekinjena po poljih, polja mozničena prečno z mozniki Φ 20 L= 50 cm / e=30, mozniki zaščitenimi z drsno plastično PE zaščito (Otto Brentzel). V sestavo betona se dodajo polipropilenska vlakna Belmix BM 12, dolžine 12 mm (količina 0.91 kg/m3), dodatek SRA 100, HaBe (7-8 kg/m3 betona) in po potrebi (obvezno v poletnem času) regulator vezanja Recover, Grace (1 -1,5 kg/m3 betona). Vključno armatura 100kg/m3. Vključno izdelava vseh diletacij skaldno z načrtom arhitekta, kitano.
a. | tlak T.1, deb. 20cm, obdelava fino štokano | m2 | 170 |  | 0
b. | tlak T.2, deb. 20cm, obdelava grobo štokano | m2 | 4 |  | 0
c | tlak T.5, deb. 20cm,fino brušen, impregniran | m2 | 31.5 |  | 0
10. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature B500B do fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno!
| - objekt | kg | 13101 |  | 0
| - grobno polje, zidovi | kg | 23552.43 |  | 0
11. | Dobava, polaganje in vezanje srednje komplicirane armature B500B nad fi 12 mm. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno:
| - objekt | kg | 10015.8 |  | 0
| - grobno polje, zidovi | kg | 80502.87 |  | 0
12. | Dobava, polaganje armaturnih mrež B500A. Obračun po armaturnem izvlečku. Ocenjeno
| - objekt | kg | 22300 |  | 0
| - grobno polje, zidovi | kg | 69167.5 |  | 0
13. | Dobava in vgradnja sisemskih elementov prebojne armature kot npr. Schock BOLE O 16/230-2/A340 | kos | 24 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## TESARSKA
III. | Tesarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava, montaža in demontaža opaža robu talne plošče in zaključkov finalnih tlakov
a. | ravne linije | m2 | 67.1 |  | 0
b. | ločna linija višine r=190cm | m2 | 7.3 |  | 0
2. | Dobava, montaža in demontaža opaža pasovnih temeljev zidov grobnega polja | m2 | 1080.52 |  | 0
3. | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten v terenu na lokaciji zidov grobnega polja | m2 | 1445.37 |  | 0
4. | Dobava, montaža in demontaža enostranskega opaža zabetoniranja med prefabrikati za žare. | m2 | 43.35 |  | 0
5. | Izdelava opažev vidnih betonskih konstrukcij, z višino podpiranja do 4m, opaži velikostenskega formata po zahtevah:
STENE: uporabi se velikostenski opažni sistem (kot npr. tip Peri Maximo z MX sidrom ali enakovredno) z nevpojnimi opažnimi ploščami z zaščitnim fenolnim premazom v nanosu vsaj 220g/m2 in debeline vsaj 18 mm (kot na primer Peri Birch 330x150x1,8 cm). Dimenzijo opažnih plošč, razporeditev plošč in razporeditev opažnih povezav je potrebno uskladi z arhitektom. Opažne plošče je potrebno medsebojno ustrezno zatesniti tako, da je preprečeno iztekanje cementnega mleka na vseh stikih. Vsi vogali elementov so pravokotni! Na opažno ploščo se po navodilih proizvajalca nanaša površinski premaz/zavlačevalec (kot na primer Pieri DRC 6/80 ali 6/100), ki omogoči po odstranitvi opaža kontrolirano pranje površine betona do predvidene globine.
PLOŠČE: Uporabi se namenski (za bel beton) veliko formatni opažni sistem z nevpojnimi opažnimi ploščami z zaščitnim fenolnim premazom v nanosu vsaj 220g/m2 in debeline vsaj 18 mm (kot na primer Peri Birch 330x150x1,8 cm). Dimenzijo opažnih plošč, razporeditev plošč in razporeditev opažnih povezav je potrebno uskladi z arhitektom. Opažne plošče je potrebno medsebojno ustrezno zatesniti tako, da je preprečeno iztekanje cementnega mleka na vseh stikih. Vsi vogali elementov so pravokotni!
Glej Načrt gradbenih konstrukcij in TEHNIČNE SMERNICE, PRIPOROČILA ZA IZVEDBO VIDNIH BETONOV Projekt: Pokopališče Ankaran, februar 2021.
A. | POSLOVILNI OBJEKT
a. | dvostranski opaž sten | m2 | 602.3 |  | 0
b. | enostranski opaž sten | m2 | 43.6 |  | 0
c. | enostranski poševni opaž sten | m2 | 11.6 |  | 0
d. | opaž slopov | m2 | 29.5 |  | 0
e. | opaž plošče S3, vključno vertikalni rob | m2 | 27.8 |  | 0
f. | opaž plošče S1, vključno vertikalni rob | m2 | 402.645 |  | 0
g. | opaž poševne plošče S2, vključno vertikalni rob | m2 | 18.3 |  | 0
h. | opaž robu plošče S1, tlorisno ločno r=1,90m, višine 40cm | m1 | 12.3 |  | 0
i. | opaž zaključnega zobi strehe S1, prrereza, notranji del opaža (zunanji upoštevan v opažu robu plošče | m1 | 12.3 |  | 0
B. | ZIDOVI
j. | Dvostranski opaž sten | m2 | 2718.03 |  | 0
k. | Horizontalni opaž venca zidu ter niš | m2 | 14.98 |  | 0
l. | Opaž stebra, opaž z zobovi | m2 | 47.62 |  | 0
6. | Dobava, montaža in demontaža opaža raznih utorov v AB ploščah in stenah, opaži za vidni beton VB4 , izvedba v sklopu sistemskih opažev. Obračun po m2 razvite površine opaženega betona
| - objekt | m2 | 28.3 |  | 0
| - grobno polje, zidovi | m2 | 10.6 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja PVC cevi dim. fi20mm, za potrebe odvodnjavanja diletacijskih stikov | kos | 65 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA
IV. Zidarska dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
1. | Dobava materiala in izvedba hidroizolacije talne plošče, kompletno z upoštevanjem vsega dela in materiala:
a. | horizontalna hidroizolacija, v sestavi:
- zaščita: podložni beton C10/12, deb. 4,00 cm
| - hidroizolacija: polno lepljeni membranski vodotesni sistem na osnovi FPO za hidroizolacije podzemnih konstrukcij, v skladu s SIST EN 13967 - Elastične folije za doseganje vodotesnosti; prepustnost na Radon (2,0 ± 0,3) × 10-12 m2/s, raztezek > 700%, vodotesnost do 1,0 bar, npr. SIKAPROOF A+ 08 ali enakovredno, deb.0,10 cm | m2 | 352 |  | 0
b. | vertikalna hidroizolacija, v sestavi:
-plošča XPS deb.5,0cm, lepljeno
| - hidroizolacija: polno lepljeni membranski vodotesni sistem na osnovi FPO za hidroizolacije podzemnih konstrukcij, v skladu s SIST EN 13967 - Elastične folije za doseganje vodotesnosti; prepustnost na Radon (2,0 ± 0,3) × 10-12 m2/s, raztezek > 700%, vodotesnost do 1,0 bar, npr. SIKAPROOF A+ 08 ali enakovredno, deb.0,10 cm | m2 | 46 |  | 0
2. | Izvedba hidroizolacije tlaka T.3: -hidroizolacijski sistem za na bazi tekoče membrane (LAM) z brezšivnim, visoko elastičnim, UV-stabilnim poliuretanskim zaključnim premazom kot npr. SikaRoof MTC 12/15/18/22 ali enakovredno. V barvi RAL po izboru in potrditvi arhitekta, deb. 0,18 cm | m2 | 37 |  | 0
3. | Izvedba hidroizolacije strehe S.1 in S2, v sestavi: -zaščita hidroizolacije: prodniki 4- 16 mm min. 3,0 do max. 10,0 cm -strešni hidroizolacijski sistem na bazi FPO kot npr. Sika Sarnafil TG 66-20 ali enakovredno, vključno z vgradnjo zaključnih profilov -naklonski sloj: izolacija XPS min. 2,0 do max. 7,0 cm | m2 | 375.1 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža linijske kanalete iz INOX-a, dim. 680x10x4cm, za odvodnjavanje s strehe S1, vključno z vsem potrebnim tesnenjem, iztočnim kotličkom in zaščitno mrežico | kos | 4 |  | 0
,
5. | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi iz PE-HD deb.6mm, varjeno, premera 120mm, z vgradnjo pred betoniranjem sten v opaž, s priklopom na kanaleto ter spodaj na kanalizacijo. Cev dolžine do 500cm | kos | 4 |  | 0
6. | Izvedba tlaka atrija v sestavi T.4 - Peščena površina - tla na terenu:
- tlak: prodec 16 - 32 mm, bele barve, po izbiri projektanta, ki ga določi na podlagi gradbiščnih vzorcev, deb. 20,00 cm
- ločilni sloj: geotekstil – filtrski sloj 300g/m2 (kot. npr. Polyfelt ali enakovredno)
- podlaga: tamponski drobljenec TD 32, deb. 30,00 cm
| - ločilni sloj: geotekstil-filtrski sloj 300g/m2 (kot npr. Polyfelt ali enakovredno) | m2 | 11.3 |  | 0
7. | Izvedba prostorske vertikalne diletacije na zidovih, d=2 cm. Izvedba po detajlu arhitekta. Diletacijo je potrebno zapolniti z: - trajno elastični kit - polnilo za stik - trda penasta plošča - polnilo za stik - trajno elastični kit Podana količina v m1 kompletno vgrajenega materiala v celotni globini diletacije (cca 38 cm)! | m1 | 117.4 |  | 0
8. | Teracerska obdelava betonskih konstrukcij izdelanih iz belega betona, s kitanjem in brušenjem, vse po zahtevah projektanta. Obračun po m2 izvedenega brušenja:
| -objekt stene | m2 | 47 |  | 0
| -objekt strop AB plošeč in rob | m2 | 388.6 |  | 0
| - grobno polje, zidovi, stebri | m2 | 2209 |  | 0
10. | Obdelava betonskih konstrukcij s finalno obdelavo kot prani beton, vse po zahtevah projektanta. Obračun po m2 izvedenega pranega betona:
| -objekt stene | m2 | 565.2 |  | 0
| -objekt zgornja stran plošče S3 | m2 | 27.8 |  | 0
| - grobno polje, zidovi, stebri | m2 | 572 |  | 0
11. | Zidarska pomoč obrtnikom, strojnim instalaterjem in elektro instalaterjem, z delovno silo in gradbenim materialom, obračunana na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik:
- izdelava manjših utorov in prebojev, s kasnejšo zidarsko obdelavo
- transport elementov obrtniških in inštalacijskih del do mesta vgradnje ali montaže
- vzidave elementov, katerih dobava je zajeta v postavkah obrtniških in instalacijskih del
- ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in inštalaterjem
Obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenaga časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega od strani nadzornega organa
a. | - ocena ur | ur | 100 |  | 0
b. | - ocena materiala | ocena | 1 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## OBRTNIŠKA
V. | Obrtniška dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
POSLOVILNI OBJEKT
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklenega strebra fi 273mm, višine 3400mm, vključno siderne plošče. Obdelava vroče cinkano in finalno prašno barvano. V ceni vključirti tudi zaščito elementa po vgradnji do predaje naročniku. Vgradnja pred betoniranjem strešne plošče. | kos | 2 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža jeklenega korita vodnega elementa. Element iz FE pocinkane pločevine deb.8mm, vključno s finalnim barvanjem v RAL po izboru projektanta, z ustrezno barvo za agresivno okolje. Obračun po m2 razvite površine pločevine | m2 | 46 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža kanalete ob koritu vodnega elementa. Element iz FE pocinkane pločevine deb.5mm, prereza 12/10cm, vključno s finalnim barvanjem v RAL po izboru projektanta, z ustrezno barvo za agresivno okolje. | m1 | 8.1 |  | 0
3.1 | Priprava vode in cevni razvodi fontane | kpl | 1 |  | 0
Filtrirna naprava za čiščenje bazenske vode
Oprema bazena
Oprema kompenzacijskega bazena
Avtomatski šest potni programski ventil
Avtomatski dezinfekcijski sistem - bayrol
Dekloriranje
Mehčalna naprava
Ventilacija v strojnici
Razvlaževalna naprava
Transport
3.2 | Elektroinstalacije bazenske tehnike | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara fontane, z vso potrebno avtomatiko za krmiljenje fontane
Nivo sonde za dopolnjevanje in proti suhemu teku 5 kos nivojske sonde
Elektro inštalacije
4. | Izdelava, dobava in montaža notranjih oblog v sanitarijah, sestava St7, kompletno potreban podkonstrukcija, skrito pritrjevanje, zaključki in finalne obdelave, v rastru in po detajlih projektanta, v izvedbi:
- sistemska Alu podkonstrukcija, npr. SPIDI, sistem SMB-BZ1.1-1.01 ali enakovredno, sestavljena iz SPIDI max konzol 110/80mm in Alu T-profilov z obešali nastavljivimi po višini tipa CMB-905T na katere se obešajo kasete, deb. 5 cm
- zaključna obdelava: kasete iz Alu kompozitne obloge z mineralnim polnilom, deb. 35mm, zgornji zavihek deb. 50 mm, polnilo deb. 3mm, zgornja in spodnja pločevina deb. 0,5 mm, iz zlitine EN AW-5005A (AlMg1), požarni razred A2-s1, d0 po EN 13501-1, obloga barvana (RAL po izboru projektanta), npr. ALUCOBOND A2 ali enakovredno
| Obloge višine 255cm. Obračun po m2 razvite površine izvedene obloge | m2 | 39 |  | 0
5. | STAVBNO POHIŠTVO
VRATA:
Notranja vrata V:
Vsa notranja vrata so kovinska s sistemom odpiranja "pivot" brez podboja oz pripir. Ročaj je lesen, ugreznjen in izveden po celotni višini vrat. Kovinski deli vrat so proti korozijsko zaščiteni in prašno lakirani s strukturno barvo po izbiri projektanta
| Vrata notranja V1, dim. 120x260cm | kos | 1 |  | 0
| Vrata notranja V2, dim. 100x260cm | kos | 3 |  | 0
Zunanja vrata VZ:
Vsa notranja vrata so kovinska s sistemom odpiranja "pivot" brez podboja oz pripir. Ročaj je lesen, integriran. Kovinski deli vrat so proti korozijsko zaščiteni in prašno lakirani s strukturno barvo po izbiri projektanta
| Zunanja vrata VZ1, dim. 254x119 cm | kos | 1 |  | 0
| Zunanja vrata VZ2, dim. 110x 98 cm | kos | 1 |  | 0
| Zunanja vrata VZ3, dim. 254x119 cm | kos | 1 |  | 0
| Zunanja vrata VZ4, dim. 110x184 cm | kos | 1 |  | 0
| Zunanja vrata VZ5, dim. 254x119 cm | kos | 1 |  | 0
| Zunanja vrata VZ6, dim.110x179 cm | kos | 1 |  | 0
| Zunanja vrata VZ7, dim. 254x119 cm | kos | 1 |  | 0
| Sklopna vrata štirikriln:a, dim. 630x260cm VZ8 | kpl | 2 |  | 0
Drsna vrata so kompozit, na kovinjsko podkonstrukcijo z vodili je pritrjena lesena plošča z utorom za ročaj. Les je globinsko impregniran, brušen in lakiran v RAL odtenek po izboru projektanta. Drsna vrata se odpirajo za oblogo, ki je na prav tako lesena z opisanimi obdelavami na kovinski podkonstrukciji
| Drsna vrata VD1, dim. 200x320 cm | kpl | 1 |  | 0
OKNA
Vsa okna so izvedena z aluminjastimi skritimi profili., kot npr:
sistem zasteklitve - Schüco AOC 75 TI.SG.SI - strukturna zasteklitev, brez zunanjih vidnih profilov steklo - troslojno - Ug = 0,5 W/m2K - sistemski Schüco distančnik stekla med notranjima stekloma - TGI distančnik stekla med zunanjima stekloma - UV tesnjenje izolacijskega stekla - kaljeno, fino brušeni robovi, robovi stekla v širini distančnih letvic stekla emajlirani, spodnji rob stekla izveden s previsom zunanjega stekla, previs emajliran - notranje steklo lepljeno - predvidena sestava stekla 8ESG-16-4-20-66.2VSG
Okna v strehi S3:,
| -dim. 100/320cm | kos | 1 |  | 0
| -dim.100x275cm | kos | 1 |  | 0
| -dim. 100x165cm | kos | 1 |  | 0
| -dim. 100x260cm | kos | 1 |  | 0
| Svetlobnik, dim. 290x75cm, tesnenje obrobe, | kos | 1 |  | 0
OPORNI ZIDOVI in ŽARNI ZIDOVI
1. | Izdelava, dobava in montaža ograj na opornih zidovih, ograje izdelane po shemah in detajlih. Vključno z vsem potrebnim pritrdilnim in veznim materialom. Obdelava vroče cinkano in finalno prašno barvano.Ograja izdelana iz:
a. | ročaj FE polni profil 30/30 mm, kvalitete S355J2. Spoji izvedeni z vrezanimi IMBUS vijaki M (v RF izvedbi) | m1 | 162 |  | 0
b. | stojke FE polni profil 30/30 mm, kvalitete S355J2, stiki z ročajem varjeni. Stojka je višine 820mm, spodaj dodatno rebrasto železo fi 30mm, dolžine 180mm, vključno izvrtina ter kemično sidranje v AB zid. Stojke v rastru cca 200-220cm. | kos | 48 |  | 0
2. | Dobava materiala in izvedba korita vodnjaka v niši betonskega zidu. Korito izvedeno iz pocinkane barvane pločevine d=5mm, r.š. 202 cm. Upoštevati kompletno izvedbo z vsem potrebnim delom, sidrnim materialom in tesnenji. | m1 | 7.2 |  | 0
2.1 | Dobava materiala in vgradnja vrtnih armaturnih pip valjaste oblike vključnoz montažnim materialom in tesnili, medeninaste brez emajla, na potisk,z možnostjo nastavitve tlaka in trajanja pretoka, kot npr Urbidermis atlantida | kos | 6 |  | 0
3. | Dobava in vgradnja pocinkane kovinske rešetke dim. 260/40 cm, nameščena na koritu vodnjaka na višini 45 cm, po detajlu projektanta. Upoštevati kompletno izvedbo z vsem potrebnim delom in sidrnim materialom. | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava materiala in izvedba obloge zidu iz kamna peščenjaka, dim. 20/50 cm, lepljeno na beton | m2 | 87.6 |  | 0
5. | Izvedba, dostava na lokacijo ter vgradnja prefabriciranih betonskih okrasnih elementov. Izvedba po detajlu arhitekta. V ceni potrebno upoštevati kompletno izvedbo, z vsem potrebnim sidrnim materialom in tesnenji.
*Opomba: - sidranje kamnitega bloka - rebrasto železo fi20 - pritrdilni mehanizem čelne plošče niš podan v projektu opornih zidov!
| - KB1 - kamniti blok | kos | 174 |  | 0
| - KB2 - kamniti blok | kos | 6 |  | 0
| - KB3 - kamniti blok | kos | 261 |  | 0
| - KB4 - kamniti blok | kos | 9 |  | 0
| - KB5 - kamniti blok | kos | 9 |  | 0
| - KB6 - kamniti blok | kos | 44 |  | 0
| - KB7 - kamniti blok | kos | 2 |  | 0
| - KB8 - kamniti blok | kos | 66 |  | 0
| - KB9 - kamniti blok | kos | 3 |  | 0
| - KB10 - kamniti blok | kos | 3 |  | 0
| - BP1 - betonski prefabrikat niš za žare | kos | 54 |  | 0
| - BP2 - betonski prefabrikat niš za žare | kos | 6 |  | 0
| - OB - betonski prefabrikat obeležja za mrtvorojene otroke, višine 215 cm | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## POHIŠTVENA OPREMA
VI. | Pohištvena oprema
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
POSLOVILNI OBJEKT
1. | Katafalk K1 | kos | 1 |  | 0
Žična struktura iz polnih kovinskih kvadratnih profilov 15x15 mm, kvalitete jekla S355J2. Vsi stiki so varjeni in brušeni. Protikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem, prašno lakiran s strukturno barvo, RAL po izboru projektanta.
2. | Stol S1 | kos | 12 |  | 0
Žična struktura iz polnih kovinskih kvadratnih profilov 15x15 mm, kvalitete jekla S355J2. Vsi stiki so varjeni in brušeni. Protikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem, prašno lakiran s strukturno barvo, RAL po izboru projektanta.
3. | Servisna omara O1 | kos | 1 |  | 0
Kovinska omara iz pločevinastih plošč Protikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem, prašno lakiran s strukturno barvo, RAL po izboru projektanta. Hrbet omar je izveden s posameznimi izrezi za izpust kabelskih instalacij
4 | Kuhinja | kos | 1 |  | 0
Večdelni kuhinjski sestav, ki sestoji iz: pulta z vgradnim koritom in kuhalno ploščo in niza podpultnih kuhinjskih omaric
pult dimenzij 300x65cm, debeline 30mm, z izrezom za RF korito in steklokeramično kuhalno ploščo z dvemi kuhalnimi polji, iz vodoodporne vezane plošče,finalna obdelava je kovinska po izboru arhitekta, robovi plošče v območju izrezov ustrezno zaščiteni, stiki med koritom in ploščo ustrezno zatesnjeni,
niz podpultnih omaric iz iverala 18-20mm, z ABS robnim trakom in dekorjem: 1x 60cm za izvlečni predal za smeti, 2x 60cm s polico (od teh ena predpipravljena za morebitno kasnejšo vgradnjo hladilnika), krilno odpiranje vratc preko utora,
police iz iverala 18-20mm, z ABS robnim trakom in dekorjem, višinsko nastavljive, postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek,
vrata omar iz iverala 18-20mm, finalna obdelava je kovinska po izboru arhitekta
nasadila za mehko zapiranje, število spon primerno teži krila,
vgradni koš za smeti: za ločeno zbiranje odpadkov in priročnim predalom, primerno za omarico širine 60cm, dim. 562 oz. 568x450x 344mm + 112mm, kot npr. Blanco Select 60 Orga, točni model po izboru arhitekta,
vgradno pomivalno korito: enojno korito in površina za odcejanje, krtačeno nerjaveče jeklo, plosko vsadno, primerno za omarico širine 45cm, velikost korita 605x500mm, velikost posode 335x424mm, globina 205mm, vključno z zgornjim delom sifona, kot npr. Blanco Lemis 45 S-IF Mini,
kuhalna plošča: indukcijska kuhalna plošča, dve kuhalni polji, dim. 300x520x54mm, brez okvirja, z varnostnim izklopom kuhališča, kot. npr. Gorenje Essential Line IT321BCSC (del popisa 1/2.6.3.22 - vgrajene naprave in aparati),
komplet dobava in montaža sklopa po popisu in načrtu opreme.
5 | Navček N1 | kpl | 1 |  | 0
Glasbilo iz kovinskih nerjavnih okroglih profilov, privarjenih na kovinsko ploščo in sidrano na predpripravljen temelj. Za doseganje željenih glasbenih tonov je potrebno dolžine in preseke cevi uskladiti s strokovnjakom. Komplet z vsemi potrebnimi mehanizmi in pripravami za zvonenje in pravilno delovanje navčka. Za podrobnosti glej načrt N1.
0