## PREDRAČUN
| Naročnik: Splošna bolnišnica Jesenice | [8 empty] | OBR 2A - POPRAVEK-2
Cesta maršala Tita
4270 Jesenice
| Ponudnik: | [8 empty] | Predračun št:___________________________
PONUDNIKI PODATE CENE ZA POSAMEZNI ARTIKEL NA ZAHTEVANO ENOTO MERE
| 1.sklop - odprt |  | DIALIZATORJI - SINTETIČNA NECELULOZNA MEMBRANA | [5 empty] | DIALIZATORJI SINTETIČNA NECELULOZNA MEMBRANA (POLISULFONSKI) -nizko pretočni
| Zap. št. | NAZIV - OPIS - zahteve naročnika | [7 empty] | MERILO | OKVIRNA LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 1.1. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; nizkoprepustni, UF manj kot 25ml/h/mm Hg, 1,4 ± 0,1m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 1200 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.2. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; nizkoprepustni, UF manj kot 25ml/h/mm Hg, 1,7 ± 0,1m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 1000 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.3. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; nizko prepustni; UF manj kot 25ml/h/mm Hg, 2,1 ± 0,1m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 2500 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.4. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko pretočni; z UF več kot 50ml/h/mm Hg; 2,1 ± 0,1 m2; | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 500 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.5. | Sintetična necelulozna visokopropustna membrana; MCO membrana; omogoča odstranjevanje velikih srednjih molekul v HD modalnosti; 1,7 ± 0,1 m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 300 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.6. | Sintetična necelulozna visokopropustna membrana; MCO membrana; omogoča odstranjevanje velikih srednjih molekul v HD modalnosti; 2,0 ± 0,1 m2 | [7 empty] | a) Sterilizacija s paro (5 točk) DA/NE | 300 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.7. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko pretočni; 2,0 - 2,2 m2; Heparinizirana notranja površina oz. membrana | [8 empty] | 600 | kom |  |  | 0 | 0
| 1.8. | Dializator s sintetično necelulozno membrano; visoko pretočni; 1,6 - 1,8 m2; Heparinizirana notranja površina oz. membrana | [8 empty] | 300 | kom |  |  | 0 | 0
| 2.sklop - zaprt |  | IGLE | [5 empty] | DIALIZNE IGLE
| Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 2.1. | Igla; G17x15, G=17; Dolžina igle: do 20 mm, dolžina silastičnega dela cevke s sponko in gibljivimi krilci: 150-300 mm; Dodatna odprtina - ni potrebna | [8 empty] | 6000 | kom |  |  | 0 | 0
| 2.2. | Igla; F16B, G=16; Dolžina igle: do 25 mm, dolžina silastičnega dela cevke s sponko in gibljivimi krilci: 150-300 mm; Dodatna odprtina - ni potrebna | [8 empty] | 4000 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 2 |  |  | 0 | 0
| 3. sklop - zaprt |  | KATETRI | [5 empty] | BIKARBONATNE KAPSULE
| Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 3.1. | Dvolumenski kateter; F13 ali F13,5; dolžina implanta: 19,5 ali 20 cm, termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect, kateter v setu z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 40 | kom |  |  | 0 | 0
| 3.2. | Dvolumenski kateter; F11 ali F11,5; dolžina implanta: 15 ali 16cm, termosensitivni material PUR, kateter v setu, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 30 | kom |  |  | 0 | 0
| 3.3. | Enolumenski kateter kit; F8, dolžina implanta: 15 cm, termosensitivni material PUR, kateter v setu z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane, lahko tudi z uvajalno iglo, žico in injekcijsko kapico. | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 3.4. | Dvolumenski kateter; F11,5, dolžina implanta: 15 ali 16 cm, termosensitivni material PUR z ali brez DOPLHIN Protect, kateter v setu z dilatatorjem, z uvajalno iglo, kalibrirano uvajalno žico, z zaporko za inekcijo, s prekrivno gazo za rane. | [8 empty] | 30 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 3 |  |  | 0 | 0
| 4.sklop -Odprt |  | BIKARBONATNE KAPSULE | [5 empty] | BIKARBONATNE KAPSULE
| Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 4.1. | Alkalni koncentrat; 720 g v kapsuli; Alkalni koncentrat vsebuje 750 g ± 50 g gramov natrijevega bikarbonata v kapsuli; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Physio proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 3000 | kom |  |  | 0 | 0
| 4.2. | Alkalni koncentrat; 1150g v kaspuli; Alkalni koncentrat vsebuje 1150 g ± 50 g gramov natrijevega bikarbonata v kapsuli; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Physio proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 400 | kom |  |  | 0 | 0
| 4.3. | Alkalni koncentrat 2 kapsuli; 720 g Na bikarbonata in 1200 mg NaCl; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis Physio proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 2600 | kom |  |  | 0 | 0
| 5.sklop -zaprt |  | TEKOČI KISLI KONCENTRAT, PAKIRAN PO 3,5 - 4 L ter 5L, PAKIRANO V PLASTENKAH ALI VREČAH
| Volumen | K+ | Na+ | Ca | Mg2+ | Acetat- | HC03- | Glukoza |  |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
Zap. št. | (L) | (mmol/L) | (mmol/l) | mmol/l | mmol/l | mmol/l | mmol/l | g/l
5.1. | 3,5-4 | 1.5 | 140 | 1.75 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.2. | 3,5-4 | 2 | 140 | 1.25 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.3. | 3,5-4 | 2 | 140 | 1.5 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.4. | 3,5-4 | 2 | 140 | 1.75 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.5. | 3,5-4 | 3 | 140 | 1.5 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.6. | 3,5-4 | 3 | 140 | 1.75 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.7. | 3,5-4 | 3.5 | 140 | 1.25 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.8. | 5 | 2 | 140 | 1.25 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.9. | 5 | 2 | 140 | 1.5 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.10. | 5 | 2 | 140 | 1.75 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.11. | 5 | 3 | 140 | 1.5 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.12. | 5 | 3 | 140 | 1.75 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
5.13. | 5 | 3.5 | 140 | 1.25 | 0.5 | 3 | 34 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 5 |  |  | 0 | 0
| 6.sklop -zaprt |  | TEKOČI KISLI KONCENTRAT, PAKIRAN PO 3,5 - 4 L ter 5L, PAKIRANO V PLASTENKAH ALI VREČAH citrat kot pufer
| Volumen | K+ | Na+ | Ca | Mg2+ | Citrat | HC03- | Glukoza |  |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
Zap. št. | (L) | (mmol/L) | (mmol/l) | mmol/l | mmol/l | mmol/l | mmol/l | g/l
6.1. | 3,5-4 | 1 | 140 | 1,5-1,6 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 50 | kom |  |  | 0 | 0
6.2. | 3,5-4 | 1 | 140 | 1,6-1,7 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 100 | kom |  |  | 0 | 0
6.3. | 3,5-4 | 1 5 | 140 | 1,4-1,5 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 100 | kom |  |  | 0 | 0
6.4. | 3,5-4 | 2 | 140 | 1,4-1,5 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 300 | kom |  |  | 0 | 0
6.5. | 3,5-4 | 2 | 140 | 1,5-1,6 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 300 | kom |  |  | 0 | 0
5.6. | 3,5-4 | 2 | 140 | 1,6-1,7 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 300 | kom |  |  | 0 | 0
6.7. | 5 | 2 | 140 | 1,7-1,8 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 50 | kom |  |  | 0 | 0
6.8. | 5 | 2.5 | 140 | 1,6-1,7 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 50 | kom |  |  | 0 | 0
6.9. | 5 | 3 | 140 | 1,4-1,5 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 150 | kom |  |  | 0 | 0
6.10. | 5 | 3 | 140 | 1,5-1,6 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 150 | kom |  |  | 0 | 0
6.11. | 5 | 3 | 140 | 1,6-1,7 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 150 | kom |  |  | 0 | 0
6.12. | 5 | 3 | 140 | 1,5-1,6 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 150 | kom |  |  | 0 | 0
6.13. | 3,5-4 ali 5 | 4 | 140 | 1,6-1,7 | 0.5 | 1 | 34 | 1 |  |  | 50 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 6 |  |  | 0 | 0
| 7.sklop - ZAPRT |  | TEKOČI KISLI KONCENTRAT V PLASTENKI ZA PRIPRAVO DIALIZNE RAZTOPINE ZA HDF IN HF, PAKIRAN PO 1L - Acetat kot pufer
|  | K+ | Na+ | Ca | Mg2+ | Acetat- | HC03- | Glukoza |  |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| Zap. št. | (mmol/L) | (mmol/l) | mmol/l | mmol/l | mmol/l | mmol/l | g/l
| 7.1. | 2 | 130-150 | 1 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.2. | 2 | 130-150 | 1.25 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.3. | 2 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.4. | 2 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.5. | 3 | 130-150 | 1.25 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.6. | 3 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 12 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.7. | 3 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 12 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.8. | 4 | 130-150 | 1.25 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.9. | 4 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.10. | 4 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 12 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.11. | 2.5 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 7.12. | 2.5 | 130-150 | 1.25 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 10 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 7 |  |  | 0 | 0
| 8.sklop -odprt |  | TEKOČI KISLI KONCENTRAT V PLASTENKI ZA PRIPRAVO DIALIZNE RAZTOPINE ZA HDF IN HF, PAKIRAN PO 1L- CITRAT KOT PUFER
|  | K+ | Na+ | Ca | Mg2+ | Citrat | HC03- | Glukoza |  |  | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| Zap. št. | (mmol/L) | (mmol/l) | mmol/l | mmol/l | mmol/l | mmol/l | g/l
| 8.1. | 2 | 130-150 | 1.4 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 50 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.2. | 2 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 500 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.3. | 2 | 130-150 | 1.65 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 500 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.4. | 2 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 700 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.5. | 3 | 130-150 | 1.4 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.6. | 3 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 100 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.7. | 3 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 100 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.8. | 4 | 130-150 | 1.4 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.9. | 4 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.10. | 4 | 130-150 | 1.75 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 8.11. | 2.5 | 130-150 | 1.5 | 0.5 | 3 | 20-40 | 1 |  |  | 20 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 8 |  |  | 0 | 0
| 9. sklop - zaprt |  |  | SISTEMI (SETI) ZA PRIKLJUČITEV NA DIALIZO |  |  |  |  | SISTEMI (SETI) ZA PRIKLJUČITEV NA DIALIZO
| Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 9.1. | Sterilen AV set sistem za dvoigelno bikarbonatno hemodializo in dvoigelno HDF; kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 4500 | kom |  |  | 0 | 0
| 9.2. | AV set za enoigelno bikatbonatno hemodializo; kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca BAXTER (GAMBRIO) | [8 empty] | 1500 | kom |  |  | 0 | 0
| 9.3. | Ultra HDF linija za HDF; Kompatibilen z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 300 | kom |  |  | 0 | 0
| 9.4. | Ultrafilter za pripravo dializata, steriliziran z gama žarki; kompatibilen z Artis monitorji BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 400 | kom |  |  | 0 | 0
| 9.5. | Ultraprime linija; vsebuje sterilni filter za enkratno uporabo z membrano, ki preprečuje retenzijo bakterij in endotoksinov; kompatibilna z monitorji Artis proizvajalca BAXTER (GAMBRO) | [8 empty] | 5500 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 9 |  |  | 0 | 0
| 10. sklop - zaprt |  |  | SREDSTVA ZA DEKALCINACIJO, DEZINFEKCIJO IN ODSTRANJEVANJE BIOLOŠKIH USEDLIN |  |  |  |  | SISTEMI (SETI) ZA PRIKLJUČITEV NA DIALIZO
| Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 10.1. | Sredstvo za dekalcinacijo; Citronska kislina v prahu, 32 g; Kompatibilno z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca Baxter, GAMBRO | [8 empty] | 5000 | kom |  |  | 0 | 0
| 10.2. | Sredstvo za dekalcinacijo in odstranjevanje bioloških usedlin; Natrijev karbonat, 13 g; Kompatibilno z obstoječimi dializnimi aparaturami Artis proizvajalca, BAXTER (GAMBRO). | [8 empty] | 1100 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 10 |  |  | 0 | 0
| 11. sklop - zaprt |  |  | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENSKO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF) |  |  |  |  | ARTIKLI ZA KONTINUIRANO VENSKO-VENSKO HEMOFILTRACIJO (CVVH) IN OSTALE MODALITETE CRRT (CVVHDF, CVVHD, SCUF)
| Zap. št. | Naziv blaga | [8 empty] | LETNA KOLIČINA | EM | cena/EM brez DDV | stopnja DDV | vrednost EUR brez DDV | vrednost EUR z DDV | NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KAT.ŠT. | Pakiranje
| 11.1. | Set - dializator (membrana) s pripadajočim že montiranim cevjem za CVVH in ostale modalitete ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Steriliziran z etilen oksidom; membrana AN69 ali AN 69ST; Seti morajo omogočati pretoke krvi od 50 - 450 ml / min; Površina memebrane 1,5m2. Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO). | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.2. | Bikarbonatna raztopina v vrečah za CVVH in ostale modalitete ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5L z ustrezno sestavo (Na, K=0, Ca, Mg, Cl, bikarbonat in acetat); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO) | [8 empty] | 150 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.3. | Bikarbonatna raztopina brez kalcija za CVVH in ostale modalitete (CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (Na, Cl, Mg 0,5 mmol/l, brez Ca, bikarbonat in acetat); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO) | [8 empty] | 250 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.4. | Sterilna raztopina za citratno antikoagulacijo pri CVVH in ostalih modalitetah ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo (citrat, citronska kislina, Na, Cl, (Na citrat 18mmol/l); Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO) | [8 empty] | 150 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.5. | Sterilna raztopina v vrečah za CVVH in ostalih modalitetah ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Vsebnost 5 litrov z ustrezno sestavo elektrolitov in fosfatom. Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO) | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.6. | Dializator (membrana) s pripadajočim že montiranim cevjem za CVVH in ostale modalitete ( CVVHDF, CVVHD, SCUF); Steriliziran z etilen oksidom; membrana AN69 + heparin za adsorbcijo citokinov. Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO) | [8 empty] | 15 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.7. | Odpadna vrečka 9; Kompatibilna z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO) | [8 empty] | 10 | kom |  |  | 0 | 0
| 11.8. | Infuzijska linija za Ca pri citratni antikoagulaciji . Kompatibilen z dializnim monitorjem PRISMAFLEX (GAMBRO | [8 empty] | 20 | kom |  |  | 0 | 0
[12 empty] | Vrednost skupaj SKLOP 11 |  |  | 0 | 0
| Datum: | [5 empty] | Žig in podpis ponudnika: