## REKAPITULACIJA - kanalizacija
POPIS DEL - SKLOP 5: Kopitarjeva ulica, Čopova ulica, del ceste na Svetino, Taborje
A) KANALIZACIJA
KANALIZACIJA LAŠKO - SKLOP 2
REKAPITULACIJA
3.6.1.1 | KANAL KO-1.0 | 0
3.6.1.2 | KANAL KO-1.1 | 0
3.6.1.3 | KANAL KO-1.2 | 0
3.6.1.4 | KANAL ČO-1.0 | 0
3.6.1.5 | KANAL TABORJE-1.0 | 0
3.6.1.6 | KANAL TABORJE-1.1 | 0
3.6.1.7 | KANAL TABORJE-1.2 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | 0

## KO-1
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.1 | KANAL KO - 1.0
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 196,36 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 196.36 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 196.36 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 80 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 196.36 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 12 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 10 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 196.36 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 5 | 0 | 0
10 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo | m | 2 | 0 | 0
11 | Posek grmovja (okrasnega grmičevja) vključno z odvozom na deponijo | m2 | 6 | 0 | 0
12 | Dobava in sajenje okrasnega grmičevja | m2 | 6 | 0 | 0
13 | Rušenje sadnih dreves do premera 30cm, vključno z razrezom, izkopom štrorov in dovozom na stalno deponijo | kos | 6 | 0 | 0
14 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 25.96 | 0 | 0
2 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 65% | m3 | 290.6735 | 0 | 0
| ročno 35% | m3 | 156.5165 | 0 | 0
3b | globina 2 - 4 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 7.02 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 0.78 | 0 | 0
3 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 794.44 | 0 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 294.54 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 50.38 | 0 | 0
6 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 148.5 | 0 | 0
7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 165.71 | 0 | 0
8 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 253.49 | 0 | 0
9 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 129.8 | 0 | 0
10 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 129.8 | 0 | 0
11 | Rušenje obstoječega opornega betonskega zidu in ponovno dobetoniranje zidu po končani gradnji vključno z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, izkop, zasip…) in transportom | m3 | 2.8 | 0 | 0
15 | Rušenje žive meje iz cipres z odvozom na deponijo | m | 4 | 0 | 0
16 | Posaditev cipres (z večletnimi sadikami) | m | 4 | 0 | 0
17 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 12 kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno perforirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 315 | m1 | 196.36 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/315 | kos | 10 | 0 | 0
3 | Priklop na obstoječo kanalizacijo z izgradnjo novega revizijskega jaška brez upada. Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/315 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava AB kaskadnega revizijskega jaška s pripadajočim konusom in tipskih nastavkov za sušni odtok.
| DN 1000/315 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 315 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 196.36 | 0 | 0
7 | Rušenje ter dobava in izdelava požiralnikov - peskolov (iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litija v monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 - kot na primer tip ZAGOŽEN proizvajalca Aplast) premera fi 400 mm in globine do 1000 mm z vsemi deli in navezavo na obstoječo kanalizacijo z povozno LTŽ rešetko 400 kN. | kos | 4 | 0 | 0
8 | Dobava in izdelava kanalet z LTŽ rešetko (kot naprimer Hauraton ali podobno) | m | 18 | 0 | 0
9 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 5 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA: AsfaltIra se celotna širina ceste v območju polaganja kanalizacije (sorazmerno ozka cesta).
OPOMBA: Od RJ8 do RJ11 so asfaltna dela in tamponi upoštevani v načrtu cest.
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago debeline 6 do 10cm. | m | 212.18 | 0 | 0
2 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago debeline 6 do 10cm-asfaltno dvorišče. | m | 45 | 0 | 0
3 | Porušitev, odstranitev in odvoz asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm. Všteto je tudi plačilo za deponiranje. | m3 | 35.897 | 0 | 0
4 | Porušitev, odstranitev in odvoz asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm. Všteto je tudi plačilo za deponiranje - asfaltno dvorišče | m3 | 4.8 | 0 | 0
5 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0.02-60 mm in izdelava tamponskega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 35 cm z utrjevanjem po standardnem postopku po Proctorju do 98% oziroma po navodilih upravljalca ceste. | m3 | 42.52 | 0 | 0
6 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0.02-60 mm in izdelava tamponskega ustroja asfaltnega dvorišča v deb. 30 cm z utrjevanjem po standardnem postopku po Proctorju do 98% oziroma po navodilih upravljalca ceste. | m3 | 18 | 0 | 0
7 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 20.82 | 0 | 0
8 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 358.97 | 0 | 0
9 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m²-asfaltno dvorišče. | m2 | 60 | 0 | 0
10 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 358.97 | 0 | 0
11 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 4cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 358.97 | 0 | 0
12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 5cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste - asfaltno dvorišče. | m2 | 60 | 0 | 0
13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 3cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste - asfaltno dvorišče. | m2 | 60 | 0 | 0
14 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m | 2 | 0 | 0
15 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| cestarska dela - skupaj | € |  |  | 0
1.4 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 13 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 13 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 196.36 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 12 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 196.36 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 3 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 12 | 0 | 0
11 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti ddel. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
KO - 1.0
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj cestarska dela | € |  |  | 0
1.4 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: KO- 1.0 | € |  |  | 0

## KO-1.1
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.2 | KANAL KO-1.1
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 53,85 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 53.85 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 53.85 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 20 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 53.85 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 3 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 2 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 53.85 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 2 | 0 | 0
10 | Rušenje cestnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo | m | 4 | 0 | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 5.02 | 0 | 0
2 | Odstranitev in ponovno polaganje betonskih plošč na predhodno utrjeno podlago, na tampon. Všteta je položitev obstoječih betonskih plošč in dobava poškodovanih betonskih plošč, dosipavanje in utrjevanje tampona na območju preložitve ter fugiranje s kremenčevim peskom. Nov tampon je vštet v postavki Cestarska dela postavka 3. | m2 | 1.76 | 0 | 0
3 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
3a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 104.454 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 11.606 | 0 | 0
3b | globina 2 - 4 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 0 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 0 | 0 | 0
4 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 215.4 | 0 | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 80.775 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 11.6 | 0 | 0
7 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 34.39 | 0 | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 45.93 | 0 | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 70.13 | 0 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 25.1 | 0 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 25.1 | 0 | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 8kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno perforirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 250 | m1 | 35 | 0 | 0
2 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega HDPE - SN 8kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno perforirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 90 | m1 | 18 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/250 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava AB kaskadnega revizijskega jaška s pripadajočim konusom in tipskih nastavkov za sušni odtok.
| DN 1000/250 | kos | 0 | 0 | 0
4 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 250 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 0 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 53.85 | 0 | 0
6 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA: AsfaltIra se celotna širina ceste v območju polaganja kanalizacije (sorazmerno ozka cesta).
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago debeline 6 do 10cm. | m | 14.03 | 0 | 0
2 | Porušitev, odstranitev in odvoz asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm. Všteto je tudi plačilo za deponiranje. | m3 | 1.214 | 0 | 0
3 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0.02-60 mm in izdelava tamponskega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 35 cm in tlakovane poti v deb. 30 cm z utrjevanjem po standardnem postopku po Proctorju do 98% oziroma po navodilih upravljalca ceste. | m3 | 22.22 | 0 | 0
4 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 0.9 | 0 | 0
5 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 55.14 | 0 | 0
6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 55.14 | 0 | 0
7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 4cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 55.14 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 10/25/100cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m | 4 | 0 | 0
9 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| cestarska dela - skupaj | € |  |  | 0
1.4 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 5 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 5 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 53.85 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 1 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 53.85 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 2 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 5 | 0 | 0
11 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
KO-1.1
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj cestarska dela | € |  |  | 0
1.4 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: KO-1.1 | € |  |  | 0

## KO-1.2
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.3 | KANAL KO-1.2
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 86,93 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 86.93 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 86.93 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 35 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 86.93 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 6 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 2 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 86.93 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 2 | 0 | 0
10 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 2.43 | 0 | 0
3 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
3a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 174.519 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 19.391 | 0 | 0
3b | globina 2 - 4 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 37.665 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 4.185 | 0 | 0
3c | globina 4 - 6 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 0.531 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 0.059 | 0 | 0
4 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 359.72 | 0 | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 130.395 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 22.25 | 0 | 0
7 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 65.58 | 0 | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 143.2 | 0 | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 93.17 | 0 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 12.15 | 0 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 12.15 | 0 | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 8kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno perforirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 250. | m1 | 86.93 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/250 | kos | 5 | 0 | 0
4 | Izdelava AB kaskadnega revizijskega jaška s pripadajočim konusom in tipskih nastavkov za sušni odtok.
| DN 1000/250 | kos | 0 | 0 | 0
5 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 250 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 86.93 | 0 | 0
7 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 2 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 8 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 8 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 86.93 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 5 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 86.93 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 1 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 8 | 0 | 0
10 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti ddel. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
KO-1.2
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: KO-1.2 | € |  |  | 0

## ČO-1.0
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.4 | KANAL ČO-1.0
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 47,19 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 47.19 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 47.19 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 18 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 47.19 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 2 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 3 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 47.19 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 | 0 | 0
10 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 0 | 0 | 0
3 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
3a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 107.487 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 11.943 | 0 | 0
3b | globina 2 - 4 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 0 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 0 | 0 | 0
4 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 188.76 | 0 | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 70.785 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 12.11 | 0 | 0
7 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 35.69 | 0 | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 42.63 | 0 | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 76.8 | 0 | 0
10 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 12 kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 250 | m1 | 47.19 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/250 | kos | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava AB kaskadnega revizijskega jaška s pripadajočim konusom in tipskih nastavkov za sušni odtok.
| DN 1000/250 | kos | 0 | 0 | 0
4 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 250 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 0 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 47.19 | 0 | 0
6 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 3 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA: AsfaltIra se celotna širina ceste v območju polaganja kanalizacije (sorazmerno ozka cesta).
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago debeline 6 do 10cm. | m | 110.57 | 0 | 0
2 | Porušitev, odstranitev in odvoz asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm. Všteto je tudi plačilo za deponiranje. | m3 | 21.443 | 0 | 0
3 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0.02-60 mm ter izdelava tamponskega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 35 cm in tlakovanega dvorišča v deb. 30 cm z utrjevanjem po standardnem postopku po Proctorju do 98% oziroma po navodilih upravljalca ceste. | m3 | 26.1 | 0 | 0
4 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 117.975 | 0 | 0
5 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 214.43 | 0 | 0
6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 214.43 | 0 | 0
7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 4cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 214.43 | 0 | 0
8 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| cestarska dela - skupaj | € |  |  | 0
1.4 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 4 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 4 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 47.19 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 1 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 47.19 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 2 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 4 | 0 | 0
11 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti ddel. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
ČO-1.0
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj cestarska dela | € |  |  | 0
1.4 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: ČO-1.0 | € |  |  | 0

## TABORJE-1.0
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.5 | KANAL TABORJE - 1.0
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 316,35 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 316.35 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 316.35 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 70 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 316.35 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 16 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 8 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 316.35 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 3 | 0 | 0
10 | Rušenje vrtnih robnikov z odvozom na stalno gradbeno deponijo | m | 15 | 0 | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 49.82 | 0 | 0
2 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
2a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 685.413 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 76.157 | 0 | 0
2b | globina 2 - 4 m - IIII ktg
| strojno 90% | m3 | 113.013 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 12.557 | 0 | 0
2c | globina 4 - 6 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 12.555 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 1.395 | 0 | 0
3 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 1277.4 | 0 | 0
4 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 474.525 | 0 | 0
5 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 78.7 | 0 | 0
6 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 231.99 | 0 | 0
7 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 460 | 0 | 0
8 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 441.08 | 0 | 0
9 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 249.1 | 0 | 0
10 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 249.1 | 0 | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 12 kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno profilirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 315 | m1 | 316.35 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/315 | kos | 14 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje umirjevalnega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje (kot napr. Romold ali enakovredno).
| DN 1000/315 | kos | 1 | 0 | 0
4 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 315 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 316.35 | 0 | 0
6 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 7 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 1 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 v dolžini 31 m in DN 200 v dolžini 22 m ter fazonskih kosov od RJ do RJ - (3x) AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Všteta je tudi dobava in vgrajevanje AB jaška Ф 1000 na obstoječo kanalizacijo. Cevi so iz trdega PVC DN 160 in DN 200 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena! | kos | 1 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | CESTARSKA DELA
cestarska dela v območju kanalizacije
OPOMBA: AsfaltIra se celotna širina ceste v območju polaganja kanalizacije (sorazmerno ozka cesta).
1 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago debeline 6 do 10cm. | m | 459 | 0 | 0
2 | Porušitev, odstranitev in odvoz asfaltne plasti v debelini 6 do 10cm. Všteto je tudi plačilo za deponiranje. | m3 | 99.4 | 0 | 0
3 | Nabava in dobava drobljenca frakcije 0.02-60 mm in izdelava tamponskega ustroja asfaltnega cestišča v deb. 35 cm z utrjevanjem po standardnem postopku po Proctorju do 98% oziroma po navodilih upravljalca ceste. | m3 | 111.51 | 0 | 0
4 | Strojno planiranje preostalega dela vozišča z dosipom materiala z upoštevanjem planiranja ter uvaljanja podlage pred asfaltiranjem. | m2 | 158.175 | 0 | 0
5 | Pobrizg podlage pred asfaltiranjem z bitumensko emulzijo 0.4kg/m². | m2 | 994 | 0 | 0
6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 994 | 0 | 0
7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 base B 70/100 A4 v debelini 4cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m2 | 994 | 0 | 0
8 | Dobava in vgrajevanje vrtnih robnikov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste. | m | 15 | 0 | 0
9 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| cestarska dela - skupaj | € |  |  | 0
1.4 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 13 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 13 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 316.35 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 8 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 316.35 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 3 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 13 | 0 | 0
11 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti ddel. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
TABORJE - 1.0
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj cestarska dela | € |  |  | 0
1.4 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: TABORJE - 1.0 | € |  |  | 0

## TABORJE-1.1
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.6 | KANAL TABORJE-1.1
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 76,84 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 76.84 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 76.84 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 30 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 76.84 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 6 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 1 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 76.84 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 2 | 0 | 0
11 | Posek grmovja vključno z odvozom na deponijo | m2 | 80 | 0 | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 75.29 | 0 | 0
3 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
3a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 212.427 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 23.603 | 0 | 0
3b | globina 2 - 4 m - IV ktg
| strojno 90% | m3 | 1.125 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 0.125 | 0 | 0
4 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 0 | 0 | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 115.26 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 21 | 0 | 0
7 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 77.34 | 0 | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 134.22 | 0 | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 103.07 | 0 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 376.45 | 0 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 376.45 | 0 | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 8kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno perforirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 250. | m1 | 76.84 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/250 | kos | 4 | 0 | 0
4 | Izdelava AB kaskadnega revizijskega jaška s pripadajočim konusom in tipskih nastavkov za sušni odtok.
| DN 1000/250 | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 250 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 76.84 | 0 | 0
7 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 7 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 7 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 76.84 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 5 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 76.84 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 1 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 7 | 0 | 0
10 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti ddel. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
KO-1.2
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: KO-1.2 | € |  |  | 0

## TABORJE-1.2
Projektiranje in svetovanje
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena za enoto (€) | skupaj (€)
3.6.1 | OCENA VREDNOSTI -SKLOP 2
3.6.1.7 | KANAL TABORJE-1.2
1.0 | PREDDELA
1 | Priprava gradbišča v dolžini kanala L= 30,14 m: odstranitev eventualnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje
| priprava gradbišča | m1 | 30.14 | 0 | 0
| vzpostavitev v prvotno stanje | m1 | 30.14 | 0 | 0
2 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur | 12 | 0 | 0
3 | Izdelava obvestilne table na gradbišču, vključno z odstranitvijo. | kos | 1 | 0 | 0
4 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječo kanalizacijo. | m | 30.14 | 0 | 0
5 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 4 | 0 | 0
6 | Zakoličba in zaščita križanja obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj s strani predstavnikov prizadetih komunalnih organizacij. (elektrika (NN,SN in VN), plinovod, toplovod, javna razvetljava, telekom, kanalizacija in vodovod) | kos | 0 | 0 | 0
7 | Pridobitev dovoljenja za delno cestno zaporo,z ureditvijo prometnega režima v času gradnje in z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitev prometne signalizacije.
| Po končanih delih je potrebno prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vspostaviti v prvotno stanje. Dolžina gradbišča je enaka dolžini kanala. | m | 30.14 | 0 | 0
8 | Izvajanje nadzora arheologa nad izgradnjo v času gradnje. | ur | 1 | 0 | 0
9 | Naprava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo | kos | 0 | 0 | 0
10 | Posek grmovja vključno z odvozom na deponijo | m2 | 130 | 0 | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | ZEMELJSKA DELA
1 | Odriv humusa v debelini 20 cm na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo. | m3 | 18.61 | 0 | 0
3 | Izkop jarka v terenu III.-IV. kategorije, širine dna do 2 m, z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo z upoštevanjem stroškov deponije in plačilom taks za deponiranje.
3a | globina 0 - 2 m - III ktg
| strojno 90% | m3 | 52.317 | 0 | 0
| ročno 10% | m3 | 5.813 | 0 | 0
4 | Opaženje gradbene jame z dvostranskimi montažnimi opaži | m2 | 0 | 0 | 0
5 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 45.21 | 0 | 0
6 | Nabava, dobava in razgrinjanje betonske (beton C12/15) posteljice v projektiranem padcu po dnu jarka. | m3 | 4.95 | 0 | 0
7 | Dobava in zasip cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti do 32mm, v sloju 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem do predpisane zbitosti (92 - 98 % SSP) | m3 | 18.16 | 0 | 0
8 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem po standardnem Proktorjevem postopku v slojih po 20 cm. | m3 | 34.08 | 0 | 0
9 | Nakladanje, odvoz in zvračanje odvečnega materiala v stalno deponijo s kamionom z upoštevanjem priprave, vzdrževanja in končne ureditve deponije, ter plačilom taks za deponiranje. | m3 | 24.05 | 0 | 0
10 | Humuziranje po končanih delih s predhodno odstranjenim humusom v deb. 20 cm. | m2 | 93.05 | 0 | 0
11 | Zatravitev humuziranih površin s travnim semenom ob dodajanju umetnega gnojila. | m2 | 93.05 | 0 | 0
12 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | KANALIZACIJSKA DELA
1 | Dobava in polaganje cevi iz enoslojnega - debeloslojnega PP - SN 8kN/m 2 - dolžine 6 m v projektiranih padcih in ravnih odsekih od jaška do jaška v predhodno perforirano betonsko posteljico. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili
| SN-12 DN 250. | m1 | 30.14 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje ABC revizijskega jaška DN 1000 izdelanega v skladu z veljavnim standardom. Višine po projektu z opaževanjem, razopaževanjem, dobavo in vzidavo betonskega okvirja za pokrov in tipskega pokrova premera 600 mm po EN 124 standardu. V cestnem telesu je pokrov povozen litoželezen z odprtinami za zračenje.
| DN 1000/250 | kos | 3 | 0 | 0
4 | Izdelava AB kaskadnega revizijskega jaška s pripadajočim konusom in tipskih nastavkov za sušni odtok.
| DN 1000/250 | kos | 0 | 0 | 0
5 | Kronsko vrtanje v steno obstoječega RJ premera DN 250 z vgradnjo integriranega tesnila za pripadajočo kanlizacijsko cev. | kos | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m1 | 30.14 | 0 | 0
7 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti del. | ocena |  |  | 0
| skupaj kanalizacijska dela | € |  |  | 0
1.2.1 | NAVEZAVA NA KANALIZACIJO
1 | Izdelava odcepa za hišni priključek . Všteta je dobava in vgrajevanje odcepnega priključnega kosa cevi DN 160 ter fazonskih kosov od RJ do RJ - AB jašek HP Ф 800 za parcelno mejo ali izven vozišča z ustreznim pokrovom. Cevi so iz trdega PVC DN 160 dolžine po oceni HP. Všteta vsa skupna priključna in pomožna dela. Ocena!
| do 10 m | kos | 1 | 0 | 0
| od 10 do 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| nad 30 m | kos | 0 | 0 | 0
| skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | ZAKLJUČNA in OSTALA DELA
1 | Projektantski nadzor | ur | 0 | 0 | 0
2 | Izvajanje nadzora geologa na kritičnih odsekih v času gradnje kanalizacije. | ur | 3 | 0 | 0
3 | Izvajanje nadzora nad križanji z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 3 | 0 | 0
4 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 30.14 | 0 | 0
5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 3 | 0 | 0
6 | Snemanje kanala s kamero (upravljavec javne kanalizacije) | m' | 30.14 | 0 | 0
7 | Izdelava geodetskega načrta, kot ga predpisuje GZ ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster javne infrastrukture. | kos | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava geodetskega posnetka po izvedeni zakoličbi vodovoda (cesta, ograje, mejniki, vrtovi, objekti, dvorišča…...), zaradi vzpostavitve v prvotno stanje po izvedbi del. | kos | 1 | 0 | 0
9 | Po končanih delih je potrebno ponovna vzpostavitev porušenih mejnikov in gedetskih točk. Ocena | kos | 1 | 0 | 0
10 | Izvajanje nadzora nad izgradnjo. Nadzor vršijo pristojne službe za upravljanje in vzdrževanje ostalih komunalnih napeljav, geolog v času izkopa gr. jame in ostale prizadete organizacije. Obračun po dejanskih stroških. | ur | 3 | 0 | 0
10 | Projekt izvedenih del PID
| 2% vseh del | € |  |  | 0
11 | Dodatna nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala. Ocena stroškov 10% vrednosti ddel. |  |  |  | 0
| skupaj zaključna in ostala dela | € |  |  | 0
SKUPNA OCENA VREDNOSTI KANALA
KO-1.2
1.0 | skupaj preddela | € |  |  | 0
1.1 | skupaj zemeljska dela | € |  |  | 0
1.2 | skupaj polaganje kanalizacije | € |  |  | 0
1.2.1. | skupaj navezava na kanalizacijo | € |  |  | 0
1.3 | skupaj ostala in zaključna dela | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | € |  |  | 0
| DDV 22% | € |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL KANALA: KO-1.2 | € |  |  | 0