IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Izjavljamo, da smo seznanjeni določbami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) in da bo pri izvedbi projekta upoštevali naslednje zahteve:

1. Zahteva;

- Nakup grelnikov vode oziroma prostorov ter njihovih kombinacij in hranilnikov tople vode z visoko energijsko učinkovitostjo, nizkimi emisijami v zrak, vključno z emisijami toplogrednih plinov, in nizkimi emisijami hrupa;

- delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znaša najmanj 60 %;

- delež recikliranega mavca v mavčni plošči oziroma delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znaša najmanj 10 %*;

- delež lesa in/ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znaša najmanj 80% prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;

- delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znaša najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III;

- porabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije za:

• NEUSMERJENA sijalka - indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17 - razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.

• USMERJENA sijalka - indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, - razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.

Na poziv naročnika se zavezujemo v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb in/ali v fazi izvajanja pogodbe predložiti dokazila o izpolnjevanju v tej izjavi navedenih zahtev (npr. tehnično dokumentacijo proizvajalca ali nalepko o energetski učinkovitosti).

Žig in podpis ponudnika*:

________________________

* V primeru kvalificiranega elektronskega podpisa, žig ni potreben.