## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: OBČINA PIRAN
OBJEKT: | Kogojeva ulica 4, Piran
POPIS DEL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. GRADBENAN DELA
I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
IV. BETONSKA DELA |  |  | 0
V. TESARSKA DELA |  |  | 0
VI. ZIDARSKA DELA |  |  | 0
VII. KANALIZACIJA |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
B. OBRTNIŠKA DELA
I. KROVSKO - KLEPARSKA DELA |  |  | 0
II. KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
III. MIZARSKA DELA |  |  | 0
IV. PARKETARSKA DELA |  |  | 0
V. SUHOMONTAŽNA DELA |  |  | 0
VI. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
C. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  | 0
D. STROJNE INŠTALACIJE
STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
E. NEPREDVIDENA DELA
I. NEPREDVIDENA DELA |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0
DDV: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0

## A. GRADBENA DELA
A. GRADBENA DELA
| I. PRIPRAVLJALNA DELA | E.M. | cena/E.M | cena
1. | Izdelava delovnih odrov višene 12,00 m, komplet z zaščito pred padci predmetov in prahu.
| m2 | 100 |  | 0
2. | Izvedba gradbišče ograje pred objektom in priprava mesta za deponijo gradbnega in rušitvenega materiala.
| kompl | 1 |  | 0
3. | Pridobitev soglasij za uporabo javne površine in prevozov materiala s plačilom pristojbin.
| kompl | 1 |  | 0
| I. PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. RUŠITVENA DELA
1. | Rušenje lesenih ometanih predelnih sten debeline do 12 cm z iznosom na gradbiščno deponijo.
| m2 | 11.6 |  | 0
2. | Odstranitev vrat in podbojev z iznosom na gradbiščno deponijo.
| vel. do 2,00 m2 kom | 9 |  | 0
| vel. nad 2,00 m2 kom | 4 |  | 0
3. | Odstranitev oken in polken velikosti do 2,00 m2
| kom | 8 |  | 0
4. | Rušenje opečnih ometanih sten debeline do 12 cm z iznosom na gradbiščno deponijo.
| m2 | 18 |  | 0
5. | Rušenje strešne kritine iz korcev v apneni malti z iznosom na gradbiščno deponijo.
| m2 | 32 |  | 0
6. | Odstranitevopaža iz desk deb. 2,5 cm z iznosom na gradbiščno deponijo
| m2 | 32 |  | 0
7. | Odstranitev uničenih - preparelih špirovcev oziroma leg, ocena 20 % kvadrature strehe
| m2 | 6.4 |  | 0
8. | Odstranitev lesenih podov iz desk deb. 2,5 cm in zgornjih podov PVC ali lesenih plošč lepljenih na lesen pod.
| m2 | 68 |  | 0
9. | VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
| m2 | 82.4 |  | 0
10. | Odstranitev lesenih stropnikov zaradi dotrajanosti oziroama preperelosti, ocena 20 % površine stropne konstrukcije.
| m2 | 16 |  | 0
11. | Odstranitev lesene stopniščne rame in stopnic, pritličje in I. nadstropje, vse komplet z iznosom na gradbiščno deponijo. Opomba: lesene stebričke ograje se ohrani, obnovi in ponovno uporabi pri novem stopnišču.
| m2 | 4.4 |  | 0
12. | Odbijanje stenskih ometov na kamnitih stenah in iznos na gradbiščno deponijo.
| m2 | 137.4 |  | 0
13. | Odstranitev raznih predmetov (sanitarni predmeti, inštalacijske omarice, vodovodne omarice …)
| kom | 15 |  | 0
14. | Rušenje armirano betonskih estrihov debeline do 5 cm, komplet z keramiko.
| m2 | 24 |  | 0
15. | Rušenje kamnitega zidu - parapeta deb. 60 cm in odvoz na gradbiščno depšonijo (nova vratna odprtina)
| m3 | 1 |  | 0
16. | Izsekavanje utorov v kamnitem zidu za ležiščanovih stropnih leg v III. Nadstropju, ležišča 20 x 20 cm in zazidava
| kom | 16 |  | 0
17. | Izsekavanje utorov v kamnitem zidu za elektriko in vodovdno instalacijo in zazidava.
| rege 6 x 6 cm m | 65 |  | 0
| rege 10 x 10 cm m | 20 |  | 0
| rege 15 x 15 cm m | 15 |  | 0
18. | Čiščenje in pranje zidov pred ponovnim ometom.
| m2 | 132 |  | 0
19. | Odstrtanitev podlog pod tlakom v pritličju v debelini 10 cm in odvoz na gradbiščno deponijo.
| m2 | 24 |  | 0
20. | Odstranitev strešnih elementov: strešne obrobe, žlebovi in cevi ter iznos na gradbiščno deponijo.
| m | 28 |  | 0
21. | Ročno nalaganje rušitvenega materiala na prevozno sredstvo z sortiranjem in odvoz na deponijo s plačilom pristojbine.
| a) gradbeni material m3 | 24 |  | 0
| b) les m3 | 6.5 |  | 0
| II. RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
1. | Ročni izkop v terenu III. Ktg za novo temeljno ploščo in kanalizacijo globine do 50 cm.
| m3 | 12 |  | 0
2. | Dobava in nasip tampona pod tlakom v debelini 20 cm, utrjevanje nasipa.
| m3 | 4.85 |  | 0
3. | Ročno nalaganje in odvoz materiala od izkopa na deponijo s plačilom pristojbine.
| m3 | 16.2 |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. BETONSKA DELA
1. | Izdelava AB talne plošče debeline do 15 cm, beton C25/30, mreža Q 385, armatura do 15 kg/m2.
| m3 | 2.88 |  | 0
2. | Izdelava cementnega estriha debeline 5 cm, estrih armiran z mikrovlakni, toplotno izolacijo XPS deb. 5 cm, PE folijo deb. 0,2 cm in obzidno diletacijo IZ EPS materiala deb. 1 cm (pritličje - garsonjera).
| m2 | 17.9 |  | 0
3. | Betoniranje AB horizontalnih vezi siporeks sten višine 15 cm, komplet z armaturo.
| m | 14.3 |  | 0
4. | Izdelava cementnega estriha deb. 5 cm, estrih armiran z mikrovlakni, PE folijo in diletacijo iz EPS materiala deb. 1 cn (kopalnica II. nad.).
| m2 | 4.8 |  | 0
| IV. BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
V. TESARSKA DELA
1. | Dobava in izdelava ter montaža odstranjenih delov lesene strešne konstrukcije z vsem potrebnim okovjem in vijaki. Vsi izdelki morajo biti premazani z zaščitnim premazom. Vključen je ves potreben prenos ali prevoz materiala do mesta vgraditve. Ocena 20 % kvadrature.
| m2 | 6.5 |  | 0
2. | Dobava in izdelava lesene stropne konstrukcije, leseni tramovi 160/200 mm, ki so v osnem rastru 0,80 m vgrajeni v kamnit zid z izvedbo ležišča in zaščito dela lesa vgrajenega v zid.
| a) II. nad. m2 | 27.35 |  | 0
| b) 20 % zamenjave stropa v P. in I. nad. m2 | 8 |  | 0
3. | Dobava in montaža paroprepustne folije in toplotne izolacije iz mineralne volne deb. 12 cm med špirovce.
| m2 | 28 |  | 0
4. | Dobava in montaža strešnega opaža iz desk debeline 2,5 cm. Les premazan z zaščitnimi premazi.
| m2 | 32.5 |  | 0
5. | Izdelava dvostranskega opaža horizontalnih vezi višine 15 cm na opečnih stenah.
| m | 30 |  | 0
6. | Izdelava in montaža lahkih zidarskih odrov višine do 2,00 m.
| m2 | 100 |  | 0
| V. TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VI. ZIDARSKA DELA
1. | Izdelava horizontalne hidroizolacije z bitumenskimi trakovi na predhodni bitumenski premaz.
| m2 | 24.2 |  | 0
2. | Izdelava hidroizolacije v kopalnici, tlak in stene tuša z dvokomponentnim premazom na bazi hidravličnih veziv in polimerov.
| m2 | 9 |  | 0
3. | Zidanje predelnih sten iz plinobetonskih zidakov debbeline 10 cm, višine do 3,00 m, v cementnem lepilu z vsemi pomožnimi deli (kopalnica).
| m2 | 18.54 |  | 0
4. | Izdelava apnenocementnega ometa kamnitih zidov z vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 137.4 |  | 0
5. | Izdelava ometov predelnih sten iz siporeks materiala z cementnim ometom in bandažiranjem z PVC mrežico.
| m2 | 37.1 |  | 0
6. | Zidarska pomoč obrtnikom in razna manjša dela, dolbljenja in zazidave ter vzidava omaric in podobno.
| zidar KV ur | 25 |  | 0
| NKV ur | 25 |  | 0
| VI. ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
VII. KANALIZACIJA
1. | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih PVC cevi vključno z fazonskimi kosi in tesnili.
| PVC Ø 110mm m | 4.2 |  | 0
| PVC Ø 150mm m | 3 |  | 0
| PVC Ø 50mm m | 3.5 |  | 0
2. | Dobava in izdelava kanalizacijskega jaška 50/40 cm globine 0,50 m z protismradnim pokrovom, priključki na jašek in obdelavo sen jaška.
| kom | 1 |  | 0
3. | Naprava priključka kanalizacije na jašek javne kanalizacije z vsemi gradbenimi deli (izkop, zasip in polaganje kamnitega tlaka na ulici ter obdelavo priključka).
| kompl | 1 |  | 0
| VII. KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  | 0

## B. OBRTNIŠKA DELA
B. OBRTNIŠKA DELA
| I. KROVSKO - KLEPARSKA DELA | E.M. | cena/E.M | cena
1. | Pokrivanje strehe z opečnimi korci na strešni opaž v apneno malto ali PU peno z vsemi potrebnimi deli.
| m2 | 32.6 |  | 0
2. | Dobava un polaganje strešne hidroizolacije z posipom, sekundarna strešna kritina z vsemi preklopi.
| m2 | 32.5 |  | 0
3. | Dobava in izdelava slemena strehe z tipskimi slemenjaki v apneni malti ali PU masi.
| m | 8.2 |  | 0
4. | Dobava in montaža strešnega žlebu iz pocinkane pločevine z kovinskimi konzolami.
| m | 14 |  | 0
5. | Dobava in montaža otočnih cevi Ø 100 iz pocinkane pločevine komplet z objemkami.
| m | 13 |  | 0
| I. KROVSKO - KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
II. KERAMIČARSKA DELA
1. | Dobava in polaganje stenske keramike na fleksibilno lepilo in fugiranje. Keramika I. kvalitete, vrednost keramike 20 €/m2 (kopalnice, kuhinjski pas). Višina polaganja do 2,00 m.
| m2 | 33 |  | 0
2. | Dobava in polaganje talne keramike na fleksibilno lepilo in fugiranje. Keramika I. kvalitete, vrednost keramike 20 €/m2 (kopalnica). Višina polaganja do 2,00 m.
| m2 | 8.05 |  | 0
3. | Dobava in polaganje talne keramike na fleksibilno lepilo in fugiranje. Keramika I. kvalitete, vrednost keramike 20 €/m2, vključno z nizkostensko obrobo (pritličje ostali prostori).
| m2 | 20.92 |  | 0
| II. KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
III. MIZARSKA DELA
OKNA
Konstrukcija macesnov les, ALU sistemsko okovje, zasteklitev dvijna, termoizolacijska lesena polkna. Mere preveriti na objektu.
1. | Dvokrilno okno dim 95/150 s polkni.
| kom | 2 |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
2. | Dvokrilno okno dim 95/150 brez polken.
| kom | 3 |  | 0
3. | Dvokrilno okno dim 90/150 brez polken.
| kom | 1 |  | 0
4. | Dvokrilno okno dim 80/100 s polkni.
| kom | 1 |  | 0
5. | Dvokrilno okno dim 80/100 brez polken.
| kom | 5 |  | 0
6. | Zunanja dvokrilna vrata iz polnega lesa macesen, komplet z okovjem, kljuko ter cilindrično ključavnico. Dimenzije 110/220 cm.
| kom | 2 |  | 0
7. | Notranja suhomontažna vrat standarne obdelave, komplet z podbojem širine 12 cm, kljuko in ključavnico.
| a) dim 70/200 cm kom | 1 |  | 0
| b) dim 80/200 cm kom | 6 |  | 0
| c) drsna enokrilna vrata dim 70/200 cm kom | 1 |  | 0
8. | Izdelava lesenih polkrožnih dvoramnih stopnic iz pritličja v I. etažo komplet z stopniščno ramo. Stopnice ograja vse po vzoru obstoječih, za stebričke ograje se uporabi obstoječe stebričke rušenega stopnišča. Končno lakirano z polmat lakom, širina stopnic 80cm, dolžina cca 4,00m
| kompl | 1 |  | 0
9. | Izdelava in montaža nastopnih ali čelnih ploskev stopnišča komplet z demontažo obstoječih poškodovanih in montaža novih
| ocena |  |  | 0
| III. MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
IV. PARKETARSKA DELA
1. | Izdelava tlaka v sestavi: dvoslojni parket z končno finalno obdelavo debeline 13 mm, suhi estrih Knauf Vidi floor solo plošče debeline 18 mm, PVC folija, OSB izravnalna plošča v debelini 22 mm z vsemi pomožnimi deli.
| m2 | 68 |  | 0
| IV. PARKETARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
V. SUHOMONTAŽNA DELA
1. | Izvedba gips stropa na stropnike konstrukcije z gips ploščami 12,5 mm na kovinski ali leseni podkonstrukciji z vgraditvijo toplotne izolacije iz mineralne volne debeline 12 cm in parne ovire.
| m2 | 96.73 |  | 0
2. | Izdelava gips obloge stene proti sesednjemu objektu z napravo kovinske konstrukcije iz pocinkanih profilov deb. 75 mm, toplotne in zvočne izolacije iz mineralne volne debeline 75 mm in 2x mavčne plošče debeline 12,5 mm, vse bandažirano in kitano.
| m2 | 35.26 |  | 0
3. | Izdelava dvostranske gips obloge sten stopnišča na kovinsko podkonstrukcijo 2,5 x 5 cm in enojno gips ploščo debeline 12,5 mm, vse bandažirano in kitano.
| m2 | 140.4 |  | 0
4. | Izdelava kovinske podkonstrukcije na mestu odstranjenih dvikrilnih vrat, predelava vrat, pedelava v enokrilna vrata.
| m2 | 7 |  | 0
VI. SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | Dvakratno glajenje ometa, brušenje, pednamaz z akrilno emulzijo in dvakratno beljenje z poldisperzijsko barvo.
| m2 | 135 |  | 0
2. | Dvakratno glajenje gips sten, brušenje, pednamaz z akrilno emulzijo in dvakratno beljenje z poldisperzijsko barvo.
| m2 | 175 |  | 0
3 | Dvakratno glajenje gips stropov, brušenje, pednamaz z akrilno emulzijo in dvakratno beljenje z poldisperzijsko barvo.
| m2 | 104 |  | 0
| VI. SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0

## C. El inst
REKONSTRUKCIJA STANOVANJSKEGA OBJEKTA Kogojeva 4 Piran
SEZNAM MATERIALA Z MONTAŽO - ELEKTRIČNE INSTALACIJE
A1. JAKI TOK
št. |  | Opis postavke | enota | kol.
1. |  | Instalacijske cevi:
|  | RB 16 mm | m | 500 | 0
|  | RB 23 mm | m | 70 | 0
|  | RB 36 mm | m | 30 | 0
|  | PN 16 mm | m | 30 | 0
2. |  | Kabli:
|  | NYY-J 4x25 mm2 | m | 5 | 0
|  | NYY-J 5x10 mm2 | m | 20 | 0
|  | NYY-J 5x6 mm2 | m | 10 | 0
0
|  | NYM-J 3x4 mm2 | m | 35 | 0
|  | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 30 | 0
|  | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 25 | 0
3. |  | Vodniki:
|  | H07V-R 6 mm2, rumeno/zelen | m | 70 | 0
|  | H07V-U 4 mm2 | m | 80 | 0
|  | H07V-U 2,5 mm2 | m | 700 | 0
|  | H07V-U 1,5 mm2 | m | 750 | 0
4. |  | Doza za direktni priklop | kom | 9 | 0
5. |  | Doza IP za izenačevanje potenciala | kom | 2 | 0
6. |  | Razvodna doza RK-IV | kom | 3 | 0
7. |  | Stikala p/o, tip TEM Modul, barva po želji investitorja, komplet z nosilcem, okvirjem in dozo:
|  | enopolna 16A, 230V | kom | 15 | 0
|  | izmenična 10A, 230V | kom | 10 | 0
|  | križna 10A, 230V | kom | 1 | 0
|  | tipka, 0-1, 10A, 230V | kom | 7 | 0
|  | zvončna tipka, 0-1, IP, | kom | 2 | 0
8. |  | Vtičnice p/o tip TEM Modul, barva po želji investitorja, komplet z nosilcem, okvirjem in dozo.
|  | enofazne šuko 16A, 230V | kom | 18 | 0
|  | enofazne šuko 16A, 230V-dvojne | kom | 11 | 0
|  | enofazne šuko 16A, 230V, s pokrovom | kom | 2 | 0
9. |  | Svetilke komplet z žarnicami in ostalim priborom :
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: | svetilke dobavi uporabnik.
10. |  | Priključna doza s priključno sponko za svetilko in z montažo svetilke, komplet | kom | 24 | 0
11. |  | Stikalni blok stanovanja R1 je podometna plastična omarica, 24M, s sledečo opremo: 1 kom FID 40/0,03A 2p, tip A 12 kom avtomatskih instalacijskih odklopnikov 1p 1 kom zaščitno kombinirano stik. KZS 16/0,03A 2p 1 kom zvončni transformator 12V 2 kom prenapetostni odvodniki protec II (C) drobni in vezni material skupaj | kom | 1 | 0
12. |  | Stikalni blok stanovanja R2 je podometna plastična omarica, 48M, s sledečo opremo: 1 kom FID 40/0,03A 2p, tip A 21 kom avtomatskih instalacijskih odklopnikov 1p 3 kom zaščitno kombinirano stik. KZS 16/0,03A 2p 1 kom inpulzni rele 230V 10A 1 kom zvončni transformator 12V 2 kom prenapetostni odvodniki protec II (C) drobni in vezni material skupaj | kom | 1 | 0
13. |  | Priključno merilna omarica PMO, tipska podometna omarica iz Rf pločevine, z opremo: 2 kom direktni trifazni dvoserni el. števec 230V 80 A z G3-PLC komunikacijskim modulom 3 kom varov. ločilnik RBP 000 pro-S 3p, z vložki 3 kom prenapetostni odvodniki tip B2S 1 kom ključavnica Elektro Primorska priključne sponke, drobni material, komplet | kom | 1 | 0
14. |  | Razni priklopi kot so: toplotna črpalka, ventilatorji in podobno | kom | 5 | 0
15. |  | Razni spoji kovinskih mas, galvanske povezave s spojnim priborom, komplet | kom | 12 | 0
16. |  | valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za ozemljilo PMO ( ali sonda) | m | 25 | 0
17. |  | Drobni in ostali material | % | 2 | 0
18. |  | Manipulativni in transportni stroški | % | 2 | 0
|  | SKUPAJ: € |  |  | 0
B. ŠIBKI TOK
B1. TELEFONSKA, RAČUNALNIŠKA STRUKTURIRANA INSTALACIJA
št. |  | Opis postavke | enota | kol.
1. |  | Instalacijske cevi:
|  | RB 23 mm | m | 30 | 0
|  | RB 16 mm | m | 270 | 0
2. |  | Komunikacijski vodnik UTP cat 6 | m | 180 | 0
|  | Koaksialni kabel 75 Ohm, 11 dB | m | 100 | 0
3. |  | Vodnik tipa P/F-Y 6 mm2 | m | 20 | 0
4. |  | Data vtičnica, tip kot TEM Modul, komplet z dozo in okvirjem, barva po izbiri arh.:
|  | RJ 45 - enojna | kom | 6 | 0
|  | TV koaksialna vtičnica | kom | 4 | 0
5. |  | Omarica za vse šibkotočne instalacije,tipska, z opremo: 1 kom patch panel 6x RJ45, cat6 1 kom 6x vtičniški razdelilnik s prenap. zaščito tip D ustrezne velikosti, po dogovoru z investitorjem | kom | 2 | 0
6. |  | Uvodna komunikacijska prehodna omarica: komplet | kom | 1 | 0
7. |  | Priklop komunikacijske omarice na ozemljilo komplet z drobnim materialom | kom | 1 | 0
8. |  | Meritve in atesti, preizkus | kom | 1 | 0
9. |  | Drobni in ostali material | % | 2 | 0
10. |  | Manipulativni in transportni stroški | % | 2 | 0
|  | SKUPAJ: € |  |  | 0
B. MERITVE
1. |  | Izvedba meritev | kpl | 1 | 0
|  | SKUPAJ: € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | A1. JAKI TOK |  |  | 0
|  | B1. TELEFONSKA, RAČUNALNIŠKA STRUKTURIRANA INSTALACIJA |  |  | 0
|  | D. Meritve električne instalacije |  |  | 0
|  | SKUPAJ: € |  |  | 0

## D. Rekapitulacija SI
INVESTITOR: OBČINA PIRAN
OBJEKT: | Kogojeva ulica 4, Piran
POPIS DEL - INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNA DELA
STROJNE INŠTALACIJE
OGREVANJE IN HLAJENJE STANOVANJE + GARSONJERA |  |  | 0
PREZRAČEVANJE STANOVANJE IN GARSONJERA |  |  | 0
VODOVOD KANALIZACIJA GARSONJERA |  |  | 0
VODOVOD KANALIZACIJA STANOVANJE |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  | 0
DDV: |  |  | 0
SKUPAJ Z DDV: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## oghl stanovanje
OGREVANJE IN HLAJENJE STANOVANJE
1. | Multisplit toplotna črpalka s konzolami in pritrdilnim materialom sestavljena iz :
Mitsubishi electric
notranje enote MSZ - AP 15 VG
Qh = 1,5 kW
| Qg = 2,0 kW | kos | 4
notranje enote MSZ - AP 20 VG
Qh = 2,0 kW
| Qg = 2,5 kW | kos | 1
| zunanje enote MXZ - 5F 102 VF | kos | 1
| stenska daljinska komanda | kos | 5
|  | kpl | 1 | 0
2. | Podometna vgradna doza za Cu cevi in vezni kabel
|  | kos | 5 | 0
3. | Cu cev za freonsko povezavo s toplotno izolacijo in spojnim materialom
ᶲ 9,52 mm plinska faza
ᶲ 6,35 mm tekoča faza
kabelska povezava 5 x 1,5 mm2
|  | m | 50 | 0
4. | Cev za odvod kondenza s fazoni in tesnili
| PVC Ф 32 | m | 50 | 0
5. | Povezava zunanjih enot z notranjimi, trlačni preizkus na 30 bar, vakumiranje in polnjenje ter zagon toplotnih črpalk
|  | kpl | 5 | 0
6. | Grelna lestvica Bial z elektro grelnikom ELS in termostatom
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
| 1500 W | kpl | 2 | 0
7. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## oghl garsonjera
OGREVANJE IN HLAJENJE GARSONJERA
1. | Split toplotna črpalka s konzolami in pritrdilnim materialom sestavljena iz :
Mitsubishi electric
notranje enote MSZ - AP 25 VGK
Qh = 2,5 kW
| Qg = 3,2 kW | kos | 1
| zunanje enote MUZ - AP 25 VG | kos | 1
| stenska daljinska komanda | kos | 1
|  | kpl | 1 | 0
2. | Podometna vgradna doza za Cu cevi in vezni kabel
|  | kos | 1 | 0
3. | Cu cev za freonsko povezavo s toplotno izolacijo in spojnim materialom
ᶲ 9,52 mm plinska faza
ᶲ 6,35 mm tekoča faza
kabelska povezava 5 x 1,5 mm2
|  | m | 15 | 0
4. | Cev za odvod kondenza s fazoni in tesnili
| PVC Ф 32 | m | 6 | 0
5. | Povezava zunanjih enot z notranjimi, trlačni preizkus na 30 bar, vakumiranje in polnjenje ter zagon toplotnih črpalk
|  | kpl | 1 | 0
6. | Grelna lestvica Bial z elektro grelnikom ELS in termostatom
| 1500 W | kpl | 1 | 0
7. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: |  |  | 0

## pr stanovanje
PREZRAČEVANJE STANOVANJE
1. | Stenski centrifugalni ventilator s pritrdilnim materialom
V = 100 m3/h
| H = 120 Pa | kpl | 1 | 0
2. | Vratna izenačevalna rešetka s protiokvirjem in pritrdilnim materialom
| 425 x 125 | kos | 3 | 0
3. | Spiro cev iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitena pred ometom z najlon povojem
| ᶲ 125 mm | m | 10 | 0
| ᶲ 100 mm | m | 6 | 0
4. | Koleno iz pocinkane jeklene pločevine 90 o zaščiteno pred ometom z najlon povojem
| Ф 125 | kos | 1 | 0
| Ф 100 | kos | 1 | 0
5. | Pokrov za priključek nape
| Ф 125 | kos | 1 | 0
6. | Strešna kapa
| ᶲ 125 mm | kos | 1 | 0
| ᶲ 100 mm | kos | 1 | 0
7. | Meritve prezračevanja
|  | kpl | 1 | 0
8. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## pr garsonjera
PREZRAČEVANJE GARSONJERA
1. | Stenski centrifugalni ventilator s pritrdilnim materialom
V = 100 m3/h
| H = 120 Pa | kpl | 1 | 0
2. | Vratna izenačevalna rešetka s protiokvirjem in pritrdilnim materialom
| 425 x 125 | kos | 1 | 0
3. | Spiro cev iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitena pred ometom z najlon povojem
| ᶲ 125 mm | m | 12 | 0
| ᶲ 100 mm | m | 12 | 0
4. | Koleno iz pocinkane jeklene pločevine 90 o zaščiteno pred ometom z najlon povojem
| Ф 125 | kos | 1 | 0
| Ф 100 | kos | 1 | 0
5. | Pokrov za priključek nape
| Ф 125 | kos | 1 | 0
6. | Strešna kapa
| ᶲ 125 mm | kos | 1 | 0
| ᶲ 100 mm | kos | 1 | 0
7. | Meritve prezračevanja
|  | kpl | 1 | 0
8. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## gretje pitne vode
GRETJE PITNE VODE GARSONJERA
1. | Tlačni grelnik sanitarne vode z elektro grelnikom, delovnim in varnostnim termostatom, izolacijo, plaščem, termometrom in pritrdilnim materialopm
| V = 50 l | kos | 1 | 0
2. | Membranska raztezna posoda za pitno vodo
| V = 1 l | kpl | 1 | 0
3. | Kroglična pipa s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2 | 0
4. | Varnostnoodbojni ventil s tesnilnim materialom
| DN 15, p = 6,7 bar | kpl | 1 | 0
5. | Pretočni grelnik sanitarne vode z elektro grelnikom, delovnim in varnostnim termostatom, izolacijo, plaščem, termometrom in pritrdilnim materialopm
| V = 5 l | kos | 1 | 0
6. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, regulacija in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## kanalizacija
KANALIZACIJA GARSONJERA
1. | Ravna PVC kanalizacijska cev s fazonskimi spoji in tesnilnim materialom
| ᶲ 110 mm | m | 6 | 0
| ᶲ 50 mm | m | 10 | 0
2. | Sifon iz PVC za pralni stroj s pokrovom iz inox pločevine
| ᶲ 50 mm | kpl | 1 | 0
3. | Stenski odtočni priključek z gumijastim vložkom
| ᶲ 110 mm | kpl | 1 | 0
| ᶲ 50 mm | kpl | 3 | 0
4. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja na 0,5 bar, izpiranje cevovodov, regulacija in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## tlačni cevovodi
TLAČNI CEVOVODI GARSONJERA
1. | Aluplast cev z varjenim Al jedrom in plastičnim notranjim ter zunanjim plaščem ter toplotno izolacijo skupaj s spojnimi fazoni
| DN 20 | m | 10 | 0
| DN 15 | m | 20 | 0
2. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, dezinfekcija, odvzem vzorcev z analizo in izvidom, regulacija in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## sanitarni elementi
SANITARNI ELEMENTI GARSONJERA
1. | Kompleten WC sestoječ iz:
konzolne WC fajančne školjke
sedežne deske s pokrovom
kovinske konstrukcije duofix
podometnega izplakovalnega kotlička
tipke za kratko in dolgo izpiranje
vse vezne cevi in spojke
pritrdilni in tesnilni material
|  | kpl | 1 | 0
2. | Kompleten tuš sestoječ iz:
tuš kadičke iz keramičnih ploščic
steklena drsna stena z vodili
odtočne kanalete s sifonom in krovno rešetko
enoročne mešalne baterije za nadometno vgradnjo z rozetami
pregibne tuš ročke s stenskim nastavkom in rozeto
podometnih regulirnih ventilov z rozeto in kapo
pritrdilni in tesnilni material
| kanaleta L = 800 mm | kpl | 1 | 0
3. | Kompleten umivalnik sestoječ iz:
umivalniške fajančne školjke
odtočnega ventila z dvižnim čepom
stoječe enoročne mešalne baterije z veznimi cevkami in perlatorjem
inox S sifon s stensko rozeto
podometnih regulirnih ventilov s stensko rozeto
pritrdilni in tesnilni material
| vgradna okrogla školjka | kpl | 1 | 0
5. | Komplet za kuhinjsko korito sestavljen iz :
stoječe enoročne mešalne baterije z veznimi cevkami in perlatorjem
odtočnega ventila z dvižnim čepom
podometnih regulirnih ventilov s stensko rozeto
inox S sifon s stensko rozeto
pritrdilni in tesnilni material
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:
|  | kos | 1 | 0
6. | Komplet za pralni stroj sestavljen iz :
stenskega sifona za pralni stroj z rozeto
stenske iztočne pipe z rozeto in cevnim holandcem
pritrdilni in tesnilni material
|  | kos | 1 | 0
7. | Komplet za pomivalni stroj sestavljen iz :
stenske iztočne pipe z rozeto in cevnim holandcem
pritrdilni in tesnilni material
|  | kos | 1 | 0
8. | Ogledalo iz brušenega stekla s pritrdilnim materialom
| 600 x 600 mm | kos | 1 | 0
9. | Držalo za toaletni papir s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
10. | Stensko držalo za brisače s pritrdilnim materialom
|  | kos | 1 | 0
11. | Dezinfekcija, odvzem vzorcev in izdelava laboratorijskega izvida
|  | kpl | 1 | 0
12. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, regulacija in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## meritve
MERITVE GARSONJERA
1. | Pokrov vodomernega jaška s tečaji, jezično zaporo, toplotno izolacijo in protiokvirjem z vgradnimi nastavki
|  | kpl | 1 | 0
2. | Horizontalni vodomer s tesnilnim materialom
| DN 15, Qn = 1,5 m3/h, Qmax = 3,0 m3/h | kpl | 1 | 0
3. | Kroglična pipa s tesnilnim materialom
| DN 20 | kos | 2 | 0
4. | Izpustna pipa s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 1 | 0
5. | Odbojni ventil s tesnilnim materialom
| DN 20 | kpl | 1 | 0
6. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, izpiranje cevovodov, regulacija in zaključna dela
|  | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV:

## E. NEPREDVIDENA DELA
C. NEPREDVIDENA DELA
I. NEPREDVIDENA DELA
1. | Nepredvidena dela, ki bi lahko nastala v času del, 10 % skupne vrednosti del z pogodbenimi količinami.
|  | 10% | 0
| I. NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ: |  | 0
VSA DELA SKUPAJ BREZ DDV: