## pr stanovanje
PREZRAČEVANJE STANOVANJE
1. | Stenski centrifugalni ventilator s pritrdilnim materialom
V = 100 m3/h
| H = 120 Pa | kpl | 1 |  | 0
2. | Vratna izenačevalna rešetka s protiokvirjem in pritrdilnim materialom
| 425 x 125 | kos | 3 |  | 0
3. | Spiro cev iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitena pred ometom z najlon povojem
| ᶲ 125 mm | m | 10 |  | 0
| ᶲ 100 mm | m | 6 |  | 0
4. | Koleno iz pocinkane jeklene pločevine 90 o zaščiteno pred ometom z najlon povojem
| Ф 125 | kos | 1 |  | 0
| Ф 100 | kos | 1 |  | 0
5. | Pokrov za priključek nape
| Ф 125 | kos | 1 |  | 0
6. | Strešna kapa
| ᶲ 125 mm | kos | 1 |  | 0
| ᶲ 100 mm | kos | 1 |  | 0
7. | Meritve prezračevanja
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
|  |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## pr garsonjera
PREZRAČEVANJE GARSONJERA
1. | Stenski centrifugalni ventilator s pritrdilnim materialom
V = 100 m3/h
| H = 120 Pa | kpl | 1 |  | 0
2. | Vratna izenačevalna rešetka s protiokvirjem in pritrdilnim materialom
| 425 x 125 | kos | 1 |  | 0
3. | Spiro cev iz pocinkane jeklene pločevine, zaščitena pred ometom z najlon povojem
| ᶲ 125 mm | m | 12 |  | 0
| ᶲ 100 mm | m | 12 |  | 0
4. | Koleno iz pocinkane jeklene pločevine 90 o zaščiteno pred ometom z najlon povojem
| Ф 125 | kos | 1 |  | 0
| Ф 100 | kos | 1 |  | 0
5. | Pokrov za priključek nape
| Ф 125 | kos | 1 |  | 0
6. | Strešna kapa
| ᶲ 125 mm | kos | 1 |  | 0
| ᶲ 100 mm | kos | 1 |  | 0
7. | Meritve prezračevanja
|  | kpl | 1 |  | 0
8. | Pripravljalna dela, zarisovanje, poizkusno obratovanje in zaključna dela
|  |  | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0