## Naslovnica
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM
DOBAVA ELEKTRO, STROJNEGA IN GRADBENEGA
MATERIALA ZA POTREBE VZDRŽEVANJA
Interna številka javnega naročila: 40 01-395/2021
| ZVEZEK 1 | Splošni del in tehnične specifikacije
| ZVEZEK 2 | Lista cen
Nova Gorica, januar 2022

## Kazalo
VSEBINA | SKLOP
LISTA CEN ŠT. 1 | Elektro potrošni material
LISTA CEN ŠT. 2 | Specialni strojni potrošni material
LISTA CEN ŠT. 3 | Splošni strojni potrošni material
LISTA CEN ŠT. 4 | Material za hidravliko
LISTA CEN ŠT. 5 | Ročno orodje
LISTA CEN ŠT. 6 | Elementi za industrijsko avtomatizacijo
LISTA CEN ŠT. 7 | Zaščitni releji za energetiko
LISTA CEN ŠT. 8 | Potrošni material za čiščenje
LISTA CEN ŠT. 9 | Gradbeni material
V kolikor elektronska oblika dokumenta ni enaka tiskanemu izvodu, velja vsebina tiskanega izvoda. Že vstavljene formule v elektronski obliki dokumenta so ponudnikom v pomoč, vendar ponudnik sam odgovarja za njihovo pravilnost in je dolžan preveriti ustreznost formul.

## Skupna cena
LISTA CEN: SKUPNA CENA
1 | Elektro potrošni material | 0 | EUR
2 | Specialni strojni potrošni material | 0 | EUR
3 | Splošni strojni potrošni material | 0 | EUR
4 | Material za hidravliko | 0 | EUR
5 | Ročno orodje | 0 | EUR
6 | Elementi za industrijsko avtomatizacijo | 0 | EUR
7 | Zaščitni releji za energetiko | 0 | EUR
8 | Potrošni material za čiščenje | 0 | EUR
9 | Gradbeni material | 0 | EUR
| SKUPAJ: | 0 | EUR
Vse cene so v EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.
Opomba:
V listi cen po sklopih so navedeni najpogosteje nabavljeni artikli po posameznih sklopih. Prosimo, vnesite cene na enoto, ki jo ponujate. Ponudbene cene, ki jih vpišete pod posamezen artikel so obvezujoče (maksimelane cene, ki jih ponudnik lahko zaračuna) v času trajanja okvirnega sporazuma.

## 1_Elektro potrošni material
LISTA CEN ŠT. 1: Elektro potrošni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | VLOŽEK BATERIJSKI INDU. AA | kos | 100 |  | 0
2 | VLOŽEK BATERIJSKI INDU. AAA | kos | 100 |  | 0
3 | VAROVALKA AVTOMATSKA C16 1P | kos | 30 |  | 0
4 | VAROVALKA AVTOMATSKA C16 3P | kos | 30 |  | 0
5 | VAROVALKA AVTOMATSKA C10 1P | kos | 30 |  | 0
6 | VAROVALKA AVTOMATSKA C10 3P | kos | 30 |  | 0
7 | VAROVALKA AVTOMATSKA C25 1P | kos | 30 |  | 0
8 | VAROVALKA AVTOMATSKA C25 3P | kos | 30 |  | 0
9 | TULEC IZOLIRAN H 1,5X11 | kos | 1000 |  | 0
10 | TULEC IZOLIRNI H 2,5X12 | kos | 1000 |  | 0
11 | POLNILEC VZDRŽEVALEC AKUMULATORJEV 6-24v, 10A | kos | 1 |  | 0
12 | VTIKAČ 5P 16A | kos | 5 |  | 0
13 | VTIKAČ GW 60004H 2P+Z/16A 220V | kos | 5 |  | 0
14 | VTIKAČ EVO 5X32A | kos | 5 |  | 0
15 | VTIKAČ ŠUKO GUMI 10A | kos | 10 |  | 0
16 | VTIKAČ ZA PRIKOLICO 7P 6-12V | kos | 10 |  | 0
17 | SPOJKA ŠUKO TROJNA | kos | 5 |  | 0
18 | KABEL NPI/FFROR 3×2.5mm2 OR | M | 100 |  | 0
19 | ŽICA 35MM RDEČA SILIKONSKA | M | 100 |  | 0
20 | ŽICA 35MM ČRNA SILIKONSKA | M | 100 |  | 0
21 | KONTAKTOR 230V 25A | kos | 5 |  | 0
22 | SPONKA WTL 6/1 , Weidmuller | kos | 100 |  | 0
23 | SPONKA VRSTNA DIN LETEV WDU 1×2P 35mm | kos | 100 |  | 0
24 | SPONKA VRSTNA WDU DIN LETEV 1×2P 4mm2 | kos | 100 |  | 0
25 | OMARA STIKALNA CRN 500×500×250MM IP66 | kos | 2 |  | 0
26 | TIPKA SCHNEIDER ZB4BW33 | kos | 5 |  | 0
27 | TIPKA SCHNEIDER ZB4BW33 | kos | 5 |  | 0
28 | TIPKA GOBA EATON M22-PV | kos | 5 |  | 0
29 | GRELEC ZA OMARO ALFA PTC 15W 110-250V | kos | 2 |  | 0
30 | OZNAKA DEK 5 FWZ številke 21-20 | kos | 1000 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 2_Specialni strojni potrošni ma
LISTA CEN ŠT. 2: Specialni strojni potrošni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | LEŽAJ FAG QJ226-N2-MPA | kos | 5 |  | 0
2 | LEŽAJNA PUŠA H320 | kos | 4 |  | 0
3 | LEŽAJ 22228 CCK | kos | 4 |  | 0
4 | MATICA KM 24 | kos | 10 |  | 0
5 | OBROČ SEGER 472/25 | kos | 50 |  | 0
6 | SEMERING 50-65-10 SL | kos | 20 |  | 0
7 | TESNILO OMK-MR 100-84.5-6.3 100/TB | kos | 2 |  | 0
8 | TESNILO UNIFLEX 6588 12×12 | kos | 2 |  | 0
9 | TESNILO X LF 158×6,99(QJAR04438-N7004) | kos | 20 |  | 0
10 | VLOŽEK SKLOPKE FI69/FI32X72 | kos | 50 |  | 0
11 | VLOŽEK SKLOPKE FI49,5/FI22X52 | kos | 50 |  | 0
12 | TESNILO OR 100×5 NBR | kos | 100 |  | 0
13 | SKLOPKA ND 65B OMT | kos | 5 |  | 0
14 | TESNILO OLJNO W AS100x130x13-NBR | kos | 5 |  | 0
15 | VSKOČNIK NOTRANJI 472/42 | kos | 10 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 3_Splošni strojni potrošni m
LISTA CEN ŠT. 3: Splošni strojni potrošni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | TRN BRUSNI 60X40 A-60 | kos | 20 |  | 0
2 | TEHNIČNA GUMA 3X1200X1000 | kg | 50 |  | 0
3 | ŠČETKA LONČASTA 100-3MM DRŽALO M14 INOX | kos | 10 |  | 0
4 | PLOČEVINA 2x1000x2000 al | kg | 11 |  | 0
5 | PODLOŽKA D10 INOX | kos | 100 |  | 0
6 | PALICA NAVOJNA M 10 | kos | 10 |  | 0
7 | OBJEMKA CEVNA 32-50 | kos | 20 |  | 0
8 | MATICA M10 INOX | kos | 100 |  | 0
9 | VIJAK M10×40 INOX | kos | 100 |  | 0
10 | CEV KVADRAT 80×80×4 INOX | m | 6 |  | 0
11 | JEKLO PLOŠČATO 100X3 INOX | kg | 15 |  | 0
12 | GUMA TEHNIČNA 3X1200X1000 | kg | 50 |  | 0
13 | KOFIL 10/300 | kg | 50 |  | 0
14 | DISK BRUSNI LAMELNI 125 Z-80 | kos | 10 |  | 0
15 | DISK BRUSNI LAMELNI 125 Z-40 | kos | 10 |  | 0
16 | TRN BRUSNI 60X40 A-60 | kos | 10 |  | 0
17 | TRN BRUSNI 60X40 A-80 | kos | 10 |  | 0
18 | ŠČETKA ŽIČNA ROČNA | kos | 10 |  | 0
19 | LIST ŽAGIN 2370×20×0,9 | kos | 10 |  | 0
20 | SIDRO JEKLENO M14X145 | kos | 100 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 4_Material za hidravliko
LISTA CEN ŠT. 4: Material za hidravliko
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | FILTER MULTIPLIKATORJA 5888500 Flyght | kos | 2 |  | 0
2 | CEV VISOKOTLAČNA 1/4 | m | 10 |  | 0
3 | FILTER HIDRAVLIKE P171714 | kos | 10 |  | 0
4 | FILTER HIDRAVLIKE H2.017 | kos | 10 |  | 0
5 | MANOMETER 0-250bar 1/4 DN63 | kos | 5 |  | 0
6 | PARKER CEV ELITE 5/16 | m | 10 |  | 0
7 | SPOJKA HITRA 3/8" | kos | 10 |  | 0
8 | DVOVIJAČNIK 1/2-7/8 90 NASTAVLJIV | kos | 10 |  | 0
9 | CEV ZA GORIVO-OLJE FI25 | m | 10 |  | 0
10 | MAZALKA NASTAVEK M12×1,25 | kos | 10 |  | 0
11 | DVIGALKA TALNA 20T | kos | 1 |  | 0
12 | SPOJKA HITRA TIP EMS-NNI-50-SS | kos | 10 |  | 0
13 | OBJEMKA R7 1/4 | kos | 10 |  | 0
14 | OBJEMKA 13×14 INOX | kos | 50 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 5_Ročno orodje
LISTA CEN ŠT. 5: Ročno orodje
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | METER TRAČNI 3M/16MM | KOS | 10 |  | 0
2 | KLJUNASTO MERILO DIGITALNO | KOS | 2 |  | 0
3 | KOVČEK ZA ORODJE Z KOLESI | KOS | 1 |  | 0
4 | IZVIJAČI PLOŠČATI TBI V KARTONU (GRT) | KOS | 1 |  | 0
5 | PIŠTOLA ZA BARVANJE | KOS | 1 |  | 0
6 | SVEDRI COBALT GRT. 1-13MM 25/1 | KOS | 1 |  | 0
7 | RAGLJA DVOSMERNA 1/2" | KOS | 1 |  | 0
8 | MOMENT KLJUČ 4-21KG | KOS | 1 |  | 0
9 | SPAJKALNIK PLINSKI PYROPEN +PUMPICA | KOS | 1 |  | 0
10 | VILIČASTI KLJUČI V KARTONU 6-41 (GRT) | KOS | 1 |  | 0
11 | GARNITURA NASADNIH KLJUČEV 57 DELNA | KOS | 1 |  | 0
12 | KASETA ZA ORODJE PETDELNA | KOS | 1 |  | 0
13 | INBUS KLJUČI NA OBEŠALU 1.5-10 | KOS | 1 |  | 0
14 | IZVIJAČ KRIŽNI PH2 80MM | KOS | 1 |  | 0
15 | PREIZKUŠEVALEC TOKA VELIKI | KOS | 1 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 6_Elementi za industrijsko av.
LISTA CEN ŠT. 6.: Elementi za industrijsko avtomatizacijo
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Napajalnik (Siemens) PS 405 10A 6ES7 405-0KA02-0AA0 | KOS | 1 |  | 0
2 | Krmilnik (Siemens) CPU 414-2 6ES7 414-2XL07-0AB0 | KOS | 1 |  | 0
3 | Panel (Siemens) HMI TP1200 6AV2 124-0MC01-0AX0 | KOS | 1 |  | 0
4 | Krmilnik (Siemens) CPU 315-2DP 6ES7 315-2AH14-0AB0 | KOS | 1 |  | 0
5 | Panel PC (Siemens) IPC 677D 6AV7 260-1GE41-0CX6 | KOS | 1 |  | 0
6 | Optični vmesnik (Siemens) OLM/G12 V4.0 6GK1 503-3CB00 | KOS | 1 |  | 0
7 | Modul (Siemens) ET200 IM153 6ES7 153-2BA10-0XB0 | KOS | 1 |  | 0
8 | Konektor profibus (Siemens) DP 90° 6ES7 972-0BB12-0XA0 | KOS | 1 |  | 0
9 | Vhodna enota (Siemens) DI16 24/125V 6ES7 321-7EH00-0AB0 | KOS | 1 |  | 0
10 | Krmilnik (Siemens) CPU 1214C 6ES7 214-1AG40-0XB0 | KOS | 1 |  | 0
11 | Vhodna enota (Siemens) SM 1221 DI16 6ES7 221-1BH32-0XB0 | KOS | 1 |  | 0
12 | Multifunkcijski merilnik (Siemens) PAC3200 7KM3 220-0BA01-1DA0 | KOS | 1 |  | 0
13 | Switch Scalance (Siemens) XC116 6GK5 116-0BA00-2AC2 | KOS | 1 |  | 0
14 | Panel (Advantech) WOP2100T WOP2100T-N2AE | KOS | 1 |  | 0
15 | Ethernet switch (Advantech) EKI-2528 8-port | KOS | 1 |  | 0
16 | Krmilnik (VIPA) CPU-313SC 313-5BF23 | KOS | 1 |  | 0
17 | Vhodna enota (VIPA) DI 16 321-1BH01 | KOS | 1 |  | 0
18 | Izhodna enota (VIPA) D0 8 022-1BF00 | KOS | 1 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 7_Zaščitni releji za energetiko
LISTA CEN ŠT. 7.: Zaščitni releji za energetiko
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | Zaščitni rele ABB REG 615 HBGCAEAGNBC1ANN21G | KOS | 2 |  | 0
2 | Zaščitni rele ABB REF 615 HBFKBCADNBC1BNN2XG | KOS | 1 |  | 0
3 | Zaščitni rele ABB REG 630 UBGAABABABAZAANBXD | KOS | 1 |  | 0
4 | Zaščitni rele ABB REF 615 HBFFAEAGNAC1ANA1XG | KOS | 1 |  | 0
5 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 18-AD | KOS | 2 |  | 0
6 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 24-AH | KOS | 1 |  | 0
7 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 24-AN | KOS | 1 |  | 0
8 | Preizkusna vtičnica ABB RTXP 24-BE | KOS | 1 |  | 0
9 | Combiflex pini 2,5mm2 1MRK002136-D | paket | 2 |  | 0
10 | Combiflex pini 1,5mm2 1MRK002136-A | paket | 2 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0

## 8_Potrošni material za čiščenje
LISTA CEN ŠT. 8: Potrošni material za čiščenje
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | ČISTILO ZA ZAVORE 25L | kos | 10 |  | 0
2 | ALKOHOL ČISTILNI 1L | kos | 20 |  | 0
3 | ANTISILIKONSKO ČISTILO 1L | kos | 15 |  | 0
4 | KRPE BREZ MADEŽNE PREMIUM V ROLI 500 lističev, dimenzije: 32 x 36 cm | kos | 10 |  | 0
5 | ČISTILO ZA MONTAŽNE PENE 500ml | kos | 10 |  | 0
6 | BENCIN ZA ČIŠČENJE 1 L | kos | 50 |  | 0
7 | PIVNIKI, EKSTRA OBDELANO IN ODPORNO VPOJNO SREDSTVO, Krpe: 41 cm x 51 cm | kos | 500 |  | 0
8 | RAZMAŠČEVALEC, SREDSTVO ZA RAZGRADNJO OGLJIKOVODIKOV 25L | kos | 4 |  | 0
9 | ČISTILO, UNIVERZALNI RAZMAŠČEVALEC 1L | kos | 50 |  | 0
10 | ČISTILO, AVTOŠAMPON 1L | kos | 10 |  | 0
11 | ČISTILO, VEČNAMENSKO SAFETY CLEAN 2 500ml | kos | 5 |  | 0
12 | ČISTILO INTENZIVNO, BIOLOŠKO RAGRADLJIVO ČISTILO BIOX 1L | kos | 20 |  | 0
13 | SPREJ DETERGENT ZA ČIŠČENJE KLIMA NAPRAV 500ml | kos | 10 |  | 0
|  | € |  |  | 0

## 9_Gradbeni material
LISTA CEN ŠT. 9: Gradbeni material
Poz. | Opis | Enota mere | Število enot | Cena na enoto v EUR | Vrednost v EUR brez DDV
1 | PENA PURPEN 750ML | kos | 5 |  | 0
2 | POLIESTER SET 0,5KG | KOS | 2 |  | 0
3 | METLA SIRKOVA | KOS | 10 |  | 0
4 | DRAŽALO ZA LOPATO | KOS | 20 |  | 0
5 | BETON HOBY 25KG | KOS | 5 |  | 0
6 | FOLIJA GRADBENA UV ODPORNA 1kg | KG | 10 |  | 0
7 | POSODA PVC 10L | KOS | 3 |  | 0
8 | DESKA GRADBENA 24×4000 | KOS | 10 |  | 0
9 | MASA MONTAŽNA POLIESTER 400ml | KOS | 10 |  | 0
10 | BARVA ZA PLESKANJE 10L | KOS | 5 |  | 0
| SKUPAJ | € |  |  | 0