OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nabava osebne varovalne opreme in zaščitnih sredstev za zaščito pred nalezljivimi boleznimi (v nadaljevanju: oprema), ki obsega naslednje sklope:

Sklop 1: medicinske maske TIP IIR in respiratorji FFP2 in FFP3

Sklop 2: rokavice za enkratno uporabo – sintetične in lateks

Sklop 3: zaščitni kombinezoni in obuvala za enkratno uporabo

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo predmeta naročila v celoti (sklop 1 - 3) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke opreme, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posamezne opreme iz posameznega sklopa.

Oprema mora ustrezati naslednjim zahtevam naročnika:

Sklop 1: medicinske maske in respiratorji FFP2 in FFP3

Medicinske maske TIP IIR:

- za enkratno uporabo,

- TIP II R,

- namestitev z elastiko,

- prilagodljivo tesnjenje nosnega predela

- okvirna količina 2.000.000 kosov.

Poleg zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo medicinske maske TIP IIR zagotavljati zaščito po standardu SIST EN 14683.

Respiratorji FFP2:

- FFP2

- za enkratno uporabo,

- posamično pakiranje,

- brez izdišnega ventila,

- prilagodljivo tesnjenje nosnega predela,

- okvirna količina 10.000 kosov.

Poleg zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo respiratorji FFP2 zagotavljati zaščito po standardu SIST EN 149.

Respiratorji FFP3:

- standard SIST EN 149,

- FFP3

- za enkratno uporabo,

- posamično pakiranje,

- brez izdišnega ventila,

- prilagodljivo tesnjenje nosnega predela,

- okvirna količina 10.000 kosov.

Poleg zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo respiratorji FFP3 zagotavljati zaščito po standardu SIST EN 149.

Sklop 2: rokavice za enkratno uporabo – sintetične in lateks

Rokavice za enkratno uporabo – sintetične:

- osebna varovalna oprema kategorija III. (uredba (EU) 2016/425)

- material mešanica neoprena in nitrila

- brez pudra

- hrapave konice prstov

- dolžina min. 260 mm

- enojna debelina min. (+/- 0.03mm): prst 0,17 mm, dlan 0,14 mm, zapestje 0,10 mm

- AQL 0.25 (testna metoda EN 374)

- velikostne številke: XL, L, M, S

- velikostne številke in količina: XL okvirno 350.000 kosov, L okvirno 500.000 kosov, M okvirno 300.000 kosov, S okvirno 50.000 kosov.

Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo sintetične zaščitne rokavice za enkratno uporabo zagotavljati zaščito po standardu SIST EN ISO 374 in SIST EN 21420.

Rokavice za enkratno uporabo – lateks

- osebna varovalna oprema kategorija III. (uredba (EU) 2016/425)

- material naravni lateks

- brez pudra

- hrapave konice prstov

- dolžina min. 240 mm

- enojna debelina min. (+/- 0.03mm): prst 0,18 mm, dlan 0,14 mm, zapestje 0,12 mm

- AQL min. 1.5 (testna metoda EN 374)

- velikostne številke: XL, L, M, S

- velikostne številke in količina: XL okvirno 40.000 kosov, L okvirno 60.000 kosov, M okvirno 50.000 kosov, S okvirno 10.000 kosov.

Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo zaščitne rokavice za enkratno uporabo iz lateksa zagotavljati zaščito po standardu SIST EN ISO 374 in SIST EN 21420 oziroma SIST EN 455.

Sklop 3: zaščitni kombinezoni in obuvala za enkratno uporabo

Kombinezon:

- zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo

- fiksna kapuca z elastičnim oprijemom okoli obraza

- elastični oprijem okoli zapestja in gležnjev

- navzven prešiti šivi

- zanke za palce za boljšo namestitev

- prevladujoča barva bela ali siva

- posamično pakiranje v vrečki

- velikostne številke od M do XXL

- velikostne številke in količina: XXL okvirno 4.000 kosov, XL okvirno 7.000 kosov, L okvirno 6.000 kosov, M okvirno 2.000 kosov.

Obuvalo (par):

- elastični oprijem okoli gležnja

- univerzalna velikost

- antistatična prevleka površine (SIST EN 1149-5)

- prevladujoča barva bela ali siva

Poleg izpolnjevanja zgoraj navedenih tehničnih zahtev naročnika, morajo zaščitni kombinezoni in obuvala za enkratno uporabo zagotavljati zaščito po standardu SIST EN 1149-5, SIST EN 13034 (tip 6), SIST EN 1073-2 (tip 5), SIST EN 14605 (tip 4), SIST EN 14126 (4B, 5B, 6B), SIST EN 13982-1 (tip 5).

1 kos opreme vključuje 1 kombinezon (navedene velikosti) in 1 par obuval (univerzalne velikosti).

- (TEHNIČNA) USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Tehnična dokumentacija opreme oziroma drug dokument, iz katerega je jasno razvidno, da        oprema ustreza tehničnim zahtevam iz te razpisne dokumentacije in barvno sliko, skico ali fotografijo ponujene opreme /velja za vse sklope/

- Izjava ES o skladnosti v skladu z Direktivo sveta 93/42/EGS z dne 14. junija 1993 o    medicinskih pripomočkih (UL L 169, 12. 7. 1993, str. 1), Prilogo XII Direktive o medicinskih    pripomočkih /velja za sklop 1, zap. št. 1 (medicinske maske)/

- Izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 33/18) / velja za sklop 1 (zap. št. 2 in 3), sklop 2 in 3/

- Vzorci blaga. Ponudnik predloži vzorce v skladu z navodili v točki 4.2. razpisne dokumentacije in točki 3 iz priloge »Opis predmeta javnega naročanja in zahteve naročnika«.

- Dokazilo o vpisu v register poslovnih subjektov ali specializiranih prodajaln, ki opravljajo v    promet z medicinskimi pripomočki pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in    medicinske pripomočke /velja za sklop 1, zap. št. 1 (medicinske maske)/.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki morajo ob oddaji ponudbe v ponudbenem predračunu podati za vsak artikel posebej naziv proizvajalca, šifro ali tip artikla, če ta obstaja.

- PREDLOŽITEV VZORCEV PONUJENEGA BLAGA

Ponudnik mora v ponudbi predložiti vzorce ponujenega blaga za sklope 1, 2, in 3, in sicer mora za vse sklope, za katere se prijavlja, najkasneje naslednji delovni dan po roku za oddajo ponudb, do 13:00 ure, v skladu s točko 4.2 razpisne dokumentacije predložiti 10 vzorcev ponujenega blaga za sklop 1 in 2 ter 1 vzorec ponujenega blaga za sklop 3. Strošek izdelave vzorcev nosi ponudnik. Vzorce obdrži naročnik.

Vsi predloženi vzorci morajo biti vidno označeni, da gre za vzorec po predmetnem javnem naročilu (številka sklopa in naziv blaga oz. artikla). Etiketa oz. oznaka na vzorcu mora biti pritrjena na vzorec tako, da se ne da odstraniti brez vidnih poškodb etikete/oznake ali vzorca.

Vzorci blaga, ki jih ponudniki predložijo v svoji ponudbi, morajo ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo pri predloženih vzorcih poleg zahtev, navedenih v obrazcih ponudbenih predračunov (Priloge št. 4.1-1 do 4.1-3) in v točki 2 razpisne dokumentacije preveril tudi izpolnjevanje naslednjih kriterijev:

| Št. sklopa | Naziv sklopa | Opis | Zahteve naročnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | medicinske maske TIP IIR in respiratorji FFP2 in FFP3 | medicinske maske TIP IIR | - tesnost prileganja nosnika - oznaka CE in standard EN 14683, Tip IIR na embalaži |
|  | medicinske maske TIP IIR in respiratorji FFP2 in FFP3 | respiratorji FFP2 | - tesnost nosnega predela - oznaka CE in FFP3, standard EN 149 |
|  | medicinske maske TIP IIR in respiratorji FFP2 in FFP3 | respiratorji FFP3 | - tesnost nosnega predela - oznaka CE in FFP3, standard EN 149 |
| 2 | rokavice za enkratno uporabo – sintetične in lateks | rokavice za enkratno uporabo – sintetične | - brez pudra - hrapave konice prstov - oznaka CE na embalaži |
|  | rokavice za enkratno uporabo – sintetične in lateks | rokavice za enkratno uporabo – lateks | - brez pudra - hrapave konice prstov - oznaka CE na embalaži |
| 3 | zaščitni kombinezoni in obuvala za enkratno uporabo | 1 kombinezon in 1 par obuval | - oznaka CE, standardi EN in kategorije zaščite - zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo |

Ponudbe ponudnikov, katerih vzorci ne bodo izpolnjevali vseh naročnikovih zahtev, bodo izključene iz postopka javnega naročila.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji. Dobavljena oprema ne sme biti starejša od 12 mesecev in  mora imeti rok uporabe najmanj 36 mesecev od datuma proizvodnje (velja za sklop 1 in 2) ter najmanj 72 mesecev od datuma proizvodnje (velja za sklop 3).

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek okvirnega sporazuma, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka okvirnega sporazuma, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.