| Številka: | 43001-222/2021-02 |  | oznaka naročila: | A-3/22 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 31.1.2022 |  | MFERAC: | 2431-21-000839/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

VZHODNA OBVOZNICA HRPELJ IN KOZINE

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb popisa del:

3/6 Vodovod, 1.3. Gradbena in obrtniška dela, se postavka N 1 1 125 dopolni

Stara postavka N 1 1 125:

Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine s standardnimi spojkami »STD« ali sidrnimi spojkami »Vi« zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standarda ISO4170 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se polagajo ma prehodno pripravljeno peščeno posteljico.

Nova dopolnjena  postavka N 1 1 125:

Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine s standardnimi spojkami »STD« ali sidrnimi spojkami »Vi« zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (standarda ISO4170 in ISO8179), komplet s spojnim materialom in tesnili. Cevi se polagajo ma prehodno pripravljeno peščeno posteljico. Predvidena je klasa cevi C40. Tlačna stopnja pri loputah je PN 16.

3/6 Vodovod, 1.3. Gradbena in obrtniška dela, se postavka N 1 1 120 razdela in dopolni.

Stara postavka N 1 1 120:

| N 1 1 120 | Izdelava zaščite vodovodnih cevi na mestih križanj s cesto s PE cevmi DN300 mm (L=21 m), DN600 mm (L= 23 m), DN1000 mm (L= 22 m), skupaj s PE distančniki na razmiku 2 m in gumijastimi kosi za zapiranje čela zaščitne cevi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nova postavka N 1 1 120:

| N 1 1 120 | Izdelava zaščite vodovodnih cevi na mestih križanj s cesto s PE cevmi DN300 mm (L=21 m), DN600 mm (L= 23 m), DN1000 mm (L= 22 m), skupaj s PE distančniki na razmiku 2 m in gumijastimi kosi za zapiranje čela zaščitne cevi. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DN300 | M1 | 21,00 |
|  | DN600 | M1 | 23,00 |
|  | DN1000 | M1 | 22,00 |

Postavka N 1 1 102  - mapa 3/1 Glavna cesta, poglavje 1.7 Dela na vhodih v jame, 1.7.1 Preddela, 1.7.1.1 Ostala preddela se odstrani iz popisa del.

Mapa 3/7 Vodenje in zavarovanje prometa, in sicer:

- Glavne in regionalne ceste, 1.1. Preddela, 1.1.1. Zapore prometa

Stara postavka S 1 3 111

| S 1 3 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji, opomba: *zapora Z-1 *prometno odvisna semaforja *vključno s pripadajočo vertikalno in horizontalno signalizacijo *v skladu s potrjenim elaboratom zapor | DNI | 40 | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nova postavka S 1 3 111

| S 1 3 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji, opomba: *zapora Z-1 *prometno odvisna semaforja *vključno s pripadajočo vertikalno in horizontalno signalizacijo *v skladu s potrjenim elaboratom zapor Obračun po dejanskih stroških | KPL | 1,00 | 15.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lokalna cesta, 2.1. Predela, 2.1.1. Zapore prometa

Stara postavka S 1 3 111

| S 1 3 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanjem s semaforji, opomba: *zapora Z-1 *prometno odvisna semaforja *vključno s pripadajočo vertikalno in horizontalno signalizacijo *v skladu s potrjenim elaboratom zapor | DNI | 10 | € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nova postavka S 1 3 111

| S 1 3 113 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa, opomba: *zapora Z-5 *vključno s pripadajočo vertikalno in horizontalno signalizacijo *v skladu s potrjenim elaboratom zapor Obračun po dejanskih stroških | KPL | 1,00 | 1.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Izbriše se postavka S 1 3 113

| S 1 3 221 | Ureditev začasnega obvoza v času gradnje po projektni dokumentaciji, opomba: *postavitev, vzdrževanje in odstranitev začasne prometne signalizacije za usmerjanje in vodenje prometa | KOS |  | - € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zavihek SVTK_Popis, poglavje 1.2 Dobava in namestitev vodov, je sprememba v ceni na enoto postavke:

Stara postavka:

| 1.2.19 | Stroški upravljalca pri predelavah voznega omrežja postaje za zmanjšanje ovir v prometu in zagotavljanje zapor posameznih tirnih odsekov. | KPL | 1,00 | 2.200,00 € | 2.200,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nova postavka:

| 1.2.19 | Stroški upravljalca pri predelavah voznega omrežja postaje za zmanjšanje ovir v prometu in zagotavljanje zapor posameznih tirnih odsekov. | KPL | 1,00 | 50,000,00 € | 50.000,00 € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zavihek nadvoz_4_1_Popis, poglavje 4 Voziščne konstrukcije, podpoglavje 4.1. Nosilne plasti, sprememba pri opisu postavke.

Stara postavka:

| N 5 1 101 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm | M2 | 310,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Nova postavka:

| N 5 1 101 | Izdelava obrabne in zaporne vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm | M2 | 310,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Zavihek podvoz_3_2_Popis, poglavje 3 Voziščne konstrukcije, podpoglavje 3.1. Nosilne plasti,

sprememba pri opisu postavke.

Stara postavka:

| N 3 1 101 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm, opomba: Glavna cesta | M2 | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Nova postavka:

| N 3 1 101 | Izdelava obrabne in zaporne vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf bin PmB 45/80-65 A2 v debelini 6 cm, opomba: Glavna cesta | M2 | 150,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Zavihek CR_Popis, poglavje 1. gradbena dela, je sprememba v količini postavke:

Stara postavka:

| Stroški zakoličbe obstoječega CR voda s strani upravljavca | KPL | 400,00 |
| --- | --- | --- |

Nova postavka:

| Stroški zakoličbe obstoječega CR voda s strani upravljavca | KPL | 1,00 |
| --- | --- | --- |

Zavihek CR_Popis, poglavje 1 gradbena dela, se izbriše postavke, ki se podvajajo (v poglavju 4. druga dela):

| Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | EVR | 1,00 | - € |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektantski nadzor, obracun proj nadzora se bo izvedel po dejansko izvedenih urah | H | 40,00 | - € |
| Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije, ki obsega situacijski in shematski načrt | KM | 1,05 | - € |
| Izdelava PID dokumentacije CR kabelske kanalizacije v skladu z zakonom GZ, 4K + digitalni izvod | KOS | 1,00 | - € |

Zavihek CR_Popis, poglavje 1 gradbena dela, se dopolni postavko, z tekstom in oceno stroška:

Stara postavka:

| Priprava in zavarovanje gradbišča | KPL | 1,00 | -€ |
| --- | --- | --- | --- |

Nova postavka:

| Priprava in zavarovanje gradbišča Obračun po dejanskih stroških | KPL | 1,00 | 1000,00 € |
| --- | --- | --- | --- |

Zavihek NNP_Popis, poglavje 1 gradbena dela, se izbriše postavke, ki se podvajajo (v poglavju 3. druga dela):

| Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | KPL | 1,00 | 500,00 € |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektantski nadzor, obracun proj nadzora se bo izvedel po dejansko izvedenih urah | URA | 40,00 | 45,00 € |
| Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije, ki obsega situacijski in shematski načrt | KM | 1,05 | - € |
| Izdelava PID dokumentacije NN kabelske kanalizacije v skladu z zakonom GZ, 4K + digitalni izvod | KPL | 1,00 | - € |

Zavihek Nadvoz_4_1_Popis, poglavje 3 gradbena in obrtniška dela, podpoglavje 3.2 dela z jeklom za ojačitev, je sprememba v količini postavke:

Stara postavka:

| N 6 1 105 | Dobava in postavitev palic iz nerjavnega jekla za sidranje robnikov v hodnik z robnim vencem. | KG | 34.400,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Nova postavka:

| N 6 1 105 | Dobava in postavitev palic iz nerjavnega jekla za sidranje robnikov v hodnik z robnim vencem. | KG | 34,40 |
| --- | --- | --- | --- |

Zavihek CR_Popis, poglavje 4. druga dela, se pri postavki, spremeni količina:

Stara postavka

| Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije z vrisom poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, uporabi se svetlobna kopija obstoječega načrta kabelske kanalizacije, za potrebe upravljavca | km | 5,00 |
| --- | --- | --- |

Nova postavka:

| Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije z vrisom poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, uporabi se svetlobna kopija obstoječega načrta kabelske kanalizacije, za potrebe upravljavca | km | 0,521 |
| --- | --- | --- |

Zavihek NNP_Popis, poglavje 3. druga dela):

Stara postavka

| Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije z vrisom poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, uporabi se svetlobna kopija obstoječega načrta kabelske kanalizacije, za potrebe upravljavca | km | 1,05 |
| --- | --- | --- |

Nova postavka:

| Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije z vrisom poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, uporabi se svetlobna kopija obstoječega načrta kabelske kanalizacije, za potrebe upravljavca | km | 0,341 |
| --- | --- | --- |

Zavihek EE_popis, poglavje 1. gradbena dela, se spremeni tako da je omogočeno vpisovanje cene/enoto pri treh postavkah in se bo kpl izračunal iz vrednosti podpostavk.

Zavihek EE_popis, poglavje 2. kabelsko – montažna dela, se spremeni, tako da bo omogočeno vpisovanje cene/enoto pri postavki in se bo kpl izračunal iz vrednosti podpostavk.

Doda se postavka:

Načrt 3/3 Nadvoz nad železniško progo 4-1 v km 13+995

5. Tuje storitve

5.2. Preskus, nadzor in tehnična dokumentacija

| N | Meritve zveznosti pilota *Meritve se izvaja na vsakem pilotu. Vključno s poročilom o izvedenih meritvah. Potrebno je omogočiti dostop do kvalitetnega betona pilota ter izbrusiti površino 10x10 cm za pritrditev senzorjev. | KOS | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Načrt 3/5 Kanalizacija za meteorno vodo

1.2. Zemeljska dela

Postavka S 2 9 164 Nakladanje zrnate zemljine - 3. kategorije, opomba: *Vključno z odvozom in odlaganjem na začasno deponijo se popravi količina:

| S 2 9 164 | Nakladanje zrnate zemljine - 3. kategorije, opomba: *Vključno z odvozom in odlaganjem na začasno deponijo. | M3 | Prej 8.197,00 sedaj 1.469,00 |
| --- | --- | --- | --- |

V postavki N11117 se v opisu doda opombo:

| N 1 1 117 | Zasip z materialom od izkopa - strojno *Z materialom iz izkopa, vključno s prevozom iz začasne deponije | M3 | 1.469,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Postavko S 2 1 251 se v opisu dopolni:

| S 2 1 251 | Široki izkop trde kamnine - 5. kategorije - strojno z odrivom do 50 m, opomba: *Strojno z nakladanjem, vključno z odvozom do začasne deponije *Na območju objektov ponikanja *Material se lahko uporabi za cestne nasipe (v kolikor je ustrezne kvalitete) | M3 | 3.700,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Doda se manjkajočo postavko:

| N 1 1 138 | Nakladanje materiala iz začasne deponije ter odvoz materiala na trajno deponijo komplet z vsemi stroški deponiranja. | M3 | 3.497,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Načrt 3/5 Kanalizacija za meteorno vodo

1.4. Odvodnjavanje

| S 4 4 383 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, opomba: *Globine od 1,6 do 4,0 m *Vključno z AB razbremenilnim obročem iz C25/30 | KOS | Prej 20,00 sedaj 11.00 |
| --- | --- | --- | --- |

Postavka S 4 4 383:

Doda se postavke v

Načrt 35/4 Kanalizacija za meteorno vodo

1.4. Odvodnjavanje

| S 4 4 384 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 2,0 do 2,5 m *Vključno z AB razbremenilnim obročem iz C25/30 | KOS | 4.0000 |
| --- | --- | --- | --- |

| S 4 4 385 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m *Vključno z AB razbremenilnim obročem iz C25/30 *Jaški globine 2.5-3.0 m | KOS | 2.0000 |
| --- | --- | --- | --- |

| N 4 4 385 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega nad 2,5 m *Vključno z AB razbremenilnim obročem iz C25/30 *Jaški globine 3.5-4.0 m | KOS | 3.0000 |
| --- | --- | --- | --- |

Dodajo se postavke:

Načrt 2 Krajinska ureditev

5 Tuje storitve

| S 7 9 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | KPL | 1,00 | - € | - € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | KPL | 1,00 | - € | - € |

Načrt 3/5 Kanalizacija za meteorno vodo

1.6. Tuje storitve

| S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | KPL | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Načrt 3/6 Vodovod

1.4. Tuje storitve

| S 7 9 515 | Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | KPL | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |

Načrt 4/1 Cesta razsvetljava

4. druga dela

| Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje | KPL | 1,00 |
| --- | --- | --- |