KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o.

Št.: JNV-01-B/2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

NABAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITAVANJE

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

Datum: JANUAR 2022

- POVABILO K SODELOVANJU V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

- NAROČNIK

To naročilo izvaja Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik). Kontaktna oseba naročnika: Eva Filej Rudman

Telefon: +386 073932466

Fax: +386 073932500

Elektronski naslov: Eva.FilejRudman@komunala-nm.si

Naslov spletne strani: http://www.komunala-nm.si/

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja kandidira vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 9. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz 9. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka:  JNV-01-B/2022

Predmet: Predmet javnega naročila je dobava vodomerov ali merilnih vložkov za že vgrajena ohišja vodomerov (DN 20) s pripadajočimi radijskimi oddajniki ter opremo za radijsko odčitavanje vodomerov. Ponudnik lahko namesto izmenljivih vložkov ponudi tudi celoten vodomer, vendar pa morajo vgradne dolžine in vse zahtevane metrološke lastnosti ustrezati razpisnim zahtevam.

Količine, ki so navedene v poglavju tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so okvirne. Dinamiko nabave naročnik definira z vsakoletnimi dejanskimi potrebami.

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz opisa javnega naročila in iz tehničnih specifikacij, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila.

Ponudba mora biti v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tehničnimi zahtevami, ki so navedene v specifikacijah. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21), z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

- rOK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do 9.3.2022 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si .

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9.3.2022 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumentov.

- PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- TEMELJNA PRAVILA za dostop, obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

  - dostop do razpisne dokumentacije

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil.

Dostop do razpisne dokumentacije je brezplačen.

  - obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 28.2.2022 do 9. ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in 82/13) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 - uradno prečiščeno besedilo, 117/06 - ZDavP-2, 19/14, 50/14 in 19/15 - odl. US).

Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami napiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti napisano »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti  specifikacija ponujenega blaga, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Prav tako se podatki, ki se nanašajo na merila, ne morejo označiti kot poslovna skrivnost. Če bo ponudnik te podatke označil kot poslovno skrivnost, naročnik skladno z določili zakona te oznake ne bo upošteval.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

- ugotavljanje sposobnosti ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti ESPD in vsa ostala dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. V primeru, da ponudnik prijavi podizvajalca, je potrebno predložiti tudi dokazila za podizvajalca.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do podpisa sporazuma od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebitnih potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.2 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le- teh.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente določeno drugače, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi so del dokumentacije za oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od predloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne in podpisane s strani ponudnika z neizbrisljivo pisavo. V kolikor ponudnik uporablja žig, se obrazci tudi žigosajo. Ponudniki lahko predložijo obrazce tudi v kopiji (scan), vendar si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev obrazcev v originalu.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le- teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki Skupna ponudba in Ponudba s podizvajalci.

### 9.1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz prejšnjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na predloženem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudbe.

- Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je vaš odgovor v ESPD obrazcu v tem delu DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.

  - POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE USTREZNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in je registriran za dejavnost, ki jo v ponudbi prevzema. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

DOKAZILA:

Izpolnjen obrazec ESPD s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi.

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor taka preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

  - POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA POLOŽAJA

- Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila, ni imel blokiranih poslovnih računov.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja.

- Ponudnik nudi plačilni rok, ki je 30 dni in prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec Izjava o plačilnih pogojih.

  - POGOJI ZA SODELOVANJE GLEDE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI

Predmet javnega naročila je dobava vodomerov ali merilnih vložkov za že vgrajena ohišja vodomerov (DN 20) s pripadajočimi radijskimi oddajniki ter opremo za radijsko odčitavanje vodomerov. Ponudnik lahko namesto izmenljivih vložkov ponudi tudi celoten vodomer, vendar pa morajo vgradne dolžine in vse zahtevane metrološke lastnosti ustrezati razpisnim zahtevam.

Odčitavanje vodomerov se izvaja s pomočjo ročnih terminalov z dodano opremo navedeno v specifikaciji.

Omogočen mora biti prenos podatkov z ročnih terminalov v obstoječ poslovno-informacijski sistem Komunale Novo mesto, vključno z vso potrebno programsko opremo v slovenskem jeziku.

Domet radijskih oddajnikov mora biti min. 50 m v primeru, da je oddajnik nameščen v klasičnem montažnem vodomernem jašku (PVC jašek z litoželeznim pokrovom) pod pogojem, da med sprejemnikom in pokrovom jaška ni dodatnih ovir. Stanje vodomera in radijsko odčitano stanje se mora ujemati, glede na vrednost impulza iz vodomera. Radijski oddajniki se na vodomere (DN 20 – DN 40) priključujejo brez kabelskih povezav.

Zahtevana garancija radijskih oddajnikov je 5 let od datuma nabave. V primeru okvare oziroma prenehanja delovanja, ga je dolžan ponudnik brezplačno zamenjati z novim. Po preteku 5 let od dobave, se garancija upošteva v sorazmernem deležu njegove vrednosti v predvideni dobi delovanja, ki traja dve redni menjavi oz. 10 let.

Vodomeri oz. merilni vložki se dobavljajo sukcesivno v skladu s potrebo menjave, kar znaša letno približno 20% količin iz razpisa. Vsa ostala oprema, potrebna za popis, skupaj s programsko opremo pa mora biti dostavljena in nameščena v enem mesecu po naročilu.

Navedene količine so okvirne. Dinamiko nabave naročnik definira z vsakoletnimi dejanskimi potrebami.

| Izmenljivi merilni vložek ali vodomer | Predvidena količina (letna) | Skupna količina (za 5 let) |
| --- | --- | --- |
| Izmenljivi vložek DN 20 | 3.900 | 19.500 |
| Vodomer DN 20 | 100 | 700 |
| Vodomer DN 25 | 45 | 225 |
| Vodomer DN 30 | 16 | 80 |
| Vodomer DN 40 | 30 | 150 |

V ponudbeni ceni morajo biti vključeni tudi stroški za namestitev in zagon vse programske opreme ter njeno vzdrževanje za čas veljavnosti sporazuma.

Ponudnik mora zagotoviti zagon sistema po načelu »na ključ«, naročnik pa mu bo pri tem omogočil dostop do delovne postaje, kjer bo nameščena programska oprema in dostop do vseh potrebnih podatkov za popis iz obstoječega poslovnega sistema.

| Oprema | Količina |
| --- | --- |
| Ročni terminal | 8 |
| Pripadajoči radijski sprejemnik | 8 |
| Oprema za programiranje radijskih oddajnikov | 8 |
| Prenosni Termični tiskalnik | 2 |
| Programska oprema za popis vodomerov (dlančnik) | 8 |
| Programa oprema za obdelavo podatkov (PC) | 1 |
| Programska oprema za menjavo vodomerov | 1 |

VOLUMETRIČNI MERILNI VLOŽEK DN 20

Splošne zahteve za merilni vložek:

Merilni vložek volumetričnega vodomera DN 20, primeren za horizontalno ali vertikalno vgradnjo. Vgradnja merilnega vložka v obstoječe ohišje vodomera, ki je že uporablja na merilnih mestih pri naročniku.

Konstrukcija merilnega vložka mora omogočati zamenjavo na mestu vgradnje vodomera, brez izgradnje ohišja vodomera.

Merilni vložek oz. številčnica merilnega vložka mora omogočati:

- mora zagotoviti zanesljivo (100%) komunikacijo med vodomerom in radijskim oddajnikom,

- mora podpirati tehnologijo komunikacije med vodomerom in radijskim oddajnikom,

- namestitev novega radijskega oddajnika neposredno na številčnico, brez uporabe kabelske povezave

- namestitev obstoječih naročnikovih radijskih oddajnikov neposredno na številčnico samega vodomera, brez kabelske povezave,

- namestitev drugih tipov modulov (impulznega dajalnika 1l ali 10l, M-Bus modula) neposredno na številčnico vodomera.

Tehnične zahteve za merilni vložek:

- veljavno MID odobritev tipa vodomera

- za hladno vodo do 30 °C (varno do 50 °C)

- samočistilna merilna komora

- vdelana vrtljiva številčnica za 350°

- razred zaščite številčnice IP68

- 2D bar koda s serijsko številko vodomera

| Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Minimalni pretok Q1 (l/h) | qstart (l/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4,0 | 25 | 2 | - | 160 |

VOLUMETRIČNI VODOMER (DN 20-40)

Splošne zahteve za vodomere DN 20 - DN 40:

Volumetrični vodomeri za vgradnjo v vse vgradne položaje.

Vodomeri oz. štrevilčnica vodomera mora omogočati:

- mora zagotoviti zanesljivo (100%) komunikacijo med vodomerom in radijskim oddajnikom,

- mora podpirati tehnologijo komunikacije med vodomerom in radijskim oddajnikom,

- namestitev radijskega oddajnika neposredno na številčnico, brez uporabe kabelske povezave,

- namestitev obstoječih naročnikovih radijskih oddajnikov neposredno na številčnico samega vodomera, brez kabelske povezave,

- namestitev drugih tipov modulov (impulznega dajalnika ali M-Bus modula) neposredno na številčnico vodomera.

Tehnične zahteve za volumetrične vodomere DN20 - DN40:

- veljavno MID odobritev tipa vodomera

- za hladno voda do 30 °C (varno do 50 °C)

- samočistilna merilna komora

- vdelana vrtljiva številčnica za 350°

- razred zaščite IP68

- 2D bar koda s serijsko številko vodomera

- Vgrajen protipovratni ventil

| Vodomer DN (mm) | Nazivni pretok Q3 (m3/h) | Minimalni pretok Q1 (l/h) | qstart (l/h) | Vgradna dolžina (mm) | Metrološki razred R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 – 3/4" | 4,0 | 25,0 | 2 | 190 | 160 |
| 25 – 1“ | 6,3 | 39,4 | 1 | 260 | 160 |
| 32 – 5/4“ | 10,0 | 62,5 | 2,9 | 260 | 160 |
| 40 – 6/4“ | 16,0 | 100 | 4 | 300 | 160 |

KOMPAKTNI RADIJSKI ODDAJNIK

Splošni podatki:

Radijski oddajnik mora delovati po komunikacijskem protokolu kompatibilnim z obstoječim radijskim sistemom popisa naročnika. Namestitev radijskega oddajnika ne sme poškodovati žiga, žig pa mora ostati viden. Radijski oddajnik se neposredno namesti na številčnico merilnega vložka ali vodomera brez kabla med števcem in radijskim oddajnikom. Radijski oddajnik mora imeti optični ali radijski vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja. Prenos med številčnico merilnega vložka ali vodomera in radijskim oddajnikom mora biti preko senzorja, ki je odporen na manipulacije.

Pritrditev radijskega oddajnika na številčnico v »KLIP« varianti brez uporabe nestandardnega orodja.

Radijski oddajnik mora imeti možnost uporabe ene same serijske številke (vodomera in modula).

Tehnični podatki:

| Frekvenčni pas: | 868,95 MHz |
| --- | --- |
| Moč prenosa: | maks. 16 mW |
| Modulacija: | FSK |
| Način prenosa: | enosmerno |
| Interval pošiljanja | min vsakih 8 s |
| radijski razpon (odvisno od pogojev okolja): | min 50 m* |
| Napajanje | litijeva baterija 3.6 V |
| Razred zaščite | IP 68 |
| Delovna temperatura | - 15°C do +55°C |
| Standardi | EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008 EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN IEC 63000:2018 |
| Komunikacijski protokol | Skladno z EN 13757 |

*opomba velja za namestitev v montažnem vodomernem PVC jašku z LTŽ pokrovom

Življenjska doba baterije:

Življenjska doba baterije je minimalno 10 let z intervalom pošiljanja vsakih 8 sekund čez celoten čas delovanja. Dobava v »sleep mode«, aktivacija delovanja ob programiranju.

Parametriranje:

Radijski oddajnik mora imeti optični ali radijski vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja.

Radijski oddajnik mora pošiljati naslednje podatke:

- serijsko številko,

- stanje vodomera,

- preostalo življenjsko dobo baterije,

- pretekle vrednosti in alarme v primeru puščanja ali manipulacije.

Radijski oddajnik mora zagotavljati vsaj sledeča programiranja:

- Radio ON/OFF

- Števec/serijska številka modula (8 mest)

- Vrednost (l, m3, itd.)

- Datum, čas

- Nastavitev letnih, mesečnih ali tedenskih spominskih vrednosti

- Brisanje alarmov

EKSTERNI RADIJSKI ODDAJNIK:

- Radijski oddajnik mora delovati po komunikacijskem protokolu kompatibilnim z obstoječim radijskim sistemom popisa naročnika.

- Radijski oddajnik mora omogočati priključitev na impulzne (open colector, hall, induktivni ali reed) dajalnike vodomerov.

- Radijski oddajnik mora imeti optični optični ali radijski vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja.

- Radijski oddajnik mora imeti možnost uporabe ene same serijske številke (vodomera in modula).

Tehnični podatki:

| Frekvenčni pas: | 868,95 MHz |
| --- | --- |
| Moč prenosa: | maks. 16 mW |
| Modulacija: | FSK |
| Način prenosa: | enosmerno |
| Interval pošiljanja | min vsakih 8 s |
| radijski razpon (odvisno od pogojev okolja): | min 50 m* |
| Napajanje | litijeva baterija 3.6 V |
| Razred zaščite | IP 68 |
| Delovna temperatura | - 15°C do +55°C |
| Standardi | EN 62368-1:2014/AC:2015 EN 62311:2008 EN 62479:2010 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 300 220-2 V3.1.1 EN IEC 63000:2018 |
| Komunikacijski protokol | Skladno z EN 13757 |

*opomba velja za namestitev v montažnem vodomernem PVC jašku z LTŽ pokrovom

Življenjska doba baterije:

Življenjska doba baterije je minimalno 10 let z intervalom pošiljanja vsakih 8 sekund čez celoten čas delovanja. Dobava v »sleep mode«, aktivacija delovanja ob programiranju.

Parametriranje:

Radijski oddajnik mora imeti optični ali radijski vmesnik za programiranje, ponastavitev in posebna odčitavanja.

Radijski oddajnik mora pošiljati naslednje podatke:

- serijsko številko,

- stanje vodomera,

- preostalo življenjsko dobo baterije,

- pretekle vrednosti in alarme v primeru puščanja ali manipulacije.

Radijski oddajnik mora zagotavljati vsaj sledeča programiranja:

- Radio ON/OFF

- Števec/serijska številka modula (8 mest)

- Vrednost (l, m3, itd.)

- Datum, čas

- Nastavitev letnih, mesečnih ali tedenskih spominskih vrednosti

- Brisanje alarmov

SISTEM ZA ODČITAVANJE in PROGRAMSKA OPREMA

Programska oprema mora omogočati povezavo z radijskimi moduli, ki so združljivi z obstoječim sistemom odčitavanja vodomerov. Popis mora omogočati »walk by« in »drive by« način odčitavanja. Ponujena rešitev mora zagotavljati odčitavanje vodomerov v obstoječem sistemu. Odčitavanje in parametriziranje obstoječih kot tudi novih vodomerov mora biti omogočeno z istim terminalom in programskim paketom. Dvojna oprema za odčitavanje novih in starih naprav ni dovoljena. Ponudnik mora naročniku zagotoviti vsaj spodaj navedeno funkcionalnost obstoječega sistema.

Ročni terminal

Minimalne zahteve za strojno opremo:

Ustrezna oprema za delovanje vseh potrebnih funkcij na osnovi operacijskega sistema Android in avtonomijo delovanja min. 10 ur.

Termični tiskalnik

Minimalne zahteve :

- Android podpora

- Spomin : 128 KB

- Debelina papirja : 60 do 65 μm

- Največji premer rolce: 50 mm

- Širina izpisa 72mm

- Hitrost tiskanja vsaj 60 mm na sekundo

- Komunikacija preko Bluetooth povezave ali Wi-fi

- Baterija :vsaj 2000 mAh

- Delovna temperature : -10ºC to 50ºC

- Temperatura shranjevanja: -20ºC to 60ºC

- Zagotovitev polnega delovanja z vsemi povezavami vsaj 8 delovnih ur

Programska oprema za popis števcev

Mora omogočati :

- odčitavanje števcev preko ročnega vnosa

- odčitavanje v načinu walk by ali drive by

- odčitavanje in programiranje vsaj dveh različnih RF oddajnikov

- popis v enaki obliki zapisa kot ga posreduje oddajnik (lit, m3)

- razveljavitev neželenega popisa (možnost ponovnega kontrolnega popisa)

- podpirati proces menjave vodomerov in oddajnikov z podporo izpisa na termični tiskalnik

- elektronski podpis preko zaslona občutljivega na dotik

- iskanje po vseh parametrih (odjemno mesto, števec, naslov…) in pregled v izbranih skupinah

- grafični prikaz števcev na zemljevidu

- prikaz statusa vodomera v različnih barvah (popisan, nepopisan, alarm…)

- prenos podatkov preko WiFi ali GSM omrežja

- podpora črtni kodi (vnos stanja, menjava števcev)

- slikanje odjemnih mest in prenos slik na file sistem

- prikaz vsaj štirih predhodnih  stanj vodomera z prikazom dejanske in povprečne porabe med popisi glede na stanje odčitka

- avtomatsko opozarjanje v primeru prevelikega odstopanja od povprečne porabe

- podpirati vnos pred nastavljenih opomb in vnos nove ročne opombe

- podpirati filter, ki omogoča prikaz samo alarmov, nepopisanih, popisanih…

- shranjevanje podatkov na SD kartico

- dodajanje GPS koordinate na terenu

- izmenjava podatkov z zalednimi sistemi

- zapis ID popisovalca, GPS koordinate, čas in tip popisa

- zajem števčnega stanja na pred definiran datum in uro

- popis stanja neobračunskih (internih) vodomerov

Programska oprema za programiranje modulov

Mora omogočati :

- Spremembo enote litra, m3

- Spremembo stanja

- Spremembo RF naslova

Programska oprema za pripravo in izmenjavo podatkov

Mora omogočati

- XML integracijo v obračunski program 3tav

- tri nivoje uporabnikov (administrator, PC uporabnik, uporabnik terminal)

- kreiranje uporabnikov in gesel

- šifrante opomb in tipov števcev

- izpis odjemnih mest glede na popisovalno obdobje v xls formatu

- preglede podatkov

- izvoz in uvoz podatkov preko XML ali xls strukture

Programska oprema za pregled in analitiko podatkov pridobljenih iz popisa

Mora omogočati:

- prikaz vseh (trenutno 25000) števcev v prostorski mapi

- prikaz lokacije števcev v prostorski mapi

- prikaz števcev v procesu popisa in števcev v procesu menjave (različna oblika simbola)

- sortiranje po rajonih, obdobjih, po popisovalcu, po tipu RF oddajnika, po opombah, po vrsti odčitka

- filtriranje po naslovih in občinah

- filtriranje in grafični prikaz števcev podatkov po alarmih, opombah in status popisa

- filter za prikaz odjemnih mest glede na odstopanje mesta popisa od  GPS lokacije odjemnega mesta

- prikaz fotografij na odjemnem mestu

- prikaz in izdelavo poročila o porabi na izbranem odjemnem mestu v popisnem obdobju

- prikaz statusa vodomera v različnih barvah

- možnost ročnega vnosa odčitka, popravek odčitka, brisanje in sprememba statusa ob brisanju odčitka

- možnost nalaganja istega obhoda na drugi terminal

- prikaz po atributnih barvah z različnimi oznakami popisa in menjave

Programska oprema za redno menjavo vodomerov

Mora omogočati:

- evidenco vseh potrebnih menjav v tekočem mesecu in letu

- sortiranje po ključnih atributih (datum vgradnje, naslov, občina,…)

- izpis menjalnega lista z podatki o uporabniku in napravi

Programska oprema za redno menjavo vodomerov

Po vzpostavitvi polne funkcionalnosti programske opreme mora vzdrževanje vključevati :

- Vse nove verzije programa za popis in menjavo vodomerov

- Programerske ure, potrebne za preinštalacijo programske opreme v primeru zamenjave IT opreme

- Odzivni čas - ena ura, od ponedeljka do petka, med 7:00 in 15:00 uro

- Preventivne pregleda Sistema  (enkrat letno)

Ponudba mora vsebovati vzdrževalno pogodbo celotnega sistema za obdobje 5 let.

DODATNA DOKAZILA:

Programska oprema mora podpirati tudi obstoječi sistem daljinskega odčitavanja, ki se že izvaja pri naročniku. V nasprotnem primeru mora ponudnik pokriti vse dodatne stroške zamenjave obstoječega sistema.

Ponudnik programske opreme mora priložiti izjavo proizvajalca in ponudnika vodomerov in RF oddajnikov, da razpolaga z veljavnim dovoljenjem za predmetni razpis in vso potrebno tehnično podporo za izdelavo in nadaljnjo podporo ponujenega daljinskega popisa. Izjava mora biti prevedena v slovenski jezik.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika vsaj 14 dni pred odpiranjem ponudb omogočiti prikaz menjave vodomernih vložkov in montaže radijskih oddajnikov. Prikaz mora zajemati vsaj pet primerov.

Ponudnik mora na zahtevo naročnika vsaj 14 dni pred odpiranjem ponudb omogočiti prikaz delovanja programske opreme za popis vodomerov na PC, opreme za popis, menjavo in programiranje radijskih oddajnikov, ter menjavo in montažo merilnih vložkov in vodomerov. Prikaz mora zajemati vsaj pet primerov montaže ali zamenjave in programiranja radijskega oddajnika in vsaj 50 popisov obstoječih merilnih mest.

Prikaz delovanja opisan v predhodnih dveh točkah mora biti omogočen na obstoječem že delujočem sistemu. Lokacija prikaza delovanja mora biti v razumni geografski oddaljenosti od sedeža naročnika.

REFERENCE:

Ponudnik mora imeti že uspešno vzpostavljena vsaj dva (2) sistema radijskega odčitavanja z najmanj 10.000 merilnimi mesti.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec reference

Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami   ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih storitev, se takšna referenca ne upošteva. Naročnik bo kot ustrezne štel tudi reference proizvajalca, kot tudi reference drugega dobavitelja (v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj).

  - DRUGI POGOJI

1.	Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILO:

Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- merila

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri ponudnika:

Ekonomsko najugodnejša ponudba – najnižja ponudbena cena v EUR z DDV.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec »Prijava na razpis«

- Izpolnjen obrazec »Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc«

- Izpolnjen obrazec »Predračun«

- Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja«

- Izpolnjen obrazec »Izjava o plačilnih pogojih«

- Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt«

- Izpolnjen obrazec »Seznam referenčnih dobav«

- Izpolnjen obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Izpolnjen obrazec za odpravo napak v garancijskem roku

- Izpolnjen in parafiran vzorec okvirnega sporazuma

- Izpolnjen obrazec »Izjava podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci to zahtevajo)

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki dokumentacije ter dodatna pojasnila.

Ponudnik v ponudbi priloži dokumente, ki so navedeni v tej točki (razen obrazca Predračun in specifikacije). Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

- sestavljanje ponudbe

    - Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

    - Obrazec »Predračun in specifikacije«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše v skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži datoteko v obliki word, excel ali pdf. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument, ki bo naložen v del »predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«.

    - Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik bo moral v 10 dneh po podpisu sporazuma priložiti bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti plačljivo na prvi poziv.

S tem zavarovanjem se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku.

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sporazuma ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sporazuma.

Če se bodo med trajanjem te sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.

Zavarovanje za odpravno napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik bo moral naročniku ob zadnji dobavi pred potekom veljavnosti sporazuma izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati do konca garancijskega roka, ki znaša pet let po dobavi blaga.

Izbrani ponudnik lahko predloži naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo enega leta, katero bo moral letno obnavljati tako, da bo odprava napak v garancijskem roku neprekinjeno zavarovana z veljavno garancijo ves garancijski rok.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v sporazumu.

    - DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE:

    - Skupna ponudba

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 9.1 do 9.5 Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, za katere sklope je podana skupna ponudba, in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za posamezen sklop.

    - Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz točke 9.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami od 9.1 do 9.5 teh navodil.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje sporazuma, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:

- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 9.1 te razpisne dokumentacije ter zahteval zamenjavo,

- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

    - Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Stroški ponudbe

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

    - Protikorupcijsko določilo

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da sporazum ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.

- obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

- odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina sporazuma posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- OKVIRNI SPORAZUM

Okvirni sporazum bo podpisala Komunala Novo mesto d.o.o., direktor Bojan Kekec, z izbranim ponudnikom, po vzorcu iz razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost sporazuma.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku, ki mu ga bo ta določil, vrniti podpisane sporazume.

Vzorec sporazuma iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila, se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca sporazuma.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Komunali Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico.

Bojan Kekec, direktor, l.r.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)