Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava vibrometra za meritve vibracij laserskim infrardečim skeniranjem na vzorcih, strojnih komponentah in napravah

Oznaka javnega naročila: 302/45 – RIUM60-FS11.2/2021

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava vibrometra za meritve vibracij laserskim infrardečim skeniranjem na vzorcih, strojnih komponentah in napravah«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 1 | Merilni laser |  |  |  |
|  | valovna dolžina 1550 nm (±20 nm) | - DA | - NE |  |
|  | izhodna moč največ 10 mW | - DA | - NE |  |
|  | zaščitni razred 1 (očesna varnost) v skladu z EN 60825-1 | - DA | - NE |  |
| 2 | Laser za označevanje tarče | - DA | - NE |  |
|  | valovna dolžina 520 nm (±10 nm) | - DA | - NE |  |
|  | izhodna moč največ 1 mW | - DA | - NE |  |
|  | zaščitni razred 2 (očesna varnost) v skladu z EN 60825-1 | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| 3 | Digitalna kamera |  |  |  |  |
|  | Visoka gostota z minimalno resolucijo vsaj (1920 x 1080 točk) | - DA | - NE |  |  |
|  | Vsaj 30 x optična povečava | - DA | - NE |  |  |
|  | snemalni kot vibrometera po višini mora biti vsaj ali večji od 50° in po širini vsaj ali večji od 40 ° | Snemalni kot po višini: _______________ ° Snemalni kot po širini: ________________ ° |  |  |  |
|  | snemalni kot kamere mora biti večji od 63° (po širini) do vsaj ali manjši od 2,5°(na končni oddaljnosti) | Kot kamere po širini : _______________ ° Kot na končni oddaljenosti: ________________ ° |  |  |  |
|  | Kamera omogoča video snemanje med skeniranjem s snopom kot tudi skeniranje v enotočkovnem sistemu | - DA |  | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 4 | Vmesniki |  |  |  |
|  | RJ-45 Ethernet digitalni izhod z vsaj 1Gbit/s (53 M vzorcev/ z 16-bitnim signalom) | - DA | - NE |  |
|  | Ethernet digital izhod za oddaljeno kontrolo vibrometra s PC | - DA | - NE |  |
|  | 4 x BNC analogni izhodi za pomik, hitrost, pospešek in generiranje izhodnega signala | - DA | - NE |  |
|  | 3 x BNC analogni vhod: vhod meritev, 2x referenčni vhod (vhod za sprožanje na osnovi logičnega analizatorja) | - DA | - NE |  |
|  | USB 2.0/3.0 (za kontrolo kamere, zajemanje podatkov) | - DA | - NE |  |
|  | Omogoča vzpostavitev kontrole na daljavo, zajemanje podatkov, analizo podatkov in izbiro način skeniranja | - DA | - NE |  |
|  | Ima kanale za enosmerni tok, izmenični tok ter dodatni pospeškometer in modalno kladivo | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 5 | Generator signala |  |  |  |
|  | Notranji generator signala ima vsaj 6 v naprej definiranih funkcij in arbitražno uvoženo funkcijo | Number of pre-defined functions: _______________ |  |  |
|  | Filtri morajo pokrivati območja od 2,5 Hz do vsaj 100 kHZ | - DA | - NE |  |
|  | Sledilni filter mora imeti tudi dve opciji: hitro / počasi | - DA | - NE |  |
|  | Visokopropousni filter mora pokrivati območja od 10 Hz do 160 kHz | - DA | - NE |  |
|  | Uporabiški vmenski mora imeti LED barvni zaslon za dotik in gumbe na enoti za nadzor vibrometra. | - DA | - NE |  |
|  | Napajanje mora biti 110-240V AC ali 12V DC | - DA | - NE |  |
|  | delovna temperatura inštrumenta mora biti vsaj 0°C ali nižja in vsaj +40°C ali višja | Minimalna temperature obratovanja : ____________ °C Maksimalna temperature obratovanja: ____________ °C |  |  |
|  | maksimalna teža inštrumenta mora biti manj kot 14 kg | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 6 | Dodatki: |  |  |  |
|  | Dobavljen je transportni kovček, ki je odporen na škropljenje z vodo, na vodo, na prah in udarce | - DA | - NE |  |
|  | Napajalnik za 110 - 240 V AC | - DA | - NE |  |
|  | Ethernet kabel za povezovanje vibrometra s prenosnikom ali osebnim računalnikom | - DA | - NE |  |
|  | Priročnik za programsko in strojno opremo kot PDF datoteke | - DA | - NE |  |
| 7 | Modalno kladivo za udarne meritve |  |  |  |
|  | Dobavljeno je modalno kladivo v območju do vsaj 2200 N udarne sile | - DA | - NE |  |
|  | Senzor za silo je integriran v glavo | - DA | - NE |  |
|  | Občutljivost vsaj 22 mV/N | - DA | - NE |  |
|  | Priklop od 2 do 4 mA, IEPE | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 8 | Digitalni dekoder za prcesiranje signala v realnem času |  |  |  |
|  | Hitrost prenosa podatkov mora biti najmanj 160 MS/s na analognem izhodu | - DA | - NE |  |
|  | Dekoder mora vsebovati simultani analogno digitalni izhod, ki je razdeljen na vsaj 8 obočij ali več s hitrostjo od 0,0245 do 5 m/s ali več, | - DA | - NE |  |
|  | Omogoča dekodiranje s frekvenco vsaj 100 kHz pri maksimalni hitrosti 5 m/s | - DA | - NE |  |
|  | Rezolucija mora biti vsaj ali manj 12 nm / s√Hz | - DA | - NE |  |
|  | Maksimalna napaka nesme preseči 0,5%. | - DA | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  |  | DOKAZILO |
| 9 | Programska oprema za daljinsko upravljanje meritev in analizo skeniranja |  |  |  |  |
|  | Programska oprema mora omogočati daljinsko upravljanje vseh nastavitev vibrometera prek etherneta | - DA | - NE |  |  |
|  | 64-bit, večnitna hitro odzivna arhitektura programske opreme | - DA | - NE |  |  |
|  | Analiza podatkov v naknadni obdelavi brez povezave | - DA | - NE |  |  |
|  | Prosta izbira merilne geometrije in položaja posamezne točke | - DA | - NE |  |  |
|  | Možen uvoz datotek v različnih formatih: *.csv ASCII- ali * .wav avdio datoteke za generiranje signala | - DA | - NE |  |  |
|  | Možno vnaprejšnje definiranje signala: sinus, pravokotno, čivkanje, naključno | - DA | - NE |  |  |
|  | Možno živo video snemanje med skeniranjem za spremljanje napredka meritev | - DA | - NE |  |  |
|  | Izvaja izračun odzivne funkcije, hitre Fouriereve transformacije-FFT, Samodejni spekter, navzkrižni spekter, koherenco | - DA | - NE |  |  |
|  | 3D-animacija oblik načina na izbranih frekvencah | - DA | - NE |  |  |
|  | 2D- toplotna karta amplitude in fazne funkcije frekvenčnega odziva izmerjene hitrosti pomika ali pospeška | - DA | - NE |  |  |
|  | 2D- toplotna karta FFT za izmerjene parametre (hitrost/pomik/pospešek) kanal in vse izmerjene kanale | - DA | - NE |  |  |
|  | 2D- toplotna karta RMS (ang. »the root mean square« v odvisnosti od časa | - DA | - NE |  |  |
|  | 2D- toplotna karta koherence med meritvijo in referenčnimi kanali | - DA | - NE |  |  |
|  | Hitro samodejno ostrenje in nastavljivo sledenje pegam za samodejno povečanje kakovosti podatkov (funkcija preverjanja skladnosti) | - DA | - NE |  |  |
|  | Večnitni izvoz podatkov (zbirka podatkov za integracijo iz več virov angl. »Operational data store-ODS«), časovni podatki, geometrijski podatki ter podatkov vseh frekvenčnih funkcij in podatkov referenčnih kanalov | - DA | - NE |  |  |
|  | Omogoča izvoz časovnih podatkov kot zvočnih datotek kot *.wav | - DA | - NE |  |  |
|  | Omogoča izvoz animacije časovnih podatkov (širjenje valov) in izbrane oblike načinov z video datoteko visoke ločljivosti | - DA | - NE |  |  |
|  | Omogoča ustvarjanje posnetkov sledenja za samodejne pomike kamere (možna sinhronizacija z video posnetki) med individualno prilagodljivimi prizori v 3D animaciji | - DA | - NE |  |  |
|  | Digitalno filtriranje, povprečenje signala, FFT okna (vključno s pravokotniki, eksponentno in Hanningovim oknom) | - DA | - NE |  |  |
|  | Omogoča izvoz podatkov kot .uff, .hdf5, .mat in .wav datotek | - DA | - NE |  |  |
| 10 | Stativ s tekočo glavo za niveliranje |  |  |  |  |
|  | Dobavljen stativ s tekočo glavo za niveliranje po 3 oseh | - DA |  | - NE |  |
|  | Dobavljen pol lupinski adapter | - DA |  | - NE |  |
|  | Dobavljena podložena nosilna torba | - DA |  | - NE |  |

|  | OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 11 | Prenosnik ali osebni računalnik |  |  |  |
|  | Namenski računalnik s prednameščenim operacijskim sistemom Microsoft Windows 10 Professional 64-bit oz. enakovreden ali novejši z intel i7 CPU | - DA | - NE |  |
|  | Monitor: ekvivalenten ali večji od 17” HD | - DA | - NE |  |
|  | RAM s kapaciteto vsaj 16 GB | - DA | - NE |  |
|  | Disk SSD s kapaciteto vsaj 1TB | - DA | - NE |  |
|  | Pred-nameščena vsa potrebna programska oprema za delovanje in nadzor vibrometra na namenskem računalniku | - DA | - NE |  |
|  | Pred-nameščena vsa potrebna programska oprema za meritve in obdelavo rezultatov meritev | - DA | - NE |  |
|  | Dostavljeno vsaj 6 licenc programske opreme za analizo in interpretacijo rezultatov za meritve na fakulteti | - DA | - NE |  |

|  | Posebne zahteve: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Računalnik izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. | - DA | - NE |  |  |
|  | 2. Računalnik je zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. | - DA | - NE |  |  |
|  | 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. | - DA | - NE |  |  |
|  | 4. Zaslon izpolnjuje najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. | - DA | - NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah in označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Za postavko 16. Programska in računalniška oprema (osebni računalnik) ponudnik kot dokazilo navede potrdilo oziroma dokazilo za izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), kot izhaja iz točke 3. Tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije v zvezi z oddajo tega javnega naročila.