## Ponudbeni predračun
Ponudnik: |  |  |  | Priloga - Ponudbeni predračun
Ponudbeni predračun št:
Ponudbeni predračun - Vzdrževanje UPS naprav proizvajalca SOCOMEC
A | Letni servisni posegi
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
1. | Letni servis UPS do 9 kVA | kos | 100 |  | 0
2. | Letni servis UPS od 10 - 20 kVA | kos | 100 |  | 0
3. | Letni servis UPS od 21 - 45 kVA | kos | 80 |  | 0
4. | Letni servis UPS od 46 - 60 kVA | kos | 35 |  | 0
5. | Letni servis UPS od 61 - 100 kVA | kos | 20 |  | 0
6. | Letni servis UPS nad 101 kVA | kos | 14 |  | 0
7. | Letni servis ostalih UPS naprav od 5 - 20 kVA | kos | 10 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ A | 0
B | Intervencijska odprava napak
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
1. | Intervencija N1 | ura | 50 |  | 0
2. | Intervencija N2 | ura | 150 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ B | 0
C | Nove UPS naprave z dobavo in montažo
| OPIS POSTAVKE | ME | Količina | Cena/ME | Vrednost
1. | UPS do 9 kVA | kos* | 1 |  | 0
2. | UPS od 10 - 20 kVA | kos | 1 |  | 0
3. | UPS od 21 - 45 kVA | kos | 1 |  | 0
4. | UPS od 46 - 60 kVA | kos | 1 |  | 0
| * Pozicija 1 vključuje tudi akumulatorje |  |  | SKUPAJ C | 0
D | Nadomestni deli, vgrajeni v sklopu servisa, vključno z dobavo in nastavitvami - 220.000,00
| OPIS POSTAVKE | Količina | ME | Cena/ME | Vrednost
1. | Nadomestni deli vgrajeni v sklopu servisa, vključno z dobavo in nastavitvami* | * | * | * | 220000
* Vrednost postavke je določena in je ponudnik ne sme spreminjati ter jo mora upoštevati v ponudbenem predračunu Vrednost za pogodbo.
VREDNOST ZA POGODBO
| Letni servisni posegi | A | 0
| Intervencijska odprava napak | B | 0
| Nove UPS naprave z dobavo in montažo | C | 0
| Nadomestni deli z dobavo, vgradnjo in nastavitvami | D | 220000
| SKUPAJ A + B + C + D (v EUR brez DDV) | 220000
| DDV | 48400
| SKUPAJ Z DDV | 268400
| Datum: |  |  | Podpis ponudnika
Ponudnik: |  |  | Priloga - Seznam rezervnih delov
0
D1 - Seznam najbolj uporabljenih rezervnih delov v sklopu postavke D (nadomestni deli, vgrajeni v sklopu servisa, vključno z dobavo in nastavitvami) v EUR brez DDV
| OPIS ARTIKLA | Kos | Cena/kos
1. | Ventilator 24V 66 M3/H | 1
2. | Ventilator 24V 230 M3/4 | 1
3. | AC kondenzator | 1
4. | Sinoptika | 1
5. | DC kondenzatorji MAS GP 30:40 | 1
6. | PACK 2 THX 92 A/1200 V | 1
7. | FUS UR T000 160A SANS PERCUT | 1
8. | Varovalka usmernika 50A BS88/64 | 1
9. | Sinoptika ADV MAS MC | 1
10. | Kontroler MAS MC 10-40 | 1
11. | Ventilator 24V 140M3/H | 1
12. | Ventilator 220V 160 M3/H | 1
13. | DC kondenzatorji MAS BC 8-12 | 1
14. | Napajalnik/ Polnilnik baterij MAS GP10÷40 | 1
15. | DC kondenzatorji MAS GP 10÷20 | 1
16. | Ventilator 12V | 1
17. | Ventilator ITYS 2 _2-3 kVA | 1
18. | DC kondenzator 5000μF/450V | 1
19. | Ventilator 24V 237 m3/h | 1
20. | Ventilator 24V 43 m3/h | 1
|  | Skupaj D1: | 0
| Merilo za izbor: A+B+C+D1: | 0
| Datum: |  |  | Podpis ponudnika