Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme - sklop 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema

Oznaka javnega naročila: 302/4 – RIUM66-FKKT 03-P39 – JN6/2022

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora označiti ali ponujena oprema izpolnjuje (ali presega) zahtevane tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah naročnika.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in .PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Ostale priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje vsaj minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Oprema za določanje ionov in pripadajoča podporna oprema«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

Sklop 2: Aparat za pripravo vzorcev

|  |  | OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Številka postavke | Število sistemov | ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 2. | 1 sistem | Aparat za pripravo vzorcev |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 sistem | Aparat za pripravo vzorcev Osnovne zahteve - Aparat za brušenje in poliranje metalografskih vzorcev. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsebuje en disk premera vsaj 250 mm, omogoča hitrost vrtenja 10-500 obratov na minuto, ima možnost nastavitve hitrosti vrtenja in regulacije višine po Z-osi, za zagotavljanje robustnosti in stabilnosti ima ohišje iz masivnega Al-odlitka, ima izvlečno vodno cev in plastični zaščitni vložek. Vsebuje zaslon na dotik in omogoča shranjevanje parametrov. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Glava za brušenje in poliranje deluje s posamično oz. centralno regulacijo sile (posamično za vzorce do 6 x 40,0 mm in silo 5-45 N, centralno za vzorce do 5 x 50,0 mm in silo 20-260 N). Pomikanje glave mora omogočati elektro motor z močjo vsaj 110 W. Omogoča nastavitev in kontrolo časa, sile, hitrosti, smeri, vrtenja in vklop/izklop vode, ima vsaj 8 LED luči za osvetlitev delovne površine in omogoča hitrost vrtenja 30-60 RPM. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Robustni podstavek za 5 dozirnih aparatov. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Dozirna roka. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Dozirni aparat s fleksibilno roko z magnetnim mešalom (3 kosi), led prikazovalnikom in kontrolno enoto na dotik. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Potrebni priključni kabel za dozirni aparat. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Magnetno mešalo (3 kosi); | - DA | - NE |  |
|  |  | - Feromagnetni nosilec za nadisk s premerom vsaj 250 mm. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Aluminijasta plošča s premerom vsaj 250 mm. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Nosilec za vpenjanje vsaj 6 vzorcev (30 mm) s posamezno silo in adapter za pritrditev nosilcev s posamezno silo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Kalup s premerom 30 mm za hladno ulivanje (12 kosov). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Sredstvo za sprostitev ulitka iz kalupa (volumen vsaj 950 mL). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Masa za ulivanje (vsaj 1,8 L epoksi smole) in ustrezni trdilec (vsaj 450 mL). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsaj 100 kosov povoskanih kozarčkov. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsaj 1000 kosov lesenih palčk za mešanje. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsaj 900 gramov prevodnostnega polnila (angl. conductive filler). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Nosilec vzorcev za sistem lepljenja in adapter za pritrditev nosilcev s centralno silo. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 4-krat lepilo angl. crystalbond ali enakovredno. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3 komadi predalnikov za shranjevanje brusnega papirja s 6 predali dimenzij minimalno 250 mm x 250 mm. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Vsaj 20 kosov feromagnetnega nosilca, premera vsaj 250 mm, prevlečenega s teflonom za enostavno odstranitev brusnega papirja ali polirnega filca. | - DA | - NE |  |
|  |  | - 300 kosov objektnega stekla dimenzij 28 x 48 x 1 mm (š x d x v). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Brusni papir s premerom vsaj 250 mm in samolepilno podlago: 300 kosov P280, 300 kosov P320, 300 kosov P600, 300 kosov P800, 300 kosov P1000, 300 kosov P2000 in 300 kosov P4000; | - DA | - NE |  |
|  |  | - 9 µm suspenzija na vodni bazi, koncentrat (vsaj 480 mL). | - DA | - NE |  |
|  |  | - 3 µm suspenzija na vodni bazi, koncentrat (vsaj 480 mL). | - DA | - NE |  |
|  |  | - Samolepilni polirni filc premera 250 mm: 70 kosov. | - DA | - NE |  |
|  |  | - Aluminijev oksid, pH nevtralna suspenzija 0,05 µm vsaj 3,8 L. | - DA | - NE |  |
|  |  | Izobraževanje - Izvedba osnovnega izobraževanja dveh uporabnikov za delo in za redno vzdrževanje inštalirane opreme za mikrovalovni razklop na mestu inštalacije v trajanju 1 delovnega dne 8 ur. | - DA | - NE |  |
| 2.2 |  | Garancija za aparat mora biti vsaj 18 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika. | - DA | - NE |  |
| 2.3 |  | Dobava in namestitev v prostore naročnika (FKKT UM, Maribor) Pogoj za uspešno izvedbo postavke in podpis prevzemnega zapisnika: - dobava, namestitev in zagon opreme v prostoru naročnika, ki ga v celoti opravi ponudnik, - seznanitev z opremo in izobraževanje iz postavke 2.1, - predaja navodil za obratovanje ter ostale tehnične dokumentacije, pred podpisom dokumentov o tehničnem prevzemu je potrebna demonstracija vseh specifikacij delovanja opreme iz postavk 2.1 na kraju nahajanja opreme (FKKT UM). | - DA | - NE |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije/zahteve (velja tudi za zahteve zelenega javnega naročanja).