NAROČNIK:

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

National Institute of Biology

Večna pot 111

1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

»Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«

za oddajo javnega naročila po odprtem postopku

| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system) |
| --- | --- |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo blaga |
| DATUM | 15. 2. 2022 |

vsebina:

1.	POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU	5

1.1.	Variantne ponudbe	5

2.	POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	5

3.	PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA	5

4.	PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU	6

4.1.	Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta	6

4.2.	Ponudba s podizvajalci	7

4.3.	Način nastopanja istega gospodarskega subjekta	7

5.	PREDMET JAVNEGA NAROČANJA	7

5.1.	Opis predmeta javnega naročanja	7

5.2.	Rok izvedbe pogodbenih obveznosti	8

6.	TEHNIČNE ZAHTEVE	8

7.	PRAVILA ZA SPOROČANJE	14

7.1.	Komunikacijska sredstva	15

7.2.	Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije	15

7.3.	Jezik javnega naročanja	15

7.4.	Oblika ponudbe	15

8.	ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB	16

8.1.	Način in rok za prejem ponudb	16

8.2.	Način in čas odpiranja ponudb	17

8.3.	Rok za dodatna pojasnila ponudb	17

9.	POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV	17

9.1.	Razlogi za izključitev	17

9.1.1.	Razlogi za izključitev	17

9.1.2.	Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev	21

9.1.3.	Popravni mehanizem	21

9.2.	Pogoji za sodelovanje	21

9.2.1.	Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji	21

9.2.2.	Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti	22

9.2.3.	Tehnična in strokovna sposobnost	22

10.	INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI	25

10.1.	Informacija o ESPD	25

10.2.	Preverjanje uradno dostopnih podatkov	25

10.3.	Dokazovanje pogojev za sodelovanje	25

10.4.	Pridobivanje podatkov na druge načine	26

10.5.	Pojasnila ponudb	27

10.6.	Dopolnjevanje in spreminjane ponudb	27

11.	FINANČNA ZAVAROVANJA	27

11.1.	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 		obveznosti	27

11.2.	Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku	28

12.	CENA IN PLAČILNI POGOJI	29

12.1.	Ponudbena cena	29

13.	MERILA	30

13.1.	Določitev meril	30

14.	PONUDBA	30

14.1.	Sestavni del ponudbe	31

14.2.	Veljavnost ponudbe	34

14.3.	Podpis ponudbene dokumentacije	34

15.	ZAUPNOST	34

16.	ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA	35

16.1.	Ustavitev postopka	35

16.2.	Odločitev o oddaji javnega naročila	35

16.3.	Zavrnitev vseh ponudb	35

16.4.	Sprememba odločitve	35

16.5.	Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila	36

16.6.	Odstop od izvedbe javnega naročila	36

17.	SKLENITEV POGODBE	36

18.	PRAVNO VARSTVO	36

19.	PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO	37

OBRAZEC PONUDBE	40

TEHNIČNE ZAHTEVE PONUJENEGA BLAGA	42

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA	43

PRILOGA št. 2	44

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH	44

ESPD OBRAZEC	46

PRILOGA št. 3	47

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA	47

PRILOGA št. 4	48

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE	48

PRILOGA št. 5	49

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA – PROJEKT VGRADNJE	49

PRILOGA št. 6	51

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA – PROJEKT VGRADNJE	51

PRILOGA št. 7	52

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA – OBJAVA V RECENZIRANI REVIJI	52

KOPIJA OBJAVE V RECENZIRANI REVIJI	54

PRILOGA št. 8	55

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM NAROČNIKOVIH ZAHTEV	55

PRILOGA št. 10	56

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO	56

PRILOGA št. 11	58

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK	58

PRILOGA št. 12	60

VZOREC POGODBE	60

A) DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

# POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU

Naročnik, NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika, lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.

Gre za mešano javno naročilo dobave opreme ter storitve inštalacije, usposabljanje kadra ter drugih pripadajočih storitev, skladno s 25. členom ZJN-3, katerega predmet so tako blago kot storitve, in se oddaja v skladu z določbami, ki se uporabljajo za vrsto naročila, značilno za glavni predmet tega naročila, ki pa je blago.

Predmetna investicija iz te pogodbe bo sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja – pod odložnim pogojem, da bo podpisana pogodba o sofinanciranju med NACIONALNIM INŠTITUTOM ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology in Republiko Slovenijo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, saj v trenutku objave razpisa pogodba še ni sklenjena. Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od izvedbe javnega naročila oziroma ustaviti postopek javnega naročila, če finančnih sredstev za sofinanciranje ne bo prejel oziroma jih bo prejel v nižjem znesku od načrtovanih.

## Variantne ponudbe

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

# POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3.

# PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19);

- Obligacijski zakonik (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631);

- Zakon o javnih financah (ZJF; Uradni list RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1; Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21 – ZDOsk in 3/22);

- Zakon o pravdnem postopku (ZPP; Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1, 70/19 – odl. US, 1/22 – odl. US in 3/22 – ZDeb);

- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb);

- Kazenski zakonik (KZ-1; Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21);

- Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1; Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A in 202/21 – odl. US);

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1; Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; Uradni list RS, št. 43/11);

- Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS; Uradni list RS, št. 22/19);

- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP; Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16);

- drugi predpisi, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

# PONUDNIKI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU

# Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

Na podlagi definicije sedme točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Skladno z ZJN-3 je lahko ponudnik katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentacije.

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

# Ponudba s podizvajalci

Naročnik ne dovoljuje, da se javno naročilo opravi s podizvajalci, razen, če je to ob sprejemu ponudbe izrecno dogovorjeno.

# Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila.

# PREDMET JAVNEGA NAROČANJA

# Opis predmeta javnega naročanja

Predmet javnega naročila »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)« je dobava in potrebna inštalacija polavtomatskega sistema za fenotipizacijo, usposabljanje kadra naročnika ter drugih pripadajočih storitev.

Polavtomatski sistem za fenotipizacijo rastlin (v nadaljevanju: oprema) mora omogočati fenotipizacijo rastlin po principu »rastlina k senzorju« s 5 različnimi moduli:

- Modul za 3D lasersko optično branje rastlin (za pridobitev 3D modela rastline, ki mora omogočati korelacijo pridobljenega modela s slikami, posnetimi z drugimi moduli);

- Modul za slikanje v načinu RGB (za meritve vidnih parametrov rastlin);

- Modul za slikanje večbarvne fluorescence, vključno s slikanjem fluorescence klorofila (za določanje količine klorofila ter drugih fluorescenčnih proteinov, metabolitov in barvil v rastlinah);

- Modul za slikanje s širokim spektrom valovnih dolžin v območju kratkovalovnih infrardečih valovnih dolžin (za merjenje vsebnosti vode v rastlinah);

- Modul za toplotno slikanje v območju dolgovalovnih infrardečih valovnih dolžin (za merjenje temperaturnih razlik na različnih delih rastline).

ENG: Semi-automated plant phenotyping system should enable plant-to-sensor phenotyping of plants with 5 different modules:

- 3D Laser Scanning Module (for obtaining 3D model of plant, enabling co-registration with images from other modules);

- RGB Imaging Modul (for measurements of visible plant parameters);

- Multi-Color Fluorescence including Chlorophyll Fluorescence Imaging module (for quantification of chlorophyll and other fluorescent proteins, metabolites and dyes in plants);

- Hyperspectral Short Wavelength Infrared Imaging Module (for measuring of water content in plants);

- Thermal Long Wavelength Infrared Imaging Module (for measuring temperature differences on different parts of a plant).

Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v poglavju 6. predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Tehnične zahteve).

# Rok izvedbe pogodbenih obveznosti

Pogodbene obveznosti se bodo začele izvajati po sklenitvi pogodbe, ki bo sledila pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

Izbrani ponudnik bo moral vse obveznosti po pogodbi izpolniti najkasneje do dne 1.10.2022.

Naročnik je določil rok izvedbe pogodbenih obveznosti ob upoštevanju skrajnega roka za črpanje sredstev.

# TEHNIČNE ZAHTEVE

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe, izbrani ponudnik pa tudi pri izvajanju pogodbenih obveznosti, v celoti upoštevati tehnične zahteve (tj. tehnične specifikacije in splošne pogoje), opredeljene v tej razpisni dokumentaciji.

ZAHTEVANE TEHNIČNE SPRECIFIKACIJE PONUJENE OPREME / REQUIRED TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE EQUIPMENT OFFERED:

Če se naročnik na kateremkoli mestu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila sklicuje na konkretno določeno blagovno znamko, proizvajalca ali proizvod, je takšen sklic namenjen zgolj opredelitvi nivoja (ravni) kakovosti, ki ga morajo ponudniki upoštevati pri takšni zahtevi, da bo njihova ponudba v tem delu dopustna (tehnično ustrezna). Ponudniki za vso blago, pri katerem se naročnik sklicuje na določeno znamko, proizvajalca ali proizvod, lahko ponudijo tudi drug enakovreden proizvod, druge znamke oziroma drugega proizvajalca, če ponujeno blago ustreza vsaj ravni kakovosti, ki je določena z referenčnim blagom, oziroma je ponujeno blago od tega blaga kakovostnejše.

Ponudnik mora ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.) v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz tehničnih specifikacij. V primeru predložitve dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva dodatna pojasnila glede tehničnih specifikacij.

ENG:

Semi-automated phenotyping system should enable:

- Manual placement of at least 5 trays for plants in individual pots on the platform simultaneously;

- Automated transportation of plants between imagining modules by conveyor;

- Sequential imaging of samples with multiple imaging modules;

- Configurable multi-modal imaging;

- Throughput: Depending on experimental protocol, from at least 4 trays per hour (dark adaptation, fluorescence imaging, 3D imaging) to more than 20 trays per hour (RGB top view imaging).

The phenotyping system should enable phenotyping of:

- Plants with height minimal up to 70 cm (including pot);

- Plants with diameter minimal up to 40 cm;

- Plants planted in individual round pots that are most frequently used by the contracting authority of two dimensions:

- height 73 mm, lower diameter 70 mm, upper diameter 94 mm,

- height 142 mm, lower diameter 139 mm, upper diameter 190 mm,

- additionally, system could enable other options suggested by the tenderer;

- Tray weight up to 6 kg;

- Trays labelled with QR codes or barcode sticker for automatic identification and subsequent analysis.

The phenotyping system should fit in available space and supplies:

- Available room: 2,9 m x 3,3 m (height: 2,85 m);

- Entrance to the room through 2 doors;

- Environmental parameters in the room: temperature range: 15-35 °C, relative humidity: 40-80 %, no condensing environment;

- Power supply: 3 phase 400VAC/16A.

Disinfection requirements:

- Disinfection of the phenotyping system against trips and mites should be possible (e.g. 70% alcohol and 10% bleach);

- Disinfection of the trays against viruses and bacteria should be possible (e.g. autoclaving);

- The tenderer should specify the possibilities for above mentioned disinfection requirements.

Semi-automated phenotyping system should consist of:

Imaging Cabinet:

- Durable construction, preferably aluminous extrusion frame;

- Light-insulated;

- Automated doors;

- Number of trays provided: minimum 200, with lids for different pots;

- QR code or barcode reader;

- QR code or barcode printer;

- Light insulated box enabling dark and light adaptation.

Sensor modules:

- RGB Imaging Module:

- At least 2 cameras (one for top view and one for side view);

- Cameras using next generation CMOS chip with at least 12 Megapixel resolution;

- Spatial resolution: minimum 25 pixels per mm2;

- Bit depth 8 or 12 Bit;

- Interface: GigE;

- LED light source for each camera;

- Turning platform for 360° image acquisition.

RGB Imaging Module should enable:

- Measurements of morphometric parameters:

Area,

Perimeter,

Eccentricity,

Roundness,

Plant Height,

Plant Width;

- Colour segmentation for plant fitness evaluation;

- Sequential computed relative leaf growth rates;

- Comparison of leaf area differences during whole experiment;

- Greening index;

- Contribution of individual colours after colour segmentation and characterization;

- Time course analyses (e.g. for growth rates).

- 3D Laser Scanning Module:

- 3D Laser Scanning Unit should generate accurate 3D model with at least 1 mm resolution in all directions;

- Automatic analysis and conversion of point cloud to triangle mesh;

- Light source: 660 nm laser beam.

3D Laser Scanning Module should enable:

- Automatic segmentation on individual leaves and stem;

- Possibility to co-register with RGB texture or parametric images from other imaging modules;

- Automatic calculations of morphological parameters including:

Digital biomass,

Leaf/Plant area,

Projected area,

Leaf angle,

Compactness,

Plant/Stem height,

Number of leaves.

- Multi-colour Fluorescence imaging including Chlorophyll Fluorescence Imaging Module:

Chlorophyll Fluorescence Imaging part of the Module:

- Technology: Pulse amplitude modulation (PAM),

- Camera with at least 1,4 MP resolution,

- Minimum pixel size 6.4 µm x 6.4 µm,

- Dynamic range: 16 bit or higher,

- Interface: GigE,

- Multiple light sources: Red-orange 620 nm LED-based light, Far-Red 735 nm LED-based light, and Cool-white 5700K LED-based light,

- Light Homogeneity ±5% over imaged area at least 35x35 cm,

- Saturation pulse intensity at least 6000 µmol/m²s,

- Actinic Light intensity at least 1500 µmol/m²s,

- Maximum intensity of the measuring light 0,05 μmol/ m²s,

- Measured parameters at least: Fo, Fm, Fv, Fo', Fm', Fv', Ft,

- Calculated parameters at least: Fv/Fm, Fv'/Fm', PhiPSII, NPQ, qN, qP, Rfd.

Chlorophyll Fluorescence Imaging Module should enable:

- Monitoring of abiotic and biotic stresses that affect photosynthetic mechanisms (drought, heat, and light stresses, nutrient deficiencies, heavy metal toxicities, pathogen infections...);

- Monitoring of the degree of stress, and recovery from stress, are quantification of stress over time.

Multi-colour Fluorescence imaging part of the Module

- Additional light sources for multi-colour fluorescence at least: UV, Royal Blue, Blue, Green, Amber, Deep Red;

- Camera filter wheel: automatic, at least 7 positions.

Multi-colour Module should enable:

- Detection of fluorescent proteins and dyes (GFP, YFP, RFP, SYBR Green…);

- Multi-colour fluorescence analysis;

- Measurements of chlorophyll fluorescence excitation spectra;

- Quantification of pigments (flavanols, anthocyanins).

- Hyperspectral SWIR (Short Wavelength Infrared) Imaging Module

- Spectral range at least: 900-1700 nm;

- Spectral resolution at least: 2 nm FWHM;

- Light source covering whole spectral range;

- Spatial bands: at least 500;

- Spectral bands: at least 600;

- Technology of image acquisition: Push-Broom.

Hyperspectral SWIR Imaging Module should enable:

- Quantification of water content in plants;

- Quantification cellulose and lignin in plants;

- Quantification of sugar level;

- Definition of new indices by user.

- Thermal LWIR (Long Wavelength Infrared) Imaging Module

- Detector: uncooled microbolometer FPA;

- Spectral range at least: 8 to 14 μm;

- Camera with at least 640x480 pixels resolution;

- Measurement accuracy: ±2°C or ±2%;

- Dynamic range: 16 bit;

- Temperature sensitivity (NETD @30°C): at least 30 Mk;

- Temperature reference sensors;

- Programmable LED light source.

Thermal Imaging Module should enable:

- Light-induced stress response;

- Stomatal conductance research.

Hardware and software:

- Software Package for client application;

- Software Package for server service;

- Software Package for image analysis and processing;

- Software Package for data management and handling of big data;

- Possibility to access data remotely via VPN client;

- Software has to enable local reanalysis with different parameters without overwriting original data;

- Programmable logic controller unit with sensors;

- Storage capacity: minimum 6 TB, mirrored 1:1;

- Connection to cloud or external storage with automatic upload and download;

- Network components (including rack, router);

- UPS backup;

- Internal diagnostic module with GSM or email alerts;

- Password protected accounts with different access rights - at least 3 levels (including administrator and basic user).

SPLOŠNI POGOJI / GENERAL CONDITIONS:

V ceno je vključeno (kar morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbe) / The price includes (which tenderers must take into account when preparing a tender):

- Življenjska doba: najmanj 10 let.

- Garancijski rok: 2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja.

- Lokacija inštalacije: NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje (2. etaža).

- Prevoz opreme do mesta inštalacije mora biti vključen.

- Inštalacija v predviden prostor mora biti vključena.

- Pakiranje opreme mora biti vključeno.

- Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme mora biti vključen.

- Primopredaja in prevzem opreme po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme (SAT), ki mora vsebovati preverbo v tehničnih specifikacijah navedenih parametrov.

- Delovna navodila za uporabo opreme morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.

- Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika mora biti zagotovljeno za najmanj 5 udeležencev:

- najmanj 1 dan za usposabljanje o delovanju opreme.

Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika ali preko video konference (odvisno od situacije epidemije) mora biti zagotovljeno za neomejeno število udeležencev:

- najmanj 2 dni za usposabljanje za uporabo programske opreme,

- najmanj 3 dni za usposabljanje o teoretičnih osnovah meritev.

Brezplačna oddaljena pomoč za nastavitev poskusov in odpravljanje težav v času garancijske dobe.

- Servis mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.

V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 dni, čas za popravilo opreme pa največ 4 dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.

V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.

- Zamenjava z novo opremo: V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.

- Kader: Ponudnik mora imeti zaposlenega vsaj enega izučenega serviserja za opremo.

- Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe: 8 let.

- Brezplačna programska oprema in njene posodobitve morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme.

ENG:

- The life time of the equipment: minimum 10 years.

- Warranty period: 2 years, including all required services, spare parts, labour costs and travelling costs.

- Installation location: NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1st floor (2nd level).

- Transportation of equipment to the installation location should be included.

- Installation in the foreseen space should be included.

- Packing of the equipment should be included.

- Basic consumables for installation and commissioning of the equipment should be provided.

- Commissioning and hand over of the equipment after onsite training. Site acceptance test (SAT) should consist of declared parameter verification.

- Instructions for use should be delivered upon delivery of the equipment.

- On-site training should be provided for at least 5 attendees:

- at least 1 day for machine operation.

On-line or on-site (depending on epidemic situation) training should be provided for unlimited number of attendees:

- at least 2 days for software,

- at least 3 days for theoretical basis of measurements.

Remote support for experimental setup and troubleshooting during warranty period free of charge.

- Service must be provided by the provider during warranty period and life time of the equipment.

During warranty period the service response time must be 2 working days and the instrument repair time 4 working days from the error report if remote repair is possible and 14 days if on-site repair is needed or in agreement with the customer. For any repair of a defect longer than 14 days, the warranty period is extended accordingly.

When it is necessary to transport the equipment to the service, the transport costs are covered by the supplier within the warranty period.

- Replacement with new equipment: if the repair within the warranty period lasts more than 45 days from the reporting of the error, the provider undertakes to replace the device or its part with the same or adequate new one within 3 months.

- Personnel: The tenderer should have employed at least one qualified service technician.

- Period of availability of spare parts and servicing after warranty period: 8 years.

- Free software and updates should be provided for the whole life time of the equipment.

# PRAVILA ZA SPOROČANJE

# Komunikacijska sredstva

Izvedba predmetnega javnega naročila poteka z uporabo elektronskih komunikacijskih sredstev.

Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil.

Dodatne informacije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način preko portala javnih naročil.

# Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

# Jezik javnega naročanja

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Naročnik lahko v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi, da smejo ponudniki svoje ponudbe predložiti delno ali v celoti v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo. V izjemnih primerih, kadar ne obstaja dovolj ustrezno slovensko izrazoslovje na specifičnem tehničnem področju ali kadar to zahteva predmet javnega naročila, lahko naročnik pripravi dokumentacijo ali del dokumentacije v tujem jeziku. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene dokumentacije v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali drugem tujem jeziku, mora naročnik navesti, v katerem jeziku in za kateri del ponudbe gre.

Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan samo v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Ne glede na določbo te dokumentacije, da postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene dokumentacije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval, da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika, v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.

# Oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, elektronsko podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz poglavja Sestavni del ponudbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in le-te datirati in elektronsko podpisati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.

Zaželeno je:

  - da so vse strani v ponudbi oštevilčene;

  - da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;

  - da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v Prilogi št. 2 navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

# ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB

# Način in rok za prejem ponudb

Naročnik določa rok za prejem ponudb na dan 18.3.2022 do 10:00 ure.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo samo prijavi.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 18.3.2022 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

# Način in čas odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 18.3.2022 ob 11:00 uri, in sicer avtomatično v informacijskem sistemu e-JN.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

# Rok za dodatna pojasnila ponudb

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje šest dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da bo vprašanje zastavljeno na portalu javnih naročil do 7.3.2022 do 10:00 ure.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

# POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

# Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji.

Razlogi za izključitev

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | RAZLOG ZA IZKLJUČITEV |
| --- | --- | --- |
| 1. | prvi odstavek 75. člena ZJN-3 | Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na dan izdaje dokazila o nekaznovanosti izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1: - terorizem (108. člen KZ-1), - financiranje terorizma (109. člen KZ-1), - ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), - goljufija (211. člen KZ-1), - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), - poslovna goljufija (228. člen KZ-1), - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), - ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), - izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), - zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), - zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), - zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), - zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), - nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), - nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), - ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), - ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), - pranje denarja (245. člen KZ-1), - zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), - uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), - izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), - davčna zatajitev (249. člen KZ-1), - tihotapstvo (250. člen KZ-1), - zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), - oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), - izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), - jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), - dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), - sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), - dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), - hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.A, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (Priloga št. 3) in fizične osebe (Priloga št. 4). DOKAZILO: Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo prijav ali ponudb, ali je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo prijav ali ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev.. |
| 2. | drugi odstavek 75. člena ZJN-3 | Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.B, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 3. | a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 4. | b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če je bila gospodarskemu subjektu če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 5. | a) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodb ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |
| 6. | b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3 | Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. |

Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev

Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Popravni mehanizem

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost.

Na popravni mehanizem se lahko ponudnik sklicuje tudi pri izkazovanju neobstoja razloga za izključitev iz točke b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, in sicer na podlagi sklepa Ustavnega sodišča RS, št.: U-I-180/19-17 z dne 7.11.2020.

Ponudnik mora predložiti dokazila, ki dokazujejo, da je gospodarski subjekt sprejel ukrepe v okviru instituta popravnega mehanizma, že ob oddaji ponudbe. Kasneje predloženih dokazil naročnik ne bo upošteval.

Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve.

# Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji

Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:

- na ponudnika;

- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;

- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | POGOJ | ZA KOGA VELJA POGOJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | prvi odstavek 76. člena ZJN-3 | Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.A in ga predložiti v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.. | Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti: - ponudnik; - vsi partnerji v skupni ponudbi. |

Tehnična in strokovna sposobnost

| ZAP. ŠT. | PRAVNA PODLAGA | POGOJ | ZA KOGA VELJA POGOJ |
| --- | --- | --- | --- |
| - Referenca izvajalca |  |  |  |
|  | osmi odstavek 77. člena ZJN-3 | Ponudnik mora predložiti vsaj 3 referenčne projekte dobave in namestitve sistema za fenotipizacijo rastlin z več moduli, uspešno zaključenih v zadnjih 5 letih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu, v minimalni vrednosti 120.000 EUR brez DDV za vsak posamezen projekt. Za vsak projekt je treba navesti naslednje podatke: - kratek opis sistema za fenotipizacijo rastlin z več moduli, - institucijo, kjer je sistem nameščen, - datum zaključka namestitve sistema, - odgovorno osebo (s kontaktnimi podatki) in - vrednost v EUR brez DDV. ENG: The tenderer has to provide at least 3 reference projects of installation of multimodal plant phenotyping system successfully finished during last past 5 years before the publication of this public contract notice, in minimum value of 120.000,00 EUR excluding VAT each of them. For each project following data should be given: - short description of the multimodal plant phenotyping system, - Institution where it is installed, - date of completion of installation, - responsible person (contact details), - value in EUR excluding VAT. Naročnik bo pri ugotavljanju strokovne sposobnosti upošteval samo posle, ki so bili že opravljeni (zaključeni). Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla). INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Seznam referenčnih poslov (Priloga št. 5) in NASLEDNJA DOKAZILA: Potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 6.. | Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe lahko referenčni pogoj izpolnjujejo konzorcijski partnerji skupno. |
|  | osmi odstavek 77. člena ZJN-3 | Ponudnik mora predložiti tudi vsaj 5 objav v zadnjih 5 letih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu v recenziranih revijah s faktorjem vpliva, v katerih je bila študija izvedena na ponudnikovem sistemu za fenotipizacijo rastlin, pri čemer štejejo le ponudnikovi sistemi za fenotipizacijo s principom »rastlina k senzorju«. Za vsako objavo je potrebno navesti naslednje podatke: - avtorji, - leto izdaje, - naslov, - podrobni podatki o reviji in - DOI. ENG: Tenderer also has to provide at least 5 publications during last past 5 years before the publication of this public contract notice in peer-reviewed journals where the phenotyping experiment was performed on tenderer’s plant-to-sensor phenotyping system. For each publication following data should be given: - authors, - year of publication, - title, - journal details and - DOI. Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla). INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Seznam referenčnih poslov (Priloga št. 7) in NASLEDNJA DOKAZILA: Kopijo objave v recenzirani reviji za vsako priglašeno referenco.. | Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe lahko referenčni pogoj izpolnjujejo konzorcijski partnerji skupno. |
|  | osmi odstavek 77. člena ZJN-3 | Ponudnik zagotavlja, da: - mu je poznan predmet javnega naročila in vse zahteve naročnika v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila; - se zaveda in zavezuje, da bo izvedel dobavo opreme ter storitve inštalacije, usposabljanja kadra naročnika ter drugih pripadajočih storitev, ki so predmet tega javnega naročila; - bo dobavo opreme in vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila, izvedel do dne 1.10.2022; - izpolnjuje vse tehnične specifikacije naročnika iz poglavja 6. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; - izpolnjuje vse splošne pogoje naročnika iz poglavja 6. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; - naročniku ponuja novo opremo, - ima zaposlenega vsaj enega izučenega serviserja za opremo in bo zagotavljal servisiranje opreme, v kolikor bi ga naročnik potreboval. INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Izjava ponudnika v zvezi z izpolnjevanjem naročnikovih zahtev na Prilogi št. 8 in NASLEDNJA DOKAZILA: Tehnična dokumentacija, ki mora vsebovati dokazila za vse postavke iz tehničnih specifikacij. V primeru predložitve dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.. | Pogoj mora izpolniti ponudnik, v primeru skupne ponudbe lahko referenčni pogoj izpolnjujejo konzorcijski partnerji skupno. |

# INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

# Informacija o ESPD

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen ponudnik:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD predstavlja uradno izjavo ponudnika, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo ponudnik na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

# Preverjanje uradno dostopnih podatkov

Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

# Dokazovanje pogojev za sodelovanje

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v obrazcu »Prijava«, navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP; Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah.

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih ipd.

# Pridobivanje podatkov na druge načine

V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravico, da takšne informacije in podatke preveri.

V ta namen ima naročnik pravico od ponudnika zahtevati dokazila v zvezi s pridobljenim podatkom ali informacijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sicer lahko naročnik ponudbo izključi iz postopka oddaje javnega naročila.

# Pojasnila ponudb

Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.

Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne dni.

# Dopolnjevanje in spreminjane ponudb

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril, in

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

# FINANČNA ZAVAROVANJA

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke šestega odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v Prilogi št. 9.

Izbrani ponudnik je dolžan nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da bo kot neustrezna štela izjava ponudnika, ki bo odstopala od vzorca po Prilogi št. 9.

Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z usposobljenim kadrom;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po pogodbi;

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

# Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik je dolžan v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo najpozneje ob primopredaji naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izdano po pravilih EPGP, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo v celoti unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v Prilogi št. 10.

Izbrani ponudnik je dolžan nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih pogodbe.

Naročnik ponudnike opozarja, da bo kot neustrezna štela izjava ponudnika, ki bo odstopala od vzorca po Prilogi št. 10.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti trideset (30) dni daljša od garancijskega roka.

V kolikor izbrani ponudnik ne more pridobiti finančnega zavarovanja z zahtevano veljavnostjo, lahko predloži finančno zavarovanje krajše veljavnosti, pod pogojem, da trideset (30) dni pred iztekom roka dostavi novo finančno zavarovanje v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV za preostanek garancijske dobe. Skupaj mora zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak, ki velja ves čas garancijskega roka in še dodatnih trideset (30) dni. Če se to ne zgodi, lahko naročnik unovči katerokoli finančno zavarovanje, ki ga ima na razpolago.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej razpisni dokumentaciji, unovči tudi, če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvedenih pogodbenih obveznostih;

- če izvedene pogodbene obveznosti nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

# CENA IN PLAČILNI POGOJI

# Ponudbena cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.

Cena je določena kot pavšalna cena za izvedbo pogodbenih obveznosti in kot izračun z izrecnim jamstvom (643. člen OZ).

Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

V obrazec ponudbe (Priloga št. 1) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem (stopnja 22 %).

Cena mora biti oblikovana v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacija naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste.

V ceno morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroške, kot so:

- usklajevanje z naročnikom,

- nabave vsega potrebnega blaga, delov in opreme,

- plačilo vsega strokovnega kadra,

- zavarovanje prevozov in tovorov,

- dostava na lokacijo naročnika,

- inštalacija opreme,

- usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

- garancija za brezhibno delovanje opreme,

- morebitni popusti in manipulativni stroški,

- izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ipd.

Ponudnik mora v obrazcu Tehnične zahteve ponujenega blaga (excel tabela) ponujati vse postavke, ob upoštevanju tehničnih zahtev (tj. tehnične specifikacije in splošni pogoji), ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v obrazcu Tehnične zahteve ponujenega blaga izpolniti oba zavihka, in sicer prvi zavihek »Technical specifications« (Tehnične specifikacije) in drugi zavihek »General conditions« (Splošni pogoji). Pri prvem zavihku »Technical specifications« (Tehnične specifikacije) mora ponudnik za vsako postavko označiti, ali jo ponuja ali ne, in sicer tako, da klikne na okence »Yes« (da) ali »No« (ne). Pri tem mora v naslednjih dveh stolpcih vpisati naslov tehnične dokumentacije in številko strani te tehnične dokumentacije, iz katere ta postavka izhaja. Ponudnik mora v drugem zavihku »General conditions« (Splošni pogoji) za vsako postavko označiti, ali jo ponuja ali ne, in sicer tako, da klikne na okence »Yes« (da) ali »No« (ne). Naročnik si pridružuje pravico, da zahteva pojasnila glede tehničnih specifikacij. V kolikor ponudnik posamezno postavko pusti prazno ali navede »/« oz. »-», bo naročnik štel, da ponudnik navedeno tehnično specifikacijo izpolnjuje in si pridržuje pravico ponudnika pozvati k pojasnilu, in sicer navedbi, kje v predloženi tehnični dokumentaciji je razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje navedeno tehnično specifikacijo.

# MERILA

# Določitev meril

Merilo za izbor izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba, in sicer najnižja končna ponudbena cena brez DDV, iz obrazca ponudbe, ob pogoju doseganja ostalih predpisanih pogojev tega javnega naročila.

V primeru, da imata dve popolni in samostojni ponudbi enako ponudbeno ceno, bo naročnik med njima izbral ponudbo izbranega ponudnika z žrebom.

# PONUDBA

# Sestavni del ponudbe

Vsaka ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo in dokazila:

| Zap. št. | DOKUMENTACIJA, PREDLOŽENA DO ROKA ZA PREJEM PONUDB |
| --- | --- |
|  | Ponudba (Priloga št. 1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te dokumentacije. Obrazec ponudbe na Prilogi št. 1 mora biti v celoti izpolnjen in elektronsko podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe (v tem primeru mora biti ponudbi predloženo pooblastilo). Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (Priloga št. 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. |
|  | Tehnične zahteve ponujenega blaga, ki mora biti v celoti izpolnjene in predložene v excel obliki. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.) v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (Priloga št. 2). Priloga št. 2 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | ESPD za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja (bodisi kot ponudnik, partner v skupnem nastopu). ESPD mora biti predložen v elektronski obliki podpisano z elektronskim podpisom ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »ESPD«. |
|  | Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo (Priloga št. 3) ali Potrdilo o nekaznovanosti (če ponudnik z njim razpolaga). Priloga št. 3 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 4) ali Potrdilo o nekaznovanosti (če ponudnik z njim razpolaga). Priloga št. 4 mora biti v celoti izpolnjena in podpisana s strani fizične osebe in mora biti predložena za vse fizične osebe, za katere je potrebno izkazovati izpolnjevanje razloga za izključitev. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Seznam referenčnih poslov ponudnika – projekt vgradnje (Priloga št. 5). Priloga št. 5 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Potrdilo o dobro opravljenem delu – projekt vgradnje, izdano s strani referenčnega naročnika (ki mora biti investitor referenčnega posla) za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 6. Priloga št. 6 mora biti v celoti izpolnjena in podpisana in žigosana s strani referenčnega naročnika. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Seznam referenčnih poslov ponudnika – objava v recenzirani reviji (Priloga št. 7). Priloga št. 7 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Kopija objave v recenzirani reviji za vsako priglašeno referenco. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava v zvezi z izpolnjevanjem naročnikovih zahtev (Priloga št. 8). Priloga št. 8 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Priloga št. 9). Priloga št. 9 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (Priloga št. 10) Priloga št. 10 mora biti v celoti izpolnjena in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe. Ponudnik lahko navedeno prilogo predloži v elektronski obliki, podpisano z elektronskim podpisom, ali lastnoročno podpisano skenirano. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |
|  | Vzorec pogodbe (Priloga št. 11). Priloga št. 11 mora biti izpolnjena na mestih, ki jih izpolnjuje izvajalec in elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali pooblaščene osebe, ali lastnoročno podpisana in skenirana. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. |

# Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 30. 6. 2022. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v elektronski obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

# Podpis ponudbene dokumentacije

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.

V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.

V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.

# ZAUPNOST

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Pri presoji upravičenosti označitve dela ponudbene dokumentacije kot poslovne skrivnosti bo naročnik upošteval določila ZPosS in ZJN-3.

# ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

# Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.

# Odločitev o oddaji javnega naročila

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

# Zavrnitev vseh ponudb

Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.

# Sprememba odločitve

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila obvestil ponudnike.

# Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila

Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.

# Odstop od izvedbe javnega naročila

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila oz. okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.

# SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 3 (treh) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Ta pogodba stopi v veljavo pod odložnim pogojem, da izvajalec za izpolnitev pogoja najkasneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost ponujene opreme in storitev.

# PRAVNO VARSTVO

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.

Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo elektronsko preko sistema eRevizija.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 4.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

# PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Št.: 148/2022

Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

National Institute of Biology

# B) OBRAZCI

PRILOGA št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

| samostojno | v skupnem nastopu* |
| --- | --- |

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na Prilogi št. 2.

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

PARTNER:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV: |  |

Ponudbena vrednost:

| Ponudbena cena brez DDV: |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV (22%): |  |
| Ponudbena cena vključno z DDV: |  |

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.6.2022.

- Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

- Ponudnik mora ponudbi predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.) v slovenskem ali angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora vsebovati dokazila za vse postavke iz tehničnih specifikacij. V primeru predložitve dokumentacije v angleškem jeziku si naročnik pridržuje pravico ponudnika pozvati k predložitvi slovenskega prevoda na stroške ponudnika.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

TEHNIČNE ZAHTEVE PONUJENEGA BLAGA

Tehnične zahteve ponujenega blaga morajo biti v celoti izpolnjene in predložene v excel obliki.

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Tehnična dokumentacija (prospektni material, katalogi, tehnični opis ipd.) mora biti priložena v slovenskem ali angleškem jeziku.

PRILOGA št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH

| naziv gospodarskega subjekta: |  |
| --- | --- |
| naslov gospodarskega subjekta: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |
| ID za DDV: |  |
| matična številka gospodarskega subjekta: |  |
| št. transakcijskega računa: |  |
| GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA; NE. |
| pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe oz. okvirnega sporazuma: |  |

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

| 1 |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za Prilogo št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

| Ponudnik | Partner v skupnem nastopu |
| --- | --- |

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP):

| naziv pooblaščenca za vročanje: |  |
| --- | --- |
| naslov pooblaščenca za vročanje: |  |
| kontaktna oseba: |  |
| elektronski naslov kontaktne osebe: |  |
| telefon: |  |
| telefax: |  |

| KRAJ |  | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, ESPD obrazec.

PRILOGA št. 3

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

izjavljamo, da naročniku NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| ###### PONUDNIK (POLNO IME): |  |
| --- | --- |
| Sedež: |  |
| Poštna številka in kraj: |  |
| Občina sedeža ponudnika: |  |
| Davčna številka: |  |
| Matična številka: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |

| KRAJ |  | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 4

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

izjavljamo, da naročniku NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

| ###### IME IN PRIIMEK: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Ulica (naslov stalnega prebivališča): |  |
| Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Prejšnji priimek: |  |

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

| KRAJ |  | ime in priimek fizične osebe in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 5

## SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA – PROJEKT VGRADNJE

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

izjavljamo,

da izpolnjujemo referenčni pogoj iz razpisne dokumentacije, ki se glasi:

»Ponudnik mora predložiti vsaj 3 referenčne projekte dobave in namestitve sistema za fenotipizacijo rastlin z več moduli, uspešno zaključenih v zadnjih 5 letih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu, v minimalni vrednosti 120.000 EUR brez DDV za vsak posamezen projekt. Za vsak projekt je treba navesti naslednje podatke:

- kratek opis sistema za fenotipizacijo rastlin z več moduli,

- institucijo, kjer je sistem nameščen,

- datum zaključka namestitve sistema,

- odgovorno osebo (s kontaktnimi podatki) in

- vrednost v EUR brez DDV.«

ENG: »Tenderer has to provide at least 3 reference projects of installation of multimodal plant phenotyping system successfully finished during last past 5 years before the publication of this public contract notice, in minimum value of 120.000,00 EUR excluding VAT each of them. For each project following data should be given:

- short description of the multimodal plant phenotyping system,

- Institution where it is installed,

- date of completion of installation,

- responsible person (contact details),

- value in EUR excluding VAT.«

Ponudnik izpolni tabelo na naslednji strani, ki predstavlja del Priloge št. 5.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

| Zap. Št. | Referenčni naročnik (tj. investitor) | Kratek opis sistema za fenotipizacijo rastlin z več moduli | Institucija, kjer je sistem nameščen namestitve | Datum zaključka namestitve sistema | Odgovorna oseba (kontaktnimi podatki) | Vrednost v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

PRILOGA št. 6

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA – PROJEKT VGRADNJE

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________, v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Dobava blaga je bila izvedena v inštituciji ________________ in na lokacijo: ________________________________________.

Obseg izvedbe dobave, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

| KRAJ |  | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 7

## SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA – OBJAVA V RECENZIRANI REVIJI

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

izjavljamo,

da izpolnjujemo referenčni pogoj iz razpisne dokumentacije, ki se glasi:

»Ponudnik mora predložiti tudi vsaj 5 objav v zadnjih 5 letih pred objavo obvestila o tem javnem naročilu v recenziranih revijah s faktorjem vpliva, v katerih je bila študija izvedena na ponudnikovem sistemu za fenotipizacijo rastlin, pri čemer štejejo le ponudnikovi sistemi za fenotipizacijo s principom »rastlina k senzorju«. Za vsako objavo je potrebno navesti naslednje podatke:

- avtorji,

- leto izdaje,

- naslov,

- podrobni podatki o reviji in

- DOI.«

ENG: »Tenderer also has to provide at least 5 publications during last past 5 years before the publication of this public contract notice in peer-reviewed journals where the phenotyping experiment was performed on tenderer’s plant-to-sensor phenotyping system. For each publication following data should be given:

- authors,

- year of publication,

- title,

- journal details and

- DOI.«

Ponudnik izpolni tabelo na naslednji strani, ki predstavlja del Priloge št. 7.

Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju, in jih ne upošteva, v kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oz. preveriti (preverba istovrstnosti referenčnih del in referenčne višine posla).

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

| Zap. Št. | Referenčni naročnik (tj. investitor) | Avtorji | Leto izdaje | Naslov | Podrobni podatki o reviji | DOI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

KOPIJA OBJAVE V RECENZIRANI REVIJI

Ponudnik predloži kopijo objave v recenzirani reviji za vsako priglašeno referenco.

PRILOGA št. 8

IZJAVA PONUDNIKA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM NAROČNIKOVIH ZAHTEV

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____, pod materialno in kazensko odgovornostjo

izjavljamo:

da:

- nam je poznan predmet javnega naročila in vse zahteve naročnika v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila;

- se zavedamo in zavezujemo, da bomo izvedli dobavo opreme ter storitve inštalacije, usposabljanja kadra naročnika ter drugih pripadajočih storitev, ki so predmet tega javnega naročila;

- bomo dobavo opreme in vse storitve, ki so predmet tega javnega naročila, izvedli do dne 1.10.2022;

- izpolnjujemo vse tehnične specifikacije naročnika iz poglavja 6. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- izpolnjujemo vse splošne pogoje naročnika iz poglavja 6. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- naročniku ponujamo novo opremo;

- imamo zaposlenega vsaj enega izučenega serviserja za opremo in bomo zagotavljali servisiranje opreme, v kolikor bi ga naročnik potreboval.

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 10

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

se zavezujemo, da bomo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del najkasneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročili nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV v skladu s spodnjim vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO št.____________

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana za javno naročilo »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)« (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  V EUR: 10 % vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

PRILOGA št. 11

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK

V zvezi z javnim naročilom »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _________, št. objave JN_________/2022____,

se zavezujemo, da bomo najpozneje ob primopredaji naročniku izročili nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izdano po pravilih EPGP, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV v skladu s spodnjim vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis: |
| --- | --- |

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU št.____________

Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana za javno naročilo »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)« (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology, Večna pot 111, 1000 Ljubljana (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  V EUR: 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

PRILOGA št. 12

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Večna pot 111 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica |
| Matična številka: | 5055784000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI 83534784 |
| Transakcijski račun: | SI56 0110 0603 0344 630, odprt pri ABANKA d.d. SI56 0292 3025 3106 896, odprt pri NLB d.d. |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O DOBAVI OPREME

»Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)«

št. _________________

- UGOTOVITVENE DOLOČBE

  - člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________ pod št. objave ________ in v Uradnem listu EU z dne ________ pod št. objave __________;

- je odločitev o oddaji javnega naročila z dne ________ postala pravnomočna dne _________;

- gre za mešano javno naročilo dobave opreme ter storitve inštalacije, usposabljanja kadra ter drugih pripadajočih storitev, skladno s 25. členom ZJN-3, katerega predmet so tako blago kot storitve, in se oddaja v skladu z določbami, ki se uporabljajo za vrsto naročila, značilno za glavni predmet tega naročila, ki pa je blago;

- stranki sklepata to pogodbo z namenom določitve izvedbe javnega naročila in dobave opreme Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system) (v nadaljevanju: oprema).

Del te pogodbe je:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila »Polavtomatski sistem za fenotipizacijo (Semi-automated plant phenotyping system)« z dne _________ in vsemi dopolnitvami ter prilogami;

- ponudba izvajalca z dne _______ v celoti.

V primeru nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in nato ponudba, če ni v pri posamezni določbi iz te pogodbe izrecno navedeno drugače.

  - člen

Predmetna investicija iz te pogodbe bo sofinancirana s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os: Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba: Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj: Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

- PREDMET POGODBE

  - člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo dobavo in potrebno inštalacijo opreme na podlagi:

- dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila skupaj s prilogami,

- ponudbe izvajalca št. ____________ z dne _______,

- drugih določb te pogodbe.

Izvajalec je dolžan dobaviti, inštalirati opremo, izvesti usposabljanje naročnikovega kadra, zagotavljati garancijo za brezhibno delovanje opreme ter izvesti vse ostale zahteve naročnika v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ponudbo št. ________ z dne ________ in te pogodbe (v nadaljevanju: izvajalčeve pogodbene obveznosti).

V kolikor se zgodi, da zaradi objektivnih razlogov, kot so, da določene komponente niso več dobavljive ali niso več na voljo v roku, ki bi omogočil pravočasno dobavo opreme, da proizvajalec posameznih komponent in delov blaga preneha proizvajati ali ga nadomesti z drugim blagom ipd., se naročnik in izvajalec dogovorita, da lahko izvajalec dobavi opremo, ki je drugačna od tiste, ki jo je izvajalec ponudil ob oddaji ponudbe, pod pogojem, da tudi takšna oprema izpolnjuje vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter ima vsa zahtevana dokazila (npr. izjave od skladnosti, teste, garancije, navodila in certifikate za opremo). V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Izvajalec lahko spremenjeno opremo dobavi šele, ko mu naročnik predhodno pisno potrdi ustreznost in soglasje z menjavo, ki je diskrecijska pravica in ne dolžnost naročnika.

  - člen

Izvajalec se obvezuje pogodbene obveznosti izvesti kvalitetno in strokovno, v skladu z veljavnimi standardi za opremo, morebitnimi kvalitativnimi priporočili za opremo, predpisi v Republiki Sloveniji, ter v obsegu, na način, v roku in ob času, ki je naveden v tej pogodbi in skladno z vsemi zahtevami naročnika.

  - člen

Izvajalec mora ves čas izvajanja naročila upoštevati zahteve in pogoje, ki so določeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in spoštovati predloženo ponudbo št. ____________ z dne _______________, dano na javni razpis, na podlagi katere je bil izbran.

  - člen

V primeru dodatnih in pozneje naročenih pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na predmet pogodbe, in niso predvidene v prvotnem naročilu in tej pogodbi, kar bi imelo za posledico povečan obseg obveznosti izvajalca po tej pogodbi, se naročnik in izvajalec, v kolikor so zato izpolnjeni pogoji po zakonu, ki ureja javno naročanje, dogovorita za dodatne ali nove pogodbene obveznosti in morebitno spremembo pogodbene cene. V navedenem primeru naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, sicer se šteje, da dodatne ali nove pogodbene obveznosti niso dogovorjene. Pisna oblika dogovora o dodatnih ali novih pogodbenih obveznostih je pogoj za njegovo veljavnost v smislu prvega odstavka 54. člena OZ.

- POGODBENA CENA

  - člen

Cena predmeta pogodbe iz 3. člena te pogodbe je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ____________ v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti, ki znaša:

| Ponudbena cena brez DDV: | ____________________ EUR (z besedo: ___________________________ EUR in ___/100) |
| --- | --- |
| DDV ___ %: | ____________________ EUR (z besedo: ___________________________ EUR in ___/100) |
| Ponudbena cena z DDV: | ____________________ EUR (z besedo: ___________________________ EUR in ___/100) |

Cena je določena kot pavšalna cena za izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi in kot izračun z izrecnim jamstvom (643. člen OZ). Izvajalec ne glede na morebiten večji obseg in količino izvedenih pogodbenih obveznosti od predvidenih ob oddaji ponudbe ne bo imel pravice zahtevati višjega plačila.

Pogodbena cena zajema vrednost vseh z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila predvidenih obveznosti, ki jih je potrebno opraviti za dobavo, inštalacijo opreme, usposabljanje naročnikovega kadra, garancijo za brezhibno delovanje opreme in ostale zahteve naročnika.

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec je dolžan izvesti tudi obveznosti, ki z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila niso predvidene, so pa predpisane z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebne za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti opreme (nujna nepredvidena dela).

Cena je dogovorjena v skladu z Incoterms 2010, s klavzulo DDP lokacija naročnika in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri prevozu opreme na lokacijo naročnika in njeni inštalaciji, kot tudi vse druge stalne, spremenljive ter oportunitetne stroške. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, stroški embalaže, prevoza, zavarovanja itd.), davke in morebitne popuste.

V ceno so zajeti vsi pričakovani stroški, kot so:

- usklajevanje z naročnikom,

- nabave vsega potrebnega blaga, delov in opreme,

- plačilo vsega strokovnega kadra,

- zavarovanje prevozov in tovorov,

- dostava na lokacijo naročnika,

- inštalacija opreme,

- usposabljanje naročnikovega kadra v skladu s tehničnimi zahtevami predmeta javnega naročila,

- garancija za brezhibno delovanje opreme,

- morebitni popusti in manipulativni stroški,

- izpolnitev ostalih zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ipd.

Izključen je morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na pogodbeno ceno, saj je cena fiksna do zaključka vseh pogodbenih obveznosti. Izvajalec je ne glede na porabljeni material, njegovo ceno (oziroma spremembo te cene), obseg dela in storitev, stroške kadra, stroške prevoza in druge stroške za izpolnitev te pogodbe upravičen izključno do plačila pavšalnega zneska.

- ROK IZVEDBE

  - člen

Izvajalec se dela po pogodbi obvezuje izvesti najkasneje do dne 01.10.2022.

Do roka iz prejšnjega odstavka je dolžan izvajalec izvesti primopredajo v skladu z določbami XI. poglavja (20.-22. člen) te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da primopredajni zapisnik iz 21. člena te pogodbe podpiše tudi v primeru, da kakšen manjši del pogodbenih obveznosti še ni izveden povsem do konca, v kolikor naročnik meni, da je to smotrno z vidika pravočasne izvedbe javnega naročila ali iz drugih razlogov. Navedeno je naročnikova pravica, ki je izvajalec ne more zahtevati. V takšnem primeru se šteje, da gre za vnaprej predvideno spremembo pogodbe, ki je dopustna na podlagi prve točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

  - člen

Izvajalec mora med potekom izvajanja pogodbenih obveznosti pisno obveščati naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko izvršitev pogodbe.

Če izvajalec ugotovi, da je lahko ogrožen rok izvedbe, je o tem nemudoma dolžan obvestiti naročnika in izvesti vse aktivnosti in pospešitve, ki so mogoče, da bo rok izvedbe dosežen. Naročnik ima v takšnem primeru pravico, da naloži izvajalcu obveznosti z namenom pospešitve dobave, da bi bil dosežen rok izvedbe. Izvajalec mora vse pospešitve izvesti na lastne stroške, sicer bo naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 2% pogodbene vrednosti zaradi neizvedbe zahtevanih pospešitev.

Podaljšanje roka izvedbe po tej pogodbi ni predvideno, saj je naročnik pri sofinanciranju vezan na rok izvedbe iz pogodbe.

- OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA

  - člen

Izvajalec obračuna vse izvedene pogodbene obveznosti z računom.

Izvajalec je dolžan dostaviti račun v roku osmih (8) dni po roku izvedbe, vendar najkasneje do dne 14.10.2022.

Naročnik je dolžan račun poravnati v tridesetih (30.) dneh po njegovem prejemu na transakcijski račun izvajalca št. _______________, odprt pri ___________________.

V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.

Na računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe.

V primeru, da naročnik ne plača računa v pogodbenem roku, si izvajalec pridržuje pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

V primeru reklamacije računa je naročnik dolžan poravnati nesporni del v pogodbenem roku, za sporni del pa mora podati pisni ugovor najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od prejema računa.

  - člen

Naročnik mora vse očitne pomanjkljivosti izvajalcu notificirati v roku osmih (8) dni po izvedeni primopredaji opreme, vse skrite pomanjkljivosti pa do izteka garancijskega roka.

Pomanjkljivosti so lahko notificirane na katerikoli pisni način - po elektronski pošti, na dobavnici ali drugem dokumentu izvajalca, po pošti ali na drugačen način, običajen med pogodbenima strankama.

Izvajalec je na vse morebitne reklamacije dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku 3 (treh) delovnih dneh od prejema, kar je tudi rok za pristop k odpravi napak.

Vse ugotovljene napake med izvedbo pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan nemudoma odpraviti na svoje stroške. Za vse spremembe oziroma odmike od tehničnih specifikacij pa si mora poprej pridobiti pisno soglasje naročnika.

- PODIZVAJALCI

  - člen

Naročnik ne dovoljuje, da se javno naročilo opravi s podizvajalci, razen, če je to ob sprejemu ponudbe izrecno dogovorjeno.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

  - člen

Naročnik se zavezuje:

- za opravljene pogodbene obveznosti izvajalcu plačati pogodbeno dogovorjeno ceno;

- zagotoviti prostor ter dostop do lokacije, kjer bo izvajalec inštaliral opremo;

- zagotoviti vse potrebne informacije in odzivnost za izvajanje te pogodbe;

- po svojih zmožnostih prispevati k doseganju časovnih obvez in mejnikov po tej pogodbi;

- seznaniti izvajalca z vsemi potrebnimi informacijami, vezanimi na izvedbo javnega naročila po tej pogodbi.

  - člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo izvrševal pogodbene obveznosti kvalitetno in strokovno ter da bo kader, ki bo pri izvajalcu zadolžen za izvajanje pogodbenih obveznosti, za to ustrezno strokovno izučen in bo seznanjeni z vsemi specifičnostmi opreme, ki je predmet te pogodbe;

- izročiti naročniku vsa zahtevana dokazila (npr. izjave od skladnosti, teste, garancije, navodila in certifikate za opremo);

- bo spoštoval organizacijo dela in delovni proces pri naročniku;

- dajati potrebna pojasnila in svetovati naročniku ter po potrebi reševati probleme z opremo;

- izvesti vse obveznosti iz predmetnega javnega naročila v celoti (izvedba posameznih aktivnosti ne šteje niti kot delna izpolnitev pogodbe);

- izvesti vzpostavitev, inštalacijo in zagon opreme;

- izdelati navodila za rokovanje z opremo za naročnika (v tiskani in elektronski obliki);

- izdelati navodila za upravljanje, nadzor in  vzdrževanje opreme za naročnika (v tiskani in elektronski obliki);

- zagotoviti usposabljanje naročnikovega kadra;

- naročniku zagotavljati vso potrebno pomoč, potrebno za črpanje sredstev sofinanciranja za opremo;

- zagotavljati ločeno vodenje evidenc in arhiviranje dokumentacije v zvezi s to pogodbo ter omogočiti naročniku ali pooblaščenemu zastopniku sofinancerja vpogled v dokumentacijo v vezi s to pogodbo.

- POGODBENE KAZNI

  - člen

V primeru, da izvajalec ne izvrši pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku izvedbe, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % od pogodbene cene z DDV.

Pogodbena kazen iz naslova zamude ne sme presegati 10 % pogodbene cene z DDV.

V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, za katere odgovarja izvajalec, lahko izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 20 % pogodbene cene z DDV.

Naročnik in izvajalec sta soglasna, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo pogodbene kazni in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ta ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine.

Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da naročnik za pogodbene obveznosti nima na voljo lastnih sredstev, temveč sofinancerska sredstva. V kolikor pride do situacije, ko iz razlogov na strani izvajalca le teh ne bo mogoče črpati (pravočasno), se izvajalec zaveda, da bo naročniku lahko nastala škoda, bistveno višja od zneskov pogodbenih kazni iz tega člena, in sicer škoda do višine pogodbene vrednosti.

- ODGOVORNOST ZA ŠKODO

  - člen

Izvajalec je dolžan poravnati vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi izvajalčeve kršitve pogodbe. Če škoda presega znesek pogodbene kazni zaradi zamude iz prejšnjega člena pogodbe, ima naročnik pravico do načela popolne odškodnine, zaradi česar lahko zahteva povračilo vse škode, ki presega znesek uveljavljene in plačane pogodbene kazni zaradi zamude. Ostale pogodbene kazni zaradi kršitve pogodbenih obveznosti se v popolno odškodnino ne vštevajo in se plačajo poleg povrnitve vse nastale škode.

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru povzročitve škode, ki bi bila posledica izvajanja obveznosti po tej pogodbi, poravnal ali odpravil vso morebitno nastalo škodo, v roku osmih (8) dni od prejema odškodninskega zahtevka naročnika.

V kolikor izvajalec tega ne stori, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ter iz tega naslova poplača del povzročene škode.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

  - člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v obsegu in kvaliteti, določeni v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom.

Če naročnik iz kateregakoli razloga ne razpolaga s katerimkoli veljavnim finančnim zavarovanjem, ima pravico do 10 % zadržanega zneska pogodbene cene z DDV do primopredaje in 5 % zadržanega zneska pogodbene cene z DDV do izteka garancijskega roka.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, kvaliteta in količina, mora izvajalec ob podpisu aneksa k tej pogodbi dostaviti naročniku novo ali spremenjeno finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene cene. Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje in odstopi od pogodbe.

  - člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec se zaveže, da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti najkasneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe naročniku izročil nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice, ki bo izdano po pravilih EPGP, v vrednosti 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati vsaj še trideset (30) dni od datuma roka izvedbe oziroma do predložitve veljavnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi (do tistega trenutka, ki nastopi zadnji).

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- svojih pogodbenih obveznosti ne opravlja kvalitetno in strokovno ter z ustrezno strokovno izučenim kadrom;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- v primeru uveljavitve katerekoli pogodbene kazni po tej pogodbi;

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov;

- če se bo tekom izvajanja javnega naročila zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi  česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež.

  - člen

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec je dolžan najpozneje ob primopredaji naročniku izročiti nepreklicno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali bančno garancijo izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku, ki bo izdano po pravilih EPGP, v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa bo v celoti unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti trideset (30) dni daljša od garancijskega roka.

V kolikor izbrani ponudnik ne more pridobiti finančnega zavarovanja z zahtevano veljavnostjo, lahko predloži finančno zavarovanje krajše veljavnosti, pod pogojem, da trideset (30) dni pred iztekom roka dostavi novo finančno zavarovanje v višini 5 % od realizirane vrednosti pogodbe z vključenim DDV za preostanek garancijske dobe. Skupaj mora zagotoviti finančno zavarovanje za odpravo napak, ki velja ves čas garancijskega roka in še dodatnih trideset (30) dni. Če se to ne zgodi, lahko naročnik unovči katerokoli finančno zavarovanje, ki ga ima na razpolago.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi, če izvajalec:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih pogodbenih obveznostih;

- če izvedene pogodbene obveznosti nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

- če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

- PRIMOPREDAJA

  - člen

Kakovost opreme in izvedenih del mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom ter biti v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Oprema mora biti opremljena z deklaracijo in z navodili za uporabo.

  - člen

Izvajalec mora naročnika o nameravani dobavi preko elektronske pošte ali pisno obvestiti vsaj deset (10) delovnih dni pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave in termin, v katerem bo izvajal inštalacijo opreme. Dobava se izvede na termin, ki ga potrdi naročnik.

Izvajalec mora inštalirati opremo na lokaciji naročnika.

Izvajalec mora po uspešni inštalaciji opreme opraviti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme - SAT) v prisotnosti pooblaščenega zastopnika naročnika, ki potrdi uspešnost inštalacije s podpisom primopredajnega zapisnika iz tega člena.

Izvajalec je dolžan nemudoma po uspešni inštalaciji opreme organizirati usposabljanje naročnikovega kadra, ki ga določi naročnik, ter naročnika pozvati, da opremo pregleda.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku treh (3) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del in izvedenem usposabljanju naročnikovega kadra ter poziva na pregled del.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na pregled del, lahko naročnik sam razpiše datum pregleda, na katerega povabi tudi izvajalca.

O pregledu izvedenih pogodbenih obveznosti sestavijo pooblaščeni zastopniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedene obveznosti ustrezajo določilom te pogodbe in dokumentacije, morebitnim veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in zaključka pogodbenih obveznosti ter datum primopredaje opreme,

- kakovost izvedenih pogodbenih obveznosti in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njimi,

- opredelitev morebitnih pogodbenih obveznosti, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo,

- morebitna odprta, med predstavnikoma pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave,

- ali je izvajalec ustrezno izobrazil in usposobil naročnikov kader,

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen,

- ali se šteje, da so bila izvedene pogodbene obveznosti prevzete ali ne.

Če pogodbeni stranki ugotovita, da je izvajalec v celoti izpolnil pogodbene obveznosti in da na  pregledu ni bilo ugotovljenih pomanjkljivosti in napak, v primopredajnem zapisniku opredelita, da se šteje oprema za uspešno nameščeno.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedene pogodbene obveznosti, kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente, teste itd.,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodilo za uporabo, obratovanje in vzdrževanje in

- druge listine, določene s pogodbo.

V kolikor ob primopredaji naročnik s strani izvajalca še ne prejme vse v prejšnjem odstavku opredeljene zahtevane dokumentacije, lahko izvajalcu določi primerno kratek rok za izročitev manjkajoče dokumentacije. Ta rok se šteje kot odložni pogoj za veljavnost primopredajnega zapisnika. Če izvajalec tudi v tem postavljenem roku ne predloži zahtevane manjkajoče dokumentacije se šteje, da oprema ni bila uspešno nameščena, čeprav je bilo zapisniško ugotovljeno, da na opremi ni ugotovljenih pomanjkljivosti in napak. S prekoračitvijo roka iz tega odstavka izvajalec pride v zamudo, naročnik pa začne obračunavati pogodbeno kazen.

V primeru, da katerakoli pogodbena stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri izvedbi primopredaje ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo opravi druga pogodbena stranka sama, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik v takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila primopredajo enostransko, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

  - člen

S primopredajnim zapisnikom se potrdi uspešna izvedba pogodbenih obveznosti, vezanih na dobavo, inštalacijo opreme ter uspešno izvedeno usposabljanje naročnikovega kadra.

- GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE OPREME

  - člen

Izvajalec se obvezuje pri dobavi opreme naročniku predložiti garancijsko izjavo za brezhibno delovanje opreme, iz katere je razviden čas trajanja garancije za dobavljeno opremo.

Izvajalec mora izdati garancijo za brezhibno delovanje opreme v trajanju najmanj dveh (2) let.

- POOBLAŠČENI ZASTOPNIKI

  - člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: ______________________ (elektronski naslov: ____________________).

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je: ______________________ (elektronski naslov: ____________________).

Pooblaščeni zastopnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi. Pooblaščeni zastopnik izvajalca je izrecno pooblaščen za zastopanje izvajalca pri primopredaji opreme in za podpis primopredajnega zapisnika.

Pooblaščeni zastopnik naročnika ni pooblaščen za naročanje dodatnih pogodbenih obveznosti in sklepanje dogovorov o podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogoj za veljavnost teh dogovorov je pisna oblika (v smislu prvega odstavka 54. člena OZ), dogovor pa mora na strani naročnika skleniti zakoniti zastopnik oziroma od njega za to posebej pooblaščena oseba.

V primeru spremembe pooblaščenih zastopnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita.

- POSLOVNA SKRIVNOST

  - člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost, in podatke, za katere je očitno, da bi drugi pogodbeni stranki nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Prav tako sta pogodbeni stranki dolžni varovati osebne podatke, ki so kot takšni določeni z veljavnimi predpisi. Pogodbeni stranki sta dolžni vse te podatke skrbno varovati ter jih uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zagotoviti, da njegovi delavci vse v prejšnjem odstavku navedene podatke  naročnika varujejo z največjo možno mero skrbnosti.

Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot ga ima naročnik.

Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju podatkov iz prvega odstavka tega člena je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo, ki bo nastala zaradi kršitve poslovne tajnosti.

Poslovna skrivnost je lahko razkrita v primerih, ki jih določa ZDIJZ.

- AVTORSKE IN LASTNINSKA PRAVICA

  - člen

S plačilom opreme izvajalcu po tej pogodbi se v skladu z namenom te pogodbe na naročnika prenesejo vsa materialne avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s predmetom te pogodbe, enkrat za vselej in za vse primere brez vsebinskih, prostorskih in časovnih omejitev. Če izvajalec v okviru izvajanja te pogodbe ustvari programsko ali drugo stvaritev, ki ima značaj avtorskega dela, avtor obdrži na njem moralne avtorske pravice, materialne avtorske pravice pa se s prevzemom programske ali druge stvaritve izključno in časovno neomejeno prenesejo na naročnika, in sicer pravica do reproduciranja sestavnih delov ali celote programske opreme ali druge stvaritve, prilagoditve, priredbe oziroma drugačne predelave ter reproduciranja teh predelav in pravica distribucije v katerikoli obliki ter pravica dajanja na voljo javnosti (objava).

Izvajalec mora naročniku predati tudi vso uporabniško, razvojno in drugo tehnično dokumentacijo, medije z vso izvorno kodo, inštalacijsko in izvršno kodo za vse programske izdelke, narejene in dobavljene po tej pogodbi, vključno s programi za konfiguriranje, inštalacijo, preskušanje in podobno.

Izvajalec se zavezuje, da bo po tej pogodbi opravil vse storitve, izdelal in dobavil vse programske izdelke z ustrezno dokumentacijo, tako, da bo naročnik po zaključku te pogodbe lahko neovirano in brez omejitev v celoti prevzel programske izdelke v nadaljnje delo sam ali pa jih v nadaljnje delo oddal tretji stranki in da noben od programskih izdelkov ne bo pod krajevno, časovno ali drugo omejitvijo glede uporabe in posegov, ki so potrebni za vzdrževanje in nadgrajevanje opreme.

Če bo izvajalec zaradi predmeta te pogodbe uporabil avtorsko delo oziroma stvaritev, zavarovano s pravico intelektualne lastnine, katere sam ni avtor oziroma nosilec pravice intelektualne lastnine, se izvajalec zavezuje, da bo sam uredil vsa razmerja z nosilci pravic, in sicer tako, da bo naročniku omogočil, da tudi te dele nemoteno uporablja, nadgrajuje in vzdržuje, oziroma nosilci teh pravic do naročnika ne bodo imeli nobenih pravnih zahtevkov, za ves čas naročnikove uporabe in kljub morebitni zamenjavi izvajalca iz te pogodbe.

Moralne avtorske pravice nad standardno programsko opremo so in ostanejo last izvajalca.

Izvajalec prenaša na naročnika tudi lastninsko pravico na stvareh, na katerih je vsebovano delo iz prvega odstavka.

Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del oziroma nosilci avtorskih oziroma lastninskih pravic na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tem členu, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo.

  - člen

Izvajalec mora naročniku predati tudi vso uporabniško, razvojno in drugo tehnično dokumentacijo za opremo, narejeno in dobavljeno po tej pogodbi, vključno s programi za konfiguriranje, inštalacijsko preskušanje in podobno.

  - člen

Vse ideje, načela, koncepte, metode in postopke, ki jih je izvajalec predstavil oziroma predal naročniku oziroma uporabnikom v okviru izvajanja pogodbe in niso bili uporabljeni neposredno v končnih programskih izdelkih po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost izvajalca in jih je naročnik oziroma uporabnik dolžan varovati ter jih ne sme uporabljati sam v nasprotju s pogodbo ali jih posredovati oziroma dopustiti dostop do njih tretjim osebam.

- ODSTOP OD POGODBE

  - člen

Stranki pogodbe soglašata, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- da izvajalec z začetkom izvajanja pogodbenih storitev ne začne niti v dodatno postavljenem roku naročnika;

- če izvajalec zamuja z izvedbo pogodbenih obveznosti v takšnem obsegu, da pogodbena kazen doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV ali če obstaja utemeljen sum, da bo izvajalec toliko zamudil z rokom izvedbe;

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno;

- če izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo in ne upošteva reklamacij naročnika;

- če izvajalec ne upošteva svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil te pogodbe;

- če izvajalec preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe;

- če so zoper izvajalca uvedeni postopki njegovega prenehanja;

- če izvajalec izvaja dela s podizvajalci;

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih pogodbenih obveznosti;

- v drugih primerih, navedenih v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje podatkov, ki so bistveni za izvedbo pogodbene obveznosti;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z dobavo ne more nadaljevati;

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko pogodbena stranka uveljavlja po opominu, po katerem druga pogodbena stranka ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti pogodbeni stranki poslan pisno, po e-mailu ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu, v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP ali krajevno pristojni podobni zakonodaji po sedežu izvajalca zoper izvajalca.

  - člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Naročnik ima pravico do poplačila vse škode, ki mu je nastala zaradi odstopa od pogodbe iz krivdnih razlogov izvajalca.

- SPREMEMBA POGODBE

  - člen

Vse spremembe te pogodbe se sprejemajo kot aneksi in so veljavni, ko jih podpišeta obe pogodbeni stranki. Pisna oblika je v smislu prvega odstavka 54. člena OZ določena kot pogoj za veljavnost spremembe.

Ta pogodba se lahko spremeni:

- v primerih, ki so določeni v tej pogodbi;

- v primerih iz 95. člena ZJN-3.

- KONČNE DOLOČBE

  - člen

Veljavnost pogodbe

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec za izpolnitev pogoja najkasneje v štirinajstih (14) dneh po podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor tega ne naredi in pogodba ne začne učinkovati, je izvajalec naročniku na podlagi določb dokumentacije o oddaji javnega naročila odškodninsko odgovoren za vso povzročeno škodo, ki lahko znaša celotno vrednost ponujene opreme in storitev.

  - člen

Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta kakršnakoli nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušali rešiti sporazumno in izvensodno, če pa to ne bi bilo mogoče in bi katerakoli pogodbena stranka svoje zahtevke zoper drugo pogodbeno stranko iz naslova te pogodbe uveljavljala pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

  - člen

Oblika pogodbe in število izvodov

Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda, dva (2) izvoda pa sta namenjena sofinancerju.

Kakršnekoli spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki. Pisnost je določena kot pogoj veljavnosti dogovora.

  - člen

Razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku trideset (30) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je nastala iz tega razloga.

  - člen

Protikorupcijska klavzula

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe; ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji; ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe; ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

| Kraj in datum: _____________ | Kraj in datum: Ljubljana, ________ |
| --- | --- |

| Izvajalec: | Naročnik: |
| --- | --- |
|  | NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology |
| Direktor: (ime in priimek) __________________ | Direktorica: Prof. dr. Maja Ravnikar __________________ |

Obligacijski zakonik (OZ; Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

DOI ali identifikator digitalnega objekta je niz številk, črk in simbolov, ki se uporabljajo za edinstveno identifikacijo članka ali dokumenta ter za zagotovitev stalnega spletnega naslova (URL). DOI pomaga hitro najti dokument.

A DOI, or Digital Object Identifier, is a string of numbers, letters and symbols used to uniquely identify an article or document, and to provide it with a permanent web address (URL). A DOI helps to find a document quickly.

V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.

Če oseba, ki elektronsko podpisuje ni zakoniti zastopnik ali prokurist ponudnika, mora biti priloženo veljavno pooblastilo za podpis. Če veljavno pooblastilo ne bo priloženo, bo naročnik ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu.

Ponudnik predloži za ponudnika in vsakega partnerja v skupnem nastopu.

DOI ali identifikator digitalnega objekta je niz številk, črk in simbolov, ki se uporabljajo za edinstveno identifikacijo članka ali dokumenta ter za zagotovitev stalnega spletnega naslova (URL). DOI pomaga hitro najti dokument.

A DOI, or Digital Object Identifier, is a string of numbers, letters and symbols used to uniquely identify an article or document, and to provide it with a permanent web address (URL). A DOI helps to find a document quickly.