OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je nakup in dobava merilnikov alkohola v izdihanem zraku – etilometrov (v nadaljevanju: oprema) in izvedba usposabljanj za predmetno opremo, v skladu z zahtevami.

Obseg predmetnega javnega naročila je razviden iz Priloge št. 3 - Ponudbeni predračun in Prilogo št. 4 -  Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti, vse zaporedne številke ponudbenega predračuna.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujena oprema in izvedba usposabljanja mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika navedenim v Prilogi št. 4 – Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila in v Prilogi št. 3 – Ponudbeni predračun ter mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujene opreme in izvedbe usposabljanja mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- listino Odobritev tipa merila (vključno s prilogo k Certifikatu o odobritvi tipa merila) ali potrdilo o oddaji vloge za izdajo listine o Odobritvi tipa merila, izdano s strani Urada RS za meroslovje;

- tehnično dokumentacijo proizvajalca ponujene opreme, iz katere bo razvidno, da ponujena oprema ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije (tehnični podatki ponujene opreme morajo biti prikazani na način, da naročniku ne bo potrebno izvajati dodatnih poizvedovanj - npr. celotna dokumentacija v PDF obliki);

- dokazila o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal usposabljanje in odpravo napak za predmetno opremo (npr. certifikat), izdana s strani proizvajalca za ponujeno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja vseh podatkov o ponujeni opremi na strani ponudnika. V kolikor bi se tehnični podatki v ponudbi razlikovali od javno dostopnih podatkov proizvajalca opreme ali podatkov o tipsko enaki opremi, ki je v uporabi pri morebitnem drugem uporabniku, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka, če ponudnik morebitnih razhajanj ne bo uspel ustrezno argumentirati z dodatnim pojasnilom proizvajalca opreme.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3) od ponudnika pred oddajo naročila, zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- USPOSABLJANJE

Ponudnik mora pred podpisom prevzemnega zapisnika za predmetno opremo izvesti usposabljanja. O točnih datumih usposabljanj se ponudnik – izvajalec in naročnik medsebojno dogovorita.

Ponudnik kader, ki bo izvajal usposabljanja, vpiše v Prilogo št. 5 – Podatki o kadrih in v ponudbi predloži ustrezna pisna dokazila o strokovni usposobljenosti kadra (npr. certifikat), izdana s strani proizvajalca ponujene opreme.

Vsi udeleženci usposabljanj morajo prejeti potrdilo o opravljenem servisno tehničnem usposabljanju oz. uporabniškem usposabljanju, izdano s strani ponudnika. Udeleženci na usposabljanju morajo biti usposabljani na način, da bodo svoje znanje lahko prenašali na ostale uporabnike (policiste), omenjena okoliščina pa mora biti navedena tudi na potrdilu o opravljenem usposabljanju.

3.1 Servisno tehnično usposabljanje

Ponudnik mora izvesti enodnevno servisno tehnično usposabljanje za največ 9 naročnikovih delavcev – strokovnega osebja.

Usposabljanje mora:

- zajemati teoretične osnove delovanja in praktični prikaz reševanja okvar na opremi;

- vključevati postopek kalibracije merilnika alkohola v izdihanem zraku - etilometra;

- potekati v slovenskem jeziku.

3.2 Uporabniško usposabljanje

Ponudnik mora izvesti enodnevno uporabniško usposabljanje policistov pri naročniku za največ 40 naročnikovih delavcev.

Udeleženci na usposabljanju (policisti) prejmejo navodila za uporabo v slovenskem jeziku v papirni obliki.

Usposabljanje mora:

- zajemati teoretične osnove delovanja in praktični prikaz delovanja opreme;

- potekati v slovenskem jeziku.

- PREVZEM OPREME IN IZVEDBE USPOSABLJANJA

Kakovostni prevzem dobavljene opreme in izvedenih usposabljanj se izvrši zapisniško po dobavi opreme in izvedbi usposabljanj. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika ponudnika – izvajalca in naročnika.

Oprema mora biti dobavljena v originalni embalaži, ki zagotavlja ustrezno zaščito opreme.

Ponudnik – izvajalec mora ob prevzemu opreme naročniku predložiti:

- veljavni Certifikat o odobritvi tipa merila za dobavljeni tip etilometra;

- veljavno Potrdilo o skladnosti s predpisi za vsak dobavljeni etilometer;

- servisno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v elektronski obliki na USB ključku in

- navodila o uporabi naprave v slovenskem jeziku za vsak dobavljen etilometer.

Brez predložitve dokumentov iz prejšnjega odstavka in izvedbe usposabljanj prevzem opreme ni opravljen.

V primeru količinskih ali kakovostnih odstopanj, ki se ugotovijo s prevzemnim zapisnikom, mora ponudnik – izvajalec napake odpraviti brezplačno v roku 10 (deset) dni od datuma zapisnika.

V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je ponudnik – izvajalec dolžan dostaviti, naročniku novo opremo, ki mora biti najmanj enake kvalitete kot nadomeščena oprema, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih je ponudnik – izvajalec dolžan povrniti nastalo škodo.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena oprema mora biti nova, izpolnjevati mora vse zahteve v dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.