## Rekapitulacija GO del
Družba: ( izvajalec-ponudnik ) .…………..……………………….…………………………..
Objekt: Vojašnica Edvarda Peperka (laboratorij) - Energetska sanacija
Faza: …………………………...…………………………………….………………...……….
Predračun št.: …………...………….…...….………
V cenah ni zajet DDV!
SKUPNA REKAPITULACIJA GO DEL |  | 0
| Upravičeni stroški | Neupravičeni stroški
SKUPAJ: | 0 | 0
5.1 Pripravljalna in zaključna dela | 0 | 0
5.1.4 Rušitvena dela | 0 | 0
5.6 Fasadni oder | 0 | 0
5.7 Zidarska dela | 0 | 0
5.8 Odvodnjavanje in kanalizacijska dela | 0 | 0
6.2 Krovsko kleparska dela | 0 | 0
6.4 Ključavničarska dela | 0 | 0
6.5 okna in vrata | 0 | 0
6.7 Fasada | 0 | 0
6.17 Montažerska in ostala zaključna dela | 0 | 0

## 5.1 Pripravljalna dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
5.1 | PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba.
|  | 1 | kpl |  | 0
2 | Vzpostavitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in tehnologijo izvajalca del, ter ostalih pripravljalnih del potrebnih za izvedbo. Postavka zajema eventuelno izvedbo: - plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno prometno ureditev na javni promrtni površini in komunalne takse za posebno rabo javne površine (za souporabo mestnega zemljišča za čas del) - signalizacija in osvetlitev gradbišča za čas del z izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave. - izdelava, montaža in demontaža transportnega jaška za dvig in spust materiala. - zaščita pločnika oz. ceste pred pričetkom del in čiščenje po končanih delih - vsi eventuelni manipulativni stroški - Izdelava projekta dovoza in odvoza z gradbišča lokacijo začasne deponije materialov, ruševin, namestitev garderobnega in sanitarnega boxa - Dobava in postavitev gradbiščne zaščitne ograje z vrati. - Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table skladno z Gradbenim zakonom in navodili sofinancerja. - Dobava in postavitev opozorilnih tabel in prometne signalizacije skladno z varnostnim načrtom. - Prevoz, postavitev in odstranitev gradbenih zabojnikov. - ureditev gradbiščnega vodovodnega in elektro priključka z začasno gradbiščno omarico - vsi potrebni transporti na gradbišču Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih dodatnih stroškov ne spreminja
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Zaščita obstoječih tlakov, zasteklitev, sten, stavbnega pohištva, notranje opreme (npr. pritrjevanje zaščitnih folij itd.) V količini je zajeta: - Tlorisna površina v pasu cca 2m okrog objekta, kjer so asfaltirane ali tlakovane površine, kjer se izvaja nova fasadna obloga. - Površina vsega novega stavbnega pohištva - Površina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih del v notranjosti objekta zaradi zamenjave stavbnega pohištva.
| a) Novo stavbno pohištvo: | 102 | m2 |  | 0
| b) Notranji prostori: | 320 | m2 |  | 0
| c) Zunanje asfaltirane in tlakovane površine ob objektu: | 220 | m2 |  | 0
4 | Čiščenje stavbe in okolice med gradnjo in po njej in finalno čiščenje stavbe po končanih delih pred predajo naročniku. V količini je zajeta: - Tlorisna površina v pasu cca 2m okrog objekta, kjer so asfaltirane ali tlakovane površine, kjer se izvaja nova fasadna obloga. - Površina vsega novega stavbnega pohištva - Površina vseh prostorov, kjer je predvidena izvedba sanacijskih del v notranjosti objekta zaradi zamenjave stavbnega pohištva.
| a) Novo stavbno pohištvo: | 102 | m2 |  | 0
| b) Notranji prostori: | 320 | m2 |  | 0
| c) Zunanje asfaltirane in tlakovane površine ob objektu: | 220 | m2 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5.1.4 Rušitvena dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
5.1.4 | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki. V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
FASADA:
OPOMBA: V vseh postavkah rušitvenih del je potrebno v c.e.m upoštevati vse potrebne varovalne ukrepe, vso mehanizacijo in tehnologijo, evtl. pomožne delovne ali lovilne odre (razen fasadnega odra, ki je zajet v postavki sklopa "Oder") in vse transporte na lokalno zbirno mesto odpadkov ter odvoz v deponijo do 10 km, vključno s plačilom takse.
1 | Demontaža in odstranitev kovinskih zaščitnih elementov (rešetk) na oknih, vključno z vso evtl. podkonstrukcijo. Elementi se odpeljejo v trajno deponijo odpadkov. - Zaščitne rešetke na oknih velikosti cca 100/85 cm, ter 100/180 cm
| Zaščitne mreže na oknih do 3 m²: | 2 | kom |  | 0
2 | Odstranitev obstoječih oken in steklenih sten, z evtl. zunanjimi ali notranjimi senčili, policami, pločevinastimi obrobami in ostalimi elementi.. Potrebna je previdna demontaža oken, saj se nova okna vgradijo na isto mesto!
| a.) Okna velikosti 3-5 m²: | 2 | kom |  | 0
| b.) Sestavljena okna in steklene stene velikosti 5-10 m²: | 12 | kom |  | 0
3 | Odstranitev obstoječih PVC, kovinskih ali lesenih vrat, vključno s podboji, evtl. nadsvetlobami, zasteklitvami in ostalimi elementi. Zjeti so tudi zastekljeni vhodni elementi.
| a.) Vrata velikosti do 3 m²: | 1 | kom |  | 0
| b.) Vrata velikosti nad 3 m²: | 2 | kom |  | 0
4 | Demontaža in odstranitev obstoječega nadstreška nad glavnim vhodom v objekti, vključno z vso podkonstrukcijo in z vsemi pritrdilnimi elementi. Nadstrešnica iz kovinskih profilov sidranih v stene, ter kritino iz pločevinaste valovitke. Dimenzije tlorisno cca 250/180 cm
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Demontaža in odstranitev obstoječe lestve s hrbtobranom za dostop na streho, na Z fasdadi objekta. Višina lestve je skupaj cca 5,5 m1, kompletna odstranitev kovinske konstrukcije vključno s sidrnimi oziroma pritrdilnimi elementii. Pred ovrednotenjem postavke obvezen ogled na licu mesta.
|  | 1 | kpl |  | 0
6 | Demontaža in odstranitev obstoječih vtopljenih kovinskih predpražnikov pred vhodi v objekt. Predpražniki dim cca 100/70 cm, kompletna odstranitev kovinske konstrukcije z robnimi nosilnimi kovinskimi L profili. Pred ovrednotenjem postavke obvezen ogled na licu mesta.
|  | 2 | kpl |  | 0
7 | Demontaža in odstranitev raznih manjših kovinskih, lesenih ali ostalih elementov na fasadah, kot npr. nadometna napeljava, svetila, senzorji, kamere, držala za zastave, table, omarice, stikala, rešetke, rozete, zaščitni kanali, odkapni profili in ostali kosovni elementi, ki se sproti odstranjujejo tekom izvedbe del na fasadi, vključno z evtl. ponovno montažo (s prilagoditvijo pritrdilnih elementov), na željo investitorja po končanih fasaderskih delih. OPOMBA: Demontaža klimatskih naprav in evtl. strelovodne napeljave je zajeta v ločenih popisih strojnih in elektro inštalacijskih del! Pred ovrednotenjem postavke obvezen ogled na licu mesta.
| a) Demontaža kosovnih elementov na fasadi: | 10 | ur |  | 0
| b) Prilagoditev in ponovna montaža kosovnih elementov na fasadi: | 20 | ur |  | 0
STREHA:
8 | Demontaža in odstranitev obstoječe kritine ravne strehe iz bitumenskih trakov s posipom. Streha in atične stene so obdelae z bitumensko kritino, ki se jo odstrani do sloja ekspandirane plute, vključno z vsemi odtičnimi elementi, evtl. žlotami, zaključki, obrobami, profili... (razen atičnih kap, ki so zajete v ločeni postavki). Predvidena je večslojna bitumenska hidroizolacijska kritina, odstranijo se vsi sloji do obstoječe ekspandirane plute, vključno z vertikalnimi zaključki na vse strešne elemente..
|  | 446 | m2 |  | 0
9 | Demontaža in odstranitev obstoječih pločevinastih atičnih kap in obrob oz. zaključkov razvitih širin do cca 50 cm, odstranitev vključno s podkonstrukcijskimi in pritrdilnimi elementi, na ravnih strehah objekta.
|  | 97 | m1 |  | 0
10 | Demontaža in odstranitev obstoječe strešne kritine pokritega prostora za pline na J strani objekta, kritina je iz barvane valovite pločevine. Odstrani se vsa strešna kritina, vključno z evtl. podkonstrukcijo, vsemi zaključki, obrobami, odkapnimi profili in ostalimi krovsko kleparskimi elementi.
|  | 3.5 | m2 |  | 0
11 | Demontaža in odstranitev vseh vertikalnih cevi za odvajanje vode iz strehe na fasadi objekta, vključno s povezovalnimi cevmi skozi atične stene, z vsemi pritrdilnimi in ostalimi elementi. Odstrani se 12 cevi na objektu 1 in 4 na objektu 2.
|  | 26 | m1 |  | 0
| RUŠITVENA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
12 | Razna manjša dodatna nepredvidena rušitvena dela in popravila, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% rušitvenih del.
|  | 5% |  | 0 | 0
| RUŠITVENA DELA - Neupravičeni stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5.6 Fasadni oder
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
5.6 | FASADNI ODER
Splošna določila
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž.
Varnostni odri:
Varovalni odri, ki služiju varovanju življenja ali zdravja zaposlenih Izvajalca ter
ostalih na Gradbišču zaposlenih oseb, se za čas izvajanja del obračunavajo posebej. V kolikor so po dokončanju del ti odri
še potrebni, se po naročilu naročnika obračunajo posebej.
Obseg storitve:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, je v nadaljevanju navedenih postavk vkalkulirati: do in odvoz, montažo
in demontažo ter stojnino za uporabo za trajanje izvajanja lastne storitve. Naročnika je o nameravani demontaži odra
obvestiti vsaj 7 dni prej. V kolikor se bo oder potreboval po zahtevi Naročnika tudi po dokončanju lastnih storitev, bo stojnina
od tega dneva dalje obračunana posebej.
Statične presoje in preizkusi:
Stroške za morebitne statične presoje stabilnosti, sidranja in preiskuse delovnega odra, varovalnih ali pomičnih odrov je
vkalkulirati v c.e.m..
Souporaba drugih Izvajalcev:
Souporaba odrov s strani drugih Izvajalcev v času izvajanja vseh naročnikovih del se uskalajuje
med Izvajalcema z ozirom na obremenitve odra, koordinacijo souporabe in podobno.
Obračun:
Obračuna se vertikalna ploskev lahkih fasadnih odrov. Merimo horizontalno zunanjo konturo
odra, vertikalno pa od tal do 1 m nad najvišjim delovnim odrom.
OPOMBA: Lahki delovni premični odri niso posebej obračunani in jih mora vsak izvajalec sam upoštevati v ceni na enoto mere za posamezne sklope del.
1 | Oder po izboru Izvajalca za prevzem obremenitev, potrebnih za izvedbo lastnih del. Oder je računan po fasadnem plašču. Max. višina odra je cca 6m.
|  | 620 | m2 |  | 0
2 | OPCIJA: Protiprašna zaščita iz armirane plastične folije-mreže, pritrjena na fasadni oder, za zaščito okolice v času izvajanja del.
|  | 620 | m2 |  | 0
| FASADNI ODER | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5.7 Zidarska dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
5.7 | ZIDARSKA DELA
Splošni opis Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i. IZOLACIJE Upoštevane so vse hidroizolacije temeljev, tlakov, zidov in stropov. Kvaliteta in vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in normativov. Stanadardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v postavkah še: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * pripravo materiala s prenosom do mesta vgraditve * izvedbo izolacije po opisu ZIDANJE Zidanje mora biti čisto, s pravilno vezavo opeke. Stiki morajo biti dobro zaliti z malto, vrste popolnoma vodoravne, malta pa ne sme biti v debelejšem sloju kot 15 mm.Vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične, odvečna malta iz stikov se mora odstraniti, dokler je še sveža. Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave opisane v postavkah tudi vsa pomožna dela in ukrepe: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd. * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb, posebno za vidne zidove * zidarski odri * varovalni odri za delo na višini kot zaščita pred padcem * čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med in po končanem delu Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenska doba posameznih elementov. VZIDAVE Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektom oz. po zahtevah v drugi dokumentaciji. Material za vgrajevanje in obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. Standardi za vzidave in zid. obdelave vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * merjenje in označevanje pozicije vzidave * dolblejneje oz. drug način priprave ležišča pred vgradnjo * nameščanje, sidranje, opiranje in vezanje elementa za vzidavo Dobava elementa načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških oz. inštalaterskih delih. Upoštevana je samo, če je to navedeno v posamezni postavki
OMETI Standardi za omete vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki tudi: * vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu * potrebno predhodno čiščenje reg, in podlog ter vlaženje podlage * izdelava faž, zaključkov in špalet * zaščito pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnih poškodb * krpanje poškodovanih podlog * ščitenje ze vgrajenih elementov in konstrukcij, ki se ne ometavajo Vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov. SKUPNA DOLOČILA V ceni za enoto je potrebno upoštevati polg del navedenih v postavkah in že zgoraj opisanih del tudi: * dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manlpulativnimi stroški * priprava malt * vsi potrebni transporti materiala, polizdelkov in izdelkov OBRAČUN KOLIČINE Obračun se vrši v merskih enotah v postavkah, izmere količin se obračunavajo v skladu z veljavnimi normativi. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi ce potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati notranje, premične in dvižne delovne odre in ploščadi, čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
1 | Dobava in izvedba vertikalne enoslojne bitumenske hidroizolacije na obodne stene v območju cokla (do višine cca 50 cm nad terenom). Pred izvedbo hidroizolacije je podlago potrebno izravnati in zgladiti. izvede se enoslojna bitumenska hidroizolacija, vključno s predhodnim bitumenskim premazom. Hidroizolacija je zajeta od terena do višine cca 50 cm nad terenom, po obodu celotnega objekta, kjer je predvidena nova zunanja fasadna obloga. OPOMBA: Hidroizolacija se deloma vari na površine, ki so obdelane s fasadno opečno oblogo. Te površine je pred izvedbo HI potrebno izravnati (fuge med opečno oblogo) in zgladiti, da bo površina dovolj gladka za izvedbo HI. Preostali deli sten pod nivojem terena v projektni dokumentaciji NISO predvideni za sanacijo!
| a.) izravnava površine: | 30 | m2 |  | 0
| b.) izvedba hidroizolacije: | 48 | m2 |  | 0
2 | Sanacija in krpanje poškodb na notranjih špaletah zaradi zamenjave obstoječih oken in vrat. Potrebno je sanirati vidne poškodbe na območjih obstoječih špalet (odstopajoči omet, razpoke in ostale poškodbe, ter luknje zaradi evtl. prestavitve oken proti zunanjemu robu sten), jih zakrpati in zgladiti (s sanacijo je potrebno počakati do vgradnje novih oken). V količini so zajeta vsa okna, ki se vgradijo na isto mesto od koder se odstranijo obstoječa okna. Slikopleskarska obdelava saniranih območij je zajeta v postavki zaključnih del! V količini so zajete špalete okrog vsega stavbnega pohištva ki se zamenja ali obnavlja, širina špalet cca 30-35 cm.
| a.) Okna ki se zamenjajo (14 kom): | 104 | m1 |  | 0
| b.) Vrata (3 kom): | 21 | m1 |  | 0
3 | Sanacija, vidnih oz. izpostavljenih betonskih površin, kjer je AB konstrukcija deloma poškodovana in armatura zaradi zamakanja korodira. Najbolj izpostavljene in vidno dotrajane površine se očisti in po potrebi pokita manjše poškodbe in razpoke. Vse konstrukcijsko bolj poškodovane betonske predele, kjer je vidna armatura se zaradi same nosilnosti objekta sanira po postopku (opisan je postopek sistema SIKA MONOTOP, točna izvedba po navodilih proizvajalca sistema): 1.) Mehansko odstranjevanje delov slabo oprijetega obstoječega ometa in betona s pnevmatskim kladivom (odpiranje korozijskih žarišč), odstranjevanje preperelega betona z visokotlačnim vodnim curkom ter čiščenje armature po postopku ročnega in strojnega ščetkanja ali peskanja do razreda SA 2. Vključno z vsemi pomožnimi deli ter odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom komunalne takse. 2. Dobava materiala in izvedba sanacije betonskih površin (npr. po sistemu Sika MonoTop ali podobno) v sledeči sestavi: - Izvedba antikorozijskega in veznega premaza primernega za izvedbo del pod dinamično obremenitvijo (npr. Sika Monotop 910 ali podobno) v okvirni debelini 1 mm. Okvirna poraba materiala 2,0 kg/m2. - Groba reprofilacija površine s sanacijsko malto (npr.Sika MonoTop 412N ali podobno), razreda trdnosti R4, debeline nanosa do 5 cm v enem sloju. Tlačna trdnost 55 N/mm2, upogibna trdnost 8 N/mm2 po 28 dneh. Okvirna poraba materiala 18,5 kg/m2 za 1 cm debeline. - Fina izravnava debeline do 5 mm s sanacijsko malto (npr. Sika MonoTop 620 ali podobno). Okvirna poraba materiala 1,70 kg/m2 za 1 mm. Izvedba vključno z vsemi potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli in vsem potrebnim materialom. Količina je ocenjena (v količini so zajete površine vhodnih podestov s stopnicami, ter vidna AB konstrukcija v območju cokla - do višine cca 15-25 cm). obračun glede na dejansko izvedbo del.
| a) Čiščenje in evtl kitanje vidnega betona (zajeto cca 50% površine): | 20 | m2 |  | 0
| b) Sanacija večjih poškodb in izpostavljene armature (zajeto cca 50% površine): | 20 | m2 |  | 0
4 | Razna manjša zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času gradnje, zidarska obdelava površin in ostala zidarska dela, ter pomoč obrtnikom, z vsem delom in materialom. Obračun ne glede na pogodbeno določilo o obračunu del po potrjenem režijskem dnevniku, ki ga potrdi predstavnik investitorja. Predvideno skupaj.
| a.) Režijska dela NK : | 15 | ur |  | 0
| b.) Režijska dela PK : | 20 | ur |  | 0
| c.) Režijska dela KV : | 15 | ur |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
5 | Razna manjša dodatna nepredvidena zidarska dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| ZIDARSKA DELA - Neupravičeni stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 5.8 Kanalizacijska dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
5.8 | ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJSKA DELA
ZEMELJSKA DELA PRI IZVEDBI KANALIZACIJE Dela je potrebno izvajati po določilih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi SIST-i. Pri izvedbi izkopov je obvezno upoštevati navodila in mnenja geomehanika. Za zasipanje gradbene jame se mora uporabiti izbran čisti material, dobljen pri izkopu gradbene jame, ali pa če ta ne ustreza, dobaviti novega. Zasipanje je izvajati v slojih, z utrevanjem vsakega sloja posebej tako, da se sesedanje zemeljskega materiala zmanjša na minimum. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave po popisu v posamezni postavki še navedena dela, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * vsa potrebna pripravljalna dela za zemeljska dela * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * vse potrebno delo in material * vsa potrebna pomožna sredstva za delo na objektu * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po dež. vremenu, mrazu * popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje gradbišča in prostorov ter odvoz odvečnega meteriala na stalno deponijo * plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo odvečnega izkopanega materiala * eventuelne poškodbe in čiščenja javnih vozisc ter drugih površin zaradi prevozov bremenijo izvajalca. lzvajalec del mora posebej paziti na vse obstoječe komunalne in energetske priključke * dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zakljucki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo!
OPOMBA: Priporočljivo bi bilo, da se za meteorno odvodnjavanje novo izvede peskolove ter odvodnjvanje meteorne vode v meteorno kanalizacijo ali ponikalnice. Ta poseg ni predmet energetske sanacije, opozarajmo pa, da bi ga bilo potrebno izvesti.
1 | Dobava in vgradnja novih peskolovnih jaškov za meteorno kanalizacijo neposredno ob objektu, vključno z vsemi deli in materialom za vgradnjo. Predvidena je izvedba novih peskolovov ter odvodnjavanja meteornih vod v meteorno kanalizacijo ali ponikalnice. Meteorna kanalizacija ni predmet energetske sanacije in bo obdelana v ločenem projektu. Pred izdelavo fasade pa je za potrebe vertikal za odvodnjavanje meteorne vode s strehe potrebno izdelati betonske peskolove fi 40 cm, saj le teh v obstoječem stanju ni in se meteorna voda stekal ob objekta, kar povzroča škodo na objektu. - Predvidena je kompletna izvedba novih peskolovov, z vsemi potrebnimi gradbenimi deli, ter z dobavo in montažo pokrovov primernih karakteristik glede nosilnosti (pohodni LTŽ pokrovi) V c.e.m. je potrebno zajeti ves material in delo za kompletno izvedbo!
|  | 4 | kom |  | 0
| ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJSKA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
2 | Razna manjša dodatna nepredvidena kanalizacijska dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| ODVODNJAVANJE in KANALIZACIJA - Neupr. stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6.2 Krovsko kleparska dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6.2 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Splošna določila: Krovsko kleparska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih normativov v soglasju z obveznimi standardi. V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila: Etaže in naklon strehe: Vse pozicije veljajo neglede na različnost etaž vgradnje in za vse naklone strehe do 40 stopinj. Obračunavanje: Pokrivanje strehe, ravne ali ukrivljene obračunavamo po kvadraturi pokrite površine. Odprtin do 0,5 m2 ne odštevamo. Po kosih obračunavamo zbirne kotličke na žlebu, ventilacijske nastavke, zidne ventilacije, obrobe malih strešnih oken in podobne kosovne izdelke. Po m' obračunavamo pokrivanje napuščev, vencev , zidov, ograj, okenskih polic, obrob ob dimnikih in zidovih, oblaganje globeli, obrobe bitumenskih streh, žlebove, odtočne cevi in podobno. Material: Uporabijo se lahko samo atestirani materiali. Stroške atestiranja je vključiti v ceno po enoti mere (c.e.m.). Prekinitev del: Prekinitve del, ki so potrebne za druga vezana dela, je vkalkulirati v c.e.m. Ostali tehnični pogoji: Pred pričetkom del je izvajalec dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Za vse vgrajene elemente je sprotno dostavljati dokazila o ustreznosti materiala, za konstrukcijske elemente pa je dostaviti tudi poročilo pooblaščene institucije o ustreznosti izvedbe. Stroške pridobitve atestov in poročil je vključiti v c.e.m.. Z izvajalcem gradbenih del je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov. Pred izvedbo je potrebno izdelati vse potrebne detajle in zanje pridobiti potrditev nadzornih organov.
Opomba: Dela so izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
1 | Dobava in vgradnja dodatnih slojev ravnih streh s FPO hidroizolacijsko strešno membrano. Na obstoječe sloje se dodatno izvede: - Hidroizolacija: Dvoslojna bitumenska HI, z vertikalnimi zaključki na atične stene (skipne deb. Cca 1 cm) - Toplotna izolacija iz trde (pohodne) kamene volne deb. 20 cm (λ≤ 0,036 w/m²K - kot npr KI SMARTROOF THERMAL ali podobno) - Toplotna izolacija z XPS 300 ploščami, deb. skupaj 25 cm (atični venci se obložijo s TI deb. 15 cm!) - Protipožarni ločilni sloj - filc (kot npr. S-Glass flece 120) - FPO strešni trakovi, deb. 1,8 mm (kot npr. Sarnafil TG 77-18 ali podobno), z vertikalnimi zaključki na atiko Prav tako je potrebno. izvesti vertikalne zaključke na vse strešne elemente (zračniki, dimniki, oddušniki, atike...). Atični zidovi se obdelajo v sestavi: - Bitumenska HI se iz strehe nadaljuje vertikalno na atiko in zaključi pod at. kapo.. - XPS deb. 15 cm horizontalno pod atično kapo - Strešni trakovi, deb. 1,8 mm - HI se iz strehe nadaljujejo vertikalno na atiko in zaključijo pod at. kapo.
| a.) Dvoslojna bitumenska hidroizolacija (z zaključki na atični venec): | 494 | m2 |  | 0
| b) Toplotna izolacija deb. 25 cm: | 446 | m2 |  | 0
| c) Protipožarni ločilni sloj - filc: | 446 | m2 |  | 0
| d) Hidroizolacijska FPO membrana (enoslojna, deb. 2 mm) (z zaključki na atiko): | 507 | m2 |  | 0
| e.) XPS deb. 15 cm (obloga atičnega venca): | 25 | m2 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja nove strešne sestave pokritega prostora za pline na J fasadi objekta. Na AB konstrukcijo se zaradi preprečevanja toplotnih mostov izvede nova streha v sestavii: - Lesena podkonstrukcija izvedena v naklonu 2%, z lsenimi morali višine cca 10-12 cm - Toplotna izolacija s ploščami iz negorljive kamene volne, deb. 10 cm med lesenimi morali - Obloga iz ALU pločevinaste valovite kritine, vlključno z vsemi odkapnimi in zaključnimi profili na robovih strehe.
| a.) Podkonstrukcija iz lesenih moralov deb. cca 10-12 cm: | 3.5 | m2 |  | 0
| b) Toplotna izolacija deb. 10 cm: | 3.5 | m2 |  | 0
| c.) Strešna alu valovita pločevina: | 3.5 | m2 |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža novih atičnih kap na atične stene ravne strehe iobjekta, iz alu barvane pločevine deb. min. 1 mm, vključno s podkonstrukcijo. R.š. zaključnih kap predvidoma do cca 80 cm. V c.e.m. je potrebno upoštevati tudi izvedbo vseh zaključkov, odkapnih profilov in ostalih elementov, ki so potrebni za estetsko in funkcionalno celoto atičnih zaključkov. OPOMBA: Razvite širine atičnih kap so informativne, izbran izvajalec je dolžan pripraviti delavniško dokumentacijo, v kateri bodo prikazane dejanske razvite širine in način izvedbe atičnih kap.
|  | 97 | m1 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža sistema za meteorno odvodnjavanje ravne strehe objekta. - Zamašitev in zatesnitev obstoječih strešnih odtokov fi 15-20 cm, ki so speljani skozi atične stene v zunanjost objekta. - Izvedba novih prebojev skozi atične stene na lokacijah vertikalnih cevi za odvodnjavanje. - Izdelava, dobava in vgradnja novih žloe na ravni strehi iz alu pločevine na leseni podkonstrukciji. Izvedba po vzoru na obstoječe, žlote se izvedejo v padcu 1%. Svetla širina cca 25 cm, višina cca 20 cm. - Novi točkovni vtočniki in povezovalne cevi skozi atično konstrukcijo do zunanjih vertikalnih cevi meteornega odvodnjavanja, vključno z zaščitnimi lementi za preprečevanje vdora večje umazanije na vtočnikih.
| a.) Zamašitev obstoječih lukenj odtočnikov: | 4 | kom |  | 0
| b.) Izvedba prebojev za cevi fi 150 cm skozi atične stene: | 4 | kom |  | 0
| c.) Nove žlote širine 25 cm: | 70.5 | m1 |  | 0
| d.) Novi vtočniki in povezovalne cevi skozi atiko: | 4 | kom |  | 0
5 | Montaža novih vertikalnih cevi za odvajanje strešne meteorne vode, na fasado objekta, vključno z evtl. prilagoditvami nosilnih elementov in vsemi pomožnimi deli za montažo. Cevi se priključijo v nov razvod meteorne kanalizacije (peskolovi). OPOMBA: V tej postavki je zajeta samo montaža novih elementov odvodnjavanja. Izdelava in dobava cevi, žlebov, pritrdilnega in ostalega potrebnega materiala je zajeta v ločeni postavki neupravičenih del!
|  | 18 | m1 |  | 0
6 | Dobava in montaža zunanjih polic na oknih, ki se zamenjajo z novimi, iz ALU barvane pločevine deb. 2 mm, širine (tlorisno) cca. 25-30 cm (razvite širine prilagoditi glede na stanje na licu mesta), v barvi preostale pločevine na objektu, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim in izolacijskim materialom in vso podkonstrukcijo. Na zunanji strani izvesti ustrezni odkapni rob. Skupaj 14 kom.
|  | 66 | m1 |  | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
7 | Izdelava in dobava vertikalnih cevi za meteorno odvodnjavanje streh objekta. Cevi so iz alu pločevine, premera 15 cm. - Cevi so okrogle, premera 15 cm. speljejo in priključijo se v nove peskolovne jaške. V c.e.m. zajeti tudi ves ostali material (fazonski kosi, pritrdilni elementi,...) in vsa dela potrebna za kompletno izvedbo. OPOMBA: V tej postavki je zajeta samo izdelava in dobava novih elementov odvodnjavanja. Montaža cevi, žlebov, pritrdilnega in ostalega potrebnega materiala je zajeta v ločeni postavki upravičenih del!
|  | 18 | m1 |  | 0
8 | Razna manjša dodatna nepredvidena krovsko- kleparska dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA - Neupravičeni stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6.4 Ključavničarska dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6.4 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnotogiji, mora izdetati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovomi arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * stekla za zasteklitve * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * tehnično poročilo * detajli lzvajalec mora ponudbo izdelati na osnovi lastne specifikacije za okna, vrata ali stene! Vse mere in stevilo komadov je potrebno pred izdelavo preverti na objektu!
Opomba: VSE MERE IN ŠTEVILO KOMADOV PREVERITE NA MESTU VGRADNJE! - PRED IZDELAVO KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV JE OBVEZNA IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV,KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE.
1 | Začasna demontaža in (po končanih fasaderskih delih) ponovna montaža obstoječega ogrodja za inštalacijske elemente na V fasadi objekta. Potrebna je previdnost pri odstranitvi, saj se obstoječi elementi inštalacij ohranijo, potrebno je prilagoditi pritrdilne elemente, oziroma prestaviti celotno nosilno ogrodje za inštalacije za cca 20-25 cm stran od fasade (oziroma za debelino nove fasadne obloge).
|  | 5.5 | m1 |  | 0
2 | Montaža novih zunanjih kovinskih zaščitnih rešetk na nekaterih oknih objekta. Obstoječe kovinske rešetke se odstranijo in nadomestijo z novimi, prilagojenih dimenzij glede na novo fasadno oblogo. - Zaščitne rešetke na oknih velikosti 100/85 cm, ter 100/180 cm OPOMBA: V tej postavki je zajeta samo montaža rešetk. Izdelava in dobava vsega materiala oz. izvedba rešetk je zajeta v ločeni postavki neupravičenih del!
|  | 2 | kom |  | 0
3 | Montaža nove zunanje lestve s hrbtobranom za dostop na streho objekta.. Obstoječa lesetev se odstranij in nadomesti z novo, prilagojenih dimenzij glede na novo fasadno oblogo. - Jeklena lestev s hrbtobranom dolžine cca 5,5 m1 OPOMBA: V tej postavki je zajeta samo montaža. Izdelava in dobava vsega materiala oz. izvedba lestve je zajeta v ločeni postavki neupravičenih del!
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Razna demontažno/montažna in sanacijska dela, ter predelave kovinskih izdelkov na strehi objekta. Razne modifikacije in prestavitve kovinskih elementov za inštalacijske naprave, obnove, zamenjave dotrajanih delov,... na strehi objekta, za potrebe izvedbe novih strešnih slojev. Vsi elementi na strehi se ohranijo. Za potrebe izvedbe nove toplotne izolacije strehe in strešne kritine se elementi odstranijo. Izvede se ustrezna podkonstrukcija, kamor se omenjene elemente pritrdi. Pri demontaži in ponovni montaži elementov je potrebno ustrezno (vodotesno) izvesti vse prebojne elemente. Obračun po dejanski količini izvedenih del!
|  | 30 | ur |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
5 | Izdelava, dobava in montaža novih zunanjih talnih rešetk (LTŽ predpražnikov) pred vhodi v objekt na S in J strani. Izvede se nova kovinska podkonstrukcija in rešetkasto polnilo. Kovinska podkonstrukcija se izvede na "nogicah", tako da so rešetke nekoliko dvignjene od tal. Novi elementi se protikorozijsko zaščitijo in prebarvajo v barvi po izbiri projektanta. Dimenzije 100/70 cm
|  | 2 | kpl |  | 0
6 | Izdelava in dobava zunanjih okenskih zaščitnih rešetk oziroma mrež. Kovinske rešetke, izvedene iz vzdolžnih in prečnih kovinskih profilov, ali mreže z okvirjem, dimenzijsko prilagojene novi fasadni oblogi okenskih špalet, protikorozijsko zaščitene in finalno barvane v barvi po izbiri projektanta. OPOMBA: - V tej postavki je zajeta samo izdelava in dobava novih elementov ograj. Montaža je zajeta v ločeni postavki upravičenih del! - V postavkah so navedene gradbene odprtine oken. Dimenzije rašetk je potrebno prilagoditi dejanskim potrebam z izmerami na objektu!
| a) Rešetke za okno dim. cca 100/85: | 1 | kom |  | 0
| b) Rešetke za okno dim. cca 100/180: | 1 | kom |  | 0
7 | Izdelava, dobava in montaža novega nadstreška nad vhodom v objekt, vključno z vso podkonstrukcijo in z vsemi pritrdilnimi elementi.. Izdela se nova ravna nadstrešnica s kaljenim steklom, jeklena podkonstrukcija na objektu sidrana v nosilne zidove, ter fiksirana z napenjalnimi jeklenimi vrvmi. Jeklena konstrukcija mora biti protikorouijsko zaščitena in finalno barvana. Steko je točkovno pritrjeno z inox točkovnimi pritrdili. Stiki steklo - fasada so brez obrobnih pločevin, le silikonirani. Dimenzije nadstrešnice: - cca 250/180 cm - 1 kom Mere obvezno preveriti na licu mesta! OPOMBA: Izbran zvajalec mora izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi odgovorni projektant.
| a) Nosilna konstrukcija (v količini zajeto cca 50 kg jekla na m2 nadstreška): | 230 | kg |  | 0
| b) Steklena strešna kritina: | 4.5 | m2 |  | 0
8 | Izdelava, dobava in montaža tipske jeklene lestve s hrbtobranom za dostop na streho objekta. Lestev s hrbtobranom dolžine cca 5,5 m, OPCIJA - Varianta izvedbe z izvlečno lestvijo dolžine 2,00-3,00 m + fiksna konstrukcija višje. Konstrukcija iz jeklenih profilov mora biti zaščitena proti zunanjim vplivom okolja in finalno barvana. Vključno z vsem materialom in vsemi deli za izvedbo. OPOMBA: Izbran zvajalec mora izdelati delavniške načrte, ki jih potrdi odgovorni projektant.
|  | 5.5 | m1 |  | 0
9 | Razna manjša dodatna nepredvidena ključavničarska dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| KLJUČAVNIAČRSKA DELA - Neupravičeni stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6.5 Okna in vrata
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6.5 | OKNA in VRATA
V tem poglavju del so zajeta okna, vrata in zastekljene stene v lesenem, ALU ali PVC okvirju. Vsa dela je potrebno izvjati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena oken in vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s staticnim izracunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnotogiji, mora izdetati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovomi arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so okna, vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za pozarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot okna oz. vrata sama. lzvajalec je dolžan predložiti atest o pozarni odpornosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta Okna, vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti. ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * kovinske, lesene ali PVC podboje in okvirje * stekla za zasteklitve * senčila * okenske police * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto: * tehnično poročilo * detajli * sheme oken, sten in vrat lzvajalec mora ponudbo izdelati na osnovi lastne specifikacije za okna, vrata ali stene! Vse mere in stevilo komadov je potrebno pred izdelavo preverti na objektu!
Opomba: VSE MERE IN ŠTEVILO KOMADOV PREVERITE NA MESTU VGRADNJE! - PRED IZDELAVO STAVBNEGA POHIŠTVA JE OBVEZNA IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV,KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. - PROIZVAJALEC OZ. DOBAVITELJ STAVBNEGA POHIŠTVA MORA USTREZNOST ZVOČNE IN/ALI TOPLOTNE IZOLACIJE IN/ALI POŽARNE ODPORNOSTI DOKAZATI Z USTREZNIM DOKUMENTOM (CERTIFIKAT ALI REZULTATI MERITEV V AKREDITIRANEM LABORATORIJU). - ZUNANJO STAVBNO POHIŠTVO MORA BITI ZATESNJENO Z USTREZNIMI MATERIALI. OPOMBA: V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!
NOVA OKNA IN VRATA Na objektu se zamenja stavbno pohištvo (okna in vrata). Na celoten objekt se vgradijo nove zunanje žaluzije na motorni pogon. Izdelava, dobava, demontaža in montaža oken in vrat izdelanih iz kvalitetnih PVC profilov s prekinjenim toplotnim mostom. Troslojna zasteklitev z izolacijskim steklom Ug = 0,60 W/m²K v izvedbi t.i. solar plus zasteklitve. Toplotna prehodnost profila naj bo Uf = 1,00 W/m²K - toplotna prehodnost stavbnega pohištva (celotnega okna oz. vrat) pa Uw max = 0,9 W/m²K. Nova okna naj imajo faktor prehodnosti sončnega sevanja vsaj g=60% ter faktor psi<0,04 W/mK. Okna naj bodo v beli barvi z notranje in zunanje strani. Razdelitev novih oken se povzame po obstoječem stavbenem pohištvu. Upoštevati je potrebno bele PVC police na notranji strani max globine 40 cm in bele ALU police na zunanji strani max globine 30 cm. Okna morajo biti opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Pri menjavi stavbnega pohištva je potrebno upoštevati popravilo notranjih špalet. Vse mere je potrebno preveriti na objektu pred izdelavo oken. Odpiranje oken se določi z uporabnikom, projektant pa jo potrdi. Nova okna se vgrajuje na zunanji rob okenske odprtine. V primeru, da vrata ne bo moč vgraditi na zunanji rob odprtine se upošteva sledeče. Potrebno je izvesti razširitvene okvirje, kjer je to potrebno zaradi prekinitve toplotnih mostov z dodajanjem toplotne izolacije. Okoli vseh špalet se z zunanje strani doda TI z visoko izolativnostjo debeline 2-3 cm. Špalete se ustrezno obdela. Na vsa okna se na zunanji strani vgradi nove ALU žaluzije (krpanke) RAL 7016, s podometno omarico in motornim upravljanjem. Obstoječa ALU in kovinska vrata se zamenjajo za nova ALU vrata. Izdelava, dobava, demontaža in montaža vrat izdelanih iz kvalitetnih ALU profilov v beli barvi s prekinjenim toplotnim mostom. Toplotna prehodnost ALU vrat U max = 1,3 W/m²K. Vrata morajo biti opremljena s kvalitetnim okovjem, tesnili, vsemi zaključki in prilagoditvami. Izhodna vrata morajo biti opremljena z evakuacijsko kljuko EN 179, odpirati se morajo navzven. OPOMBA: Vse mere obvezno preveriti na objektu! Vse vzorce barv in materjalov pred izvedbo pregleda in potrdi projektant. V kolikor se rešitve projektanta na mestu sanacije pokažejo za neizvedljive glede na dejansko stanje na gradbišču, izvajalec predlaga najboljšo rešitev, potrdijo pa jo nadzor, projektant in naročnik!
NOVO STAVBNO POHIŠTVO (zamenjava obstoječega):
OPOMBA: * Predvidena je RAL montaža vseh elementov stavbnega pohištva! * v ponudbi za izvedbo oken je potrebno zajeti tudi NOTRANJE POLICE, PVC, širine (tlorisno) cca 30-40 cm. Točne mere za izvedbo polic preveriti na licu mesta! * ZUNANJE POLICE so zajete v ločeni postavki kleparskih del in se izvedejo iz ALU pločevine * Zunanja senčila se izvedejo z žaluzijami s podometno omarico, z upravljanjem na motorni pogon (kot npr Krpan ali Roltex).
1 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih PVC oken, vključno z okvirji, notranjimi policami, senčili, obrobami, razširitvenimi profili in vsem ostalim potrebnim materialm, RAL montaža. OP1 zid mera: 470/180 parapet: 110 cm kom: 2 X op.: stransko odpiranje in na kip, zunanje žaluzije na motorni pogon, RAL montaža Glej sheme in splošni opis za okna! POZ.: OP1
| a) Okno: | 2 | kom |  | 0
| b) Zunanja senčila: | 2 | kpl |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih PVC oken, vključno z okvirji, notranjimi policami, senčili, obrobami, razširitvenimi profili in vsem ostalim potrebnim materialm, RAL montaža. OP2 zid mera: 470/135 parapet: 155 cm kom: 10 X op.: stransko odpiranje in na kip, zunanje žaluzije na motorni pogon, RAL montaža Glej sheme in splošni opis za okna! POZ.: OP2
| a) Okno: | 10 | kom |  | 0
| b) Zunanja senčila: | 10 | kpl |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih PVC oken, vključno z okvirji, notranjimi policami, senčili, obrobami, razširitvenimi profili in vsem ostalim potrebnim materialm, RAL montaža. OP3 zid mera: 470/85 parapet: 205 cm kom: 1 X op.: stransko odpiranje in na kip, zunanje žaluzije na motorni pogon, RAL montaža Glej sheme in splošni opis za okna! POZ.: OP3
| a) Okno: | 1 | kom |  | 0
| b) Zunanja senčila: | 1 | kpl |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih PVC oken, vključno z okvirji, notranjimi policami, senčili, obrobami, razširitvenimi profili in vsem ostalim potrebnim materialm, RAL montaža. OP4, VP2 zid mera: 470/85, 94/205 pri VP2 parapet: 205 cm, 0 cm pri VP2 kom: 1 X, 1X pro VP2 op.: OP4 - stransko odpiranje in na kip, zunanje žaluzije na motorni pogon, RAL montaža VP2 - enokrilna ALU vrata, odpiranje na ven RAL montaža Glej sheme in splošni opis za okna in vrata! POZ.: OP4 in VP2
| a) Okno: | 1 | kom |  | 0
| b) Zunanja senčila: | 1 | kpl |  | 0
| c) ALU vrata: | 1 | kom |  | 0
5 | Izdelava, dobava in montaža zunanjih ALU steklenih sten z vhodnimi vrati, vključno z okvirji, okovjem, obrobami, razširitvenimi profili in vsem ostalim potrebnim materialm, RAL montaža. VP1 zid mera: 190/290 (210+80) parapet: 0 cm kom: 2 X op.: enokrilna ALU vrata, do višine 1,1 m varnostno steklo, fiksna nadsvetloba in stranska svetloba, RAL montaža, evakuacijska vrata EN 179 (svetla širina prehoda vrat 90 cm) Glej sheme in splošni opis za vrata! POZ.: VP1
|  | 2 | kom |  | 0
| OKNA in VRATA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
6 | Razna manjša dodatna nepredvidena dela oz. stavbno pohištvo, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| OKNA in VRATA - Neupravičeni stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6.7 Fasaderska dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6.7 | FASADERSKA DELA
Splošna določila:
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, veljajo v nadaljevanju navedena določila:
Etaže:
Vse pozicije veljajo ne glede na različnost etaž.
Dopustna odstopanja:
Kot mejna dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila
Obračun:
Kompletno fasado izdelati po navodilu proizvajalca fasade. V ceni je upoštevati obdelavo okenskih in vratnih špalet pri odprtinah velikosti do 3,00 m2. Odprtine do 3,00 m2 se ne odštevajo. Pri večjih odprtinah od 3,00 do 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 odšteva, pri odprtinah večjih od 5,00 m2 se razlika nad 3,00m2 odšteva in se količini doda obdelava špalet.
Stik stena-strop :
V kolikor v posameznih pozicijah ni drugače podano, se stik stena-strop izvaja pod kotom 90° z ostrim robom brez utora.
Čiščenje :
Priprava površine za nanos fasadnih slojev zajema tudi čiščenje površine zaradi prahu in ostalih gradbenih nečistoč in se ne
zaračunava posebej ampak je zajeto v ceni na enoto mere.
Zaščita:
Zaščito oken, vrat, polic in podobnega pred onesnaženjem je vkalkulirati v c.e.m..
Alu fasadni profili :
Samo profili za prekrivanje dilatacij in profili vgrajeni na izrecno željo investitorja se obračunavajo posebej
vsi ostali vogalni in drugi zaščitni profili so zajeti v ceni po enoti mere ( m2 ) in se ne obračunavajo posebej.
Proizvajalec sistema kontaktne tankoslojne fasade mora za svoj sistem predložiti dokazilo o ustreznosti glede protipožarnih
zahtev za fasado.
V c.e.m. zajeti vse stroške za dilatacije, delovne stike, dilatacije objekta, dilatacije ob zaključkih fasade.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
Opomba: Fasade bodo izvedene kot zaključena celota, vključno z obdelavo špalet, izbočenih delov fasade in prekinitvami toplotnih mostov. V kolikor v popisu del določeni zaključki in obrobe niso zavedeni, je potrebno na te zaključke opozoriti pred oddajo ponudbe in jih vključiti v ponujeni c.e.m. Dodatna dela ne bodo posebej priznana, v kolikor ne pride do spremembe v sestavi. Izbran izvajalec mora izdelati delavniško dokumentacijo - PZI oblog - in jo dostaviti investitorju, projektantu in nadzoru v pregled in potrditev.
1 | Izdelava, dobava in vgradnja TI plošč deb. 5 cm, za izravnavo obstoječe fasade na mestih, kjer je v obstoječem stanju vidna AB stena (izravnava z vmesnim polnilom iz fasadne opeke=. Stene je pred izvedbo fasadne obloge potrebno izravnati, in sicer območja vidnega betona med polji obloženimi s fasadno opeko. Vidne betonske linije se izravnajo s preostalo fasado z vgradnjo fasadne izolacije iz kamene volne deb. 5 cm, lepljene na očiščeno podlago. - Toplotna izolacija - kamena volna deb. 5 cm (npr. Knauf Insulation FKD-S Thermal). Plošče lepljene na podlago s fasadnim lepilom, sidrane bodo hkratno z novo fasadno izolacijo objekta. Območja kjer je obstoječa fasada iz vidnega betona (razen zgornjega venca).
|  | 40 | m2 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in izvedba kontaktne fasade cokla na objektu, v naslednji sestavi: Izvedba v fasadnem sistemu za kontaktne fasade, kot npr. JUB, ali BAUMIT ali podobno. - Toplotna izolacija XPS deb.22 cm (λ≤ 0,037 w/m²K), prilepljena s fasadnim lepilom na predhodno izveden sloj hidroizolacije cokla, vključno s točkovno pritrditvijo s pritrdilnimi sidri. - tankoslojni omet - armirni sloj z 2x gradbeno lepilo (deb. 1,5+1,5 mm) z vmesno armirno mrežico - Zaključni sloj - Dekorativni omet v deb. 2 mm (npr: silikonski zaključni sloj) OPOMBA: Na območju, kjer se fasada zaključi na obstoječi asfaltni podlagi, se izvede tesnilo z vrvico iz PU pene, ter tesnilnim kitom. Vogali se obdelajo s tipskimi PVC vogalnimi profili. Fasada na objektu ob stiku s terenom (do višine cca 45-50 cm nad nivojem terena)
|  | 41 | m2 |  | 0
3 | Dobava in izvedba kontaktne fasade z izolacijo iz kamene volne, v sestavi: - Toplotna izolacija kamena volna deb. 22 cm (λ ≤ 0,035 W/mK; npr. Knauf FKD-S THERMAL ali podobno), lepljena in sidrana v obodno steno, po navodilih proizvajalca sistema fasade. (OPOMBA: Pokriti prostor za pline se izolira s TI iz kamene volne deb. 10 cm!) - Osnovni armiran sloj - 2 sloja gradbenega lepila (deb. cca 1,5+1,5 mm) s PVC mrežico vstavljeno v 1. sloj lepila - Zaključni sloj - tankoslojni fasadni zaključni omet deb cca 2-3 mm, vključno z obdelavo vseh vencov in zaključkov, ter evtl izvedbo odkapov,... OPOMBA - V ceni na enoto mere je potrebno upoštevati: - Odprtine velikosti do 3m2 v količinah niso odštete zaradi obdelave špalet! - Špalete se oizolirajo z WEBER THERM PLUS ULTRA 020, deb. 2-4 cm, z zaključno obdelavo enako kot na preostalem objektu. - Špalete se na robovih obdelajo s špaletnimi profili, ter odkapnimi PVC profili na zgornjih (prekladnih) stranicah. - Odkapni profil je potrebno vgraditi tudi na vseh previsnih robovih stavbe - Pod okenskimi policami se izvede "bazen" iz hidroizolacijskega premaza. - Na mestih, kjer se objekt ne izolira pod nivojem terena, ampak se fasadna obdelava konča na stiku z asfaltnimi ali betonskimi tlemi, je potrebna obdelava z ekspanzijsko tesnilno peno, ter tesnilnim kitom na stiku s tlemi, na robovih TI pa se izvede PVC vogalni profil. Fasada na objektu nad nivojem cokla.
| a) Kontaktna fasada deb. 22 cm na stenah objekta: | 385 | m2 |  | 0
| b) Kontaktna fasada deb. do 10 cm - pokrit prostor za pline na J fasadi: | 17 | m2 |  | 0
| FASADERSKA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
4 | Razna manjša dodatna nepredvidena montažerska in zaključna dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| FASADERSKA DELA - Neupravičeni stroški | SKUPAJ: |  |  | 0

## 6.17 Montažna in zaključna dela
Št. | Opis postavke | količina | enota | cena/enoto | skupaj
6.17 | MONTAŽERSKA in OSTALA ZAKLJUČNA DELA
1 | Slikopleskarska obdelava špalet, na katerih je predvidena zamenjava oken in vrat. Špalete, kjer se izvaja zidarska obdelava oz. popravilo poškodb (glej postavko v sklopu zidarskih del), se 2x prebarvajo z ustrezno barvo glede na obstoječe barve v prostoru, vključno s predhodnim 2x kitanjem in brušenjem. Ostale stenske površine v prostorih niso predvidene za barvanje v sklopu energetske sanacije objekta. V količini so zajete špalete okrog vsega stavbnega pohištva, ki se zamenja, širina špalet cca 30-35 cm.
|  | 125 | m1 |  | 0
2 | OPCIJA: Dobava in oblaganje špalet v sanitarnih prostorih s keramičnimi ploščicami. Predhodno je potrebna evtl. odstranitev obstoječih poškodovanih ploščic na špaletah zaradi odstranitve oken, ali prestavitve proti zunanjemu robu sten. Uporabi se keramika in fugirna masa v barvah kot je obstoječa keramika v prostoru. Dela se izvedejo le v primeru, da se obstoječa keramična obloga med odstranjevanjem obstoječih oken poškoduje. Če je možno, se zamenjajo samo poškodovane ploščice, če to ni izvedljivo, pa obloga na celotni površini špalet, Obračun po dejanski količini izvedenih del!
| a.) Odstranitev obstoječe keramike s špalet: | 2 | m2 |  | 0
| b.) Dobava in polaganje nove keramike na špalete: | 2 | m2 |  | 0
| MONTAŽERSKA in OSTALA ZAKLJUČNA DELA |  | SKUPAJ: |  | 0
NEUPRAVIČENI STROŠKI:
3 | Razna manjša dodatna nepredvidena montažerska in zaključna dela, ki se lahko pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v osnovnem popisu. Ocenjeno 5% del tega sklopa.
|  | 5% |  | 0 | 0
| MONTAŽERSKA in ZAKLJUČNA DELA - Neupr. stroški | SKUPAJ: |  |  | 0