## Sklop 1 - podskop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 1
ZA VZDRŽEVANJE MEDICINSKIH APARATOV PROIZVAJALCA OLYMPUS
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika | ura | 300 | 0 | 22 | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 30 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za naprave za čiščenje endoskopov Olympus ETD | [5 empty] | 0
3. | W7126504 | Set za redni servis | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
4. | M9083450 | Norprene cev DET | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
5. | M9330260 | Norprene cev DIS | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
6. | M9083460 | Norprene cev ACT | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
7. | M9557182 | Pretočni senzor za vodo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
8. | M9563370 | Tlačno stikalo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
9. | M6408502 | Pretnočni senozor za kemikalije | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
10. | M10008220 | Črpalka | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
11. | M5755842 | Nepovratni ventil | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
12. | M9051241 | DVGW ventil | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
13. | UV8013928 | UV-žarnica | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
14. | M6392430 | Dozirna črpalka za sredstva | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
15. | E91M4366585 | Ohisje DOS 61/30 ETD3 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
16. | E912317169 | Ohišje DOS 60 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
17. | M5417338 | Črplka DOS 61 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
18. | W7108787 | Spiralna cev modra | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
19. | W7108786 | Spiralna cev rdeča | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
20. | MH002325 | O tesnilo | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
21. | W7108784 | O tesnilo zeleno (10pcs.) | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
22. | M0093456 | PAA tesnilo | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
23. | UV083245 | UV žarnica K14L | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
24. | N3645700 | MAJ-1817 Ksenon Žarnica | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
25. | N5363800 | MD-631 Ksenonska žarnica | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
26. | VAN280225 | Set filtrov in silca gela GV-700 | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
27. | E04VAN600070 | Maintenance Kit EDC Plus | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
28. | M4037400 | Regulator pretoka miniETD2 | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
29. | M8245430 | Sito z ohišjem | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | M9164242 | Odjemnik/Suction lance | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
31. | M2398972 | Filter grobi | kos | 6 | 0 | 22 | 0 | 0
32. | M7640961 | Izmetna črpalka B20B2 | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
33. | K10011134 | OFP-2 glava črpalke | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
34. | K10009093 | OFP.2 podnožje črpalke | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
35. | K7502419 | OFP glava črpalke | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
36. | RU353500 | CV-190 konektor | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
37. | GL982800 | CL-180 konektor | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
38. | GN153500 | OTV-S7V konektor | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope GIF-H185 | [5 empty] | 0
39. | I017 | Distalna gumica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
40. | I013 | Distalna kapica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
41. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
42. | I035 | 2 LG leče | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
43. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
44. | C009 | Priključni konektor | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
45. | I018 | Šoba | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
46. | B010 | RL malo kolo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
47. | S003 | Tipka 1 | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
48. | B009 | UD veliko kolo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
49. | I009 | Delovni kanal | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope PCF-H190DI | [5 empty] | 0
50. | I017 | Distalna gumica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
51. | I013 | Distalna kapica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
52. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
53. | I035 | 2 LG leče | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
54. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
55. | C009 | Priključni konektor | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
56. | I018 | Šoba | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
57. | B010 | RL malo kolo | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
58. | S003 | Tipka 1 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
59. | B009 | UD veliko kolo | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
60. | I009 | Delovni kanal | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope GIF-Q165 | [5 empty] | 0
61. | I017 | Distalna gumica | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
62. | I013 | Distalna kapica | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
63. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
64. | I034 | LG leče-velika | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
65. | I037 | 2 LG leče-mala | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
66. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
67. | I018 | Šoba | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
68. | B010 | RL malo kolo | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
69. | B009 | UD veliko kolo | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
70. | I009 | Delovni kanal | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
71. | S003 | Tipka 1 | kos | 4 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope CF-Q165 | [5 empty] | 0
72. | I017 | Distalna gumica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
73. | I013 | Distalna kapica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
74. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
75. | I035 | 2 LG leče | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
76. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
77. | I018 | Šoba | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
78. | B010 | RL malo kolo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
79. | B009 | UD veliko kolo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
80. | I009 | Delovni kanal | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
81. | S003 | Tipka 1 | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope TJF-Q180V | [5 empty] | 0
82. | I017 | Distalna gumica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
83. | I013 | Distalna kapica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
84. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
85. | I035 | LG leča | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
86. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
87. | I018 | Šoba | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
88. | B010 | RL malo kolo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
89. | B009 | UD veliko kolo | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
90. | I009 | Delovni kanal | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
91. | S003 | Tipka 1 | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
92. | I014 | Dvigovalec klešč | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope BF-1TH190 | [5 empty] | 0
93. | I017 | Distalna gumica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
94. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
95. | I011 | LG leča | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
96. | C009 | Priključni konektor | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
97. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
98. | I009 | Delovni kanal | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope BF-Q190 | [5 empty] | 0
99. | I017 | Distalna gumica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
100. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
101. | I011 | LG leča | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
102. | C009 | Priključni konektor | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
103. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
104. | I009 | Delovni kanal | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope BF-XT190 | [5 empty] | 0
105. | I017 | Distalna gumica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
106. | I013 | Distalna kapica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
107. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
108. | I011 | LG leča | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
109. | C009 | Priključni konektor | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
110. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
111. | I009 | Delovni kanal | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope BF-P190 | [5 empty] | 0
112. | I017 | Distalna gumica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
113. | I013 | Distalna kapica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
114. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
115. | I011 | LG leča | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
116. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
117. | I009 | Delovni kanal | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope BF-1T180 in BF-TQ180 | [5 empty] | 0
118. | I017 | Distalna gumica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
119. | I013 | Distalna kapica | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
120. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
121. | I011 | LG leča | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
122. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
123. | I009 | Delovni kanal | kos | 2 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope BF-1T60 | [5 empty] | 0
124. | I017 | Distalna gumica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
125. | I013 | Distalna kapica | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
126. | I006 | Uvajlani tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
127. | I011 | LG leča | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
128. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
129. | I009 | Delovni kanal | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za fleksibilne endoskope LTF-190-10-3D | [5 empty] | 0
130. | I017 | Distalna gumica | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
131. | U001 | Univerzalni tubus | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
132. | V043 | Ohišje video konektorja -Slave | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
133. | V042 | Video konektor -Slave | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
134. | V041 | Povezovalni kabel -Slave | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
135. | V001 | Povezovalni kabel | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
136. | V002 | Video konektor | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
137. | V003 | Ohišje video konektorja | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Drugi rezervni deli za aparate Olympus | [5 empty] | 0
138. | 130877 | STOPALKA ZA VF ELEKTRO KIR.NOŽ OLYMPUS UES-40MAY-1258 | kos | 1 | 0 | 22 | 0 | 0
139. | 718793 | KABEL ZA NEVTRALNE ELEKTRODE WA99510A ZA OLYMPUS ESG-300 | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
140. | 111563 | KABEL AKTIVEN ZA PRIKLOP ENDO-TERAPEVTSKIH INSTRUMENTOV A02915A ZA LYMPUS ESG-300 | kos | 3 | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna OBR-2.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - podskop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED APARATOV PROIZVAJALCA OLYMPUS
Št. | Naziv naprave | Oznaka | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1. | 15" ELO Commercial Touch Panel | U9000228 | ISM1006553 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2. | 3DV-190 200V Visualization | N4491360 | 1300133 | 1 |  | 22 | 0 | 0
3. | Antenna unit EC-10, MAJ-2031 | N4471830 | 7501291 | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. | Antenna unit EC-10, MAJ-2031 | N4471830 | 7902147 | 1 |  | 22 | 0 | 0
5. | APU-300 Argon plazma enota | WA90004W | B001135 | 1 |  | 22 | 0 | 0
6. | BF-1T180 Bronhovideoskop | N2117660 | 2701081 | 1 |  | 22 | 0 | 0
7. | BF-1T30 BRONCHOFIBERSCOPE | 20388 | 2300923 | 1 |  | 22 | 0 | 0
8. | BF-1T60 FIBERBRONCHOSCOPE | N3630160 | 2142087 | 1 |  | 22 | 0 | 0
9. | BF-1T60 FIBERBRONCHOSCOPE | N3820360 | 2063363 | 1 |  | 22 | 0 | 0
10. | BF-1TH190 BRONCHOVIDEOSCOPE | N3828830 | 2026018 | 1 |  | 22 | 0 | 0
11. | BF-1TQ180 VIDEOBRONCHOSCOPE (disc) | N3820960 | 2751234 | 1 |  | 22 | 0 | 0
12. | BF-P190 BRONCHOVIDEOSCOPE | N4503930 | 2013283 | 1 |  | 22 | 0 | 0
13. | BF-P40 BRONHOFIBERSKOP | 20392 | 1132063 | 1 |  | 22 | 0 | 0
14. | BF-Q190 BRONCHOVIDEOSCOPE | N3828930 | 2021891 | 1 |  | 22 | 0 | 0
15. | BF-XP60 FIBERBRONCHOSCOPE | N3630260 | 2240974 | 1 |  | 22 | 0 | 0
16. | BF-XT190 | N5784860 | 2900144 | 1 |  | 22 | 0 | 0
17. | BF-XT190 | N5784860 | 2000197 | 1 |  | 22 | 0 | 0
18. | BF-XT190 | N5784860 | 2000176 | 1 |  | 22 | 0 | 0
19. | BF-XT40 FIBERBRONCHOSCOPE | 20395 | 1420516 | 1 |  | 22 | 0 | 0
20. | BF-XT40#OES BRONCHOFIBERSCOPE | 20395 | 1420513 | 1 |  | 22 | 0 | 0
21. | Kamera "OTV-SC", 230V | A4898 | 7517876 | 1 |  | 22 | 0 | 0
22. | PROCESNA ENOTA OTV-SC | A4898 | 7618267 | 1 |  | 22 | 0 | 0
23. | Glava kamere, OTV-S7H-1D-F08E, | N1013840 | SN7401931 | 1 |  | 22 | 0 | 0
24. | Glava kamere, OTV-S7H-1D-F08E, | N1013840 | SN7402054 | 1 |  | 22 | 0 | 0
25. | Glava kamere, OTV-S7H-1D-F08E, | N1013840 | 7200168 | 1 |  | 22 | 0 | 0
26. | OTV-S7H-1D-F08E Glava kamere | N1013840 | 7249078 | 1 |  | 22 | 0 | 0
27. | Camera head "OTV-S7H-1D-L08E", | N1013740 | NI ZNANA | 1 |  | 22 | 0 | 0
28. | OTV-S7H-1N Glava Kamere | N1012640 | 7403304 | 1 |  | 22 | 0 | 0
29. | Camera head "OTV-S7H-1N", filt | N1012640 | 7402879 | 1 |  | 22 | 0 | 0
30. | Glava kamereOTV-S7H-1N, filter | N1012640 | 7850411 | 1 |  | 22 | 0 | 0
31. | Glava kamereOTV-S7H-1N, filter | N1012640 | 7951046 | 1 |  | 22 | 0 | 0
32. | Camera head "OTV-S7H-1N", filt | N1012640 | 7810140. | 1 |  | 22 | 0 | 0
33. | OTV-S7H-NA-12E Glava kamere | N1013240 | 7726411 | 1 |  | 22 | 0 | 0
34. | Glava kamere "OTV-S7H-NA-12E", | N1013240 | 7827370 | 1 |  | 22 | 0 | 0
35. | Camera "OTV-S6H-1NA" video, he | A9703 | 7003644 | 1 |  | 22 | 0 | 0
36. | OTV-S7 Video Procesor | N1771840 | 7468781 | 1 |  | 22 | 0 | 0
37. | OTV-S7 | N2487040 | 7355241 | 1 |  | 22 | 0 | 0
38. | Camera head OTV-S7ProH-FD, PDD | N2487040 | 7610844 | 1 |  | 22 | 0 | 0
39. | Camera head "OTV-S7H-NA-12Q", | N1013540 | 7827459 | 1 |  | 22 | 0 | 0
40. | Camera head "OTV-S7H-NA-12Q" (disc) | N1013540 | 7514642 | 1 |  | 22 | 0 | 0
41. | CF-Q145L Videokolonoskop | 20546 | 2413670 | 1 |  | 22 | 0 | 0
42. | CF-Q160I VIDEO KOLONOSKOP,tera | 20549 | 2300677 | 1 |  | 22 | 0 | 0
43. | CF-Q160I Videokolonoskop EXERA | 20549 | 2511225 | 1 |  | 22 | 0 | 0
44. | CF-Q165I EXERA II Video Colon. | N2117030 | 2902284 | 1 |  | 22 | 0 | 0
45. | CF-Q165I VIDEOCOLONOSCOPE | N2117030 | 2002997 | 1 |  | 22 | 0 | 0
46. | CF-Q165I VIDEOCOLONOSCOPE | N2117030 | 2303523 | 1 |  | 22 | 0 | 0
47. | CF-Q165I EXERA II Video Colon. | N2117030 | 2801666 | 1 |  | 22 | 0 | 0
48. | CLE-F10 OES COLD LIGHT SUPPLY | 25031 | 7743509 | 1 |  | 22 | 0 | 0
49. | CLV-160 Xenon vir svetlobe | 25041 | 7112035 | 1 |  | 22 | 0 | 0
50. | CLV-160 | 25041 | 7328794 | 1 |  | 22 | 0 | 0
51. | CLV-160 | 25041 | 7011933 | 1 |  | 22 | 0 | 0
52. | CLV-160 | 25041 | 7112032 | 1 |  | 22 | 0 | 0
53. | CLV-160 | 25041 | 7544936 | 1 |  | 22 | 0 | 0
54. | CLV-160 | 25041 | 7112034 | 1 |  | 22 | 0 | 0
55. | CLV-180 Ksenon.izvor svetlobe | N2277252 | 7708870 | 1 |  | 22 | 0 | 0
56. | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | N3643350 | 7337798 | 1 |  | 22 | 0 | 0
57. | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | N3643350 | 7776557 | 1 |  | 22 | 0 | 0
58. | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | N3643350 | 7881315 | 1 |  | 22 | 0 | 0
59. | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | N3643350 | 7882731 | 1 |  | 22 | 0 | 0
60. | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | N3643350 | 7987136 | 1 |  | 22 | 0 | 0
61. | CLV-190 XENON LIGHT SOURCE | N3643350 | 7986873 | 1 |  | 22 | 0 | 0
62. | CLV-S190 Light Source | N3643950 | 7417825 | 1 |  | 22 | 0 | 0
63. | CLV-S40Pro-6S Light Source | N2638941 | 7126402 | 1 |  | 22 | 0 | 0
64. | CLV-S45 120V-240V | N3523940 | 7211102 | 1 |  | 22 | 0 | 0
65. | Kamera procesor, VISERA, "OTV- | WA97101A | 7355065 | 1 |  | 22 | 0 | 0
66. | OTV-S7V Procesor | WA97101A | 7683993 | 1 |  | 22 | 0 | 0
67. | OTV-S7 CONTROL UNIT | WA97103A | 7466275 | 1 |  | 22 | 0 | 0
68. | CV-145 EXERA 145 VIDEO CENTER | 25589 | 7413499 | 1 |  | 22 | 0 | 0
69. | CV-1500 PAL W/O POWERCORD (EU) | N6011250 | 7010799 | 1 |  | 22 | 0 | 0
70. | CV-160 EXERA VIDEO PROCESOR | 25588 | 7312550 | 1 |  | 22 | 0 | 0
71. | CV-160 EXERA VIDEO PROCESOR | 25588 | 7102580 | 1 |  | 22 | 0 | 0
72. | CV-160 VIDEO SYSTEM CENTER | 25588 | 7102396 | 1 |  | 22 | 0 | 0
73. | CV-160 VIDEO SYSTEM CENTER | 25588 | 7102576 | 1 |  | 22 | 0 | 0
74. | CV-160 EXERA VIDEO PROCESOR | 25588 | 7102596 | 1 |  | 22 | 0 | 0
75. | CV-180 Videoprocesor | N2277462 | 7779619 | 1 |  | 22 | 0 | 0
76. | CV-180 (disc-N3643260) | N2277462 | 7527513 | 1 |  | 22 | 0 | 0
77. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7377955 | 1 |  | 22 | 0 | 0
78. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7377960 | 1 |  | 22 | 0 | 0
79. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7740455 | 1 |  | 22 | 0 | 0
80. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7843944 | 1 |  | 22 | 0 | 0
81. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7844065 | 1 |  | 22 | 0 | 0
82. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7948062 | 1 |  | 22 | 0 | 0
83. | CV-190 VIDEO CENTER | N3643260 | 7948621 | 1 |  | 22 | 0 | 0
84. | Cistoskop CYF-5A, fleksibilni | WA20811A | W600382 | 1 |  | 22 | 0 | 0
85. | Cistoskop "CYF-5" | WA20810A | W500949 | 1 |  | 22 | 0 | 0
86. | EDC Plus model B core unit for 8 scopes | E0425639 | NG820087 | 1 |  | 22 | 0 | 0
87. | ENDOEYE FLEX 10mm, LTF-S190-10 | N3828160 | 2522365 | 1 |  | 22 | 0 | 0
88. | ENDOEYE FLEX 10mm, LTF-S190-10 | N3828160 | 2943946 | 1 |  | 22 | 0 | 0
89. | ENDOEYE HD II, 10 mm, 30° | WA50042A | 626589 | 1 |  | 22 | 0 | 0
90. | ENDOEYE HD II, 10 mm, 30° | WA50042A | 630173 | 1 |  | 22 | 0 | 0
91. | ENDOEYE HD II, 10 mm, 30° | WA50042A | 634735 | 1 |  | 22 | 0 | 0
92. | ENDOEYE HD II, 5.4 mm, 30° | WA50052A | 634929 | 1 |  | 22 | 0 | 0
93. | ENDOPLASMA ARGON PLASMA (disc) | 25214 | 11244692 | 1 |  | 22 | 0 | 0
94. | KS-3 Endoskopski ultrazvočni čistilec | 29090 | 21993931 | 1 |  | 22 | 0 | 0
95. | ETD3 BASISPAA Termodezinfektor | E0425503 | 7130607 | 1 |  | 22 | 0 | 0
96. | ETD-3 BASIS PAA | E0425503 | 12131515 | 1 |  | 22 | 0 | 0
97. | ETD3 Plus PAA Termodezinfektor | E0425502 | 4110209 | 1 |  | 22 | 0 | 0
98. | ETD-3 PLUS PAA Dezinfektor | E0425502 | 4140146 | 1 |  | 22 | 0 | 0
99. | ETD-3 PLUS PAA Dezinfektor | E0425502 | 4140148 | 1 |  | 22 | 0 | 0
100. | ETD4 Basic PAA | WD00223A | 19132297 | 1 |  | 22 | 0 | 0
101. | ETD4 Basic PAA | WD00223A | 20132346 | 1 |  | 22 | 0 | 0
102. | ETD4 Basic PAA | WD00223A | 20132359 | 1 |  | 22 | 0 | 0
103. | ETD4 Basic PAA | WD00223A | 20132362 | 1 |  | 22 | 0 | 0
104. | ETD4 Basic PAA | WD00223A | 20132365 | 1 |  | 22 | 0 | 0
105. | EU-C60 Ultrazvočni procesor | 25575 | 1700475 | 1 |  | 22 | 0 | 0
106. | EU-M20 ULTRASON.OBSERVATION UN | 25572 | 1200176 | 1 |  | 22 | 0 | 0
107. | FSN LED Monitor, 26" | E91FS-P2603D | D26514250016 | 1 |  | 22 | 0 | 0
108. | Gas preheater GSH-2, 230V | WA58670A | 1600286 | 1 |  | 22 | 0 | 0
109. | GF-UCT160-OL5 EUS Gastroskop | 20675 | 1510147 | 1 |  | 22 | 0 | 0
110. | GIF-H185, Videogastroskop, EXERA III | N4456430 | 2933968 | 1 |  | 22 | 0 | 0
111. | GIF-H185, Videogastroskop, EXERA III | N4456430 | 2034806 | 1 |  | 22 | 0 | 0
112. | GIF-H190 VIDEOGASTROSCOPE | N3803040 | 2301867 | 1 |  | 22 | 0 | 0
113. | GIF-H190 VIDEOGASTROSCOPE | N3803040 | 2301960 | 1 |  | 22 | 0 | 0
114. | GIF-N180 | N2116130 | 2500382 | 1 |  | 22 | 0 | 0
115. | GIF-Q145 Video gastroskop | 20544 | 2415869 | 1 |  | 22 | 0 | 0
116. | GIF-Q160 Video Gastroskop | 20541 | 2101470 | 1 |  | 22 | 0 | 0
117. | GIF-Q160 Video Gastroskop | 20558 | 2519072 | 1 |  | 22 | 0 | 0
118. | GIF-Q165 Video Gastroskop EXER | N2116430 | 2600931 | 1 |  | 22 | 0 | 0
119. | GIF-Q165 Video Gastroskop EXER | N2116430 | 2600938 | 1 |  | 22 | 0 | 0
120. | GIF-Q165 EXERA II Video Gastr. | N2116430 | 2904951 | 1 |  | 22 | 0 | 0
121. | GIF-Q165 VIDEOOGASTROSCOPE | N2116430 | 2006079 | 1 |  | 22 | 0 | 0
122. | GIF-Q165 VIDEOOGASTROSCOPE | N2116430 | 2006091 | 1 |  | 22 | 0 | 0
123. | GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPE | N4495930 | 2419053 | 1 |  | 22 | 0 | 0
124. | GIF-Q40#GASTROSCOPE (disc) | 20316 | 2000595 | 1 |  | 22 | 0 | 0
125. | GIF-XP190N | N3803140 | 2034535 | 1 |  | 22 | 0 | 0
126. | GIF-XTQ160 VIDEO GASTROSCOPE | N4496130 | 2611043 | 1 |  | 22 | 0 | 0
127. | HD Camera Head, autocl. 12E | N2638640 | 7131160 | 1 |  | 22 | 0 | 0
128. | OTV-S7Pro-6S Processor | N2638841 |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
129. | OTV-S7Pro-6S Processor | N2638841 | 7177195 | 1 |  | 22 | 0 | 0
130. | ESG-300 Elektrokirurška enota | WA90003W | B001794 | 1 |  | 22 | 0 | 0
131. | HF-120 ELEKTROKIRURŠKA ENOTA | 25292 | A1264 | 1 |  | 22 | 0 | 0
132. | IMH-10 Image Management Hub 10 | N3808460 | 7100101 | 1 |  | 22 | 0 | 0
133. | Insuffator, "UHI-3", 35l/min, | A90120A | 1402585 | 1 |  | 22 | 0 | 0
134. | Insufflator, UHI-3, 100-240 V | A90120A | E101290 | 1 |  | 22 | 0 | 0
135. | Insufflator, UHI-3, 100-240 V | A90120A | 1300945 | 1 |  | 22 | 0 | 0
136. | Insufflator, UHI-4, 220-240V | N3829670 | 7211102 | 1 |  | 22 | 0 | 0
137. | Insufflator, UHI-4, 220-240V | N3829670 | 7637636 | 1 |  | 22 | 0 | 0
138. | KV-5 SUCTION PUMP, 7502135 | 29290 | 2811445 | 1 |  | 22 | 0 | 0
139. | KV-5 SUCTION PUMP, 7502135 | 29290 | 2508301 | 1 |  | 22 | 0 | 0
140. | KV-5 disc (K10026146) | 29290 | 02-08507 | 1 |  | 22 | 0 | 0
141. | KV-6, Aspiracijska črpalka | K10026146 | 1810627 | 1 |  | 22 | 0 | 0
142. | Izvor svetlobe, "CLH-250", hal | A4952 | 7434089 | 1 |  | 22 | 0 | 0
143. | Izvor svetlobe "CLH-250" | A4952 | 7544863 | 1 |  | 22 | 0 | 0
144. | KOLPOSKOP OCS-500 | A4959 | 7626473 | 1 |  | 22 | 0 | 0
145. | CLH-SC | A4959 | 7626526 | 1 |  | 22 | 0 | 0
146. | Ksenonski izvor svetlobe, 300W | N1014763 | 7405553 | 1 |  | 22 | 0 | 0
147. | CLV-S40 Izvor Svetlobe Xenon | N1014763 | 7601612 | 1 |  | 22 | 0 | 0
148. | CLV-S40 | N1014763 | 7500176 | 1 |  | 22 | 0 | 0
149. | LMD-2110MD,21"LCD Monitor Sony | E91LMD-2110MD | 3300397 | 1 |  | 22 | 0 | 0
150. | LMD-2435MD, Sony monitor, 24" | E91LMD2435MD | 8003048 | 1 |  | 22 | 0 | 0
151. | LMD-2735MD, Sony monitor, 27" | E91LMD2735MD | 8000889 | 1 |  | 22 | 0 | 0
152. | LTF-190-10-3D EE flex deflect. | N4501730 | 2300290 | 1 |  | 22 | 0 | 0
153. | LTF-190-10-3D-E EE flex defl. | N4501750 | 2934394 | 1 |  | 22 | 0 | 0
154. | MediCap USB200 Med.Vid. Rec. | E0424820 | 2109515 | 1 |  | 22 | 0 | 0
155. | MediCap USB200 Med.Vid. Rec. | E0424820 | 2111264 | 1 |  | 22 | 0 | 0
156. | Mehčalna naprava Mesec 2M 20 | E91MEHCALECVODE | 4J-E-21563 | 1 |  | 22 | 0 | 0
157. | Mini ETD2 Plus PAA | E0425512 | 5384 | 1 |  | 22 | 0 | 0
158. | Monitor OEV-203, 20", 52 cm, S | A95206A | A411518 | 1 |  | 22 | 0 | 0
159. | Monitor OEV-203, 20", 52 cm, S | A95206A | A411520 | 1 |  | 22 | 0 | 0
160. | MU-1 MAINTENANCE UNIT (OES) | 27702 | 1506469 | 1 |  | 22 | 0 | 0
161. | MU-1 MAINTENANCE UNIT (OES) | 27702 | 1506494 | 1 |  | 22 | 0 | 0
162. | MU-1 MAINTENANCE UNIT (OES) | 27702 | 1506662 | 1 |  | 22 | 0 | 0
163. | nCare,Rec,Single,DIR SDI,EU(sucU9000407) | U9000240 | MX2-300853 | 1 |  | 22 | 0 | 0
164. | KOLPOSKOP OCS-500 | E0497322 | 601010 | 1 |  | 22 | 0 | 0
165. | OEV191 Monitor 19" | N2032360 | 7616075 | 1 |  | 22 | 0 | 0
166. | OEV-191 LCD monitor 19" | N2032360 | 7717325 | 1 |  | 22 | 0 | 0
167. | OEV-191 LCD monitor 17" | N2032360 | 7728613 | 1 |  | 22 | 0 | 0
168. | OEV-203 20"# MONITOR | 25311 | A009090 | 1 |  | 22 | 0 | 0
169. | OEV-203 20"# MONITOR | 25311 | A009087 | 1 |  | 22 | 0 | 0
170. | OEV-203 20"# MONITOR | 25311 | 1201085 | 1 |  | 22 | 0 | 0
171. | OEV261H 26 Zoll HDTV Monitor | N3629160 | 7128611 | 1 |  | 22 | 0 | 0
172. | Monitor LCD, HD, 26 OEV-262H | N5374360 | 7080742 | 1 |  | 22 | 0 | 0
173. | OFP-1 FLUSHING PUMP | 29340 | 25-11640 | 1 |  | 22 | 0 | 0
174. | OFP-2, Irigacijska črpalka | K10001143 | 2113249 | 1 |  | 22 | 0 | 0
175. | OFP-2, Irigacijska črpalka | K10001143 | 22097112 | 1 |  | 22 | 0 | 0
176. | OTV-F3 MEDICAL TV-CAMERA | 25553 | 2512244 | 1 |  | 22 | 0 | 0
177. | OTV-S190 Video System Centre | N3643860 | 7588408 | 1 |  | 22 | 0 | 0
178. | PCF-160AI Videokolonoskop | 20552 | 2010118 | 1 |  | 22 | 0 | 0
179. | PCF-160AI Videokolonoskop | 20552 | 2010107 | 1 |  | 22 | 0 | 0
180. | PCF-H190DI EVIS EXERA III | N5374540 | 2030835 | 1 |  | 22 | 0 | 0
181. | PSD-60 Elektro kirurška enota | 25220 | 11243598 | 1 |  | 22 | 0 | 0
182. | PSD-60 Electrosurgical Unit | 25220 | 11247128 | 1 |  | 22 | 0 | 0
183. | RE-10 for EC-10, Recorder only | N4471330 | 7200095 | 1 |  | 22 | 0 | 0
184. | SCOPE STORAGE CABINET MODEL "B | E0425600 | 710085 | 1 |  | 22 | 0 | 0
185. | SonoSurg-IU | N1806061 | 9710583 | 1 |  | 22 | 0 | 0
186. | SonoSurg-T2GE-C Transducer | N1806430 | 9421953 | 1 |  | 22 | 0 | 0
187. | SONY LMD-3251ST-32" 3D Monitor | E0497620 | S0131005094 | 1 |  | 22 | 0 | 0
188. | Sony snemalnik HVO-500MD/SUR | E91HVO-500MDSUR | 10736 | 1 |  | 22 | 0 | 0
189. | SurgMaster UES-40 HF-unit,230V | N1063440 | 7813880 | 1 |  | 22 | 0 | 0
190. | UES-40 SurgMaster | N1063440 | 7602241 | 1 |  | 22 | 0 | 0
191. | TC-C4 TROLLEY EU SET 2 | K10029887 | 21990029 | 1 |  | 22 | 0 | 0
192. | TC-E300 voziček za ESG-300 | K10026806 | 22033976 | 1 |  | 22 | 0 | 0
193. | TD-20# MANUAL DISINFECTOR 7340 | 29080 | 124746 | 1 |  | 22 | 0 | 0
194. | TJF-160R DUODENOVIDEOSCOPE | 20540 | 2200807 | 1 |  | 22 | 0 | 0
195. | TJF-Q180V | N5383430 | 2720517 | 1 |  | 22 | 0 | 0
196. | TJF-Q180V incl. ET's (Kit) | E0425507 | 2303790 | 1 |  | 22 | 0 | 0
197. | Transfer System "ETS Plus" | WD00270A |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
198. | Transfer System "ETS Plus" | WD00270A |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
199. | Transfer System "ETS Plus" | WD00270A |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
200. | TROLLEY TC-G2, COMPACT, 1170MM | K7504123 | 2851556 | 1 |  | 22 | 0 | 0
201. | WM-SC Endoskopski voziček | K7504109 | 2420622 | 1 |  | 22 | 0 | 0
202. | WM-SC Endoskopski voziček | K7504109 | 2420623 | 1 |  | 22 | 0 | 0
203. | UCR - CO2 insuflacijska enota . | N3493240 | 7931043 | 1 |  | 22 | 0 | 0
204. | UP-21MD Barvni video printer | E0424500 | 75418 | 1 |  | 22 | 0 | 0
205. | UP-21MD Barvni video printer | E0424500 | 77286 | 1 |  | 22 | 0 | 0
206. | URF-V2 flex. videoureteroscope | N4506330 | 2400844 | 1 |  | 22 | 0 | 0
207. | URF-V2 flex. videoureteroscope | N4506330 | 2824866 | 1 |  | 22 | 0 | 0
208. | URF-V3 flex. videoureteroscope | N5782030 | 2103189 | 1 |  | 22 | 0 | 0
209. | Video Laparoskop, 10 mm | A50000A | 500213 | 1 |  | 22 | 0 | 0
210. | WM-N60 WORKST | 29361 | 00-10425 | 1 |  | 22 | 0 | 0
211. | WM-N60 WORKST,WITHOUT 7500569 | 29361 | 25-06819 | 1 |  | 22 | 0 | 0
212. | WM-N60 WORKST,WITHOUT 7500569 | 29361 | 00-10424 | 1 |  | 22 | 0 | 0
213. | WM-N60 WORKST,WITHOUT 7500569 | 29361 | 00-10422 | 1 |  | 22 | 0 | 0
214. | WM-NP1 | K10004537 | 21121597 | 1 |  | 22 | 0 | 0
215. | WM-NP1 Endoskopski voziček | K10000287 | 2619945 | 1 |  | 22 | 0 | 0
216. | WM-NP1 ENDOSKOPSKI VOZICEK | K10000287 | 2705139 | 1 |  | 22 | 0 | 0
217. | WM-NP2 Set 1 Endo. voziček | K10021765 | 220102975 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA ZA SKLOP 1
REDNO VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MEDICINSKIH APARATOV OLYMPUS
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 1 | 0
2. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 2 | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0