## Rokavice
DOM UPOKOJENCEV IZOLA-CASA DEL PENSIONATO ISOLA
Kosovelova 22, 6310 IZOLA
PREDRAČUN ZA BLAGO |  | ŠT. | [6 empty] | OBR-3/1
MEDICINSKE ROKAVICE
zap. št. | opis artikla | EM | količina 1.4.2022 - 30.6.2023 | naziv izdelka | cena / EM brez DDV | % DDV | cena / EM z DDV | vrednost brez DDV | vrednost z DDV
1 | Rokavice nitrilne bele, nepudrane, nesterilne, P 100 ali 200, ASTM D6319, EN 455 1-4, dolžina min. 240 mm, manšeta debelina 0.05 mm, palm 0,05 mm, debelina prstov 0,09 mm, vel. M; kot npr. Super life | kom | 560000
2 | Rokavice nitrilne bele, nepudrane, nesterilne, P 100 ali 200, ASTM D6319, EN 455 1-4, dolžina min. 240 mm, manšeta debelina 0.05 mm, debelina dlani 0,05 mm, debelina prstov 0,09 mm, vel. L; kot npr. Super life | kom | 60000
3 | Rokavice nitrilne bele, nepudrane, nesterilne, P 100 ali 200, ASTM D6319, EN 455 1-4, dolžina min. 240 mm, manšeta debelina 0.05 mm, debelina dlani 0,05 mm, debelina prstov 0,09 mm, vel. XL; kot npr. Super life | kom | 8000
4 | Rokavice sterilne kirurške iz lateksa, registrirane kot MDD razred IIa, nepudrane, v skladu z EU direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC in registrirane kot PPE kategorija III v skladu z EU direktivo 89/686/EEC, ustrezati morajo standardu EN455-1,2,3, AQL 0,65, ustreznost standarda EN 388, EN 420 in EN 374 . Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 in test vsebnosti proteinov HPLC. velikost 7,5 P50 | par | 200
5 | Rokavice sterilne kirurške iz lateksa, registrirane kot MDD razred IIa, nepudrane v skladu z EU direktivo o medicinskih pripomočkih 93/42/EEC in registrirane kot PPE kategorija III v skladu z EU direktivo 89/686/EEC, ustrezati morajo standardu EN455-1,2,3, AQL 0,65, ustreznost standarda EN 388, EN 420 in EN 374 . Test neprepustnosti za viruse ASTM F1671 in test vsebnosti proteinov HPLC. velikost 8,5 P50 | par | 200
6 | rokavice, preiskovalne, nesterilne, s podaljšano manšeto, dolge vsaj 290 cm, modre barve, velikost M (kot npr. Abena) | kom | 700
7 | rokavice, preiskovalne, nesterilne, s podaljšano manšeto, dolge vsaj 290 cm, modre barve, velikost L (kot npr. Abena) | kom | 700
8 | Rokavice pregledne iz copolymer-a, sterilne, a 1/100. V embalaži so rokavice pakirane posamično – po 1 kom. | kom | 1000
Rokavice pod zaporednimi številkami od 1 do 8 morajo ustrezati kriterijem evropskega standarda: EN455 (standard za medicinske rokavice za enkratno uporabo),
e.g. ISO 9000, EN 29000, EN 46000. Vse nitrilne rokavice morajo biti v skladu s standardom EN374.
Standarda EN455 in EN374 MORATA biti navedena na originalni embalaži, v kateri so pakirane medicinske rokavice.
Standardi/zahteve za testiranje medicinskih rokavic, ki jih morajo izpolnjevati medicinske rokavice v sklopu so:
EN455-1:2000 (zahteve in preizkušanje rokavice za odsotnost luknjic),
EN455-2:2009+A1:20011 (velikost rokavic in njihova natezna trdnost),
EN455-3:2006 (testiranje vsebnosti vodotopnih proteinov iz lateksa),
EN ISO 21171:2006 (določanje ostankov pudra na rokavici za nepudrane rokavice),
EN455:4:2009 (določanje roka uporabnost rokavic)
EN10993-10 (rokavice so preizkušene predvsem glede na njihovo potencialno citotoksičnost, povzročanje preobčutljivosti in draženja kože) in
ISO 16604:2004 specifično testiranje rokavic v smislu zaščite pred virusi v okviru standarda EN455 oziroma
testiranje po predpisanem in s strani FDA odobrenem testu ASTM F1671 The viral penetration test.
DOVOLJENO ODSTOPANJE V DEBELINI +/- 0,02 mm.
| Datum | Žig |  | Podpis