## List1
Dom upokojencev Kranj
Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
Datum: |  |  |  |  | Ponudnik:
PREDRAČUN ZA BLAGO |  |  |  |  | ŠT.
DOBAVA ROKAVIC
DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Zap.št. | Izdelek | Naziv ponujenega artikla | Naziv proizvajalca | Kataloška številka | Enota mere (EM) | % DDV | Cena na EM brez DDV | Cena za EM z DDV | Okvirna količina 01.04.2022-30-06.2023 | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
1. | PREGLEDNE ROKAVICE IZ LATEKSA, STERILNE BREZ PUDRA, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST M PAKIRANO PO 1 KOMAD |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | PREGLEDNE ROKAVICE IZ LATEKSA, NESTERILNE BREZ PUDRA, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. AQL 1.5 ALI AQL 1.0, VELIKOST S DOLŽINA MIN. 240MM; Enojna debelina +- 5%: prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
3. | PREGLEDNE ROKAVICE IZ LATEKSA, NESTERILNE BREZ PUDRA, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. AQL 1.5 ALI AQL 1.0, VELIKOST M DOLŽINA MIN. 240MM; Enojna debelina +- 5%: prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
4. | PREGLEDNE ROKAVICE IZ LATEKSA NESTERILNE BREZ PUDRA, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC RAZVRŠČENE MED MEDICINSKE PRIPOMOČKE. AQL 1.5 ALI AQL 1.0, VELIKOST L DOLŽINA MIN. 240MM; Enojna debelina +- 5%: prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
4a. | PREGLEDNE ROKAVICE IZ LATEKSA NESTERILNE BREZ PUDRA, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC RAZVRŠČENE MED MEDICINSKE PRIPOMOČKE. AQL 1.5 ALI AQL 1.0, VELIKOST XL DOLŽINA MIN. 240MM; Enojna debelina +- 5%: prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
5. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST S; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 | 62000 | 0 | 0
6. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST M; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 | 376000 | 0 | 0
7. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST L; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 | 175000 | 0 | 0
7a. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST XL; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 | 12000 | 0 | 0
8. | KIRURŠKE ROKAVICE IZ LATEKSA, NEPUDRANE, STERILNE, ANATOMSKA OBLIKA ROKAVICE IN MICROSTRUKTURIRANA ZUNANJA POVRŠINA OMOGOČATA DOBER IN NATANČEN OPRIJEM. MOČAN IN NEDRSLJIV. ENOJNA DEBELINA PRSTA MIN. 0,220 MM. ZAHTEVE IN STANDARDI; CE-EN 455 DELI 1,2,3-ISO 9001/EN 46001 IN/ALI ISO 13485/EN 552. VELIKOST 6,5-9 (1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
9. | VIMILNE ROKAVICE IZDELANE IZ POLINIL KLORIDA, GLADKE POVRŠINE, BREZ PUDRA, VELIKOST S DOLŽINA MIN. 240MM |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
10. | VIMILNE ROKAVICE IZDELANE IZ POLINIL KLORIDA, GLADKE POVRŠINE, BREZ PUDRA, VELIKOST M DOLŽINA MIN. 240MM |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
11. | VIMILNE ROKAVICE IZDELANE IZ POLINIL KLORIDA, GLADKE POVRŠINE, BREZ PUDRA, VELIKOST L DOLŽINA MIN. 240MM |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | VIMILNE ROKAVICE IZDELANE IZ POLINIL KLORIDA, GLADKE POVRŠINE, BREZ PUDRA, VELIKOST XL DOLŽINA MIN. 240MM |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
13. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST XL; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
14. | PREGLEDNE ROKAVICE IZ LATEKSA NESTERILNE BREZ PUDRA, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC RAZVRŠČENE MED MEDICINSKE PRIPOMOČKE. AQL 1.5 ALI AQL 1.0, VELIKOST XL DOLŽINA MIN. 240MM; Enojna debelina +- 5%: prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm |  |  |  | kos |  |  | 0 |  | 0 | 0
15. | ROKAVICE BOMBAŽNE, PLETENE BELE, NESTERILNE, PRALNE, LAHKO SE STERILIZIRAJO, PAR VELIKOST od S do XL |  |  |  | par |  |  | 0 | 40 | 0 | 0
16. | ROKAVICE KOPOLIMERNE STERILNE (posamezno pakiranje) |  |  |  | par |  |  | 0 |  | 0 | 0
17. | Kirurške rokavice, sterilne, latex, velikosti S ali 6; brez pudra, pakirane v paru, lahko se uporabljajo pri vseh kirurških posegih. Zaradi notranjega polimernega sloja je natikanje in snemanje rokavic preprosto, ne glede na to, ali so roke suhe ali vlažne. Rokavice so izjemno udobne zaradi tankega, prilagodljivega materiala. Anatomska oblika pa pomaga preprečevati napor. Nizkobeljakovinski material ne vsebuje MBT-ja in tiurama in zato ne povzroča draženja in je nežen do kože. Rokavice so v skladu s predpisi 455. člena 1-3 evropskih standardov. Pakiranje iz PE-folije je preprosto za odpiranje brez trganja in tako idealno za varno uporabo v sterilnem kirurškem okolju. (cena: 1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
18. | Kirurške rokavice, sterilne, latex, velikosti M ali 7; brez pudra, pakirane v paru, lahko se uporabljajo pri vseh kirurških posegih. Zaradi notranjega polimernega sloja je natikanje in snemanje rokavic preprosto, ne glede na to, ali so roke suhe ali vlažne. Rokavice so izjemno udobne zaradi tankega, prilagodljivega materiala. Anatomska oblika pa pomaga preprečevati napor. Nizkobeljakovinski material ne vsebuje MBT-ja in tiurama in zato ne povzroča draženja in je nežen do kože. Rokavice so v skladu s predpisi 455. člena 1-3 evropskih standardov. Pakiranje iz PE-folije je preprosto za odpiranje brez trganja in tako idealno za varno uporabo v sterilnem kirurškem okolju. (cena: 1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
19. | Kirurške rokavice, sterilne, latex velikosti L ali 8; brez pudra, pakirane v paru, lahko se uporabljajo pri vseh kirurških posegih. Zaradi notranjega polimernega sloja je natikanje in snemanje rokavic preprosto, ne glede na to, ali so roke suhe ali vlažne. Rokavice so izjemno udobne zaradi tankega, prilagodljivega materiala. Anatomska oblika pa pomaga preprečevati napor. Nizkobeljakovinski material ne vsebuje MBT-ja in tiurama in zato ne povzroča draženja in je nežen do kože. Rokavice so v skladu s predpisi 455. člena 1-3 evropskih standardov. Pakiranje iz PE-folije je preprosto za odpiranje brez trganja in tako idealno za varno uporabo v sterilnem kirurškem okolju. (cena: 1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
20. | ROKAVICE PVC za enkratno uporabo, nepronicljive, visoka kvaliteta varjenih spojev 100/1 |  |  |  | zavitek |  |  | 0 |  | 0 | 0
21. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE extra podaljšane , NEPUDRANE NESTERILNE, M | [6 empty] | 0 | 6000
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | 0
Žig in podpis ponudnika
Ponudba mora biti podana za vse izdelke v posameznem sklopu.
Naročnik zahteva artikle, ki v celoti ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, navedenim v rubriki Opis izdelka.
Naročnik si pridržuje pravico do zahteve po vzorcih in ostalih dokazilh v primeru nepoznavanja ponujenih artiklov.
Morebitne vzorce in dokazila mora ponudnik dostaviti v roku 3 delovnih dni.
Rokavice pod zaporednimi številkami od 1 do 8 morajo ustrezati kriterijem evropskega standarda: EN455 (standard za medicinske rokavice za enkratno uporabo),
e.g. ISO 9000, ISO 9001 EN 29000, EN 46000, EN 13485. Vse nitrilne rokavice morajo biti v skladu s standardom EN374.
Standarda EN455 in EN374 MORATA biti navedena na originalni embalaži, v kateri so pakirane medicinske rokavice.
Standardi/zahteve za testiranje medicinskih rokavic, ki jih morajo izpolnjevati medicinske rokavice v sklopu so:
EN455-1:2000 (zahteve in preizkušanje rokavice za odsotnost luknjic),
EN455-2:2009+A1:20011 (velikost rokavic in njihova natezna trdnost),
EN455-3:2006 (testiranje vsebnosti vodotopnih proteinov iz lateksa),
EN ISO 21171:2006 (določanje ostankov pudra na rokavici za nepudrane rokavice),
EN455:4:2009 (določanje roka uporabnost rokavic)
EN10993-10 (rokavice so preizkušene predvsem glede na njihovo potencialno citotoksičnost, povzročanje preobčutljivosti in draženja kože) in
ISO 16604:2004 specifično testiranje rokavic v smislu zaščite pred virusi v okviru standarda EN455 oziroma
testiranje po predpisanem in s strani FDA odobrenem testu ASTM F1671 The viral penetration test.
DOVOLJENO ODSTOPANJE V DEBELINI +/- 0,02 mm.

## List2
Datum: |  |  |  |  | Ponudnik:
PREDRAČUN ZA BLAGO |  |  |  |  | ŠT.
DOBAVA ROKAVIC
DOM UPOKOJENCEV KRANJ
Zap.št. | Izdelek | Naziv ponujenega artikla | Naziv proizvajalca | Kataloška številka | Enota mere (EM) | % DDV | Cena na EM brez DDV | Cena za EM z DDV | Okvirna količina 01.04.2022-30-06.2023 | Vrednost brez DDV | Vrednost z DDV
5. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST S; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  |  | 62000 | 0 | 0
6. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST M; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  |  | 376000 | 0 | 0
7. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST L; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  |  | 175000 | 0 | 0
7a. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV OBOJEROČNO OBARVANE. DOLŽINA MIN. 240 MM AQL 1.5 ALI AQL 1.0, REGISTRIRANE KOT MEDICINSKI PRIPOMOČEK RAZREDA I. V SKLADU Z DIREKTIVO O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH MDD 93/42/EEC. VELIKOST XL; Enojna debelina +-5%: prst: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm |  |  |  | kos |  |  | . | 12000 | 0 | #VALUE!
15. | ROKAVICE BOMBAŽNE, PLETENE BELE, NESTERILNE, PRALNE, LAHKO SE STERILIZIRAJO, PAR VELIKOST od S do XL |  |  |  | par |  |  | . | 40 | 0 | #VALUE!
17. | Kirurške rokavice, sterilne, latex, velikosti S ali 6; brez pudra, pakirane v paru, lahko se uporabljajo pri vseh kirurških posegih. Zaradi notranjega polimernega sloja je natikanje in snemanje rokavic preprosto, ne glede na to, ali so roke suhe ali vlažne. Rokavice so izjemno udobne zaradi tankega, prilagodljivega materiala. Anatomska oblika pa pomaga preprečevati napor. Nizkobeljakovinski material ne vsebuje MBT-ja in tiurama in zato ne povzroča draženja in je nežen do kože. Rokavice so v skladu s predpisi 455. člena 1-3 evropskih standardov. Pakiranje iz PE-folije je preprosto za odpiranje brez trganja in tako idealno za varno uporabo v sterilnem kirurškem okolju. (cena: 1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  |  | 2 | 0 | 0
18. | Kirurške rokavice, sterilne, latex, velikosti M ali 7; brez pudra, pakirane v paru, lahko se uporabljajo pri vseh kirurških posegih. Zaradi notranjega polimernega sloja je natikanje in snemanje rokavic preprosto, ne glede na to, ali so roke suhe ali vlažne. Rokavice so izjemno udobne zaradi tankega, prilagodljivega materiala. Anatomska oblika pa pomaga preprečevati napor. Nizkobeljakovinski material ne vsebuje MBT-ja in tiurama in zato ne povzroča draženja in je nežen do kože. Rokavice so v skladu s predpisi 455. člena 1-3 evropskih standardov. Pakiranje iz PE-folije je preprosto za odpiranje brez trganja in tako idealno za varno uporabo v sterilnem kirurškem okolju. (cena: 1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  |  | 2 | 0 | 0
19. | Kirurške rokavice, sterilne, latex velikosti L ali 8; brez pudra, pakirane v paru, lahko se uporabljajo pri vseh kirurških posegih. Zaradi notranjega polimernega sloja je natikanje in snemanje rokavic preprosto, ne glede na to, ali so roke suhe ali vlažne. Rokavice so izjemno udobne zaradi tankega, prilagodljivega materiala. Anatomska oblika pa pomaga preprečevati napor. Nizkobeljakovinski material ne vsebuje MBT-ja in tiurama in zato ne povzroča draženja in je nežen do kože. Rokavice so v skladu s predpisi 455. člena 1-3 evropskih standardov. Pakiranje iz PE-folije je preprosto za odpiranje brez trganja in tako idealno za varno uporabo v sterilnem kirurškem okolju. (cena: 1 kos = 1 rokavica) |  |  |  | kos |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
21. | PREGLEDNE ROKAVICE, NITRILNE extra podaljšane , NEPUDRANE NESTERILNE, M | [7 empty] | 6000
| SKUPAJ | [8 empty] | 0 | #VALUE!
Žig in podpis ponudnika
Ponudba mora biti podana za vse izdelke v posameznem sklopu.
Naročnik zahteva artikle, ki v celoti ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, navedenim v rubriki Opis izdelka.
Naročnik si pridržuje pravico do zahteve po vzorcih in ostalih dokazilh v primeru nepoznavanja ponujenih artiklov.
Morebitne vzorce in dokazila mora ponudnik dostaviti v roku 3 delovnih dni.
Rokavice pod zaporednimi številkami od 1 do 8 morajo ustrezati kriterijem evropskega standarda: EN455 (standard za medicinske rokavice za enkratno uporabo),
e.g. ISO 9000, ISO 9001 EN 29000, EN 46000, EN 13485. Vse nitrilne rokavice morajo biti v skladu s standardom EN374.
Standarda EN455 in EN374 MORATA biti navedena na originalni embalaži, v kateri so pakirane medicinske rokavice.
Standardi/zahteve za testiranje medicinskih rokavic, ki jih morajo izpolnjevati medicinske rokavice v sklopu so:
EN455-1:2000 (zahteve in preizkušanje rokavice za odsotnost luknjic),
EN455-2:2009+A1:20011 (velikost rokavic in njihova natezna trdnost),
EN455-3:2006 (testiranje vsebnosti vodotopnih proteinov iz lateksa),
EN ISO 21171:2006 (določanje ostankov pudra na rokavici za nepudrane rokavice),
EN455:4:2009 (določanje roka uporabnost rokavic)
EN10993-10 (rokavice so preizkušene predvsem glede na njihovo potencialno citotoksičnost, povzročanje preobčutljivosti in draženja kože) in
ISO 16604:2004 specifično testiranje rokavic v smislu zaščite pred virusi v okviru standarda EN455 oziroma
testiranje po predpisanem in s strani FDA odobrenem testu ASTM F1671 The viral penetration test.