## Sklop 1 - Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 1
ZA IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA MONITORJIH ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS
ZŠ | Katal. Št. | Opis |  |  |  |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika |  |  |  |  | ura | 75 |  | 22 | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški |  |  |  |  | prihod | 15 |  | 22 | 0 | 0
|  | Rezervni deli za monitorje Philips | [9 empty] | 0
3. | 453564204431 | IV2-STAT Main board | IV2-STAT Main board | IV2-STAT Main board | IV2-STAT Main board | IV2-STAT Main board | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
4. | 453564172631 | IV2-STAT ASSY-PWR AC/DC Power Supply | IV2-STAT ASSY-PWR AC/DC Power Supply | IV2-STAT ASSY-PWR AC/DC Power Supply | IV2-STAT ASSY-PWR AC/DC Power Supply | IV2-STAT ASSY-PWR AC/DC Power Supply | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
5. | 453564260871 | IV2-STAT Touch bezel assembly MX700 | IV2-STAT Touch bezel assembly MX700 | IV2-STAT Touch bezel assembly MX700 | IV2-STAT Touch bezel assembly MX700 | IV2-STAT Touch bezel assembly MX700 | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
6. | 453564261731 | IV2-FMS4 Main board | IV2-FMS4 Main board | IV2-FMS4 Main board | IV2-FMS4 Main board | IV2-FMS4 Main board | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
7. | 453564453361 | MS_X1 5ld w P/T - Eng - HW C | MS_X1 5ld w P/T - Eng - HW C | MS_X1 5ld w P/T - Eng - HW C | MS_X1 5ld w P/T - Eng - HW C | MS_X1 5ld w P/T - Eng - HW C | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
8. | 453564107971 | MS_X1 PCA DC/DC Board for HW A/B | MS_X1 PCA DC/DC Board for HW A/B | MS_X1 PCA DC/DC Board for HW A/B | MS_X1 PCA DC/DC Board for HW A/B | MS_X1 PCA DC/DC Board for HW A/B | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
9. | 451261016401 | MS_X1 Top Cover 5ld w/o P/T Text FAST | MS_X1 Top Cover 5ld w/o P/T Text FAST | MS_X1 Top Cover 5ld w/o P/T Text FAST | MS_X1 Top Cover 5ld w/o P/T Text FAST | MS_X1 Top Cover 5ld w/o P/T Text FAST | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
10. | 451261024401 | MS_X1 Bezel w P/T Eng. Text | MS_X1 Bezel w P/T Eng. Text | MS_X1 Bezel w P/T Eng. Text | MS_X1 Bezel w P/T Eng. Text | MS_X1 Bezel w P/T Eng. Text | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
11. | 451261016611 | MS_HMS MSE Link Bar Assy | MS_HMS MSE Link Bar Assy | MS_HMS MSE Link Bar Assy | MS_HMS MSE Link Bar Assy | MS_HMS MSE Link Bar Assy | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
12. | 453564453651 | MS_RCO2 OEM UNIT ENGLISH (#C10) | MS_RCO2 OEM UNIT ENGLISH (#C10) | MS_RCO2 OEM UNIT ENGLISH (#C10) | MS_RCO2 OEM UNIT ENGLISH (#C10) | MS_RCO2 OEM UNIT ENGLISH (#C10) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
13. | 453564453101 | M_PRS IBP Module ENG | M_PRS IBP Module ENG | M_PRS IBP Module ENG | M_PRS IBP Module ENG | M_PRS IBP Module ENG | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
14. | 453563462101 | M_PRS Frt Housg IBP, ENG | M_PRS Frt Housg IBP, ENG | M_PRS Frt Housg IBP, ENG | M_PRS Frt Housg IBP, ENG | M_PRS Frt Housg IBP, ENG | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
15. | 453564453191 | M_CO Module C10 PiCCO, ENG | M_CO Module C10 PiCCO, ENG | M_CO Module C10 PiCCO, ENG | M_CO Module C10 PiCCO, ENG | M_CO Module C10 PiCCO, ENG | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
16. | 453564453281 | M_TMP Temp Module ENG | M_TMP Temp Module ENG | M_TMP Temp Module ENG | M_TMP Temp Module ENG | M_TMP Temp Module ENG | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
17. | 453564471641 | M_BIS Module BIS, Eng | M_BIS Module BIS, Eng | M_BIS Module BIS, Eng | M_BIS Module BIS, Eng | M_BIS Module BIS, Eng | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
18. | 453564471661 | M_BIS Frt Housg Assy BIS, Eng | M_BIS Frt Housg Assy BIS, Eng | M_BIS Frt Housg Assy BIS, Eng | M_BIS Frt Housg Assy BIS, Eng | M_BIS Frt Housg Assy BIS, Eng | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
19. | 453563233721 | M_BIS CBL Patient Interface Cable | M_BIS CBL Patient Interface Cable | M_BIS CBL Patient Interface Cable | M_BIS CBL Patient Interface Cable | M_BIS CBL Patient Interface Cable | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
20. | 453564204621 | IV2-STAT Touch bezel assembly 19" | IV2-STAT Touch bezel assembly 19" | IV2-STAT Touch bezel assembly 19" | IV2-STAT Touch bezel assembly 19" | IV2-STAT Touch bezel assembly 19" | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
21. | 453563459411 | IV-FMS Mother board assembly | IV-FMS Mother board assembly | IV-FMS Mother board assembly | IV-FMS Mother board assembly | IV-FMS Mother board assembly | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
22. | 453563459441 | IV CPU board assembly | IV CPU board assembly | IV CPU board assembly | IV CPU board assembly | IV CPU board assembly | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
23. | 451261021051 | MS_X2 X2/MP2 Handle Kit | MS_X2 X2/MP2 Handle Kit | MS_X2 X2/MP2 Handle Kit | MS_X2 X2/MP2 Handle Kit | MS_X2 X2/MP2 Handle Kit | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
24. | 451261020981 | MS_X2 MP2 Front Display Eng Text | MS_X2 MP2 Front Display Eng Text | MS_X2 MP2 Front Display Eng Text | MS_X2 MP2 Front Display Eng Text | MS_X2 MP2 Front Display Eng Text | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
25. | 451261021081 | MS_X2 X2/MP2 Display Kit | MS_X2 X2/MP2 Display Kit | MS_X2 X2/MP2 Display Kit | MS_X2 X2/MP2 Display Kit | MS_X2 X2/MP2 Display Kit | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
26. | 453564373861 | MS_X2 PLST Side Bezel+PT SYM(3ea) | MS_X2 PLST Side Bezel+PT SYM(3ea) | MS_X2 PLST Side Bezel+PT SYM(3ea) | MS_X2 PLST Side Bezel+PT SYM(3ea) | MS_X2 PLST Side Bezel+PT SYM(3ea) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
27. | 453564387761 | MS_X2 X2/MP2 Mainboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 Mainboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 Mainboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 Mainboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 Mainboard ver2 | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
28. | 453564392641 | MS_X2 X2/MP2 MSL Powerboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 MSL Powerboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 MSL Powerboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 MSL Powerboard ver2 | MS_X2 X2/MP2 MSL Powerboard ver2 | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
29. | 451261020561 | MS_X1 NBP Assembly for X1/X2/MP2 | MS_X1 NBP Assembly for X1/X2/MP2 | MS_X1 NBP Assembly for X1/X2/MP2 | MS_X1 NBP Assembly for X1/X2/MP2 | MS_X1 NBP Assembly for X1/X2/MP2 | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0
30. | 989803148701 | MP2_X2 Battery 10.8V 1Ah Lilon | MP2_X2 Battery 10.8V 1Ah Lilon | MP2_X2 Battery 10.8V 1Ah Lilon | MP2_X2 Battery 10.8V 1Ah Lilon | MP2_X2 Battery 10.8V 1Ah Lilon | kos | 6 |  | 22 | 0 | 0
31. | 453564438381 | IV-MP50 ASSY-PWR Power Supply | IV-MP50 ASSY-PWR Power Supply | IV-MP50 ASSY-PWR Power Supply | IV-MP50 ASSY-PWR Power Supply | IV-MP50 ASSY-PWR Power Supply | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
32. | 453564453701 | IV-MP50 PCA Main Board 32MB CF2 | IV-MP50 PCA Main Board 32MB CF2 | IV-MP50 PCA Main Board 32MB CF2 | IV-MP50 PCA Main Board 32MB CF2 | IV-MP50 PCA Main Board 32MB CF2 | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
33. | 989803135861 | BATTERY 10.8V 6Ah LiIon | BATTERY 10.8V 6Ah LiIon | BATTERY 10.8V 6Ah LiIon | BATTERY 10.8V 6Ah LiIon | BATTERY 10.8V 6Ah LiIon | kos | 6 |  | 22 | 0 | 0
34. | 453563499081 | IV-MP50 Navigation Point Assy English | IV-MP50 Navigation Point Assy English | IV-MP50 Navigation Point Assy English | IV-MP50 Navigation Point Assy English | IV-MP50 Navigation Point Assy English | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
35. | 451261019561 | IV KBD Knob Speed Point | IV KBD Knob Speed Point | IV KBD Knob Speed Point | IV KBD Knob Speed Point | IV KBD Knob Speed Point | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0
36. | M1193A | SENZOR ZA MERJENJE SPO2 NEONATALNI PHILIPS M1193A |  |  |  |  | kos | 5 |  | 22 | 0 | 0
37. | M1978A | KABEL EKG PHILIPS M1978A |  |  |  |  | kos | 5 |  | 22 | 0 | 0
38. | M1193A | SENZOR ZA MERJENJE SPO2 NEONATALNI PHILIPS M1193A |  |  |  |  | kos | 5 |  | 22 | 0 | 0
39. | M1971A | KABEL EKG PACIENT 5 ŽILNI M1971A (ZA PHILIPS INTELLIVUE) |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
40. | M1599B | CEV ZA MERJENJE TLAKA 3M M1599B |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
41. | 989803171931 | KABEL EKG ZA TELEMETRIJE PHILIPS, INTELLIVUE MX40, 5 ŽILNI |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
42. | M1943AL | KABEL ADAPTER PHILIPS ZA SPO2 M1943AL |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
43. | M1597C | CEV ZA MERJENJE TLAKA PHILIPS M1597C, 3m, M1597C |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
44. | M1191BL | SENZOR ZA SPO2 ZA MONITOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS ODRASLI M1191BL, 3M |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
45. | M1663A | KABEL ZA EKG 10 ŽILNI PHILIPS M1663A |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
46. | M1668A | KABEL EKG ZA MONITOR 5 ŽILNI M1668A PHILIPS |  |  |  |  | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0
[7 empty] | Davčna osnova: |  |  |  | 0
[7 empty] | Znesek davka: |  |  |  | 0
[7 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna za sklop 1 (OBR-2) so okvirne.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 1 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED MONITORJEV ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS
Št. | Naziv naprave | Inventarna št. | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1. | MONITOR HP VIRIDIA | 86374 | DE00816820 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2. | MONITOR HP VIRIDIA | 86384 | DE00816830 | 1 |  | 22 | 0 | 0
3. | MONITOR HP VIRIDIA | 86370 | DE00816836 | 1 |  | 22 | 0 | 0
4. | MONITOR HP VIRIDIA | 86368 | DE00816824 | 1 |  | 22 | 0 | 0
5. | MONITOR HP VIRIDIA | 86373 | DE00816841 | 1 |  | 22 | 0 | 0
6. | MONITOR HP VIRIDIA | 86376 | DE00816838 | 1 |  | 22 | 0 | 0
7. | MONITOR HP VIRIDIA | 86377 | DE00816831 | 1 |  | 22 | 0 | 0
8. | MONITOR HP VIRIDIA | 86379 | DE00816837 | 1 |  | 22 | 0 | 0
9. | MONITOR HP VIRIDIA | 86432 | DE00816819 | 1 |  | 22 | 0 | 0
10. | MONITOR HP VIRIDIA | 86380 | DE00816840 | 1 |  | 22 | 0 | 0
11. | MONITOR HP VIRIDIA | 86382 | DE00816839 | 1 |  | 22 | 0 | 0
12. | MONITOR AGILENT M3046 A | 87984 | 826180 | 1 |  | 22 | 0 | 0
13. | MONITOR PHILIPS M3046A | 88399 | DE00828772 | 1 |  | 22 | 0 | 0
14. | SISTEM MONITORING | 102073 |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
15. | MONITOR PHILIPS | 109515 | DE82014507 | 1 |  | 22 | 0 | 0
16. | MONITOR PHILIPS | 109516 | DE82014510 | 1 |  | 22 | 0 | 0
17. | MONITOR PHILIPS | 109517 | DE82014502 | 1 |  | 22 | 0 | 0
18. | MONITOR PHILIPS MP40 | 109528 |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
19. | MONITOR PHILIPS MP40 | 109529 | DE82014506 | 1 |  | 22 | 0 | 0
20. | MONITOR PHILIPS MP2 | 110655 | DE83605004 | 1 |  | 22 | 0 | 0
21. | MONITOR PHILIPS X2 | 110656 | DE83629917 | 1 |  | 22 | 0 | 0
22. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | 112217 | DE82019018 | 1 |  | 22 | 0 | 0
23. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | 112218 | DE82019000 | 1 |  | 22 | 0 | 0
24. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ | 112219 | DE82019029 | 1 |  | 22 | 0 | 0
25. | MONITOR PHILIPS MP5 | 118893 | DE91350445 | 1 |  | 22 | 0 | 0
26. | MONITOR PHILIPS MP5 | 118894 | DE91350463 | 1 |  | 22 | 0 | 0
27. | MONITOR PHILIPS INTELLIVUE | 120305 | DE12515476 | 1 |  | 22 | 0 | 0
28. | MONITOR PHILIPS INTELLIVUE | 120306 | DE12515477 | 1 |  | 22 | 0 | 0
29. | MONITOR PHILIPS INTELLIVUE | 120307 | DE12515472 | 1 |  | 22 | 0 | 0
30. | MONITOR PHILIPS INTELLIVUE | 120308 | DE12515423 | 1 |  | 22 | 0 | 0
31. | MONITOR PHILIPS INTELLIVUE | 120309 | DE12515417 | 1 |  | 22 | 0 | 0
32. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120310 | DE12515473 | 1 |  | 22 | 0 | 0
33. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120311 | DE12515478 | 1 |  | 22 | 0 | 0
34. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120312 | DE12515418 | 1 |  | 22 | 0 | 0
35. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120313 | DE12515475 | 1 |  | 22 | 0 | 0
36. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120314 | DE12515480 | 1 |  | 22 | 0 | 0
37. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120315 | DE12515469 | 1 |  | 22 | 0 | 0
38. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120316 | DE12515459 | 1 |  | 22 | 0 | 0
39. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120317 | DE12515479 | 1 |  | 22 | 0 | 0
40. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120318 | DE12515456 | 1 |  | 22 | 0 | 0
41. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120319 | DE12515482 | 1 |  | 22 | 0 | 0
42. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120320 | DE12515420 | 1 |  | 22 | 0 | 0
43. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120321 | DE12515471 | 1 |  | 22 | 0 | 0
44. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120322 | DE82027810 | 1 |  | 22 | 0 | 0
45. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS | 120323 | DE82027790 | 1 |  | 22 | 0 | 0
46. | POSTAJA CENTRALNA NADZORNA | 120324 |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
47. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120300 | DE12515455 | 1 |  | 22 | 0 | 0
48. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120301 | DE12515470 | 1 |  | 22 | 0 | 0
49. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120302 | DE12015460 | 1 |  | 22 | 0 | 0
50. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120303 | DE12515422 | 1 |  | 22 | 0 | 0
51. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120304 | DE12515421 | 1 |  | 22 | 0 | 0
52. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120267 | DE12515419 | 1 |  | 22 | 0 | 0
53. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120268 | DE12515458 | 1 |  | 22 | 0 | 0
54. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120269 | DE12515413 | 1 |  | 22 | 0 | 0
55. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120270 | DE12515424 | 1 |  | 22 | 0 | 0
56. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120271 | DE12515457 | 1 |  | 22 | 0 | 0
57. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120272 | DE12515461 | 1 |  | 22 | 0 | 0
58. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120273 | DE12515474 | 1 |  | 22 | 0 | 0
59. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 120274 | DE12515481 | 1 |  | 22 | 0 | 0
60. | POSTAJA CENTRALNA NADZORNA | 120275 |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
61. | MONITOR TRANSPORTNI PHILIPS | 121382 | DE31516625 | 1 |  | 22 | 0 | 0
62. | MONITOR 4-KANALNI PHILIPS + SERVER | 121932 | DE12521029 | 1 |  | 22 | 0 | 0
63. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ | 122783 | DE47735875 | 1 |  | 22 | 0 | 0
64. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ | 122784 | DE47735910 | 1 |  | 22 | 0 | 0
65. | MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ | 123062 | DE35101960 | 1 |  | 22 | 0 | 0
66. | MONITOR ZA SPREMLJANJE ŽIVLJENSKIH FUNKCIJ NA VOZIČKU | 123069 | DE35101963 | 1 |  | 22 | 0 | 0
67. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS INTELLIVUE | 131351 | DE58542333 | 1 |  | 22 | 0 | 0
68. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS INTELLIVUE | 131352 | DE58542355 | 1 |  | 22 | 0 | 0
69. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS INTELLIVUE | 131353 | DE58542511 | 1 |  | 22 | 0 | 0
70. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS INTELLIVUE | 131354 | DE58542517 | 1 |  | 22 | 0 | 0
71. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS INTELLIVUE | 131355 | DE58542521 | 1 |  | 22 | 0 | 0
72. | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA PHILIPS PIICIX ZA MONITORJE | 131356 | 3C49-12JD-N | 1 |  | 22 | 0 | 0
73. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 135546 | DE50878744 | 1 |  | 22 | 0 | 0
74. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 135547 | DE50879185 | 1 |  | 22 | 0 | 0
75. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 135548 | DE50879189 | 1 |  | 22 | 0 | 0
76. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 135549 | DE50879193 | 1 |  | 22 | 0 | 0
77. | MONITOR ZA NADZOR VITALNIH FUNKCIJ PHILIPS | 135550 | DE50879221 | 1 |  | 22 | 0 | 0
78. | CENTRALNA NADZORNA POSTAJA PHILIPS ZA MONITORJE | 138115 | 2A0R-17M9-0 | 1 |  | 22 | 0 | 0
79. | MONITOR ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ INTELLIVUE MX 100 | 135153 |  | 1 |  | 22 | 0 | 0
80. | MONITOR ZA UPORABO V MAGNETNEM OKOLJU | 138455 | US91002569 | 1 |  | 22 | 0 | 0
81. | MONITOR ZA NADZORNO SOBO | 138456 | US51904981 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 1 - Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA ZA SKLOP 1
ZA IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA MONITORJIH ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ PHILIPS
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 1 | 0
2. | Obrazec predračuna: Sklop 1 - podsklop 2 | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0