## Sklop 2 - Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 2 - PODSKLOP 1
ZA IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA RTG APARATURAH PHILIPS
ZŠ | Katal. Št. | Opis |  |  |  |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika |  |  |  |  | ura | 100 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški |  |  |  |  | prihod | 15 |  |  | 0 | 0
|  | Rezervni deli | [9 empty] | 0
ZŠ | Aparat | Opis |  |  |  |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV
3. | BV Endura | DFI-III FRU | DFI-III FRU | DFI-III FRU | DFI-III FRU | DFI-III FRU | kos | 1 |  |  | 0 | 0
4. | BV Endura | D.F.I. II 50HZ | D.F.I. II 50HZ | D.F.I. II 50HZ | D.F.I. II 50HZ | D.F.I. II 50HZ | kos | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Multi Diagnost Eleva | POWER SUPPLY RBA PS 120/4 | POWER SUPPLY RBA PS 120/4 | POWER SUPPLY RBA PS 120/4 | POWER SUPPLY RBA PS 120/4 | POWER SUPPLY RBA PS 120/4 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Multi Diagnost Eleva | TVE BOARD | TVE BOARD | TVE BOARD | TVE BOARD | TVE BOARD | kos | 1 |  |  | 0 | 0
7. | Multi Diagnost Eleva | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Multi Diagnost Eleva | 19" LCD MONOCHROME MONITOR ER (MML1952-PER) | 19" LCD MONOCHROME MONITOR ER (MML1952-PER) | 19" LCD MONOCHROME MONITOR ER (MML1952-PER) | 19" LCD MONOCHROME MONITOR ER (MML1952-PER) | 19" LCD MONOCHROME MONITOR ER (MML1952-PER) | kos | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Multi Diagnost Eleva | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | CHA XTV 21 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
10. | Multi Diagnost Eleva | VLT2815-RG3 | VLT2815-RG3 | VLT2815-RG3 | VLT2815-RG3 | VLT2815-RG3 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Multi Diagnost Eleva | FCO70800151 MD ELEVA Actuator Kit | FCO70800151 MD ELEVA Actuator Kit | FCO70800151 MD ELEVA Actuator Kit | FCO70800151 MD ELEVA Actuator Kit | FCO70800151 MD ELEVA Actuator Kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Multi Diagnost Eleva | REPLACEMENT KIT CRISP II IVY PC | REPLACEMENT KIT CRISP II IVY PC | REPLACEMENT KIT CRISP II IVY PC | REPLACEMENT KIT CRISP II IVY PC | REPLACEMENT KIT CRISP II IVY PC | kos | 1 |  |  | 0 | 0
13. | Allura FD 20 | FOOTSWITCH CV 3p 4m | FOOTSWITCH CV 3p 4m | FOOTSWITCH CV 3p 4m | FOOTSWITCH CV 3p 4m | FOOTSWITCH CV 3p 4m | kos | 1 |  |  | 0 | 0
14. | Allura FD 20 | FCO72200386 MCS Actuator kit | FCO72200386 MCS Actuator kit | FCO72200386 MCS Actuator kit | FCO72200386 MCS Actuator kit | FCO72200386 MCS Actuator kit | kos | 1 |  |  | 0 | 0
15. | Allura FD 20 | MRC 200 0407 ROT -GS 1004 | MRC 200 0407 ROT -GS 1004 | MRC 200 0407 ROT -GS 1004 | MRC 200 0407 ROT -GS 1004 | MRC 200 0407 ROT -GS 1004 | kos | 1 |  |  | 0 | 0
16. | Allura FD 20 | Detector PX4700 FCC Service Only | Detector PX4700 FCC Service Only | Detector PX4700 FCC Service Only | Detector PX4700 FCC Service Only | Detector PX4700 FCC Service Only | kos | 1 |  |  | 0 | 0
[8 empty] | Davčna osnova: |  |  | 0
[8 empty] | Znesek davka: |  |  | 0
[8 empty] | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Opomba:
• Količine, ki jih je naročnik navedel v obrazcu predračuna za sklop 2 (OBR-3) so okvirne.
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 2 - Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN ZA SKLOP 2 - PODSKLOP 2
ZA REDNI LETNI PREGLED RTG APARATOV PHILIPS
Št. | Naziv naprave | Inventarna št. | Serijska št. | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV | Stolpec1
1. | APARAT RTG PHILIPS MULTIDIAGNOST ELEVA | 100405 | 226 | 1 |  | 22 | 0 | 0
2. | APARAT RTG PHILIPS BV ENDURA | 100406 | 87 | 1 |  | 22 | 0 | 0
3. | APARAT ANGIOGRAFSKI PHILIPS ALLURA FD20 | 112172 | 2069 | 1 |  | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Davčna osnova: |  |  | 0
|  |  |  | Znesek davka: |  |  | 0
|  |  |  | Za plačilo v EUR z DDV: |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:

## Sklop 2 - Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
REKAPITULACIJA ZA SKLOP 2
ZA IZVAJANJE SERVISNIH STORITEV NA RTG APARATURAH PHILIPS
ZŠ | OPIS | Vrednost v EUR brez DDV
1. | Obrazec predračuna: Sklop 2 - podsklop 1 | 0
2. | Obrazec predračuna: Sklop 2 - podsklop 2 | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV: | 0