## List1
PRILOGA A: Tehnične zahteve naročnika
MORS 30/2022-ODP; ZLOŽLJIVI - MODULARNI BIVALNI ZABOJNIKI
PONUDNIK:
PROIZVAJALEC IN TIP PONUJENEGA BLAGA
Tabela1;
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
1 | 2 | 3 | 4
1. | Področje in namen uporabe: | Zložljiv (modularen) bivalni zabojnik za namen začasne namestitve ogroženega prebivalstva, še posebej ranljivih skupin
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
2.1. | Osnovni tehnični podatki
Zabojnik je možno s pomočjo viličarja oziroma dvigala na tovornjaku postaviti oziroma pospraviti z moštvom dveh oseb v času do 10 minut. Možno je zlaganje 5 zabojnikov enega na drugega vertikalno tako za skladiščenje kot za prevoz na lokacijo.
- standardnih dimenzij, ekvivalent »TEU«, s pritrdišči za prevoz s tovornjaki
- mere v stanju (odstopanja do 5%, mere v mm):
- postavljen: dolžina 6060, širina 2440, višina 2750
- zaprt: dolžina 6060, širina 2440, višina 540
- teža: pod 1900 kg
- protikorozijska zaščita
2.2. | Dodatne lastnosti
- zunanji električni priklopi za osnovno napajanje in povezovanje več bivalnih enot (32A, 3 faze).
- električna napeljava znotraj vključuje vsaj tri vtičnice z 16A varovalkami,
- LED razsvetljava notranjega prostora,
- možnost vgradnje klimatske naprave ali grelnih panelov,
- vstop z vrati na ožji strani, na nasprotni strani je okno,
- dve okni na strani bližje vhodnim vratom,
- možnost spojitve dveh zabojnikov za vzpostavitev skupnega prostora s površino cca 30m2.
2.3. | Vizualna podoba
Za namen vizualne podobe se smiselno uporabi Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa (Uradni list RS, št. 58/2019 z dne 27.9.2019), pri čemer:
- so kovinski nosilni deli lahko v temni mat barvi (temno siva/črna)
- kompozitni deli so v barvi RAL5017 – prometno modra
- na zunanjih daljših stranicah je v dolžini napis »CIVILNA ZAŠČITA« v odsevni foliji tipa - 3M 580E Scotchlite Reflective Film – 81 Lemon Yellow ali primerljivo.
Pred izbiro in izvedbo obvezen posvet z naročnikom-uporabnikom, kateremu dobavitelj tudi predloži sliko vizualne podobe.
3. | Dokazila,Standardi in certifikati:
- blago skladno z zakonskimi zahtevami in standardi CE (Evropska skladnost)
4. | Ostale zahteve:
- Garancijski rok minimalno 1 leto
- Usposabljanje za vzpostavitev in delovanje
- Navodila v SLO ali ANG jeziku
5. | Dokumentacija ob dobavi:
Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanje, popravila in remont
Tehnična dokumentacija
Garancijske izjave oziroma podpisane in potrjene garancijski listi
6. | Izdelki, ki v celoti ustrezajo opredelitvi predmeta naročila
kot npr. Continest CN20 ali enakovredno
Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.
Izbrani dobavitelj in naročnik se pred izvedbo označb blaga medsebojno uskladita - dogovorita glede same izvedbe označb na zabojnik!