## Skupno
A--B-02 Molekularna | 37
B--H-99 Lekarna | 47
C--D-02 Citologija | 20
D--D-02 Patologija | 39
E--D-04 Laboratorij | 56
F--Oddelki | 23
G--OP blok | 21
H--Eksperimentalna | 40
Skupno | 283

## A--B-02 Molekularna
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
A-1 | MDS-1 | 038804 | B-N2-0042 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-2 | MDS-2 | 041431 | B-N2-0025 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-3 | MDS-3 | 036159 | B-N2-0042 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-4 | MDS-4 | 040281 | B-N2-0042 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-5 | MDS-5 | 008373 | B-N2-0042 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-6 | MDS-6 | 021141 | B-N2-0033 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-7 | MDS-7 | 035185 | B-N2-0034 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-8 | MDS-8 | 032422 | B-N2-0034 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-9 | MDS-9 | 039126 | B-N2-0042 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-10 | MDH-10 | 021141 | B-N2-0033 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja
A-11 | MDH-11 | 039127 | B-N2-0033 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-12 | MDH-12 | 037172 | B-N2-0035 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja
A-13 | MDH-13 | 035914 | B-N2-0035 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja
A-14 | MDH-14 | 040353 | B-N2-0036 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-15 | MDH-15 | 022593 | B-N2-0031 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
A-16 | MDS-16 | 015952 | B-N2-0030 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja
A-20 | Hladilnik (hladna soba) | x | B-N2-0042 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja
Prostor
A-17 | Hladna soba | x | B-N2-0042 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 35 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
A-18 | 35 Mol. Lab.2 - analitski lab. | x | B-N2-0035 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
A-19 | 36 Mol. Lab.2 - analitski lab. | x | B-N2-0036 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 17 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 17
| Meritev T in RH |  |  | 3 |  | x
37

## B--H-99 Lekarna
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
B-1 | Hladilnik H1 | 022590 | H K1 0034 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-2 | Hladilnik H2 | 022591 | H K1 0034 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-3 | Hladilnik H3 | 022592 | H K1 0036 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-4 | Hladilnik H4 | 024563 | H K1 0035 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-5 | Hladilnik H5 | 031876 | H K1 0026 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-6 | Hladilnik H6 | 036135 | H K1 0035 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-7 | Hladilnik H7 | 037357 | H K1 0078 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-8 | Hladilnik H8 | 038714 | H K1 0037 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-9 | Hladilnik H9 | 038715 | H K1 0036 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-10 | Hladilnik H10 | 039814 | H K1 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-11 | Hladilnik H11 | 039813 | H K1 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-12 | Hladilnik H12 | 040659 | H K1 0115 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-13 | Zamrzovalna omara Z1 | 040659 | H K1 0115 | Da |  |  | zrak | (-20) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-30 | Hladilnik H13 | 043961 | H K1 0036 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-31 | Hladilnik H14 | 044135 | H K1 0034 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
B-32 | Hladilnik H15 | 045929 | H K1 0036 | Da | Ne | Da | zrak | 3 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
Prostor
B-14 | Oficina1 | x | H K1 0038 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-15 | Oficina2 | x | H K1 0034 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-16 | Oficina predprostor-Lekarna - izdaja zdravil 202 | x | H K1 0037 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-17 | Materialka 305 | x | H K1 0036 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-18 | Študijska soba - 304 | x | H K1 0035 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-19 | Recepturni laboratorij | x | H K1 0044 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-20 | Kontrolna soba (centralna priprava) | x | H K1 0028 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-21 | CP1 – materialka | x | H K1 0026 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-22 | CP1 - priprava | x | H K1 0027 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-23 | CP2 – materialka | x | H K1 0078 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-24 | CP2 – priprava | x | H K1 0077 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-25 | Aseptika -meterialka | x | H K1 0085 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-26 | Aseptika - priprava | x | H K1 0083 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-27 | Sprejem materiala | x | H K1 0115 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-28 | Skladišče – enteralna prehrana (pri sprejemu) | x | H K1 0114 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
B-29 | Skladišče II. Klet | x | H K1 0004 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 80 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 16 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 15
| Meritev T in RH |  |  | 16 |  | x
47

## C--D-02 Citologija
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
C-1 | Hladilnik | 020683 | D N2 0012 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-2 | Hladilnik | 020700 | D N2 0012 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-4 | Hladilnik | 020615 | D N2 0010 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-5 | Zamrzovalna omara | 020614 | D N2 0010 | Da | Ne | Da | zrak | (-25) ÷ (-35) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-6 | Zamrzovalna omara | 037279 | D N2 0010 | Da | Ne | Da | zrak | (-25) ÷ (-35) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-8 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 041858 | D N2 0008 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-13 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 041858 | D N2 0008 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-35) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-9 | Hladilnik | 039666 | D N2 0008 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
C-11 | Barvalec 1 | 020684 | D N2 0012 | Ne | Ne | Da | x | x | - | x | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
C-12 | Barvalec 2 |  | D N2 0012 | Ne | Ne | Da | x | x | - | x | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
Prostor
C-3 | Prostor | x | D N2 0012 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
C-7 | Prostor | x | D N2 0010 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
C-10 | Prostor | x | D N2 0008 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 8 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 9
| Meritev T in RH |  |  | 3 |  | x
20

## D--D-02 Patologija
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
D-1 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 022711 | D N2 0002 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-2 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 022711 | D N2 0002 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-3 | Zamrzovalna omara (A) | 040283 | D N2 0002 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-4 | Zamrzovalna omara (B) | 040283 | D N2 0002 | Da |  |  | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-5 | Hladilnik | 045445 | D N2 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-8 | Hladilnik | 040342 | D N2 0004 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-9 | Hladilnik (A) | 020651 | D N2 0006 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-10 | Hladilnik (B) | 020651 | D N2 0006 | Da |  |  | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-11 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 020650 | D N2 0006 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-12 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 020650 | D N2 0006 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-13 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 020682 | D N2 0006 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-14 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 020682 | D N2 0006 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-15 | Hladilnik | 038708 | D N2 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 2 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-16 | Zamrzovalna omara (A) | 020745 | D N2 0003 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-17 | Zamrzovalna omara (B) | 020745 | D N2 0003 | Da |  |  | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
D-20 | Tkivni procesor | 016205 | D N2 0003 | Ne | Ne | Da | x | x | - | - | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
D-21 | Tkivni procesor | 017532 | D N2 0003 | Ne | Ne | Da | x | x | - | - | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
D-22 | Tkivni procesor | 020737 | D N2 0003 | Ne | Ne | Da | x | x | - | - | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
D-23 | Tkivni procesor | 021377 | D N2 0003 | Ne | Ne | Da | x | x | - | - | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
D-24 | Tkivni procesor | 031378 | D N2 0003 | Ne | Ne | Da | x | x | - | - | - |  |  |  |  | Nadzor delovanja, (Alarm)
Prostor
D-25 | Prostor | x | D N2 0002 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-26 | Prostor | x | D N2 0003 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-27 | Prostor | x | D N2 0004 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-28 | Prostor | x | D N2 0006 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-29 | Prostor | x | D N2 0028 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-30 | Prostor | x | D N2 0029 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-31 | Prostor | x | D N2 0030 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-32 | Prostor | x | D N2 0025 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-33 | Prostor | x | E K2 0026 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
D-34 | Prostor | x | H K1 0025 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 25 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 15 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 14
| Meritev T in RH |  |  | 10 |  | x
39

## E--D-04 Laboratorij
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
E-1 | Hladilnik Labo 1 | 022349 | D N4 0020 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-2 | Hladilnik Labo 2 | 022320 | D N4 0019 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-3 | Zamrzovalnik Froster Med 3 | 022301 | D N4 0019 | Da | Ne | Da | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-4 | Hladilnik Labo 4 | 022251 | D N4 0018 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-5 | Hladilnik Labo 5 | 022204 | D N4 0017 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-6 | Hladilnik Labo 6 | 022188 | D N4 0016 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-7 | Hladilnik Labo 7 | 022158 | D N4 0015 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-8 | Hladilnik Labo 8 | 022389 | D N4 0022 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-9 | Hladilnik Labo 9 | 022422 | D N4 0025 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-10 | Hladilnik Labo 10 | 022458 | D N4 0017 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-11 | Zamrzovalnik Froster 720 1 | 022143 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-12 | Zamrzovalnik Froster 720 2 | 022144 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-13 | Hladilnik Super 1 | 022145 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-14 | Hladilnik Super 2 | 022146 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-15 | Hladilnik Super 3 | 022147 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-16 | Hladilnik Super 4 | 022148 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-17 | Zamrzovalnik Thermo 1 | 022150 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-18 | Zamrzovalnik Thermo 2 | 038436 | D N4 0010 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | novejša naprava
E-19 | Hladilnik Super 5 | 022149 | D N4 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | starejša naprava
E-20 | Hladilnik Arctico 1 | 038706 | D N4 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | novejša naprava
E-21 | Hladilnik Arctico 2 | 038707 | D N4 0028 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm) | novejša naprava
E-32 | Zamrzovalna omara Angelantoni Platinum 340V | 031840 | D N4 hodnik Zahod | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
E-33 | Zamrzovalna omara | Novo | D N4 hodnik Zahod | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
Prostor
E-22 | Prostor | x | D N4 0020 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-23 | Prostor | x | D N4 0019 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-24 | Prostor | x | D N4 0018 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-25 | Prostor | x | D N4 0017 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-26 | Prostor | x | D N4 0016 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-27 | Prostor | x | D N4 0015 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-28 | Prostor | x | D N4 0022 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-29 | Prostor | x | D N4 0025 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-30 | Prostor | x | D N4 0010 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
E-31 | Prostor | x | D N4 0028 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 23 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 23
| Meritev T in RH |  |  | 10 |  | x
56

## F--Oddelki
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
F-1 | Hladilnik (C-01) | 012101 | C N1 0021 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
F-2 | Hladilnik (C-02) | 032616 | C N2 0024 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm) - spodnji del naprave
F-3 | Hladilnik (H-01) | 036162 | H N1 0039 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
F-4 | Hladilnik (H-02) | 037244 | H N2 0043 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
F-5 | Hladilnik (D-00) | 036161 | D P0 0044 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
F-6 | Hladilnik (D-01) | 030598 | D N1 0047 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm) - spodnji del naprave
F-7 | Hladilnik (E-02) | 027980 | E N2 0022 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm) - spodnji del naprave
F-8 | Hladilnik (E-03) Gorenje 1 | 027379 | E N3 0010 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm) - spodnji del naprave
F-9 | Hladilnik (E-03) Gorenje 2 | 014788 | E N3 0011 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm) - spodnji del naprave
F-10 | Hladilnik (E-03) Kirsch 1 | 027268 | E N3 0011 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
F-11 | Hladilnik (E-03) Kirsch 2 | 027291 | E N3 0012 | Da | Ne | Ne | zrak | (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
F-12 | Hladilnik (E-04) | 026319 | E N4 0026 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm) - spodnji del naprave
Prostor
F-13 | Prostor | x | C N1 0021 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-14 | Prostor | x | C N2 0024 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-15 | Prostor | x | H N1 0039 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-16 | Prostor | x | H N2 0043 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-17 | Prostor | x | D P0 0044 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-18 | Prostor | x | D N1 0047 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-19 | Prostor | x | E N2 0022 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-20 | Prostor | x | E N3 0010 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-21 | Prostor | x | E N3 0011 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-22 | Prostor | x | E N3 0012 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
F-23 | Prostor | x | E N4 0026 | Da | Da | x | zrak | 20 ÷ 24 | 20 ÷ 50 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 12 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 0
| Meritev T in RH |  |  | 11 |  | x
23

## G--OP blok
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
G-1 | Hladilnik (D-03) | 028102 | D 03 0045 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
G-2 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 028298 | D 03 0035 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-3 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 027718 | D 03 0032 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-4 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 028741 | D 03 0029 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-5 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 028760 | D 03 0026 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-6 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 028782 | D 03 0022 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-7 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 028202 | D 03 0042 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-8 | Hladilnik (D-03) Sanyo (A) | 028201 | D 03 0042 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-9 | Hladilnik (D-03) Sanyo (B) | 028201 | D 03 0042 | Da | Ne | Da | zrak | (-30) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-10 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 029306 | E 01 0019 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
G-11 | Hladilnik (D-03) Kirsch | 026964 | E K1 0007 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
Prostor
| Meritev T |  |  | 11 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 10
| Meritev T in RH |  |  | 0 |  | x
21

## H--Eksperimentalna
Ponujena oprema ponudnika
Št. | Predmet meritve |  |  | Meritev veličine |  |  | Meritev | Območje meritve veličine (približna ocena) |  | Točnost meritve T | Točnost meritve RH | Tip sonde T | Tip sonde RH | Mer. območje sonde T | Mer. območje sonde RH | Opombe
| Naprava | Inv. št. | Št. prostora | Temp. | Vlaga | Stanje | zrak / tekočina | Temp. (ᵒC) | Vlaga (%) | ± 0,5 ᵒC ali boljše | ± 5 % ali boljše | An./Dig. | An./Dig.
H-1 | Hladilnik | 044163 | B K1 24 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-2 | Zamrzovalna omara | 044162 | B K1 24 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-3 | Zamrzovalna omara | 041347 | B K1 19 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-4 | Hladilna soba | 017402 | B K1 5 | Da | Ne | Ne | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
H-5 | Zamrzovalna omara | 036033 | B K1 1 | Da | Ne | Da | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-6 | Zamrzovalna omara | 038244 | B K1 1 | Da | Ne | Ne | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
H-7 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 021142 | B K1 15 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-8 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 021142 | B K1 15 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-9 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 044139 | B K1 13 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-10 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 044139 | B K1 13 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-11 | Cel. Inkubator | 024622 | B K1 13 | Da | Da | Da | zrak | 30 ÷ 40 | več kot 90 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-12 | Cel. Inkubator | 042019 | B K1 13 | Da | Da | Da | zrak | 30 ÷ 40 | več kot 90 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-13 | Cel. Inkubator | 040282 | B K1 13 | Da | Da | Da | zrak | 30 ÷ 40 | več kot 90 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-14 | Hladilnik in zamrzovalnik (A) | 037634 | B K1 7 | Da | Ne | Da | zrak | 4 ÷ 8 | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-15 | Hladilnik in zamrzovalnik (B) | 037634 | B K1 7 | Da |  |  | zrak | (-25) ÷ (-15) | - | Da | [5 empty] | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
H-16 | Zamrzovalna omara | 041347 | B K1 7 | Da | Ne | Ne | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
H-17 | Zamrzovalna omara | 031361 | B K1 10 | Da | Ne | Ne | zrak | (-30) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
H-18 | Zamrzovalna omara | 043999 | B K1 10 | Da | Ne | Ne | zrak | (-80) ÷ (-65) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, (Alarm)
H-19 | Zamrzovalna omara | x | B K1 11 | Da | Ne | Da | zrak | (-15) ÷ (-25) | - | Da | - |  |  |  |  | Beleženje T, Nadzor delovanja, (Alarm)
Prostor
H-20 | Karantena za živali | x | B K1 11 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
H-21 | Živalski laboratorij 2 | x | B K1 10 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
H-22 | Živalski laboratorij 1 | x | B K1 9 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
H-23 | Mikroskopirnica | x | B K1 12 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
H-24 | Celični laboratorij | x | B K1 13 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
H-25 | Bakteriološki laboratorij | x | B K1 15 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
H-26 | Temnica | x | B K1 24 | Da | Da | x | zrak | 15 ÷ 35 | 20 ÷ 70 | Da | Da |  |  |  |  | Beleženje T in RH, (lokalno alarmiranje)
| Meritev T |  |  | 19 | x | x
| Meritev stanja |  |  | x | x | 11
| Meritev RH |  |  | x | 3 | x
| Meritev T in RH |  |  | 7 |  | x
40