## List1
S P E C I F I K A C I J E "Vzdrževanje in redno servisiranje sistemov tehničnega varovanja"
ODTVAR-4/2022
I. Tehnični podatki o napravah
SKLOP 1: Požarne centrale ZARJA (od 25.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SAMODEJNO GASENJE | Število pregledov v obdobju | Kasnejši datum začetka uporabe pogode | OPOMBA
1 | FURS BREŽICE, Cesta prvih borcev 39a, Brežice | 1 x | 62 x OPTIČNI Apollo S-65 | 1 x | 3x ADEMCO 6138 | 23 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 8 x | / | 12
|  | Zarja NJP 300 | 3 x ROČNI | PARADOX | 2 x ADEMCO 6164 | 29 x PANIC TIPKA | KAMERA
|  |  | Zarja RJ-08 |  |  | 1 x MAG. STIK | 1 x SNEMALNIK DVC
|  |  | 1 x SIRENA- Zarja ES-SQM |  |  |  | 1 x
MONITOR
2 | FURS DRAVOGRAD, Mariborska cesta 3, Dravograd | 1 x | 30 x OPTIČNI Appolo, XP-95 | 1 x | 2 x | 25 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 6 x | / | 12
|  | Zarja NJP 401A | 6 x TERMIČNI Appolo, XP-95 | DSC, MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x TEMP. STIKALO | KAMERA IP 7138
|  |  | 6 x ROČNI Appolo, XP-95 |  |  | 6 x PANIK TIP. | 1 x SNEMALNIK PC računalnik
|  |  | 6 x SIRENA |  |  | 4 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01 | 1 x
|  |  | Zarja-WES |  |  |  | MONITOR Philips
19 inch
1 x
UPS 2000 VA-1200R smart Apollo
3 | FURS HRASTNIK, Log 9, Hrastnik | 1 x | 54 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x ni vpisana | 6 x | 28 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 7 x | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 4 x TERMIČNI Apollo S-65 | DSC POWER PC -1864 | DSCLCD - 5500 | 7 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | KAMERA
|  |  | 10 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x TEMPERATURNO STIKALO | 1 x SNEMALNIK DM 216
|  |  | 9 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  |  | 1 x
MONITOR Philips
19 inch
1x UPS 2000 VA-1200R SMART Apollo
4 | FURS KOCEVJE, Ljubljanska cesta 10, Kočevje | 1 x | 60 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 4 x | 32 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 14 x KAMERA Samsung 580 TVL | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 11 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 15 x PANIK TIPKA | 1 x SNEMALNIK DVR 16CH
|  |  | 10 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 2 x LOM STE. DSC Bravo 5 | 1x
|  |  | 5 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | MONITOR Philips
[6 empty] | 1 x MAG. STIK. | 19 inch
[6 empty] | 1 x TEMP. STIK. | 1 x
UPS 2000VA-1200R smart Apollo
5 | FURS KOCEVJE, Pisarna Ribnica, Škrabčev trg 9 | 1 x |  | 1 x | 2 x | 12 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
|  | Zarja NJP-400A | 1 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 4501 | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 2 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x TEMP. STIK.
|  |  | 5 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
6 | FURS NOVA GORICA, Gradnikove brigade 2, Nova Gorica | 1 x | 54 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 24 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 4 x | / | 12
|  | Zarja NJP-400A | 2 x TERMIČNI Apollo XP-95 | TEXECOM PREMIER 48 | DSC LCD - 4501 | 3 x LOM STEKLA DSC Bravo 5 | KAMERA Samsung 580 TVL
|  |  | 17 x ROČNI Apollo XP-95 | 1x |  | 4 x PANIK TIPKA | 1 x
|  |  | 7 x SIRENA Zarja ES-SQM | tecnoalarm |  | 7 x MAG. KONT | SNEMALNIK DR-16M
1x
MONITOR Philips
19 inch 190B9CS
1 x UPS 2000 VA-1200R
7 | FURS NOVA GORICA, Mednarodni prehod 2/b Vrtojba, Šempeter pri Novi Gorici | 1 x | 9 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x |  | / | / | 12
|  | Zarja NJP-400 | 115 x OPTIČNI Apollo XPLORER | TecnoAlarm | UTSCAVA | 82 x KOMB. SENZOR
|  |  | 6 x TERMIČNI Apollo XPLORER | TP20-440 |  | 3 x IR senzor
|  |  | 17 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 8 x NOTR. SIRENA
|  |  | 9 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA SAEL 2010
8 | FURS LJUBLJANA, Pisarna CERKNICA, Cesta 4. maja 24 | 1 x | 19 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 3 x |  | / | / | 12
|  | Zarja NJP-400A | 3 x ROČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 15 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW
|  |  | 3 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x PANIK TIPKA
1 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01
1 x TEMP. STIK.
9 | FURS LJUBLJANA, Pisarna GROSUPLJE, Kolodvorska 4 | 1 x | 24 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 3 x | 22 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 2 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 3 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 6 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01
|  |  | 2 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x TEMP. STIK.
10 | FURS MURSKA SOBOTA, Slomškova 2, Murska Sobota | 1 x | 40 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 3 x | 12 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
|  | Zarja NJP-102A | 3 x TERMIČNI Apollo XPLORER | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 1 x TEMP. ST.
|  |  | 5 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 2 x PANIK TIPKA
2 x SIRENA ROSHNI 1992
11 | FURS MURSKA SOBOTA, Nemčavci 1/D, Murska Sobota | 1 x | 59 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 29 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 5 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x NOT SIRENA DSC, MOS-1
|  |  | 7 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC, SR-200
4 x SIRENA Zarja ES-SQM
12 | FURS MURSKA SOBOTA, MP Gornja Radgona, Lackova 26, G. Radgona | 1 x | 18 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 18 x IR DSC | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 2 x ROČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | Bravo 2
|  |  | 2 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA z bliskavko DSC, SR-200
13 | FURS VELENJE, Kopališka cesta 2/A, Velenje, sistemski prostor | 1 x | 4 x OPTIČNI Apollo XPLORER | / | / | / | / | Plin /NOVEC-1230 | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x ROČNI Apollo XPLORER
2 x SIRENA Zarja ES-SQM
14 | FURS MARIBOR, Titova cesta 10, Maribor sistemski prostor | 1 x | 2 x OPTIČNI Apollo XPLORER | / | / | / | / | FM – 200 | 12
|  | Zarja NJP-401A | 1 x IZLIV VODE, Zarja JIV-01
1 x TEMP. STIKALO
2 x SIRENA
Zarja ES-SQM
15 | FURS MARIBOR, Tržaška cesta 49, Maribor + zunanje parkrišče | 1 x | 97 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 1 x DSC LCD 4501 | 41 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJVP-300A/2 | 3 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
|  |  | 6 x ROČNI Apollo XP-95 | 1 x | 1 x PARADOX K32LCD | 5 x IR SIR 10S, 1 x komb.LC 104-PIMW, 1 x siewna SL-SIRES-E01 | 6 x kameraDVC-CAMN , 1 x snemalnik DVC_NVR5216, 1 x monitor 19 inch
|  |  | 7 x SIRENA Zarja ES-SQM | PARADOX SP 6000
16 | FURS MARIBOR, Pisarna Otiški vrh 25, Šentjanž pri Dravogradu | 1 x | 62 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 6 x | 44 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 6 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x NOTR. SIRENA DSC
|  |  | 5 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | MOS-1
|  |  | 4 x SIRENA Zarja ES-SQM |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
17 | FURS CELJE, Kidričeva 36, Celje | 1 x | 9 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 2 x | 30 x IR DSC LC-100-PI | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 61 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x ZUNANJA SIRENA z bliskavko DSC, SR-200
2 x TERMIČNI Apollo XPLORER
7 x ROČNI Apollo XPLORER
6 x SIRENA Zarja ES-SQM
18 | FURS LJUBLJANA, Ulica gledališča BTC 2, Ljubljana | 1 x | 101 x OPTIČNI Apollo XPLORER | 1 x | 2 x | 61 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12 |  | Vlomna c. v 2. nadstropju se ne preglejuje
|  | Zarja NJP-401A | 9 x ROČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 5 x NOTR. SIRENA DSC MOS-1
|  |  | 7 x SIRENA Apollo ES-SQM | 1x TECNOALARM |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
19 | FURS KRANJ, Kolodvorska 4, Kranj | 1 x | 2 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 1 x | 9 x IR DSC LC-100-PI | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401A | 9 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x NOTR. SIRENA DSC MOS-1
|  |  | 1 x TERMIČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
2 x ROČNI Apollo XPLORER
2 x SIRENA Zarja ES-SQM
20 | FURS KOPER, Partizanska 81, SEŽANA | 1 x | 5 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 1 x | 37 x IR DSC Bravo 2 | / | / | 12
|  | Zarja NJP-400 | 72 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 6 x IR senzor DSC Bravo 5
|  |  | 2 x TERMIČNI Apollo XPLORER |  |  | 4 x NOTR. SIRENA DSC, MOS-1
|  |  | 7 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
5 x SIRENA Zarja ES-SQM
21 | FURS KOPER Vojkovo nabrežje 38, Koper | 1 x | 1 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 1 x | 7 x IR DSCLC-100-PI | / | / | 12
|  | Zarja NJP-401 | 8 x OPTIČNI Apollo XPLORER | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 1 x NOTR. SIRENA DSC, MOS-1
|  |  | 1 x ROČNI Apollo XPLORER |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
1 x SIRENA Zarja ES-SQM
22 | FURS Brežice, Pisarna SEVNICA, Glavni trg 19a | 1 x | 3 x optični Apollo XP95 | 1 x | 1 x | 3x | / | / | 12
|  | ZARJA NJP-102A | 2 x očni Apollo XP95 | TECNOALARM TP 10-42 | ADEMCO 6139 | IR DSC
2 x sirena
Zarja ES-SQM
23 | GURS Radovljica, Prešernova cesta 11, RADOVLJICA | 1 x | ni podatka | DSC 1864 | ni podatka | ni podatka |  |  | 12
ZARJA NVP-300A
24 | Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1a, 1b | 2 x ZARJA NJP-400A |  | 1 x DSC Power 1864, 1 x Honeywell Ademco 250P |  |  |  | FM-200 | 12
1 x ZARJA NJP-2000A
25 | Inšpekcijske službe, Grajska ulica 2, ZAGORJE OB SAVI | 1 x ZARJA NJP-102A | 37 x optični XP 95, 2 x termični XP 95, 2 x ročni XP 95, 3 x sirena SQMA | 1xParadox evo 192 hd | / | / | / | / | 12
26 | UJP - Uprava za javna plačila, Ljubljanska cesta 11, SLOVENSKA BISTRICA | 1 x ZARJA NJP-401A/64 | 27 x avtom.APOLLO 3x ročni Apollo 2 x sirena | 1 x Ademco vista 4140 XMPT2 | ni podatka | 15 x javljalnik gibanja |  |  | 12
27 | GURS Slovenske Konjice, Stari trg 39a | 1 x ZARJA NJP-401A/1 | SQMA adresna sirena 3x, P Soteria 13 x, OPT Soteria 12 x, RJ XP-95/Soteria 2x | 2 x Tecnoalarm TP10-42 | 1xTechnoalarm UTS 4.3 PROX | 9 x vlomni senzor TWINTEC 18/V | / | / | 12
28 | FURS PTUJ, Trstenjakova 2A | 1 x ZARJA NJP-401P | 3 x OPTIČNI Appollo S-65 | 1 x DSC PC1864 | 4 x DSC LCD -5500 | 23 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
1 x TERMIČNI Appollo S-65
|  |  | 4 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 6 x PANIK TIPKA
3 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
1 x TEMP. STIKALO
SKLOP 2: Požarno-vlomne centrale DSC (od 25.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO KOMBINIRANIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogode | OPOMBE
(vlom + požar)
1 | FURS MURSKA SOBOTA, Pisarna LENDAVA, Glavna ulica 2 | 1 x | 4 x OPTIČNI Appollo S-65 | 2 x | 7 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | 12
|  | DSC POWER PC -1864 | 1 x TERMIČNI Appollo S-65 | DSC LCD - 5500 | 1 x TEMP. STIKALO
|  |  | 1 x ROČNI MCPC-LP |  | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 1 x SIRENA ROSHNI 1992 |  | 2 x IZLIV VODE, Zarja- JIV-01
2 | FURS NOVA GORICA, Pisarna AJDOVSCINA, Gregorčičeva 28 | 1 x | 7 x OPTIČNI Appollo S-65 | 4 x | 16 x I KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | 12
|  | DSC POWER PC -1864 | 1 x ROČNI Appollo S-65 | DSC LCD - 5500 | 5 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
|  |  | 1 x SIRENA ROSHNI 1992 |  | 2 x PANIK TIPKA
1 x TEMP. STIKALO
3 | FURS CELJE, Aškerčeva ulica 12 | 1 x | 3 X OPTIČNI Apollo s-65 | 3 x | 31 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 14 x KAMERA Samsung 580 TVL | 12
|  | DSC POWER PC -1864 |  | DSC LCD - 5500 | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | 1 x SNEMALNIK VC792ZD 16CH
[5 empty] | 5 x MAG. STIKALO | 1x
[5 empty] | 10 x PANIK TIPKA | MONITOR Philips
19 inch
1 x
UPS 2000VA-1200R smart Apollo
4 | FURS Novo mesto, Pisarna TREBNJE, Goliev trg 4 | 1 x | 4 x optični Apollo S65 | 1 x DSC | / | / | 12
|  | DSC POWER PC -1404 | 1 x termični ApolloS-65 | LCD 5500
1 x ročni javljalnik
1 x sirena MOS1
5 | GURS, FURS Ulica Mire Pregljeve 4 | 1 x |  | 1 x | 1 x I KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | 4 | OD 01.08.2023
|  | DSC POWER PC -1864 | / | DSC LCD | 1 xIR SENZOR
1 x Sirena z bliskavico
SKLOP 3: Požarna centrala ESSERTRONIC (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | Opombe
1 | FU KOPER – INSPEKCIJE, PRISTANISKA 10, KOPER | 1 x | 28 x OPTIČNIess801371 | 1 x | 2 x | 5 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 2 x | 2 x | 12
|  | ESSERTRONIC 8000C | 6 x SIRENA ROSHNI 1992 | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 1 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-02 | KAMERA Samsung 580 TVL | KAMERA Samsung 580 TVL
[6 empty] | 1 x TEMP.STI. | 1 x SNEMALNIKPC-SIRIS Scorpio Dynamic E8400 | 1 x SNEMALNIKPC-SIRIS Scorpio Dynamic E8400
[6 empty] | 1 x PANIK TIPKA | 1x | 1x
[7 empty] | MONITOR Philips | MONITOR Philips
[7 empty] | 19 inch | 19 inch
[7 empty] | 1 x | 1 x
[7 empty] | UPS 2000VA-1200R smart Apollo | UPS 2000VA-1200R smart Apollo
SKLOP 4: Požarna centrala SLINK (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | Opombe
1 | FU NOVO MESTO, Kočevarjeva 1, Novo mesto | 1 x | 102 x OPTIČNI S-ID300 | 1 x | 3 x | 37 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 2 x | 2 x | 12
|  | Slink- SLF 420LCD | 4 x ROČNI | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 3 x TEMP. STIKALO | KAMERA IP ACM-5601 | KAMERA IP ACM-5601
|  |  | CSA709 |  |  | 3 x MAG. KONTAKTNIK | 1 x SNEMALNIKSIRIS Scorpio Dynamic e8400 | 1 x SNEMALNIKSIRIS Scorpio Dynamic e8400
|  |  | 2X SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 9 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | 1 x | 1 x
[6 empty] | 2 x PANIK TIPKA | MONITOR Philips | MONITOR Philips
[7 empty] | 19 inch | 19 inch
[7 empty] | 1 x | 1 x
[7 empty] | UPS 2000VA-1200R smart Apollo | UPS 2000VA-1200R smart Apollo
SKLOP 5: Požarne centrale MORLEY (od 28.09.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | Število pregledov v obdobju | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | Opombe
1 | FURS LJUBLJANA, Pisarna DOMŽALE, Ljubljanska 72 | 1 x | 42 x OPTIČNI MORLEY, MI-PSE-S2 | 1 x | 3 x | 13 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | / | / | 12
|  | MORLEY ZX 1e | 2 x TERMIČNI MORLEY, MI-RHSE-S2 | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 1 x PANIK TIPKA
|  |  | 5 x ROČNI MORLEY, MI-MCP-FLEX |  |  | 3 X IZLIV VODE, Zarja-JIV-01
|  |  | 4 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 1 X TEMPER. STIKALO
2 | POSEBNI FINANČNI URAD GOSPODINJSKA ULICA 8, LJUBLJANA | 1 x |  | 1 x | 3 x | 12 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 4 x | 4 x | 12
|  | MORLEY ZX 1E | 56 x OPTiČNI MORLEY, MI-PSE | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 3 x IZLIV VODE, Zarja-JIV-01 | IP KAMERA Vivotek IP-7138 | IP KAMERA Vivotek IP-7138
|  |  | 2 x TERMIČNI |  |  |  | 1 x | 1 x
|  |  | MORLEY, MI-RHSE |  |  |  | SNEMALNIK iris Scorpio Dynamic E8400 | SNEMALNIK iris Scorpio Dynamic E8400
|  |  | 8 x ROČNI MORELEY, MI-CPM |  |  |  | 1 x | 1 x
|  |  | 5 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  |  | UPS2000VA-1200R | UPS2000VA-1200R
[7 empty] | 1 x UPS, 200V A-1200R | 1 x UPS, 200V A-1200R
[7 empty] | 1 x | 1 x
[7 empty] | MONITOR Philips | MONITOR Philips
[7 empty] | 19 inch | 19 inch
3 | Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana | 1 x | 166 x javljalnik 59x ročni javljalnik, sirene in moduli | 1 x |  | 38 x IR senzorji, 6x magnetna stikala |  |  | 12
|  | MORLEY IAS ZX2e |  | Ademco VISTA 50
4 | Ministrstvo za finance, Glinška 3, Ljubljana | 1 x | 70 x javljalnik | 1 x Honeywell | 1 x | 7 x | / | / | 12
|  | MORLEY IAS | 1 x sirena
5 | UJP - Uprava za javna plačila, Šlandrov trg 22, ŽALEC | 1 x | 56x javljalnik, 6x ročni javljalnik, 7x sirena, 4x vmesniki | 1 x | 2x tipkovnica | 22 x IR senzorji 3 x izliv vode |  |  | 12
|  | MORLEY DXc1 |  | SATEL, Integra 128
6 | IRSKGLR, Belveder 4a, Koper | 1 x |  | 1 x |  |  |  |  | 11 | od 01.01.2023
|  | MORLEY DXc1 |  | SATEL, Integra 32
SKLOP 6: Požarno-vlomne centrale ADEMCO (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za finance, Prežihova 4, Ljubljana | 1 x Ademco VISTA 50 P | 2 x avtom.javlj. Požara, 15 x IR senzor |  |  | / | 12
1 x magnetni kontakt
1 x šifrator
2 | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, SVRK, Trubarjeva 11, MARIBOR | 1 x ADEMCO | 1 x požarni, |  | 22 x vlomni senzor |  | 12
3 | Geodetska uprava RS, Lendavska ul. 18, Murska sobota | 2x Ademco VISTA 50 P | 8 x požarni senzor, |  | 3X vlomni senzor |  | 12
| GURS, Lendavska 22, Murska Sobota | 1 x | 1X POŽARNI SENZOR
4 |  | ADEMCO 411 XMP |  |  | 1X vlomni senzor |  | 12
SKLOP 7: Požarna centrala SIEMENS-CERBERUS (od 01.06.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | SAMODEJNO GASENJE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | GENERALNI FINANČNI URAD, Šmartinska c. 55, Ljubljana | 1 x | 626 x OPTIČNI | 1 x | 1 x | 43 x IR | 22 x KAMERA |  | 12
|  | CEREBRUS | 25 x TERMIČNI | ADEMCO VISTA 50 | ADEMCO | LC-104 PIMW | 1 x
|  | AlgoREX | 5 x ZA CO2 |  | 6139 |  | SNEMALNIK Calisto
|  |  | 45 x ROČNI |  |  |  | 1 x | /
|  | 2 x | 31 x SIRENA |  |  |  | MONITOR
|  | CEREBRUS |  |  |  |  | 19 inch
CarGas CC 64
2 | FURS NOVO MESTO, KANDIJSKA 21, Novo mesto | 1 x | 118 X OPTIČNI CERBERUS DO 1132 | 1 x | 5 x | 40 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 14 x KAMERA Samsung 580 TVL |  | 12
|  | CEREBRUS | 4 x TERMIČNI CERBERUS DT1133 | DSC POWER PC -1864 | DSC LCD - 5500 | 4 x PANIK TIPKA | 2 x SNEMALNIK DVR Digimaster 8CH
|  |  | 10 x ROČNI CERBERUS DMA 1133 |  |  | 7 x IZLIV VODE, Zarja- JIV 01 | 1 x | /
|  |  | 4 x SIRENA ROSHNI 1992 |  |  | 1 x TEMPERAT. STIKALO | MONITOR Philips
[6 empty] | 3 x MAG KONT. | 19 inch
1 x
UPS 2000VA-1200R smart Apollo
3 | Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, Ljubljana | 1 x | 183 x ioniz. javljal. F716 | 1 x |  | 15 x IR | / |  | 12
|  | CERBERUS | 11 x ročni javljal. | CERBERUS CS4 |  |  |  | /
CT10-03
(SEVALNA DEJAVNOST)
4 | MGRT, Urad za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, Ljubljana | 1 x | 22 x ioniz. javljal. | 1x RADIONICS | 1 x RADIONICS DIGITAL 1255 | 21 x IR | / | / | 12
|  | CERBERUS | 6 x ročni javljal.
(SEVALNA DEJAVNOST)
5 | Ministrstvo za javno upravo + Inšpekcijske službe, Vožarski pot 12, Ljubljana | 1 x | 27 x ioniz. javljal. | 1 x ADEMCO VISTA 4140 |  | / | / |  | 12 |  | Zamenjava PC
|  | CERBERUS PC2 | 5 x ročni javljal. |  |  |  |  | / |  |  | predvidena v
|  |  | (SEVALNA DEJAVNOST) | [7 empty] | 2022
6 | Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, Ljubljana | 1 x | 149 x optično dimni javljal. SDF 2200 | 1 x | 1 x | 15 x IR senzor |  | 1x SIEMENS XC1005-a, stabilna gasilna naprava s plin. gasilom Novec 1230 | 12
|  | SIEMENS | 17 x ročni javlj. SMF1120 | Ademco vista 50P | Ademco 6128/6148 | 4 x senzor IZLIV
|  | Sygmasis C | 1 x termični javlj. |  |  | 1 x temp. tipalo
|  |  | 4 x sirena |  |  | 6 x javljal. šumov in udarcev
7 | Ministrstvo za finance, Ulica 1. junija 36, Trbovlje | 1 x |  | 1 x |  |  |  | / | 12
|  | SIEMENS Cerberus FC120 |  | Siemens
8 |  | 1 x | 106 x optični javljalnik | 1 x | 1 x
| Ministrstvo za pravosodje, Beethovnova 3, Ljubljana | SIEMENS FC724 | 7 x ročni javljalnik | Siemens | Siemens | 31 x IR senzor | / | / | 12
|  |  | 7 x sirena | SPC 6300 IP | SPCK 620
9 | UJP, Dunajska 25, Ljubljana | 1x | 1x | 1x | / | / | / |  | 12
|  | SIEMENS FC2030-AA | Paradox Evo 192 | LCD tipkovnica |  |  |  | /
10 | MIZŠ, Masarykova 16, Ljubljana | 1x | 616 x optični javljalnik |  | / | / | / |  | 12
|  | SIEMENS FC700 | 41 x termični javljalnik
|  | 1x | 26 x javljalnik CO |  |  |  |  | / |  | OD 01.10.2022
|  | SIEMENS SIDEGAS CC62 | 53 x požarne lopute
25 x sirena
SKLOP 8: Požarna centrala SIRA (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | FURS VELENJE, Kopališka cesta 2/a, Velenje | 1 x SIRA DIGIT | 169 x OPTIČNI DSD 5000-ELKRON | 1 x | 1 x | 19 x KOMB. SENZOR DSC LC-104-PIMW | 11 x | 12
|  |  | 13 x ROČNIP 420-ELKRON | ELKRON MP508TG | ELKRON KP500D | 2 x IZLIV VODE, Zarja-JIV 01 | KAMERA IP
|  |  | 8 x SIRENA |  |  |  | 1 x SNEMALNIK URMET DOMUS MOD. 1093/046S
|  |  | LD 96-94V - ELKRO |  |  |  | 1 x
MONITOR Philips
19 inch
SKLOP 9: Požarno-vlomne centrale INIM ELECTRONICS (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | FURS KOPER, Vojkovo nabrežje 36, Koper | 1 x | 74 x OPTIČNI | 1 x | 1 x | 38 x komb. senzor LC-104-PIMW | / | 12
|  | INIM ELECTRONICS | S-ED100 | Paradox | Paradox | 3 x sirena SL-SIRES-A10 II
|  | S-SMART-LIGHT/G | S-EB0010 | EVO 192 | K641LCD | SL-SIRES-E01
1 x TEMPER. S-ED200
S-EB0010
6 x ROČNI S-EC0020
5 x SIRENA ROLP/R/S/3
2 | FURS KRANJ, Spodnji Plavž 6/c, Jesenice | 1 x | 96 x OPTIČNI Apollo XP-95 | 1 x | 3 x | 56 x IR DSC Bravo 2 | / | 12
|  | INIM ELECTRONICS S-Previdia C-200 lg | 9 x TERMIČNI Apollo XP-95 | DSC MAXSYS PC-4020 | DSC LCD - 4501 | 7 x IR DSC Bravo 2
|  |  | 6 x ROČNI Apollo XP-95 |  |  | 1 x ZUNANJA SIRENA DSC z bliskavko DSC, SR-200
9 x SIRENA Zarja ES-SQM
SKLOP 10: Požarna centrala ISKRA (od 01.06.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana | 1 x | 13 x ioniz. javljalnik F716 | / | / | / | / | 12
|  | ESP 100 | 1 x ročni javlj.
(SEVALNA DEJAVNOST)
SKLOP 11: Požarna centrala ELMO (od 24.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana | 1 x |  | 1 x Paradox EVO 192 | 2 x Paradox LCD | 29 x IR senzor | / | 12
|  | ELMO FX 20 | 193 x javljalnik | VARNA SOBA |  | 1x IR senzor, 1x senzor tresljajev
|  |  |  | 1x Texecom Premier Elite 24 | 1x LCD Texecom Premier | 2x panik tipka 1x pozivnik Premier elite com 300
SKLOP 12: Požarna centrala BOSCH (od 01.07.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | MZI, Uprava za pomorstvo RS, Veliki trg 12, IZOLA | 1 x | 5x avtom. Javljalnik 1x ročni javljalnik 1x sirena | 1 x |  |  |  | 12
|  | Bosch DS |  | Bosch DS
2 | MZI, Uprava za pomorstvo RS, Dantejeva 4, PIRAN | 1 x | 6x avtom. Javljalnik 1x ročni javljalnik 1x sirena | 1 x |  |  |  | 12
|  | Bosch DS |  | Bosch DS
3 | Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za vode, Hajdrihova 28, Ljubljana | 1 x BOSCH FPA 1200 | 3 x sirene 74 x optičnih javljalnikov dima | 1x BOSCH AMAX 4000 | 1x tipkovnica | 10x senzorji gibanja | / | 12
4 | MZI, Uprava za pomorstvo RS, Ukmarjev trg 2, KOPER | 1 x BOSCH DS | 35 x optičnih javljalnikov dima 3x ročni javljalnik 1x sirena | / | / | / | / | 12 |  | prazni prostori, namenjeni prodaji
5 | MZI, Uprava za pomorstvo RS, Kidričeva 46, KOPER | 1 x BOSCH EDM | ni podatka | / | / | / | / | 12 |  | prazni prostori, namenjeni prodaji
SKLOP 13: Požarna centrala GLOBAL FIRE (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO POZARNIH CENTRAL | SKUPNO STEVILO POZARNIH OPTICNIH, DIMNIH, ROCNIH JAVLJALNIK. IN SIREN | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | Ministrstvo za zdravje, Štefanova 1 in Štefanova 5, Ljubljana | 1 x | 40 x avtom. Javljal. | 3 x | 6 x tipkovnica | 47 x vlomni | 12 x kamera | 12
|  | Global fire | 10 x ročni | DSC PC1864 | DSC PK5500 | DSC LC104 | 1 x snemalnik
|  | Juno sys | 8 x sirena |  |  |  | Tip Dahua
|  | / | 20 x avtom. Javljal. | 1 x | 1 tipkovnica | 4 x vlomni | /
|  |  | 1 x ročni | DSC PC1616 | DSC PK5500 | DSC LC104
1 x sirena
2 | Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 6, Ljubljana | 1 x |  | 1 x |  |  |  | 12
|  | Global fire | cca. 110 elementov | Paradox evo 192
Juno net
SKLOP 14: Protivlomne naprave, brez požarnih central (od 31.05.2022)
| LOKACIJA | STEVILO VLOMNIH CENTRAL | STEVILO PROTI-VLOMNIH TIPKOVNIC | SKUPNO STEVILO VLOMNIH SENZORJEV IN SIREN | SKUPNO STEVILO KAMER TER TIP SNEMALNE NAPRAVE | ŠTEVILO PREGLEDOV V OBDOBJU | Kasnejši datum začetka uporabe pogodbe | OPOMBE
1 | FURS HRASTNIK, Pisarna ZAGORJE, C. 9.avgusta 5 | 1 x | 1 x | 1 x IR DSC Bravo 2 | / | 3
|  | ADEMCO VISTA 50 | ADEMCO 6139
2 | FURS NOVO MESTO, MP Obrežje - objekt 33, Obrežje, Jesenice na Dolenjskem | 1 x | 1 x | 5 x komb. senzor LC-104-PIMW | / | 3
|  | Paradox | Paradox | 2 x sirena SL-SIRES-A10 II
|  | EVO 192 | K641LCD | SL-SIRES-E01
3 | Ministrstvo za zdravje, Tivolska 50, Ljubljana, 7. in 9. nadstropje | 2 x vlomna centrala | 2 x tipkovnica Ademco 4148 | 4 x vlomni | 4 x kamera | 3
|  | Ademco vista50p |  | Crow (ni oznake) | 1 x snemalnik | 4
Tip Dahua
4 | Ministrstvo za pravosodje, Glinška 12, Ljubljana | 1 x | 1 x tipkovnica | 15 x vlomni | / | 3
Honeywell Modulo 0 previs
5 | MGRT, Grudnovo obrežje 17, Ljubljana | 1 x Paradox | 1 x EVO 48 | 1 x PT | / | 3
20 x IR
6 | FURS Maribor, Pisarna LENART Kraigherjeva ul. 19/a | 1 x |  |  | / | 3
ADEMCO 4110
7 | FURS Maribor, Pisarna SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ul. 10 | 1 x |  |  | / | 3
ADEMCO 4110
8 | GURS Slovenska Bistrica, Mariborska cesta 5, SLOVENSKA BISTRICA | 1 x |  | 6 x senzor | / | 3
ADEMCO CONTROL 4219
1 x sirena
9 | FURS LJ, Žabja vas 16 (Drgančevje), NOVO MESTO | 1 x | 1 x | 4 x senzor | / | 3
|  | PARADOX SPECTRA SP6000 | Paradox K35 | Paradox 476
10 | GURS, OGU Sevnica, Trg svobode 9, SEVNICA | 1 x | 1X | 3X IR SENZOR | / | 3
|  | ADEMCO VISTA 12 | ADEMCO 6148
11 | GURS OGU Slovenj Gradec, Francetova cesta 7, SLOVENJ GRADEC | 1 x | 1 x | 3X IR SENZOR | / | 3
|  | PARADOX SPECTRA 1728EX | PARADOX SPECTRA 1686V
12 | Zdravstveni inšpektorat - ZIRS, Vilharjeva 31, Ljubljana | 1 x |  | 1x senzor | / | 3
SATEL VERSA 10
13 | FURS + GURS, Pisarna TRBOVLJE, Ulica Sallaumines 2 |  | 1x DSC Maxys | 1x senzor | / | 3
1 x SATEL VERSA 10
| MIRS Tkalska ulica 15, Celje | 1 x | 1X | 12X senzor | / | 2 | OD 10.07.2023
14 |  | ADEMCO VISTA 50 | ADEMCO AD 6164
15 | GURS, Kolodvorska 30a, Črnomelj | 1 x | 1X | 2X IR senzor | / | 3
|  | SATEL VERSA 10 | LCD-GR
16 | UPPD Cankarjeva 5, Ljubljana | 1x |  |  | / | 3
ABACUS SLD 1.6
17 | MOP, GURS, Ljubljanska cesta 26, Novo mesto | 1 x | 1X |  | / | 3
|  | SATEL VERSA 10 | SATEL VERSA LCD
18 | DRSV, Novi trg 9, Novo mesto | 1 x | 1X |  | / | 3
|  | SATEL VERSA 10 | SATEL VERSA LCD
19 | DRSV, Vojkova cesta 52, Ljubljana | 1x |  |  | / | 3
|  | PARADOX MG5050 |  | 1x senzor