OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava mikro XRF (rentgenska fluorescenca) analitskega mikroskopa z okoljsko manj obremenjujočim računalnikom. Predmet javnega naročila predstavlja sistem mikro – XRF spektrometra in zajema:

- Instrument,

- programsko opremo,

- pribor instrumenta,

- pakiranje, transport in zavarovanje blaga v času transporta,

- namestitev opreme, instalacija, verifikacija dobavljenega blaga (vključno s programsko opremo), zagon instrumenta,

- uvedba strokovnega osebja v delo v trajanju najmanj 2 dni (predstavitev delovanja instrumenta, uvedba v samostojno upravljanje z mikroskopom),

- garancijsko servisiranje.

Obseg javnega naročila je razviden v Prilogi št. 3.1 Ponudbeni predračun s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila.

- TEHNIČNA USTREZNOST PONUJENEGA BLAGA

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije in Ponudbenega predračuna s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila iz Priloge št. 3.1.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Ponudbeni predračun s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila - Priloga št. 3.1

- Tehnično dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago ustreza tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila iz Priloge št. 3.1.

- Izjavo ponudnika o skladnosti Mikro XRF analitskega mikroskopa z:

  - EMC direktivo EN61326-1 (Direktiva o elektromagnetni združljivosti)

  - Direktivo o varnosti EN61010-1

  - RoHS direktivo EN50581.

- Dokazila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, ki so navedene v točki 7. tega dela razpisne dokumentacije /velja za osebni računalnik

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- PREGLED IN PREVZEM BLAGA

Ob dobavi blaga predstavnik naročnika podpiše dobavnico oz. zapisnik o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga.

Količinski in kakovostni pregled in prevzem dobavljenega blaga se izvrši na način, opredeljen v 5. členu osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti navodila za uporabo blaga v angleškem jeziku, v papirni in/ali elektronski obliki.

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti garancijske liste v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti verifikacijsko dokumentacijo za dobavljeno in montirano blago v slovenskem in/ali angleškem jeziku, v papirni in/ali elektronski obliki.

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti Izjavo ponudnika o skladnosti mikro XRF analitskega mikroskopa z direktivami:

  - EMC direktivo EN61326-1

  - Direktivo o varnosti EN61010-1

  - RoHS direktivo EN50581

v slovenskem in/ali angleškem jeziku, v papirni in/ali elektronski obliki.

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti Certifikat o avtentičnosti in kode v slovenskem in/ali angleškem jeziku, v papirni in/ali elektronski obliki. /zahteva se nanaša na programsko opremo

Ponudnik mora ob dobavi blaga naročniku predložiti servisno – tehnično dokumentacijo za dobavljeno in montirano blago v slovenskem in/ali angleškem jeziku, v papirni in/ali elektronski obliki.

- GARANCIJSKI ROK

Ponudnik mora za vse blago zagotoviti garancijski rok najmanj 12 mesecev (v primeru, da ponudnik ponudi podaljšano garancijo, vpisano v Prilogo št.1 (točka IV.) – Izjava v zvezi z predložitvijo ponudbe, velja ta) in sicer od dneva podpisa zapisnika o količinskem in kakovostnem pregledu in prevzemu blaga. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob pregledu in prevzemu dobavljenega blaga, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena. V primeru nezmožnosti odprave napake začne teči garancijski rok z dnem zapisniškega pregleda in prevzema novega blaga.

- SERVISIRANJE BLAGA

Ponudnik mora v času garancijskega roka za predmetno blago zagotavljati brezplačno servisiranje in preskrbo z originalnimi rezervnimi deli. Izvajanje servisiranja v času garancijskega roka bo potekalo v rednem delovnem času, od ponedeljka do petka (od 7.00 do 15.00 ure) na lokaciji naročnika, in sicer: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Nacionalni forenzični laboratorij, Vodovodna cesta 95, Ljubljana. V primeru, kadar je obseg servisiranja ali narava okvare taka, da dela ni mogoče izvesti na lokaciji naročnika, se mora servis blaga izvesti na lokaciji servisa ponudnika, pri čemer stroške in organizacijo transporta nosi ponudnik.

Ponudnik zagotavlja, da bo servisiranje v času garancijskega roka zagotavljal proizvajalčev pooblaščeni serviser opreme v Republiki Sloveniji ali v Evropi.

Ponudnik mora omogočiti prijavo napak v času garancijskega roka med delovnikom, od ponedeljka do petka med 8.00 uro in 16.00 uro na telefonsko številko in hkrati na e-naslov. Ponudnik mora v fazi sklepanja pogodbe navesti telefonsko številko in naslov elektronske pošte, na kateri je kontaktna oseba za prijavo napak dosegljiva. Odzivni čas ponudnika (preko e-pošte, telefonsko ali s prihodom na lokacijo) je lahko največ 3 delovne dni od prijave napake.

Rok za odpravo napak je največ 45 dni od datuma pisne prijave napake. Rok za odpravo napake pomeni čas od prijave napake do zaključka odprave napake.

V primeru, da se bo enaka napaka pojavila na istem blagu v času garancijskega roka dvakrat zapovrstjo, lahko naročnik zahteva zamenjavo le-tega z ekvivalentnim novim blagom.

Ponudnik mora pri odpravi napak vgrajevati le nove, originalne nadomestne dele, za katere jamči proizvajalec predmetnega blaga.

Vsi stroški (npr. novi nadomestni deli, odvoz okvarjenega blaga, delo, potni stroški, nadgradnje, dostop do zadnjih verzij programske opreme...), ki nastanejo pri odpravi napak na blagu v garancijskem roku,  bremenijo ponudnika.

6. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE  /upoštevati za osebni računalnik/

Za računalnik, ki omogoča delovanje programske opreme za avtomatsko merjenje lomnega količnika stekla, je potrebno upoštevati temeljne okoljske zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17, 64/19 in 121/21):

| 1. | Osebni računalnik mora izpolnjevati najnovejše standarde Energy Star za energijsko učinkovitost1, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – potrdilo Energy Star ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, ali – tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| --- | --- |
| 2. | Osebni računalnik mora biti zasnovan tako, da sta trdi disk in pomnilnik zlahka dostopna z uporabo univerzalnega razpoložljivega orodja (tj. z izvijačem, lopatico, kleščami ali pinceto) in zamenljiva. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – jasna navodila za razstavljanje in popravilo, ki omogočajo, da se izdelki pri zamenjavi ključnih komponent ali drugih delov za nadgradnjo ali popravilo razstavijo brez škode (npr. sliko z eksplozijskim pogledom, na kateri so prikazani dostopni deli, ki se lahko zamenjajo, in potrebna orodja, videoposnetek), in – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. |
| 3. | Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in v času zapisovanja na trdi disk2 ne sme presegati 26 dB. Podatek mora biti označen z oznako LpAm3 v dB. Način dokazovanja: Ponudnik mora ponudbi priložiti: – potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali – ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene |

1 Standardi ENERGY STAR: http://www.eu-energystar.org/. Različica, veljavna ob izdaji teh okoljskih primerov in meril, je 6.1, posodobitve pa so dostopne na spletni strani http://www.eu-energystar.org/specifications.htm.

2Hard Drive Operating.

3LpAm (Low power AM) je oznaka za tlak zvočnih emisij.

- 7. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujeno blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora jamčiti, da predmet dobave (računalnik) ne bo vseboval škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.