Št.:  NMV-01/2022

Datum objave: 08.03.2022

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

Predmet naročila: DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA ANALITSKI SISTEM SIEMENS DIMENSION EXL 200 Z VKLJUČENIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 3 LET

VSEBINA

- OBR-0:	Podatki o ponudniku

- OBR-1:	Predračun

- OBR-2:	Izračun količine materiala za izvedbo preiskav

- OBR-3:	Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila

- OBR-4:	Izjava za pridobitev podatkov s pooblastilom

- OBR-5:	Izjava za pridobitev osebnih podatkov s pooblastilom

- OBR-6:	Vzorec pogodbe

- OBR-7:	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

menica in menična izjava

- OBR-8: 	Izjava o lastništvu

- OBR-9: 	Sposobnost ponudnika

- OBR-10: 	Izjava o nadomestitvi opreme oziroma kritju stroškov

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo v skladu z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18 in 121/21) in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

  - PODATKI O NAROČNIKU

    - Ime in sedež naročnika

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE

Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje

    - Kontaktna oseba: Maruša Eberlinc, mag.

    - telefon:	03/ 56 24 204

    - fax:	03/ 56 24 101

    - e-pošta: marusa.eberlinc@zd-trbovlje.si

  - PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava potrošnega materiala za analitski sistem Siemens Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem analitskega sistema in vzdrževanje sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D za obdobje 3 let za potrebe diagnostičnega laboratorija, predaja vseh zahtevanih dokumentov in navodil, garancijskih listin in izvedba drugih aktivnosti po pogojih te razpisne dokumentacije za potrebe Zdravstvenega doma Trbovlje (v nadaljnem besedilu: ZD Trbovlje), upoštevajoč tehnične specifikacije, navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Predmet naročila se realizira na lokaciji Diagnostičnega laboratorija ZD Trbovlje, na naslovu: Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.

Ponudniki morajo predložiti ponudbo za predmetno javno naročilo v celoti po razpisanih pogojih. Ponudniki ponudijo potrošni material najmanj takšne kakovosti, kot je razpisana in 100% razpisanega potrošnega materiala. Zahteve in specifikacije opredeljujemo v nadaljevanju.

  - ČAS TRAJANJA POGODBE

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in velja za obdobje 3 let.

  - VRSTA POSTOPKA

Postopek oddaje naročila male vrednosti.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

V skladu z Zakonom o javnem naročanju je naročnik objavil javni razpis za oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Ponudnik predloži izpolnjeno razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Potrdila o kakovosti, certifikati, prospekti in propagandni material so lahko predloženi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezni rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Vsi obrazci OBR-od 0 do 10 morajo biti podpisani in žigosani. Starost dokumentov ni predpisana, vendar morajo odražati resnično stanje na dan oddaje ponudbe.

  - VSEBINA PONUDBE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- OBR-0:		Podatki o ponudniku

- OBR-1:		Predračun

- OBR-2:		Izračun količine materiala za izvedbo preiskav

- OBR-3:		Izjava o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila

- OBR-4:		Izjava za pridobitev podatkov s pooblastilom

- OBR-5:		Izjava za pridobitev osebnih podatkov s pooblastilom

- OBR-6:		Vzorec pogodbe

- OBR-7:		Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

menica in menična izjava

- OBR-8:		Izjava o lastništvu

- OBR-9:		Sposobnost ponudnika

- OBR-10:		Izjava o nadomestitvi opreme oziroma kritju stroškov

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

Ponudnik mora za izvedbo naročila izpolnjevati naslednje pogoje:

- Da kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

- Da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, 121/21).

- Da kot ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, ter da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

- Da ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

- Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih, pri čemer v primerih iz d), e), h) in i) točke tega odstavka lahko izključi gospodarski subjekt ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, 121/21);

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. (Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve);

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91.člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, 121/21) ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, 121/21);

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

- Da:

- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;

- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;

- ponudniku naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

- Da je ponudnik vpisan v register poklicev ali trgovski register: ponudnik mora biti vpisan v sodni register (velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.).

- Da ima ponudnik posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila, pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

- Da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja) niso bili blokirani.

- Da ponudnik sprejema 30 dnevni plačilni rok, pri čemer je za čas veljavnosti določil Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) skladno s  prvo (1.)   točko 19. člena za javne zdravstvene zavode veljaven 60-dnevni plačilni rok.

Izpolnjevanje pogojev od točke 1. do 10. ponudnik izkaže z Izjavo o izpolnjevanju sposobnosti za izvedbo naročila – OBR- 3.

  - TEHNIČNE ZAHTEVE

    - Splošne zahteve

| Zap. št. | Obseg javnega naročila |
| --- | --- |
| I. | Potrošni material za analitski sistem – SIEMENS Dimension EXL 200 |
| II. | Vzdrževanje analitskega sistema – SIEMENS Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode – Millipore AFS® 8D |

Ponudbeni predračun (OBR-1) mora zajemati vse reagente, kontrolni in potrošni material, ki je potreben za nemoteno delovanje analitskega sistema, izvedbo letnega števila preiskav in kontrolnih meritev, opredeljenih v nadaljevanju (Tabela 1 in 2) ter vzdrževanje analitskega sistema in sistema za pripravo vode za obdobje 3 let.

Ponudnik mora zagotoviti, da je ves potrošni material (reagenti, kontrole kakovosti, kalibratorji in ostali potrošni material) certificiran s strani EU (CE in/ali IVD certifikat) ter izpolnjuje vse standarde in pogoje, ki jih zahtevajo pravilniki, strokovne komisije in združenja na področju klinične kemije in laboratorijske medicine v Sloveniji in EU.

Ponudnik mora predložiti dokumentacijo z opisi potrošnega materiala: katalog spremnih listov reagentov, kontrol kakovosti in kalibratorjev, informacije o pakiranju, informacije o naročanju potrošnega materiala oz. dobavi.

Ponudnik mora upoštevati, da se s pogodbo določijo dodatni pogoji, ki bodisi niso vključeni ali niso natančno specificirani v razpisni dokumentaciji.

    - Potrošni material za analitski sistem

Ves potrošni material za analitski sistem se vpiše v obrazec OBR-2 Izračun materiala za izvedbo preiskav (xls oblika).

Navodila za izpolnjevanje obrazca OBR-2 Izračun materiala za izvedbo preiskav:

- Ponudnik mora vanj natančno vpisati vse zahtevane podatke in preračunati potrebne količine ob doslednem upoštevanju obstojnosti artiklov, priporočenega načrta potrebnih kalibracij ter načrta izvajanja kontrol kakovosti z namenom pridobitve realnih ponudbenih vrednosti. Vse navedene podatke bo naročnik preveril.

- V primeru, da ponudnik ne bo navedel / ponudil materiala, ki je potreben za izvedbo preiskav iz Tabel 1 in 2 ter za ustrezno delovanje in vzdrževanje analitskega sistema, ga je dolžan dobavljati brezplačno.

- Na obrazcu mora biti naveden datum ponudbe. Obrazec mora biti žigosan in podpisan s strani pooblaščene osebe.

Obrazec je sestavljen iz štirih sklopov:

- Popis reagentov za biokemijske preiskave

- Popis reagentov za imunokemijske preiskave

- Popis vseh potrebnih artiklov za merjenje elektrolitov

- Popis materiala za izvajanje kontrole kakovosti, kalibratorjev in potrošnega materiala potrebnega za delovanje analitskega sistema.

Opis obrazca:

- stolpec 1: Naštete so preiskave, ki jih želi izvajati naročnik.

- stolpec 2 in stolpec 3: Navedeno je ocenjeno število preiskav za obdobje 1 leta (stolpec 2) oz. za obdobje 3 let (stolpec 3), v število je vključeno izvajanje meritev kontrole kakovosti trikrat dnevno. Števila preiskav ni dovoljeno spreminjati.

- stolpec 4: Ponudnik navede imena reagentov, kalibratorjev in potrošnega materiala ki jih bo naročnik potreboval za izvajanje preiskav vpisanih pod stolpec 1, kot bo navedeno na računu ponudnika. V primeru, da ponudnik v tabeli ne navede določenega materiala in se kasneje izkaže, da ga naročnik potrebuje za izvajanje navedenih preiskav ali za ustrezno delovanje analitskega sistema, je ponudnik dolžan naročniku zagotavljati omenjeni material brezplačno.

- stolpec 5: Ponudnik navede kataloško številko artikla.

- stolpec 6: Za sklop a) in b) ponudnik vpiše skupno število testov, ki jih nudi enotno pakiranje (nabavna enota). Enotno pakiranje je artikel s svojo kataloško številko. Za sklop c) vpiše število testov tam, kjer je to smiselno (npr. kapaciteta senzorja).

- stolpec 7: Ponudnik vpiše število testov v nedeljivem pakiranju pripravljenem za uporabo na analitskem sistemu (št. testov v flexu).

- stolpec 8: Navede se obstojnost reagentov na analitskem sistemu po odprtju nedeljivega pakiranja (obstojnost odprtih flexov, komor…) v dnevih. Za sklop c) in d) se vpiše obstojnost tam, kjer obstojnost vpliva na nabavno količino artikla.

- stolpec 9: Ponudnik navede ceno nabavne enote artikla brez DDV.

- stolpec 10: Vpiše se število nabavnih enot artikla za obdobje 1 leta z upoštevanjem obstojnosti nedeljivega pakiranja na analitskem sistemu in z upoštevanjem števila nedeljivih pakiranj v nabavni enoti (flexov) – podati je potrebno celo število nabavnih enot zaokroženo navzgor. (Opomba: pri izračunu količine nabavnih enot artikla za določeno časovno obdobje je potrebno upoštevati tako obstojnost reagentov na analitskem sistemu kot tudi predvideno število testov v določenem časovnem obdobju.)

- stolpec 11: Vpiše se število nabavnih enot artikla za obdobje 3 let z upoštevanjem obstojnosti nedeljivega pakiranja na analitskem sistemu in z upoštevanjem števila nedeljivih pakiranj v nabavni enoti (flexov) – podati je potrebno celo število nabavnih enot zaokroženo navzgor. (Opomba: pri izračunu količine nabavnih enot artikla za določeno časovno obdobje je potrebno upoštevati tako obstojnost reagentov na analitskem sistemu kot tudi predvideno število testov v določenem časovnem obdobju.) Pozor: Število navedeno v tem stolpcu ni enako številu v stolpcu 10 (x 3) ! (Poraba odprtih enot na analitskem sistemu se v novem letu nadaljuje) – potrebno je izhajati iz števila nedeljivih pakiranj potrebnih za obdobje enega leta (brez zaokroževanja navzgor) in jih preračunati na obdobje 3 let, sledi preračun na število nabavnih enot artikla zaokroženo navzgor.

- stolpec 12: Je vrednost za obdobje 1 leta (brez DDV). Produkt stolpcev 9 in 10.

- stolpec 13: Je vrednost za obdobje 3 let (brez DDV). Produkt stolpcev 9 in 11.

- stolpec 14: K posameznemu artiklu se vpiše stopnjo DDV.

- stolpec 15: Vrednost enotnega pakiranja artikla z DDV z upoštevanimi količinami za obdobje 1 leta.

- stolpec 16: Vrednost enotnega pakiranja artikla z DDV z upoštevanimi količinami za obdobje 3 let.

*Stolpce 1, 2 in 3 v sklopu c) in d) ni potrebno izpolnjevati.

Opombe k obrazcu:

- K ocenjenemu letnemu številu izvedenih testov je dodano ustrezno število testov za izvedbo meritev kontrole kakovosti. Pri številu testov za izvedbo meritev kontrole kakovosti je upoštevano, da se le-ta izvaja dvakrat dnevno za večino preiskav. Pred pričetkom dela dva nivoja v enojniku, konec dopoldanske izmene en nivo v enojniku. Skupaj tri meritve dnevno, pet dni v tednu. Skupaj je k ocenjeni letni količini testov vsakemu parametru dodanih 850 testov za izvajanje meritev kontrole kakovosti. Izjema so imunološke preiskave (TSH, T3-prosti, T4-prosti, PSA-celokupni) pri katerih je k ocenjeni letni količini testov vsakemu parametru dodanih 550 testov za izvajanje meritev kontrole kakovosti ter HbA1c pri katerem je k ocenjeni letni količini testov dodanih 250 testov za izvajanje meritev kontrole kakovosti. Izvajanje kalibracij ni posebej preračunano.

- V stolpcu 4, 5 in 6 sklopa d) so že vpisani podatki o kontrolnem materialu, ki ga naročnik uporablja za izvajanje meritev kontrole kakovosti in jih ponudnik mora upoštevati.

- Število posameznih vrst testov, ki je navedeno v obrazcu OBR-2 Izračun materiala za izvedbo preiskav in v Tabelah 1 in 2 so okvirne za obdobje 1 leta oziroma za obdobje 3 let. Naročnik bo kupoval le tolikšno količino blaga, kot jo bo potreboval za izvajanje teh preiskav.

- Nekatere preiskave označene z * v obrazcu OBR-2 Izračun materiala za izvedbo preiskav se bodo uvajale na novo. Pričetek izvajanja teh preiskav je v pristojnosti naročnika.

- V kolikor zaradi stabilnosti reagentov naročnik določenega števila testov ne bo porabil, se ponudnik obvezuje, da bo le-te nadomestil.

Tabela 1 : Seznam biokemijskih preiskav in ocenjeno število testov za obdobje 1 leta oziroma 3 let.

|  | PREISKAVA | OCENJENO ŠTEVILO TESTOV - 1 LETO | OCENJENO ŠTEVILO TESTOV – 3 LETA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S-, P- Alfa amilaza | 1500 | 4500 |
|  | S-, P- Alkalna fosfataza | 1650 | 4950 |
|  | S-, P- ALT | 5550 | 16650 |
|  | S-, P- AST | 5550 | 16650 |
|  | S-, P- Bilirubin celokupni | 1450 | 4350 |
|  | S-, P- Bilirubin direktni | 1350 | 4050 |
|  | S-, P- CRP | 7150 | 21450 |
|  | S-, P- Feritin | 1500 | 4500 |
|  | S-, P- Glukoza | 7150 | 21450 |
|  | S-, P- GGT | 5200 | 15600 |
|  | K- HbA1c | 1400 | 4200 |
|  | S-, P- Celokupni holesterol | 5250 | 15750 |
|  | S-, P- HDL-holesterol | 5000 | 15000 |
|  | S-, P-, U- Kreatinin | 7900 | 20700 |
|  | S-, P- LDL-holesterol | 5000 | 15000 |
|  | S-, P- Lipaza | 1500 | 4500 |
|  | S-, P- Trigliceridi | 5000 | 15000 |
|  | S-, P- Transferin | 1050 | 3150 |
|  | S-, P- Urat – sečna kislina | 3450 | 10350 |
|  | S-, P- Urea - sečnina | 6200 | 18600 |
|  | S-, P- Železo | 2100 | 6300 |
|  | U- Albumin* | 80 | 240 |
|  | S-, P- Kalij | 7000 | 21000 |
|  | S-, P- Klorid | 2450 | 7350 |
|  | S-, P- Natrij | 5600 | 16800 |

Tabela 2 : Seznam imunokemijskih preiskav in ocenjeno število testov za obdobje 1 leta oziroma 3 let.

|  | PREISKAVA | OCENJENO ŠTEVILO TESTOV - 1 LETO | OCENJENO ŠTEVILO TESTOV - 3 LETA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S-, P-TSH | 3350 | 10050 |
|  | S-, P-T3, prosti | 1200 | 3600 |
|  | S-, P-T4, prosti | 1200 | 3600 |
|  | S-, P-PSA, celokupni. | 1700 | 5100 |
|  | S-, P-Vitamin B12* | 80 | 240 |
|  | S-, P-Folati* | 80 | 240 |
|  | S-, P-Vitamin D* | 200 | 600 |
|  | S-, P-Anti SARS-CoV-2 IgG protitelesa | 480 | 1440 |

Opomba: Preiskave označene z * bodo na novo uvedene preiskave. Število testov / leto trenutno ni mogoče zanesljivo oceniti. Pričetek izvajanja teh preiskav je v pristojnosti naročnika.

    - Vzdrževanje analitskega sistema Siemens Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D

Ponudnik mora ponudbi priložiti seznam vzdrževalnih del na analitskem sistemu in sistemu za pripravo vode (v nadaljnem besedilu: oprema), ki jih mora izvajati naročnik (dnevno, tedensko, mesečno, obdobno vzdrževanje).

Ponudba za vzdrževanje opreme naj obsega:

- Preventivno vzdrževanje

Vzdrževanje je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme.

Ponudnik naj poda podatke o rednem preventivnem vzdrževanju z navedbo frekvence vzdrževalno preventivnih pregledov.

- Kurativno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki se vrši v primeru okvare opreme ter ga naročnik zahteva od izvajalca in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo.

- Pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku na lokaciji ali na daljavo in delo, ki je potrebno za odpravo napak.

- Dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela.

- Stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti).

- Vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

Ponudnik mora zagotavljati:

- pooblaščeni servis v Sloveniji,

- originalne rezervne dele za opremo,

- servis opreme na lokaciji naročnika.

Ponudnik mora zagotavljati odzivni čas servisne službe 2 uri od najave napake v primeru, da je okvara povzročila zastoj delovanja opreme. V primeru ostalih napak naročnik zahteva odzivni čas 24 ur.

Odzivni čas pomeni, da mora serviser v tem času navezati stik z naročnikom, preveriti obseg okvare ter pričeti aktivnosti za odpravo okvare.

Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšnje popravilo opreme in zato oprema ne deluje daljši čas (več ko 1 delovni dan), mora ponudnik zagotoviti nadomestno opremo (enakih ali boljših karakteristik) ali zagotoviti kritje stroškov, ki bi nastali zaradi naročanja preiskav v drugem, primernem in po naročnikovem izboru izbranem laboratoriju ali stroškov, ki bi nastali zaradi zagotavljanja laboratorijske vode ustrezne kvalitete pri drugem ponudniku.

Ponudnik naj priloži obrazec OBR-10 Izjava o nadomestitvi sistema oziroma kritju stroškov.

  - KADROVSKA SPOSOBNOST

Ponudnik izjavlja, da je sposoben dobavljati potrošno blago z oznako CE, ki je originalno glede na obstoječo opremo. Hkrati ima ponudnik potrdilo proizvajalca analitskega sistema Siemens Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D, da je usposobljen za vzdrževanje in servisiranje navedene opreme.

Ponudnik priloži izpolnjen obrazec OBR-9 Sposobnost ponudnika.

  - EKONOMSKA IN/ALI FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora izkazati, da ima potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila:

bonitetna ocena mora biti najmanj SB5.

Dokazilo: ustrezni BON obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena po standardu Basel 2, ki ne sme biti starejši od 30 dni od dne predvidenega za predložitev.

  - PONUDBENA VREDNOST

Ponudbena cena mora biti izražena v evrih (EUR), zaokrožena na dve decimalni mesti ter mora vključevati davek na dodano vrednost. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega naročila upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za kvalitetno, pravilno in pravočasno realizacijo predmeta javnega naročila. Ponudbene cene morajo biti fiksne za obdobje veljavnosti pogodbe. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

Cena posameznega izdelka je lahko izkazana na največ štiri decimalna mesta, končna vrednost posameznega izdelka pa mora biti zaokrožena na dve decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam.

Naročnik pogojuje vezanost ponujenih originalnih artiklov na določeno obstoječo opremo zato, ker bi lahko uporaba ponujenih artiklov drugih proizvajalcev povzročila neskladnost in tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem in ne bi zagotavljala obstojnosti oznake CE tako za proizvajalce ponujenih artiklov, kot za proizvajalce opreme.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14.3.2022 in se bo začelo ob 11.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

- ROKI

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 14.3.2022 do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden na Portalu javnih naročil v Obvestilu o naročilu, točki I.3. Sporočanje.

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne (opcija ponudbe): 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

Rok, v katerem mora pozvani ponudnik pristopiti k podpisu pogodbe je 5 dni po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- POJASNILA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 11.03.2022 do 10:00 ure.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik sme v skladu z 67. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, 121/21) spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

- ODDAJA PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 14.03.2022. do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBR-1 Predračun v pdf obliki datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Obrazec OBR-2 Izračun količine materiala za izvedbo (xls. obliki) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«

- MERILO ZA OCENJEVANJE PONUDB

Naročnik bo naročilo oddal za celotno ponudbo. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane postavke v obeh obrazcih, OBR-1: Predračun in OBR-2: Izračun količine materiala za izvedbo preiskav.

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Izbrana bo ponudba, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz razpisne dokumentacije z najnižjo skupno ponudbeno vrednostjo z DDV v EUR.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- POGODBA

Ponudnik predloži podpisa in žigosan obrazec OBR-6 Vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo v skladu s predloženim vzorcem.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti bianko menico z menično izjavo po vzorcu obrazca OBR-7 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: menica in menična izjava v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti, veljavno še najmanj pet koledarskih dni po poteku pogodbenega obdobja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v skladu s 20. členom pogodbe.

- DODATNI POGOJI

Dodatni pogoji, ki so sestavni del pogodbe o izvedbi oddaje naročila male vrednosti:

- Rok dobave za potrošni material je največ 7 dni od prejema naročila, v nujnih primerih je rok dobave 1 dan, dobava v laboratorij naročnika. O morebitnih razlogih za zamudo pri dobavi posameznega blaga mora izbrani ponudnik nemudoma obvestiti skrbnika pogodbe.

- Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa.

- Izbrani ponudnik mora dobavljati blago v originalnem pakiranju.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati pisna navodila za uporabo reagentov in kontrolnega materiala v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati varnostne liste v slovenskem jeziku.

- Izbrani ponudnik mora zagotavljati garancijske listine proizvajalca oziroma dobavitelja.

- Izbrani ponudnik dodeljenega naročila, brez soglasja naročnika, ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih razpisov brez privolitve naročnika.

- Za dokazovanje posameznih zahtev, ki niso točno definirane v uradnih dokumentih proizvajalca, bo naročnik kot ustrezno dokazilo štel tudi lastno izjavo ponudnika.

- SPREMLJANJE POGODBE

Naročnik bo spremljal pravilno izvajanje pogodbe in za vsa ugotovljena cenovna neskladja od prodajalca zahteval uskladitev oz. spoštovanje pogodbe.

Direktor:

dr. Denis Tomše

OBR-0

NMV-01/2022

za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS DIMENSION EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let

PODATKI O PONUDNIKU (izpolni ponudnik)

Firma oz. ime ponudnika

Naslov ponudnika

Zakoniti zastopnik

Matična številka

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe

Telefonska številka kontaktne osebe

Številka fax-a kontaktne osebe

E-naslov kontaktne osebe

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |

OBR-1

PREDRAČUN

Ponudnik:

|  |  | EM | Količina | Vrednost brez DDV | Stopnja DDV v % | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Potrošni material za analitski sistem - SIEMENS Dimension EXL 2001 | Leto | 3 |  |  |  |
| II. | Vzdrževanje analitskega sistema - SIEMENS Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode - AFS® 8D | Leto | 3 |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE BREZ DDV |  |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST DDV |  |  |  |  |  |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV |  |  |  |  |  |  |

1 Upošteva se skupna vrednost iz obrazca OBR-2 Izračun količine materiala za izvedbo preiskav.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec OBR-1 Predračun v pdf obliki datoteke, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Priloga: Ponudnik mora poleg tega obrazca predložiti še ponudbeni predračun za potrošni material OBR-2 Izračun količine materiala za izvedbo preiskav.

Plačilni rok: 30 dni za sukcesivno dobavljene količine potrošnih materialov, pri čemer je za čas veljavnosti določil Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) skladno s  prvo (1.)   točko 19. člena za javne zdravstvene zavode veljaven 60-dnevni plačilni rok.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |

OBR-3

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA

Ponudnik:

Izjavljamo, v zvezi s prijavo na oddajo naročila male vrednosti

NMV-01/2022 za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let

(1) da kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21 in 186/21; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in v točki 2.2. te razpisne dokumentacije;

(2) da kot ponudnik ali kandidat na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. a člena ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15 in 14/18, 121/21; v nadaljnem besedilu ZJN-3) oziroma 81. a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV;

(3) da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3;

(4) da kot ponudnik ali kandidat, na dan, ko je bila oddana ponudba, nimamo v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali s  predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto do dne oddaje ponudbe ali prijave;

(5) da kot ponudnik:

- nismo v stečajnem postopku;

- nismo v postopku prisilnega prenehanja,

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za postopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

- nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

- nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.

(6) da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula)

(7) da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

(8) da imamo posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki so predmet naročila: da smo vpisani v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov glede na predmet naročila, pri Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

(9) da smo ekonomsko in finančno sposobni, kar pomeni, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega naročila nismo imeli blokiran noben transakcijski račun;

(10) da kot ponudnik sprejemamo rok plačila 30 dni, pri čemer je za čas veljavnosti določil Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) skladno s  prvo (1.)   točko 19. člena za javne zdravstvene zavode veljaven 60-dnevni plačilni rok.

Navedeno izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |

OBR-4

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV S POOBLASTILOM

Ponudnik:

P O O B L A Š Č A M O

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE, Rudarska cesta 12, 1420 TRBOVLJE, da z namenom preverbe resničnosti naše navedene izjave, od organov, ki vodijo evidenco, lahko pridobi naše podatke v zvezi z izpolnjevanjem zahtevanih pogojev.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na oddajo naročila male vrednosti NMV-01/2022 za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let, objavljenega na Portalu javnih naročil.

| Kraj in datum: | Žig: | Pooblastitelj (ponudnik): |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis pooblaščene osebe: |

OBR-5

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV S POOBLASTILOM

(ponudnik priloži izpolnjen obrazec)

Ponudnik:			________________________________________________________________

Polni naziv podjetja:		________________________________________________________________

Sedež in njegova občina:		________________________________________________________________

Št. vpisa v sodni register:		________________________________________________________________

Št. vložka:			________________________________________________________________

Matična številka podjetja:		________________________________________________________________

Naročnik:			________________________________________________________________

V zvezi s prijavo na oddajo naročila male vrednosti NMV-01/2022  za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE, Rudarska cesta 12, 1420 TRBOVLJE, za namene javnega razpisa, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

- Ime in priimek: __________________________________________________podpis___________________

EMŠO_________________, datum in kraj rojstva_______________________________________________

Stalno bivališče__________________________________________________________________________

- Ime in priimek: __________________________________________________podpis___________________

EMŠO_________________, datum in kraj rojstva_______________________________________________

Stalno bivališče__________________________________________________________________________

- Ime in priimek: __________________________________________________podpis___________________

EMŠO_________________, datum in kraj rojstva_______________________________________________

Stalno bivališče__________________________________________________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na oddajo naročila male vrednosti NMV-01/2022 za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let, objavljenega na Portalu javnih naročil.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |

OBR-6

VZOREC

PRODAJNA POGODBA ŠT. NMV-01/2022

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE, Rudarska cesta 12, 1420 TRBOVLJE, ki ga zastopa direktor, dr. Denis Tomše kot kupec

Matična štev.: 5063094

IŠ za DDV: SI1719324

in

_________________________________________________, ki ga zastopa ________________________kot prodajalec.

Matična štev.:

IŠ za DDV:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila za Dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z določili 47. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15,  14/18, 121/21), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. ______________, dne _______________.

S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o splošnih in posebnih pogojih predmetnega javnega naročila. Vsi elementi zahtevani v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila in predložena ponudbena dokumentacija izvajalca, so sestavni del te pogodbe in so priloženi k pogodbi.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet te pogodbe je sukcesivna dobava potrošnega materiala za analitski sistem Siemens Dimension EXL 200,

servisno vzdrževanje analitskega sistema SIEMENS Dimension EXL 200 in servisno vzdrževanje sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D za obdobje 3 let za potrebe diagnostičnega laboratorija, predaja vseh zahtevanih dokumentov in navodil, garancijskih listin in izvedba drugih aktivnosti po pogojih predmetne razpisne dokumentacije za potrebe Zdravstvenega doma Trbovlje (v nadaljnjem besedilu: ZD Trbovlje), upoštevajoč tehnične specifikacije, navedene v predmetni razpisni dokumentaciji.

III. VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI

3. člen

Pogodbena vrednost znaša:

|  |  | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| I. | Potrošni material za analitski sistem - SIEMENS Dimension EXL 200 |  |
| II. | Vzdrževanje analitskega sistema - SIEMENS Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode – Millipore AFS® 8D |  |
| SKUPNA VREDNOST PONUDBE Z DDV |  |  |

Cene potrošnega materiala in storitev vsebujejo vse morebitne nematerialne in materialne stroške in davek na dodano vrednost. Cene veljajo po pariteti DDP naročnik – to je Zdravstveni dom Trbovlje, stroškovno mesto Diagnostični laboratorij, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje in so fiksne celotno pogodbeno obdobje. V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za material in storitve iz te pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene izključno v višini nastale davčne spremembe.

Kupec ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov. Cena se lahko spremeni le v primeru dodatnih zahtev kupca.

V primeru, da prodajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene za specifičen material in storitve iz te pogodbe, ki so nižje od cen iz te pogodbe, kupcu zaračunava material in storitve po akcijskih cenah.

Končne cene so cene z DDV. Vse cene morajo biti v EUR.

4. člen

Kupec se obveže plačati dobavljen potrošni material in opravljene storitve vzdrževanja v roku 30 koledarskih dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun prodajalca št._____________________ odprt pri banki___________________________________, pri čemer je za čas veljavnosti določil Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) skladno s prvo (1.) točko 19. člena za javne zdravstvene zavode veljaven 60-dnevni plačilni rok.

V primeru reklamacije se plačilo izvede v roku 30 koledarskih dni po rešitvi reklamacije, rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo.

Vsak izstavljen račun prodajalca se mora sklicevati na številko te pogodbe. Vsak izstavljen račun bo vseboval podatke o številki pogodbe, naročilnice, dobavnice, servisnega zapisnika, naziv in serijsko številko vzdrževane opreme,…

V primeru, da bo za javne zdravstvene zavode v RS veljal predpis po drugačnem plačilnem roku, kot je navedeno v zgornjih dveh odstavkih, bo naročnik pri plačilu računov upošteval takrat veljavno zakonodajo, ki bo urejala to področje.

5. člen

Če kupec zamudi s plačilom, je prodajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti od dneva zapadlosti računa v plačilo do dneva plačila.

6. člen

Kupec bo spremljal pravilno izvajanje pogodbe in za vsa cenovna neskladja od prodajalca zahteval uskladitev oziroma spoštovanje pogodbe.

IV. DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA

7. člen

Prodajalec se zavezuje kupca oskrbovati z vsemi potrebnimi reagenti, kalibratorji, kontrolnim in drugim potrošnim materialom (v nadaljevanju potrošni material), potrebnim za izvedbo preiskav navedenih v Tabelah 1 in 2 predmetne razpisne dokumentacije, ter za ustrezno delovanje in vzdrževanje analitskega sistema SIEMENS Dimension EXL 200. Osnova za naročanje potrošnega materiala je obrazec OBR-2 Izračun količine materiala za izvedbo preiskav. V kolikor obrazec ne vsebuje potrošnega materiala potrebnega za delovanje analitskega sistema, mora le-tega prodajalec kupcu dobavljati brezplačno.

Količino in vrsto potrošnega materiala bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej.

Kupec dobav potrebnega potrošnega materiala za izvajanje analiz po obsegu in času ne more v naprej natančno določiti. Ocenjene količine potrošnega materiala so okvirne in izražene upoštevajoč predviden obseg preiskav letno. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da kupec prodajalcu odškodninsko ne odgovarja, v primeru da naroči manjšo količino potrošnega materiala, kot je predvideno v obrazcu OBR-2 Izračun količine materiala za izvedbo, ki je priloga te pogodbe.

V kolikor kupec, zaradi stabilnosti potrošnega materiala na analitskem sistemu, določene količine potrošnega materiala ne bo porabil, se prodajalec obvezuje, da bo ta potrošni material brezplačno nadomestil.

V. KAKOVOST POTROŠNEGA MATERIALA

8. člen

Prodajalec zagotavlja, da:

- je potrošni material, ki je predmet te pogodbe skladen z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja, kot jih določa zakonodaja Evropske unije (certificiranje s CE),

- lastnosti potrošnega materiala, ki je predmet te pogodbe, popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam v predmetni razpisni in ponudbeni dokumentaciji,

- lastnosti potrošnega materiala ustrezajo namenu, deklarirani kvaliteti in tehničnim navedbam, določenim na materialu oziroma v tehničnih navodilih za uporabo in vzdrževanje.

IV. NAČIN DOBAVE

9. člen

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- kupcu dobavljal blago na podlagi izstavljene naročilnice v elektronski obliki oziroma v nujnih primerih na podlagi telefonskega dogovora z odgovorno osebo določeno s strani kupca. Kupec bo v naročilnici opredelil vrsto in količino blaga;

- kupcu dobavljal naročeno blago v največ 7 dneh od prejema naročila, v nujnih primerih pa v 1 dnevu od prejema naročila;

- v primeru težav pri realizaciji dobave, o razlogih zanje nemudoma obvestil odgovorno osebo določeno s strani kupca;

- dostavljal naročeno blago v Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje, razloženo v prostore Diagnostičnega laboratorija v času od 7. do 12. ure oziroma v primeru nujnih naročil do 15. ure;

- dobavljal izdelke, katerih rok uporabe ob dobavi ne bo krajši od 2/3 celotnega roka uporabe.

V primeru, da prodajalec ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, to lahko stori kupec na stroške prodajalca.

Prodajalec se obvezuje potrošni material, ki je predmet te pogodbe, dobavljati kupcu tudi v primeru izrednih razmer, v kolikor ima za to objektivne možnosti.

V. KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM, REKLAMACIJE

10. člen

Količinski prevzem potrošnega materiala se opravi takoj po prevzemu blaga. S podpisom na dobavnici kupec potrdi količinski prevzem transportne embalaže. Točen količinski prevzem posameznega artikla se vrši naknadno. O morebitnih količinskih odstopanjih, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora kupec v 8 dneh posredovati prodajalcu pisno reklamacijo.

Kupec se obvezuje naročen potrošni material prevzeti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku in mora vsebovati naslednje podatke: številka dobavnice, številka naročila oziroma vezni dokument kupca, podatki o prodajalcu, podatki o kupcu, naziv blaga, rok uporabe blaga, enota mere, cena na enoto mere brez DDV, odstotek DDV, končna vrednost blaga, rekapitulacija DDV in vrednost za izplačilo. Podpisano dobavnico mora prodajalec obvezno priložiti izstavljenemu računu.

11. člen

Dobavljen potrošni material, ki je predmet posameznih naročil, mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti, roku uporabe in mestu dostave, ter mora biti v skladu s specifikacijami, v originalnem pakiranju in opremljen z navodili za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku..

Če dobava ne ustreza dogovorjeni kvaliteti, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Kvaliteto potrošnega materiala mora kupec reklamirati najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema blaga in to v pisni obliki.

Prodajalec mora blago nadomestiti z novim v roku 3 dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji. Če izvajalec ne zamenja blaga v 3 dneh od prejema obvestila o reklamaciji, to lahko stori kupec na stroške prodajalca. V primeru ugotovljene neustrezne kakovosti, kupec tega blaga ni dolžan plačati. Če bo kupec več kot trikrat ugotovil neustreznost dobavljenega blaga, preneha njegova zaveza, da blago kupuje pri izvajalcu.

VI. SERVISNO VZDRŽEVANJE

12. člen

Prodajalec zagotavlja za opremo pooblaščen servis. Prodajalec predloži potrdilo proizvajalca opreme (SIEMENS Dimension EXL 200 in Millipore AFS® 8D), da je prodajalec pooblaščen in usposobljen za servisiranje obstoječe opreme oziroma v kolikor prodajalec nima lastne servisne mreže za obstoječo opremo, pooblastilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis obstoječe opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje obstoječe opreme.

Kontaktni podatki pooblaščenega serviserja za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200:

Naziv: _____________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________

Kontaktna telefonska številka za prijavo napake: ____________________________

Elektronski naslov za pisno prijavo napake: ________________________________

Ime in priimek pooblaščenega serviserja

1.

2.

Kontaktni podatki pooblaščenega serviserja za sistem za pripravo vode Millipore AFS® 8D:

Naziv: _____________________________________________________________

Naslov: ____________________________________________________________

Kontaktna telefonska številka za prijavo napake: ____________________________

Elektronski naslov za pisno prijavo napake: ________________________________

Ime in priimek pooblaščenega serviserja

1.

2.

Storitve servisnega vzdrževanja bodo izvajali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca opreme. Vsakokratne osvežitve certifikatov o usposobljenosti serviserjev, izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca opreme, mora izvajalec predložiti kupcu.

13. člen

Servisno vzdrževanje opreme (v nadaljnjem besedilu: storitve) predstavlja:

- Preventivno vzdrževanje

Vzdrževanje je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme (kontrola stanja in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, vse nastavitve, posodobitve in nadgradnja programske in strojne opreme, kontrola in čiščenje, testiranje in kalibracija, podpora in oddaljena pomoč…)

Prodajalec naj poda podatke o rednem preventivnem vzdrževanju z navedbo frekvence vzdrževalno preventivnih pregledov.

- Kurativno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki se vrši v primeru okvare opreme ter ga naročnik zahteva od izvajalca in, ki je namenjeno vzpostavitvi takega stanja, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo.

- Pripravljenost, stalno podporo, tehnično diagnostiko, pomoč pri reševanju težav uporabniku na lokaciji ali na daljavo in delo, ki je potrebno za odpravo napak.

- Dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov ter ves ostali servisno potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela.

- Stroške dela in z njim povezane stroške (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti).

- Vse ostale morebitne materialne in nematerialne stroške povezane z izvajanjem zgoraj omenjenih vrst storitev.

Storitve servisnega vzdrževanja potrebne zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne predstavljajo storitve servisnega vzdrževanja po tej pogodbi in jih je prodajalec oziroma pooblaščeni serviser upravičen zaračunati po cenah iz njegovega cenika, ki mu jih predhodno potrdi in odobri kupec.

14. člen

Prodajalec se zavezuje da:

- bo izvajal preventivno vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca opreme,

- bo izvajal kurativno vzdrževanje ter zagotavljal nadomestne dele v času do izteka življenjske dobe opreme oziroma najmanj za obdobje 3 let,

- je pooblaščen in usposobljen za servisiranje in vzdrževanje analitskega sistema SIEMENS Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D,

- v kolikor nima lastne servisne mreže za navedeno opremo, ima pooblastilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis navedene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za  servisiranje navedene opreme,

- bo zagotavljal odzivni čas servisne službe, to je 2 uri od najave napake v primeru, da je okvara povzročila zastoj delovanja opreme in 24 ur v primeru ostalih napak.

Odzivni čas pomeni, da mora serviser v tem času navezati stik z naročnikom, preveriti obseg okvare ter pričeti aktivnosti za odpravo okvare.

Če serviser ne more ugotoviti napake ali nima rezervnih delov za takojšnje popravilo opreme in zato oprema ne deluje daljši čas (več kot 1 delovni dan), mora zagotoviti nadomestno opremo (enakih ali boljših karakteristik) ali zagotoviti kritje stroškov, ki bi nastali zaradi naročanja preiskav v drugem, primernem in po naročnikovem izboru izbranem laboratoriju ali stroškov, ki bi nastali zaradi zagotavljanja laboratorijske vode ustrezne kvalitete pri drugem ponudniku.

15. člen

Pri izvajanju servisnih storitev (rednih in izrednih – boljše preventivno in kurativno vzdrževanje) prodajalec oziroma pooblaščeni serviser upošteva delovni čas uporabnika opreme (diagnostični laboratorij). Po vsakem izvedenem rednem ali izrednem (boljše preventivnim in kurativnim vzdrževanju) vzdrževanju oziroma servisiranju opreme, pooblaščeni serviser izdela servisni zapisnik, ki ga predloži v potrditev naročniku in izda potrdilo o tehnični brezhibnosti opreme.

Preventivno vzdrževanje opreme oziroma redni pregledi se izvajajo v rednem delovnem času izvajalca storitev in uporabnika opreme (diagnostični laboratorij). Vsi pregledi morajo biti najavljeni s strani izvajalca najmanj 3 delovne dni pred izvedbo. Vsak pregled mora biti odobren s strani odgovorne osebe kupca.

VII GARANCIJA

16. člen

Če je bil posamezen del opreme popravljen ali zamenjan, prodajalec za ta del opreme kupcu predloži garancijski list. Prodajalec se obvezuje, da bo vgrajeval samo originalne nadomestne dele.

Za posamezne dele opreme, potrošni material ipd. so garancijski roki skladni s proizvajalčevimi garancijskimi roki. Garancija se dokazuje z garancijskimi listinami proizvajalca.

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

VII. OBVEZNOSTI KUPCA

17. člen

Kupec se obvezuje da bo:

- prevzel naročeno blago,

- pooblaščenemu serviserju opreme omogočil dostop do opreme (na lokaciji naročnika ali na daljavo), ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo pogodbenih storitev,

- sodeloval s skrbnikom pogodbe izvajalca,

- prodajalcu nudil pomoč, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe,

- obveščal prodajalca o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev,

- poravnal svojo finančno obveznost do prodajalca,

- specificiral račune, ki jih plačuje.

XIV. POGODBENA KAZEN

18. člen

Če se prodajalec po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov dostave sme kupec za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1% od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude prodajalca kupcu povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima kupec pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

X. FINANČNA ZAVAROVANJA IN VNOVČENJE MENICE

19. člen

Prodajalec je dolžan, ob podpisu pogodbe, predložiti bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, veljavno še najmanj pet koledarskih dni po preteku pogodbenega obdobja.

Kupec bo unovčil menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če prodajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti v kvaliteti, količini, rokih, načinu in obsegu, kot je dogovorjeno s to pogodbo.

Kupec lahko menico uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil obvestiti pisno najkasneje tri dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

V primeru unovčenja menice se šteje pogodba za razdrto. Vendar pa jo kupec lahko obdrži v veljavi, če v obvestilu o unovčenju menice zahteva od prodajalca pravilno izpolnitev v primernem roku. Če prodajalec v tem roku pravilno ne izpolni svoje obveznosti, lahko kupec izjavi, da razdira pogodbo.

XI VAROVANJE IN ZAŠČITA PODATKOV

20. člen

Prodajalec se zavezuje varovati vse morebitne prejete osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo. Prejetih osebnih podatkov ne sme uporabljati za drugačen namen, kot je določen s to pogodbo. Prodajalec se nadalje še zavezuje, da bo osebne podatke, po izpolnitvi namena kot izhaja iz te pogodbe, ali v primeru spora med pogodbenima strankama, nemudoma uničil. Prodajalec se zavezuje, da bo morebitne prejete osebne podatke varoval v skladu z določbami zakonodaje, te pogodbe in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov kupca.

21. člen

Prodajalec in kupec se pod moralno in materialno odgovornostjo zavežeta, da vsi podatki, informacije in dokumentacija, do katerih bi prišla pri izvajanju del po tej pogodbi, predstavljajo poslovno skrivnost in da jih bosta skrbno varovala v skladu z zakonodajo varovanja osebnih podatkov, in sicer ne glede na to, ali se bo prodajalec z njimi seznanil pri neposrednem opravljanju storitev za kupca, preko pisne dokumentacije, elektronskega poslovanja ali na kakršen koli drug način. Pogodbeni stranki soglašata, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije poslovne, osebne, tehnične ali finančne narave, ki jih kupec pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerij in so lahko poslovno koristni oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja.

Pogodbeni stranki in njene pooblaščene osebe v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo odškodninsko odgovarjajo za vsako nepooblaščeno razkritje zaupnih ali poslovno občutljivih ter osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

22. člen

Če predstavnik prodajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku kupca ali posredniku kupca ali njegovega organa obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu ali njegovemu organu povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je ta pogodba nična.

XII. VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

23. člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ob pogoju, da prodajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbo in velja za obdobje treh let.

Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca.

XIII PRENOS POGODBE

24. člen

Prodajalec izpolnitev obveznosti brez soglasja kupca ne sme prenesti na koga drugega oz. dati v izvedbo drugim izvajalcem. Prav tako ni možen prenos terjatev iz naslova sklenjenih pogodb iz javnih razpisov brez privolitve kupca.

XIV ODSTOP OD POGODBE

25. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke odstopi od pogodbe. Odstop od pogodbe se najavi pisno s priporočeno pošto s povratnico. Odstop je možen po preteku 30 sni po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne dotedanje obveznosti iz te pogodbe in morebitno nastalo škodo.

XV REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

27. člen

Skrbnik te pogodbe s strani kupca: ga. Maruša Eberlinc, mag.

Skrbnik te pogodbe s strani prodajalca: _________________________

28. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 2 izvoda.

| V: |  | ;dne: |  |  | V: |  | ;dne: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Prodajalec: |  | Kupec: | Zdravstveni dom Trbovlje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Direktor: dr. Denis Tomše |

OBR. 7

VZOREC

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA

ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu s podpisano pogodbo za NMV-01/2022 za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let sklenjeno dne _______ med Zdravstvenim domom Trbovlje, davčna št.: SI17119324, matična št.: 5063094 (v nadaljevanju kupec) in _____________________________________________________ (v nadaljevanju prodajalec), je prodajalec dolžan izvajati storitve v roku, količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.

Na zahtevo kupca izročamo bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini ___________________________________________ EUR (deset odstotkov (10%) od pogodbene vrednosti).

Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

______________________________, kot _______________________________	________________________

(ime in priimek)				(funkcija podpisnika)			(lastnoročni podpis)

Na podlagi navedenega se nepreklicno obvezujemo, da bomo, ne oziraje se na veljavnost in pravne učinke uvodoma omenjene pogodbe in odpovedujoč se vsakršnim ugovorom, omogočili izplačilo za vse zneske do maksimalne višine ___________________ EUR, z besedo __________________________________________ evrov, proti predložitvi vašega pisnega zahtevka za plačilo in vašo potrditev, da ____________________________________(naziv prodajalca), svojih obveznosti ni izpolnil v skladu s pogodbenimi določili.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo UJP oziroma katerokoli drugo poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _______________ EUR.

Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.

Ta menična izjava velja še pet koledarskih dni po poteku veljavnosti pogodbe oziroma najkasneje do ___________________.

| Kraj in datum: |  | Izdajatelj menice: |
| --- | --- | --- |

OBR. 8

(glava ponudnika)

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na oddajo naročila male vrednosti NMV-01/2022 za dobavo potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: __________________________________________________________________________

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): 	DA		NE

Lastniška struktura ponudnika:

  - Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 	DA		NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 	DA		NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 	DA		NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

  - Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): 	DA		NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): __________________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

Tihi družbenik (ustrezno označi): 	DA		NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe:____________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

  - Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 460. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

povezana na način__________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

  - vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 25% poslovnega deleža, delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oziroma je udeležena v kapitalu pravne osebe z več kakor 25% deležem, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

  - vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: |  | Podpis pooblaščene osebe: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
|  |  | Žig podjetja oz. ponudnika: |

OBR-9

SPOSOBNOST PONUDNIKA

Ponudnik:

Predmet javnega naročila: dobava potrošnega materiala za analitski sistem SIEMENS Dimension EXL 200 z vključenim vzdrževanjem za obdobje 3 let

Ponudnik izjavlja, da je sposoben dobavljati potrošno blago z oznako CE, ki je originalno glede na obstoječo opremo. Hkrati ima ponudnik potrdilo proizvajalca analitskega sistema Siemens Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D, da je usposobljen za vzdrževanje in servisiranje navedene opreme.

POGOJ: Predložitev potrdila proizvajalca analitskega sistema Siemens Dimension EXL 200 in sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D za vzdrževanje in servisiranje.

Izjavljamo:

- da smo sposobni dobavljati potrošno blago z oznako CE, ki je originalno glede na obstoječo opremo;

- da imamo potrdilo proizvajalca analitskega sistema SIEMENS Dimension EXL 200 in proizvajalca sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D za vzdrževanje in servisiranje.

Ta izjava in njene morebitne priloge so sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

OBR-10

IZJAVA O NADOMESTITVI OPREME OZIROMA KRITJU STROŠKOV

Ponudnik izjavlja, da v kolikor ne bo možno popravilo analitskega sistema SIEMENS Dimension EXL 200 v dogovorjenem roku (manj kot 1 delovni dan), bo:

- nadomestil okvarjeni sistem z nadomestnim,

- poravnal stroške, ki bi nastali zaradi naročanja preiskav v drugem laboratoriju.

Ponudnik izjavlja, da v kolikor ne bo možno popravilo sistema za pripravo vode Millipore AFS® 8D v dogovorjenem roku (manj kot 1 delovni dan), bo:

- nadomestil okvarjeni sistem z nadomestnim,

- zagotovil kritje stroškov, ki bi nastali zaradi zagotavljanja laboratorijske vode ustrezne kvalitete pri drugem ponudniku.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis: |
| --- | --- | --- |

Razpisna dokumentacija je pripravljena v skladu z določili 47. člena Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/15, 14/18 in 121/21).