## SKLOP 1
PRILOGA 2: PONUDBA - CENE: |  | številka |  | z dne
MORS 386/2021-ODP , SKLOP -1, VZDRŽEVANJE OPREME ROLE
ŠT. POZICIJE | NAZIV OPREME | PROIZVAJALEC | TIP MODELA | OPIS STORITVE | EM | 4 LETNA OKVIRNA KOLIČINA | CENA/storitev EUR brez DDV | DDV 22% | CENA/storitve v EUR z DDV | SKUPNA VREDNOST storitve v EUR z DDV | CENA delovne ure v EUR brez DDV | DDV 22% | CENA delovne ure v EUR z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 * 0,22 | 10 = 8 + 9 | 11 = 10 * 7 | 12 | 13 = 12 * 0,22 | 14 = 12 + 13
1 | NOŽ KIRURŠKI | ERBE | Z VODNIM CURKOM | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | ELEKTROKOAGULATOR | AESCULAP | GN 300 | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | ELEKTROKOAGULATOR | ERBE | VIO 300D | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | OPERACIJSKA MIZA | NORDICA |  | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5 | KOMPLET ZA BLEDO STAZO (PNEVMATSKI ESMARCH) | VBM MED.TECHNIK | TOURNIQUET 5000 | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | MONITOR DEFIBRILATOR | CORPULS | CORPULS 3 | Letni pregled | KOS | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | ČRPALKA ZA GRETJE IN DOZIRANJE INFUZIJSKIH TEKOČIN | SMITHS MEDICAL DEUTSCHLAND GMBH | INFUSIONSYSTEM HYPOTHERMIEPROPHILAX; H 1350 MM – TYP LEVEL 1 H-250 | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8 | PRENOSNI ULTRAZVOK | FUJI FILM | SONOSITE | Letni pregled | KOS | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | GRELEC INFUZIJSKIH TEKOČIN | BIEGLER | BW 585 , BW 685, ESH 04 | Letni pregled | KOS | 132 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | DEMINERALIZATOR VODE | SERADEST | SD 2000 | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | MIKROSKOP | ZEISS | AXIOSTAR PLUS | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | STOJALO ZA POSODO, OGREVANO | MAQUET | 4904.90 Y, 4904.9500 | Redni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | SUHI STERILIZATOR | KAMBIČ | ST-45 | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | STERILIZATOR | MELAG | MEDICINSKI | Letni pregled | KOS | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | PARNI STERILIZATOR Z DODATNO OPREMO | KAMBIC | A- 35/35/65/1 | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | TERMODEZINFEKCIJSKA NAPRAVA | MIELE | G 7881 TD | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | ULTRAZVOČNA KOPEL (ČISTILEC) | ISKRA PIO | SONIS-20GT | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | MODULARNI SISTEM VRTALNE PIŠTOLE, KPL | SYNTHES | TRS MODULAR DRIVE | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | ROČNIK MODULARNI -TRAUMA RECON SYSTEM | SYNTHES |  | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | REGULATOR OXYGEN HUM | HUM |  | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | APARAT ZA UMETNO VENTILACIJO, S TRANSPORTNIM VOZIČKOM IN KOVČKOM | MAQUET | MAQUET SERVO 1 | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22 | NAPRAVA ZA POTRDITEV KRVNIH SKUPIN | DIAMED | INCUBATOR IN CENTRIFUGA | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | VODNA KAD | NICKEL ELECTRO LTD | S206 , CLIFTON | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24 | VAKUMSKA ČRPALKA | VACUUBRAD | MZ 2C | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | KISIKOVA NAPELJAVA V NADGRADNJI REŠEVALNEGA VOZILA Volkswagen (vključno z elektronskim nadzornim sistemom HESTO MED RED-OX) |  |  | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | ELEKTRO NAPELJAVA V NADGRADNJI REŠEVALNEGA VOZILA Volkswagen (elektro inštalacije, CAN bus sistem, grelno-hladilne naprave v nadgradnji (klimatski sistem, termobox)) in OSTALA OPREMA NADGRADNJE | SYSTEM STROBEL GmbH & Co.KG | VW T5 Box-Type | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | STOL STYKER | STYKER | STAIRPRO | Redni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | NOSILA STRYKER | STRYKER | M1 | Redni pregled | KOS | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29 | KAPNOMETER | MASIMO | EMMA | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30 | PERFUSOR | BRAUN | COMPACT, SPACE | Redni pregled | KOS | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | STRESALEC | VWR | OS-500 | Redni pregled | KOS | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | STRESALEC | GRANT BOEKEL | ROCK&ROLL | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | MAGNETNI MEŠALEC | VWR | STRIRRER, HOT PLATE | Redni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | CENTRIFUGA | KENDRO LABORATORY PRODUCTS | LABOFUGE 200, 400 | Redni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35 | EKG APARAT | FARUM S.A. | EKG E600 GC | Letni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | TIMPANOMETER | INTERACOUSTICS | MT 10 PRESSURE | Letni pregled | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37 | TRANSPORTNI VENTILATOR | HAMILTON | HAMILTON T1 | Letni pregled | KOS | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | ASPIRATOR | SSCOR | VX-2 | Letni pregled | KOS | 20 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | TRANSPORTNI VENTILATOR | INOVYTEC | VENTWAY SPARROW | Redni pregled | KOS | 88 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | PRENOSNI LABORATORIJSKI APARAT | ABBOTT | I-STAT | / | kos | 4 | [5 empty] | 0 | 0
41 | VOZLIŠČE M40 | BURNIK | SEDIKO M40 | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | SEDIKO M10 | BURNIK | SEDIKO M10 | Redni pregled | KOS | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43 | CENTRIFUGA | HETTICH | UNIVERSAL 320/HT1401 | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44 | CENTRIFUGA | TEHTNICA | CENTRIC 150 | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | MEŠALEC ZA VZORCE | TEHTNICA | VIBROMIX 204EV | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | MEŠALEC ZA VZORCE | NET- ELMED d.o.o. | ROLLER 5E | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | RENTGEN DIGITALNI ZA SKELET IN PLJUČA | SIEMENS | MULTIX PRO NAVY | Redni pregled | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48 | DEFIBRILATOR POLAVTOMATSKI ZUNANJI | DEFIBITECH | LIFELINE DCF-E- 100, LIFELINE DCF-E- 350T | Redni pregled | KOS | 116 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49 | INFUSOMAT | BRAUN | SPACE | Redni pregled | KOS | 12 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Popust na veljavni cenik nadomestnih delov: |  |  | %.
Dobavni rok nadomestnih delov: |  | - na zalogi: |  | dni
|  | - ni na zalogi: |  | dni
OPOMBA:
- ponudnik v celico D1 vpiše številko ponudbe, v celico F1 vpiše datum ponudbe.
- ponudnik v stolpec št. 8 vpisuje ceno navedene storitve brez DDV za en (1) kos.
- ponudnik v stolpec št. 12 vpisuje ceno delovne ure brez DDV za en (1) kos.
- celice označene s sivo barvo so podane formule, s katerimi se avtomatično izvede izračun na podlagi vnesenih številk v stolpcu št. 8 in 12.
- v celico C58 se vpiše procent popusta na veljavni cenik
- v celico D60 število dni
- v celico D61 število dni
PRILOGA:
- Cenik nadomestnih delov in potrošnega materiala po tipih sredstev z navedenimi nazivi in kataloškimi številkami

## SKLOP 2
PRILOGA 2: PONUDBA - CENE: |  | številka |  | z dne
MORS 386/2021-ODP , SKLOP -2, VZDRŽEVANJE HLADILNE OPREME ROLE
ŠT. POZICIJE | NAZIV OPREME | PROIZVAJALEC | TIP MODELA | OPIS STORITVE | EM | 4 LETNA OKVIRNA KOLIČINA | CENA/storitev EUR brez DDV | DDV 22% | CENA/storitve v EUR z DDV | SKUPNA VREDNOST storitve v EUR z DDV | VSOTA storitev za posamezno pozicijo v EUR z DDV | CENA delovne ure v EUR brez DDV | DDV 22% | CENA delovne ure v EUR z DDV
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 8 * 0,22 | 10 = 8 + 9 | 11 = 10 * 7 | 12 | 13 | 14 = 13 * 0,22 | 15 = 13 + 14
1 | NAPRAVA HLADILNA ZA PLAZMO | KIRSCH | BL -176, 170-150L | LETNI PREGLED | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NAPRAVA HLADILNA ZA PLAZMO | KIRSCH | BL -176, 170-150L | KALIBRACIJA | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0
2 | HLADILNIK | KIRSCH | SPECIAL 282, 280-270L | LETNI PREGLED | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| HLADILNIK | KIRSCH | SPECIAL 282, 280-270L | KALIBRACIJA | KOS | 8 |  | 0 | 0 | 0
3 | HLADILNIK ZA KRVNE DERIVATE | KIRSCH | BL – 100 | LETNI PREGLED | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| HLADILNIK ZA KRVNE DERIVATE | KIRSCH | BL – 100 | KALIBRACIJA | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0
4 | OMARA ZAMRZOVALNA | FIOCCHETTI | FREEZER 700 | LETNI PREGLED | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OMARA ZAMRZOVALNA | FIOCCHETTI | FREEZER 700 | KALIBRACIJA | KOS | 4 |  | 0 | 0 | 0
5 | OMARA HLADILNA | FIOCCHETTI | MEDIKA 700 ECT, MEDIKA 250 ECT | LETNI PREGLED | KOS | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OMARA HLADILNA | FIOCCHETTI | MEDIKA 700 ECT, MEDIKA 250 ECT | KALIBRACIJA | KOS | 40 |  | 0 | 0 | 0
Popust na veljavni cenik nadomestnih delov: |  |  | %.
Dobavni rok nadomestnih delov: |  | - na zalogi: |  | dni
|  | - ni na zalogi: |  | dni
OPOMBA:
- ponudnik v celico D1 vpiše številko ponudbe, v celico F1 vpiše datum ponudbe.
- ponudnik v stolpec št. 8 vpisuje ceno navedene storitve brez DDV za en (1) kos.
- ponudnik v stolpec št. 13 vpisuje ceno delovne ure brez DDV za en (1) kos.
- celice označene s sivo barvo so podane formule, s katerimi se avtomatično izvede izračun na podlagi vnesenih številk v stolpcu št. 8 in 13.
- v celico C19 se vpiše procent popusta na veljavni cenik
- v celico D21 število dni
- v celico D22 število dni
PRILOGA:
- Cenik nadomestnih delov in potrošnega materiala po tipih sredstev z navedenimi nazivi in kataloškimi številkami