## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3234
RS | Šifra | #1485-2
RN | Način | C
RO | Opis | Dial.mat.-Raztopine CAPD,PD-zdravila
AO | Velja od | 2022-07-27
AD | Velja do | 2024-02-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Lastniško ime zdravila | Farmacevtska oblika in jakost | Število enot v sekundarni ovojnini | Uradna šifra CBZ | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009098 | VREČKA DVOJNA 2000ML 1,75mmol/l kalcija, 75g/l icodextrina |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina vsebuje 1,75mmol/l kalcija in 75g/l Icodextrina. Količina raztopine znaša 2000ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #956602 | PD B5268 RAZTOPINA TIP BAXTER DV.VREČKA EXTRANEAL PD1 2,0L |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009098 | 1 |  | 97756 | [6 empty] | E
CP | N | #N009099 | VREČKA ENOJNA 5000ML 1,25mmol/l kalcija, 13,6g/l glukoze |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo, vsebuje naj 1,25mmol/l kalcija in 13,6g/l glukoze. Količina raztopine naj bo 5000ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #100321 | PD B5215R RAZT.TIP BAXTER EN.VREČKA PD4 1,36% 5L |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009099 | 1 |  | 50725 | [6 empty] | E
CP | N | #N009100 | VREČKA ENOJNA 5000ML 1,25mmol/l kalcija, 22,7g/l glukoze |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo, vsebuje naj 1,25mmol/l kalcija in 22,7g/l glukoze. Količina raztopine naj bo 5000ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #100322 | PD B5225R RAZT.TIP BAXTER EN.VREČKA PD4 2,27% 5L |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009100 | 1 |  | 50784 | [6 empty] | E
CP | N | #N009101 | VREČKA ENOJNA 2000ML 75g/l icodextrina |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo, vsebuje naj 75g/l Icodextrina. Količina raztopine naj bo 2000ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #959359 | PD B4938R RAZT.TIP BAXTER EN.VREČKA EXTRANEAL PD1 2,0L |  |  |  | 350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009101 | 1 |  | 10383 | [6 empty] | E
CP | N | #N009102 | VREČKA DVOJNA 2000ML 1,25mmol/l kalcija, 11g/l aminokislin |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina vsebuje 1,25mmol/l kalcija in 11g/l aminokislin. Količina raztopine znaša 2000ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #051493 | PD B9656 RAZT.TIP BAXETR DV.VREČKA NUTRINEAL PD4 2L |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009102 | 1 |  | 28347 | [6 empty] | E
CP | N | #N009103 | VREČKA DVOJNA 2000ML 13,6mg/ml glukoze |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina za peritonealno dializo Physioneal 40 vsebuje13,6 mg/ml glukoze. Količina raztopine je 2000ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #077445 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 1,36% m/V/13,6mg/ml DV. VREČKE 2000ML Baxter |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009103 | 1 |  | 77445 | [6 empty] | E
CP | N | #N009104 | VREČKA ENOJNA 2500ML 13,6mg/ml glukoze |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo Physioneal 40 z 13,6 mg/ml glukoze. Količina raztopine znaša 2500ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #077461 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 1,36% m/V/13,6mg/ml EN. VREČKE 2500ML Baxter |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009104 | 1 |  | 77461 | [6 empty] | E
CP | N | #N009105 | VREČKA DVOJNA 2500ML 13,6mg/ml glukoze |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina za peritonealno dializo Physioneal 40 vsebuje13,6 mg/ml glukoze. Količina raztopine je 2500ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #077496 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 1,36% m/V/13,6mg/ml DV. VREČKE 2500ML Baxter |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009105 | 1 |  | 77496 | [6 empty] | E
CP | N | #N009106 | VREČKA ENOJNA 2500ML 22,7mg/ml glukoze |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo Physioneal 40 z 22,7 mg/ml glukoze. Količina raztopine znaša 2500ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #077542 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 2,27% m/V/22,7mg/ml EN. VREČKE 2500ML Baxter |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009106 | 1 |  | 77542 | [6 empty] | E
CP | N | #N009107 | VREČKA DVOJNA 2500ML 22,7mg/ml glukoze |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina za peritonealno dializo Physioneal 40 vsebuje 22,7 mg/ml glukoze. Količina raztopine je 2500ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #077674 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 2,27% m/V/22,7mg/ml DV. VREČKE 2500ML Baxter |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009107 | 1 |  | 77674 | [6 empty] | E
CP | N | #N009108 | VREČKA DVOJNA 2000ML 22,7mg/ml glukoze |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina za peritonealno dializo Physioneal 40 vsebuje 22,7 mg/ml glukoze. Količina raztopine je 2000ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #077704 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 2,27% m/V/22,7mg/ml DV. VREČKE 2000ML Baxter |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009108 | 1 |  | 77704 | [6 empty] | E
CP | N | #N009109 | VREČKA DVOJNA 2000ML 38,6mg/ml glukoze |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojna vrečka za peritonealno dializo, sestavlena iz prazne in polne vrečke, povezane z "Y " sistemom. Sterilna raztopina za peritonealno dializo Physioneal 40 vsebuje 38,6 mg/ml glukoze. Količina raztopine je 2000ml, dvojna vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim pretočnim setom. | [7 empty] | E
CP | P | #077739 | PHYSIONEAL 40 GLUKOZA 3,86% m/V/38,6mg/ml DV. VREČKE 2000ML Baxter |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009109 | 1 |  | 77739 | [6 empty] | E
CP | N | #N009110 | VREČKA ENOJNA 5000ML 13,6mg/ml glukoze |  |  |  | 2400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo Physioneal 40 z 13,6 mg/ml glukoze. Količina raztopine znaša 5000ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #146893 | PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX 13,6MG/ML 5L Baxter |  |  |  | 2400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009110 | 1 |  | 146893 | [6 empty] | E
CP | N | #N009111 | VREČKA ENOJNA 5000ML 22,7mg/ml glukoze |  |  |  | 2200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo Physioneal 40 z 22,7 mg/ml glukoze. Količina raztopine znaša 5000ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #146894 | PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX 22,7MG/ML 5L Baxter |  |  |  | 2200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009111 | 1 |  | 146894 | [6 empty] | E
CP | N | #N009112 | VREČKA ENOJNA 5000ML 38,6mg/ml glukoze |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Enojna vrečka vsebuje sterilno raztopino za peritonealno dializo Physioneal 40 z 38,6 mg/ml glukoze. Količina raztopine znaša 5000ml, vrečka naj bo kompatibilna z naročnikovim obstoječim setom za avtomatsko peritonealno dializo. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #146895 | PHYSIONEAL 40 CLEAR-FLEX 38,6MG/ML 5L Baxter |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009112 | 1 |  | 146895 | [6 empty] | E