## OBR-10
OBR-10
[8 empty] | P | Ponudnik:
SKLOP | Šifra | Opis artikla | 2 letna okvitna količina | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA in št. kom/preiskav v pakiranju | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
Sklop 1 | 16.13.01.01.001 | ANA HEP 2 IIF 10X10 v serumu in/ali plazmi | 50 | kos
Sklop 2 | 16.13.01.01.002 | ANTI-ENDOMYSIUM/IFA 48 TEST (testna ploščica mora imeti največ štiri testna polja) | 8 | kos
Sklop 3 | 16.13.01.01.006 | Crithidia luciliae 10 X 5 testov na testni ploščici. Testna ploščica mora imeti največ štiri testna polja. | 4 | kos
Sklop 4 | 16.14.01.01.001 | HITRI PRESEJALNI TEST NA KOKAIN v urinu (mejna vrednost 300 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kanabinoide, metamfetamine, opiate in metadon v urinu) | 600 | št.preiskav
| 16.14.01.01.002 | HITRI PRESEJALNI TEST NA KANABINOIDE v urinu (mejna vrednost 50 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kokain, metamfetamine, opiate in metadon v urinu) | 600 | št.preiskav
| 16.14.01.01.003 | HITRI PRESEJALNI TEST NA METAMFETAMINE v urinu (mejna vrednost 1000 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kokain, opiate, metadon in kanabinoide v urinu) | 600 | št.preiskav
| 16.14.01.01.004 | HITRI PRESEJALNI TEST NA OPIATE v urinu (mejna vrednost 300 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kanabinoide, metamfetamine, kokain in metadon v urinu) | 600 | št.preiskav
| 16.14.01.01.005 | HITRI PRESEJALNI TEST NA METADON v urinu (mejna vrednost 300 µg/L; test mora biti od istega proizvajalca kot hitri presejalni testi na kanabinoide, metamfetamine, opiate in kokain v urinu) | 600 | št.preiskav
Sklop 5 | 16.14.01.01.009 | HITRI PRESEJALNI TEST NA CL.DIFFICILE TOXIN A in TOXIN B v blatu (vključen mora biti kontrolni material) Test mora biti od istega proizvajalca kot je hitri presejalni test na Cl. Difficile v blatu | 430 | št.preiskav
Sklop 6 | 16.14.01.01.010 | HITRI PRESEJALNI TEST NA INF.MONONUKLEOZO v serumu, s katerim dokazujemo protitelesa proti: VCA IgM, VCA IgG, PB HA in EBNA IgG | 1200 | št.preiskav
Sklop 7 | 16.14.01.01.012 | HITRI PRESEJALNI TEST NA MYCOPLASMO PNEUMONIAE v serumu ( vključena morata biti kontrolni material in reagent z monoklonskimi protitelesi) | 800 | št.preiskav
Sklop 8 | 16.22.01.01.093 | Test za ugotavljanje prezgodnjega poroda | 150 | št.preiskav
Sklop 9 | 16.22.01.01.229 | LEUKOCYTE ALKALINE PHOSPHATASE KIT za 10 barvanj | 10 | sc
Sklop 10 | 16.22.01.01.002 | ACE REAGENT (z vključenim kalibratorjem in vsaj dvema nivojema kontrol) za 100 testov | 6 | SC
Sklop 11 | 16.22.01.01.054 | REAGENT ZA PROSTE LAHKE VERIGE KAPA V SERUMU ZA APARAT BN II SIEMENS (skupaj z aplikacijo za aparat) | 2000 | št.preiskav
Sklop 12 | 16.22.01.01.055 | REAGENT ZA PROSTE LAHKE VERIGE LAMBDA V SERUMU ZA APARAT BN II SIEMENS (skupaj z aplikacijo za aparat) | 2000 | št.preiskav
Sklop 13 | 16.22.01.01.061 | STANDARD ZA PROSTE MAŠČOBNE KISLINE | 4 | KOS
Sklop 14 | 16.22.01.01.064 | CURATEST TRAKOVI S 10 TESTNIMI CE, 7,5X12,5 CM. | 80 | KOS
Sklop 15 | 16.22.01.01.072 | RIVAROXABAN KALIBRATOR (0 - 500 µg/L; pettočkovna kalibracija) 5 x 1 mL | 4 | KOS
Sklop 16 | 16.22.01.01.073 | RIVAROXABAN KALIBRATOR (0 - 150 µg/L; pettočkovna kalibracija) 5 x 1 mL | 4 | KOS
Sklop 17 | 16.22.01.01.078 | APIXABAN KALIBRATOR (0 - približno 570 µg/L; pettočkovna kalibracija) 5 x 1 mL | 4 | KOS
Sklop 18 | 16.22.01.01.090 | Set za določanje vonjev v pen sticku. Pakiranje naj vsebuje min. 12 različnih naravnih vonjev. Rezultati naj bodo statistično obdelani, priložen naj bo normogram, obstojen 6-12 mes. | 2 | SC
Sklop 19 | 16.22.01.01.094 | Palčka vatirana za odvzem brisa - ugotavljanje HPV | 550 | kos
Sklop 20 | 16.22.01.01.101 | Test epikutani PERUBALSAM, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.102 | Test epikutani BENZOCAIN, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.103 | Test epikutani BUDESONID, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.104 | Test epikutani 4-TERT-BUTYLPHENOL FORMALDEHIDEHYDE RESIN | 7 | kos
| 16.22.01.01.105 | Test epikutani CLIOQUINOL, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.106 | Test epikutani COBALT (II) CHLORIDE HEXAHYDRATE, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.107 | Test epikutani COLOPHONIUM, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.108 | Test epikutani FORMALDEHYD, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.109 | Test epikutani DUFTSTOFF-MIX, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.110 | Test epikutani DUFTSTOFF-MIX II, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.111 | Test epikutani HYDROXYMETHYLCYCLOHEXEN (LYRAL) 5 ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.112 | Test epikutani 4-FHENYLENDIAMIN (IPPD), 5 ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.113 | Test epikutani WOLLWACHSALKOHOLE (LANOLIN) 5 ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.114 | Test epikutani MERCAPTO MIX (C) 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.115 | Test epikutani 2-MERCAPTOBENZOTHIAZOLE 5 ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.116 | Test epikutani METHYLCHLOROISOTHIAZINOLON 5 ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.117 | Test epikutani METHYLDIBROMOGLUTARONITRIL(MDGBN),5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.118 | Test epikutani NEOMYCINSULFAT, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.119 | Test epikutani NICKELSULFAT 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.120 | Test epikutani PARABEN-MIX 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.121 | Test epikutani P-PHENYLENDIAMIN 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.122 | Test epikutani KALIUMDICHROMAT 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.123 | Test epikutani PRIMIN 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.124 | Test epikutani QUATERNIUM 15, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.125 | Test epikutani SESQUITERPENLACTON-MIX 2ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.126 | Test epikutani THIURAM-MIX, 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.127 | Test epikutani TIXOCORTOL-PIVALAT 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.128 | Test epikutani EPOXIDHARZ (EPOKSISMOLE) 5ML | 7 | kos
| 16.22.01.01.129 | Test epikutani FORMALDEHYDE (2% AQ.) | 7 | kos
| 16.22.01.01.130 | Test epikutani METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (0,02% AQ.) | 7 | kos
| 16.22.01.01.131 | Test epikutani METHYLISOTHIAZOLINONE (0,2% AQ.) | 7 | kos
| 16.22.01.01.132 | Test epikutani TEXTILE DYE MIX 6,6% | 7 | kos
Sklop 21 | 16.22.01.01.214 | DAP DILUENT 24X1ML | 30 | kos
Sklop 22 | 16.22.01.01.215 | TEST DAP SET PRICK | 30 | kos
Sklop 23 | 16.22.01.01.216 | TEST PRICK MLEKO SOLUTION 3ML | 30 | kos
Sklop 24 | 16.22.01.01.217 | Specialni pufer za transport biopsijskih vzorcev, ki zadrži osmolarnost in pH do 48 ur. Vsebuje crioprotektant, ki preprečuje kristalizacijo pri hitrih zamrzovalnih tehnikah. | 10 | kos
Sklop 25 | 16.22.01.01.220 | Test za odkrivanje in potrditev dedne bolezni cistične fibroze pri novorojenčkih. Test znojenja temelji na treh fazah: stimulacija( pridobivanje znoja s stimulacijo potenja), zbiranje znoja in analiziranje. Metoda določevanja je iontoforeza. Ekstrakcija vzorca znoja poteka iz površine kože v plastično cevko in nato v zbiralnik znoja. Test se izvaja na aparatu Nanoduct® Neonatal Sweat Analysis System. | 30 | kos
Sklop 26 | 16.22.01.01.221 | ACT test za heparinski antikoagulacijski monitoring med bypass operacijo. | 15 | sc
Sklop 27 | 16.22.01.01.226 | MICROSAMPLE CUPS /4000 | 6 | SC
Sklop 28 | 16.22.01.01.227 | THIOGLYCOLLATE MEDIUM USP 10 x 100 ml | 50 | kos
Sklop 29 | 16.23.01.01.001 | Mo99/Tc99m mokri generator aktivnosti 12-19 GBq-Generator za pridobivanje tehnecija. Dimenzije generatorja valjaste oblike naj ne presegajo premera 130 mm, višine 290mm. | 10 | SC
Sklop 30 | 16.23.01.01.002 | Mo99/Tc99m mokri generator aktivnosti 19- 22 GBq-Generator za pridobivanje tehnecija. Dimenzije eneratorja valjaste oblike nej ne presegajo premera 130 mm, višine 290mm. | 104 | SC
Sklop 31 | 16.23.01.01.003 | Makroalbumin agregat (MAA)-Kit za pripravo Tc99m-MAA za perfuzijsko scintigrafijo pljuč | 80 | SC
Sklop 32 | 16.23.01.01.004 | Ga 67-citrat 185-370 MBq. Radionuklid za diagnostiko vnetja in malignoma | 10 | SC
Sklop 33 | 16.23.01.01.005 | Kit za pripravo Tc99m- sulesomab antigranulocitnih protiteles za diagnostiko vnetja | 4 | SC
Sklop 34 | 16.23.01.01.006 | Kit za pripravo Tc99m- mab 250/183 antigranulocitnih protiteles za diagnostiko vnetja | 24 | SC
Sklop 35 | 16.23.01.01.010 | TI 201-klorid 185- 222MBq- Radionuklid za perfuzijsko scintigrafijo srca, prikaz malignomov | 8 | SC
Sklop 36 | 16.23.01.01.017 | DPD- Kit za pripravo radiofarmacevtika za scintigrafijo kosti | 110 | SC
Sklop 37 | 16.23.01.01.01 | Ultra TAg RBC. Kit za markiranje eritrocitov. | 20 | SC
Sklop 38 | 16.23.01.01.018 | ECD= BICISAT- Kit za pripravo Tc99m ECD za perfuzijsko scintigrafijo možganov | 10 | SC
Sklop 39 | 16.23.01.01.026 | Sm-153 EDTMP- Radiofarmacevtik za paliacijo kostne bolečine | 4 | KOS
Sklop 40 | 16.23.01.01.027 | Techne vial kit 25 ml/25; vakumske viale volumna 25 ml, pakiranje po 25 vial, sterilne | 40 | SC
Sklop 41 | 16.23.01.01.028 | Techne vial kit 11 ml/25; vakumske viale volumna 11 ml, pakiranje po 25 vial, sterilne | 10 | SC
Sklop 42 | 16.23.01.01.029 | Techne vial kit 5 ml/25; vakumske viale volumna 5 ml, pakiranje po 25 vial, sterilne | 20 | SC
Sklop 43 | 16.23.01.01.030 | I-131 Diagnostičnee kapsule 37 MBq | 4 | SC
Sklop 44 | 16.23.01.01.033 | Kit za pripravo Tc-99m-HYNIC-(tyr3)-oktreotida - radiofarmaka za scintigrafijo somatostatinskih receptorjev | 10 | SC
Sklop 45 | 16.23.01.01.035 | S-koloid ali fitat: kit za scintigrafijo | 2 | SC
Sklop 46 | 16.23.01.01.036 | I-131- MIBG, 37 MBq, radiofarmak | 2 | KOS
Sklop 47 | 16.23.01.01.038 | PULMOTEC ( PAS patient administratin set) Škatla s 50 grafitnimi vložki po 1,34 g | 10 | sc
Sklop 48 | 16.24.01.01.001 | Panel 11-tih 0,8% (+/-0,1) celic z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles na gelskih karticah, vsak mesec potrebujemo dva različna panela (dveh različnih proizvajalcev) | 52 | SC
Sklop 49 | 16.24.01.01.002 | ID Diluent 1 reagent, 500 ml | 110 | KOS
Sklop 50 | 16.24.01.01.003 | ID Diluent 2 reagent, 500 ml | 220 | KOS
Sklop 51 | 16.24.01.01.004 | Gelske kartice za določanje krvnih skupin za novorojenčke (humane), 4x12 | 2 | SC
Sklop 52 | 16.24.01.01.005 | Gelske kartice za določanje krvnih skupin za novorojenčke (humane), 60x12 | 4 | SC
Sklop 53 | 16.24.01.01.031 | ID-Card DAT IgG1-IgG3 IgG subclasses 1x12 gelske kartice | 4 | SC
Sklop 54 | 16.24.01.01.032 | Celice za Coombs kontrolo (4,0% +/- 1,0) | 260 | ml
Sklop 55 | 16.24.01.01.034 | Kartica s posušenimi serumi za določanje krvne skupine AB0 + RhD ob postelji | 10000 | KOS
Sklop 56 | 16.24.01.01.037 | ID TIPS | 100 | SC
Sklop 57 | 16.24.01.01.038 | ID PAPAIN a 10 ML | 28 | KOS
Sklop 58 | 16.24.01.01.039 | ID CELL STAB 500 ml | 3 | KOS
Sklop 59 | 16.24.01.01.040 | ID CELL WASH P 500 ML | 10 | KOS
Sklop 60 | 16.24.01.01.041 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Js(a) | 2 | ml
Sklop 61 | 16.24.01.01.042 | Poliklonski serum za določanje eritrocitnega antigena Js(b) | 2 | ml
Sklop 62 | 16.24.01.01.043 | ID-Partial RhD Typing Set (serumi in gelske kartice za določanje šibkega D antigena in kategorij D antigena) 6 x 0,4 ml | 14 | KOS
Sklop 63 | 16.24.01.01.045 | Kit za elucijo eritrocitnih protiteles z glicin/HCl pufrom, Elution System for acid elution of antibodies | 8 | KOS
Sklop 64 | 16.24.01.01.048 | Panel 11 celic (3% suspenzija) z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles v epruveti in za pripravo papainiziranega celičnega panela, vsak mesec potrebujemo dva različna panela (dveh različnih proizvajalcev) | 56 | SC
Sklop 65 | 16.24.01.01.052 | Panel 20 celic eritrocitov (2-4 % suspenzija) z znanim fenotipom za specifikacijo eritrocitnih protiteles | 26 | kos
Sklop 66 | 16.25.01.01.023 | CK7/ SP52 / RTU | 6 | kos
Sklop 67 | 16.25.01.01.026 | CK20/ SP33/ RTU | 6 | kos
Sklop 68 | 16.25.01.01.035 | Ki67/ MIB-1/ 0,1mL | 1 | kos
Sklop 69 | 16.25.01.01.036 | Ki67/ (30-9)/ RTU | 12 | kos
Sklop 70 | 16.25.01.01.039 | MNF116 (Citokeratin)/ MNF116/ 0.1 mL | 2 | kos
Sklop 71 | 16.25.01.01.041 | PSA/ poliklonsko/ 0.1 mL | 1 | kos
Sklop 72 | 16.25.01.01.042 | P16/ (E6H4)/ RTU | 12 | kos
Sklop 73 | 16.25.01.01.043 | P63/ DAK-p63/ 0.1 mL | 1 | kos
Sklop 74 | 16.25.01.01.065 | Amiloid A | 2 | kos
Sklop 75 | 16.25.01.01.068 | ALBUMINE BOVINE | 1 | kos
Sklop 76 | 16.25.01.01.069 | ANTIBODY DILUENT | 4 | kos
Sklop 77 | 16.25.01.01.070 | CINTEC PLUS CYTOLOGY | 5 | kos
Sklop 78 | 16.25.01.01.071 | CRIOMATRIX SMOLA 4x12 Ml | 8 | kos
Sklop 79 | 16.25.01.01.072 | Kit za hitro barvanje ( BIO-DIFF RTU KIT 3X300 ml ) | 2 | kos
Sklop 80 | 06.01.01.01.001 | Mlečna formula prilagojena posebnim potrebam novorojenčkom z nizko porodno težo . Živilo za posebne zdravstvene namene. Specialno mleko z dodatkom prebiotičnih oligosaharidov GOS/FOS (9:1), LCP (DHA, AA, EPA), 20% MCT. 35% maščob nadomeščenih z mlečno maščobo, kar omogoča lažjo prebavo.​Pakirano 400 gr. | 25 | KOS
Sklop 81 | 06.01.01.01.002 | Mleko za nedonošenčke, je primerno za dietetsko uravnavanje prehrane pri nedonošenčkih in dojenčkih z nizko porodno težo. Od rojstva dalje. Zagotavlja zahtevano količino hranil, ki jih potrebuje dojenček z nizko porodno težo za hitro rast. Zadosten vnos beljakovin, kalorij, lahko prebavljiv Dolgoverižne veckrat nenasicene mašcobne kisline in srednjeverižni trigliceridi. Optimalno razmerje kalcija in fosforja 400 gr | 50 | KOS
Sklop 82 | 06.01.02.01.007 | Začetno mleko, je posebna kombinacija maščob, ki vsebuje esencialni večkrat nenasičeni maščobni kislini, linolno, alpha-linolensko kislino. Dodani sta tudi dolgoverižni večkrat nenasičeni maščobni kislini Df1A in ARA. 300 g | 50 | KOS
Sklop 83 | 06.01.03.01.004 | Začetno mleko za dojenčke od prve stekleničke gost in lahko prebavljiv. Uporablja se od rojstva naprej. Vsebuje naravno mlečno kislinsko kulturo, originalno izolirano iz materinega mleka. Vsebuje pomembne prehranske vlaknine (GOS - galaktooligosaharide - pridobljeni iz laktoze), brez glutena Vsebuje DHA. Vsebuje le laktozo: tako kot materino mleko. Več omega-3. 2X400g | 22 | KOS
Sklop 84 | 06.02.01.01.007 | Mleko brez škroba in glutena, vsebuje naravno mlečno kislinsko kulturo, originalno izolirano iz materinega mleka. Vsebuje pomembne prehranske vlaknine (GOS - galaktooligosaharide - pridobljeni iz laktoze). Omega-3 (DHA,ALA): ALA - za razvoj možgan in živčnih celic. DHA - za razvoj vida. Vsebuje vitamina C in D , železo 2X400g | 40 | KOS
Sklop 85 | 06.02.03.01.002 | Mleko za malčke po 1.letu starosti. Vsebuje vitamin C in D, L-laktat in tako tudi 3’GL, ki je eden izmed oligosaharidov humanega mleka (HMO), GOS/FOS mešanica oligosaharidov Poseben LCP2 vsebuje DHA (omega-3) in ARA (omega-6). Vsebuje ALA (omega-3) 800 g. | 2 | KOS
Sklop 86 | 06.01.02.01.003 | Začenta hipoalergena formula za dojenčke. Uporablja se od rojstva dalje. Priporočljiva JE za dojenčke, ki imajo lažje prebavne težave: kolike (krči), zaprtje (trdo in/ali neredno odvajanje blata), napenjanje, pogosti vetrovi. Vsebuje Lactobacillus reuteri, vsebuje tudi manj laktoze in lahko prebavljive hidrolizate beljakovin (PRO HA). 500g. | 10 | kos
Sklop 87 | 06.01.02.01.005 | Začetno mleko za preprečevanje alergij. Začetna HIPOALERGENA mlečna formula za dojenčke (od rojstva). Namenjen je dojenčkom z rizikom za nastanek alergij (družinska predispozicija) in rojenim s carskim rezom; v primeru, ko mati ne more dojiti. Mlečna formula ima klinično dokazano učinkovitost pri preprečevanju alergij. Vsebuje bifidobakterije (Bifidus lactis),ki zmanjšajo pojav driske. Vsebuje vitamine, minerale, železo, cink in nukleotide ter esencialne maščobne kisline. Dodane so posebne dolgoverižne maščobne kisline - omega 3 (DHA) in omega 6 (ARA), da se zagotovi potrebna količina maščob za razvoj dojenčka. Lahko prebavljivo, prijetnega okusa. Vsebuje beljkovine – delni hidrolizat sirotke (PRO HA), ki ima zmanjšano alergenost. 400 g | 5 | kos
Sklop 88 | 06.02.01.01.004 | Nadaljevalna mlečna formula za dojenčke od 6. meseca dalje. Vsebuje bifidobakterije (Bifidus lactis) vsebuje vitamine, minerale, železo, cink in nukleotide ter esencialne maščobne kisline. Dodane dolgoverižne maščobne kisline - omega 3 (DHA) in omega 6 (ARA), da se zagotovi potrebna količina maščob za razvoj dojenčka. Je lahko prebavljiv in prijetnega okusa. 300 g. | 25 | KOS
Sklop 89 | 06.02.01.01.005 | Nadaljevalna mlečna formula za dojenčke od 6. meseca dalje. Vsebuje bifidobakterije (Bifidus lactis) vsebuje vitamine, minerale, železo, cink in nukleotide ter esencialne maščobne kisline. Dodane dolgoverižne maščobne kisline - omega 3 (DHA) in omega 6 (ARA), da se zagotovi potrebna količina maščob za razvoj dojenčka. Je lahko prebavljiv in prijetnega okusa 600 g. | 25
Sklop 90 | 06.02.01.01.009 | Nadaljevalna HIPOALERGENA mlečna formula za dokenčke od 6 mesecev dalje. Vsebuje delne hidrolizate sirotke, ki doprinašajo k manjši alergenosti in lažji prebavljivosti. Vsebuje bifidobakterije (Bifidus lactis) vitamine, minerale, železo, cink in nukleotide ter esencialne maščobne kisline. Dodane so posebne dolgoverižne maščobne kisline - omega 3 (DHA) in omega 6 (ARA). 400g. | 20 | KOS
Sklop 91 | 06.02.03.01.001 | Mleko za malčke po 1.letu starosti. Vsebuje vitamin C in D, L-laktat in tako tudi 3’GL, ki je eden izmed oligosaharidov humanega mleka (HMO), GOS/FOS mešanica oligosaharidov Poseben LCP2 vsebuje DHA (omega-3) in ARA (omega-6). Vsebuje ALA (omega-3). 400 g. | 5 | KOS
Sklop 92 | 06.02.03.01.004 | Mleko za malčke po 1.letu starosti. Vsebuje omega-3 maščobne kisline (ALA) - pomembne za razvoj možganskih in živčnih celic, vsebije železo, brez glutena znižana vsebnost beljakovin, 500 gr | 50 | KOS
Sklop 93 | 06.02.03.01.005 | Mleko za malčke po 1.letu starosti. Vsebuje naravne mlečno kislinske kulture, originalno izolirane iz materinega mleka. Vsebuje pomembne prehranske vlaknine (GOS - galaktooligosaharide - pridobljeni iz laktoze), vitamin D - za zdrave kosti,železo, brez glutena vitamin C - ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.500 g | 50 | KOS
Sklop 94 | 06.03.02.01.002 | Živilo za posebne zdravstvene namene. Za prehransko uravnavanje napenjanja, kolik in zaprtosti pri dojenčkih. Zmanjšana vsebnost laktoze, hidrolizirane beljakovine. posebna sestava maščob naravne mlečno kislinske kulture, originalno izolirane iz materinega mleka. 300 g | 5 | kos
Sklop 95 | 06.03.03.02.002 | Primerno od rojstva dalje. Vsebuje gostilo iz semen rožičevca. Probiotik humanega mleka L. fermentum CECT5716 je original- no izoliran iz materinega mleka. Vsebuje LCP (DHA & AA). 300 gr. | 10 | kos
Sklop 96 | 06.08.05.01.001 | Reconvan, okus: nevtralen, vsebnost 500ml ali po indikacijah in sestavi ustrezna zamenjava | 5 | KOS
Sklop 97 | 12.01.01.01.003 | DRENAŽNI KATETER ZA NAMENE ABSCESOV, one-step - enostopenjsko uvajanje, naložen na priloženi večdelni punkcijski igli, ojačan - se ne kolenči, večji notranji lumen - za velike pretoke - premer 6-12 Fr, dolžine 15 - 40 cm - pig-tail oblika konice (možnost J-konice), večje stranske luknje (za doseg večjih pretokov), s sistemom za zaklep konice – integriran šiv | 10 | KOS
Sklop 98 | 12.02.01.01.008 | VENTILČKI, tripotni, visokotlačni (1200psi) ( ali 1000 psi) | 10 | KOS
Sklop 99 | 12.04.01.01.002 | KATETER S HIDROFILNIM PREMAZOM ZA PREHOD ČEZ STENOZE/OKLUZIJE 4 Fr Ravni kateter s končno odprtino, debeline 4 Fr in 5 Fr, za GW 0,035'' in 0,038'', različnih dolžin (65/80/100/120 cm, možnost dolžine 150 cm), ojačan z žičnim pletivom, omogoča dovajanje embolizacijskega materiala. Hidrofilni M premaz konice na različnih dolžinah (15/25/40 cm), ravna konica (možnost dodatno oblikovanih konic za selektivne pristope (Multpurpuse Adult, Cobra, Sidewinder, Headhunter, Bernstein in Vertebral). | 80 | KOS
Sklop 101 | 12.04.01.01.003 | DIAGNOSTIČNI ANGIOGRAFSKI KATETRI z mehkejšo ( atravmatsko) in hidrofilno konico Diagnostični angiografski katetri za GW 0,038'' in 0,035'', velikosti 4 Fr in 5 Fr, različnih dolžin (v razponu 40-100 cm, posamezne oblike v daljši izvedbi – do 140 cm). Možnosti različnih oblik konic, potrebne so oblike: ravna, Berenstein, Vertebral, Hockeystick, Pigtail, Sos Omni, Omni Flush, Rim, Cobra, Hook, SHK, SW, Bentson, Newton). | 130 | KOS
Sklop 102 | 12.04.01.01.004 | DIAGNOSTIČNI ANGIOGRAFSKI KATETRI - ojačani npr. z integriranim pletivom za boljšo potisno silo in vidljivost katetra, primerni tudi za nežilne posege Diagnostični angiografski katetri za GW 0,038'' in 0,035'', velikosti 4 Fr in 5 Fr, različnih dolžin (v razponu 40-100 cm, posamezne oblike v daljši izvedbi – do 140 cm). Možnosti različnih oblik konic, potrebne so oblike: ravna, Berenstein, Vertebral, Hockeystick, Pigtail, Sos Omni, Omni Flush, Rim, Cobra, Hook, SHK, SW, Bentson, Newton). | 300 | KOS
Sklop 103 | 12.04.01.01.010 | MERILNI ANGIOGRAFSKI KATETRI Angiografski merilni katetri, za GW 0,038'' in 0,035'', velikosti 4 in 5 Fr, v krajši in daljši različici (dolžine npr. 70 in 100 cm) z merilnimi markerji razmika 1 cm (natančnost razporeditve markerjev +/-1mm), mehka atravmatska in radiopačna konica, s končno in stranskimi luknjami, različnih oblik konice (ravna, tipa OMNI FLUSH in PIGTAIL) (v velikosti 5 F dolžin: 65 in 110 cm) | 50 | KOS
Sklop 104 | 12.12.01.01.002 | TRUNK – IPSILATERAL LEG -EXCLUDER Dvokračna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte, zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom. Pritrjevanje pod ledvičnima arterijama, ekspanzivno in s kljukicami. Endoproteza mora biti na sistemu za uvajanje, ki omogoča dodatno dvakratno repozicioniranje proteze s čimer omogoča natančno postavitev. Dovodni sistem 16 in 18 F. Za zdravljenje notranjega diametra aorte od 19 mm do 32 mm, za notranji diameter iliake 10-13,5 mm, dolžine endoproteze od 12 cm do 18 cm. | 10 | KOS
| 12.12.01.01.003 | CONTRALATERAL LEG Kontralateralna endoproteza za zdravljenje bolezni trebušne aorte, zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačana s fino pletenim nitinolom. Dovodni sistem od 12 F do 15 F. Za zdravljenje notranjega diametra iliake od 10 mm do 25mm, dolžina endoproteze 9,5 cm do 14 cm. | 10 | KOS
| 12.12.01.01.004 | ILIAC EXTENDER ENDOPROTHESIS Iliakalni podaljšek, zgrajena iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom. Dovodni sistem 12F. Za zdravljenje notranjenga diamatra iliake od 8 mm do 13,5 mm, dolžina podaljška 7 cm. | 10 | KOS
| 12.12.01.01.005 | AORTIC EXTENDER Dodatni aortni podaljšek, zgrajen iz ePTFE (expanded polytetrafluorethylene) ter FEP (fluorinated ethylene propylene) in ojačan s fino pletenim nitinolom za notranje premere aorte od 19mm do 32 mm, dolžine podaljška 3,3 cm in 4,5 cm. Dovodni sistem 16-18F. | 10 | KOS
Sklop 105 | 12.13.01.01.001 | Tekoči embolizacijski sistem za uporabo v perifernem ožilju, neadheziven kopolimer, ki ne vsebuje metalnih delcev, radiopačnost zagotavlja kovalentna povezava joda na polimer, ne maši katetrov, ne zahteva priprave kot sta mešanje in segrevanje, ne povzroča artefaktov, viskoznost 118 mPas. Pakiranje vsebuje 1 ampulo embolizacijskega sredstva 1.3 ml, 1 ampulo DMSO, 2 brizgi ter 4 adapterje za mikrokateter. | 10 | kos
Sklop 106 | 23.07.01.01.001 | Trak-Nylon tape 3 mm. Čvrstost nylon traka. | 288 | KOS
Sklop 107 | 23.07.01.01.002 | Trak Nylon tape 6mm. Čvrstost nylon traka. | 600 | KOS
Sklop 108 | 23.08.01.01.002 | Šiv detenzijski, teflonski s ploščico, 90 cm | 32 | KOS
Sklop 109 | 23.09.01.01.001 | Tetivni šiv orig. po Lengenmannu, 45 mm, 1/2 kroga reverzno trikotna | 121 | KOS
Sklop 110 | 23.11.01.01.001 | Samozatezujoči šiv, absorbilni sintetični monofilament, nit z dvosmernimi zarezami z dvema iglama, polkrožna igla, 18 mm, dolžina niti 16cm X16 cm. | 48 | KOS
Sklop 111 | 51.06.01.01.001 | Fogarty graft thrombectomy chateter širine 16 mm, kateter za trombektomijo bypassa - | 2 | KOS
| 51.06.01.01.002 | Forgarty thru-lumen embolectomy chateter F 4, kateter za trombektomijo bypassa | 2 | KOS
| 51.06.01.01.003 | Forgarty thru-lumen embolectomy chateter F 5.5, kateter za trombektomijo bypassa | 2 | KOS
| 51.06.01.01.004 | Forgarty thru-lumen embolectomy chateter F 6, kateter za trombektomijo bypassa | 2 | KOS
Sklop 112 | 51.10.01.01.001 | Žilna proteza za AV pristop, troplastna stena. | 6 | KOS
Sklop 113 | 63.02.01.01.011 | Sonda za bikanalikularno intubacijo odvodnih solznih poti. | 9 | KOS
Sklop 114 | 63.02.01.01.012 | Sonda za mononalikularno intubacijo odvodnih solznih poti. | 6 | KOS
Sklop 115 | 63.02.01.01.013 | BIOGLO FLUORESCEINSKI LISTIČI | 2000 | KOS
Sklop 116 | 98.04.01.07.001 | RAZKUŽILO ZA SLUZNICE: OPIS: etanol, vodikov peroksid, klorheksidin diglukonat in mlečna kislina, pripravljena brezbarvna raztopina za razkuževanje sluznice ust, žrela ter urovaginalne sluznice, s širokim spektrom delovanja na bakterije EN 1040 (vključno z večktano odpornimi bakterijami), virucidno (herpes simplex tip 1 in 2, HIV), fungicidno, na parazite, učinkovitost zagotovljena tudi pri obremenitvah s krvjo in beljakovinami, fiziološki pH, varnost: testi s področja virologije, mikrobiologije, parazitologije, toksikologije ter klinična testiranja s področja urologije, ginekologije in paradontologije ter testi za področje ust in grla, dokazila o netoksičnosti, nealergogenosti, podatki o kontraindikacijah, povzetek temeljinih značilnosti zdravila, navodila v slovenskem jeziku na plastenki. EMBALAŽA: 500 ml plastenke, prosto stoječa z zaporko z ozkim izlivnikom. Naveden rok uporabnosti po odprtju. ( Dovoljena sestava: Hexamidinii diisetionas ....100 mg, Chlorhexidini digluconatis (20 % m/v ).100 mg, Chlorcresolum.....300 mg) | 3000 | KOS
Sklop 117 | 98.07.01.02.001 | SREDSTVO ZA AEROGENO RAZKUŽEVANJE, KOMPATIBILNO Z APARATOM TOWER DES: vsebuje: vodikov peroksid 49,9 g/l, srebro 0,05 g/l. Že pripravljeno za uporabo. Izdelek registriran kot biocid. EMABALAŽA: 3000 ml | 280 | KOS
Sklop 118 | 98.09.01.01.001 | ČIŠČENJE IN DEZINFEKCIJA KIRURŠKIH INŠTRUMENTOV MED SUHIM TRANSPORTOM: kvarterni amonijev propionat, poliheksametilen bigvanid hidroklorid, etoksilirani maščobni alkoholi, encimi, pripravljen za uporabo, baktericidno, fungicidno, mikobakteriocidno delovanje, virucidno, navodila v slovenskem jeziku na plastenki, 750 ml plastenka s pršilko, z navedenim časom uporabe po odprtju | 100 | KOS
Sklop 119 | 98.11.01.01.001 | RAZKUŽILO ZA SPLOŠNO SANITACIJO IN RAZKUŽEVANJE VODE: sestava Na dikloroizocioanurat dihidrat, deluje na G+ in G- bakterije, glive, alge, protozoje, HBV in HIV, v obliki praška s priloženo dozirno žličko, navodilo v slovenskem jeziku na plastenki, 1000 g posodice, z navedenim časom uporabe po odprtju | 25 | KOS
Sklop 120 | 05.01.18.01.001 | EPRUVETA PS 16X100, okroglo dno | 64000 | KOS
| 05.01.18.01.002 | EPRUVETA PS ZA CENTRIFUGO 12ML, konično dno, nesterilna | 64000 | KOS
| 05.01.18.01.003 | EPRUVETA PS 12X75, 5 ML, okroglo dno | 28000 | KOS
| 05.01.18.01.004 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 12 | 110000 | KOS
| 05.01.18.01.005 | ZAMAŠEK PVC ZA EPRUVETE FI 16 | 21000 | KOS
Sklop 121 | 05.01.18.02.001 | EPRUVETA PS 13X75, 5 ML, okroglo dno | 600000 | KOS
Sklop 122 | 11.03.01.01.001 | ETIKETE KODIRANE ZA OZNAČEVANJE VZORCEV KRVI | 35000 | KOS
| 11.03.01.01.002 | ETIKETE KODIRANE-ŠTEVILKA ZA ODVZEM | 20000 | KOS
Sklop 123 | 11.16.01.01.008 | STEKL 1L OKROGLA S POKROVOM 2PL1026 | 600 | KOS
Sklop 124 | 11.16.01.01.009 | ŠKATLA FRAKCIJE, ZLOŽENKA410X240X200 | 520 | KOS
Sklop 125 | 11.16.01.01.010 | ŠKATLA KARTONSKA 30X30X80 | 1 | KOS
Sklop 126 | 09.01.01.01.048 | Imerzijsko olje Olympus, pakiranje po 30 ml. | 80 | KOS
Sklop 127 | 18.03.01.01.001 | Čaj diuretični, vsebuje liste zelenega gornika, 1000 g. | 10 | KOS
| 18.03.01.01.002 | Čaj diuretični, vsebuje liste zelenega gornika, 100 g. | 100 | KOS
Sklop 128 | 18.04.01.01.001 | Čaj odvajalni, vsebuje liste sene, 50g-100 g. | 30 | KOS
Sklop 129 | 18.05.01.01.001 | Čaj za grgranje, vsebuje liste žajblja, 1000 g. | 10 | KOS
| 18.05.01.01.002 | Čaj za grgranje, vsebuje liste žajblja, 100g. | 50 | KOS
Sklop 130 | 18.06.01.01.001 | Čaj za obkladke, vsebuje skorjo hrasta, 100g | 40 | KOS
Sklop 131 | 22.07.01.01.008 | Neionska hidrofilna krema (DAB), pakiranje do 500 gramov. | 2 | KOS
Sklop 132 | 22.07.01.01.018 | Hidrofilno mazilo (DAB), pakiranje po 1 kg. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 5 | KOS
Sklop 133 | 22.07.01.01.019 | Linolna in oktadakadienodska kislina v hidrofilni kremi tipa O/V emulzije, za vgradnjo zdravilnih učinkovin. pakiranje po 700 g. | 1 | KOS
Sklop 134 | 22.07.01.01.061 | Karbomera 940, pakiranje do 100 gramov. | 1 | KOS
Sklop 135 | 22.07.01.01.062 | Polietilenglikol 1450 , pakiranje po 1 kg. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 136 | 22.07.01.01.064 | Polietilenglikol 3000 (Makrogol 3000), pakiranje po 1 kg. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 4 | KOS
Sklop 137 | 22.07.01.01.084 | Magnezijev sulfat heptahidrat, pakiranje po 100 gramov. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 20 | KOS
Sklop 138 | 03.01.01.01.004 | Klorovodikova kislina, koncentrirana, pakiranje po 1 liter ali manj. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 4 | KOS
Sklop 139 | 03.01.01.01.015 | Amonijev hidroksid,koncentriran pakiranje po 1 liter. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 15 | KOS
Sklop 140 | 03.01.01.01.020 | Eozin Y, dinatrijeva sol, pakiranje po 25 gramov. | 5 | KOS
Sklop 141 | 03.01.01.01.021 | Eritrozin B, pakiranje po 5 gramov. | 2 | KOS
Sklop 142 | 03.01.01.01.022 | Železov (III) klorid s 6 vodami v obliki kristalohidrata, pakiranje po 250 gramov. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 143 | 22.07.01.01.013 | Amfifilna mazilna podlaga za zunanjo uporabo, pakiranje po 2 kg. | 100 | KOS
Sklop 144 | 03.01.01.01.023 | Kalijev disulfit, pakiranje po 500 gramov ali manj. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 145 | 03.01.01.01.024 | Kalijev (II) heksacianoferat, pakiranje po 500 gramov. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 146 | 03.01.01.01.027 | Natrijev acetat trihidrat, pakiranje po 500 gramov ali manj. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 147 | 03.01.01.01.031 | Kalijev hidroksid, pakiranje po 100 gramov. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 148 | 03.01.01.01.034 | Absorbent za absorpcijo CO2. Absorbent ne sme vsebovati natrijevega hidroksida, kalijevega hidroksida, barijevega hidroksida ali litijevega hidroksida. Ne sme pod nobenimi pogoji povzročati tvorbe CO in učinkovine A ali formaldehidov pri uporabi hlapnih anestetikov ( sevofluran, isofluran). Mora imeti barvno indikacijo, ki se po uporabi ne sme povrniti v izhodiščno barvo. Absorbent naj bo ekološki s stališča odstranjevanja odpadkov in naj bo tretiran kot ne-kontaminiran medicinski odpadek. Omogoča naj več kot 150 litrov CO2 absorpcije na kg, kar naj bo potrjeno s klinično študijo. Vlažnost naj bo skladna medicinsko regulativo USP: 12-19%. Absorbent naj bo pakiran v trdih plastičnih zatesnjenih posodah s pokrovom volumna vsaj 4 l. Primeren za minimalne pretoke plinov. | 200 | KOS
Sklop 149 | 03.01.01.01.036 | Genciana vijolična, pakiranje po 50 gramov ali manj. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 1 | KOS
Sklop 150 | 03.01.01.01.042 | SUDAN III 25G. Stopnja čistoče p.a. | 1 | KOS
Sklop 151 | 03.01.01.01.038 | Pikrinska kislina, pakiranje do 50 gramov. Ustrezati mora zahtevam veljavne evropske farmakopeje. | 2 | KOS
Sklop 152 | 03.01.01.01.047 | MERCURY(II) IODIDE RED 25G. Stopnja čistoče p.a. | 1 | KOS
Sklop 153 | 03.01.01.01.048 | MERCURY(II) ACETATE RED 5G. Stopnja čistoče p.a. | 1 | KOS
Sklop 154 | 03.01.01.01.058 | Metiletilketon, pakiranje po 1 liter. ,p.a. | 1 | KOS
Sklop 155 | 03.01.01.01.059 | Amonijev heptamolibdat tetrahidrat, pakiranje po 50 gramov. Kataloška številka: 431346 | 1 | KOS
Sklop 156 | 03.01.01.01.060 | Metiletilketon, pakiranje do 1 liter. Stopnja čistote p.a. | 1 | KOS
Sklop 157 | 19.01.01.01.002 | Šampon proti ušem 150-200ml, ki vsebuje formulo z dvojnim delovanjem, ki zaduši in tudi izsuši uši in gnide. Brez insekticidov. Naglavne uši ne morejo razviti odpornosti. | 30 | KOS
Sklop 158 | 19.05.01.01.004 | Robčki vlažilni za 1x uporabo, primerni za novorojenčkovo kožo, brez dodanih barvil, parfuma, alkohola, beljeni brez klora z, z vsebnostjo D-Panthenola, dermatološko testirani, s pH prilagojenim novorojenčkovi koži, z naravnima učinkovinama kamilice in aloe vere. (ZAV=80 KOS) | 1600 | ZAV
Sklop 159 | 19.06.01.01.002 | Olje za zaščito otroške kože, 100-200 ml, vsebuje sestavine, ki vračajo koži normalno vlažnost in mastnost in se hitro vpija. | 200 | KOS
Sklop 160 | 19.08.01.01.001 | Gel za preprečevanje in odpravljanje vaginalnih težav. Odpravlja bakterijsko vaginozo, omeji neprijetne vonjave in izcedek, omili srbenje in iritacije, vzpostavi optimalno stanje vaginalne flore in vaginalnega tkiva in deluje proti gljivicam. Vsebuje bioaktivni 2QR-kompleks v kombinaciji z Aloe Barbadensis, ki deluje kot balzam za tkivo. Pakiranje 50 ml. | 300 | SC
Sklop 161 | 19.08.01.01.002 | Liqugel je namenjen omilitvi suhosti nožnice, ki istočasno poskrbi za optimalno stanje nožničnega okolja ter spodbuja naravno vlaženje nožnice. Vsevuje več kot 25% 2QR kompleksa (patentirani bioaktivni polisaharidi), Xanthan Gum, Betain, Aloe Barbadensis Extract. Pakiranje 30ml. | 20 | SC
Sklop 162 | 19.08.01.01.003 | Gel za lubrikacijo, za vaginalno uporabo, za uporabo v kirurgiji in ginekologiji . Ne poškoduje tkiv in materialov. Je prozoren in neodišavljen. Gel je v vrečkah za lažje doziranje. Pakiranje 100x 5g. | 120 | pak

## Zahteve za serume 16.24
Dodatne zahteve za serume za sklop 16.24 DIAGNOSTIKA TRANSFUZIJA
Ponudnik mora jasno prikazati:
· *ločeno ceno seruma za količino 1 mililitra in za celotno stekleničko
*kakšna so pakiranja (npr.: število stekleničk v škatli)
*potreben čas inkubacije
*čas uporabnosti seruma v mesecih
*da ima serum dobro reaktivnost in specifičnost, ki jo lahko izkazuje s podatki o jakosti aglutinacije (od + do ++++)
*če so pri uporabi testnega seruma potrebni dodatni reagenti za izpeljavo testa, mora ponudnik navesti vse potrebne dodatne reagente, ki omogočajo izvedbo testa po navodilih proizvajalca; navesti ceno in priložiti navodila za delo za vsak posamezni dodatni reagent (ne sem biti skritih zahtev po dodatnih reagentih ali materialu za dokončanje testa); pri potrebni uporabi dodatnih reagentov mora jasno prikazati ceno na 1 ml ali na test, ob upoštevanju vseh potrebnih reagentov (cel komplet- reagentov, ki so potrebni in kompatibilni za dokončno izvedbo testa)
*da ponudnik lahko zagotovi kontroliran transport in sledljivost temperatur od proizvajalca do SB Celje v hladni verigi in lahko to izkazuje ob vsaki dobavi
*da je testni reagent visoko učinkovit
* da je interpretacija rezultatov enostavna, jasna in nedvoumna; aglutinacija vidna s prostim očesom
Če je pri izvajanju testa potrebna negativna kotrola, jo mora ponudnik zagotoviti skupaj z reagentom.
Ob ponudbi mora ponudnik priložiti vsa potrebna navodila za delo za vsak reagent posebej, ki morajo biti napisana,v slovenskem ali angleškem jeziku.
Vsi reagenti morajo imeti CE certifikat.
Ob vsaki dobavi mora priložiti Certifikate analiz, za vsak dobavljen lot reagenta.
Glavni kriterij izbora
Prednost pri izbiri bodo imeli testni serumi z najboljšo aglutinacijo +++ali ++++ v epruveti, ki jo bomo lahko dokazali tudi pri rutinskem delu v laboratorijih Transfuzijskega centra SB Celje.
Dodatni prednostni kriteriji izbora
krajši čas inkubacije
daljši čas uporabnosti reagenta

## Zahteve za kartice 16.24
Kartice za določanje krvne skupine AB0 in RhD ob postelji bolnika
· Kartica morajo imeti oznako CE, vedno mora biti pri dobavi priložen certifikat analiz
· Kartica morajo imeti 2 dela, del za določanje krvne skupine AB0 in RhD bolnika in del za določanje krvne skupine AB0 in RhD enote, ki jo bo bolnik prejel.
· Kartica naj vsebuje suhe monoklonalne reagente za določanje A, B in D eritrocitnega antigena; reagenta naj bosta obarvana – dve različni barvi.
· Kartica naj vsebuje prostor za vpis bolnikovega imena, priimka in rojstnih podatkov ter polja za vpis rezultata aglatunacije/neaglatunacije, datuma izvedbe testa in podpisa izvajalca.
· Kartica naj ima tudi polje s suhimi monoklonalnimi serumi za določitev A, B in D antigena enote krvi, ki bo aplicirana bolniku in prav tako prostor za vpis rezultatov aglutinacije, datuma izvedbe testa in podpisa izvajalca.
· Kartica naj ima prostor za zapis ID- številke krvne komponente, ki bo aplicirana.
· Postopek izvedbe testa temelji na principu aglutinacije; dehidrirane reagente na kartici je dovoljeno raztopiti s kapljico fiziološke raztopine.
· Vsi predtiskani zapisi na kartici naj bodo v slovenskem ali v angleškem jeziku.
· Poleg kartice je potrebno priložiti tudi ločena navodila za uporabo v slovenskem jeziku.
· Vsaka kartica posebej mora imeti priloženo navodilo za uporabo.
· Kartice naj bodo pakirane v zaščitni foliji z vsaj eno letnim rokom uporabe od proizvodnje dalje, ki mora biti jasno označen na ovojnini in na sami kartici.
· Vsaka kartica naj bo pakirana in zaščitena posebej.
· Kartica naj bo uporabna samo za eno testiranje.
Vsakega ponudnika prosimo, da k dokumentaciji priložijo tudi 10 vzorčnih kartic.