| Številka JN: | JN-0006/2022 |
| --- | --- |
| Datum: | 14. 3. 2022 |

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Potrošni material za radioterapijo

Številka javnega naročila

JN-0006/2022

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21); v nadaljevanju ZJN-3) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo po odprtem postopku za »Potrošni material za radioterapijo« najkasneje do: dne 15. 4. 2022 do 09:00 ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje 15.4.2022 in se bo začelo ob 10:00 uri.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Mojca Sluga Jamnik

E-mail: sjn@onko-i.si

|  |  | generalna direktorica |
| --- | --- | --- |
|  |  | Andreja Uštar |

SPLOŠNE DOLOČBE

  - Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Potrošni material za radioterapijo« po sklopih.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse razpisane sklope. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga za posamezni sklop (delne ponudbe niso dovoljene) -  to je 100 % razpisane vrste blaga za vsak posamezen sklop.

V kolikor ponudnik ne ponudi posameznega sklopa v celoti, bo naročnik takšno ponudbo označil kot nedopustno in je za neustrezno ponujen sklop ne bo upošteval.

Naročnik bo ponudbo za cel sklop zavrnil kot nedopustno tudi v primeru, če samo ena postavka ne bo ustrezala strokovno tehničnim kriterijem naročnika.

  - Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

  - Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

  - Podizvajalci

- Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem(-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava ponudnik oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke predlaganih podizvajalcev in njihovih zakonitih zastopnikov ter izpolnjene ESPD (če so ti zahtevani) podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

  - Skupna ponudba

Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem naročanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

-	imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

-	pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega sporazuma,

-	obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

-	izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

-	izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

-	neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v Obrazcu št. 1A navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak partner iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje P1 iz 2. poglavja te dokumentacije.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

  - Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 04.04.2021 do 10:00 ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

  - Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

  - Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.

Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

  - Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

  - Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

  - Rok plačila

Naročnik je dolžan plačati prevzeto blago/izvedbo storitev v roku 30 dni po dobavi blaga/izvedbi storitev ter po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, na transakcijski račun izvajalca.

V primeru nastopa ponudnika – izvajalca s podizvajalcem pri izvedbi predmetnih dobav blaga/izvajanja storitev, je rok plačila izbranemu ponudniku – glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot navedeno v 1. odstavku te točke.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

  - Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami ter tako dobljene vrednosti sešteje.

  - Neobičajno nizka ponudba

Kot navedeno v 86. členu ZJN-3.

  - Merila

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba – cena* | 100 |

* najnižja ponudbena vrednost z DDV za posamezen sklop (za pogodbeno obdobje) ob predpostavki, da je izbrani ponudnik predložil dopustno ponudbo.

Dodatno merilo: V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

  - Varovanje osebnih podatkov

Varovanje osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoki takih podatkov (Splošna uredba GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07).

Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ponudniki posredujejo naročniku, je izvedba postopka javnega naročanja, vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za naročnika in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega naročila in o izvajanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi).

  - Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

- Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan z ZJN-3.

  - Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

  - Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

  - Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

  - Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19).

  - Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik v posameznem obdobju najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o nabavi potrošnih materialov za radioterapijo naročniku izročiti zavarovanje  kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če je skupna okvirna pogodbena vrednost  v vrednost do 25.000,00 EUR z DDV mora ponudnik predložiti naročniku bianco menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% okvirne pogodbene vrednosti z DDV.

Če pa je skupna okvirna pogodbena vrednost enaka ali višja od 25.000,00 EUR z DDV, pa mora ponudnik naročniku predložiti  nepreklicno brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji, okvirnem sporazumu in pogodbi. Ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja slovenske zavarovalnice, kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročniku nakaže brezobrestni denarni depozit v isti višini in isto dobo trajanja.

POGOJI ZA UDELEŽBO

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik v ponudbeni dokumentaciji predložiti obrazce, ki so navedeni ob vsakem zahtevanem pogoju. Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika.

Naročnik bo v primeru, ko je to potrebno, in v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil.

Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ne uspe preveriti v uradnih evidencah državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež in po potrebi zahteva pooblastilo za pridobitev določenih podatkov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb, od ponudnika lahko zahteva predložitev dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanje zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Ponudnik lahko glede tehnične in strokovne sposobnosti za predmetno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

2.1 Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudniki morajo za izkazovanje neobstoja izključitvenega razloga kaznovanosti v ponudbi obvezno predložiti ESPD obrazec z izjavami v poglavju "Del III: Razlogi za izključitev" podpoglavje "A: Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami".

Ponudnikom, ki so domači gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji), ni potrebno predložiti ostalih dokazil že v ponudbi, ker bo naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3, od ponudnika zahteval predložitev izjave osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.

Ponudniki, ki so tuji gospodarski subjekti (torej gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji) poleg ESPD obrazca že v ponudbi predložijo tudi izpis iz ustreznega registra oz. dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ, kar, v primeru, da država teh dokumentov ali potrdil ne izdaja, lahko nadomestijo z zapriseženo izjavo, če je ta v državi članici ali tretji državi predvidena, ali z izjavo osebe, dane pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo, iz katere izhaja izpolnjevanje pogoja na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. V primeru, da dokazila ne bodo predložena, bodo tuji ponudniki pozvani k predložitvi teh dokazil skladno z določbo četrtega odstavka 77. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi že sam v ponudbi. Tako predložena potrdila ne smejo biti starejša od 1 meseca, vezano na rok za oddajo ponudb. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, v ponudbi priloži tudi pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, in sicer za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD (Obrazec št. 4).

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

2.2 Pogoji za sodelovanje

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

POSEBNI POGOJI

P9 Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje Javne agencije RS za zdravila in medicinske

pripomočke ( v nadaljevanju JAZMP) ali pristojnega ministrstva za promet na debelo z

medicinskimi pripomočki skladno z določili Zakona o medicinskih pripomočkih.

NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

1.	ponudbo predložiti v roku in na način kot je določeno v povabilu k oddaji ponudbe,

2.	izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - »Ponudba - prijava« z vsemi zahtevanimi podatki,

3.	izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A - »Izjava o skupni ponudbi« - v primeru, da ponudniki nastopajo s skupno ponudbo,

4.	izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 - »Ponudbeni predračun – rekapitulacija«; pdf format,

5.  izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2A - »Ponudbeni predračun – razčlenjen«; xls in pdf format

6.	predložen obrazec št. 3 - »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, (za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila), ESPD obrazec ponudnik uvozi na spletni povezavi http://enarocanje.si/_ESPD/ ter ustrezno izpolni vsa zahtevana polja, nato obrazec natisne, ter podpiše in ožigosa in skeniranega predloži k ponudbi«,

7.	predložena potrdila ali izjave, kot je zahtevano v poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor ni vse razvidno iz ESPD),

8.	izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 – »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe ter fizične osebe (za vse zakonite zastopnike)«,

9.	izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7 - »Podatki o podizvajalcu«, »Soglasje podizvajalca« in »Ponudnikovo pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem«,

10. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8 – »Izjava o lastniških razmerjih«,

11.	izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 8A – »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«,

12. fotokopija veljavnega dovoljenja – v skladu s pogojem pod točko P9

13.	podpisan in žigosan obrazec št. 9 - »Tehnične zahteve in specifikacije« - za tem obrazcem se priložijo še vsi dokumenti, ki so zahtevani v tehničnih specifikacijah (certifikati o medicinski ustreznosti izdelkov, podatki o krčenju materiala na katerih mora ponudnik navesti št. sklopa in zaporedno številko ponujenega izdelka iz obrazca 2a. Ponudbeni predračun – razčlenjen),

14. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9A – Izjava - vzorci;

15. izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 10 - Vzorec pogodbe;

16. priložiti kataloge, prospekte ponujenih izdelkov, kjer je potrebno s številko sklopa (in zaporedno številko v okviru posameznega sklopa) obvezno označiti potrošne materiale za radioterapijo, ki jih ponudnik ponuja za posamezni sklop. Ponudnik lahko kataloge, prospekte ponujenih izdelkov predloži tudi skupaj z vzorcem materiala (sklop 1), katere mora na Onkološki inštitut dostaviti fizično, in sicer najkasneje do roka za odpiranje ponudb.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Oddaja ponudbene dokumentacije

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

Ponudnik:

- v razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le *.pdf obliko datoteke Ponudbeni predračun povzetek (Rekapitulacija) – obrazec št. 2;

- v »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki in posebej Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 2A) v excel  ter v pdf obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

  - Predmet naročila: POTROŠNI MATERIAL ZA RADIOTERAPIJO

Javno naročilo je razdeljeno na 9 sklopov:

1. Fiksacijske maske klasične

2. Fiksacijske maske za izvajanje stereotaktičnih obsevanj

3. Odsevni označevalci za preverjanje ponovljivosti bolnikove lege

4. Markerji za pozicioniranje

5. Bolusi

6. Fiksacijske maske za izvajanje stereotaktičnih obsevanj s podlagami in individualnimi

fiksacijskimi blazinami

7. Fiksacijske maske za izvajanje obsevanj v posteriorni legi

8.Ustniki za obsevanje v zadržanem vdihu / izdihu

9. Igle z markerji – fiducial markers

  - Kraj, način in roki izvajanja naročila

- Način: sukcesivne dobave

- Kraj in roki:

  - Kraj izvajanja/dobave: Na naslovu naročnika.

  - Rok dobave za posamezno naročilo: 3 tedne od naročila s strani naročnika (velja za vse sklope)

  - Čas trajanja pogodbe:

Pogodbe se bodo za vse sklope sklenile za obdobje do  31.08.2024

Pogodbe bodo začele veljati po podpisu zadnje od obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se bodo začele od 01.09.2022 dalje.

  - VZORCI

Naročnik zahteva, da ponudniki najkasneje do 15.04.2022 do 09:00 ure dostavijo brezplačen vzorec materiala za sklop 1: Fiksacijske maske klasične.

Za vse ostale sklope bo naročnik ponudnika naknadno pozval k predložitvi vzorca, v kolikor se v fazi ocenjevanja ponudb nivo kvalitete ponujenega izdelka ne bo mogel preveriti.

V kolikor naročnik tudi za sklop 1 na podlagi vzorca materiala in ostalih delov ponudbene dokumentacije ne bo mogel oceniti kakšen je nivo kvalitete ponujenih mask oziroma če le-te izpolnjujejo tehnične zahteve iz te razpisne dokumentacije, bo naročnik ponudnika pozval k predložitvi vzorcev vseh tipov mask.

Ponudniki lahko vzorce dostavijo vsak dan med 8:00 in 12:00 uro v Službo javnih

naročil Onkološkega inštituta  Ljubljana, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana (stavba B,

pritličje levo).

Podrobne tehnične specifikacije so razvidne iz obrazca št. 9 »Tehnične zahteve«

Obrazec št. 1

PONUDBA - PRIJAVA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0006/2022 po odprtem postopku, za »Potrošni material za radioterapijo« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo vodilni partner / sodelujoči partner (ustrezno obkrožiti);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti in/oz. izpolniti!):

- Na celotno javno naročilo;

- Na posamezen sklop oziroma več sklopov, in sicer sklop št. ________________________.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES | DA NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika oz. partnerja v skupni ponudbi, v zvezi z javnim naročilom z oznako JN-0006/2022 za »Potrošni material za radioterapijo« s polno odgovornostjo izjavljam, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali in preučili celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo seznanjeni s pogoji, zahtevami, merili, tehničnimi specifikacijami in ostalo vsebino dokumentacije ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne v Republiki Sloveniji.

Soglašamo, da:

- lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

IZJAVA IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »Potrošni material za radioterapijo« naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Naziv podjetja | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Navedba vrste blaga / storitve / gradnje | Navedba količine blaga / storitev / del gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: _______________ |  |  |  |  |
| Partner 1: ________________ |  |  |  |  |
| Partner 2: _________________ |  |  |  |  |
| Partner 3: _________________ |  |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli (obrazec 2a). Ponudbeni predračun ima 9 zavihkov, za vsak sklop posebej.

Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

- Ponudnik izpolni stolpce od E do I.

- Ko ponudnik v programsko orodje Excel vnese vse podatke, se podatki v stolpcih  J in K  izračunajo avtomatsko.

- Ponudnik mora Ponudbenem predračunu obvezno izpolniti vse zahtevane podatke.

- Decimalna mesta se bodo pri cenah avtomatsko zaokrožila na 4 decimalna mesta, pri vrednosti pa na 2 decimalni mesti.

Ponudniki naj vseeno preverijo pravilnost izračunov in naročnika opozorijo na morebitne napake pri izračunih!

Končno vrednost iz razčlenjenega ponudbenega predračuna (Vrednost z DDV za posamezni sklop) ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| Št. sklopa | Naziv sklopa (generično ime) | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fiksacijske maske klasične |  |
| 2 | Fiksacijske maske za izvajanje stereotaktičnih obsevanj |  |
| 3 | Odsevni označevalci za preverjanje ponovljivosti bolnikove lege |  |
| 4 | Markerji za pozicioniranje |  |
| 5 | Bolusi |  |
| 6 | Fiksacijske maske za izvajanje stereotaktičnih obsevanj s podlagami in individualnimi fiksacijskimi blazinami |  |
| 7 | Fiksacijske maske za izvajanje obsevanj v posteriorni legi |  |
| 8 | Ustniki za obsevanje v zadržanem vdihu / izdihu |  |
| 9 | Igle z markerji – fiducial markers |  |

Priloga tega dokumenta je razčlenjen ponudbeni predračun v excel obliki – obrazec 2a.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije,

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Veljavnost ponudbe je najmanj 120 dni od skrajnega roka za prejem ponudb.

Količine v obrazcu 2a so  okvirne za pogodbeno obdobje in za naročnika niso obvezujoče.

| Kraj in datum: |  | Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ |  | ________________________________ |

Podpis:  ________________________

Obrazec št. 3

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.  Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi.

Obrazec št. 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Potrošni material za radioterapijo« po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

# POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Potrošni material za radioterapijo«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 5

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik:

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 002, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis »Potrošni material za radioterapijo«, z oznako JN-0006/2022,

skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 10 % okvirne pogodbene vrednosti v  EUR z DDV. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini.

Menični znesek se nakaže na račun Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana št. SI56 0110 0603 0277 797, podračun pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 002, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost: ________________________

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 6

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo ____ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana in ____________________________ (naziv izvajalca) (v nadaljevanju naročnik garancije)  predmet »Potrošni material za radioterapijo« je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo naročnika garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec (naročnik garancije) svoje pogodbeno obveznosti, ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

- originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

- original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, vendar najkasneje do ________.

Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ |  |  | Banka: _______________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Žig: |  |  | Podpis: _______________________________ |
| Obrazec št. 7 |

PODATKI O PODIZVAJALCU

V zvezi z javnim naročilom št. JN-0006/2022, katerega predmet je »Potrošni material za radioterapijo«, potrjujemo, da bomo sodelovali pri izvedbi predmetnega naročila kot podizvajalec ponudnika - glavnega izvajalca:

________________________________________________ (naziv in sedež glavnega izvajalca)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja in BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Podizvajalec: __________________________ __________________________

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca:

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu:

za javno naročilo Potrošni material za radioterapijo, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA

Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Potrošni material za radioterapijo objavljenega na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu:

od naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 8

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 naročniku posredovali podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 8A

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0006/2022, katerega predmet je »Potrošni material za radioterapijo« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

TEHNIČNE ZAHTEVE IN SPECIFIKACIJE

Splošne zahteve

Način: sukcesivno za obdobje do 31.08.2024

Kraj in roki:

- Kraj dobave: na naslovu naročnika

- Rok dobave za posamezno naročilo: 3 tedne od naročila za vse sklope

SKLOP 1: FIKSACIJSKE MASKE KLASIČNE

1. OPIS:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material mora biti mikroperforiran;

- Material mora imeti dva različna premaza, in sicer: na strani, ki je v direktnem kontaktu z bolnikovo kožo, mora imeti mehak poliuretanski premaz, na zunanji strani, kjer bodo oznake za obsevanje, mora imeti gladek premaz (enakovredno kot na primer material Posicast-Plus podjetja Civco);

- Morajo imeti radiotransluscentne (prepusten za sevanje) L profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage podjetja Civco);

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike (glej razpredelnico: oblika maske);

- Material se ne sme prijemati na kožo ali na lase;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko (minimalno krčenje);

- Maska ne sme imeti ostrih robov;

- Material mora biti ustrezne debeline (enakovredno kot npr. CIVCO maske z debelino 2.3mm)

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov):

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček

  - namen uporabe

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca)

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

2. OBLIKE MASK (po obliki in materialu enakovredne kot naslednje CIVCO maske):

- Fiksacijska maska oblike PR 5 mikroperforirana z L profili Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 55 mikroperforirana z L profili (otroške dolge) Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 33 mikroperforirana z L profili (otroške kratke) Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 44 mikroperforirana z L profili Posicast-Plus

- Fiksacijska maska oblike PR 8 mikroperforirana z L profili Posicast-Plus

| Oblika maske (po obliki in materialu enakovredne kot npr. CIVCO maske Posicast plus): | Okvirna količina v komadih za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Fiksacijska maska PR 5 mikroperforirana | 2.000 kom |
| Fiksacijska maska PR 55 mikroperforirana | 30 kom |
| Fiksacijska maska PR 33 mikroperforirana | 30 kom |
| Fiksacijska maska PR 44 mikroperforirana | 1.500 kom |
| Fiksacijska maska PR 8 mikroperforirana | 30 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 2: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ

1. OPIS FIKSACIJSKIH MASK ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material se ne sme prijemati na kožo ali na lase;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko;

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage podjetja Brain Lab/Novalis);

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

2. OBLIKE MASK (po obliki in materialu enakovredne kot naslednje BrainLab maske):

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu brez obroča, za enega bolnika, mora vsebovati:

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu brez obroča s trodelno masko (fiksacijo za okcipitalni del glave, fiksacijo za čelo in brado ter fiksacijo za obrazni del glave),

- Set mora vsebovati granule za fiksacijo nosnega predela,

- Set mora vsebovati mrežo za oblikovanje delov seta v vodni kopeli.

| Vsebina seta za fiksacijo bolnika: | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu brez obroča s trodelno masko (združljiv s podlago podjetja Brain Lab/Novalis) | 150 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 3: ODSEVNI OZNAČEVALCI ZA PREVERJANJE PONOVLJIVOSTI BOLNIKOVE LEGE:

- Glede na to, da so pripomočki namenjeni izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Pripomočki morajo biti združljivi z obstoječo opremo ki jo imamo na oddelku (podjetja Brain Lab/Novalis);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov):

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca).

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

a.) Samolepilni označevalci:

- Samolepilni označevalci za enkratno uporabo, ki omogočajo ponovljivo pritrditev odsevnih označevalnih kroglic na telesu s samolepilno folijo,

- Set mora vsebovati več kosov samolepilnih označevalcev.

b.) Odsevne označevalne kroglice (uporaba na CT aparatu):

- Odsevne označevalne kroglice z možnostjo pritrditve na  samolepilne označevalce na telesu za označevanje lege na CT aparatu,

- Odsevne označevalne kroglice morajo biti primerne za uporabo na CT aparatu,

- Odsevne označevalne kroglice morajo vsebovati premaz za infrardeče sledenje gibanja,

- Set mora vsebovati več kosov označevalnih kroglic.

c.) Odsevne označevalne kroglice (uporaba na linearnem pospeševalniku Novalis TX):

- Odsevne označevalne kroglice z možnostjo pritrditve na samolepilne označevalce na telesu, za spremljanje lege z ExacTrac sistemom na linearnem pospeševalniku Novalis TX,

- Odsevne označevalne kroglice morajo vsebovati premaz za infrardeče sledenje gibanja,

- Set mora vsebovati več kosov označevalnih kroglic.

d.) Odsevne označevalne kroglice (uporaba na fantomu za kontrolo izocentra na ExacTrac sistemu):

- Odsevne označevalne kroglice z možnostjo pritrditve na fantomu za kontrolo izocentrom na ExacTrac sistemu;

- Odsevne označevalne kroglice morajo vsebovati premaz za infrardeče sledenje gibanja;

- Set mora vsebovati več kosov označevalnih kroglic.

| Odsevni označevalci za preverjanje ponovljivosti bolnikove lege: | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Samolepilni označevalci (združljivi z opremo podjetja Brain Lab/Novalis) | 1.000 kom |
| Označevalne odsevne kroglice za uporabo na CT aparatu (združljive z opremo podjetja Brain Lab/Novalis) | 20 kom |
| Označevalne odsevne kroglice za uporabo na linearnem pospeševalniku Novalis TX (združljive z opremo podjetja Brain Lab/Novalis): | 120 kom |
| Označevalne odsevne kroglice za uporabo na fantomu za kontrolo izocentra na ExacTrac sistemu | 120 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 4: MARKERJI ZA POZICIONIRANJE

1. OPIS:

- Vsi pripomočki so za enkratno uporabo;

- Glede na to, da so pripomočki namenjeni izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

a.)   Samolepilna plastična žička

- Samolepilna plastična žička za označevanje na bolniku (npr. brazgotine, bezgavke ...)

- Širina žičke 2,0 mm

- Višina 1 mm

- Oblika polkrogla

- Dobro lepljenje, enostavna za trganje na določene dolžine

- Žička mora po trganju ohraniti svojo obliko in robovi se ne smejo dvigovati nad  označen nivo

- Primerna za uporabo na CT (enakovredno kot npr. Beekley CT spot line)

b.)  Samolepilni točkasti kožni označevalci

- Samolepilni kožni označevalci za označevanje referenčnih točk na bolniku

- Debelina radiopačne kroglice 1,5 mm

- Primerna za uporabo na CT (enakovredno kot npr. Beekley X spot )

c.) Samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke

- Samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke za zaščito oznak na koži bolnika

- Velikost samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke 1,5 cm x 5,0 cm

- Primerna za daljšo uporabo na koži (enakovredno kot npr. Beekley PointGuards Original)

d.) Samolepilni trak za zaščito ostrih robov

- Samolepilni trak za zaščito ostrih robov pri izdelavi fiksacijskih mask

- Velikost traku: širina 2,5 cm (enakovredno kot npr. Beekley Tender Touch ali Unger Softstrip)

| Markerji za pozicioniranje: | Okvirna količina za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Samolepilna plastična žička (enakovredno kot npr. Beekley CT spot line) | 2.500 metrov |
| Samolepilni točkasti kožni označevalci (enakovredno kot npr. Beekley X spot ) | 35.000 kom |
| Samolepilne prozorne vodoodporne zaščitne nalepke (enakovredno kot npr. Beekley PointGuards Original) | 10.000 kom |
| Samolepilni trak za zaščito ostrih robov (enakovredno kot npr. Beekley Tender Touch) | 90 metrov |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 5: BOLUSI

- Bolus mora biti izdelan iz materiala, ki se uporablja pri obsevanju bolnikov;

- Izdelan mora biti iz čvrstega homogenega gela, ki se lahko oblikuje na poljubne oblike in ki se po oblikovanju ne deformira;

- Material se ne sme deformirati na toploti;

- Izdelan mora biti iz materiala s specifično gostoto čim bližje oz. čim bolj podobno specifični gostoti vode;

- Dobavljiv mora biti v izvedbi z ovojem in brez ovoja (enakovredno kot npr.: »Bolus with skin« in »Skin-less bolus« proizvajalca Civco);

- Bolus brez ovoja mora biti lepljiv v taki meri, da ni potrebne dodatne pritrditve le-tega oz.lepljenja na bolnikovo kožo in/ali fiksacijski pripomoček;

- Dobavljiv mora biti v debelini 0,5 cm in 1,0 cm;

- Dobavljiv mora biti v velikosti minimalno 30 x 30 cm;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca).

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

| Bolus: | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Bolus z ovojem debeline 0,5 cm (enakovredno kot npr. »Bolus with skin« proizvajalca Civco) | 200 kom |
| Bolus z ovojem debeline 1,0 cm (enakovredno kot npr. »Bolus with skin« proizvajalca Civco) | 150 kom |
| Bolus brez ovoja debeline 0,5 cm (enakovredno kot npr. »Skin-less bolus« proizvajalca Civco) | 120 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 6: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ S PODLAGAMI IN INDIVIDUALNIMI FIKSACIJSKIMI BLAZINAMI

OPIS:

1. OPIS FIKSACIJSKIH MASK ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material se ne sme prijemati na kožo ali na lase;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko;

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage Encompass  podjetja Qfix);

- Maske morajo imeti odprtino za obraz;

- Maske morajo imeti integriran sistem za zategovanje in popuščanje maske med obsevanjem (enakovredno kot npr. Assure Open View - Split S-frame RT-A876KSDGLF Fibreplast, Split S-frame Micro Perf Head Only with Integrated Shim, 3.2 mm);

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječo podlago, ki jo imamo na oddelku (podlaga  Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjetja Qfix);

- Maske morajo imeti odprtino za obraz;

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Material mora biti ustrezne debeline in imeti mora integriran sistem za zategovanje in popuščanje maske med obsevanjem (enakovredno kot npr. Assure Open View - Variable Perf RT-A892KYSDF Fibreplast, S-frame Variable Perf Head & Shoulder with Integrated Shim, 3.2 mm)

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

2. OBLIKE MASK:

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu brez obroča, za enega bolnika, mora vsebovati:

- Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu brez obroča s trodelno masko (fiksacijo za okcipitalni del glave, fiksacijo za čelo in brado ter fiksacijo za usta);

- Set mora vsebovati zaščitno kapo za lase;

- Združljiv s podlago Encompass SRS Fibreplast System podjetja Qfix.

- Set za fiksacijo bolnikove glave, vratu in ramen brez obroča, za enega bolnika, mora vsebovati:

- Set za fiksacijo bolnikove glave, vratu in ramen brez obroča s trodelno masko (fiksacijo za okcipitalni del glave, fiksacijo za čelo, brado in ramena ter fiksacijo za usta);

- Set mora vsebovati zaščitno kapo za lase;

- Združljiv s podlago Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjatja Qfix.

| Vsebina seta za fiksacijo bolnika | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Set za fiksacijo bolnikove glave in vratu s trodelno masko (združljiv s podlago Encompass SRS Fibreplast System podjetja Qfix) | 200 kom |
| Set za fiksacijo bolnikove glave, vratu in ramen s trodelno masko (združljiv s podlago Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjatja Qfix) | 100 kom |

- Podlage (po obliki in materialu enakovredne kot Silverman Head Supports in Silverman Q Head Supports):

| Vsebina seta podlag za bolnika (enakovredno kot npr.) | Okvirna količina v setih za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Silverman Head Supports | 2 seta |
| Silverman Q Head Supports | 2 seta |

- Individualne fiksacijske blazine (enakovredno kot npr. MOLDCARE® Cushions ) združljive s podlago Portrait MR Intracranial Head&Neck device podjetja Qfix

| Oblike idividulanih blazin (enakovredno kot npr. MOLDCARE® Cushions) | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| RT-4492U 20 cm x 35 cm | 30 kom |
| RT-4492M 20 cm x 45 cm | 30 kom |
| RT-4492C Head & Shoulder S-frame | 30 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 7: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE OBSEVANJ V POSTERIORNI LEGI

1. OPIS FIKSACIJSKIH MASK ZA IZVAJANJE OBSEVANJ V POSTERIORNI LEGI:

- Material za izdelavo mask mora biti termoplastičen;

- Material se ne sme prijemati na kožo;

- Po oblikovanju materiala in hlajenju mora le-ta ohraniti obliko;

- Maske morajo imeti ustrezne radiotransluscentne (prepustne za sevanje) profile za pripenjanje na obstoječe podlage, ki jih imamo na oddelku (podlage  Sagittilt Prone Breast Solution podjetja Orfit);

- Material mora biti rezan na ustrezne oblike;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov;

- Ponudnik mora v ponudbi priložiti podatke o krčenju materiala.

| Oblika maske (po obliki in materialu enakovredne kot 2-points hybrid hip mask za podlago Sagittilt Prone Breast Solution podjetja Orfit ): | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Maske (po obliki-pravokotne in materialu enakovredne kot 2-points hybrid hip mask za podlago Sagittilt Prone Breast Solution podjetja Orfit) | 20 kom |
| Zaščitno pregrinjalo za blazino za glavo, ki je del podlage Sagittilt | 7.200 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 8: USTNIKI ZA OBSEVANJE V ZADRŽANEM VDIHU/IZDIHU

- Set ustnikov (enakovredno kot npr. ABC Mouthpiece Filter Kit, podjetja Aktina Medical) za izvajanje obsevanj v globokem vdihu/izdihu;

- Set je za enkratno uporabo pri bolniku;

- Set mora vsebovati filter, nosno sponko, ustnik in cevko;

- Set mora biti povezljiv z obstoječim Elekta ABC sistemom, ki ga uporabljamo na oddelku;

- Glede na to, da je pripomoček namenjen izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

| Ustniki za obsevanje v zadržanem vdihu/izdihu | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
|  | 1.000 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

SKLOP 9: IGLE Z MARKERJI (fiducial markers FM)

OPIS:

- FM so namenjeni za označevanje tumorjev v sklopu slikovno vodenega obsevanja

- FM morajo dopuščati slikanja z MRI do oz. je enako 3 T;

- FM morajo biti jasno vidni na kV slikah pridobljenih na CT simulatorju;

- Artefakt (standardna deviacija »pixel values« v okolici zrna ) na kV slikah pridobljenih na CT simulatorju mora biti čim manjši;

- FM morajo biti vidni na kV in MV slikah obsevalnih aparatov;

- FM morajo zagotavljati čim bolj stabilno pozicijo znotraj tumorja v katerega so bile implantirani;

- FM so dobavljeni v sklopu z votlimi iglami dolžine 20 cm z G=/ali več kot 17;

- Igle morajo vsebovati mandren, ki dopušča iztisk markirnega zrna iz  votle konice igle;

- Igle z mandrenom morajo zagotavljati, da zrno ne izpade iz igle;

- Distančnik mora omogočati stabilno lego mandrena v igli;

- Mandren mora biti nekoliko daljši od igle (ne več kot 4mm) tako, da pride povsem do konca konice igle oziroma je lahko, ko se odstrani distančnik in iztisne zlato zrno, daljši za 1-2 mm;

- Markirna zrna naj ne bodo krajša od 3 mm in ne daljša od 5 mm;

- Vsi pripomočki so za enkratno uporabo;

- Glede na to, da so pripomočki namenjeni izključno za uporabo pri opravljanju dejavnosti, morajo biti navodila napisana v uporabniku razumljivem jeziku (v slovenščini in/ali angleščini);

- Medicinskemu pripomočku morajo biti priloženi podatki za varno in pravilno uporabo na prodajni embalaži ali v navodilu za uporabo (ob upoštevanju usposobljenosti in znanja uporabnikov);

- Na embalaži morajo biti navedeni podatki, ki:

  - označujejo medicinski pripomoček,

  - namen uporabe,

  - ime in naslov proizvajalca (ali predstavnika proizvajalca);

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti certifikate o medicinski ustreznosti izdelkov.

| Igle z markerji | Okvirna količina v kom za pogodbeno obdobje |
| --- | --- |
| Fiducial markers | 1.600 kom |

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da bodo ponujeni izdelki iz vaše ponudbe v celoti ustrezali zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

Datum: ____________                            		Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

________________________________

Obrazec št. 9A

# IZJAVA »VZORCI«

Spodaj podpisani zastopnik/pooblaščenec ponudnika izjavljam:

- da bomo, v kolikor bo naročnik podal zahtevo, dostavili po 1 do največ 2 vzorca za vsak ponujeni tip izdelka, in sicer v roku petih (5) delovnih dni od prejema zahteve s strani naročnika.

- vzorce za ponujene izdelke bomo imeli na zalogi.

Kraj in datum: ..............................................		Ime in priimek zastopnika/pooblaščenca:

..................................................................

Podpis: .....................................................

# Obrazec št. 10

VZOREC POGODBE

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA,  Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa generalna direktorica Andreja Uštar, univ.dipl.ekon.

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

______________________________________________________________

ki ga/jo zastopa _________________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _______________

Matična št.: _______________

(v nadaljnjem besedilu prodajalec oz. ponudnik/dobavitelj)

skleneta naslednjo

POGODBO

O NABAVI POTROŠNEGA MATERIALA ZA RADIOTERAPIJO

I. Podlaga za sklenitev pogodbe

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je izveden odprti postopek oddaje javnega naročila za Nabavo potrošnega materiala za radioterapijo z oznako JN-0006/2022, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko ___________________, z dne __________ ter v Ur. l. EU pod oznako ___________________ z dne _____________.

II. Veljavnost pogodbe

- člen

Pogodba prične veljati, ko jo podpišejo zastopniki vseh pogodbenih strank in ob izročitvi inštrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, uporabljati pa se začne  01.09.2022 in velja do 31.08.2024.

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

III. Predmet pogodbe in specifikacija predmeta pogodbe

- člen

Predmet pogodbe so sukcesivne dobave potrošnih materialov za radioterapijo za potrebe Onkološkega inštituta Ljubljana.

Specifikacija predmeta pogodbe z okvirnimi količinami in cenami za pogodbeno obdobje je navedena v ponudbenem predračunu, ki je sestavni del te pogodbe.

Prodajalec je bil na podlagi izvedenega javnega naročila z Odločitvijo o oddaji naročila številka _______________ z dne ___________ izbran kot najugodnejši ponudnik za:

(ustrezno se odstrani)

SKLOP 1: FIKSACIJSKE MASKE KLASIČNE

SKLOP 2: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ

SKLOP 3: ODSEVNI OZNAČEVALCI ZA PREVERJANJE PONOVLJIVOSTI  BOLNIKOVE

LEGE

SKLOP 4: MARKERJI ZA POZICIONIRANJE

SKLOP 5: BOLUSI

SKLOP 6: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE STEREOTAKTIČNIH OBSEVANJ S

PODLAGAMI IN INDIVIDUALNIMI FIKSACIJSKIMI BLAZINAMI

SKLOP 7: FIKSACIJSKE MASKE ZA IZVAJANJE OBSEVANJ V POSTERIORNI LEGI

SKLOP 8: USTNIKI ZA OBSEVANJE V ZADRŽANEM VDIHU / IZDIHU

SKLOP 9: IGLE Z MARKERJI – FIDUCIAL MARKERS

IV. Pogodbena vrednost

4. člen

Skupna vrednost pogodbe je ______________ EUR z DDV in je okvirna vrednost za pogodbeno obdobje.

Vrednost brez DDV v EUR: _______________________,

DDV v EUR: ____________________,

Vrednost z DDV v EUR: __________________________.

V. Količina blaga

5. člen

Prodajalec in kupec se izrecno dogovorita, da bo kupec pri prodajalcu v času trajanja te pogodbe kupoval le tiste vrste in količine blaga, ki jih bo potreboval v času, za katerega se sklepa ta pogodba.

Količino in vrsto posameznih artiklov blaga bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako sukcesivno naročilo posebej.

Kupec naroča posamezno blago s pisno naročilnico.

Specifikacija po posameznih artiklih je razvidna iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del te pogodbe.

VI. Kvaliteta blaga

6.   člen

Dobavljeno blago mora v celoti ustrezati tehničnim specifikacijam in zahtevam iz razpisne dokumentacije, v skladu s podanim opisom predmeta naročila in mora po kakovosti v celotnem obdobju trajanja pogodbe biti enako ocenjevanemu izdelku.

VII. Dobavni rok in kraj dostave

7.   člen

Prodajalec se obvezuje, da bo kupcu dostavljal naročeno blago v roku treh (3)  tednov od prejema naročila. V primeru, da dobavitelj ne dobavi blaga v pogodbenem roku, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je dolžan v rokih, navedenih v prejšnjem odstavku, dobaviti celotno količino naročenega blaga, razen če se s skrbnikom pogodbe na strani naročnika ne dogovori drugače.

Prodajalec se obvezuje, da bo blago dostavljal in razložil v prostorih Onkološkega inštituta Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana.

VIII. Količinski in kakovostni prevzem, reklamacije

8.   člen

Kupec se obvezuje naročeno blago prevzeti na podlagi dobavnice.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora kupec prodajalcu sporočiti pismeno.

V kolikor bi se med samo uporabo potrošnih materialov izkazalo, da gre za težavo v materialu, se prodajalec zavezuje, da bo  napako nemudoma odpraviti z nadomestno dobavo.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

IX. Cene

9.   člen

Cene iz ponudbe so fiksne za čas trajanja te pogodbe.

Cena blaga vključuje končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke) in morebitne popuste.

Cene veljajo na podlagi paritete DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000), razloženo lokacija dostave.

Če se v času trajanja posamezne pogodbe spremeni zakon, ki ureja davek na dodano vrednost in sprememba zakona vpliva na višino davčne stopnje za blago, ki je predmet pogodbe, se lahko cene iz ponudbe popravijo izključno v višini nastale davčne spremembe.

X. Plačilni pogoji in način plačila

10.   člen

Naročnik je dolžan plačati prevzeto blago v roku 30 dni po dobavi blaga ter po prejemu pravilno izstavljenega e-računa, na transakcijski račun ponudnika / dobavitelja _______________________________ pri banki __________________.

V primeru nastopa ponudnika – izvajalca s podizvajalcem pri izvedbi predmetnih nabav blaga, je rok plačila izbranemu ponudniku – glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot navedeno v 1. odstavku te točke.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru zamude s plačilom, je kupec dolžan prodajalcu, na njegovo zahtevo, plačati zakonite zamudne obresti.

XI. Podizvajalci

11. člen

Prodajalec bo izpolnil obveznosti, prevzete s to pogodbo, s/brez podizvajalcev: (ustrezno označi,

v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se ta člen briše)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

  - podizvajalec:______________ (navedba vsake vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec; podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del)

Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

– glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

XII. Skrbniki pogodbe

12.  člen

Skrbnika pogodbe pri izvajanju pogodbe sta:

- za kupca / naročnika: ______________ , tel: __________________

- za prodajalca / ponudnika oz. dobavitelja: ______________, tel: __________________

XIII. Obveznosti kupca in prodajalca

13.   člen

Kupec (naročnik) se obvezuje:

- prevzeti naročeno blago,

- poravnati svojo finančno obveznost do prodajalca.

Prodajalec se obvezuje:

- dobaviti blago, ki je predmet posameznega naročila v kvaliteti, roku in na mesto dostave, ki je dogovorjen,

- nemudoma obvestiti kupca o nastanku objektivnih vzrokov, ki bi preprečevali izpolnitev dogovorjenih obveznosti.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

XIV. Zavarovanje posla

14. člen

Izbrani ponudnik mora najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o dobavi potrošnih materialov za radioterapijo naročniku izročiti zavarovanje kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če je skupna okvirna pogodbena vrednost v vrednosti do 25.000,00 EUR (z DDV) mora ponudnik predložiti naročniku bianco menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% okvirne pogodbene vrednosti z DDV.

Če je skupna okvirna pogodbena vrednost v vrednosti nad 25.000,00 EUR (z DDV), pa mora ponudnik naročniku predložiti  nepreklicno brezpogojno bančno garancijo / garancijo zavarovalnice na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Ustrezno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po zadnjem dnevu veljavnosti pogodbe.

Naročnik lahko zavarovanje unovči, če dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbo, v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, ter za neporavnane obveznosti glavnega izvajalca do podizvajalcev.

XV. Varovanje zaupnih podatkov

15. člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

16. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Prodajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec prodajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Prodajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Prodajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

XVI. Odstop od pogodbe, protikorupcijska klavzula, razvezni pogoj, reševanje  sporov, dokumentacija

17. člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil, ki jih ureja obligacijski zakonik.

18. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko katerakoli od pogodbenih strank brez  navedbe razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri prodajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če prodajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu prodajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil prodajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Pri razlagi teh pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe, se upošteva razpisna in ponudbena dokumentacija ter vse priloge, ki so sestavni del te pogodbe.

XVII. Končne določbe

21. člen

Odstop te pogodbe tretjemu v primeru statusnih sprememb prodajalca je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

22. člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

PRILOGE:

- ponudbeni predračun, razčlenjen (obrazec 2a)

| Št. pogodbe: V/na: ______________, dne _________ Dobavitelj / prodajalec: .............................................. ............................................. ............................................. | Št. pogodbe: 03 – AU – ___ / 2022 V Ljubljani, dne ........................ Naročnik / kupec: Onkološki inštitut Ljubljana Andreja Uštar generalna direktorica |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta;

- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.