## Tehnične specifikacije
Klimatska komora
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumnetacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Tehnične specifikacije
Največja širina: 1100 mm
Največja globina: 1150 mm
Največja višina: 2000 mm
Najmanjša notranja prostornina: 320 L
Minimalni temperaturni razpon (Minimal temperature range): vsaj 0 – 40 °C
Ločljivost nastavitve temperature (Temperature set resolution): 0.1 °C
Temperaturna stabilnost (Temperature stability): največ ± 0,5 °C
Enakomernost temperature (Temperature uniformity): največ ± 1,0 °C
Razpon relativne zračne vlažnosti (Relative humidity range): vsaj 40 – 90 % (pri temperaturi nad 20 °C)
Ločljivost nastavitve vlage (Relative humidity set resolution): 1 %
Stabilnost relativne vlažnosti (Relative humidity stability): ± 2 %
Police: 4 police
Priklop: 230V 50/60Hz
Vrata: Brez okna ali pa okno z možnostjo popolne zatemnitve
Drugo: klimatska komora za delovanje ne potrebuje priključka za dotok in odtok vode (ročno natakanje vode v rezervoar)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
vsaj 7 let
Garancijski rok:
13 mesecev
Delovna navodila za uporabo opreme:
dostavi se ob dobavi opreme.
Inštalacija opreme:
izvede se s strani ponudnika na lokaciji NIB, Večna pot 111, Ljubljana.
Transport opreme do mesta inštalacije
vključuje tudi vnos opreme v laboratorij.
Validacija in kalibracija oziroma drug ustrezen pregled delovanja opreme po inštalaciji
mora biti vključen.
Usposabljanje osebja za delo z opremo na lokaciji naročnika:
Ob inštalaciji opreme (za tri uporabnike).
Servis:
Servis za vso ponujeno opremo mora biti zagotovljen v času garancijske dobe in za čas življenjske dobe s strani ponudnika, ki mora imeti certificiranega serviserja iz Slovenije.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja 2 delovna dni, čas za popravilo pa 14 delovnih dni od prijave napake. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 14 delovnih dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja: vsaj 7 let.
Zamenjava z novo opremo: v kolikor popravilo v garancijskem roku traja nad 45 dni od prijave napake, se ponudnik zaveže napravo zamenjati z enako novo v roku 6 tednov.
da
ne
ne
ne
ne
ne
no
ne
ne
ne
ne
ne
no
no
no
da
da
da
da
da
da
da
da
da
yes
yes
yes
yes
yes
yes
ne
da
ne
da