## Tehnične specifikacije
Pretočni hladilnik z grelcem
|  | Ponudba vključuje | Naslov tehnične dokumentacije | Številka strani tehnične dokumentacije
Največja širina: do 60 cm
Največja globina: do 80 cm
Največja višina: do 120 cm
Razpon delovne temperature: vsaj -20 – 40 ºC
Ločljivost nastavitve temperature: 0,1 ºC
Stabilnost temperature: ±0,5 ºC
Moč grelca: vsaj 3 kW
Hladilna moč (pri 20°C): vsaj 4 kW
Pretok črpalke: do 40 litrov/min
Tlak črpalke: do 3 bar
Imeti mora Profinet priključek oziroma ustrezen nadomestek za povezavo z računalnikom preko Ethernet priključka
Priklop na električno omrežje: 230 VAC
Vključena mora biti zunanja PT100 sonda
Vključene morajo biti cevi za priklop (2 x 1,5 m dolžine)
Vključeno mora biti ustrezno hladivo (etanol, glikol…)
Oprema mora biti na kolescih
da
ne
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let
Garancijski rok:
2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
vključen mora biti ustrezen pregled delovanja opreme po inštalaciji
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
na lokaciji naročnika ob inštalaciji opreme (za vsaj tri uporabnike)
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo pomanjkljivosti daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
vsaj 7 let
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
NE
DA
DA
NE