Priloga 5A

Appendix 5A

KAKOVOST USKLADIŠČENEGA DIZELSKEGA GORIVA:

V skladišču Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, na lokaciji Petrol, d.d., Ljubljana, Skladišče goriv Lendava, Trimlini 1h, 9220 Lendava se nahaja dizelsko gorivo, kakovosti skladno s standardom SIST EN 590, zimske kakovosti.

Ponudniki lahko od zavoda pridobijo zadnja poročila o kakovosti blaga, s katerimi zavod razpolaga, ki pa za zavod niso zavezujoča.

Ponudniki lahko v roku do oddaje ponudb ob vnaprejšnjem dogovoru s skladiščnikom odvzamejo vzorce blaga iz omenjenih rezervoarjev in izvedejo analizo na lastne stroške.

KAKOVOST DOBAVLJENEGA DIZELSKEGA GORIVA:

Kakovost:	dizelsko gorivo, skladno s standardom SIST EN 590 za zimsko obdobje.