## Tehnične specifikacije
|  |  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v dokumentaciji:
1. Arhivski strežniki
1.1 Arhivski strežnik s tračno enoto – 2 kosa
Ohišje in vgradnja
Velikost ohišja: 2U višina za vgradnjo v standardno strežniško omaro
Priložena vodila za vgradnjo v strežniško omaro
Procesor
Vgrajen en procesor z 12 jedri in frekvenco vsaj 2,1 GHz ter podporo za vgradnjo dodatnega procesorja
Delovni pomnilnik
Vgrajen delovni pomnilnik kapacitete 32GB, DDR4-2933
Krmilnik trdih diskov
Vgrajen strojni RAID krmilnik 12Gb SAS z vgrajenim predpomnilnikom velikosti vsaj 4GB in baterijo ter funkcionalnost za vsaj 1TB SmartCache (SSD cache), možnost konfiguracije RAID 1/5/6/60
Trdi diski
Vgrajena dva M.2 SSD diska s kapaciteto najmanj 480GB v RAID1 za OS
Vgrajenih dvanajst diskov »hot plug« Helium 512e s kapaciteto najmanj 18TB
Vgrajena dva »hot plug« diska s kapaciteto najmanj 960GB namenjana za SSD cache
Mrežni priključki
Vgrajeni najmanj štirje 1Gbit LAN Base-T mrežni priključki, ki ne zasedajo PCIe vodila
Vgrajena najmanj dva 10/25Gb SFP+ mrežna priključka
Priložen 3m 10Gb DAC+ kabel združljiv s Cisco stikali
Ostali priklopi
Video izhod s podporo za ločljivost vsaj FHD (1920 x 1080)
Vsaj 3x USB 3.0 (ali bolje) Gen1 vmesnik (lahko so vsi na zadnji strani)
Vgrajena 12Gb SAS kartica za priklop tračne enote
Napajanje
Vgrajena dva redundantna napajalnika, hot-plug, vsaj 500W in z učinkovitostjo vsaj 94%.
Tračna enota
1x Tračna enota LTO-8 kapacitete 30TB SAS
20x Kaseta LTO-8
Združljivost
Vse komponente morajo biti od istega proizvajalca
Oddaljen dostop
Modul za oddaljen dostop in upravljanje strojne opreme strežnika na daljavo, ki: deluje neodvisno od operacijskega sistema strežnika; omogoča omrežno preslikavo ekrana, tipkovnice, miške; omogoča omrežno preslikavo optične enote in priključitev ISO slik za nameščanje strežnika na daljavo; omogoča spreminjanje BIOS/UEFI nastavitev; uporablja lastno UTP povezavo. Podpora za dvo-faktorsko avtentikacijo
Nadzor
Podpora za integracijo v nadzorni sistem NAGIOS z možnostjo nadziranja: procesorjev, pomnilnika (ležišč pomnilnika), RAID krmilnik (predpomnilnik in baterija), napajalnikov, ventilatorjev, trdih diskov, mrežnih kartic, temperature (priložen plugin za Nagios).
Podprti operacijski sistemi
Windows Server 2016, 2019, 2022
VMware ESXi 6.7, 7.0
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP1
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Storitve
Vgradnja strežnika v komunikacijsko omaro, nastavitev IPMI/ILO dostopov
Namestitev Windows Server operacijskega sistema
Instalacija Veeam 11 programske opreme
Prenos približno 70 backup repozitory-ev iz starega strežnika
Nastavitev izvajanja backupa
1.2. NAS naprava – 1 kos
4 jedrni procesor
Vsaj 2 GB pomnilnika
Vsaj 2x USB 3.0 priključek
Podpora za vgradnjo vsaj 4 diskov
Vključeni štirje 18TB SATA 7200rpm trdi diski ali večji
Mrežni priključki (2x 1Gb RJ45 in 1x 10Gb SFP+)
Priložen 3m 10Gb DAC+ kabel združljiv s Cisco stikali
1.3. NAS naprava – 1 kos
4 jedrni procesor
Vsaj 4GB pomnilnika
Ohišje primerno za vgradnjo v komunikacijsko omaro
Vsaj 2x USB 3.0 priključek
Podpora za vgradnjo vsaj 12 diskov
Vključenih dvanajst 16TB SATA 7200rpm trdih diskov ali večjih
Priložen rail kit (sanke) za vgradnjo v omaro
| Mrežni priključki vsaj 2x 1Gb RJ45 in 2x 10Gb SFP+ | Colour segmentation for plant fitness evaluation
Priložen 3m 10Gb DAC+ kabel združljiv s Cisco stikali
2. Strežniki za analizo transkriptomskih podatkov visoko-zmogljivih tehnologij
2.1 Strežnik tip 1 – 2 kosa
Ohišje in vgradnja
Velikost ohišja: 2U višina za vgradnjo v standardno strežniško omaro.
Priložena vodila za vgradnjo v strežniško
Procesor
Vgrajena dva procesorja z 32 jedri in frekvenco vsaj 2,3 GHz
Delovni pomnilnik
Vgrajen delovni pomnilnik kapacitete 1TB, hitrost vsaj 3200 MT/s v konfiguraciji 16x 64GB z možnostjo nadgradnje na vsaj 4TB
Krmilnik trdih diskov
Vgrajen strojni RAID krmilnik 12Gb SAS z vgrajenim predpomnilnikom velikosti vsaj 4GB in baterijo ter možnost konfiguracije RAID 1/5/6/60
Trdi diski
Vgrajena dva SFF SSD diska »hot plug« s kapaciteto najmanj 1,92TB
Podpora za dodatno vgradnjo vsaj še 14 SFF »hot plug« diskov
Podpora za vgradnjo diskov tipov SAS, midline (NL SAS) in SSD
Mrežni priključki
Vgrajeni najmanj štirje 1Gbit LAN Base-T mrežni priključki, ki ne zasedajo PCIe vodila
Vgrajena najmanj dva 10/25Gb SFP+ mrežna priključka
Priložen 3m 10Gb DAC+ kabel združljiv s Cisco stikali
Ostali priklopi
Video izhod s podporo za ločljivost vsaj FHD (1920 x 1080)
Vsaj 3x USB 3.0 (ali bolje) Gen1 vmesnik, od tega vsaj eden na sprednji strani
Vgrajena dvo-portna FC kartica hitrosti vsaj 16Gb
Grafična kartica
Vgrajeni dve grafični kartici NVIDIA Quadro RTX 8000
Napajanje
Vgrajena dva redundantna napajalnika, hot-plug, vsaj 1600W in z učinkovitostjo vsaj 94%
Združljivost
Vse komponente morajo biti od istega proizvajalca
Oddaljen dostop
Modul za oddaljen dostop in upravljanje strojne opreme strežnika na daljavo, ki: deluje neodvisno od operacijskega sistema strežnika; omogoča omrežno preslikavo ekrana, tipkovnice, miške; omogoča omrežno preslikavo optične enote in priključitev ISO slik za nameščanje strežnika na daljavo; omogoča spreminjanje BIOS/UEFI nastavitev; uporablja lastno UTP povezavo. Podpora za dvo-faktorsko avtentikacijo
Nadzor
Podpora za integracijo v nadzorni sistem NAGIOS z možnostjo nadziranja: procesorjev, pomnilnika (ležišč pomnilnika), RAID krmilnik (predpomnilnik in baterija), napajalnikov, ventilatorjev, trdih diskov, mrežnih kartic, temperature (priložen plugin za Nagios)
Podprti operacijski sistemi
Windows Server 2016, 2019
VMware ESXi 6.7, 7.0
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP1
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Storitve:
Vgradnja strežnika v komunikacijsko omaro, nastavitev IPMI/ILO dostopov
Namestitev Linux operacijskega sistema po navodilih naročnika
Optimizacija programskih orodij za analizo transkriptomskih podatkov
Priklop na FC diskovno polje
Nastavitev multipathinga
2.2. Strežnik tip 2 – 1 kos
Ohišje in vgradnja
Velikost ohišja: 2U višina za vgradnjo v standardno strežniško omaro.
Priložena vodila za vgradnjo v strežniško
Procesor
Vgrajena dva procesorja z 32 jedri in frekvenco vsaj 2,3 GHz
Delovni pomnilnik
Vgrajen delovni pomnilnik kapacitete 1TB, hitrost vsaj 3200 MT/s v konfiguraciji 16x 64GB z možnostjo nadgradnje na vsaj 4TB
Krmilnik trdih diskov
Vgrajen strojni RAID krmilnik 12Gb SAS z vgrajenim predpomnilnikom velikosti vsaj 4GB in baterijo ter možnost konfiguracije RAID 1/5/6/60
Trdi diski:
Vgrajena dva SFF SSD diska »hot plug« s kapaciteto najmanj 1,92TB
Podpora za dodatno vgradnjo vsaj še 14 SFF »hot plug« diskov
Podpora za vgradnjo diskov tipov SAS, midline (NL SAS) in SSD
Mrežni priključki
Vgrajeni najmanj štirje 1Gbit LAN Base-T mrežni priključki, ki ne zasedajo PCIe vodila
Vgrajena najmanj dva 10/25Gb SFP+ mrežna priključka
Priložen 3m 10Gb DAC+ kabel združljiv s Cisco stikali
Ostali priklopi
Video izhod s podporo za ločljivost vsaj FHD (1920 x 1080).
Vsaj 3x USB 3.0 (ali bolje) Gen1 vmesnik, od tega vsaj eden na sprednji strani
Vgrajena dvo-portna FC kartica hitrosti vsaj 16Gb
Grafična kartica
Vgrajena ena grafična kartica NVidia Quadro RTX 6000 24GB in podpora za vgradnjo še ene dodatne
Napajanje
Vgrajena dva redundantna napajalnika, hot-plug, vsaj 1600W in z učinkovitostjo vsaj 94%
Združljivost
Vse komponente morajo biti od istega proizvajalca
Oddaljen dostop
Modul za oddaljen dostop in upravljanje strojne opreme strežnika na daljavo, ki: deluje neodvisno od operacijskega sistema strežnika; omogoča omrežno preslikavo ekrana, tipkovnice, miške; omogoča omrežno preslikavo optične enote in priključitev ISO slik za nameščanje strežnika na daljavo; omogoča spreminjanje BIOS/UEFI nastavitev; uporablja lastno UTP povezavo. Podpora za dvo-faktorsko avtentikacijo
Nadzor
Podpora za integracijo v nadzorni sistem NAGIOS z možnostjo nadziranja: procesorjev, pomnilnika (ležišč pomnilnika), RAID krmilnik (predpomnilnik in baterija), napajalnikov, ventilatorjev, trdih diskov, mrežnih kartic, temperature (priložen plugin za Nagios)
Podprti operacijski sistemi
Windows Server 2016, 2019
VMware ESXi 6.7, 7.0
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 SP4
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP1
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
Storitve:
Vgradnja strežnika v komunikacijsko omaro, nastavitev IPMI/ILO dostopov
Namestitev Linux operacijskega sistema po navodilih naročnika
Optimizacija programskih orodij za analizo transkriptomskih podatkov
Priklop na FC diskovno polje
Nastavitev multipathinga
2.3. Strežnik/del. postaja tip 3 – 1 kos
Ohišje in vgradnja
Tower ohišje
Procesor
Vgrajen procesor i9 -10940X 14 jeder ali boljši
Delovni pomnilnik
64GB DDR4 2933MHz razširljiv na 128GB
Krmilnik trdih diskov
Integriran SATA RAID krmilnik
Trdi diski
Vgrajen en disk 512GB SSD NVMe PCIe M.2
Vgrajena en disk 8TB SATA
Mrežni priključki
Vgrajen1Gbit LAN Base-T mrežni priključek
Ostali priklopi
Vsaj 4x USB 3.0 (ali bolje) Gen1 vmesnik, od tega vsaj eden na sprednji strani
Priložena tipkovnica in miška
DVD-RW enota
Grafična kartica
Vgrajena ena grafična kartica NVIDIA QUADRO P1000, podpora za vgradnjo še ene enake grafične kartice
Napajanje
Vgrajen napajalnik vsaj 1000W in z učinkovitostjo vsaj 90%.
Združljivost
Vse komponente morajo biti od istega proizvajalca
Podprti operacijski sistemi
Windows 10 in 11
Red Hat® Enterprise Linux
Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04 LTS
Operacijski sistem
Naložen operacijski sistem Windows 10 Pro
3. Diskovni sistemi
3.1. FC Diskovno polje za priklop strežnikov iz točke 2
Zahteve
Delovanje po principu »no single point of failure«, z vsaj podvojenimi aktivnimi komponentami polja (ventilatorji, napajalniki, krmilniki, …) in s samodejnim preklapljanjem v primeru izpada komponent
Višina krmilnika 2U
Vgradnja vsaj 24 SFF diskov v ohišje krmilnika
Vključenih 4x 10Gb Ethernet priključkov s podporo za protokol ISCSI
Podpora za povezovalne protokole FC
Vključenih vsaj osem 16Gb FC portov
Priloženih šest 3m FC LC-LC OM4 priključnih kablov
Krmilnika morata imeti skupaj najmanj 64 GB predpomnilnika
Možnost razširitve na vsaj 250 diskovnih pogonov oziroma vsaj 7PB fizične diskovne kapacitete brez menjave krmilnikov diskovnega polja
Vključenih 36x 18TB SAS 12G Midline »hot plug« diskov
Vključenih 8x 1.92TB SAS 12G SSD »hot plug« diskov
Podpora RAID nivojem RAID 1, 5, 6 ali modernejše
Podpora za »vgrajeno/uporabljeno« spare kapaciteto (distributed spare capacity)
Podpora za LUN velikosti vsaj 128TB
Podpora in vključena licenca za Tiering
Podpora in vključena licenca za deduplikacijo
Podpora in vključena licenca za kompresijo
Podpora in vključena licenca za Snapshot in kopiranje diskov
Podpora in vključena licenca za sinhrono in asinhrono replikacijo
Podpora za integracijo v vmware vcenter
Podpora za VAAI (vStorage API for Array Integration)
Podpora za LDAP prijavo
Zmožnost daljinskega nadzora in upravljanja preko omrežja skozi grafični vmesnik ali ukazno vrstico, z zmožnostjo prikaza stanja diskovnega polja in konfiguracije vseh zahtevanih funkcionalnosti
Zmožnost vgradnje standardnih 2.5- in 3.5-palčnih diskovnih pogonov tipa SAS, NL SAS in SSD
Združljivost
Vse komponente morajo biti od istega proizvajalca.
Diskovno polje mora omogočati sinhrono in asinhrono replikacijo z diskovnim poljem iz točke 3.2
Podprti operacijski sistemi:
Microsoft Windows Server 2022
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2016
Vmware
Red Hat Linux
SuSE SLES Linux
Storitve:
Vgradnja v komunikacijsko omaro, nastavitev dostopov
Konfiguracija RAID polja
Nastavitev Tieringa
Priklop strežnikov
Konfiguracija LUNov
Prezentacija LUNov na linux strežnike
3.2. FC Diskovno polje
Zahteve
Funkcija oddaljene replikacije v active/active načinu, t.i. “stretched cluster”
NVMe-oF preko Fibre Channel (FC-NVMe)
Podpora za replikacijo na tretjo lokacijo (3DC)
Možnost nadgradnje s Storage Class Memory (SCM) - Intel Optane/3DXpoint ali Samsung zSSD.
Tiering med različnimi tipi diskov, vsaj 3-nivojski
Možnost eksterne virtualizacije
Cache 256GB (razširljiv do 512GB)
Vljučene licence za: avtomatski tiering (vsaj 3 nivojski), deduplikacijo, izdelavo slik stanja (»snapshot«), virtualizacijo notranjih kapacitet in replikacijo na oddaljeno lokacijo na drug sistem
Posamezni diskovni sistem mora imeti 4x 16GB FC po posameznem kontrolerju z vključenimi vmesniki (SFP)
Priloženi štirje 2m ali 3m FC LC-LC OM4 priključni kabli
Vključenih 4x 10Gb Ethernet priključkov s podporo za protokolu ISCSI
Vsaj 250TB NETO uporabne kapaciteta na posamezni sistem brez uporabe kompresije
Vsaj 35% ponujene kapacitete mora biti na NVMe (Flash pogonih) brez uporabe kompresije
Popolnoma redundančna arhitektura z podvojenimi komponentami (kontroler, napajalni, hladilni moduli, baterije) z možnostjo zamenjave vseh komponent med delovanjem
Možnost nadgradenj/razširitev brez prekinitve delovanja sistema
Možnost uporabe kompresije v realnem času
Vključena programska oprema za nadzor in upravljanje sistema preko spletnega vmesnika
Omogoča enostavno integracijo v obstoječe virtualno okolje VMware z upravljanjem preko vmesnika za upravljanje diskovnega polja ali vmesnika za upravljanje virtualnega okolja
Omogoča vključenje podpore dodeljevanja fizičnega prostora po potrebi (Thin Provisioning), s podporo sproščanju neuporabljanega prostora neodvisno od operacijskega sistema
Možnost podpore porazdelitvi logičnega diska (LUN-a) po različnih tipih diskov (do 3) s samodejno optimizacijo porazdelitve podatkov glede na pogostost dostopa
Možnost širitve z dodatnimi SAS in NL SAS diski
Podpora RAID zaščiti podatkov v načinih RAID 1, 5, 6 ali modernejše
Ponujeni diskovni sistem ne sme imeti licenčne politike katera omogoča omejitev po količini
Priklop NVMe shranjevalnih medijev neposredno na PCIe vodilo krmilnika po 2 neodvisnih poteh
Ponujeni diskovni sistem mora vsebovati vključene licence za: avtomatski tiering (vsaj 3 nivojski), kompresijo v realnem času, deduplikacijo, izdelavo slik stanja (»snapshot«), virtualizacijo notranjih kapacitet in replikacijo na oddaljeno lokacijo na drug sistem
Modul Flash mora biti odporen na odpoved celotnega čipa na enem disku(modulu), ob predpostavki, da je za namene rekonstrukcije podatkov na voljo zadostna zmogljivost redundance. Če ponujena rešitev ne ustreza opisanim zahtevam, je treba zagotoviti 30% več uporabne zmogljivosti
Združljivost
Vse komponente morajo biti od istega proizvajalca.
Diskovno polje mora omogočati sinhrono in asinhrono replikacijo z diskovnim poljem iz točke 3.1
Ostalo:
Vsa ponujena strojna oprema mora biti od istega proizvajalca in dobavljena preko uradnega kanala proizvajalca
Vsi servisni paketi za vzdrževanje, nadgradnjo in podporo morajo biti od proizvajalca strojne opreme
Podprti operacijski sistemi:
Microsoft Windows Server 2022
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2016
Vmware
Red Hat Linux
SuSE SLES Linux
Storitve:
Vgradnja v komunikacijsko omaro, nastavitev dostopov
Konfiguracija RAID pool-ov
Konfiguracija zoninga na obstoječih SAN stikalih
Konfiguracija LUNov
Prezentacija LUNov na obstoječe vmware okolje
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
da
da
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
ne
da
da
da
ne
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 5 let
Garancijski rok:
garancija proizvajalca in zagotavljanje nadomestnih delov vsaj še 2 leti po izteku garancijske dobe
možnost dokupa podaljšane garancije
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme (SAT), ki mora vsebovati preverbo v tehničnih specifikacijah navedenih parametrov.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo na lokaciji naročnika:
mora biti zagotovljeno za neomejeno število udeležencev
Servis:
mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
proizvajalec ima urejene pooblaščene servisne partnerje v Sloveniji.
v času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 1 delovni dan, čas za popravilo opreme pa največ 30 dni od prijave napake.
Zamenjava z novo opremo:
v kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Ostalo:
vsa ponujena oprema mora biti nova, brez pravnih in stvarnih napak, avtentična in avtorizirana pri proizvajalcu ali njegovemu zastopniku. Naročnik iz tega naročila je prvi kupec.
| priložena | izjava proizvajalca, da je ponudnik pooblaščen za prodajo ponujene opreme v Sloveniji.
priložena izjava proizvajalca, da je oprema kupljena preko uradnega kanala proizvajalca.
yes
no
no
no
no
no
no
no
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
da
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne