## OBR 3A
Ponudnik:________________________________________________________________________________
OBR-3A: Specifikacija s ponudbenimi cenami - popravek marec22
| Sklop blaga | Količina najete opreme za obdobje 7 let | Okvirna količina za obdobje 12 (48) mesecev - sklopi 2.-6. | Okvirna količina za obdobje 12 (84) mesecev - sklop 1. | enota mere (EM) | MERILO ( označi ustrezno DA/NE) | Kataloška številka oz. tip in naziv opreme | Proizvajalec | Cena na enoto brez DDV (4 dec.mesta); letno/kos | Stopnja DDV | Cena na enoto z DDV (4 dec. mesta) | Vrednost/letna brez DDV (okvirna količina X cena na enoto brez DDV) | DDV | Vrednost/letna z DDV (okvirna količina X cena na enoto z DDV) | Končna skupna vrednost za sklop brez DDV za celotno obdobje | DDV | Končna skupna vrednost za sklop z DDV
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Sklop 1: | NAJEM OPREME in SUKCESIVNA DOBAVA POTROŠNEGA MATERIALA
Najem opreme:
a. | DIALIZNI APARATI | 21 | / | / | kos
b. | PRENOSNA REVERZNA OSMOZA | 2 | / | / | kos
c. | INFORMACIJSKI SISTEM | 1 | / | / | kos
POTROŠNI MATERIAL (kompatibilnost s ponujeno opremo) za 21 aparatov
| Krvne linije |  |  |  |  | Kasetni sistem linij 5 točk DA / NE
1.1. | Krvna linija A/V v setu ali kaseta za dializno metodo: HDF/HF on line, originalna linija za ponujeni dializni monitor | / | / | 5000 | kos
1.2. | Krvna linija A/V v setu ali kaseta za dializno metodo BHD, originalna linija za ponujeni dializni monitor | / | / | 2300 | kos
1.3. | Krvna linija A/V v setu ali kaseta za dializno metodo SN HD za dvojno črpalko, originalna linija za ponujeni dializni monitor | / | / | 45 | kos
| Sredstva za dekalcinacijo, dezinfekcijo in notranje čiščenje dializnih monitorjev | / | / | *ponudnik navede potrebno količino sredstev, glede na zahteve proizvajalca za redno vzdrževanje monitorja | letno | [12 empty] | +
1.4. | Citronska kislina v prahu s sredstvom za dekalcinacijo in dezinfekcijo | / | / | 7300 dializnih postopkov | letno
1.5. | Sredstvo za odstranjevanje organskih odpadkov | / | / | 7300 dializnih postopkov | letno
1.6. | Sredstvo za odmaščevanje | / | / | 7300 dializnih postopkov | letno
1.7. | Filtri za pripravo ultračiste vode 7.300 dializnih procedur/letno, 6 dni v tednu , 2 dializni proceduri/dan, povprečno trajanje ene dializne porcedure 6 ur | / | / | 7300 dializnih postopkov | letno
1.8. | kapsula bikarbonatnega praška 700 g+/-50 g, 760 g | / | / | 7200 | kos
1.9. | kapsula bikarbonatnega praška 1100g+/-150 g | / | / | 270 | kos
1.10. | NaCl v prahu v kapsuli* (opcijsko) | / | / | 90 | kos
| KISLI KONCENTRATI Z NASLEDNJO SESTAVO: |  |  |  |  | Kisli koncentrat izključno s citratom kot pufrom DA / NE 5 točk Kisli koncentrat v plastični steklenici ali vrečki in NE v kanistru DA / NE 30 točk
1.11. | Ca 1,25 mmol/L, K 2,0 mmol/L | / | / | 1370 | kos
1.12. | Ca 1,5 mmol/L, K 2,0 mmol/L | / | / | 1550 | kos
1.13. | Ca 1,75 mmol/L, K 2,0 mmol/L | / | / | 730 | kos
1.14. | Ca 1,25 mmol/L, K 3,0 mmol/L | / | / | 450 | kos
1.15. | Ca 1,5 mmol/L, K 3,0 mmol/L | / | / | 550 | kos
1.16. | Ca 1,75 mmol/L, K 3,0 mmol/L | / | / | 45 | kos
1.17. | Ca 1,25 mmol/L, K 4,0 mmol/L | / | / | 45 | kos
1.18. | Ca 1,5 mmol/L, K 4,0 mmol/L | / | / | 45 | kos
1.19. | Ca 1,75 mmol/L, K 4,0 mmol/L | / | / | 45 | kos
Sklop 2: | Potrošni materiali za obstoječe aparate 2 kom (proizv.:, tip: ) Baxter Artis
Krvne linije
2.1. | Krvna linija A/V v setu ali kaseta za dializno metodo: HDF/HF on line, originalna linija za obstoječi dializni monitor | / | 500 | / | kos
2.2. | Krvna linija A/V v setu ali kaseta za dializno metodo BHD, originalna linija za obstoječi dializni monitor | / | 230 | / | kos
2.3. | Krvna linija A/V v setu ali kaseta za dializno metodo SN HD za dvojno črpalko, originalna linija za obstoječi dializni monitor | / | 5 | / | kos
| SREDSTVA ZA DEKALCINACIJO, DEZINFEKCIJO IN notranje čiščenje dializnih monitorjev - kompatibilno z dializnimi monitorji; 700 dializnih procedur/letno, 6 dni v tednu, 2 dializni proceduri/dan, povprečno trajanje ene dializne porcedure 4 - 6 ur | / | *ponudnik navede potrebno količino sredstev, glede na zahteve proizvajalca za redno vzdrževanje monitorja | /
2.4. | Citronska kislina v prahu s sredstvom za dekalcinacijo in dezinfekcijo | / | 700 dializnih postopkov | / | letno
2.5. | Sredstvo za odstranjevanje organskih odpadkov | / | 700 dializnih postopkov | / | letno
2.6. | Sredstvo za odmaščevanje | / | 700 dializnih postopkov | / | letno
2.7. | FITRI ZA PRIPRAVO ULTRAČISTE VODE - kompatibilno z dializnimi monitorji; 700 dializnih procedur/letno, 6 dni v tednu , 2 dializni proceduri/dan, povprečno trajanje ene dializne porcedure 4 do 6 ur | / | 700 dializnih postopkov | / | letno
2.8. | Vzdrževanje in popravila 2 kom aparatov (ponudnik navede strošek glede na zahteve proizvajalca za redno vzdrževanje monitorja) |  | 2 | / | kos
2.9. | Vzdrževanje in popravila 2 kom aparatov-reverzna osmoza *(ponudnik navede strošek glede na zahteve proizvajalca za redno vzdrževanje rez.osmoz) |  | 2 | / | kos
2.10. | kapsula bikarbonatnega praška 700 g+/-50 g, 760 g | / | 700 | / | kos
2.11. | kapsula bikarbonatnega praška 1100g+/-150 g | / | 30 | / | kos
2.12. | NaCl v prahu v kapsuli | / | 10 | / | kos
KISLI KONCENTRATI Z NASLEDNJO SESTAVO
2.13. | Ca 1,25 mmol/L, K 2,0 mmol/L | / | 130 | / | kos
2.14. | Ca 1,5 mmol/L, K 2,0 mmol/L | / | 150 | / | kos
2.15. | Ca 1,75 mmol/L, K 2,0 mmol/L | / | 70 | / | kos
2.16. | Ca 1,25 mmol/L, K 3,0 mmol/L | / | 50 | / | kos
2.17. | Ca 1,5 mmol/L, K 3,0 mmol/L | / | 50 | / | kos
2.18. | Ca 1,75 mmol/L, K 3,0 mmol/L | / | 5 | / | kos
2.19. | Ca 1,25 mmol/L, K 4,0 mmol/L | / | 5 | / | kos
2.20. | Ca 1,5 mmol/L, K 4,0 mmol/L | / | 5 | / | kos
2.21. | Ca 1,75 mmol/L, K 4,0 mmol/L | / | 5 | / | kos
Sklop 3: | Dializni koncentrati brez kalcija
3.1. | Ca 0 mmol/L, K 2,0 mmol/L |  | 1300 | / | kos
3.2. | Ca 0 mmol/L, K 3,0 mmol/L |  | 1300 | / | kos
3.3. | Ca 0 mmol/L, K 4,0 mmol/L |  | 100 | / | kos
Sklop 4: | Dializatorji I. |  |  |  |  | Parna sterilizacija DA / NE 5 točk Polietersulfon membrana DA / NE 5 točk
4.1 | Dializator s sintetično biokompatibilno membrano; Steriliziran s paro ali gama žarki, visoko pretočni, 1,4 m2 +/-0,1m2 | / | 1570 | / | kos
4.2 | Dializator s sintetično biokompatibilno membrano; Steriliziran s paro ali gama žarki, visoko pretočni, 1,7 m2 +/- 0,1 | / | 4000 | / | kos
4.3 | Dializator s sintetično biokompatibilno membrano; Steriliziran s paro ali gama žarki, visoko pretočni, 2,1 m2 +/-0,1 | / | 2430 | / | kos
Sklop 5: | Dializatorji II. |  |  |  |  | Parna sterilizacija DA / NE 5 točk Polietersulfon membrana DA / NE 5 točk
5.1. | Hemodializatorji za učinkovito odstranjevanje velikih srednjih molekul, 1,7m2 +/- 0,1 | / | 10 | / | kos
5.2. | Hemodializatorji za učinkovito odstranjevanje velikih srednjih molekul, 2,1m2 +/- 0,1 | / | 10 | / | kos
Sklop 6: | Dializne igle
Skupni opis: v besedilu RD
6.1. | venska igla 15 G | / | 8000 | / | kos
6.2. | arterijska igla 16 G | / | 8000 | / | kos
6.3. | igla za enoigelno dializo | / | 50 | / | kos
/
Opomba: Ponudnik vnese ceno na enoto na 4 dec.mesta, vrednosti pa na 2 dec.mesti.
Ponudnik v koloni 7 v postavkah 1.a., 1.b., 1.c. vnese letno vrednost najema brez DDV na en aparat/inf.sistem; v koloni 10. se ta znesek pomnoži x število aparatov.; v postavkah 1.4., 1.5., 1.6. in 1.7. vnese letni predvideni znesek porabe glede na število procedur - pri teh postavkah je v koloni 10. enak znesek. (letno). V koloni 13. se vrednost pomnoži x 7 let.
Ponudnik v koloni 7 v postavkah 1.1., 1.2., 1.3., 1.8., 1.9. in 1.10.ter 1.11. do 1.19. vnese ceno na eno enoto, v koloni 10. se izračuna znesek glede na podane količine za eno leto; v koloni 13. pa se letni znesek pomnoži x sedem let.
Ponudnik v koloni 7 v postavkah 2.4., 2.5. in 2.6. in 2.7. vnese letni predvideni znesek porabe glede na število procedur; - pri teh postavkah je v koloni 10. enak znesek. (letno). V koloni 13. se vrednost pomnoži x 4 leta. V postavkah 2.8. in 2.9. se vnese letni strošek vzdrževanjana en aparat glede na zahteve proizvajalca.
Ponudnik v koloni 7 v postavkah 2.1., 2.2., 2.3. , 1.10., 2.11. in 2.12. ter 2.13. - 2.21. vnese ceno na eno enoto, v koloni 10. se izračuna znesek glede na podane količine za eno leto; v koloni 13. pa se letni znesek pomnoži x štiri leta.
Za postavke 1.4., 1.5., 1.6. in 1.7. (1.sklop) in 2.4., 2.5., 2.6., in 2.7., (2.sklop) ponudnik priloži lastni predračun, kjer je razviden seznam potrebnih artiklov s količinami in cenami - skupni znesek se mora ujemati z letnim zneskom v koloni 7. v OBR-3A.
V sklopih 3., 4., 5., in 6. je v koloni 7 cena na enoto, v koloni 10. se izračuna znesek glede na podane količine za eno leto; v koloni 13. pa se letni znesek pomnoži x štiri leta.

## List1
| Končna ponudbena cena/letno v EUR brez DDV | DDV | Končna ponudbena cena/letno v EUR z DDV | Končna ponudbena cena v EUR brez DDV za celotno obdobje | DDV | Končna ponudbena cena v EUR z DDV za celotno obdobje
Sklop 1:
Sklop 2:
Sklop 3:
Sklop 4:
Sklop 5:
Sklop 6: