## Tehnične specifikacije
Tehtnici za tehtanje in sistemom za preverjanje pipet
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumenacije: | Številka strani v dokumentaciji:
Tehtnica 1: Mikro-analitska tehtnica s sistemom za tehtanje in preverjanje pipet
Max kapaciteta tehtnice do 55 g
Natančnost tehtnice (razdelek) vsaj 0,001 mg
Ponovljivost: vsaj 0,0012mg
Linearnost: vsaj 0,02mg
Tipična linearnost: vsaj 0,005mg
Tipična ponovljivost : vsaj 0,0007mg
Tipična občutljivost: vsaj 0,08mg
Minimalna zatehta: vsaj 1,4mg USP (0,1% napaka) oz. vsaj 0,14mg (1% napaka)
Indikator uravnanosti
Možnost uravnavanja tehtnice
Možnost nadgradnje v sistem za kalibracijo pipet
Dodan "evaporation trap" externi lovilec vlage, 10ml
Čas stabilizacije: do največ 3,5s
Dimenzije tehtalne plošče: 40mm x 40mm (dopustno odstopanje ± 10%)
Dimenzije zaščitnih vratc: 85mm x 85mm x 115mm (dopustno odstopanje ± 10%)
Zaslon na dotik
Senzorji za prostoročno odpiranje vratic
Enostavno dostopni meniji, shranjevanje metod, protokol rezultatov
Tehtnica naj omogoča tehtanje vzorcev, z vgradnjo lovilca vlage pa naj deluje tudi kot sistem za preverjanje pipet
Certifikat proizvajalca (potrdilo o skladnosti)
Tehtnica 2: Analitska tehtnica s sistemom za tehtanje in preverjanje pipet
Max kapaciteta tehtnice do 230 g
Natančnost tehtnice (razdelek) vsaj 0,01 mg
Ponovljivost: vsaj 0,015mg
Linearnost: vsaj 0,1mg
Tipična linearnost: vsaj 0,03mg
Tipična ponovljivost : vsaj 0,007mg
Tipična občutljivost: vsaj 0,08mg
Minimalna zatehta: vsaj 14mg USP (0,1% napaka) oz. vsaj 1,4mg (1% napaka)
Indikator uravnanosti
Možnost uravnavanja tehtnice
Možnost nadgradnje v sistem za kalibracijo pipet
Možnost vgradnje lovilca vlage 6/20ml in 100ml
Čas stabilizacije: največ 2s
Dimenzije tehtalne plošče: 80mm x 70mm (dopustno odstopanje ± 10%)
Dimenzije zaščitnih vratc: 160mm x 140mm x 235 mm (dopustno odstopanje ± 10%)
Zaslon na dotik
Senzorji za prostoročno odpiranje vratc
Enostavno dostopni meniji, shranjevanje metod, protokol rezulatov
Certifikat proizvajalca (potrdilo o skladnosti)
Skupna oprema za Tehnico 1 in 2
Stacionarni računalnik z vsaj takimi karakteristikami: i5 procesor s vsaj štirimi jedri in frekvenco vsaj 3GHz, trdi disk vsaj 500GB SSD, RAM:16GB, USB priklop
Program za prenos podatkov tehtanja na računalnik, ki mora omogočati priklop obeh tehtnic
Program za kalibracijo pipet v skladu z ISO 8655 in podpora CFR 21 part 11 zahtevam, ki mora omogočati priklop obeh tehnic
Set uteži za preverjanje obeh tehtnic
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
da
ne
ne
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let
Garancijski rok:
1 leto v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje (2. etaža)
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
vključena mora biti IQ/OQ izvedba, izročena vsa potrebna dokumentacija in izvedena kalibracija
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem uposabljanju na lokaciji naročnika.
Delovna navodila za uporabo opreme:
mora biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
mora biti zagotovljeno (čas trajanja 4 ure, do 4 uporabnikov)
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme s strani
izučenega serviserja za opremo s servisnim certifikatom proizvajalca.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 14 dni od prijave napake. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
V kolikor je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo dobavitelja v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 3 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
9 let.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
NE
DA
NE
DA
DA
NE