## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3240
RS | Šifra | #1487-1
RN | Način | C
RO | Opis | LEČE in MP za okulistiko-ostalo
AO | Velja od | 2022-08-21
AD | Velja do | 2024-02-20
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N007355 | LEČA ZA SPREDNJI PREKAT 122UV R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007356 | LEČA intraokularna Akreos AO MI60 s cartridge R.V. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007357 | LEČA intraokularna AcriSmart 46 LC s cartridge R.V. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007358 | LEČA intraokularna IDEA 613 XC s cartridge R.V. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007359 | LEČA intraokularna TRIFOKALNA ZEISS s cartridge R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007360 | LEČA intraokularna TRIFOKALNA TORIČNA ZEISS s cartridge R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007361 | LEČA intraokularna ZEISS AT TORBI 709M s cartridge MALI CILINDER |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007362 | LEČA intraokularna ZEISS AT TORBI 709M s cartridge R.V. |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007363 | LEČA intraokularna ZEISS AT TORBI 709M s cartridge SREDNJI CILINDER |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007364 | LEČA intraokularna ZEISS AT TORBI 709M s cartridgeb VELIK CILINDER |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007365 | LEČA INTRAOKULARNA MULTIFOKALNA ARRAY 2 ACRYLIC - AA 50e s cartridge R.V. 6-30 D Amo |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007366 | LEČA intraokularna TECNIS ACRYLIC Opti Edge ZA9003 AMO s cartridge R.V. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007368 | LEČA intraokularna TECNIS ZCB00 s cartridge R.V. |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007369 | LEČA intraokularna MULTIFOKALNA TECNIS ZMA 00 s cartridge R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007370 | LEČA intraokularna Alcon SN60WF s cartridge R.V. |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007371 | LEČA intraokularna MULTIFOKALNA ACRYSOF RESTOR NATURAL s cartridge R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007372 | LEČA INTRAOKULARNA TORIČNA B&L enVista s cartridge R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007373 | LEČA INTRAOKULARNA TORIČNA HOYA PRELOADED R.V. Hoya |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | IOL Hoya iSert351, predvstavljena, rumena torična hidrofobna. | [7 empty] | E
CP | N | #N007374 | LEČA INTRAOKULARNA TRIFOKALNA Acriva s cartridge R.V. |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007375 | LEČA INTRAOKULARNA TRIFOKALNA torična Acriva s cartridge R.V. |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007376 | LEČA intraokularna Zeiss CT Lucia 601P preloaded R.V. |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007377 | GLAVKOMSKI IMPLANT AHMED |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007378 | GLAVKOMSKI IMPLANT BAERVELDT |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007379 | KAPSULARNI TENZIJSKI OBROČEK Morcher (capsular tension ring) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007380 | KAPSULARNI TENZIJSKI OBROČEK PREDNALOŽEN Z INJEKTORJEM |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007381 | LEČA intraokularna Alcon MA60 BM s cartridge R.V. |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007382 | LEČA intraokularna Alcon SA60 AT s cartridge R.V. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007383 | LEČA intraokularna Alcon SN60 TORIC s cartridge R.V. |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007385 | LEČA intraokularna enVista B&L (s cartridge) R.V. |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007386 | LEČA INTRAOKULARNA HOYA PRELOADED R.V. Hoya |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | IOL Hoya iSert251, predvstavljena, rumena asferična hidrofobna. | [7 empty] | E
CP | N | #N007387 | LEČA intraokularna Medicontur Biflex 677AB s cartridge R.V. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007388 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET ODRASLI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461666 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET ODRASLI kat.št. E5651 Bausch Lomb |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007388 | 1 |  | E5651 | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #954079 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET ODRASLI kat.št. 585010 BVI |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007388 | 1 |  | 585010 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007389 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET OTROCI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954080 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET OTROCI kat.št. 585011 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007389 | 1 |  | 585011 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007390 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET Z OLIVAMI-CRAWFORD |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954081 | BIKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET Z OLIVAMI-CRAWFORD 27G kat.št. 585126 BVI |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007390 | 1 |  | 585126 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007391 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI XS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954085 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI XS kat.št. A14-200 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007391 | 1 |  | A14-200 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007392 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI S |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954184 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI S kat.št. A14-201 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007392 | 1 |  | A14-201 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007393 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI M |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954395 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI M kat.št. A14-202 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007393 | 1 |  | A14-202 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007394 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI L |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954415 | ČEPEK SOLZNI SILIKONSKI L kat.št. A14-203 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007394 | 1 |  | A14-203 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007395 | SET ZA OPERACIJO PTOZE VEKE |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | silikonska cevka s kovinskima iglama | [7 empty] | E
CP | P | #462122 | SET ZA OPERACIJO PTOZE VEKE kat.št. 585192 BVI |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007395 | 1 |  | 585192 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #961484 | SET ZA OPERACIJO PTOZE VEKE - Ptosis Probe, silikonska cevka z kovinskima iglama (1sc=3kom) kat.št. S3.1000 F.C.I. |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007395 | 1 |  | S3.1000 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007396 | SIMBLEFARONSKI PRSTAN 20 MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #320128 | SIMBLEFARONSKI PRSTAN 19x23MM kat.št. 99420Y6 Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007396 | 1 |  | 99420Y6 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007397 | SIMBLEFARONSKI PRSTAN 25 MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954093 | SIMBLEFARONSKI PRSTAN 24x27MM kat.št. 99420Y2 Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007397 | 1 |  | 99420Y2 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007398 | TRAK ZA OPERACIJO PTOZE IZ ePTFE širina 2mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961485 | TRAK ZA OPERACIJO PTOZE IZ ePTFE širina 2mm kat.št. S3.3021 F.C.I. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007398 | 1 |  | S3.3021 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007399 | ORBITALNI IMPLANT HA 18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007400 | ORBITALNI IMPLANT HA 20MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007401 | ORBITALNI IMPLANT HA 22MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007402 | ORBITALNI IMPLANT HA V MREŽICI 18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #051870 | ORBITALNI IMPLANT HA V MREŽICI 18MM kat.št. 07140-18 Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007402 | 1 |  | 07140-18 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007403 | ORBITALNI IMPLANT HA V MREŽICI 20MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954090 | ORBITALNI IMPLANT HA V MREŽICI 20MM kat.št. S6.4020 F.C.I. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007403 | 1 |  | S6.4020 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007404 | ORBITALNI IMPLANT HA V MREŽICI 22MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954091 | ORBITALNI IMPLANT HA V MREŽICI 22MM kat.št. S6.4022 F.C.I. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007404 | 1 |  | S6.4022 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007405 | MONOKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET ZA OTROKE |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | mini monoka | [7 empty] | E
CP | P | #954083 | MONOKANALIKULARNI INTUBACIJSKI SET ZA OTROKE kat.št. S1.1500 F.C.I. |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007405 | 1 |  | S1.1500 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007406 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 16MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958423 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 16MM kat.št. 07140-16 Bausch&Lomb |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007406 | 1 |  | 07140-16 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007407 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007408 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 20MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #963136 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 20MM kat.št. 07140-20 Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007408 | 1 |  | 07140-20 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007409 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 22M |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #963137 | ORBITALNI IMPLANT SILIKONSKI 22MM kat.št. 07140-22 Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007409 | 1 |  | 07140-22 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007410 | KONFORMER SILIKONSKI MALI 20MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954094 | KONFORMER SILIKONSKI MALI 20MM kat.št. S6-2230 F.C.I. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007410 | 1 |  | S6-2230 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007411 | KONFORMER SILIKONSKI SREDNJI 23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954095 | KONFORMER SILIKONSKI SREDNJI 23MM kat.št. S6-2231 F.C.I. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007411 | 1 |  | S6-2231 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007412 | KONFORMER SILIKONSKI VELIK 26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #954096 | KONFORMER SILIKONSKI VELIK 26MM kat.št. S6-2232 F.C.I. |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007412 | 1 |  | S6-2232 | F.C.I. | [5 empty] | E
CP | N | #N007413 | BARVILO TRYPAN BLUE ZA INTRAOKULARNO UPORABO V AMPULI 1,5ML |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961405 | BARVILO TRYPAN BLUE ZA INTRAOKULARNO UPORABO V AMPULI 1,5ML kat.št. RSB 001-00 Alchimia (sc=6vial) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007413 | 1 |  | RSB 001-00 | Alchimia | [5 empty] | E
CP | N | #N007414 | BARVILO TRYPAN BLUE ZA INTRAOKULARNO UPORABO V BRIZGI 0,7ML |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462677 | BARVILO TRYPAN BLUE ZA INTRAOKULARNO UPORABO V BRIZGI 0,5MLTreq-Blue kat.št. SL00.A01 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007414 | 1 |  | SL00.A01 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #961401 | BARVILO TRYPAN BLUE ZA INTRAOKULARNO UPORABO V BRIZGI 0,7ML kat.št. RSB 002-00 Alchimia (sc=6brizg) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007414 | 1 |  | RSB 002-00 | Alchimia | [5 empty] | E
CP | N | #N007415 | BSS 500ML v plastenki |  |  |  | 350 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959585 | BSS 500ML v plastenki |  |  |  | 350 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007415 | 1 |  | 581729 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007416 | BSS 500ML v steklenici |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959586 | BSS 500ML v steklenici |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007416 | 1 |  | 581732 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007417 | VVISIOL 1ML 2,0% Na hialuronat |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462123 | EYEFILL SC 0,9ML 2%NaHa, 25g kat.št. EYEFILL-SC Croma/Bausch Lomb |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007417 | 1 |  | EYEFILL-SC | Croma/Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #462678 | VISIOL 1ML 2,0% Na hialuronat kat.št. CH-VISIOL TRB Chemedica |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007417 | 1 |  | CH-VISIOL | TRB Chemedica | [5 empty] | E
CP | P | #959587 | VISKOELASTIK PROTECTALON 2,0% 1,1ML 2% Na hialuronata kat.št. Protectalon 2% VSY Biotechnology |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007417 | 1 |  | Protectalon 2% | VSY Biotechnology | [5 empty] | E
CP | N | #N007418 | Z-CELCOAT 2,1ML sterilno sc=1kos |  |  |  | 20 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | ali z-celcoat HPMC v prenapolnjeni brizgalki 2ml | [7 empty] | E
CP | P | #959583 | Z-CELCOAT BD HPMC VISCO DISPERSIVE 2ML kat.št. 585306 BVI (1sc=1kos) |  |  |  | 20 | SC | 1 | [9 empty] | #N007418 | 1 |  | 585306 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007419 | FLUORESCEIN-NA 20% 10/20ML steril. (UKC) |  |  |  | 40 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #716417 | FLUORESCEIN-NA 20% 10/20ML ster. (UKC) |  |  |  | 40 | STE | 1 | [9 empty] | #N007419 | 1 |  | 0 | UKC Ljubljana | [5 empty] | E
CP | N | #N007420 | VISCOELASTIC OCUCOAT 2ML |  |  |  | 550 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958460 | VISCOELASTIC OCUCOAT 2ML kat.št. CC100SL Bausch&Lomb |  |  |  | 550 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007420 | 1 |  | CC100SL | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007421 | VISCOELASTIC OCUCOAT 1ML |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #050247 | VISCOELASTIC OCUCOAT 1ML kat.št. CC050S Bausch&Lomb |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007421 | 1 |  | CC050S | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #462251 | HYPROMEL 2,5% 1x2ML sterilna raztopina kat.št. 8588000227389 Unimed Pharma |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007421 | 1 |  | 8588000227389 | Unimed Pharma, SPOL S.R.O. | [5 empty] | E
CP | N | #N007422 | VISCOAT 0,5ML |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #050187 | VISCOAT 0,5ML kat.št. 1004117 Alcon |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007422 | 1 |  | 1004117 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007423 | HEALON (nizka viskoznost) 1x0,55ML napolnjena brizga |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #320078 | HEALON (nizka viskoznost) 1x0,55ML napolnjena brizga kat.št. 1006347 AMO |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007423 | 1 |  | 1006347 | AMO | [5 empty] | E
CP | P | #461677 | AMVISC PLUS 1x0,8ML (nizka viskoznost) napolnjena brizga kat.št. 60081L Bausch Lomb |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007423 | 1 |  | 60081L | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #462679 | MICROVISC 1x10MG/ML 0,55ML napolnjena brizga kat.št. 3110055 Bohus BioTech |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007423 | 1 |  | 3110055 | Bohus BioTech | [5 empty] | E
CP | N | #N007424 | HEALON 5 (visoka viskoznost) 0,60ML PRO 23 MG/ML napolnjena brizga |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 01.06.2020: Lahko visokoelastik s vsebnostjo natrijevega hialuronata 25mg/ml. | [7 empty] | E
CP | P | #055523 | HEALON 5 (visoka viskoznost) 0,60ML PRO 23 MG/ML napolnjena brizga kat.št. 29743 AMO |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007424 | 1 |  | 29743 | AMO | [5 empty] | E
CP | P | #462680 | HEALON 5 (visoka viskoznost) 0,60ML PRO 23 MG/ML napolnjena brizga MICROVISC PHACO 2.5%, 0.85ML |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007424 | 1 |  | 3225085 | Bohus BioTech | [5 empty] | E
CP | N | #N007425 | HEALON GV (srednja viskoznost) 0,55ML napolnjena brizga |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462693 | NuVisc 1.6% HA (srednja viskoznost) 1,0ML napolnjena brizga kat.št. 37284 BVI |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007425 | 1 |  | 37284 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #541389 | HEALON GV (srednja viskoznost) 0,55ML napolnjena brizga kat.št. 1006346 AMO |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007425 | 1 |  | 1006346 | AMO | [5 empty] | E
CP | N | #N007426 | DISCOVISC 1,0ML |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956340 | DISCOVISC 1,0ML Alcon |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007426 | 1 |  | 0 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007427 | PINCETA Bonn, sterilna celotna dolžina 11cm, mikro zobec 0,1mm |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462694 | PINCETA Bonn, celotna dolžina 11cm mikro zobec 0,1mm sterilna kat.št. BL-10-1106 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007427 | 1 |  | BL-10-1106 | BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961241 | PINCETA Bonn sterilna kat.št. 581489 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007427 | 1 |  | 581489 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007428 | PINCETA draguljarska, sterilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi dolžina pincete maksimalno 100mm.Konice pincet naj bodo krajše, ostre. Idealna pinceta za naše potrebe je dizajn pincete, ki jo ima pinceta Katena K5-6500. nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #961243 | PINCETA draguljarska sterilna kat.št. 581458 BVI |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007428 | 1 |  | 581458 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007429 | PINCETA kolibri, Barraquer, sterilna, celotna dolžina 77 mm, 0,12 mm 1x 2 zobca |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #961242 | PINCETA kolibri, Barraquer, sterilna kat.št. 581456 BVI |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007429 | 1 |  | 581456 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007430 | PINCETA MacPherson, ukrivljena s ploščico 12mm, sterilna |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 100 mm, 12mm konica, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #961248 | PINCETA MacPherson, ukrivljena s ploščico 12mm, sterilna kat.št. 581416 BVI |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007430 | 1 |  | 581416 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007431 | PINCETA šivalna Tennant, ravna |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 01.06.2020: Lahko pinceto dolžine 102mm | [7 empty] | E
CP | P | #961244 | PINCETA šivalna Tennant, ravna kat.št. 4-185T Rumex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007431 | 1 |  | 4-185T | Rumex | [5 empty] | E
CP | N | #N007432 | PINCETA šivalna Tennant, ukrivljena celotna dolžina 102 mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #461678 | PINCETA šivalna Tennant, ukrivljena celotna dolžina 102 mm kat.št. 4-186S Rumex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007432 | 1 |  | 4-186S | Rumex | [5 empty] | E
CP | P | #961245 | PINCETA šivalna Tennant, ukrivljena kat.št. 3557 BVI |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007432 | 1 |  | 3557 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007433 | PINCETA šivalna, ravna s ploščico, sterilna |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi dolžina pincete najmanj 90 in največ 130 mm, ukrivljena konica z držalno ploščico mora biti dolga vsaj 5mm. celotna dolžina 105 mm, konica 6 mm nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #961247 | PINCETA šivalna, ravna s ploščico, sterilna kat.št. 581459 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007433 | 1 |  | 581459 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007434 | PINCETA šivalna, ukrivljena s ploščico, sterilna |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi dolžina pincete najmanj 90 in največ 130 mm, konica z držalno ploščico mora biti dolga vsaj 5mm. celotna dolžina 96 mm, konica 6 mm nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462695 | PINCETA šivalna, ukrivljena s ploščico, sterilna kat.št. BL-11-6009 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007434 | 1 |  | BL-11-6009 | BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961246 | PINCETA šivalna, ukrivljena s ploščico, sterilna kat.št. 581411 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007434 | 1 |  | 581411 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007435 | PINCETA za halacij Desmarres sterilna |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 105 mm, zgornji ovalni del 15 mm x 23 mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462696 | PINCETA za halacij Desmarres sterilna kat.št. BL-90-9013 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007435 | 1 |  | BL-90-9013 | ¸BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961238 | PINCETA za halacij Desmarres sterilna kat.št. 581450 BVI |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007435 | 1 |  | 581450 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007436 | ŠIVALNIK po Barraquer, ukrivljen, 130mm, sterilen |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 120 mm, 6 mm konica, nerjaveče jeklo Dovoljeno odstopanje do 10%. | [7 empty] | E
CP | P | #462697 | ŠIVALNIK po Barraquer, ukrivljen, 130mm, sterilen kat.št. BL-91-7003 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007436 | 1 |  | BL-91-7003 | BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961253 | ŠIVALNIK po Barraquer, ukrivljen, 120mm, sterilen kat.št. 581468 BVI |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007436 | 1 |  | 581468 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007437 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj, konica 7mm za niti 6-0 do 8-0, dolžina 100mm, titan |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | lahko tudi šivalnik dolžine 107 mm, 7 mm konica, titan | [7 empty] | E
CP | P | #461679 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj, konica 7mm za niti 6-0 do 8-0, dolžina 100mm, titan kat.št. 3-205 Bausc |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007437 | 1 |  | 3-205 | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #462698 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj,konica 7mm za niti 6-0 do 8-0, dolžina 100mm, titan kat.št.8-011T Rumex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007437 | 1 |  | 8-011T | Rumex | [5 empty] | E
CP | P | #961252 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj, konica 7mm za niti 6-0 do 8-0, dolžina 100mm, titan kat.št. 0390 BVI |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007437 | 1 |  | 390 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007438 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj, konica 7mm za niti 7-0 do 10-0, dolžina 100mm, titan |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | lahko tudi šivalnik dolžine 107 mm. celotna dolžina 120 mm, 7 mm konica, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #461680 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj,konica 7mm za niti 7-0 do 10-0, dolžina 100mm,titan kat.št. 8-025T Rumex |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007438 | 1 |  | 8-025T | Rumex | [5 empty] | E
CP | P | #961251 | ŠIVALNIK, očesni, blago ukrivljen, brez zaklepa, okrogel ročaj, konica 7mm za niti 7-0 do 10-0, dolžina 100mm, titan kat.št. 4241 BVI |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007438 | 1 |  | 4241 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007439 | ŠIVALNIK, ukrivljen, brez zaklepa 100 mm, sterilen |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dovoljeno odstopanje do 10%. celotna dolžina 105 mm, 6 mm konica, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #961250 | ŠIVALNIK, ukrivljen, brez zaklepa 100 mm, sterilen kat.št. 581417 BVI |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007439 | 1 |  | 581417 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007440 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, ostra konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi škarje z dolžino rezila 27 mm, celotna dolžina 110 mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #461681 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, ostra konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. E3410 I Bausch Lomb |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007440 | 1 |  | E3410 I | BAUSCH LOMB | [5 empty] | E
CP | P | #462699 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, ostra konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. AC 488/10 Nopa |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007440 | 1 |  | AC 488/10 | NOPA | [5 empty] | E
CP | P | #961257 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, ostra konica, dolžina 110 mm, konica 27mm kat.št. 2570 BVI |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007440 | 1 |  | 2570 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007441 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, topa konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko udi škarje dolžine 118 mm in dolžino rezila 26 mm, nerjaveče jeklo. | [7 empty] | E
CP | P | #461682 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, topa konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. AE-5730 Asico |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007441 | 1 |  | AE-5730 | Asico | [5 empty] | E
CP | P | #961258 | ŠKARJE očesne, standardne, ravne, topa konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. K4-9020 Katena |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007441 | 1 |  | K4-9020 | Katena | [5 empty] | E
CP | N | #N007442 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, ostra konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi škarje z dolžino rezila 27 mm, celotna dolžina 110mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #461683 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, ostra konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. E3412 I Bausch Lomb |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007442 | 1 |  | E3412 I | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #961255 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, ostra konica, dolžina 110 mm, konica 27mm kat.št. 2571 BVI |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007442 | 1 |  | 2571 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007443 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, topa konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi škarje dolžine 118 mm in dolžino rezila 26 mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #461684 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, topa konica, dolžina 110 mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. AE-5731 Asico |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007443 | 1 |  | AE-5731 | Asico | [5 empty] | E
CP | P | #462700 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, topa konica, dolžina 115mm, rezilo vsaj 22mm kat.št. AC 461/11 Nopa |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007443 | 1 |  | AC 461/11 | NOPA | [5 empty] | E
CP | P | #961256 | ŠKARJE očesne, standardne, ukrivljene, topa konica, dolžina 118 mm, konica 26mm kat.št. 2651 BVI |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007443 | 1 |  | 2651 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007444 | ŠKARJE Vannas, ukrivljene, ostra konica, dolžina 120mm, sterilne |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi dolžine 90 mm, konica 9,5mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462701 | ŠKARJE Vannas, ukrivljene, ostra konica, dolžina 120mm, sterilne kat.št. BL-21-6004 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007444 | 1 |  | BL-21-6004 | BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961254 | ŠKARJE Vannas, ukrivljene, ostra konica, dolžina 90mm, konica 9,5mm, sterilne kat.št. 581422 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007444 | 1 |  | 581422 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007445 | ŠKARJE Westcott, ukrivljene ostra konica, sterilne |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 112 mm, konica 16 mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462702 | ŠKARJE Westcott, ukrivljene ostra konica, sterilne kat.št. BL-21-4010 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007445 | 1 |  | BL-21-4010 | BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961259 | ŠKARJE Westcott, ukrivljene, 16mm ostra konica, sterilne kat.št. 581472 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007445 | 1 |  | 581472 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007446 | ŠKARJE Westcott, ukrivljene, topa konica, sterilne |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi dolžine 23mm. celotna dolžina 105 mm, konica 23 mm, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462703 | ŠKARJE Westcott, ukrivljene, topa konica, sterilne kat.št. BL-21-4011 Blink (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007446 | 1 |  | BL-21-4011 | BLINK | [5 empty] | E
CP | P | #961260 | ŠKARJE Westcott, ukrivljene, 23mm topa konica, sterilne kat.št. 581437 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007446 | 1 |  | 581437 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007447 | KIRETA za halacij, obojestranska sterilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 130 mm, z obojestransko konico, 1,5 mm in 2,5 mm premer, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #961239 | KIRETA za halacij, obojestranska sterilna kat.št. 581461 BVI |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007447 | 1 |  | 581461 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007448 | KLJUKA "phaco chopper" Nagahara, sterilna |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 115mm, 1,4 mm konica, ukrivljena 45 stopinj, nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #461685 | KLJUKA "phaco chopper" Nagahara, sterilna kat.št. SUF01 Bausch Lomb (sc=12kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007448 | 1 |  | SUF01 | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #961249 | KLJUKA "phaco chopper" Nagahara, sterilna kat.št. 581467 BVI |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007448 | 1 |  | 581467 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007449 | KLJUKA Sinskey, titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | celotna dolžina 118 mm | [7 empty] | E
CP | P | #461686 | KLJUKA Sinskey, titan kat.št. 6-250 Bausch Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007449 | 1 |  | 6-250 | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #961240 | KLJUKA Sinskey, titan kat.št. 0538 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007449 | 1 |  | 538 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007450 | BLEFAROSTAT Lieberman, temporalni sterilen |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461687 | BLEFAROSTAT Lieberman, temporalni sterilen kat.št. SUH04 Bausch Lomb |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007450 | 1 |  | SUH04 | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #961261 | BLEFAROSTAT Lieberman, temporalni sterilen kat.št. 581478 BVI |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007450 | 1 |  | 581478 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007451 | PINCETA ZA KAPSULOREKSO za incizijo 1,5-2,0 mm, sterilno |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462704 | PINCETA ZA KAPSULOREKSO za incizijo 100mm, incizija 1.8mm, sterilno kat.št. 581481 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007451 | 1 |  | 581481 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007452 | PINCETA ZA KAPSULOREKSO za incizijo 1,5-2,0 mm, titan |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 01.06.2020: Lahko titan pinceto za kapsulorekso inamura, dolžine 105mm , s križnim držalom. | [7 empty] | E
CP | P | #461688 | PINCETA ZA KAPSULOREKSO za incizijo 1,5-2,0 mm, titan kat.št. E2002 F Bausch Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007452 | 1 |  | E2002 F | Bausch Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007453 | PINCETA ZA KAPSULOREKSO za incizijo 20G-23G |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461689 | PINCETA ZA KAPSULOREKSO za incizijo 20G-23G kat.št. E2002 F Bausch Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007453 | 1 |  | E2002 F | BAUSCH LOMB | [5 empty] | E
CP | N | #N007454 | NOŽ ULTRASHARP ZA IRIS RETRAKTORJE |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959348 | NOŽ ULTRASHARP ZA IRIS RETRAKTORJE kat.št. 681.05 Alcon-Grieshaber |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007454 | 1 |  | 681.05 | Alcon-Grieshaber | [5 empty] | E
CP | N | #N007455 | NOŽ V LANCE 20G ZA PARACENTEZO UKRIVLJEN, sterilen, OKUL. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461690 | NOŽ V LANCE 20G ZA PARACENTEZO UKRIVLJEN, sterilen, OKUL. kat.št. MVR20A Mani (sc=6kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007455 | 1 |  | MVR20A | Mani | [5 empty] | E
CP | P | #462705 | NOŽ V LANCE 20G ZA PARACENTEZO UKRIVLJEN, sterilen, OKUL. Beaver MVR 1,2mm 45st. kat.št. 373712 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007455 | 1 |  | 373712 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #958058 | NOŽ V LANCE 20G ZA PARACENTEZO UKRIVLJEN OKUL. BD Visitec Alcon |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007455 | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007456 | NOŽ V-LANCE 20G, 0,9MM, raven sterilen |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nož MVR | [7 empty] | E
CP | P | #032800 | NOŽ V-LANCE 20G, 0,9MM RAVEN kat.št. 912001 Alcon (sc=6 kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007456 | 1 |  | 912001 | Alcon | [5 empty] | E
CP | P | #461691 | NOŽ V-LANCE 20G, 0,9MM, raven sterilen kat.št. 376630 BVI |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007456 | 1 |  | 376630 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #462706 | NOŽ V-LANCE 20G, 0,9MM, raven sterilen kat.št. MVR20 Mani (sc=6kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007456 | 1 |  | MVR20 | MANI | [5 empty] | E
CP | N | #N007457 | NOŽ 15° |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nož 15 stopinj, ravna konica na kratkem ročaju | [7 empty] | E
CP | P | #462707 | NOŽ KIRURŠKI 15° kat.št. 62000 Sidapharm (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007457 | 1 |  | 62000 | Sidapharm | [5 empty] | E
CP | P | #953094 | NOŽ MIKRO 15° kat.št. 8065921502 Alcon |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007457 | 1 |  | 8065921502 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007458 | NOŽ 2,2mm ukrivljen safety, slit sterilen |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nož ukrivljen, single bevel, plastika in nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462708 | NOŽ 2,2mm ukrivljen safety, slit sterilen Beaver Xstar kat.št. 378222 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007458 | 1 |  | 378222 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #957606 | NOŽ 2,2mm ukrivljen Safety slit sterilen kat.št. 8065772245 Alcon |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007458 | 1 |  | 8065772245 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007459 | NOŽ 2,4mm ukrivljen safety slit sterilen |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nož ukrivljen, single bevel, plastika in nerjaveče jeklo | [7 empty] | E
CP | P | #462709 | NOŽ 2,4mm ukrivljen safety slit sterilen kat.št. 378224 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007459 | 1 |  | 378224 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #958566 | NOŽ 2,4mm ukrivljen safety slit sterilen kat.št. 8065772445 Alcon |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007459 | 1 |  | 8065772445 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007460 | NOŽ 2,75mm ukrivljen safety slit sterilen |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastika in nerjaveče jeklo. 01.06.2020: Lahko single ali dual bevel rezilo. | [7 empty] | E
CP | P | #462710 | NOŽ 2,75mm ukrivljen safety slit sterilen kat.št. 378227 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007460 | 1 |  | 378227 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #957479 | NOŽ 2,75mm ukrivljen safety slit sterilen kat.št. 8065772745 Alcon |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007460 | 1 |  | 8065772745 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007461 | NOŽ INTREPID CLC HP2 2,2MM OKUL. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958060 | NOŽ XSTAR SLIT 2,2MM ANG. 45 DOU kat.št. 370822 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007461 | 1 |  | 370822 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007462 | NOŽ INTREPID CLC HP2 2,4MM OKUL. |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461692 | NOŽ INTREPID CLC HP2 2,4MM OKUL. kat.št. MSL24 Mani (sc=6kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007462 | 1 |  | MSL24 | Mani | [5 empty] | E
CP | P | #958061 | NOŽ XSTAR SLIT 2,4MM ANG. 45 DOU kat.št. 378224 BVI |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007462 | 1 |  | 378224 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007463 | NOŽ MVR ukrivljen safety za paracentezo 20G sterilen |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | matirano nerjaveče jeklo zmanjša bleščanje zaradi mikroskopske luči | [7 empty] | E
CP | P | #462711 | NOŽ MVR ukrivljen safety za paracentezo 20G sterilen kat.št. MVR20ASK Mani (sc=6kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007463 | 1 |  | MVR20ASK | MANI | [5 empty] | E
CP | P | #958679 | Nož MVR ukrivljen safety za paracentezo 20G sterilen kat.št. 378231 BVI |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007463 | 1 |  | 378231 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007464 | NOŽ MVR ukrivljen safety za paracentezo 23G sterilen |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastika in nerjaveče jeklo, | [7 empty] | E
CP | P | #462712 | NOŽ MVR ukrivljen safety za paracentezo 23G sterilen kat.št. 62012 Sidapharm (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007464 | 1 |  | 62012 | Sidapharm | [5 empty] | E
CP | P | #958706 | NOŽ MVR ukrivljen safety za paracentezo 23G sterilen kat.št. 8065995540 Alcon |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007464 | 1 |  | 8065995540 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007465 | NOŽ SLIT 2,75MM, ukrivljen sterilen |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | nož single | [7 empty] | E
CP | P | #053779 | NOŽ XSTAR SLIT 2,75MM ANG. 45 DOU kat.št. 378227 BVI |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007465 | 1 |  | 378227 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007466 | NOŽ POLKROŽNI BEVEL UP širine 2-2,5mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #055597 | NOŽ EDGEAHEAD BEVEL UP 45° širina 2,3mm kat.št. 581135 BD |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007466 | 1 |  | 581135 | BD | [5 empty] | E
CP | P | #461693 | NOŽ POLKROŽNI BEVEL UP širine 2-2,5mm kat.št. CPU-22AGF KAI Medical Japonska |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007466 | 1 |  | CPU-22AGF | KAI Medical Japonska | [5 empty] | E
CP | N | #N007467 | NOŽ POLKROŽNI BEVEL UP MINI širine 1-1,2mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461694 | NOŽ POLKROŽNI BEVEL UP MINI širine 1-1,2mm kat.št. MCB10 Mani |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007467 | 1 |  | MCB10 | MANI | [5 empty] | E
CP | P | #462713 | NOŽ POLKROŽNI BEVEL UP MINI širine 1,0mm ukrivljen pod kotom 45° sterilen kat.št. BKB-10AGF KAI Medical Japonska (sc=5kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007467 | 1 |  | BKB-10AGF | KAI Medical Japonska | [5 empty] | E
CP | N | #N007468 | IGLA 33Gx13MM manjši mrtvi prostor sterilna |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961987 | IGLA 33Gx13MM manjši mrtvi prostor sterilna kat.št. LDS-33013 TSK Laboratory Europe B.V. |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007468 | 1 |  | LDS-33013 | TSK Laboratory Europe B.V. | [5 empty] | E
CP | N | #N007469 | IGLA 33Gx13MM sterilna |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961986 | IGLA 33Gx13MM sterilna kat.št. PRE-33013 TSK Laboratory Europe B.V. |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007469 | 1 |  | PRE-33013 | TSK Laboratory Europe B.V. | [5 empty] | E
CP | N | #N007470 | IGLA RETROBULBARNA 0,6x35MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ali igla dolžine 38mm | [7 empty] | E
CP | P | #034282 | IGLA RETROBULBARNA 0,6x38MM kat.št. 581638 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007470 | 1 |  | 581638 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007471 | KANILA BLUMENTHAL OKUL. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462714 | KANILA Sterimedix M3907 OKUL. kat.št. M3907 Sterimedix (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007471 | 1 |  | M3907 | STERIMEDIX | [5 empty] | E
CP | P | #958601 | KANILA BLUMENTHAL OKUL. kat.št. 585107 BD (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007471 | 1 |  | 585107 | BD | [5 empty] | E
CP | N | #N007472 | KANILA ZA HIDRODISSEKCIJO AKAHOSHI |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462715 | KANILA ZA HIDRODISSEKCIJO kat.št. 77012 Sidapharm (sc=20kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007472 | 1 |  | 77012 | Sidapharm | [5 empty] | E
CP | P | #958632 | KANILA ZA HIDRODISSEKCIJO OKUL. AKAHOSHI kat.št. 8065441920 Alcon (sc=10kos) |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007472 | 1 |  | 8065441920 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007473 | KANILA ZA HIDRODISSEKCIJO OKUL. |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958063 | KANILA ZA HIDRODISSEKCIJO OKUL. kat.št. 585099 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007473 | 1 |  | 585099 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007474 | IGLA LUER 30G (0,3x13mm) sterilna |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961750 | IGLA LUER 30G (0,3x13mm) sterilna kat.št. 30400 Becton Dickinson za okulistiko |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007474 | 1 |  | 30400 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N007475 | BI-MANUAL I/A SISTEM 21G sterilen |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959358 | BI-MANUAL I/A SISTEM 21G sterilen kat.št. SBS110A Medicel |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007475 | 1 |  | SBS110A | Medicel | [5 empty] | E
CP | N | #N007476 | PREGRINJALO OČESNO SREDNJE PROZORNO velikosti 100x125cm, z incizijsko samolepilno folijo in zbiralnikom tekočine, sterilno |  |  |  | 650 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #052249 | PREGRINJALO OČESNO SREDNJE PROZORNO VISIDRAPE 101,5x127cm kat.št. 581071 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 650 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007476 | 1 |  | 581071 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007477 | PREGRINJALO OČESNO SREDNJE NEPROZORNO velikosti 100x125 cm, z incizijsko samolepilno folijo in zbiralnikom tekočine, sterilno |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953858 | PREGRINJALO OČESNO SREDNJE NEPROZORNO VISIDRAPE 101,5x127cm kat.št. 581072 BVI |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007477 | 1 |  | 581072 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007478 | PREGRINJALO OČESNO VELIKO NEPROZORN velikosti 150x250cm (celotno telo), z incizijsko samolep. folijo in 2 zbiralnikoma tekočine,sterilno |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462124 | PREGRINJALO OČESNO VELIKO NEPROZORN velikosti 140x244cm (celotno telo) kat.št. 581087 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007478 | 1 |  | 581087 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007479 | PREGRINJALO OČESNO MALO incizijsko samolepilno folijo in zbiralnikom tekočine, sterilno |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N007508 | KASETA FMS ZA INFINITI PHACO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956360 | KASETA FMS ZA INFINITI PHACO kat.št. 8065752081 Alcon |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007508 | 1 |  | 8065752081 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007509 | NASTAVEK I/A SILIKONSKI RAVEN ZA ULTRAFLOW ROČNIK |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956316 | NASTAVEK I/A SILIKONSKI RAVEN ZA ULTRAFLOW ROČNIK kat.št. 8065740970 Alcon (sc=4kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007509 | 1 |  | 8065740970 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007510 | NASTAVEK I/A SILIKONSKI UPOGNJEN ZA ULTRAFLOW ROČNIK |  |  |  | 20 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956315 | NASTAVEK I/A SILIKONSKI UPOGNJEN ZA ULTRAFLOW ROČNIK kat.št. 8065740969 Alcon (sc=4kos) |  |  |  | 20 | SC | 1 | [9 empty] | #N007510 | 1 |  | 8065740969 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007511 | POLYMER I/A tip 35 BENT |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #751511 | POLYMER I/A tip 35 BENT kat.št. 85910ST Bausch&Lomb (sc=12kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007511 | 1 |  | 85910ST | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | N | #N007512 | SLEEVE ZA PHACO TIP MICRO 0,9MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #320122 | SLEEVE ZA PHACO TIP MICRO 0,9MM kat.št. BL3118 Bausch&Lomb |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007512 | 1 |  | BL3118 | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #461676 | SLEEVE ZA PHACO TIP MICRO 0,9MM kat.št. BL3118 Bausch Lomb (sc=24kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007512 | 1 |  | BL3118 | BAUSCH LOMB | [5 empty] | E
CP | N | #N007513 | VITREKTOM INFINITI ANTERIOR PACK |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956361 | VITREKTOM INFINITI ANTERIOR PACK kat.št. 8065750157 Alcon (sc=6kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007513 | 1 |  | 8065750157 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007514 | VITREKTOM INFINITI ANTERIOR COAXIHL IRRIGATION SLEEVE PACK |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956362 | VITREKTOM INFINITI ANTERIOR COAXIHL IRRIGATION SLEEVE PACK kat.št. 8065750352 Alcon (sc=6kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007514 | 1 |  | 8065750352 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007539 | FLEXIBLE IRIS RETRACTORS |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461697 | FLEXIBLE IRIS RETRACTORS kat.št. MIH-0001 MST (sc=30kos) |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007539 | 1 |  | MIH-0001 | MST | [5 empty] | E
CP | P | #953715 | FLEXIBLE IRIS RETRACTORS kat.št. 611.75 Alcon |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007539 | 1 |  | 611.75 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007540 | FLUORESCEIN LISTIČI sterilni pakirani posamezno |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #051227 | FLUORESCEIN PAPIR STRIPS kat.št. 9001 BioGlo (sc=100kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N007540 | 1 |  | 9001 | BioGlo | [5 empty] | E
CP | N | #N007541 | OBROČ MALYUGINZ INJEKTORJEM sterilno |  |  |  | 3 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959584 | OBROČ MALYUGIN Z INJEKTORJEM sterilno MST (sc=6x ring + 6x injektor) kat.št. MAL-001 Altomed |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N007541 | 1 |  | MAL-001 | Altomed | [5 empty] | E
CP | N | #N007542 | MICROSPONGE trikotna gobica z držalom, za očesno mikrokirurgijo |  |  |  | 50 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461698 | MICROSPONGE trikotna gobica z držalom, za očesno mikrokirurgijo kat.št. OM 0525 Oasis Medical (sc=30zav po 5kos) |  |  |  | 50 | ZAV | 1 | [9 empty] | #N007542 | 1 |  | OM 0525 | Oasis Medical | [5 empty] | E
CP | P | #954647 | WECK-CELL SPEARS/SP kat.št. 0008680 BVI (sc=24zavojev po 6=144kos) |  |  |  | 50 | ZAV | 1 | [9 empty] | #N007542 | 1 |  | 8680 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007543 | MONARCH CARTRIDGE "A" sterilno uvajalo za enodelne leče Alcon, za uporabo z injektorjem za večkratno uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #955324 | MONARCH CARTRIDGE "A" kat.št. 8065977757 Alcon |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007543 | 1 |  | 8065977757 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007544 | MONARCH CARTRIDGE "B" sterilno uvajalo za enodelne leče Alcon, za uporabo z injektorjem za večkratno uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #955325 | MONARCH CARTRIDGE "B" kat.št. 8065977758 Alcon |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007544 | 1 |  | 8065977758 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007545 | MONARCH CARTRIDGE "C" sterilno uvajalo za enodelne leče Alcon, za uporabo z injektorjem za večkratno uporabo |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956359 | MONARCH CARTRIDGE "C" kat.št. 8065977762 Alcon |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007545 | 1 |  | 8065977762 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007546 | MONARCH CARTRIDGE "D" sterilno uvajalo za enodelne leče Alcon, za uporabo z injektorjem za večkratno uporabo |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959351 | MONARCH CARTRIDGE "D" kat.št. 8065977763 Alcon |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007546 | 1 |  | 8065977763 | Alcon | [5 empty] | E
CP | N | #N007547 | PALIČICA ABSORBIRAJOČA premera 5MM OKUL. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958056 | PALIČICA ABSORBIRAJOČA VIVISORB 6,5CMx5MM kat.št. 581060 BVI (sc=25 paketov po 10 paličic) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007547 | 1 |  | 581060 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007548 | PODLOGA ZA MARKIRANJE GENTIAN VIOLET ZA OFTALMOLOGIJO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958057 | PODLOGA ZA MARKIRANJE GENTIAN VIOLET ZA OFTALMOLOGIJO VISIMARK 3x2CM kat.št. 581057 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007548 | 1 |  | 581057 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007549 | ROBČKI ČISTILNI ZA LEČE VOLK |  |  |  | 2 | ZAV | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953286 | ROBČKI ČISTILNI ZA LEČE VOLK kat.št. MVPOLC3 Extreme (set=3sc(sc=24robčkov)) |  |  |  | 2 | ZAV | 1 | [9 empty] | #N007549 | 1 |  | MVPOLC3 | Extreme | [5 empty] | E
CP | N | #N007550 | TESTNI LISTIČI SCHIRMER |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #055192 | TESTNI LISTIČI SCHIRMER TEAR kat št. 0002585 Alcon (sc=250kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N007550 | 1 |  | 2585 | Alcon | [5 empty] | E
CP | P | #461699 | TESTNI LISTIČI SCHIRMER kat.št. 9006 Contacare/Hub Pharmaceuticals (sc=100kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N007550 | 1 |  | 9006 | Contacare/Hub Pharmaceuticals | [5 empty] | E
CP | N | #N007551 | BLAZINICA ČISTILNA ZA MIKROINŠTRUMENTE 7,3x7,3cm |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958613 | BLAZINICA ČISTILNA VISIWIPE ZA MIKROINŠTRUMENTE 7,3x7,3cm kat.št. 581047 BVI (sc=20kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N007551 | 1 |  | 581047 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007588 | ZAŠČITA ZA OKO SAMOLEPLJIVA zaščita z luknjico, skozi katero je možno aplicirati očesne kapljice |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #049366 | ZAŠČITA ZA OKO SAMOLEPLJIVA VISITEC kat.št. 90311 BVI (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007588 | 1 |  | 90311 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007589 | ZAŠČITA ZA OKO VLAŽNA KOMORA sterilna |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | zaščita za oko s samolepilnim robom, zaščitna med. plastika,na predelu očesa prozorna, površina je izbočena, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #054866 | ZAŠČITA ZA OKO VLAŽNA KOMORA kat.št. 60 Vaska (sc=15kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007589 | 1 |  | 60 | Vaska | [5 empty] | E
CP | N | #N007590 | ZAŠČITA ZA OKO Z LUKNJICAMI 7,5x6,5 iz lahke plastike, z ventilacijskimi luknjicami, gladki robovi |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #049353 | ZAŠČITA ZA OKO Z LUKNJICAMI 7,5x6,5 kat.št. 581040 BVI (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007590 | 1 |  | 581040 | BVI | [5 empty] | E
CP | N | #N007591 | LEČE kontaktne FOCUS FND 0D |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | za terapevtske kontaktne leče, za podaljšano nošnjo, najmanj 14 dni in noči | [7 empty] | E
CP | P | #055344 | LEČE kontaktne FOCUS FND 1,00 kat.št. PureVision®2HD Bausch&Lomb |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007591 | 1 |  | PureVision®2HD | Bausch&Lomb | [5 empty] | E
CP | P | #462716 | LEČE kontaktne Premio kat.št. ME-PREMIOS Menico (sc=6kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007591 | 1 |  | ME-PREMIOS | Menicon | [5 empty] | E
CP | N | #N007592 | OBROČ I-RING PUPIL EXPANDER Z INJEKTORJEM (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #049354 | OBROČ I-RING PUPIL EXPANDER Z INJEKTORJEM kat.št. 587000 BVI (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007592 | 1 |  | 587000 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #462717 | OBROČ I-RING PUPIL EXPANDER Z INJEKTORJEM Oasis kat.št. 9625 Oasis Medical (sc=5kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007592 | 1 |  | 9625 | OASIS MEDICAL | [5 empty] | E
CP | N | #N008628 | TAMPON OČESNI 57x65MM sterilen |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nosilni material je sestavljen iz flisa ali gaze, robovi zlepljeni. | [7 empty] | E
CP | P | #963716 | TAMPON OČESNI 57x65MM Optomed Simplex sterilen kat.št. 112300014 Pietrasanta Pharma |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008628 | 1 |  | 112300014 | Pietrasanta Pharma | [5 empty] | E
CP | N | #N008629 | TRIPANSKO MODRILO 1MG/ML INTRAOKULARNA RAZTOPINA V AMPULI 0,5ML sterilno |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 01.06.2020: lahko modrilo 0,6mg/ml v prednapolnjeni brizgalki, volumen 0,5ml. Naročnik bo v primeru take ponudbe najverjetneje prosil za vzorce za preveritev funkcionalnosti ponujenega artikla zaradi manjše koncentracije raztopine. | [7 empty] | E
CP | P | #462125 | TRIPANSKO MODRILO RS-Blue 1,5ML sterilno kat.št. RSB 001-00 Alchimia (sc=6kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008629 | 1 |  | RSB 001-00 | Alchimia | [5 empty] | E
CP | P | #462718 | TRIPANSKO MODRILO 1MG/ML INTRAOKULARNA RAZTOPINA V AMPULI 0,5ML sterilno kat.št. 84000 Sidapharm (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008629 | 1 |  | 84000 | Sidapharm | [5 empty] | E
CP | P | #963717 | CONTRAST BLUE 1MG/ML 0,5ML tripansko modrilo intraokularna raztopina v ampuli Unimed Pharma |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008629 | 1 |  |  | Unimed Pharma | [5 empty] | E
CP | N | #N008630 | OFTALMIČNA SUSPENZIJA TRIAMCINOLONA 40MG/ML sterilna |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #963718 | INTRACINOL 40MG/ML 1,1ML sterilna apirogena oftalmična suspenzija triamcinolona Unimed Pharma |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008630 | 1 |  |  | Unimed Pharma | [5 empty] | E
CP | N | #N009159 | KAPSULARNI RETRAKTORJI MST sterilno (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009160 | OBROČ MALYUGIN 2.0 Z INJEKTORJEM sterilno (sc=6x ring + 6x injektor) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462719 | OBROČ MALYUGIN 2.0 Z INJEKTORJEM sterilno kat.št. MAL-1001 MST (sc=6x ring + 6x injektor) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009160 | 1 |  | MAL-1001 | MST | [5 empty] | E
CP | N | #N009161 | ICARE PRO TONOMETER PROBE (sc=100kos) |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009162 | KAVTER BATERIJSKI ACCU-TEMP s fino konico, visoka temperatura |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462720 | KAVTER BATERIJSKI BOVIE AA01 s fino konico, visoka temperatura kat.št. AA00 Bovie Medical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009162 | 1 |  | AA00 | BOVIE MEDICAL | [5 empty] | E
CP | N | #N009163 | KAVTER BATERIJSKI ACCU-TEMP s fino konico, nizka temperatura |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #462721 | KAVTER BATERIJSKI BOVIE AA00 s fino konico, nizka temperatura kat.št. AA01 Bovie Medical (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009163 | 1 |  | AA01 | BOVIE MEDICAL | [5 empty] | E
CP | N | #N009305 | FLUORESCEIN Na 10% amp |  |  |  | 50 | AMP | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #142735 | FLUORESCEINE FAURE AMP 10x100MG/ML (10%) 5ML raztopina za injiciranje |  |  |  | 50 | SC | 1 | [9 empty] | #N009305 | 0.02 | [8 empty] | E