## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3242
RS | Šifra | #1487-3
RN | Način | C
RO | Opis | LEČE in MP za okulistiko-Ellman
AO | Velja od | 2022-08-21
AD | Velja do | 2024-02-20
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N007515 | DRŽALO ELLMAN ZA ELEKTRODE NA 3 GUMBE |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959657 | DRŽALO ELLMAN ZA ELEKTRODE NA 3 GUMBE kat.št. IEC-X3FHPB Ellman (sc=2kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007515 | 1 |  | IEC-X3FHPB | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007516 | DRŽALO ELLMAN ZA IZOLIRANE ELEKTRODE ZA EPILACIJO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959656 | DRŽALO ELLMAN ZA IZOLIRANE ELEKTRODE ZA EPILACIJO kat.št. IEC-H136 Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007516 | 1 |  | IEC-H136 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007517 | GOISIS RF oftalmološki inštument |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959642 | GOISIS RF oftalmološki inštument kat.št. GE1 Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007517 | 1 |  | GE1 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007518 | KABEL BIPOLARNI ELLMAN |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | konektor na kablu mora biti skladen s priključkom na aparatu Ellman Surgitron 4.0 Dual RF | [7 empty] | komplet
CP | P | #959661 | KABEL BIPOLARNI ELLMAN kat.št. IEC-JX/B Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007518 | 1 |  | IEC-JX/B | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007519 | KROGLIČNA ELEKTRODA ELLMAN 2,3MM |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959653 | KROGLIČNA ELEKTRODA ELLMAN 2,3MM kat.št. D8D Ellman (sc=25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007519 | 1 |  | D8D | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007520 | KROGLIČNA ELEKTRODA ELLMAN SET |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959654 | KROGLIČNA ELEKTRODA ELLMAN SET kat.št. XD Ellman |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007520 | 1 |  | XD | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007521 | MIKROELEKTRODE ELLMAN ZA TRIHIAZO |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959655 | MIKROELEKTRODE ELLMAN ZA TRIHIAZO kat.št. H137 Ellman (sc=50kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007521 | 1 |  | H137 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007522 | PINCETA BIPOLARNA ELLMAN 11,43CM RAVNA NON STICK |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | odstopanje ne več kot +/-5%od skupne dolžine pincete, ukrivljenosti pincete in od dolžine konice pincete (tip) s katerim prijemamo tkivo. Priključki na pinceti morajo biti skladni z bipolarnim kablom Ellman. 01.06.2020: Konica pincete je lahko ravna ali rahlo ukrivljena. | [7 empty] | komplet
CP | P | #959660 | PINCETA BIPOLARNA ELLMAN 11,43CM RAVNA NON STICK kat.št. ACBF-012 Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007522 | 1 |  | ACBF-012 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007523 | PINCETA BIPOLARNA ELLMAN 8,9CM UKRIVLJENA NON STICK |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | odstopanje ne več kot +/-5%od skupne dolžine pincete, ukrivljenosti pincete in od dolžine konice pincete (tip) s katerim prijemamo tkivo. Priključki na pinceti morajo biti skladni z bipolarnim kablom Ellman | [7 empty] | komplet
CP | P | #959659 | PINCETA BIPOLARNA ELLMAN 8,9CM UKRIVLJENA NON STICK kat.št. ACBF-011 Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007523 | 1 |  | ACBF-011 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007524 | PINCETA BIPOLARNA ELLMAN ZA BLEFAROPLASTIKO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Priključki na pinceti morajo biti skladni z bipolarnim kablom Ellman | [7 empty] | komplet
CP | P | #959658 | PINCETA BIPOLARNA ELLMAN ZA BLEFAROPLASTIKO kat.št. IEC-MJ21 Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007524 | 1 |  | IEC-MJ21 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007525 | RETRAKTOR ZA VEKO - IZOLIRAN |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959640 | RETRAKTOR ZA VEKO - IZOLIRAN kat.št. H21A Ellman |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N007525 | 1 |  | H21A | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007526 | REZILO ELLMAN ACE-TIP |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959647 | REZILO ELLMAN ACE-TIP kat.št. TNAA9B Ellman (sc=2kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007526 | 1 |  | TNAA9B | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007527 | REZILO ELLMAN COLORADO |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | 01.06.2020: Lahko 25 G rezilo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #959643 | REZILO ELLMAN COLORADO kat.št. TNAEE305 Ellman (sc=2kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007527 | 1 |  | TNAEE305 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007528 | REZILO ELLMAN EMPIRE 2,54CM UKRIVLJEN |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | 01.06.2020: Lahko 25G rezilo, ukrivljeno 135 stopinj. | [7 empty] | komplet
CP | P | #959644 | REZILO ELLMAN EMPIRE 2,54CM UKRIVLJEN kat.št. TEE328 Ellman (sc=2kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007528 | 1 |  | TEE328 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007529 | REZILO ELLMAN GEIGI ZA ENTROPIJ |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959646 | REZILO ELLMAN GEIGI ZA ENTROPIJ kat.št. TEE603 Ellman (sc=2kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007529 | 1 |  | TEE603 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007530 | REZILO ELLMAN RODIN ACE TIP ZA MIKROKIRURGIJO set 7 elektrod |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959641 | REZILO ELLMAN RODIN ACE TIP ZA MIKROKIRURGIJO set 7 elektrod kat.št. RACE7 Ellman |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007530 | 1 |  | RACE7 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007531 | REZILO ELLMAN SET 2 elektrod za rezanje |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959648 | REZILO ELLMAN SET 2 elektrod za rezanje kat.št. A10 Ellman |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007531 | 1 |  | A10 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007532 | REZILO ELLMAN VARI-TIP A8D |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959649 | REZILO ELLMAN VARI-TIP kat.št. A8D Ellman (sc=25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007532 | 1 |  | A8D | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007533 | REZILO ELLMAN VARI-TIP TNAA8B |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959645 | REZILO ELLMAN VARI-TIP kat.št. TNAA8B Ellman (sc=2kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007533 | 1 |  | TNAA8B | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007534 | REZILO ELLMAN Z OKROGLO ZANKO 0,6CM |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959652 | REZILO ELLMAN Z OKROGLO ZANKO 0,6CM kat.št. B1D Ellman (sc=25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007534 | 1 |  | B1D | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007535 | REZILO ELLMAN Z OKROGLO ZANKO 3/8 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959650 | REZILO ELLMAN Z OKROGLO ZANKO 3/8 kat.št. B2D Ellman (sc=25kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007535 | 1 |  | B2D | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007536 | REZILO ELLMAN Z OKROGLO ZANKO SET |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959651 | REZILO ELLMAN Z OKROGLO ZANKO SET kat.št. XBRB Ellman (sc=5kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007536 | 1 |  | XBRB | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007537 | REZILO ELLMAN ZA KLINASTO EKSCIZIJO SET 3 REZIL (0,32; 0,48 in 0,64) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #961402 | REZILO ELLMAN ZA KLINASTO EKSCIZIJO SET 3 REZIL (0,32; 0,48 in 0,64) kat.št. EE255 Ellman (sc=3kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007537 | 1 |  | EE255 | Ellman | [5 empty] | komplet
CP | N | #N007538 | ZAŠČITNE ŠKOLJKE ZA OČI RAZLIČNIH VELIKOSTI Z VAKUMSKIM DRŽALOM (Corneal Eye Shields) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | P | #959639 | ZAŠČITNE ŠKOLJKE ZA OČI RAZLIČNIH VELIKOSTI Z VAKUMSKIM DRŽALOM (Corneal Eye Shields) kat.št. H781 Ellman |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007538 | 1 |  | H781 | Ellman | [5 empty] | komplet