## Tehnične specifikacije
Namizni masni spektrometer za avtomatko identifikacijo mikroorganizmov - 1 kos
|  | Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Tehnične specifikacije instrumenta:
Masni spektrometer mora biti namizne velikosti in linearne konfiguracije.
Delovati mora v dveh načinih – s pozitivnimi in negativnimi ioni.
Delovati v območju mas do najmanj 500.000 Da in z visoko resolucijo v celotnem območju.
Življenjska doba laserja mora biti vsaj 500.000.000 posnetkov.
Omogočati mora možnost uporabe ploščic za enkratno uporabo in večkratno uporabo.
Imeti mora imeti vgrajen sistem vakuumskih črpalk.
Zagotovljen mora biti protokol samoočiščenja vira ionizacije brez izklapljanja vakuuma.
Ustrezen CE certifikat.
Tehnične specifikacije programske opreme:
Programska oprema mora biti modularnega tipa, ki omogoča nadgradnjo z novimi aplikacijami.
Vključevati mora zadnjo verzijo programske opreme proizvajalca.
Programska oprema mora imeti možnost povezave z laboratorijskim informacijskim sistemom ne glede na proizvajalca.
Programska oprema mora omogočati izvoz podatkov v obliki, ki je primerna za nadaljnjo obdelavo z drugimi programi (npr. xls, BioNumerics ali enakovredno)
Sistem mora vključevati IVD referenčne knjižnice profilov mikroorganizmov bakterij in kvasovk ter plesni za identifikacijo naslednjih skupin mikroorganizmov: enterobakterij, gramnegativnih nefermentativnih bakterij, grampozitivnih kokov, grampozitivnih bacilov, anaerobov, legionel, nokardij, kampilobaktrov, bakterij skupine HACEK, gliv kvasovk, plesni in izolatov bakterij in gliv iz okoljskih vzorcev. Knjižnica mora omogočati identifikacijo minimalno 3500 organizmov.
Vključevati mra možnost nadgradnje z referenčno knjižnico za identifikacijo bakterij iz skupine potencialnih bioterorističnih patogenov.
Sistem mora omogočati izdelave lastnih referenčnih knjižnic.
Omogočati mora proteomske analize in spreminjanje/izdelava novih protokolov
Omogočati mora ročno nastavljanje tarčnega mesta preko optičnega sistema za zajem slike.
Imeti mora na voljo algoritem za prekinitev v naprej definiranega protokola meritev po prejemu zadostne količine informacij.
Ostale tehnične zahteve:
Oprema mora vključevati računalnik, zaslon, čitalec črtnih kod.
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne
da
ne

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Življenjska doba:
najmanj 10 let
Garancijski rok:
1 leto, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje (2. etaža).
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen.
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena.
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno.
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen.
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom je potrebno izvesti preizkus delovanja opreme (test sprejemljivosti in polne funkcionalnosti opreme – SAT ali drug ustrezen preizkus) in kalibracijo. Pred dobavo se dogovori o izboru parametrov testa za dokazovanje posameznih zahtev v tehničnih specifikacijah.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme.
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
Na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležencev:
najmanj 1 dan za usposabljanje o delovanju opreme.
Oddaljena pomoč za nastavitev poskusov in odpravljanje težav v času garancijske dobe:
brezplačno.
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani izbranega ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dni, čas za popravilo opreme pa največ 4 delovne dni od prijave napake, če je možno popravilo na daljavo. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo izbranega ponudnika v času garancijske dobe.
Servis se izvaja z ustrezno usposobljenimi serviserji.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 6-10 tednov.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
9 let.
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
mora biti vključeno.
DA
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DA
DA
DA
NE
NE