## Tehnične specifikacije
Namizna hlajena centrifuga za centrifugiranje vzorcev različnih prostornin s pripadajočimi rotorji.
| Ponudba vključuje: | Naslov tehnične dokumentacije: | Številka strani tehnične dokumentacije:
Centrifuga naj omogoča centrifugiranje vzorcev v epruvetah različnih proizvajalcev in zaradi modularne strukture rotorjev tudi centrifugiranje različnih volumnov.
Centrifuga naj bo namizna s hlajenjem, (temperaturno območje -11 do +40 °C).
Maksimalna hitrost centrifuge s fiksnim rotorjem naj bo vsaj 15.000 obratov/min.
K vsaki centrifugi naj bo priložen naj bo fiksni rotor za vsaj 48 mest za 1,5 ml/2ml epruvete s hlapotesnim pokrovom za centrifugiranje pri višjih hitrostih vsaj do 15.000 obratov/min.
K vsaki centrifugi naj bo priložen fiksni rotor za vsaj 8 mest za 50 ml konične epruvete s hlapotesnim pokrovom za centrifugiranje pri višjih hitrostih vsaj do 13.500 obratov/min.
K dvema centrifugama naj bo priložen križni rotor (swing-out) za vsaj 2 mikrotitrski plošči maksimalne višine 80 mm (brez pokrova).
K eni centrifugi naj bo priložen fiksni rotor za vsaj 20 mest za 10 ml epruvete za centrifugiranje vsaj pri hitrosti do 14.000 obratov/min.
K dvem centrifugam naj bodo priloženi adapterji za 15 ml konične epruvete za 8 mest.
K eni centrifugi naj bo priložen fiksni rotor za vsaj 24 mest za 5 ml epruvete za centrifugiranje vsaj pri hitrosti do 13.000 obratov/min.
Možen čas centrifugiranja naj bo od najmanj 10 s do več kot 99h.
Centrifuga naj ima pregledno kontrolno ploščo.
Centrifuga naj ima funkcijo "short run" / "short spin".
Centrifuga naj ima avtomatsko prepoznavo rotorjev in avtomatsko preklaplanje med RCF-ji in RPM-ji.
Maksimalna dovoljena glasnost pri uporabi fiksnih rotorjev je 60 dB(A).
Maksimalna teža brez rotorjev je 125 kg.
Omogočena naj bo priključitev na električno napetost 230 V, 50−60 H.
Možen naj bo dokup dodatnih rotorjev.
Možen naj bo dokup laboratorijske omare na koleščkih.
Notranja površina naj bo iz nerjavečega jekla.
Možnost hlajenja rotorja ob mirovanju.
Centrifugo, rotorje in adapterje in ostale dele centrifuge naj bo možno čistiti z vodo in blagimi detergenti oz blagimi nekorozivnimi čistili (ph med 6 in 8)
Prostor za rotor, rotorje in adaptereje naj bo možno sterilizirat, dezinficirat in dekontaminirat z ustreznimi komercialnimi pripravki.
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
da
ne
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
ne
da
da
ne
ne
ne
da

## Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
Garancijski rok:
2 leti, v tem času morajo biti v garancijo vključeni vsi potrebni servisi, rezervni deli, stroški dela serviserja in potni stroški serviserja
Lokacija inštalacije:
NIB, Večna pot 111, Ljubljana, 1. nadstropje
Prevoz opreme do mesta inštalacije:
mora biti vključen
Inštalacija v predviden prostor:
mora biti vključena
Pakiranje opreme:
mora biti vključeno
Osnovni potrošni material za zagon in inštalacijo opreme:
mora biti vključen
Primopredaja in prevzem opreme:
po izvedenem šolanju na lokaciji naročnika. Pred primopredajo in prevzemom mora ponudnik na lokaciji, ob prisotnosti naročnika opremo preizkusiti in preveriti, da oprema ustreza ključnim značilnostim, ki so podane v tehničnih specifikacijah. Parametre za preverbo bosta ponudnik in naročnik skupaj določila pred prevzemom opreme.
Delovna navodila za uporabo opreme:
morajo biti predana naročniku ob dostavi opreme
Usposabljanje kadra naročnika za delo z opremo:
na lokaciji naročnika za najmanj 5 udeležence za najmanj 1 dan
Servis:
Mora biti zagotovljen s strani izbranega ponudnika v času garancijske dobe ter v celotni življenjski dobi opreme.
V času garancijske dobe mora biti odzivni čas servisiranja največ 2 delovna dneva, čas za popravilo opreme pa največ 10 dni od prijave napake. Če je potrebno popravilo na lokaciji naročnika, mora biti čas za popravilo opreme največ 14 dni oziroma po dogovoru z naročnikom. Za vsako odpravo napak, daljšo od 14 dni, se ustrezno podaljša garancijski rok.
Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani izbranega ponudnika. Servis se izvaja s strani izučenih serviserjev za opremo v Sloveniji, ki so certificirani s strani proizvajalca. Vsa komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku.
Če je potreben transport opreme na servis, stroški transporta do servisa bremenijo izbranega ponudnika v času garancijske dobe.
Zamenjava z novo opremo:
V kolikor popravilo v garancijskem roku traja več kot 45 dni od prijave napake, se izbrani ponudnik zaveže opremo ali njen ustrezni del zamenjati z enako novo opremo ali delom v roku 2 mesecev.
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisiranja po izteku garancijske dobe:
tekom celotne življenjske dobe
Brezplačna programska oprema in njene posodobitve:
morajo biti zagotovljene tekom celotne življenjske dobe opreme
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
NE
DA
NE
DA
DA
NE
DA