| Številka JN: | JN-0016/2022 |
| --- | --- |
| Datum: | 8. 4. 2022 |

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

# Predmet:

Oddaja javnega naročila po odprtem postopku

Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov

Številka javnega naročila

JN-0016/2022

# POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3), ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisna dokumentacija po odprtem postopku, za predmet naročila »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov«, najkasneje do: dne 16. 5. 2022 do 10. ure.

Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika-Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 5. 2022 in se bo začelo ob 11.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

# Kontaktna oseba naročnika: Kristina Dimitrijević

E-mail: sjn@onko-i.si

|  |  | generalna direktorica |
| --- | --- | --- |
|  |  | Andreja Uštar |

- 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Način izvajanja naročila

Naročnik oddaja naročilo »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov« v celoti. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso dovoljene).

Sodelovanje

# Vsak zainteresirani gospodarski subjekt lahko odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.

Podizvajalci

- Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci.

V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem (-ci), na Obrazcu št. 1 označi, da daje ponudbo za izvedbo javnega naročila s podizvajalci.

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe – Dogovor o sodelovanju ponudnika/glavnega izvajalca in podizvajalca pri izvedbi javnega naročila v petih (5) dneh od njene sklenitve, iz katere mora biti razvidna najmanj naslednja vsebina:

- podatki o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),

- predmet dogovora, vrsto, obseg in skupno vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke.

Skupna ponudba

Ponudbo (tj. skupno ponudbo) lahko predloži skupina ponudnikov, o čemer se ponudnik izrazi na Obrazcu št. 1.

V tem primeru ponudniki za izvedbo javnega naročila odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili te razpisne dokumentacije.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene kot nepopolne.

V primeru, da bo kot najugodnejša spoznana skupna ponudba skupine ponudnikov, mora ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) najkasneje pred podpisom pogodbe za dobavo blaga oziroma izvedbe storitve ali gradnje v izvirniku predložiti naročniku pravni akt o skupni izvedbi naročila (poslovnem sodelovanju), ki mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupini.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

V primeru javnega naročila gradnje, storitve in blaga, ki vključuje namestitvena ali inštalacijska dela, naročnik zahteva, da nekatere ključne naloge opravi neposredno ponudnik sam, če pa ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, pa sodelujoči v tej skupini.

Pojasnila razpisne dokumentacije

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Rok za postavitev vprašanj: 22. 4. 2020 do 10. ure.

Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. Naročnik bo spremembe posredoval vsem, ki so dokumentacijo dvignili.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb.

Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb,

- če je bila razpisna dokumentacija bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku in omejenem postopku s skrajšanimi roki iz razloga nujnosti pa pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo razpisne dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Dopustne dopolnitve ponudbe, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake

Če se ugotovi, da je ponudba nepopolna oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, se lahko dopolni. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Vendar pa mora v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe ponudnik že vsebinsko izpolnjevati zahtevo naročnika, kar mora biti iz ponudbene dokumentacije vsaj deloma že razvidno.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Naročnik bo omogočil ponudnikom popravo računskih napak v zakonsko dovoljenem obsegu (ponudnik bo lahko popravljal izključno napake v računskih operacijah). V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje predloženi ponudbi.

Ogled

Naročnik bo organiziral ogled prostorov in sicer na način, da se ponudniki predhodno dogovorijo za termin ogleda preko elektronske pošte na naslov: sjn@onko-i.si

Ogled za ponudnika ni obvezen, je pa priporočljiv.

V primeru, da se ponudnik ne bo udeležil ogleda prostorov in bo ponudbo kljub temu oddal,  se strinja in sprejema tveganje, da v svoji  ponudbi ne bo zajel vsega, kar bi bilo potrebno za izvedbo predmeta javnega naročila in kar bi lahko izvedel na ogledu.

Naročnik ne bo sprejel nobenih dodatnih stroškov ponudnikov oziroma naročnik ne odgovarja, če bo potencialni ponudnik izpustil stvari, ki bi jih lahko opazil na ogledu in bi jih moral ponudnik zajeti v svoji ponudbi.

Ogled bo potekal v sredo, 20. 4. 2022 ob 12.00 ob predhodni najavi najkasneje do torka, 19. 4. 2022 do 13. ure.

Zaradi trenutnih epidemioloških razmer se lahko ogleda udeležita največ dve osebi enega ponudnika. Vsi prisotni na ogledu morajo izpolnjevati PCT pogoj v skladu z veljavnimi predpisi.

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

Variantne ponudbe

Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka.

Rok plačila

Rok plačila je 30. dan od dneva prejetega računa s strani ponudnika/dobavitelja. Priloga računa je podpisana dobavnica s strani naročnika, za dobavljen material. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo/naročilnico.

Cena

Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Merila

# Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:

| Št. | Merilo | Udeležba (točke) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ekonomsko najugodnejša ponudba | 100 |

Ob izpolnjevanju pogojev za udeležbo in izpolnjenih razpisnih obrazcih bo v skladu z merilom ekonomsko najugodnejše pnudbe izbran ponudnik, ki bo zbral največje število točk glede na naslednjo formulo:

# T = 75 x (CPmin / CPa) + 25 x (CUmin/CUa)

# CPmin  - najnižja skupna ponujena cena rednih pregledov

# CPa - skupna ponujena cena ponudnika, ki se ocenjuje

# CUmin - najnižja skupna ponujena cena urnih postavk

# CUa - skupna ponujena cena urnih postavk ponudnika, ki se ocenjuje

# Dodatno merilo:

# V primeru, da po analizi ponudb ostaneta dve dopustni ponudbi z enako vrednostjo, bo naročnik med njima izbral tisto ponudbo, v kateri ponudnik ponuja izvedbo del z manj podizvajalci.

# V primeru enakega števila podizvajalcev, bo naročnik med njima izbral ponudbo z javnim žrebom.

Protokol žreba:

- Žreb bo javen in se bo izvedel v prostorih naročnika.

- Ponudniki, bodo o tem obveščeni in povabljeni po e-pošti najmanj tri delovne dni pred izvedbo žreba.

- Postopek žrebanja bo izvedla imenovana komisija naročnika.

- Žreb bo izvedel predstavnik komisije naročnika v enem krogu.

- Za vsakega ponudnika, ki bo sodeloval na javnem žrebu, bo napisan en listek z njegovim   imenom podjetij.  Vsi  listki bodo vstavljeni v vrečo za žreb.

- Predstavnik  komisije naročnika bo iz vreče izvlekel  en listek.

- Ponudnik, ki bo naveden na izvlečenem / izžrebanem listku, bo izbran kot najugodnejši.

- O žrebanju bo imenovana komisija sestavila zapisnik, ki bo posredovan vsem povabljenim ponudnikom.

Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Pogodba

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Zaupnost podatkov

Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila.

Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo.

Prenehanje pogodbene obveznosti

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-3.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pravno varstvo (revizija postopka)

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I).

Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik, ne glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe, in sicer v višini najmanj 5% končne pogodbene vrednosti za celotno trajanje naročila – 2 leti. Predložitev te bančne garancije je pogoj za veljavnost pogodbe.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo izkazalo, da naročilo ni izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni dokumentaciji in pogodbi.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti ponudnika do podizvajalcev.

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. ESPD se uvozi preko povezave http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter se vanj neposredno vnese zahtevane podatke.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče.

Razlogi za izključitev

P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Obrazec št. 6. Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje in ne smejo biti starejša od 30 dni.

P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt:

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali

- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila.

DOKAZILO: Vpogled v E-DOSJE - naročnik vpogleda sam.

Pogoji za sodelovanje

Ustreznost

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Gospodarski subjekt mora imeti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Ekonomski in finančni položaj

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal.

DOKAZILO: Podpisan in priložen ESPD obrazec.

Tehnična in strokovna sposobnost

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Ponudnik predloži obrazec št. 3 »Tehnične zahteve in specifikacije«, s katerimi potrdi, da se v celoti strinja z njimi in da ponudba ustreza vsem zahtevanim lastnostim in karakteristikam.

Ponudnik mora poleg tega da sprejme tehnične specifikacije in zahteve razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za nemoteno izvajanje storitev, ki so predmet tega javnega naročila.

Ponudnik bo storitve izvajal z usposobljenimi kadri ter na način in pod pogoji, določenim v razpisni dokumentaciji. Kadri potrebni za izvajanje nalog;

- Strojni inženir, energetik (najmanj VI. stopnja izobrazbe, z najmanj 5 let delovnih izkušenj na tem področju) ki ima opravljen izpit za: vodjo energetskih naprav;

- Serviser, ki ima opravljen izpit za upravljalca hladilnih in kompresorskih naprav, ter za upravljalca za klimatske in prezračevalne naprave (UL RS 41/2009 str. 5782 4. člen);

- Usposobljeni serviserji za področje ogrevanja, hlajenja, klimatizacije in parnih napeljav;

- Usposobljeni serviserji za ravnanje ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini - Preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, vzdrževanje ali servisiranje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk;

- Kadri s dobrim poznavanjem sistemov krmiljenja in regulacije (avtomatike) posameznih strojev in naprav;

- Ponudnik mora dela izvajati z lastnimi kadri.

Ponudnik predloži izjavo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci ter bo ta pogoj izpolnjeval skupaj s podizvajalci morajo te pogoje izpolnjevati tudi podizvajalci.

V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj.

Dokazilo: Izpolnjen ESPD in priloge (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in strokovna sposobnost).

Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost, ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

- 3. NAVODILO ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane dokumente:

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1 - Ponudba,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 1A – Izjava o skupni ponudbi, če ponudnik nastopa s skupno ponudbo,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2 – Ponudbeni predračun (rekapitualcija),

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 2A – Ponudbeni predračun (razčlenjen),

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 3 – Tehnične zahteve naročnika,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4 - Izjava o lastniških razmerjih ali izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 4A - Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 6 – Soglasje za pridobitev potrdila iz kazenske evidence ali potrdilo iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb, ki ga ponudnik pridobi sam in ki ni starejše od 4 mesecev

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 7 – Soglasje za pridobitev podatkov iz davčne evidence,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 9 - Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo, če ponudnik nastopa s podizvajalci,

- izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec št. 10 - Vzorec pogodbe,

- ostalo, kar je navedeno v obrazcih, da morate predložiti v ponudbi

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.

3.1  Oddaja ponudbene dokumentacije:

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe.

V razdelek »Ponudbeni predračun« naloži le .pdf obliko obrazca št. 2: PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V »Drugi dokumenti« pa naloži ostale zahtevane dokumente kot celotno ponudbo v .pdf obliki in posebej Ponudbeni predračun-razčlenjen (obrazec št. 2A) v excel obliki.

Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Obrazec št. 1

PONUDBA

Na osnovi javnega naročila št. JN-0016/2022 po odprtem postopku, za »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti):

- Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik;

- Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni partner ali ne);

- Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe)

| POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRR-ja IN BANKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE (z navedbo funkcije): |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI: |  |
| PONUDNIK JE MSP (malo in srednje podjetje) - kot opredeljeno v Poročilu Komisije 2003/361/ES | DA / NE |

2. IZJAVA

Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na javno naročilo z oznako JN-0016/2022 izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli omejitev.

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila:

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi,

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije.

Izjavljamo, da:

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 1A

# IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE – SKUPINA PONUDNIKOV

V zvezi z javnim naročilom »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov« naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, izjavljamo:

- da pri ponudbi oziroma izvedbi tega naročila nastopamo skupaj,

- da za izvedbo predmetnega naročila odgovarjamo solidarno.

Kot zakoniti zastopniki podjetij, ki oddajajo skupno ponudbo, pooblaščamo:

Podjetje: ___________________________________

Ime in priimek zakonitega zastopnika: _________________________________,

da v imenu vseh ponudnikov podpiše ponudbo in nas zastopa nasproti naročniku v predmetnem postopku.

| Podjetje | Ime in priimek zakonitega zastopnika | Podpis in žig | Kraj in datum |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodilno podjetje: |  |  |  |
| Partner 1: |  |  |  |
| Partner 2: |  |  |  |
| Partner 3: |  |  |  |

Zavedamo se, da lahko kot ponudnik nastopamo zgolj v eni ponudbi. V primeru, da ponudnik nastopa v več ponudbah hkrati diskvalificira vse ponudbe v katerih nastopa.

Kraj in datum:________________________

Podpis in žig pooblaščenca:______________________

Obrazec št. 2

PONUDBENI PREDRAČUN – POVZETEK (rekapitulacija)

Ponudnik mora ponudbeni predračun (razčlenjen) izpolniti v Excelovi tabeli. Pri izpolnjevanju Ponudbenega predračuna v excelu mora ponudnik upoštevati naslednja navodila:

- Ponudnik mora Ponudbeni predračun izpolniti v elektronski obliki.

- Ponudnik izpolni vrstice, ki so obarvane rumeno.

- Ko ponudnik v programsko orodje Excel vnese podatke v stolpec »Cena/EM brez DDV« in »Stopnja DDV« se ostali podatki izračunajo avtomatsko.

- Decimalna mesta se bodo pri cenah in vrednostih avtomatsko zaokrožila na 2 decimalni mesti.

- Končne vrednosti iz razčlenjenega ponudbenega predračuna ponudnik vpiše v spodnjo tabelo:

| Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov | SKUPNA VREDNOST PONUDBE v EUR z DDV* |
| --- | --- |
| Skupna ponujena cena rednih pregledov za dve (2) leti |  |
| Skupna ponujena cena urnih postavk za občasna dela in nujne intervencije |  |

* ponudnik iz obrazca »Ponudbeni predračun (razčlenjen)« prepiše zneska

Skupna ponujena cena rednih pregledov za dve (2) leti v EUR z DDV in Skupna ponujena cena urnih postavk v EUR  DDV.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od skrajnega roka oddaje ponudb

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 3

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov:

KLIMATSKE IN PREZRAČEVALNE NAPRAVE

1. VSAKODNEVNA  DELA

- udeležba na jutranjih sestankih, obvezna prisotnost strojnega inženirja iz točke P8 te razpisne dokumentacije;

- upravljanje naprav in sistemov;

- nadzor nad delovanjem sistemov za klimatizacijo, vključno z razvodi in kanali in  distribucijskimi elementi;

- izvedba vseh potrebnih regulacij za zagotovitev zadovoljstva uporabnikov ali nemoteno delovanje aparatov;

- pregled elementov pomembnih za nemoteno delovanje klimatskih in prezračevalnih naprav;

- vodenje vseh potrebnih evidenc v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem klimatskih in prezračevalnih naprav;

- vodenje evidenc za potrebe obračuna opravljenega dela in porabljenega materiala;

- poročanje naročniku o pregledih in potrebnih posegih na sistemu.

- dnevni pregled CNSa

Navedena dela se bodo izvajala vsak delovni dan od ponedeljka do petka z obvezno prisotnostjo vzdrževalca od 7.00 ure do 15.00 ure.

2. TEDENSKI  PREGLEDI

Tedenski pregledi se izvajajo na oddelku TRT, kjer ob delovnikih ni dostopa do klimatov, zato se ob sobotah izvede vsa dela, ki zagotavljajo nemoteno delovanje naprav za cel naslednji teden.

3.  MESEČNI  PREGLEDI

- izvršiti kontrole delovanja črpalk (delujoče in rezervne);

- izvršiti preizkus delovanja avtomatike in izvršilnih organov;

- izvesti optimizacijo delovanja sistemov, posebno še glede na sistem centralnega ogrevanja;

- poročanje naročniku o pregledih in o potrebnih delih na sistemih;

- po predhodnem naročilu izvesti vzdrževalna dela potrebna za enomesečno nemoteno delovanje;

- izdelava poročil za vsa opravljena dela.

Mesečni pregledi se izvajajo v enakih terminih kot tedenski pregledi. Izvajalec ne sme zaustavljati več kot eno napravo hkrati, pred izklopom si mora pridobiti soglasje naročnika.

4. SEZONSKI  PREGLEDI

- opraviti ogled stanja naprave;

- kontrolirati ožičenje sistemov in pripadajoče avtomatike, kontrola delovanja perifernih enot, kontrola krmilnikov z nastavitvijo sezonskih parametrov, vključno z elektro-krmilno omaro, v skladu z navodili proizvajalca;

- kontrolirati stanje vseh ventilatorjev in elektromotorjev (s pripadajočimi ležaji in jermenicami);

- kontrola čistosti površin zračnih kanalov in ostalih elementov razvoda ter elementov v sami klimatski napravi;

- kontrola tesnosti izmenjevalcev in spojev na cevnih instalacijah;

- test naprave za posamezno obdobje – fizični preizkusi delovanja;

- pregled in popravilo požarnih loput se nanaša samo na  ev. anomalije v delovanju; navedeno je potrebno takoj javiti naročniku oz. odgovorni osebi za požarno varnost na OI.

- Opomba: uradne preglede vseh požarnih sistemov opravlja ločeni pooblaščeni izvajalec v skladu s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ul. RS, št. 45/07).

- poročanje naročniku o pregledu in o potrebnih delih na sistemih.

Sezonski pregledi se vršijo dvakrat letno, in sicer pred začetkom grelne sezone in pred pričetkom hladilne sezone.

Sezonske preglede je možno izvesti v enakih terminih kot ostale preglede. Za eventualne večje posege je potreben dogovor in posebno naročilo. Cilj sezonskih pregledov je zagotoviti delovanje naprav skozi sezono. Ob sezonskih pregledih bi se izvajala tudi večja dela po medsebojnem dogovoru.

5. OBČASNA DELA

- regulacija in sprememba parametrov na sistemih za klimatizacijo in prezračevanje – velja tudi za razvodno omrežje in distibucijske elemente;

- meritve pretokov ogrevnega in hladilnega medija ter kontrolne meritve parametrov zraka na distribucijskih  elementih uporabnika;

- preizkusi delovanja posameznih elementov vgrajenih v sisteme;

- vodenje vseh evidenc o pregledih in posegih;

- poročanje naročniku o pregledih in potrebnih delih na sistemih.

Občasna dela vključujejo:

- meritve mikroklime v prostorih (temperatura, vlaga, šumnost, nadtlak, podtlak)

- meritve in regulacija količin zraka (distribucijski element, zračni kanali)

- meritve zamazanosti zračnih filtrov.

O terminih in konkretnih meritvah se naročnik in izvajalec posebej dogovorita.

OPOMBA – Ponudnik mora manjše nadgradnje, popravila ter menjavo posameznih delov sistema, ki omogočajo normalno in nemoteno delovanje sistema vključiti v redno delo ( vsakodnevno delo).

Rezervni deli ter potrošni material se zaračuna posebej po predhodni odobritvi naročnika.

Večje nadgradnje sistema ter ostali večji posegi v sistem se opravijo po predhodni ponudbi ponudnika ter potrditvi naročnika.
ENERGETSKI SISTEMI

1.  VSAKODNEVNA  DELA

- udeležba serviserja na jutranjih sestankih;

- upravljanje naprav in sistemov;

- nadzor nad delovanjem energetskih sistemov z izvedbo potrebnih regulacij na energetskih sistemih, vključno z dodajanjem potrebnih sredstev;

- pregled vseh elementov na energetskih sistemih;

- pregled delovanja toplotnih postaj;

- pregled delovanja kompresorske postaje;

- vodenje potrebnih evidenc v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem energetskih sistemov, vključno s preskrbo toplotnih medijev za potrebe klimatizacije stavb Onkološkega inštituta;

- vodenje evidenc za potrebe obračuna opravljenega dela in pri tem porabljenega materiala;

- poročanje naročniku o pregledih in o potrebnih delih na sistemih.

- dnevni pregled CNSa.

Navedena dela se bodo izvajala vsak delovni dan od ponedeljka do petka z obvezno prisotnostjo vzdrževalca od 7.00 ure do 15.00 ure.

2. SEZONSKI PREGLEDI

- kontrola stanja vseh naprav in omrežja – hladilnega ali grelnega

- kontrola stanja in delovanja črpalk

- kontrola stanja in čistosti izmenjevalcev ali kondenzatorjev

- kontrola naprav za vzdrževanje tlakov in polnjenja sistemov.

- izdelava poročil za vsa opravljena dela.

Sezonski pregledi se vršijo dvakrat letno, in sicer pred pričetkom grelne sezone in pred pričetkom hladilne sezone.

3.  OBČASNA  DELA

- popravila ali zamenjava elementov energetskih sistemov, vključno z radiatorji, radiatorskimi ventili, črpalkami ter manometri in termometri ter drugimi elementi, vgrajenimi v energetske sisteme;

- zatesnitve vseh netesnosti na omenjenih sistemih;

- menjava reagentov na posameznih napravah;

- preizkusi delovanja posameznih elementov vgrajenih v sisteme;

- meritve pretokov ogrevnega medija na posameznih porabnikih;

- sezonski posegi ob zagonih in zaustavitvah posameznih sistemov;

- sezonska čiščenja posameznih delov energetski sistemov;

- občasno sodelovanje pri termični ali kemični dezinfekciji vodovodnega omrežja;

- vas občasna dela, potrebna za normalno obratovanje energetskih sistemov;

- vsa druga dela, po nalogu vodje Tehnično vzdrževalne službe, v smislu koristne izrabe delovnega časa in zagotovitve nemotenega obratovanja sistema in opreme ter vzdrževanja stavb in okolice objektov Onkološkega inštituta;

- izvedba vseh opravil, potrebnih za pridobitev in podaljšanje obratovalnih dovoljenje in vodenj vseh z zakonom predpisanih evidenc (vzdrževanje varnostnih ventilov, tlačnih posod itd.);

- poročanje naročniku o pregledih in o potrebnih delih na sistemih.

OPOMBA – Ponudnik mora manjše nadgradnje, popravila ter menjavo posameznih delov sistema, ki omogočajo normalno in nemoteno delovanje sistema vključiti v redno delo ( vsakodnevno delo).

Rezervni deli ter potrošni material se zaračuna posebej po predhodni odobritvi naročnika.

Večje nadgradnje sistema ter ostali večji posegi v sistem se opravijo po predhodni ponudbi ponudnika ter potrditvi naročnika.
HLADILNI SISTEMI

Nanaša se na vzdrževanje hladilnih agregatov in konvektorjev.

1. MESEČNI  PREGLEDI

HLADILNI AGREGATI

- vizualni pregled stanja naprave;

- upravljanje naprav in sistemov;

- računalniški priklop na krmilni modul in pregled zgodovine delovanja;

- kontrola uhajanja ozonu škodljivih snovi in izdelava poročila (velja le v primeru za sisteme z več kot 3 kg ozonu škodljivih snovi);

- kontrola nivoja olja in eventualna dopolnitev;

- kontrola tlakov hladilnega plina;

- kontrola in čiščenje uparjalnika in kondenzatorja;

- kontrola varnostnih funkcij v sistemu;

- kontrola stanja in delovanja ventilatorjev;

- kontrola elementov vodnega kroga s kontrolo tesnosti in tlakov vode v sistemu;

- kontrola črpalk;

- pregled električnih elementov (omaric, stikal, tipal, itd.).

- izdelava poročil za vsa opravljena dela.

- Dnevni pregled CNSa.

VENTILATORSKI KONVEKTORJI

- vizualni pregled naprave;

- čiščenje filtrov - vključno z demontažo in montažo;

- kontrola delovanja termostata in ventilatorja;

- pregled in po potrebi čiščenje toplotnega izmenjevalca, kontrola tesnosti vključno s pregledom elektromagnetnih ventilov;

- kontrola in po potrebi čiščenje odvodnega sistema za kondenzat.

2. SEZONSKI  PREGLEDI – HLADILNI AGREGATI, VENTILATORSKI KONVEKTORJI

Pred pričetkom sezone je potrebno izvesti generalni pregled naprav in izvršiti vsa dela po navodilih proizvajalca.

Ob koncu sezone je potrebno izvesti zaustavitev agregatov po navodilih proizvajalca z izvedbo vseh potrebnih del.

3. IZREDNO OZ. INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE

Za vse omejene naprave smo predvideli tudi intervencijsko vzdrževanje zaradi zagotavljanja delovanja medicinske opreme.

Odzivni čas za prihod serviserja do naprave: 4 ure

Čas za pričetek delovanja pa je: 2 uri po prihodu serviserja.

OPOMBA – Ponudnik mora manjše nadgradnje, popravila ter menjavo posameznih delov sistema, ki omogočajo normalno in nemoteno delovanje sistema vključiti v redno delo ( vsakodnevno delo).

Rezervni deli ter potrošni material se zaračuna posebej po predhodni odobritvi naročnika.

Večje nadgradnje sistema ter ostali večji posegi v sistem se opravijo po predhodni ponudbi ponudnika ter potrditvi naročnika.
SPLIT SISTEMI

1. REDNO VZDRŽEVANJE

Pogostost pregledov - glede na zahtevnost prostora, ki ga hladijo omenjeni sistemi:

- za najzahtevnejše split sisteme: 1 x mesečno (12 x letno),

- za vse ostale split sisteme: vsake tri mesece, (4 predvideni servisni pregledi letno).

- izdelava poročil za vsa opravljena dela.

2. IZREDNO OZ. INTERVENCIJSKO VZDRŽEVANJE

V primeru okvare je potrebno intervencijsko usposobiti SPLIT SISTEM za delovanje.

Odzivni čas (oz. čas za prihod serviserja na objekt) :

- za najzahtevnejše split sisteme: 2 uri

- za vse ostale split sisteme: 8 ur

Čas za pričetek delovanja pa je:

- za najzahtevnejše split sisteme: 2 uri

- za vse ostale split sisteme: 4 ure

OPOMBA – Ponudnik mora manjše nadgradnje, popravila ter menjavo posameznih delov sistema, ki omogočajo normalno in nemoteno delovanje sistema vključiti v redno delo ( vsakodnevno delo).

Rezervni deli ter potrošni material se zaračuna posebej po predhodni odobritvi naročnika.

Večje nadgradnje sistema ter ostali večji posegi v sistem se opravijo po predhodni ponudbi ponudnika ter potrditvi naročnika.

Ponudnik mora zagotoviti prisotnost vsaj enega serviserja/vzdrževalca na jutranjem sestanku, sicer morata biti na objektu med 7.00 in 15.00 prisotna dva.

IZJAVA:

Izjavljamo, da se v celoti strinjamo z zgoraj navedenimi zahtevami in da naša ponudba v celoti ustrezajo zahtevanim lastnostim oziroma karakteristikam.

S podpisom tega obrazca  ponudnik tudi potrjuje, da se strinja tudi z ostalimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Datum: ____________                            		                       Ime zakonitega zastopnika / pooblaščenca

________________________________

Podpis:

Obrazec št. 4

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo oziroma podatke o:

- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 4A

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN-0016/2022, katerega predmet je »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

- Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________

_________________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

| Datum in kraj: |  | Žig in podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 5

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Ponudnik mora ponudbi obvezno priložiti obrazec ESPD (Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) za vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. ESPD obrazec je del razpisne dokumentacije (samostojna datoteka v XML obliki) in ga ponudnik odpre in izpolni preko uvoza na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/.

Ponudnik mora  v  obrazcu izpolniti vsa zahtevana polja, nato obrazec natisniti in ga podpisati ter predložiti v ponudbi (elektronsko).

Obrazec št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA PRAVNE OSEBE

_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov«, po odprtem postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

# Podatki o pravni osebi:

| Polno ime podjetja: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju - ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), pooblaščam ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov«, po odprtem postopku , od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

Moji osebni podatki so naslednji:

| EMŠO: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča: |  |
| Ulica in hišna številka: |  |
| Pošta in poštna številka: |  |
| Državljanstvo: |  |
| Moj prejšnji priimek se je glasil: |  |

| Kraj in datum: ___________________________ | Pooblastitelj: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij).

Obrazec št. 7

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

| Naziv banke: |  |
| --- | --- |
| Kraj in datum: |  |
| Upravičenec: |  |
| Garancija št.: |  |

V skladu s pogodbo _________________________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum,...), sklenjeno med naročnikom (v nadaljevanju: upravičenec) ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana in ____________________________ (naziv izvajalca), predmet  »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov«, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

v skupni vrednosti __________________ €, z besedo ________________________, v roku (datum, dni, mesecev) v obsegu in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo na vaš prvi pisni poziv plačali ____________, če izvajalec svoje pogodbeno obveznosti,  ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

originalno pismo upravičenca garancije za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom

original garancije št. _______/_______.

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja vsaj še 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe, vendar najkasneje do ……. Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

| Kraj in datum: ___________________________ | Banka: _______________________________ |
| --- | --- |
| Žig: | Podpis: _______________________________ |

_________________________________________________________________________________

Opomba: Vrednost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  je 5% od vrednosti pogodbe v EUR z DDV.

Obrazec št. 8

PODATKI O PODIZVAJALCU

| POLNI NAZIV PODIZVAJALCA: |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| TELEFAX: |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: |  |
| VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: |  |
| KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: |  |
| VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: (v EUR brez DDV) |  |
| KRAJ IZVEDBE DEL: |  |
| ROK IZVEDBE DEL: |  |

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Podizvajalec: |  |
| --- | --- |

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da naročnik ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja:

_________________________________________________________________________________

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

| Ponudnik: |  |
| --- | --- |

PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE

NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM

V skladu z ZJN-3 dajemo naročniku ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2 , 1000 Ljubljana pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem:

| Št. | Naziv in naslov podizvajalca |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

za javno naročilo »Vzdrževanje, popravila in servisiranje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov«, objavljenim na portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne _______________.

| Kraj in datum: |  | Žig in podpis ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Obrazec št. 9

VZOREC POGODBE

(Ponudnik mora izpolniti rumeno označena polja in podpisati pogodbo, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe)

ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa generalna direktorica Andreja Uštar

Identifikacijska št. za DDV: SI34052674

Matična št.: 5055733000

(v nadaljnjem besedilu naročnik oz. kupec)

in

.............................................................................................................................,

ki jo/ga zastopa .....................................................................

Identifikacijska št. za DDV: ...................................

Matična št.: ..............................................

(v nadaljnjem besedilu izvajalec oz. ponudnik)

sklepata

Pogodba o Vzdrževanju, popravilih in servisiranju klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov

I. SPLOŠNO

1. člen

Stranki ugotavljata, da je bil izvajalec izbran v postopku oddaje javnega naročila za »Vzdrževanje , popravil in servisiranj klimatskih, prezračevalnih, hladilnih in energetskih sistemov ter split sistemov« po odprtem postopku št. JN-0016/2022.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je:

- vzdrževanje klimatskih, prezračevalnih, hladilnih, energetskih in split sistemov

Vzdrževanje iz prvega odstavka tega člena zajema:

- redno vzdrževanje, po navodilih proizvajalca oz. po opisu del iz razpisne dokumentacije, ki je priloga k tej pogodbi – Tehnične zahteve (v nadaljevanju: Priloga 1),

- izredno vzdrževanje oz. odpravo napak.

Storitve vzdrževanja so vezane na naprave, navedene v obrazcu »Ponudbeni predračun«, ki je priloga k tej pogodbi (v nadaljevanju: Priloga 2).

3. člen

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve vzdrževanja, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno.

Prav tako se s to pogodbo izvajalec zaveže k prodaji, izročitvi in vgraditvi potrebnih in naročenih rezervnih delov v last in posest naročnika, ki naročeno blago kupi.

4. člen

Popis sistemov in naprav iz Priloge 2 k tej pogodbi predstavlja stanje opreme pri naročniku v času podpisa te pogodbe. Število sistemov in naprav se lahko spremeni (poveča ali zmanjša) v času trajanja pogodbe, glede na spremenjene potrebe naročnika.

V primeru, da se bo število naprav oz.  sistemov v času trajanja te pogodbe povečalo ali zmanjšalo, bosta izvajalec in naročnik sklenila aneks k tej pogodbi, s katerim se bo povišala oziroma zmanjšala cena rednih vzdrževalnih del. V primeru zmanjšanja števila naprav oz. sistemov se bo cena vzdrževalnih pregledov znižala za ceno pregleda posamezne naprave oz. sistema, kot je razvidna iz Priloge 2. V primeru povečanja števila naprav oz. sistemov pa se bo cena vzdrževalnih pregledov zvišala za ceno pregleda nove naprave, pri čemer mora biti cena pregleda te naprave oz. sistema nižja ali enakovredna ceni pregleda za podobno napravo oz. sistem.

5. člen

Za sisteme oz. naprave, ki so še v garanciji, je izvajalec dolžan poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oziroma na način, kot je to predvideno v garancijskih dokumentih za ta sistem.

III. IZVAJANJE STORITEV

6. člen

Redni (dnevni, tedenski, mesečni, sezonski) in občasni vzdrževalni pregledi se bodo izvajali v skladu z zahtevami iz Priloge 1 in Priloge 2 k tej pogodbi.

7. člen

Izredno oz. intervencijsko vzdrževanje se bo izvajalo glede na potrebe naročnika. Izvajalec bo izredne vzdrževalne preglede vršil na podlagi naročnikove prijave okvare.

8. člen

Obveznost izvajalca je, da bo nudil telefonsko pomoč naročniku v urgentnih primerih tudi izven delovnega časa (24-urna aktivna prijava napak).

Ustna prijava na izvajalčevo tehnično službo, telefon: ____________________

Ustni prijavi sledi tudi obvezno posredovanje pisne prijave. Odzivni čas začne teči ob prejetju pisnega obvestila. Načini za pisno posredovanje:

- po faksu št.: ________________

- po e-pošti (na e-naslov kontaktne osebe, določene s strani izvajalca) _____________

Kontaktna oseba, določena s strani naročnika, posreduje prijavo napake odgovorni osebi izvajalca, ki je določena kot kontaktna oseba izvajalca.

Odzivni čas in čas za odpravo napake sta po posameznih sistemih in napravah določena v Prilogi 1.

9. člen

O opravljenih storitvah izvajalec sestavi delovni nalog, ki ga podpišeta odgovorna predstavnika pogodbenih strank. Odgovorni predstavnik naročnika pred podpisom delovnega naloga preveri, ali opravljena dela po obsegu, roku in kvaliteti ustrezajo pogodbenemu dogovoru.

Iz delovnega naloga morajo biti razvidne storitve, ki jih je izvajalec opravil, in rezervni deli, ki jih je v okviru vzdrževanja zamenjal.

10. člen

Izvajalec mora sporočati nepravilnosti in podati predloge za sanacijo napak odgovorni osebi naročnika. Izvajalec je dolžan o vsakem posegu, ki presega redno vzdrževanje, vnaprej obvestiti naročnika in pred izvedbo storitve pridobiti pisno soglasje odgovorne osebe naročnika. V obvestilu mora izvajalec navesti cene za morebitne rezervne dele in predvideno število ur servisiranja.

Naročnik ni dolžan plačati izvedbe izrednih posegov, ki jih izvajalec opravi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, razen če gre za neodložljive posege, ki so nujno potrebni in bi lahko zaradi njihovega odlašanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode.

11. člen

Izvajalec zagotavlja zanesljivo delovanje naprav. Obveza izvajalca je, da ima na zalogi najnujnejše rezervne dele in orodja za planirane posege.

Izvajalec mora zagotoviti strokovno šolano osebje za izvedbo planiranih del, tako da bo dela opravljal vestno, strokovno in pravilno v določenih rokih.

12. člen

Za zamenjane dele veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev, vendar mora biti garancijska doba najmanj 6 mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh pogodbenih strank.

13. člen

Izvajalec mora pri izvajanju storitev po tej pogodbi poskrbeti, da so upoštevana vsa pravila o varnosti in zdravju pri delu. Naročnik ne odgovarja za poškodbe, ki bi jih pri izvajanju storitev utrpel delavec izvajalca, če le-te ne izvirajo iz malomarnosti ali naklepa naročnika.

14. člen

Izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki naročniku nastane zaradi naklepnega ravnanja ali malomarnosti izvajalca.

IV. POGODBENA CENA IN NAČIN PLAČILA

15. člen

Izvajalec bo storitve rednih (dnevnih, tedenskih, mesečnih in sezonskih) pregledov zaračunaval po cenah iz Priloge 2 k tej pogodbi.

Izvajalec bo storitve izrednega vzdrževanja in občasnih pregledov obračunaval po dejansko opravljenem delu, in sicer po cenah urnih postavk iz Priloge 2 k tej pogodbi. Čas serviserja na poti je že vključen v ceno urne postavke. Čas izvajanja storitve je le čas serviserja izvajalca, ki ga ta porabi za izvajanje pregledov in del v prostorih naročnika.

Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

Naročnik bo rezervne dele in material, potreben za izvedbo, plačal posebej po predhodno potrjeni specifikaciji. Cena materiala in rezervnih delov pa ne sme za več kot 5 % presegati vrednosti enakih delov v  prosti prodaji na trgu. V takem primeru lahko naročnik tudi sam zagotovi rezervni del, ki ga je izvajalec dolžan vgraditi.

16. člen

Izvajalec naročniku izstavi račun enkrat mesečno za vse opravljene storitve preteklega meseca, in sicer najkasneje 8. v mesecu za pretekli mesec.

Iz računa mora biti razvidna vrsta in količina opravljenih storitev (izrednih in rednih pregledov) ter zamenjanih rezervnih delov.

Naročnik se obvezuje izvajalcu plačevati opravljene storitve v roku 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št. ______________________, odprt pri ___________________.

V kolikor je v času izvajanja te pogodbe s posebnim zakonom za proračunske uporabnike določen drugačen plačilni rok, potem velja le-ta.

V primeru zamude plačila računa lahko izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.

V. JAMČEVANJE

17. člen

Izvajalec naročniku jamči:

- da bo storitev izvedena brezhibno, kvalitetno in strokovno, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije;

- da bo prodano blago novo in nerabljeno ter da bo na ob izročitvi v posest pridobil lastninsko pravico;

- da blago, pravice in storitve nimajo pravnih napak;

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, izvajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

Kakovost storitve mora ustrezati obstoječim standardom, ki veljajo v stroki. Izvajalec bo storitev izvedel brezhibno, kvalitetno in strokovno. Kakovost rezervnih delov mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so označena na embalaži izdelka.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika, lahko pa zahteva povrnitev dejanske škode ali razdre pogodbo.

Izvajalec mora odpraviti prijavljeno napako v dogovorjenem času. Čas odprave napake začne teči od trenutka, ko je izvajalcu omogočeno, da pristopijo k servisiranju.

V kolikor naročnik ugotovi, da izvajalec storitev ne opravlja vestno in skladno z dogovorom, ga pozove, da nepravilnosti odpravi. V kolikor izvajalec še naprej izvaja storitve v nasprotju z določili te pogodbe, je to lahko razlog za takojšno odpoved pogodbe o vzdrževanju s strani naročnika brez odpovednega roka in uveljavitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VI. ZAVAROVANJE POSLA

18. člen

Izvajalec je naročniku v 10. dneh po podpisu pogodbe dolžan izročiti ustrezno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz dokumentacije.

Naročnik lahko zavarovanje unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da storitve ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude.

Predložitev zavarovanja do zahtevanega roka je pogoj za veljavnost pogodbe.

VII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

19. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika:

________________________

Telefon: _____________________

E-mail: _______________________

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca:

_______________________

Telefon: __________________

E-mail: _______________________

VIII. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

20. člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in so zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

21. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da se zavedata pomembnosti zaščite pravice  do zasebnosti in sta seznanjeni z veljavni zakoni in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Izvajalec se zaveda, da bi pri opravljanju svojih pogodbenih nalog, lahko prišlo do obdelave podatkov zaposlenih, pacientov ter drugih oseb, ki so bodisi posredno, bodisi neposredno vključene v dejavnosti OI. Iz tega razloga bosta oba skrbnika te pogodbe in osebe odgovorne za operativno izvedbo te pogodbe poskrbele, da bo vsak delavec izvajalca, pred uvedbo v delo, podpisal izjavo o varovanju osebnih podatkov pri naročniku.

Izvajalec je s podpisom te pogodbe seznanjen, da pomeni razkrivanje in posredovanje zgoraj navedenih podatkov nepooblaščenim osebam oz. nepravilno postopanje s temi podatki ali zloraba teh podatkov, hujšo kršitev pogodbenih obveznosti.  Izvajalec je za navedeno kršitev lahko odškodninsko in kazensko odgovoren pri čemer obveza varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem izvajanja pogodbenih obveznosti.

VIII. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pogodba se sklepa za obdobje dveh (2) let in prične veljati z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024.

Pogoji iz te pogodbe se lahko spremenijo samo s pisnim aneksom k pogodbi, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

23. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi bistvenih kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko katerakoli od pogodbenih strank brez  navedbe razloga odstopi od pogodbe, vendar mora o tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri (3) mesece pred nameravanim odstopom. Odpovedni rok prične teči z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošto.

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

24. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

25. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta naredili vse potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

Pri razlagi teh pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe, se upošteva razpisna in ponudbena dokumentacija ter vse priloge, ki so sestavni del te pogodbe.

Morebitne spore bosta stranki poskušali reševati prvenstveno sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni možna, je za reševanje sporov iz pogodbe pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.

PRILOGE:

- Priloga 1: Tehnične zahteve naročnika

- Priloga 2: Ponudbeni predračun - razčlenjen

| št. pogodbe: ____________________ V/na___________, dne ___________ IZVAJALEC: ______________ ______________ ______________ | Št. pogodbe: 03-AU-____/2022 V Ljubljani, dne ____________ NAROČNIK: Onkološki inštitut Ljubljana Andreja Uštar Generalna direktorica |
| --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci;

- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci;

- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.

Navodila za izpolnitev:

* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci.

* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira.