## naslov
INVESTITOR: | v imenu MOM, VRTEC STUDENCI MARIBOR
Groharjeva 22
2000 Maribor
OBJEKT: | VRTEC STUDENCI MARIBOR,
ENOTA POLJANE, Groharjeva 22, Maribor
UREDITEV SANITARNIH PROSTOROV
IN ZAMENJAVA TALNIH OBLOG V
HODNIKU IN GARDEROBAH
PREDMET: | PROJEKTANTSKI POPIS DEL S KOLIČINAMI
(GOI DELA)
PROJEKT ŠT.: | 296 / 020, IMO BIRO d.o.o.

## rekapitulacija
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | UREDITEV SANITARNIH PROSTOROV:
1 | GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
A | GRADBENA DELA | 0 | EUR
B | OBRTNIŠKA DELA | 0 | EUR
C | OPREMA SANITARIJ | 0 | EUR
1 | GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA: | 0 | EUR
2 | ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA: | 0 | EUR
3 | STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA: | 0 | EUR
I. | UREDITEV SANITARNIH PROSTOROV: | 0 | EUR
II. | ZAMENJAVA FINALNIH TALNIH OBLOG HODNIKA IN GARDEROB TER KLETNIH OKEN: | 0 | EUR
I. in II. | SKUPAJ : | 0 | EUR
| DDV 22% | 0 | EUR
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | 0 | EUR

## GO dela+ oprema
VRTEC STUDENCI MARIBOR - ENOTA POLJANE
I. | UREDITEV SANITANIH PROSTOROV
1 | GRADBENA in OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: pri izvedbi vseh gradbenih obrtniških in instalaterskih del, je v ceni postavk upoštevati zaščito objekta in konstrukcij, posebej je potrebno zaščititi tlake v sosednjih prostorih, potrebne odklope instalacij, čiščenje objekta in prostorov med gradnjo, vsa pomožna delovna sredstva in strošek prevzema gradbenih odpadkov pri pooblaščenem zbiratelju oz. predelovalcu gr. odpadkov.
A | RAZNA GRADBENA DELA
DEMONTAŽE IN RUŠITVE
Demontaža obstoječe sanitarne opreme ter razvodov in opreme strojnih instalacij, dela so zajeta v popisu del strojnih instalacij
1 | Demontaža lesenega stavbnega pohištva, z izstrganjem vratnih okvirjev, s prenosom odpadnega materiala iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo; kot sledi:.
1.1 | Vrata z nadsvetlobo, skupne velikosti ca 3,00 m2 | kpl.: | 2 | 0
1.2 | Fiksne zasteklitve v lesenih okvirjih na parapetni steni; komplet | m2: | 10 | 0
2 | Rušitev zidanih parapetnih predelnih sten, deb. ca 16 cm, komplet s stenskimi oblogami-keramiko (višine ca 1,40 m), vključno transport ruševin iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo; komplet | m2: | 8.5 | 0
3 | Odstranitev stenske keramike, višina obloge je ca 1,50 m, vključno transport ruševin iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo; komplet | m2: | 49 | 0
4 | Rezanje tlaka na stiku s tlakom hodnika, na območju novo predvidenega tlaka sanitarij, z vsemi sloji ter talne plošče; tlak skupne debeline ca 20 cm; komplet | m1: | 2 | 0
5 | Rušitev tlakov v sanitarijah, vključno z estrihom in vsemi sloji ter talne plošče; tlak skupne debeline ca 20-25 cm; transport ruševin iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo; komplet | m2: | 36 | 0
6 | Ročni odkop nasutja pod talno ploščo do kote ca - 0,35 m - v sloju debeline ca 20 cm; transport odpadnega materiala iz objekta, nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo; komplet | m2: | 36 | 0
7 | Dolblenje zidnih niš v opečnih zidovih, niše dim. ca 50 x 130cm, globine ca 10 cm, vključno zidarsko krpanje površin - grobi zaglajeni CA omet | kpl.: | 11 | 0
8 | Dolblenje utorov v opečnih zidovih za razvode instalacij, utori dim. ca 10 x 10cm, vključno odstranitev odpadnega materiala ter zidarsko krpanje utorov - grobi in fini zaglajeni CA omet, po montaži instalacij | m1: | 40 | 0
UREDITEV REVIZIJSKIH JAŠKOV
9 | Ureditev obstoječih revizijskih jaškov kanalizacije in sicer:
- | Odstranitev pokrova jaška, vključno z okvirjem
- | Naprava kpl. nove AB krovne plošče jaška z odprtino za nov protismradni pokrov velikosti ca 50 x 50 cm
- | Dobava in vgradnja protismradnega pokrova jaška, komplet z nerjavnim inox okvirjem; finalna talna obloga na pokrovu bo keramika; velokost pokrova ca 50 x 50 cm ( kot npr. ACO COVER ali primerljivo)
| Opomba: točno pozicijo pokrova določiti na licu mesta | kpl.: | 2 | 0
NOVA TALNA KONSTRUKCIJA
10 | Izvedba nove talne konstrukcije - armirano betonske talne plošče, po izvedbi odtočne kanalizacije, katera se polaga v utrjeno nasutje; dela kot sledi:
- | izravnava in utrditev obstoječega nasutja do potrebne zbitosti, vključno izravnava s peskom granulacije 0-8 mm
- | dobava in položitev podbetona, debeline ca 8 cm
- | Izvedba hidroizolacije talne plošče z navezavo na obstoječo hidroizolacijo; hidroizolacija v sestavi 1 x hladni bitumenski premaz, 1 x bitumenski varilni trak deb. 4 mm
- | Izvedba minimalno armirane betonske talne plošče ( 2x arm. mreža Q133 spodaj in zgoraj, ter potrebna robna in distančna armatura ) iz betona C20-25, granulacije 0-16 mm, debeline 12 cm
| Komplet: | m2: | 36 | 0
ESTRIH
11 | Naprava plavajočega mikroarmiranega estriha v sestavi: stirofoam floormate deb. 12 cm, PE folija, armirani cementni estrih deb. 10 cm; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 36 | 0
12 | Vgrajevanje raznih drobnih predmetov; komplet z vsem materialom, pomožnimi deli in prenosi. Ocenjeno: | kpl.: | 1 | 0
13 | Zidarska pomoč obrtnikom in istalaterjem; obračun del po potrjenem režijskem dnevniku; ocenjeno:
- | KV delavec | UR: | 20 | 0
- | NK delavec | UR: | 40 | 0
| gradbena dela skupaj |  |  | 0
14 | Razna nepredvidena gradbena dela - ocenjeno 10 % od vrednosti gradbenih del: |  |  | 0
15 | Zaključno čiščenje objekta; tlorisna površina + del okoliških prostorov in v delu kleti | m2 | 36 | 0
A | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
B | OBRTNIŠKA DELA:
1. | SUHOMONTAŽNA DELA
1.1 | Naprava izoliranih, suhomontažnih parapetnih predelnih sten, po sistemu Knauf W112 ali podobno, z oblogo iz dvojnih impregniranih mavčno-kartonskih plošč deb. 2x12,5 mm na kovinski podkonstrukciji; komplet z bandažiranjem stikov in kitanjem površine - parapetne stene dim. ca 150 x 121 cm se sidrajo v bočno steno in estrih; obloga je keramika. Komplet z bandažiranjem stikov in pripravo podloge za položitev keramike | kpl.: | 4 | 0
1.2 | Naprava izoliranih, instalacijskih oblog po sistemu Knauf ali podobno, z impregniranimi mavčno-kartonskimi ploščami deb. 2x12,5 mm na kovinski podkonstrukciji; obloge so višine ca 160 cm, širine ca 5 cm; komplet z bandažiranjem stikov - finalna obloga je keramika. | m2 | 16 | 0
2. | SLIKARSKO PLESKARSKA DELA
2.1 | Obnova slikarskih del na obstoječih stenah in stropovih, v sanitarijah ki se obnavljajo; s potrebnim čiščenjem, delnim kitanjem in glajenjem površin ter pripravo podlage; komplet z vsemi deli, materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 75 | 0
2.2 | Slikanje stropov z jupolom v enem tonu, na pripravljeno površino; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 36 | 0
2.3 | Slikanje sten s pralno latex barvo v tonu po izboru arhitekta, na pripravljeno površino obodnih sten sanitarij; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 39 | 0
2.4 | Oljni oplesk raznih drobnih kovinskih izdelkov; komplet z vsem materialom, pripravo podlage, prenosi in pomožnimi deli; | m2: | 12 | 0
3. | LESENO STAVBNO POHIŠTVO:
3.1 | Zastekljena stena z vrati
Izdelava, dobava in montaža lesene zastekljene stene z vrati, nadsvetlobo in dvema bočnima zasteklitvama. Enokrilna vrata; vratno krilo je obloženo z laminatom npr. Funder MAX v barvi po izboru projektanta. Okvir vrat z nadsvetlobo in bočnih zasteklitev je izdelan iz lepljenega masivnega trdega lesa - bukev, finalno lakiran v barvi po izboru projektanta;
| Vrata svetle odprtine 91 x 210 cm, z zasteklitvijo vratnega krila, dim. ca 57 x 178 cm, krilo opremljeno z ročajema iz inox cevi fi 30 mm; in ščitnikom za prste; nadsvetloba vrat dim. ca 81 x 72 cm in bočni zasteklitvi dim. ca 149 x 160 cm. Vse zastekljeno z varnostnim kaljenim steklom. Stena se sidra v bočni zidani steni in AB strop, spodaj levo in desno pa v suhomontažni parapetni steni. Izdelano po shemi stavbnega pohištva in izmerah na objektu; komplet | kompl.: | 2 | 0
KERAMIČARSKA DELA
OPOMBA: polaganje stenske keramike - glej grafične priloge - pogledi na stene !
4. | STENSKA KERAMIKA
4.1 | Priprava površin obstoječih sten, pred polaganjem keramike; odstranitev nevezanih ali neustreznih slojev, impregnacija površin in potrebna izravnava; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Višina polaganja nove keramike v sanitarijah ca 1,48 m | m2: | 33.5 | 0
4.2 | Dobava in polaganje stenske keramike I. kvalitete, ploščice dim. 20 x 20 cm, polaganje na lepilo; način polaganja po načrtih - pogledi na stene; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Višina polaganja v sanitarijah 1,48 m, na parapetni steni pa ca. 1,21 m; stenska keramika npr. MARAZZI-SISTEM C-ARCHITETTURA - osnova BIANCO (bela), vstavki AQUA (zelo svetlo modra); komplet | m2: | 62.6 | 0
4.3 | Dobava in vgraditev vogalnih - zaključnih letev za stensko keramiko. Alu letve z zaobljenim robom, barva po izboru arhitekta; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 37.5 | 0
5. | TALNA KERAMIKA
5.1 | Dobava in polaganje tlaka iz keramike s protidrsno površino, za mokre prostore, ploščice I. kvalitete, polaganje na lepilo. Keramika RAGNO-SEASON, R3 RY SEASON WHITE, ploščice dim. 33,3/33,3 cm; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; Talne ploščice razreda protizdrsnosti min. R 10. | m2: | 34.5 | 0
5.2 | Dobava in vgraditev inox dilatacijskega traku na stiku med novim tlakom iz keramike in tlakom hodnika ter stika tlakov pod vrati iz umivalnice v sanitarije; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 4 | 0
5.3 | Vgraditev okvirjev in pokrovov revizijskih jaškov in talnih sifonov v tlak, ter okvirjev zapornih ventilov v stene; komplet z vsemi deli; oprema zajeta pri instalacijskih delih;
- | okvir, pokrov jaška velikosti ca 50x50 cm | kom: | 4 | 0
- | okvir, pokrov talnega sifona | kom: | 4 | 0
- | okvir, pokrov zapornega ventila vodovodne instalacije | kom: | 2 | 0
5.4 | Stičenje vogalnih fug, ob vratih in fuge s tlakom s sanitarnim silikonskim kitom v barvi fug keramike; komplet z vsem materialom, prenosi in pomožnimi deli; | m1: | 90 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
| Manipulativni stroški (5 %) | 5% |  | 0 | EUR
B | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
C | OPREMA SANITARIJ - MIZARSKI IZDELKI
1. | SANITARNE STENE Z VRATI:
Izdelane iz MDF laminata, obojestransko FUNDERMAX barva 0718, robovi opremljeni z ABS trakovi.
Sanitarne stene so sestavljene fiksnih pregrad med kabinami ter frontalnega dela iz fiksnih segmentov in vratic. Vratca so opremljena obojestransko z ročaji npr. inox gumb z okroglo rozeto. Zgornji rob vratc je zaobljen v radiu po načrtu.
Ves pritrdilni material originalen inox, enako tečaji vrat, z upoštevanjem zaščite otroških prstov. Stena je pritrjena v tla s kovinskimi nogicami okroglega prereza, protiprašno barvanimi sivo, s plastičnimi ali gumijastimi čepi - črno. Izvedba razvidna iz grafičnih prilog projekta.
- | Fronta z 3 vrati in 4 fiksnimi deli, dim. Cca 248 x 100 - 110 cm in
- | Pregrada med kabinami 2 x dim. Cca 110 x 100 cm;
| FUNDERMAX barva 0718 | kpl.: | 4 | 0
2. | UMIVALNIŠKI PULTI
2.1 | KERROCK 7097 AZULINE
- | Plošča pulta tlorisne dimenzije 206 x 50 cm, debeline 4 cm, s tremi okroglimi umivalniki R=17 cm (max R=20 cm)
- | Čelna maska dimenzije ca 207 x 36 (26) x 2 cm s perforacijo R=3 cm
- | Konzole in pritrdilni pribor
| 1 x montiran na višini 60 cm, 1 x na višini 50 cm | kpl.: | 2 | 0
2.2 | KERROCK 7097 AZULINE
- | Plošča pulta tlorisne dimenzije 198 x 50 cm, debeline 4 cm, s tremi okroglimi umivalniki R=17 cm (max R=20)
- | Čelna maska dimenzije 198 x 36 x 2 cm s perforacijo R=3 cm
- | Konzole in pritrdilni pribor
| 2 x montiran na višini 60 cm | kpl.: | 2 | 0
3. | POLICE NAD RADIATORJI
| Izdelane iz IVERALA, belo, dim. 55 x 25 x 2 cm, ABS robovi, vključno pritrdilni material | kpl.: | 4 | 0
4. | OGLEDALA
- | Ogledalo , okroglo, premera 40 cm, z 2 cm okvirjem v modri barvi (MDF) | kom: | 12 | 0
- | Ogledalo , pravokotno, dim 50 x 90 cm, z brušenim robom; komplet | kom: | 2 | 0
5. | DODATNA OPREMA SANITARIJ
5.1 | Metlica za WC z držalom | kom: | 11 | 0
5.2 | Koš za odpadke s samozapornim pokrovom v=35 l. | kom: | 2 | 0
5.3 | Obešalne kljuke - inox, v tuš kabini | kom: | 2 | 0
5.4 | Demontaža, skladiščenje na objektu ter ponovna montaža obstoječe sanitarne opreme, kot sledi:
- | Milnik za tekoče milo (za stensko montažo), 10 kom.
- | Podajalec papirnatih brisač (za stensko montažo), 6 kom.
- | Podajalec za WC papir, (za stensko montažo), 11 kom.
|  | komplet: | 1 | 0
C | OPREMA SANITARIJ SKUPAJ: |  |  | 0 | EUR
II. | ZAMENJAVA FINALNIH TALNIH OBLOG HODNIKA IN GARDEROB TER KLETNIH OKEN:
1. | Odstranitev starih talnih oblog hodnika in garderob, vključno z nizkostenskimi obrobami (PVC, vinaz in podobno), ter čiščenjem površin. S prenosom odpadnega materiala iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na pooblaščeno deponijo; komplet. | m2: | 136 | 0
Zahtevani standardi in normativi za novo talno oblogo :
- | Certifikat Modri angel,
- | Skladnost s standardom RAL UZ 120,
- | Ognjevarnost - DIN 4102 del 1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu,
- | DIN 51130-R9 varnost zdrsa,
- | Trdnost - ISO 7619 85 shore A,
- | Odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 200 mm3.
Ostale zahteve:
- | Talna obloga je anistatična
- | Vzdrževanje samo s poliranjem
2. | Dobava in montaža antistatične talne obloge iz kavčuka, npr. NORAPLAN art. SENTICA, deb. 4 mm, v rolah 1,22x12 tm, v barvi 6528. Vključno s potrebno izravnavo podloge z izravnalno maso ZM do debeline 2 mm in ustrezno lepilo po navodilih proizvajalca. V ceni upoštevati tudi obstenske trakove v=4 cm, v barvi talne obloge. Vključno z morebitnimi slikopleskarskimi deli. | m2: | 136 | 0
KLETNA OKNA:
3. | Demontaža lesenega stavbnega pohištva, z izstrganjem vratnih okvirjev, s prenosom odpadnega materiala iz objekta, nakladanjem na prevozno sredstvo in odvoz na pooblaščeno deponijo; kot sledi:.
3.1 | Okno v lesenih okvirjih, velikosti 1,07 x 0,42 m | kpl: | 1 | 0
3.2 | Okno v lesenih okvirjih, velikosti 0,86 x 0,66 m | kpl: | 1 | 0
4. | Dobava in montaža PVC enodelnega okna v dimenziji 1,07 x 0,42 m. Ug=0,6 ali boljše. Bele barve, s pololivo v beli barvi. Odpiranje vrtljivo, nagibno, desno. Dimenzijo obvezno preveriti na licu mesta. Vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, prevozom in slikopleskarskimi popravili. | kpl: | 1 | 0
5. | Dobava in montaža PVC enodelnega okna v dimenziji 0,86 x 0,66 m. Ug=0,6 ali boljše. Bele barve, s pololivo v beli barvi. Odpiranje vrtljivo, nagibno, levo. Dimenzijo obvezno preveriti na licu mesta. Vključno z vsem potrebnim materialom za montažo, prevozom in slikopleskarskimi popravili. | kpl: | 1 | 0
II. | ZAMENJAVA FINALNIH TALNIH OBLOG HODNIKA IN GARDEROB: |  |  | 0 | EUR

## El. inst
OBNOVA SANITARIJ V VRTCU STUDENCI - ENOTA POLJANE
PREDRAČUN STROŠKOV ZA DOBAVO IN
MONTAŽO MATERIALA
REKAPITULACIJA
| DEMONTAŽNA DELA |  |  | 0
| JAKI TOK |  |  | 0
| GRADBENA DELA (preboji, dolblenje reg) | h | 4 | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
NAVEDENI MATERIALI
SE LAHKO NADOMESTIJO Z ENAKOVREDNIM
DEMONTAŽNA DELA
1 | Odklop, demontaža in odvoz na deponijo obstoječih elementov razsvetljave, komplet | kpl | 1 | 0
| DEMONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  | 0
JAKI TOK
1 | Dobava in montaža kabla, položenega podometno v ceveh, komplet z
dolbenjem sten, mavčanjem in povezavo na obstoječe dovode
| NYM-J 3x1,5mm² | m | 100 | 0
| NYM-J 4x1,5mm² | m | 25 | 0
| I.C. raznih premerov | m | 55 | 0
2 | MTS Multi LED 16W 4K IP65 - nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, izhodne svetilnosti svetilke: 1290 lm, z navzdol širokosnopno usmerjenim snopom svetlobe, odporna proti vstopu prahu in mrčesa, odporna na udarce po IK10, ohišje bele barve in opalna PC optika, dimenzije: Ø320x85 mm, 60000h L80, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | kos | 4 | 0
3 | MTS Multi LED 28W IP65 - nadgradna stropna svetilka s povišano stopnjo zaščite in LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K, izhodne svetilnosti svetilke: 2270 lm, z navzdol širokosnopno usmerjenim snopom svetlobe, odporna proti vstopu prahu in mrčesa, odporna na udarce po IK10, ohišje bele barve in opalna PC optika, dimenzije: Ø420x85 mm, 60000h L80, s certifikatom CE, z garancijo 5 let | kos | 4 | 0
4 | Stikala in senzorji tip Legrand Mosaic podometna - nelomljiva, komplet z dozo
| senzor gibanja in osvetlitve | kos | 2 | 0
| navadno stikalo | kos | 2 | 0
| razvodna doza | kos | 4 | 0
5 | Droben nespecificiran material (doze, distančniki, obese, Fe profili, ...) | kpl | 1 | 0
6 | Pregledi, meritve ter izdaja certifikata | kpl | 1 | 0
7 | Transportni stroški | kpl | 1 | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## STR inst-vodovod
investitor: MESTNA OBČINA MARIBOR; Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor
objekt: VRTEC STUDENCI - enota Poljane; Groharjeva ul. 22, 2000 Maribor OBNOVA SANITARIJ
načrt : strojne instalacije - PZI
predmet: POPIS MATERIALA IN DEL
poz. | opis | EM | skupaj | EUR/EM | EUR
4.2. POPIS MATERIALA IN DEL
Dobava in montaža !
1. DEMONTAŽNA DELA
1. | Demontaža obstoječih cevi vodovodne instalacije ter ogrevanja v prenavljanih prostorih (razvodi v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah, predvidoma poc. cevi - ocena skupaj 120m) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km, vključno zapora in praznjenje instalacij ter ponovno polnjenje po končanih delih; lokacijo oz. način izvedbe zapore določiti skupaj s predstavnikom investitorjeve vzdrževalne službe
| ocena | ur | 40 |  | 0
2. | Demontaža dela obstoječe odtočne kanalizacije fekalne vode v prenavljanih prostorih (ocena skupaj 80m, predvidoma Lž ali svinčene cevi) in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km; vključno začepljenje opuščenih odcepov s potrebnim materialom
| ocena | ur | 15 |  | 0
3. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme in ogrevalne opreme skupaj z vso galanterijo v prenavljanih prostorih in odvoz na deponijo v oddaljenosti do 15km (ob demontaži prisoten predstavnik investitorja ter nadzora lahko odredita tudi shranitev te opreme v njegovih prostorih za nadaljno uporabo)
| - stranišče | kpl | 12 |  | 0
| - umivalnik | kpl | 14 |  | 0
| - prha | kpl | 1 |  | 0
| - radiator | kpl | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
.2. VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Izvedba odcepa na obstoječi vod. instalaciji na podstrešju (predvidoma poc. cevi, pitna hladna in topla voda), vključno razrez z vgradnjo ustreznega odcepnega kosa ter za ta dela potrebni material (točne dimenzije kakor tudi lokacija obstoječih cevovodov se določijo na kraju samem)
| priključki: 2xd26; 2x d32 | kpl | 1 |  | 0
2. | Začepljenje obstoječih odcepov na vodovodni instalaciji tik za odcepom predvidoma v tleh (ocena 10x), vključno potrebni material | kpl | 1 |  | 0
3. | Kompozitne plast. cevi za vodovodne instalacije pitne vode po DIN 16892/93, (PE-X/Al/PE, npr. UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za stiskanje in vsem potrebnim montažnim materialom, toplotno zaščitene
s PE penasto gumo z lepljenimi spoji s požarno odpornostjo B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo λ=0,04 W/mK - npr. ARMACELL ACE ter napisne tablice ali označevalni trakovi (razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tleh, stenskih utorih ali montažnih stenah)
| 15 (d16x2,0; izolacija deb. 9mm) | m | 70 |  | 0
| 15 (d20x2,5; izolacija deb. 9mm) | m | 65 |  | 0
| 20 (d26x3,0; izolacija deb. 13mm) | m | 20 |  | 0
| 20 (d32x3,0; izolacija deb. 16mm) | m | 15 |  | 0
4. | Ms krogelni ventil za pitno vodo z ročico ter navojnim priključkom
| R ¾ | kos | 2 |  | 0
| R 1 | kos | 2 |  | 0
5. | Ms podometni krogelni ventil za pitno vodo s pokromano kapo in rozeto
| R ½ | kos | 2 |  | 0
6. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 100 |  | 0
7. | Pokrom. stenska vratca na jezično zaporo skupaj s protikvirjem za vgradnjo v montažno steno
| 20x20cm | kos | 2 |  | 0
8. | Dezinfekcija vod. omrežja, vključno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o kakovosti vode na osnovi kem. analize | pavšal |  |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
.3. ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | Izvedba priključka na obstoječem bet. notranjem kanalizacijskem priključnem jašku, vključno izdelava potrebnega preboja ter zatesnitev po končanih delih s potrebnim materialom
| DN 100 | kpl | 4 |  | 0
2. | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene pod AB-talno ploščo (fekalna kanalizacija)
| DN 50 | m | 10 |  | 0
| DN 70 | m | 6 |  | 0
| DN 100 | m | 55 |  | 0
3. | PP odtočne cevi, vključno vsi potrebni fazonski ter čistilni kosi, spoji z mufami, vključno potrebna tesnila in mont. material, položene v tleh ali mont. stenah oz. stenskih utorih (priključki san. opreme - fekalna kanalizacija)
| DN 50 | m | 25 |  | 0
| DN 70 | m | 5 |  | 0
| DN 100 | m | 15 |  | 0
4. | PP talni sifon z vodno zaporo višine 50mm; naz. zmogljivost dovod/odvod 0,6/1,05 l/s; s pokrom. rešetko 15x15 cm, hor. dovodom in hor./vert. odvodom DN50 (v sanitarijah) | kpl | 4 |  | 0
5. | Talna vtočna kanaleta za pršne kabine skupaj z odtočno glavo s sifonom ter tesnilnim materialom , tlak predvidoma keramika (npr. GEBERIT - CLEANLINE ali enakovredno)
| 80 x 4cm | kpl | 1 |  | 0
6. | Očiščenje obstoječe odtočne kanalizacije za talnim jaškom v dolžin ca 15m, pregled s kamero ter izvedba tesnostnega (tlačnega) preizkusa | kpl | 2 |  | 0
7. | Prof. železo za izdelavo podpor, konzol in obešal, vse poc., vključno vijaki in matice ter zidni vložki (npr. sistem HILTI, SIKLA ali VALRAWEN) | kg | 40 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
.4. SANITARNA OPREMA
OPOMBE:
- | pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja oz. nadzora ter projektanta notranje opreme in sicer na podlagi priloženih vzorcev
- | dodatna san. galanterija v otroških sanitarijah (podajalniki brisač in papirja, dozatorji mila, ogledala, kljukice za obešanje, police . . . ) je zajeta v načrtu opreme objekta
- | predvidena oprema razen posebej navedene:
- san. keramika: bele barve,
- mešalne baterije; UNITAS,
- dodatna galanterija: po standardu vrtca
- instalacijskI mont. elementi: GEBERIT
1. | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična otroška stenska WC-školjka z zadnjim iztokom (višina 35cm), vključno nastavek za sedenje brez pokrova rdeče barve s stranskimi držali (npr. GEBERIT tip 201710000)
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček tip Sigma, dvokoličinsko splakovanje, max. pretok 6l, z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko, pritrdilni in tesnilni material, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material, spojni in tesnilni material za obešanje WC-školjke (npr. GEBERIT-DUOFIX)
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma20 krom matirano (npr. GEBERIT, art. 115.882.KN.1)
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 9 |  | 0
2. | Stranišče, vključno:
- 1 kos keramična otroška stoječa WC-školjka z zadnjim iztokom (višina 26cm), vključno nastavek za sedenje brez pokrova rdeče barve s stranskimi držali (npr. GEBERIT tip 21165000+573373000)
- 1 kpl plast. podometni vodokotliček tip Sigma, dvokoličinsko splakovanje, max. pretok 6l, z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-školjko, pritrdilni in tesnilni material, vključno nosilni okvir za vgradnjo v montažno steno ter pritrdilni material, spojni in tesnilni material za obešanje WC-školjke (npr. GEBERIT-DUOFIX)
- 1 kpl dvokoličinska aktivirna tipka Sigma20 krom matirano (npr. GEBERIT, art. 115.882.KN.1)
- 1 kos Ms pokromani kotni reg. ventil R1/2x3/8 z rozeto
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 2 |  | 0
3. | Umivalnik (osebje - igralnice), vključno:
- 1 kos keram. umivalnik s prelivom dim. 50x25cm (npr. LAUFEN)
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik s fiksnim izlivom s perlatorjem ter možnostjo nastavitve iztočne temperature, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili (npr.HERZ-UNITAS, tip Simpaty s10)
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN40 brez zamaška (koin)
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 2 |  | 0
4. | Umivalnik (sanitarije otroci - nosilna plošča ter umivalniško korito po načrtu opreme, predvidoma KERROCK), vključno:
- 1 kos Ms pokrom. stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnik s fiksnim izlivom s perlatorjem ter možnostjo nastavitve iztočne temperature, skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi reg. ventili (npr. HERZ-UNITAS, tip Simpaty s10)
- 1 kos Ms pokrom. S-sifon s pokrom. odlivnim ventilom DN40 brez zamaška (Koin)
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 12 |  | 0
5. | Dodatna oprema za pršno kabino - otroci (dno kabine obdelano s keramiko po načrtu arhitekture), vključno:
- 1 kpl stenski kovinski nosilni okvir
- 1 kos Ms pokrom. stenska mešalna baterija termostatska za pršne kadi z ročnim tušem z gibljivo priključno cevjo s kljukico ter varčevalno zaporo (npr. HERZ-UNITAS, tip Fresh t40 + a13)
- pritrdilni in tesnilni material
| skupaj | kpl | 1 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
.5. OGREVANJE IN PREZRAČEVANJE
1. | Izvedba odcepa/priključka na obstoječih razvodih ogrevne vode vidno od stenah ali pri tleh (točne dimenzije kakor tudi lokacija obstoječih cevovodov se določijo na kraju samem)
| priključki: 8xDN15 | kpl | 1 |  | 0
2. | Jekleni ploščni radiator s sredinskim talnim priključkom kot Vogel&Noot, prašno lakiran belo, vključno potrebne konzole ter pritrdilni material velikost:
| tip 22/500-900 | kos | 2 |  | 0
| tip 22/400-900 | kos | 2 |  | 0
3. | Oprema radiatorjev, vključno z:
| - radiatorski ravni zaporni ventil | kpl | 4 |  | 0
| - radiatorski ravni ventil s termostatsko ventilsko glavo (npr. Danfoss) | kpl | 4 |  | 0
4. | Bakrene cevi (v palicah po 5m), vključno oblikovni kosi s tesnilnimi elementi iz EPDM za stisljive spoje po EN1057
| 15 x 1 mm | m | 30 |  | 0
5. | Stropni nizkošumni odvodni ventilator s prigrajeno zaporno loputo ter opremo za samodejno izklučitev (nastavljivo, predvidoma 5 min), pritrdilni in tesnilni material
| V=100m3/h; p=150Pa; r=38dB; N=11W 230V(kot. npr. LIMODOR, tip LF) | kpl | 4 |  | 0
6. | PP odvodna prezrač. cev skupaj z vodotesnim prehodom skozi streho ter zašitno kapo z mrežico, dolžina ca 3m (DN100) | kpl | 4 |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
.6. SPLOŠNO
1. | Tlačni preizkus, izpiranje cevovoda in preizkusni pogon, prvi zagon vseh elektro-naprav s priključitvijo na el. omrežje, predaja vse potrebne dokumentacije
| (garantni listi, navodila za uporabo in vzdrževanje posameznih eleemntov in naprav s spiski rezervnih delov, atesti, zapisniki o preizkusih in preizkusnih pogonih…) | pavšal |  |  | 0
2. | Izdelava obratovalnih navodil, poučitev predstavnikov investitorjeve vzdrževalne službe o delovanju celotne naprave ter predaja objekta | pavšal |  |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
.6. REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | Demontažna dela |  |  |  | 0
2. | Vodovodna instalacija |  |  |  | 0
3. | Odtočna kanalizacija |  |  |  | 0
4. | Sanitarna oprema |  |  |  | 0
5. | Ogrevanje in prezračevanje |  |  |  | 0
6. | Splošni stroški |  |  |  | 0
| skupaj |  |  |  | 0
OPOMBA:
- | V popisu niso zajeta zidarska oz. gradbena ter električarska dela potrebna za izvedbo instalacij razen vrtanja prebojev do DN60 (ca 15 izvrtin) ter posebej navednih gradbenih del
- | Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora izvajalec predložiti ateste od proizvajalca.
- | V oceni stroškov niso upoštevani morebitni komunalni prispevki
- | Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene!
- | Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili!!!
- | Pred izdelavo ponudbe je potrebno opraviti ogled obstoječega stanja in se seznaniti z dejanskim stanjem na objektu!
- | V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno!
- | Vsa deponirana oprema in gradbiščni odpadki se odpeljejo na deponijo. Potrebno priložiti potrdilo o predaji opreme na deponijo. Potrebno zajeti v ceni!
- | V ceni mora biti zajeta izvedba vseh prehodov instalacij skozi stene, prehodi skozi stene morajo biti ustrezno tesnjeni!
- | Enota cene mora vsebovati:
vsa potrebna pripravljalna dela
vsa potrebna merjenja na objektu
vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
skladiščenje materiala na gradbišču
atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
vso potrebno delo za dokončanje izdelka
vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Maribor, november 2020
sestavil: K. Jarc