## Teh. opr. Kuh+Pral
VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM – CENTRALNA KUHINJA IN PRALNICA
ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
(1) S strani naročnika podana specifikacija zahtevanega predmeta javnega naročila je dokončna in za ponudnike zavezujoča in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni skladno z veljavno zakonodajo).
(2) Ponudnik mora ponujen predmet javnega naročila v ponudbi jasno in nedvoumno opredeliti in sicer na način, da pri postavkah, kjer je to predvideno, jasno in nedvoumno opredeli:
a. proizvajalca oziroma dobavitelja opreme,
b. model oziroma tip ponujene opreme,
Ponudnik lahko model oziroma tip ponujene opreme opredeli z navedbo "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji", vendar pa mora v tem primeru priložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve, pri čemer za grafični prikaz v tem primeru niso dovoljene opombe kot so slika/skica je simbolična, itd.
V primeru, da je izpolnjevanje tehničnih zahtev glede predmeta javnega naročila za posamezno postavko vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske opreme morajo ponudniki poleg zgoraj zahtevanih informacij jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model oziroma tip ponujene dodatne oziroma opcijske opreme.
(3) Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil. Naročnik ne sprejema prototipe ponujene opreme, strojev, brez ustreznih certifikatov.
(4) Ponudnik mora v zvezi z obveznostjo iz točki 2 in 3 v ponudbi jasno označiti katera dokazila oziroma dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
(5) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 2, in ponudnik ne predloži dokumentov iz točke 3 iz katerih bi bil jasno razvidena opredelitev ponujenega predmeta, bo naročnik štel, da ponujen predmet ni opredeljen oziroma je opredeljen nejasno ali dvoumno, zaradi česar bo naročnik ob upoštevanju veljavne zakonodaje takšno ponudbo brez pozivanja na dopolnitev izločil iz postopka javnega naročila.
(6) V kolikor ponudnik izpolni obveznost iz točke 2, ne izpolni pa obveznosti iz točke 3, zaradi česar naročnik iz podanih informacij ne bo mogel potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
(7) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 4 bo naročnik ravnal skladno s točko 6 ali 7 glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3.
(8) Obveznost iz točk 3 in 4 ne velja za postavke, v katerih ponudnik ponudi predmet javnega naročila, kot je bil primeroma podan v opisu zadevne postavke.
9) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 2 bo naročnik štel, da ponujen predmet ni opredeljen oziroma je opredeljen nejasno ali dvoumno, zaradi česar bo naročnik ob upoštevanju veljavne zakonodaje takšno ponudbo brez pozivanja na dopolnitev izločil iz postopka javnega naročila.
10) V kolikor ponudnik izpolni obveznost iz točke 2, ne izpolni pa obveznosti iz točke 3, zaradi česar naročnik iz podanih informacij ne bo mogel potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko naročnik ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
11) V kolikor ponudnik ne izpolni obveznosti iz točke 4 bo naročnik ravnal skladno s točko 6 ali 7 glede na omejitve iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3.
12) Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.
13) Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).
14) Garancija za opremo je minimalno 36 mesecev od primopredajnega zapisnika. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa v Sloveniji, ki bo zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
15) Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let. Ponudnik mora, pri označenih pozicijah opreme, k ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami.
16) Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
17) Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu. Prilagoditev opreme na dejanske mere na objektu ni razlog za podaljšanje dobavnega roka opreme.
18) Izbrani ponudnik mora izdelati popravek projekt potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.
19) V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, en (1)tiskan izvod navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku. Izdelava POV projektov, en (1) tiskan izvod, en (1) izvod v elektronki obliki,
22) V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel.
23) V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
TEHNIČNE ZAHTEVE GLEDE PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
a) Vsa oprema mora biti izdelana, razen pri opremi kjer je v specifikaciji opreme podana drugačna zahteva navedeno, iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1 mm, AISI 304.
b) Dovoljena uporaba materiala: Nerjavna pločevina AISI 304.
c) Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti). Vsa korita morajo biti tristransko zaprta.
d) Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
e) Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
f) Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila.
g) Vsi elementi morajo imeti predpripravo za priklop ozemljitve.
h) Vsi elementi morajo imeti popolnoma zaprto izvedbo odkapnih robov
i) Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oziroma razigljeni - pobrušeni, da ne more priti do poškodb oziroma urezov pri uporabi.
j) Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
k) Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
l) Prekucne ponve morajo imeti lasten dotok hladne in tople vode in dvoslojno dno posode.
m) Termični elementi morajo biti izdelani tako, da omogočajo zapiranje prostora od tal do spodnjega roba elementa - RF zapora "cokl".
n) Plinski štedilniki morajo omogočati izbiro moči posameznih gorilcev, omogočati morajo izbiro zaprtih ali odprtih plošč - rešetk.
p) Površina zahtevanih termičnih elementov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 3,0 mm.
q) Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.
r) Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.
s) Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdobinami.
t) Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
u) Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1 mm.
v) Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina inox materiala 0%.
NAVODILA: Popisi so zaklenjeni. Ponudniki vnašajo ponudbene cene v obarvana polja. Vnašajo se cene brez DDV.
REKAPITULACIJA
1 | EKONOMSKI VHOD |  |  |  |  | 0
2 | PREDPROSTOR |  |  |  | 0
3 | PISARNA IN POČITEK
4 | SANITARIJE IN TUŠ ZA ZAPOSLENE
5 | SUHO SKLADIŠČE |  |  |  | 0
6 | KOMORE |  |  |  | 0
7 | HLADILNIKI |  |  |  | 0
8 | PRIPRAVA ZELENJAVE |  |  |  | 0
9 | PRIPRAVA MESA IN RIB |  |  |  | 0
10 | PRIPRAVA DIET |  |  |  | 0
11 | HLADNA PRIPRAVA |  |  |  | 0
12 | TERMIČNA PRIPRAVA |  |  |  | 0
13 | PRIPRAVA TRANSPORTNE POSODE ZA RAZVOZ |  |  |  | 0
14 | PRIPRAVA MOČNATIH JEDI |  |  |  | 0
15 | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE |  |  |  | 0
16 | PRIPRAVA ZA RAZVOZ PO VRTCU |  |  |  | 0
17 | POMIVANJE POSODE |  |  |  | 0
18 | HRAMBA POSODE |  |  |  | 0
19 | PROSTOR ZA ODPADKE |  |  |  | 0
20 | PREHOD DO VRTCA
21 | PRALNICA |  |  |  | 0
22 | DODATNA OPREMA |  |  |  | 0
23 | IZVEDBENI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| VREDNOST Z DDV |  |  |  | 0
ZAP. ŠT. | OPIS | ME | KOLIČUNA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
1 | EKONOMSKI VHOD
2 | PREDPROSTOR
2.1 | TALNA TEHTNICA | kos | 1 |  | 0
Sprejemnik bremena je izdelan iz standardno obarvane jeklene konstrukcije in prokron
(inox) tehtalne površine. V konstrukcijo je vgrajena ena merilna celica, ki omogoča
kvalitetno in natančno tehtanje po celotni površini sprejemnika bremena.
Velikost sprejemnika bremena je 500 x 400 mm
Elektronska merilna naprava omogoča
prikaz bruto, neto ali tara mase
ničliranje, tariranje in detariranje tehtnice
merilno območje od 0 do 150 kg
Delitev: 50 g
Razred točnosti: III
Tehtnica mora biti overjena kot obračunsko merilo
Priključna moč: 0,25kW
Prikjučna napetost : 230 V -!N
display montiran na zidu
500 x 400 x 120
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
2.2 | INOX DVOETAŽNI VOZIČEK | kos | 1 |  | 0
Izdelan iz nerjaveče pločevine 1,1 mm, AISI 304
konstrukcija inox cevni profil 25x25 mm
dve poglobljene police dim 1000x580mm z vlečnim robom,
dvostranski ročaj za upravljanje,
4x kolesa fi 160 mm, (2x z zavoro),
nosilnost 500 kg,
dim. 900x600x950 mm
2.3 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | kos | 1 |  | 0
vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija,
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304,
- kolensko upravljanje
komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom,
PVC čepom, PVC sifonom
dim. 400x400x250 mm
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
| SKUPAJ PREDPROSTOR |  |  |  | 0
3 | PISARNA IN POČITEK
4 | SANITARIJE IN TUŠ ZA ZAPOSLENE
5 | SUHO SKLADIŠČE
5.1 | INOX REGAL | kos | 2 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1600x500x2000 mm
5.2 | INOX REGAL | kos | 1 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1100x500x2000 mm
| SKUPAJ SKLADIŠČE |  |  |  | 0
6 | KOMORE
6.1 | MONTAŽNA HLADILNA KOMORA | kos | 1 |  | 0
Certificiran hladilniški termoizolacijski sendvič panel, debelina panela 80 mm, v barvi RAL 9010. Način povezovanja med paneli po sistemu pero/utor, Polnjenje +- 41 kg/m3, Panel namenjen izolacij sten in stopa)
Sanitarne zaokrožnice v hladilni komori PVC zaokrožnica s pritrdilno aluminjasto ali plastično letvijo)
Krivljeni kotniki in obrobe iz pločevine U profili
Drobni montažni material
KRILNA VRATA 800/2000 mm LEVA PLUS za panel d=80
Montaža izolacije
Montaža hladilniških vrat
Hlajenje z din. uparjalnikom Q =2,0 kW /dT=7°C T=+10°C
EXP. VENTIL TS 2 N DANFOSS (plus)
ŠOBA EXP. VENTILA T/TE2 DANFOSS
MAGNETNI VENTIL
TULJAVA
DEHIDRATOR
KROGLIČNI VENTIL 10 mm
KROGLIČNI VENTIL 12 mm
Elektro omarica z močnostnimi in regulacijskimi elementi za plus režim, krmilnik z prikazom temperature in možnostjo priklopa na nadzorni sistem, spremljanje temperature na daljavo
Končno stikalo
Svetilka LED
Dobava in montaža odtokov kondenza na koto 0.0 in priklop na uparjalnik
- hladilni agregat oddvojen (cca. 5m)
dim. 1600x2000x2400 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
6.2 | INOX REGAL | kos | 2 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 4x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina. 900x400x1600 mm
| SKUPAJ KOMORE |  |  |  | 0
7 | HLADILNIKI
7.1 | INOX ZAMRZOVALNA OMARA | kos | 1 |  | 0
Temperaturno območjo, ° C -18 / -22
Energetska učinkovitost razreda C
Prostornina LT 600
3 mreže z vodili GN 2/1
Podnebje razred 5
Plin / R290
Vgrajne kompresor, digitalna regulacija
Uporabna dimenzija komore/ 600x650x1400 mm
Odtajanje avtomatsko z vročim plinom
Izhlapevanje kondenza avtomatsko
Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz
Priključna moč elektrika, 800W
Notranjost z zaobljenimi notranjimi vogali
Zunanji material AISI 304 nerjaveče jeklo (razen hrbtnega in talnega panela)
Notranji material AISI 304 nerjaveče jeklo
Debelina izolacije, mm 75
1 vrata v AISI 304 nerjaveče jeklo
Standardno tečaji vrat na desni / reverzibilni
Kljuka integrirana po celotni višini vrat
Možnost odpiranja vrat z nožnim pedalom
Višina nog, mm 100 ÷ 150
Elektronska regulacija
Vgrajena ključavnica
Vgrajena LED luč
Alarm ob odprtih vratih in temperaturi izven nastavljenega območja
Nadzor naprave preko wi-fi povezave s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu
Dimenzija 770x850x2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
K ponudbi je potrebno priložiti energetsko nalepko.
7.2 | INOX HLADILNA OMARA | kos | 2 |  | 0
Temperaturno območjo, ° C -2 / +8
Energetska učinkovitost razreda A
Prostornina LT 600
3 mreže z vodili GN 2/1
Podnebje razred 5
Plin / R290
Vgrajen kompresor, digitalna regulacija
Uporabna dimenzija komore/ 600x650x1400 mm
Odtajanje avtomatsko z vročim plinom
Izhlapevanje kondenza avtomatsko
Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz
Priključna moč elektrika, 210W
Notranjost z zaobljenimi notranjimi vogali
Zunanji material AISI 304 nerjaveče jeklo (razen hrbtnega in talnega panela)
Notranji material AISI 304 nerjaveče jeklo
Debelina izolacije, mm 75
1 vrata v AISI 304 nerjaveče jeklo
Standardno tečaji vrat na desni / reverzibilni
Kljuka integrirana po celotni višini vrat
Možnost odpiranja vrat z nožnim pedalom
Višina nog, mm 100 ÷ 150
Elektronska regulacija
Vgrajena ključavnica
Vgrajena LED luč
Alarm ob odprtih vratih in temperaturi izven nastavljenega območja
Nadzor naprave preko wi-fi povezave s pomočjo aplikacije na pametnem telefonu
Dimenzija 770x850x2000 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
K ponudbi je potrebno priložiti energetsko nalepko.
7.3 | INOX REGAL | kos | 2 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 4x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina. 1400x700x2000 mm
| SKUPAJ HLADILNIKI |  |  |  | 0
8 | PRIPRAVA ZELENJAVE
8.1 | INOX TALNA PODLOŽKA | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
odlagalna površina inox polna plošča ojačana z "U"
profilom, po višini nastavljive inox nogice s PVC čepi
nosilnost: 300 kg/m
dim. 800x700x210 mm
8.2 | INOX REGAL | kos | 1 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 3x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina. 900x600x2000 mm
8.3 | LUPILNICA KROMPIRJA | kos | 1 |  | 0
dim. 440x495x1000 mm
- programator
- kapaciteta polnjenja: 15kg
- vključena posoda za prestrezanje olupkov
priključna moč: 0,75kW 3N~400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN150 preko talne rešetke 600x400 mm
Mere lupilca krompirja: 440x495x1000 mm
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
8.3.1 | BAZEN VOZIČEK ZA ZELENJAVO | kos | 1 |  | 0
dim. 810x620x465 mm
- kapaciteta bazena:100 l
- izpustni ventil spodaj
- posoda vozička izdelana z zaokroženimi robovi
- višina vozička prilagojena višini lupilnice
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
8.4 | INOX PUL VGRAJENO DVODELNO KORITO IN SET PREDALOV | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Desno vgrajena dva korita 500x500x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Stenski zavih zadaj in levo bočno100 /20 mm.
Spodaj polica
Inox nastavljive noge
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: 2x Ø50
Dimenzija
dim. 1800x700x900/1000 mm
8.5 | STROJ ZA PRANJE IN CENTRIFUGIRANJE ZELENJAVE | kos | 1 |  | 0
* napetost napajanja 230/1 V
* konstrukcija iz nerjavnega jekla 18/10 AISI 304
* dvojna stena
* elektronski nadzor 24V
* košara iz nerjavnega jekla ø450 x h225 mm
* kad s samočistilnim dnom
* tipkovnica z membrano na dotik z digitalnim prikazom delovanja
* vgrajeno spiranje
* vgrajena črpalka za izpust vode
* centrifuga z vgrajeno zavoro
* stranice in dno pralne posode iz nerjavnega jekla
* filter na izvlek
* avtomatsko polnjenje kadi
* varnostni element za odpiranje vrat
* nadzorna plošča na dotik
* odvodna črpalka 140 W
* skupna moč 800 W
* poraba vode na cikel 40÷50 l
*dimenzije d x g x v, mm. 720 x 715 x 890
*zmogljivost na uro,
* listna zelenjava, kg 50/60
* gomolji in sadeži, kg 180/225
nosilnost košare ,
* listna zelenjava, kg 2,5 / 3,0
*gomolji in sadeži, kg 12,0 / 15,0
regulator pretoka pranja
prha za čiščenje kadi
odvodna črpalka 140W
omejevalnik za odpiranje vrat
nastavljiv čas pranja od 0 do 9 minute
nastavljiv čas centrifugiranja od 0 do 360 sekund
hitrost vrtenja centrifuge 3 hitrosti : 160 obr./min.-240 obr./min.-320 obr./min
opozorilo izpusta
opozorilo polnjenja
opozorilo spiranja,
delovna višina, mm 890
napetost, V 230/1
črpalka za pranje, W 550
motor za vrtenje košare, W 250
skupna moč, W 800
največji tok, A 8
prostornina kadi, L 60
poraba vode na cikel, l/c. 40÷50
priklop vode, 3/4”
izpust za vodo, mm ø 28
hrup, db(a) < 60
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
8.6 | INOX PUL VGRAJEN SET PREDALOV | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm.
Spodnja in vmesna polica
Inox nastavljive noge
Dimenzija
dim. 2000x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 8.6 in 8.8.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
8.7 | KUTER IN REZALNIK ZELENJAVE | kos | 1 |  | 0
dim.280x350x480/665 mm
- kapaciteta posode: 5,5 l
- namen: priprava homogenih namazov, mešanje
- trije noži: za fini namaz, za grobi namaz in za sekljanje peteršilja
- kovinski nastavek za rezanje zelenjave
- noži za rezanje: 0,6 mm+3 mm, julienne: 4 x 4 mm, disk za ribanje: 1,5 mm+7 mm
- izdelano iz nerjavečega jekla
- obrati: 300-3500 obr/min
priključna moč: 1,3kW 1N-230V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
8.8 | INOX PULT VGRAJEN SANITARNI UMIVALNIK | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, korito profilirano z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Korito poglobljeno 12 mm od delovne površine. Vsi robovi korita so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Vgrajeno korito dimenzije 340x400x200 mm mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
sanitarna pregrada
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm.
Spodaj: zaprto s krilnimi vrati
Inox nastavljive noge.
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 1000x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 8.6 in 8.8.
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
8.8.1 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 |  | 0
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
| SKUPAJ PRIPRAVA ZELENJAVE |  |  |  | 0
9 | PRIPRAVA MESA IN RIB
9.1 | INOX PUL VGRAJENO KORITO IN PREDAL | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Desno vgrajeno korita 500x500x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Stenski zavih zadaj in desno bočno100 /20 mm.
Vgrajen predal, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Spodaj polica
Inox nastavljive noge
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: 1x Ø50
Dimenzija
dim. 1200x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 9.1, 9.2 in 9.3
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
9.1.1 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 |  | 0
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
9.2 | INOX PULT | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm.
Spodnja in vmesna polica
Inox nastavljive noge
Dimenzija
dim. 1200x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 9.1, 9.2 in 9.3
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
9.3 | INOX PUL VGRAJENO KORITO IN PREDAL | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Levo vgrajeno korita 500x500x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Stenski zavih zadaj in desno bočno100 /20 mm.
Vgrajen predal, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Spodaj polica
Inox nastavljive noge
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: 1x Ø50
Dimenzija
dim. 1200x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 9.1, 9.2 in 9.3
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
9.3.1 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 |  | 0
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
| SKUPAJ PRIPRAVA MESA IN RIB |  |  |  | 0
10 | PRIPRAVA DIET
10.1 | INOX PULT | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm.
Levo prostor za podpultni hladilnik, ostalo zaprto s krilnimi vrati
Inox nastavljive noge
Dimenzija
dim. 1800x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 10.1 in 11.1
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
10.2 | PODPULTNI HLADILNIK | kos | 1 |  | 0
Zunanjost iz inoxa
Notranjost ABS
Volumen 130 l
Temperaturno območje: +2°C do + 8°C
Energijski razred: A
Plin: R600a
Priključna moč: 100W, 230V/50HZ
dim.: 600 x 585 x 855 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
10.3 | NAMIZNA INDUKCIJSKA PLOŠČA | kos | 1 |  | 0
Dim. 340x420x85 mm
priključna moč: 3,5kW 1N-230V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
10.4 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  | 0
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
Drsna vrata - dvostenska izvedba, vmesna polica, montažni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1800x400x600 mm
| SKUPAJ PRIPRAVA DIET |  |  |  | 0
11 | HLADNA PRIPRAVA
11.1 | INOX PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, korito profilirano z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Korito poglobljeno 12 mm od delovne površine. Vsi robovi korita so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Vgrajeno korito dimenzije 340x400x200 mm mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Stenski zavih zadaj in desno bočno100 /20 mm.
Spodaj: zaprto s krilnimi vrati
Inox nastavljive noge.
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 1900x700x900/1000 mm
Enotna delovna površina poziciji 10.1 in 11.1
Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z varjenjem. Izvedbo je potrebno natančno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
11.2 | SALAMOREZNICA | kos | 1 |  | 0
dim. 480x570x420 mm
- nož Ø300
- višina rezanja: 190 mm
električni priključek 1N-230V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
11.3 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  | 0
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
Drsna vrata - dvostenska izvedba, vmesna polica, montažni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1900x400x600 mm
| SKUPAJ HLADNA PRIPRAVA |  |  |  | 0
12 | TERMIČNA PRIPRAVA
12.1 | INOX BLOK PULT S PREDALOM | kos | 1 |  | 0
dim. 400x900x900 mm
- predal
- spodaj odprto
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
12.2 | PLINSKI ŠTEDILNIK | kos | 1 |  | 0
dim. 1200x900x900 mm
- 6 odprtih gorilnikov
- moč gorilnikov: 3x 7,5kW, 3x 5,0kW
- spodaj odprto
priključna moč: 37,5kW DN20
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
12.3 | BLOK PULT S POVIŠANO MEŠALNO BATERIJO | kos | 1 |  | 0
dim. 400x900x900 mm
- predal
- spodaj zaprto s krilnimi vrati/prostor za priklop vodovodnih instalacij
- enoročna blok mešalna baterija/izliv z radijem min. 300mm, h izliva min. 300mm
- vtičnica na čelni plošči
priključna moč: 2,0kW 1N-230V/CCE vtičnica
priklop vode: THV DN15
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
12.4 | PLINSKI KOTEL 150L | kos | 2 |  | 0
Delovna površina: izdelana iz enega dela debeline 3 mm. Inox konstrukcija debeline 2 mm. Električni vžig. Štiri nastavljive inox noge. Možno medsebojno spajanje elementov. Okrogla posoda volumen 150 litrov. Posoda izdelana iz inox pločevine 316L. Debelina dna posode 3 mm. Posoda opremljena z odstranjivim cedilom z indikacijo nivoja. Dvojni plašč kotla ima avtomatsko polnenje mehčane vode z elektronskim nadzorom nivoje vode v plašču. Visoko zmogljivi gorilniki iz nerjavečega jekla z vgrajenim pilotnim plamenom in termočlenom. Indirektno gretje. Dvostenski uravnotežen pokrov z izoliranim ročajem. Dovod tople in hladne vode preko integrirane pipe v sprednji maski aparata. Električna digitalna termostatska regulacija nadzora temperature.
Priključki za hladno in toplo vodo 1/2"
Priključek za mehčano vodo 1/2"
Dimenzija: Širina x globina x višina dim.800x900x900 mm
Dimenzija posode 600 x 560 mm
Kapaciteta posode 150 l
Priljuček plina:
Navoj: 1/2"
Moč (kW) 21
Priključek elektrike:
Enofazni kW 0,25, 230V, 50hZ
Izdelek skladen z CE standardom
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
12.5 | VARČNI STENSKI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | kos | 1 |  | 0
dim. 4000x1200 mm
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
12.6 | INOX PULT IN SET PREDALOV | kos | 2 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Brez stenskega zaviha
Vgrajen set predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Spodnja in vmesna polica
Inox nastavljive noge
Dimenzija
dim. 1800x800x900 mm
12.7 | INOX POVIŠANA POLICA | kos | 2 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
dim. 1800x400x400 mm
12.8 | PLINSKA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 20 GN 1/1 | kos | 1 |  | 0
Aparat ima 7 kuharskih medijev in/ali 4 kuharske metode, temperaturna funkcija od 30 °C do 300 °C.
Kuharski mediji – načini delovanja
Inteligentni, avtomatični kuharski mediji: perutnina, meso, ribe, jajčne jedi/sladice, priloge/zelenjava, peka, Finishing® (avtomatični proces pogrevanja za krožnike-banket, bife, a la carte,…)
Kuharske metode: pečenje, kuhanje, peka, pečenje na žaru
Parnokonvekcijski, ročno nastavljivi način delovanja s 3 kuharskimi mediji:
Para 30 oC – 130 oC, Vroči zrak 30 oC – 300 oC , Kombinacija 30 oC – 300 oC
Inteligentni pomočniki
iDensityControl – inteligentno upravljanje klime, merjenje in regulacija vlage do odstotka natančno za vsako živilo, inteligentno uravnavanje kroženja zraka za najbolj učinkovit prenos energije v živilo, kar zagotavlja visoko kakovost in enakomernost pripravljenih jedi in minimalno porabo energije
iCookingSuite – kuharska inteligenca, s 7 kuharskimi mediji in 4 kuharskimi metodami prilagojenimi vsakemu živilu. Izberete želeni rezultat - inteligentni senzorji prepoznajo velikost, količino in stanje živil ter proces priprave, temperaturo, klimo, hitrost zraka in čas priprave prilagajajo vsako sekundo za dosego želenega rezultata.
iProductionManager – organizira proces priprave inteligentno in prilagodljivo. Prikaže katera živila se lahko pripravljajo skupaj. Uporabnik se odloči ali bo pripravljal živila z energetsko ali časovno optimizacijo.
iCareSystem – inteligentni sistem za avtomatično čiščenje kuhalnega prostora in odstranjevanje vodnega kamna. Prepoznava stopnjo umazanije in predlaga ustrezno stopnjo čiščenja. 9 čistilnih programov, ki se lahko izvedejo brez nadzora, tudi preko noči. Dodaten vmesni program hitrega čiščenja v 12 minutah.
Inteligentne funkcije
Inteligentno upravljanje klime z natančnim merjenjem, nastavljanjem in nadzorom vlage
Trenutno izmerjena vlažnost v kuhalnem prostoru se lahko nastavi ali ponovno vzpostavi
Dinamično kroženje zraka v kuhalnem prostoru s pomočjo inteligentnega obračanja smeri vrtenja visoko kakovostnega ventilatorja s 5 hitrostmi, inteligentno uravnavanje ali ročno programiranje
Inteligentni nadzor kuharskih procesov z avtomatičnim prilagajanjem korakov priprave za doseganje želenega rezultata, ne glede na uporabnika, velikost proizvoda in količine polnitve
Natančen nadzor in izračun obarvanja, ki temelji na Maillardovi reakciji, za zagotovitev ponovljivih optimalnih rezultatov
Možnost prekinitve ineligentnega procesa priprave ali preskok iz funkcije iCookingSuite v funkcijo iProductionManager za maksimalno prilagodljivost priprave
Inteligentni korak priprave za fermentacijo/vzhajanje pekarskih proizvodov
Individualno, intuitivno programiranje do 1200 programov z do 12 možnimi koraki priprave
Enostaven prenos kuharskih programov na druge aparate z varno povezavo v oblaku s ConnectedCooking-om ali s pomočjo USB ključa
Avtomatizirano, inteligentno orodje za načrtovanje in nadzor iProductionManager za optimalno organizacijo večih kuharskih procesov in mešanih polnitev
Optična signalizacija polnitev in praznjenja živil s pomočjo energijsko učinkovite LED razsvetljave
Avtomatična vzpostavitev stanja in optimalno dokončanje kuharskega procesa v primeru izpada energije v trajanju manj kot 15 minut
Inteligentni, avtomatični čistilni sistem predlaga programe čiščenja in ustrezno količino čistilnih sredstev na podlagi umazanosti kuhalnega prostora
Izpis trenutnega statusa čiščenja in količine vodnega kamna
Kondenzacijske in klasične nape (kot dodatna oprema) se s svojim delovanjem prilagajajo situaciji in potrebam aparata (tudi ustrezno javljanje morebitnih napak v delovanju)
Kuharski mediji in funkcije
Učinkovit parni generator za optimalno proizvodnjo pare tudi pri temperaturah pod 100oC
PowerSteam funkcija: selektivno povečano dodajanje pare za uporabo v azijskem tipu kuhinje
Integrirano odvajanje odvečne maščobe, brez potrebe po vzdrževanju in brez filtra za maščobo
Cool-down funkcija za hitro ohlajevanje kuhalnega prostora, z dodatno možnostjo hitrega ohlajevanja s pršenjem vode
Sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami, z avtomatično korekcijo pri napačnem vbodu. Dodatno: nosilec za sondo za lažje pozicioniranje sonde pri manjših živilih in tekočinah
Delta-T priprava, posebno nežna priprava z minimalnimi izgubami teže
Natančno dodajanje pare, količina dodajanja vode nastavljiva v 4 stopnjah in v temperaturnem razponu od 30oC – 260oC pri vročem zraku ali kombinaciji
Digitalni izpis temperature, nastavljiv za oC in oF, izpis nastavljenih in dejanskih vrednosti
Digitalni izpis vlažnosti kuhalnega prostora in časa, izpis nastavljenih in dejanskih vrednosti
Časovni format nastavljiv 24h ali am/pm
Ura na zaslonu v realnem času, z avtomatično spremembo zimskega in letnega časa v kolikor je aparat priključen na ConnectedCooking
Avtomatično prednastavljen začetni čas s prilagodljivim datumom in uro
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem in dvema načinoma brizganja (prha ali curek)
Energetsko varčna LED razsvetljava kuhalnega prostora z dolgo življenjsko dobo in visoko barvno osvetlitvijo za lažje prepoznavanje stanja živil
Brezplačne kontaktne linije za pomoč glede tehnologije in aplikacij (ChefLine)
Varnost pri delu
Elektronsko temperaturno varovalo za parni generator in grelne elemente za vroči zrak
Integrirana zavora ventilatorja
Najvišja kontaktna temperatura vrat 73oC
Uporaba ekoloških čistilnih in negovalnih tablet (v trdem stanju) za optimalno varnost pri delu
HACCP – shranjevanje podatkov in prenos preko USB, opcijsko mogoč prenos in upravljanje podatkov preko oblaka z aplikacijo ConnectedCooking
Testirano in certificirano v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi standardi za delovanje brez nadzora
VDE certifikat za uporabo brez nadzora – priprava preko noči
Višina najvišjega vodila na 1,6 m, tudi pri namiznih modelih ob uporabi ustreznih podstavkov
Ergonomski ročaj vrat, z odpiranjem v levo ali desno (pri namiznih modelih)
Povezovanje
Vgrajen Ethernet vmesnik, zaščiten z IP, za kabelsko povezavo na internet in aplikacijo ConnectedCooking
Vgrajen WLAN (Wi-Fi) vmesnik, za brezžično povezavo na internet in aplikacijo ConnectedCooking
Vgrajen USB priključek za prenos podatkov
ConnectedCooking – storitev v oblaku za centralno upravljanje aparatov, receptur, pripravo košaric, upravljanje s programi, HACCP podatki in stanjem vzdrževanja
Čiščenje in nega
Avtomatični čistilni in negovalni sistem za kuhalni prostor in parni generator
9 čistilnih programov za čiščenje brez nadzora, tudi preko noči, z avtomatičnim čiščenjem in odstranjevanjem vodnega kamna iz parnega generatorja
Program zelo hitrega čiščenja v 12 minutah
Avtomatični varnostni proces v primeru izpada električne energije med programom čiščenja odstrani čistila iz kuhalnega prostora
Uporaba ekoloških čistil brez fosfatov in fosforja
Vrata aparata s trojno prezračevano zasteklitvijo, s temperaturno odbojnim premazom in z možnostjo odpiranja notranjih stekel zaradi čiščenja
Zunanji in notranji material – nerjaveče jeklo po DIN 1.4301, higienično izdelan kuhalni prostor brez utorov in z zaobljenimi vogali za optimalen pretok zraka
Enostavno in varno čiščenje zunanjih površin, zaščiteno pred brizganjem vode po varnostnem razredu IPX5
Možnost nadzora avtomatičnega čiščenja preko aplikacije ConnectedCooking
Delovanje
Barvni zaslon na dotik z visoko ločljivostjo TFT 10.1˝ z enostavno razumljivimi simboli, za intuitivno upravljanje in nadzor
Zvočna in vidna opozorila, kadar aparat potrebuje dejanje uporabnika
Centralni nastavitveni gumb s potisno funkcijo za intuitivno izbiro in potrditev funkcij in vnosov
Več kot 55 nastavljivih uporabniških jezikov, izpisi in navodila v slovenskem jeziku
Osnovne kuharske nastavitve se lahko izberejo glede na posebnosti določene nacionalne kuhinje, neglede na izbran jezik
Posebni, prilagojeni kuharski parametri se lahko izberejo glede na mednarodno ali določeno nacionalno kuhinjo, neglede na izbran jezik
Široko uporabna funkcija iskanja za vse kuharske načine, primere uporabe in nastavitve
Integrirana navodila v slovenskem jeziku z vsebinsko prilagojenimi informacijami, ki so prikazane v funkciji »pomoči« za trenutno izvajani postopek priprave
Zagon postopka priprave direktno iz funkcije »pomoči«
Enostavne izbire kuharskih postopkov preko 7 kuharskih medijev in/ali preko 4 kuharskih metod
Cockpit funkcija za izpis vseh informacij o izvajanem procesu priprave
Prilagoditev in nadzor nad uporabniškimi profili in pravicami za dostop zaradi preprečitve napak pri uporabi
Interaktivna sporočila med potekom priprave, pozivi za potrebna dejanja, inteligentne funkcije in opozorila preko funkcije Messenger
Servisno diagnostični sistem z avtomatičnim izpisom servisnega sporočila
ENERGY STAR certifikat – energetska učinkovitost
Kapaciteta: 20 GN 1/1 ( 40 GN 1/2 )
Možnost vstavljanja GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
Širina: 877 mm
Globina: 847 mm
Višina: 1872 mm
Plinski aparati:
Moč "vroči zrak" 44 Kw
Moč"para" 38 kW
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
12.8.1 | VSTAVNI VOZIČEK ZA KONVEKTOMAT Z VODILI GN 1/1 - DODATNI | kos | 1 |  | 0
dim.522x809x1718 mm
12.9 | ELEKTRO PARNO KONVEKCIJSKA PEČ | kos | 1 |  | 0
dim. 1072x1042x1014 mm
- kapaciteta 10x GN 2/1
- temperaturno območje delovanja: 30°C do 300°C
- parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
- upravljanje preko ekrana na dotik
priključna moč: 37,4kW 3N~400N
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
12.10 | UNIVERZALNA ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV | kos | 1 |  | 0
dim.1365x894x1078 mm
- kapaciteta ponve: 150 l (površina ponve 59 dm²)
- temperaturno območje delovanja: 30°C do 250°C
- dno posode iz troslojnega jekla – prilagojeno na visoke in hitre temp. obremenitve
- vgrajen odtok v dno posode (za odpadno vodo od kuhanja ali čiščenja)
- upravljanje preko ekrana na dotik
- avtomatični el. dvig/spust posode in košar po končanem postopku priprave
- avtomatično doziranje vode v ponev
- 7 načinov avtomatične priprave, 3 mediji priprave (pečenje, kuhanje, cvrtje)
- sonda za merjenje jedra: 5 merilnih mest/točk
- vgrajen tuš
- dodatna oprema: roka za dvig/spust košar, 3x košara za kuhanje GN 1/1, lopatica/strgalo,
košara za cvrtje GN 1/1, vložek za košaro za cvrtje, 1x mreža za dno ponve,
priključna moč: 41,0kW 3N-400V
priklop vode: HV DN20
odtok: DN50
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
12.12 | PLINSKA PREKUCNA PONEV 135L | kos | 1 |  | 0
Posoda izdelana iz enega dela 2 mm debeline. Inox konstrukcija debeline 2 mm. Električni vžig. Štiri nastavljive inox noge. Možnost medsebojnega spajanja elementov. Visoko zmogljivi gorilniki iz nerjavečega jekla z vgrajenim pilotnim plamenom in termočlenom. Popolnoma nagibna ponev. Dimenzija ponve je 61 dm2, izdelana iz debele nerjavne pločevine kar zagotavlja enakomeren prenos temperature. Zaobljeni vogali posode. Velik izlivni lijak ponve. Dovod tople in hladne vode preko integrirane pipe v sprednji maski aparata. Dvostenski uravnotežen pokrov. Električna digitalna termostatska regulacija nadzora temperature posode in temperature hrane. Električni nagib ponve z možnostjo zaustavitve na kateri koli poziciji. Digitalno upravljanje električnega nagiba ponve. Coumpaund dvojno dno ponve: 12 mm.
Priključki za hladno in toplo vodo
Dimenzija: Širina x globina x višina 1200 x 950 x 900 mm
Dimenzija posode: (širina x globina x višina) 1040 x 590 x 250 mm
Uporabne površine 61 dm2
Uporabna prostornina 135 l
Priljuček plina
Navoj: 3/4"
Moč (kW) 26
Priključki za hladno in toplo vodo 1/2"
Priključek elektrike:
Enofazni 0,5kW , 230V, 50hZ
Izdelek skladen z CE standardom
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
12.11 | VARČNI STENSKI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | kos | 1
dim. 4000x1200 mm
- s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
| SKUPAJ TERMIČNA PRIPRAVA |  |  |  | 0
13 | PRIPRAVA TRANSPORTNE POSODE ZA RAZVOZ
13.1 | INOX PULT | kos | 3 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm.
Spodnja polica
Inox nastavljive noge
Dimenzija
dim. 1900x700x600/700 mm
13.2 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  | 0
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
Drsna vrata - dvostenska izvedba, vmesna polica, montažni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1400x400x600 mm
| SKUPAJ PRIPRAVA TRANSPORTNE POSODE ZA RAZVOZ |  |  |  | 0
14 | PRIPRAVA MOČNATIH JEDI
14.1 | INOX REGAL | kos | 1 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 3x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1000x700x2000 mm
14.2 | UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ | kos | 1 |  | 0
- pogonski stroj AE-20 E dim.930x770x850 mm, podstavek na kolesih
- nastavek za rez. zelenjave AG-SG, nastavek za manjšo količino zelenjave SAS-SG
- lijačni nastavek za rezanje večjih količin zelenjave TR-SG
- opornik GH , rotor RT
- srpasti nož za rezanje paradižnika, kuhanega. Krompirja 4 mm
- nastavljiv nož za rezanje zelja, čebule, kumaric 0-8 mm
- nož za kockasto rezanje WSE 10x10x10 mm
- cilinder za ribanje sadja in zelenjave, 3,5 in 7 mm
- pasirni cilinder za juhe, omake, čokoladne mase 3 mm
- priključek za mešanje, stepanje, gnetenje z magnetnim stikalom
- lonec kap.40l
priključna moč: 1,9kW 3N-400V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
14.3 | INOX PULT VGRAJENO KORITO IN SET PREDALOV | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, korito profilirano z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Korito poglobljeno 12 mm od delovne površine. Vsi robovi korita so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode.
Levo vgrajeno korito dimenzije 340x400x200 mm mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom
Vgrajen set treh predalov, Inox teleskopska popolnoma izvlečna vodila + 60 mm. Vodila material AISI 304.
Stenski zavih zadaj 100 /20 mm.
Desno spodaj prostor za podpultni hladilnik, ostalo polica
Inox nastavljive noge.
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 1400x700x900/1000 mm
14.3.1 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | kos | 1 |  | 0
komolčno upravljanje
dolžina izliva 225 mm
14.4 | PODPULTNI HLADILNIK | kos | 1 |  | 0
Zunanjost iz inoxa
Notranjost ABS
Volumen 130 l
Temperaturno območje: +2°C do + 8°C
Energijski razred: A
Plin: R600a
Priključna moč: 100W, 230V/50HZ
dim.: 600 x 585 x 855 mm
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
14.5 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  | 0
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
Drsna vrata - dvostenska izvedba, vmesna polica, montažni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1400x400x600 mm
14.6 | INOX PULT GRANITNA DELOVNA POVRŠINA | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana granita po izbiri naročnika debeline 50 mm
Konstrukcija inox AISI 304.
Spodnja in vmesna nastavljiva polica
Stenski zavih zadaj in desno bočno100 /20 mm.
Inox noge na kolesih z zavoro
Dimenzija
dim. 1600x700x900/1000 mm
14.7 | NAMIZNI MEŠALEC ZA TESTO | kos | 1 |  | 0
- kapaciteta lonca: 4,9l
priključna moč: 0,3kW 1N~230V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
14.8 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | kos | 1 |  | 0
V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304
Drsna vrata - dvostenska izvedba, vmesna polica, montažni material
Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi
dim. 1600x400x600 mm
14.9 | PLANETARNI MEŠALEC | kos | 1 |  | 0
dim. 910x650x1520 mm
- kapaciteta posode: 40 l
- dodatni lonec 20 l
- 3 hitrosti
- 3 priključki (stepanje, mešanje, gnetenje)
priključna moč: 1,3kW 3N-400V
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
| SKUPAJ PRIPRAVA MOČNATIH JEDI |  |  |  | 0
15 | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
15.1 | IZLIVNO KORITO Z UMIVALNIKOM IN MEŠALNO BATERIJO | kos | 1 |  | 0
dim. 500x600x850 mm
- dim. umivalnika: 340x240x150 mm
- dim. korita: 370x240x150 mm
- iz nerjavečega jekla
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
15.2 | BAZEN KORITO | kos | 1 |  | 0
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta
Vgrajena bazen korito desno (1000x500x350 mm) z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vodila za košare pomivalnega stroja
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodaj
Spodaj polica, prostor za posodo za odpadke in vodila za košare
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 1200x700x900/1000 mm
15.3 | STENSKA MEŠALNA BATERIJA S TUŠEM | kos | 1 |  | 0
15.4 | ODCEJALNI PULT | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304.
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 46 mm.
Konstrukcija inox AISI 304.
Stenski zavih zadaj in levo bočno 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodnja polica
Inox nastavljive noge
Dimenzija
dim. 800x700x900/1000 mm
15.5 | INOX KONZOLNA POLICA | kos | 1 |  | 0
v celoti izdelana iz AISI 304,
v kompletu inox konzole in pritrditveni material
dim. 1000x350x40 mm
15.6 | INOX REGAL | kos | 1 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 4x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1000x500x2000 mm
| SKUPAJ POMIVANJE KUHINJSKE POSODE |  |  |  | 0
16 | PRIPRAVA ZA RAZVOZ PO VRTCU
16.1 | SERVIRNI VOZIČEK MELANINSKE PLOŠČE | kos | 12 |  | 0
Za široko uporabo v hotelih, gostinskih lokalih, vrtcih, bolnišnicah, laboratorijih, knjižnicah itd. Plošče so narejene iz umetnega materiala v različnih barvah. Zaobljeni robovi ročaja in plošč preprečujejo poškodbo. Orgajice so iz elkosiranih Alu profilov. Kolesa z kvalitetnimi krogličnimi ležaji in primerno mehko gumo, omogočajo lahko in tiho vožnjo po različnih površinah. Voziček je vodo odporen in se ga enostavno očisti z običajnimi čistilnimi sredstvi.
Barva vozičkov po izbiri uporabnikov
dim. 880x480x840 mm
| SKUPAJ PRIPRAVA ZA RAZVOZ PO VRTCU |  |  |  | 0
17 | POMIVANJE POSODE
17.1 | VHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | kos | 1 |  | 0
Kvalitetni razred inox pločevine
AISI 304
Delovna površina
Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min 1 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, kortia profilirana z utorom 12 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,6 mm.
Konstrukcija
Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, debelina stene 1,5mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). Stranice, hrbet in dno elementa iz inox AISI 304 debeline 1,25 mm
Korita
Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Vsa korita morajo biti tristransko zaprta
Vgrajena dva korito 600x450x300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vodila za košare pomivalnega stroja
Stenski zavih
Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm)
Spodaj
Spodaj polica, prostor za posodo za odpadke in vodila za košare
Noge
Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm
Priključki
priklop vode: THV 1/2"
odtok: Æ50
Dimenzija
dim. 1900x750x900/1100 mm
17.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | kos | 1 |  | 0
komolčno upravljanje
dolžina izliva 275 mm
17.3 | VOZIČEK ZA ODPADKE | kos | 1 |  | 0
Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 50l, vodotesna posoda, odpiranje pokrova ročno
dim. Æ380x610 mm
17.4 | KONZOLNA POLICA ZA KOŠARE | kos | 1 |  | 0
dim.800x460x250 mm
- možnost nalaganja košar pokončno ali pod kotom
17.5 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | kos | 1 |  | 0
Dimenzije 302x480/515x527 mm
Kapaciteta: 3100 lit pri trdoti vode 10°dH
Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,77 kg
Kontinuiran pretok: 18 lit/min
Priklopna temperatura: do 49°C
Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija
Elektronsko krmilna glava + LCD zaslon
Ohranjanje spomina ob izpadu električne energije: 72 ur
Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
Volumen posode z ionsko maso: 9 lit
Prostornina solne posode: 20 kg
Prikazan pretok mehčane vode
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
17.6 | TRANSPORTNI KOŠARNI POMIVALNI STROJ | kos | 1 |  | 0
Kompaktni transportni pomivalni stroj z avtomatskim pomikom košar, ki izpolnjuje vse higienske standarde v skladu z DIN SPEC 10534. Priložiti potreben certifikat.
Stroj mora zagotavljati zahtevano temperaturo pomivanja po DIN.
Stroj mora zagotavljati možnost naknadne nadgraditve z dodatnimi conami (predpomivanje, sušenje..)
Kapaciteta pomivanja
od 50 - 195 košar / h, individualno nastavljivo
Kapaciteta pomivanja po DIN do 100 košar / h
Cona glavnega pomivanja in izpiranja
Temperatura pomivalne komore: 55 - 65 ° C
Prvo polnjenje pomivalne komore: max. 75 l
Črpalka za pomivanje: min. 2,2 kW
Temperatura izpiranja: 85 ° C
Poraba sveže vode: 114 l / h
Moč bojlerja: 22,5 kW (stroj je pripravljen za priklop na hladno vodo <20°C)
Sušilna cona ravna
Hitro sušenje pomite posode in pribora s suhim in toplim zrakom.
Dolžina: 700 mm
Priključna moč: 4,55 kW
Lastnosti
Dvostenska konstrukcija vrat in stranic stroja za termično in zvočno izolacijo
Odtočna črpalka za avtomatsko izpust vode iz tankov vezano na centralni odvod
Avtomatsko zaznavanje košare in aktiviranje posamezne cone za zmanjšanje obratovalnih stroškov;
Grelec pomivalne komore s samonastavljivo toplotno varovalko za zaščito pred pregrevanjem;
Avtomatska kontrola nivoja vode;
Sistem izpiranja s svežo vodo, neodvisno od vodnega tlaka na mestu postavitve, za zagotavljanje konstantno dobrega izpiranja;
Optična in zvočna sporočila o napakah in tekstovni opis napake;
Stanje pripravljenosti za zmanjšanje porabe energije, kadar stroj ne deluje;
Vgrajeni dnevnik napak;
Prikaz interval rednega vzdrževanja;
Nogice nastavljive po višini;
Vgrajen USB-vmesnik za posodobitve programske opreme;
Dozirna naprava za pomivalno sredstvo in izpiralno sredstvo s sesalnima cevkama za priklop zunanjega kanistra, z avtomatskim nadzorom nivoja.
Rezultat pomivanja
Samodejna prilagoditev količine izpiralne vode glede na hitrost pomivanja;
Pomivalni curki v konveksni obliki za najmanjšo izgubo pomivalnega pritiska pomivanja in optimalno pokritost;
Trije programi pomivanja z individualno nastavljivimi parametri pomivanja (hitrost pomika, količina vode za izpiranje na košaro, temperatura izpiranja, doziranje količine izpiralnega sredstva;
Programi za polnjenje in praznjenje pomivalnega tanka ter hitro polnjenje pomivalnega tanka;
Poseben program za odstranjevanje vodnega kamna in osnovno čiščenje posode.
Higienski koncept
Odpiranje vrat spredaj, vrata vrtljiva za 180 °, notranjost stroja higiensko globoko vlečeno brez ostrih robov;
Popolnoma dostopna vrata omogočajo dnevno čiščenje vseh delov tudi v notranjem delu vrat;
Globoko vlečena pomivalna komora in tank;
Higienska notranjost gladka brez vodov in brez zarez;
Palični zaprti grelci tanka;
Pomivalne roke v zgornjem in spodnjem delu pomivalne komore, ki so enostavno odstranijo in zopet pritrdijo brez orodja;
Štirikratni sistem filtracije (sestavljen iz površinskega sita, fino sito, Mediamat sistem med vsakim pomivanjem, filter pred odtočno črpalko);
Sito tanka prvega izpiranja z max. 1,5 mm perforacija;
Vgrajen higienski dnevnik in shranjevanje za higieno relevantnih podatkov;
Program avtomatskega samočiščenja notranjosti stroja.
Delovanje
Inovativni barvni zaslon na dotik z robustno stekleno površino (ocena IK7), nameščen na območju, kjer ni možnosti stika z vodo, na zunanji strani stroja in na primerni delovni višini;
Barvni prikaz procesa pomivanja;
Barvni prikaz poteka pomivanja, programa samočiščenja in polnjenja z ogrevanjem;
Jezikovno nevtralno, intuitivno delovanje s piktogrami in simboli;
Večjezični meni z izbiro min. 22 jezikov;
Časovno nadzorovana funkcija zagona in zaustavitve s samodejnim polnjenjem in odvoda vode;
Video-izboljšane smernice operaterja z video podprtimi napotki za uporabo.
Hitri program
Možnost aktiviranja hitrega programa pomivanja
Program za pomivanje kozarcev
Možnost nastavitve posebnega programa za pomivanje kozarcev
Program za pomivanje GN posode
Možnost aktiviranja programa za pomivanje GN posode
Podatkovni vmesnik WLAN
Nadzor naprave preko wi-fi povezave
Naprava je opremljena z integrirano funkcijo WLAN in je pripravljena na povezavo z internetom, da bi strežniku poslala ustrezne operacijske podatke.
Povezava s spletno aplikacijo
Podatke o delovanju lahko stranka kadar koli posreduje prek interneta in dostopa do njih prek spletne aplikacije.
Tehnični podatki
Material: nerjaveče jeklo 1.4301
Ogrevanje: električno
Električna mreža: 380-415 V / 3N ~
Priključek za dovod vode: ¾ “
Priključek za odtok: DN 40/50 na stroju
Protikapljična zaščita: IP X5
Emisija hrupa: <70 dB
Skupna priključna moč: 35,00 - 37,00 kW
Dimenzije
Dolžina: 1.400/2.100 mm (brez cone sušenja / s cono sušenja)
Globina: max 800 mm
Višina: max 1.920 mm
Svetla vstavna višina: min 450 mm
Svetla vstavna širina: vodilo min 510 mm, širina komore: min 530 mm
Delovna višina: 900 mm
Povratno zajemanje toplote odpadnega zraka Energy
Toplotni izmenjevalnik je primeren za delovanje z mehko vodo in osmozno vodo (prevodnost> 5 µS);
Z odstranljivim filtrom maščob CNS;
Z izmenjevalnikom toplote se vroča para uporablja za predhodno segrevanje hladne dovodne vode (≤ 20 ° C);
Zmanjša obratovalne stroške in zmanjša emisijo pare.
Kot npr. Winterhalter CTR M-M Energy ali enakovredno
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
K ponudbi priložiti originalno izjavo proizvajalca opreme, da bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal rezervne del v skladu z razpisnimi zahtevami
K ponudbi priložiti izjavo proizvajalca opreme z navedbo pooblaščenega servisa, ki bo za objekt (navedba javnega naročila) zagotavljal garancijske popravila v skladu z razpisnimi pogoji.
17.6.1 | NASTAVEK ZA POVRATNO ZAJEMANJE | kos | 1 |  | 0
WINTERHALTER CTR ENERGY
Dim. 320x800x450/550 mm
17.7 | STENSKI PAROLOV | kos | 1
dim. 1600x1000 mm
- s filtri, lovilci maščobe
V POPISU STROJNIH INSTALACIJ
17.8 | IZHODNA MIZA Z VALČKI-DESNA | kos | 1 |  | 0
Izvedeno iz nerjavečega jekla
Zadaj in desno povišan rob, visok 100 mm
Na sprednji strani prirejeno za spajanje s pomivalnim strojem
Spodaj polica po celotni dolžini
Izvedba: ravna miza
Dolžina: 1.200 mm
Globina: 650 mm
Višina: 900 mm
Končno stikalo
Valjčki po celotni dolžini
Stenska zaščita 100 mm
| SKUPAJ POMIVANJE POSODE |  |  |  | 0
18 | HRAMBA POSODE
18.1 | INOX REGAL | kos | 2 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1600x700x2000 mm
| SKUPAJ HRAMBA POSODE |  |  |  | 0
19 | PROSTOR ZA ODPADKE
19.1 | IZLIVNO KORITO Z UMIVALNIKOM IN MEŠALNO BATERIJO | kos | 1 |  | 0
dim. 500x600x850 mm
- dim. umivalnika: 340x240x150 mm
- dim. korita: 370x240x150 mm
- iz nerjavečega jekla
priklop vode: THV DN15
odtok: DN50
19.2 | INOX REGAL | kos | 1 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1100x500x2000 mm
| SKUPAJ PROSTOR ZA ODPADKE |  |  |  | 0
20 | PREHOD DO VRTCA
21 | PRALNICA
21.1 | KERAMIČNO IZLIVNO KORITO | kos | 1 |  | 0
priklop vode: THV DN15
odtok: DN100
21.2 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | kos | 1 |  | 0
- samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal;
- zaprta izvedba;
- vgrajeno vodilo za cev;
- možnost uporabe minimalno 15 m cevi;
- v kompletu pribor priklop na termostatske ventile;
- v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo;
- pribor za vijačenje v steno;
- konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine;
- vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo;
- z gumiranim nastavkom za prhanjem (combi spray ;
DODATNA OPREMA
- posoda za detergent 1,3l
- podaljšana šoba 45 cm
termostatski ventil je del strojnih inštalacij.
Ponudnik mora v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predmeta javnega naročila za to postavko predložiti ustrezna dokazila oziroma dokumentacijo, kot je katalog ali tehnični list, pri čemer mora ponudnik v ponudbi jasno označiti kateri dokumenti se nanašajo na katero postavko in sicer na način, da navede strani ponudbe, ki se nanašajo na dokazila za posamezno postavko ter, da na vsako od dokazil zapiše zaporedno številko postavke na katero se dokazilo nanaša.
21.3 | VOZIČEK ZA UMAZANO PERILO | kos | 2 |  | 0
dim. 850x650x650 mm
- izdelan iz aluminija
- kapaciteta bazena: 220 l
21.4 | PRALNI STROJ – ELEKTRIČNI | kos | 1 |  | 0
dim. 600x600x850 mm
- kapaciteta polnjenja: 6 kg
- centrifuga: 1200 obratov/min
priključna moč: 2,0kW 1N-230V
priklop vode: THV DN20
odtok: DN50
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.5 | UNIVERZALNI PREVOZNI REGAL | kos | 1 |  | 0
dim. 600x740x1520 mm
- mrežasta izvedba
- prestavljive police
21.6 | INDUSTRIJSKI PRALNI STROJ – ELEKTRIČNI | kos | 2 |  | 0
dim. 780x920x1150 mm
- kapaciteta polnjenja: 10 kg
- volumen bobna: 100 l
- centrifuga: 1000 obratov/min
priključna moč: 9,0W 3N-400V
priklop vode: THV DN20
odtok: DN75
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.7 | INDUSTRIJSKI SUŠILNI STROJ - ELEKTRIČNI | kos | 1 |  | 0
dim. 820x840x1460 mm
- kapaciteta polnjenja: 10 kg
priključna moč: 14,4kW 3N-400V
odvod zraka: Ø200 (900m³/h)
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.8 | VAKUMSKA LIKALNA MIZA | kos | 1 |  | 0
dim. 1600x470x920 mm
- ročni parni likalnik
- ogrevana likalna plošča
- integriran vakuum
- integriran kotliček z vodo
priključna moč: 5,6kW 3N-400V
priklop vode: HV DN15
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.9 | INDUSTRIJSKI VALJČNI LIKALNIK - ELEKTRIČNI | kos | 1 |  | 0
dim. 2030x690x1145 mm
- premer valja: Ø250
- dolžina valja: 1400 mm
- hitrost likanja: do 1-5 m/min
priključna moč: 7,8kW 3N-400V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.10 | MIZA ZA ŠIVANJE | kos | 1 |  | 0
dim. 1400x700x830 mm
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.11 | ŠIVALNI STROJ | kos | 1 |  | 0
priključna moč: 1,0kW 1N-230V
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.12 | STOL Z NASLONOM | kos | 1 |  | 0
OBSTOJEČA OPREMA
OBRAČUN VREDNOSTI: odklop, demontažo, pregled in servis, skladiščenje v času obnove, ponovno vgradnjo, priklop in zagon. Skupaj z manipulativno opremo in drobnim montažnim materialom. Poročilo o opravljenem servisu.
21.13 | INOX REGAL | kos | 2 |  | 0
-v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla
Splošne zahteve:
- police morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi iz inox cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. lukenj;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 4x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
skupna dolžina 1000x600x2000 mm
| SKUPAJ PRALNICA |  |  |  | 0
22 | DODATNA OPREMA
22.1 | INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV V1-V26 | kos | 28 |  | 0
Izvedba iz inox pločevine debeline 1,5 mm AISI 304 brušene na granulacijo 400, dimenzija kotnika 40x40x2200, kotnik ima po višini na obeh straneh rahlo nakazan rob. Pritrditev na keramiko ali zid se izvede s silikonskimi lepili. (SIKA brezbarvi, enakovredno ali boljše).
dim. 40x40x2200 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.2 | INOX ODBOJNIK - OD 1 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 11500 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.3 | INOX ODBOJNIK - OD 2 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1000 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.4 | INOX ODBOJNIK - OD 3 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1700 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.5 | INOX ODBOJNIK - OD 4 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1000 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.6 | INOX ODBOJNIK - OD 5 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1000 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.7 | INOX ODBOJNIK - OD 6 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 3700 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.8 | INOX ODBOJNIK - OD 7 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1900 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.9 | INOX ODBOJNIK - OD 8 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 3000 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.10 | INOX ODBOJNIK - OD 9 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 1700 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.11 | INOX ODBOJNIK - OD 10 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 700 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.12 | INOX ODBOJNIK - OD 11 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 2200 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
22.13 | INOX ODBOJNIK - OD 12 | kos | 2 |  | 0
Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve.
dim. 24000 x40x20 mm
Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu.
| SKUPAJ DODATNA OPREMA |  |  |  | 0
23 | IZVEDBENI STROŠKI
23.1 | DOSTAVA IN VNOS OPREME | kpl | 1 |  | 0
23.2 | MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE | kpl | 1 |  | 0
23.3 | ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL | kpl | 1 |  | 0
23.4 | GROBO ČIŠČENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAŽE | kpl | 1 |  | 0
Dobavitelj opreme je dolžan odstaniti zaščitno folijo, ki po montaži opreme ni več dosegljiva in vso ostalo zaščitno folijo po zahtevi naročnika.
23.5 | ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO KUHANJE | kpl | 1 |  | 0
23.6 | PREGLED STROJEM IN NAPRAV S STRANI POOBLAŠČENEGA IZVAJALCA | kpl | 1 |  | 0
Poročilo o prgledu strojev in naprav
| SKUPAJ IZVEDBENI STROŠKI |  |  |  | 0