## 6
6_VO_MERILNA OPREMA
I. | HIŠNI VODOMERI
Vodomeri mokre izvedbe za hladno vodo morajo biti na voljo tudi v vertikalni izvedbi. Obe izvedbi naj dosegata najmanj metrološki razred B. Vodomeri morajo biti izdelani iz Ms ohišja, z vgrajeno " filter mrežico " na vhodni strani dotoka vode. Številčnica mehanizma je lahko zaščitena v posebni emulziji, da ostane vedno čista in je omogočeno brezhibno odčitavanje porabe - pol suha izvedba.
Merilni mehanizem mora biti zagotovljen tudi kot rezervni del.
Vodomeri morajo biti akreditirani (homologirani) ter ožigosani ter imeti tipsko odobritev s strani urada za standardizacijo in meroslovje v Republiki Sloveniji ali veljavno EEC ali MID odobritev. Zagotovljen mora biti servis za redno servisiranje novih in testiranje obstoječih vodomerov.
Dobavitelj mora nuditi tudi dobavo večjih enkratnih količin v slučaju večjega povpraševanja, oz. dobavo po sistemu staro za novo.
V vodomere mora biti možno vgraditi protipovratni PVC ventili.
ZAP.ŠT. | NAZIV | EM | PROIZVAJALEC
HIŠNI VODOMERI
1. | Vodomeri fi 1/2" | kom
2. | Vodomeri fi 3/4" | kom
3. | Vodomeri fi 1" | kom
4. | Vodomeri fi 5/4" | kom
5. | Vodomeri fi 6/4" | kom
Vodomer ima pripravljen impulzni izhod in možnost za naknadno namestitev senzorja brez poškodbe žiga. Rezervni deli: merilni mehanizem z predpripravo za impulzni izhod, ki omogoča uporabo impulznega senzorja tip REED.
PROTIPOVRATNI PVC VENTIL
6. | Protipovratni ventil fi 1/2" | kom
7. | Protipovratni ventil fi 3/4" | kom
8. | Protipovratni ventil fi 1" | kom
9. | Protipovratni ventil fi 5/4" | kom
10. | Protipovratni ventil fi 6/4" | kom