## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA IZVEDBA ENERGETSKE SANACIJE SPLOŠNE BOLNIŠNICE NOVA GORICA
NAZIV |  | VREDNOST
I. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA |  | 0
II. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
III. ELEKTRO INSTALACIJE IN OPREMA |  | 0
IV. STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA |  | 0
| SKUPAJ | 0

## PZI in PID
I. IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SPLOŠNO BOLNICO NOVA GORICA
Objekt | Ukrep |  | vrednost
Vzhodno krilo Coroninijeve vile Tehnično oskrbovalne službe |  |  | 0
1.1.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.1.2 | Izdelava PID |  | 0
Zahodno krilo Coroninijeve vile upravne službe: |  |  | 0
1.2.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.2.2 | Izdelava PID |  | 0
Delavnice in Mikrobiološki laboratorij: |  |  | 0
1.3.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.3.2 | Izdelava PID |  | 0
Stara Bolnišnica: |  |  | 0
1.4.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.4.2 | Izdelava PID |  | 0
Nova Bolnišnica: |  |  | 0
1.5.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.5.2 | Izdelava PID |  | 0
Objekt Patologije: |  |  | 0
1.6.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.6.2 | Izdelava PID |  | 0
Objekt Stara gora: |  |  | 0
1.7.1 | Izdelava DZI |  | 0
1.7.2 | Izdelava PID |  | 0
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | SKUPAJ: | 0

## GOI
II. IZVEDBA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL ZA SPLOŠNO BOLNICO NOVA GORICA
Objekt | Ukrep |  | vrednost
Vzhodno krilo Coroninijeve vile Tehnično oskrbovalne službe |  |  | 0
2.1.1 | Izvede se izolacija strehe med špirovci z izolacijo iz mineralne volne s parno zaščito. |  | 0
2.1.2 | Izvede se sanacija fasade skladno z REP in po pogojih ZVKDS. |  | 0
2.1.3 | Menjajo se okna, polkna in vrata zunanjega ovoja stavbe. |  | 0
2.1.4 | Vsa kovinska štukatura na fasadi in rešetke na oknih se peskajo ter večplastno barvajo. |  | 0
2.1.5 | Zaprejo se odprtine prezračevanega podstrešja. |  | 0
Zahodno krilo Coroninijeve vile upravne službe: |  |  | 0
2.2.1 | Strešna kritina se v celoti menja z novo, izvede se kontrola ostrešja in po potrebi menjava. Izvede se tudi toplotna izolacija podstešja. Gradbeno se sanirajo dimniki in menjava vsa inštalacija odvodnjavanja meteorne vode iz strehe. |  | 0
2.2.2 | Izvede se sanacija fasade skladno z REP in po pogojih ZVKDS. |  | 0
2.2.3 | Menjajo se okna, polkna in vrata zunanjega ovoja stavbe. |  | 0
2.2.4 | Vsa kovinska štukatura na fasadi in rešetke na oknih se peskajo ter barvajo s protikorozijskimi barvami. |  | 0
2.2.5 | Izvede se toplotna izolacija stropa prostorov pod velikim balkonom. |  | 0
2.2.6 | Sanacija "cokla" in izvedba H.I. okoli in delno pod nivojem objekta. |  | 0
Delavnice in Mikrobiološki laboratorij: |  |  | 0
2.3.1 | Izvede se izolacija strehe med špirovci oz. nad stropno ploščo (v primeru, da ni dovolj prostora za uporabo podstrešja). |  | 0
2.3.2 | Izvede se sanacija fasade skladno z REP in po pogojih ZVKDS |  | 0
2.3.3 | Zaprejo se odprtine prezračevanega podstrešja in izvedba toplotne izolacije balkon. |  | 0
2.3.4 | Zamenjava se oken, polken in vrat zunanjega ovoja stavbe. |  | 0
2.3.5 | Vsa kovinska štukatura in rešetke na oknih se očistijo in večplastno opleskajo s protikorozijsko barvo.. |  | 0
Stara Bolnišnica: |  |  | 0
2.4.1 | Zamenjava obstoječe strešne azbestne kritine in delna sanacija ostrešja ter izvedba toplotne izolacije celotnega podstrešja z zamenjavo obst. instalacije za odvod meteornih vod s strehe. |  | 0
2.4.2 | Izvedba toplotne izolacije fasade skladno z REP |  | 0
2.4.3 | Delna zamenjava stavbnega pohištva na toplotnem ovoju stavbe (okna in vrata) in izvedba enotnih zunanjih senčil na oknih. |  | 0
2.4.4 | Odstranitev obstoj. Instalacij in opreme v TP ter izvedba gradbene sanacije poškodb v TP. |  | 0
2.4.5 | Odstranitev (pred izdelavo fasade) ter namestitev novih konzol za split sisteme in sicer na lokacijah, ki so sprejemljive za naročnika. |  | 0
2.4.6 | Izvedba toplotne izolacije tal proti kletni etaži. |  | 0
Nova Bolnišnica: |  |  | 0
2.5.1 | Gradbena sanacija prostorov toplotne postaje (odstranitev etringita iz vlažnih betonov iz sten in tal ter izvedba sanacijskih del za odpravo pronicanja vode in vlage v prostorih. |  | 0
2.5.2 | Gradbena dela ob izvedbi prezračevanja prostorov |  | 0
Objekt Patologije: |  |  | 0
2.6.1 | Zamenjava obstoječega stavbnega pohitva z novim skladno z REP. |  | 0
2.6.2 | Izvedba toplotne izolacije fasade in strehe skladno z REP. |  | 0
Objekt Stara gora: |  |  | 0
2.7.1 | Izvedba toplotne izolacije podstrešja. |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | SKUPAJ | 0

## Elektro inštalacije
III. IZVEDBA ELEKTRO INSTALACIJSKIH DEL Z OPREMO ZA SPLOŠNO BOLNICO NOVA GORICA
Objekt | Ukrep |  | vrednost
Vzhodno krilo Coroninijeve vile Tehnično oskrbovalne službe |  |  | 0
3.1.1 | ureditev strelovodne inštalacije |  | 0
3.1.2 | zamenjava vseh elektro omar z novimi elektro omarami, vključno z vgrajenimi elektro števci merjanja porabe električne energije za potrebe nove strojne toplotne podpostaje in posameznih sklopov strojnih naprav z vso potrebno novo elektroinštalacijo |  | 0
3.1.3 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo (splošna, varnostna, zasilna) |  | 0
3.1.4 | zamenjava starih elektro razdelilniih omar z novimi zaradi meritev porabe elektro porabnikov (razsvetljave, itd.) |  | 0
3.1.5 | izvedba CNS in vsi potrebni priklopi na CNS ter izdelava vizualizacijskih slik na SCADA sistemu za posamezne sklope elektro porabnikov in posamezne sklope strojnih naprav (spremljanje električnih porabnikov, analize itd.) |  | 0
Zahodno krilo Coroninijeve vile upravne službe: |  |  | 0
3.2.1 | ureditev strelovodne inštalacije |  | 0
3.2.2 | zamenjava vseh elektro omar z novimi elektro omarami, vključno z vgrajenimi elektro števci merjanja porabe električne energije za potrebe nove strojne toplotne podpostaje in posameznih sklopov strojnih naprav z vso potrebno novo elektroinštalacijo |  | 0
3.2.3 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo (splošna, varnostna, zasilna) |  | 0
3.2.4 | zamenjava starih elektro razdelilniih omar z novimi zaradi meritev porabe elektro porabnikov (razsvetljave, itd.) |  | 0
3.2.5 | izvedba CNS in vsi potrebni priklopi na CNS ter izdelava vizualizacijskih slik na SCADA sistemu za posamezne sklope elektro porabnikov in posamezne sklope strojnih naprav (spremljanje električnih porabnikov, analize itd.) |  | 0
Delavnice in Mikrobiološki laboratorij: |  |  | 0
3.3.1 | ureditev strelovodne inštalacije |  | 0
3.3.2 | zamenjava vseh elektro omar z novimi elektro omarami, vključno z vgrajenimi elektro števci merjanja porabe električne energije za potrebe nove strojne toplotne podpostaje in posameznih sklopov strojnih naprav z vso potrebno novo elektroinštalacijo |  | 0
3.3.3 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo (splošna, varnostna, zasilna) |  | 0
3.3.4 | izvedba CNS in vsi potrebni priklopi na CNS ter izdelava vizualizacijskih slik na SCADA sistemu za posamezne sklope elektro porabnikov in posamezne sklope strojnih naprav (spremljanje električnih porabnikov, analize itd.) |  | 0
Stara Bolnišnica: |  |  | 0
3.4.1 | zamenjava vseh elektro omar z novimi elektro omarami, vključno z vgrajenimi elektro števci merjanja porabe električne energije za potrebe nove strojne toplotne podpostaje, novih klimatov in posameznih sklopov strojnih naprav z vso potrebno novo elektroinštalacijo |  | 0
3.4.2 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo (splošna, varnostna, zasilna) |  | 0
3.4.3 | izvedba CNS in vseh potrebnih priklopov na CNS ter izdelava vizualizacijskih slik na SCADA sistemu za posamezne sklope elektro porabnikov in posamezne sklope strojnih naprav (spremljanje električnih porabnikov, analize itd.) |  | 0
Nova Bolnišnica: |  |  | 0
3.5.1 | zamenjava vseh elektro omar z novimi elektro omarami, vključno z vgrajenimi elektro števci merjanja porabe električne energije za potrebe nove strojne kotlovnice, toplotne podpostaje, posameznih dvigal in posameznih sklopov strojnih naprav z vso potrebno novo elektroinštalacijo |  | 0
3.5.2 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo (splošna, varnostna, zasilna); vgradnja elektro števcev za merjenje porabe električne energije po etažah, kjer so elektro omare za priklop razsvetljave |  | 0
3.5.3 | zamenjava požarne centrale in starih ioniziranih požarnih javljalnikov z novimi dimno optičnimi javljalniki in vse skupaj s priklopom na CNS in SCADA vizualizacijo |  | 0
3.5.4 | izvedba elektroinštalacije za priklop kontrole pristopa in nadzornih kamer po etažah |  | 0
3.5.5 | izvedba in postavitev centra CNS (računalniki, monitorji, krmilniki, komunikatorji- žični in brezžični), ki jo poda naročnik in vsi potrebni priklopi na CNS ostalih objektov ter izdelava vizualizacijskih slik na SCADA sistemu za posamezne objekte, sklope elektro porabnikov (za posamezno dvigalo) in posamezne sklope strojnih naprav po objektih (spremljanje električnih porabnikov, analize itd.) |  | 0
Objekt Patologije: |  |  | 0
3.6.1 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo |  | 0
Objekt Stara gora: |  |  | 0
3.7.1 | ureditev strelovodne inštalacije |  | 0
3.7.2 | zamenjava vseh elektro omar z novimi elektro omarami, vključno z vgrajenimi elektro števci merjanja porabe električne energije |  | 0
3.7.3 | zamenjava celotne razsvetljave z novo LED razsvetljavo (splošna, varnostna, zasilna); vgradnja elektro števcev za merjenje porabe električne energije, kjer so elektro omare za priklop razsvetljave |  | 0
3.7.4 | izvedba elektroinštalacije za priklop kontrole pristopa in nadzornih kamer po etažah |  | 0
3.7.5 | izvedba CNS (komunikatorji- žični in brezžični) in vseh potrebnih priklopov na CNS ter izdelava vizualizacijskih slik na SCADA sistemu za posamezne sklope elektro porabnikov in posamezne sklope strojnih naprav (spremljanje električnih porabnikov, analize itd.) |  | 0
|  | SKUPAJ | 0

## Strojne inštalacije
IV. IZVEDBA STROJNIH DEL ZA SPLOŠNO BOLNICO NOVA GORICA
Objekt | Ukrep |  | vrednost
Vzhodno krilo Coroninijeve vile Tehnično oskrbovalne službe |  |  | 0
4.1.1 | zamenjava radiatorjev vključno s termostatskimi ventili in glavami. |  | 0
4.1.2 | nova toplotna podpostaja z merilnikom energije |  | 0
Zahodno krilo Coroninijeve vile upravne službe: |  |  | 0
4.2.1 | zamenjava radiatorjev vključno s termostatskimi ventili in glavami. |  | 0
4.2.2 | nova toplotna podpostaja z merilnikom energije |  | 0
Delavnice in Mikrobiološki laboratorij: |  |  | 0
4.3.1 | zamenjava radiatorjev vključno s termostatskimi ventili in glavami. |  | 0
4.3.2 | nova toplotna podpostaja z merilnikom energije |  | 0
Stara Bolnišnica: |  |  | 0
4.4.1 | demontaža celotne opreme toplotne podpostaje |  | 0
4.4.2 | nova toplotna podpostaja |  | 0
4.4.3 | priprava tople sanitarne vode |  | 0
4.4.4 | dodatna izolacija cevne instalacije |  | 0
4.4.5 | novi klimati |  | 0
4.4.6 | čiščenje kanalov prezračevanja. |  | 0
4.4.7 | demontaža in ponovna montaža Split klime ZE |  | 0
4.4.8 | nov vod hlajenja iz nove bolnice ter priklop |  | 0
4.4.9 | menjava ventilov ter vgradnja termostatskih glav |  | 0
Nova Bolnišnica: |  |  | 0
4.5.1 | celotna demontaža kotlovnice |  | 0
4.5.2 | izvedba nove kotlovnice |  | 0
4.5.3 | nova priprava tople sanitarne vode |  | 0
4.5.4 | nova toplotna podpostaja za novo bolnico |  | 0
4.5.5 | oprema za ukinitev parne postaje |  | 0
4.5.6 | reverzibilne toplotne črpalke |  | 0
4.5.7 | menjava razdelilca za hlajenje z novim |  | 0
4.5.8 | novi klimati z rekuperacijo v kleti objekta |  | 0
4.5.9 | vgradnja lokalnih rekuperatorjev (LR) v nadstropja |  | 0
4.5.10 | izvedba instalacij za hlajenje preko (LR) |  | 0
4.5.11 | zamenja se dotrajanje postaje kisika in oksidula. |  | 0
4.5.12 | menjava ventilov ter vgradnja termostatskih glav |  | 0
4.5.13 | čiščenje kanalov prezračevanja. |  | 0
4.5.14 | menjava tehnologije v pralnici |  | 0
4.5.15 | menjava tehnologije v kuhinji |  | 0
Objekt Patologije: |  |  | 0
4.6.1 | zamenjava radiatorjev vključno s termostatskimi ventili in glavami. |  | 0
4.6.2 | nova toplotna podpostaja z merilnikom energije |  | 0
Objekt Stara gora: |  |  | 0
4.7.1 | toplotno črpalko redundančno 2x20kW |  | 0
4.7.2 | Instalacija za povezavo TČ in TP |  | 0
4.7.3 | Menjava ventilov ter vgradnja termostatskih glav |  | 0
|  | SKUPAJ | 0