OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava in montaža videonadzornih sistemov visoke ločljivosti in izvedba instalacij (sklop 1), dobava videonadzorne opreme (sklop 2) in dobava in nadgradnja videonadzornega sistema Policijske akademije Tacen (sklop 3).

Sklop 1: Dobava in montaža videonadzornih sistemov visoke ločljivosti, izvedba instalacij

Sklop 2: Dobava videonadzorne opreme

Sklop 3: Dobava in nadgradnja videonadzornega sistema Policijske akademije Tacen

Ponudniki se lahko prijavijo za dobavo blaga in izvedbo storitev predmeta javnega naročila v celoti (sklop 1 - 3) ali posamezen sklop v celoti – vse postavke blaga in storitev, ki so v sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga oz. storitve. iz posameznega sklopa.

Naročnik si pridržuje pravico spremembe količin glede na dejanske potrebe, prioritete, ceno in razpoložljiva proračunska sredstva, največ do višine 20 %.

- (TEHNIČNA) USTREZNOST PONUJENE OPREME

Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot dokazilo o ustreznosti ponujenega blaga mora ponudnik v ponudbi predložiti:

- Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- Tehnično dokumentacijo za ponujeno blago, iz katere mora biti razvidno, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so v prilogah od št. 6.1 do št. 6.3.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena ZJN-3), od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponujena blago mora biti novo, izpolnjevati mora vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Predmet dobave ne sme vsebovati škodljive ali kakršnekoli druge programske opreme (Malware), ki bi lahko škodovala naročniku.

Zaradi zagotovitve kompatibilnosti opreme z obstoječim omrežjem ter nadgraditve obstoječih operacijskih sistemov, morajo ponudniki, kjer je v tehnični dokumentaciji navedena znamka oz. tip opreme, ponuditi točno navedeno opremo, ki je v celoti v skladu z vrstami, navedenimi v posameznih točkah specifikacije opreme.

Kjer je v tehnični specifikaciji opreme navedena znamka oz. tip opreme »ali enakovredno« oz. je navedena željena oprema, to pomeni minimalne zahteve glede opreme. Ponudniki morajo ponuditi najmanj zahtevano kvaliteto opreme.

Izbrani ponudnik bo moral dobaviti zadnje verzije programske opreme.

Oprema mora biti nova, originalna, avtentična in avtorizirana, licence programske opreme morajo biti registrirane na naročnika »MNZ – Policija«.

Rezervni deli morajo biti zagotovljeni za čas življenjske dobe opreme.

Izjemoma v primeru, da izbrani ponudnik iz objektivnih razlogov na more več dobavljati določene opreme iz ponudbenega predračuna, mora posredovati naročniku v potrditev novo, nadomestno opremo, ki mora ustrezati tehničnim zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izbrani ponudnik mora naročniku posredovati tudi obrazložitev za menjavo opreme ter vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da oprema ustreza zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Cene za nadomestno opremo morajo biti enake, kot za prvotno ponujeno opremo, nadomestna oprema pa je lahko tudi boljše kvalitete.

Izbrani ponudnik bo moral v sklopih 1 in 3 izdati skupaj en račun za dobavljeno opremo in izvedene storitve.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.