## Ocenjena vrednost
[5 empty] | 07.02.04 PERIFERNI KATETRI | [10 empty] | OBR-10
Ponudnilk:
PREDRAČUN
Nivo1 | Nivo2 | Nivo3 | Nivo4 | Nivo5 | ARTIKEL | 2LETNA KOLIČINA | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST V EUR Z DDV za obdobje dveh let | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
| 1. sklop |  | 07.02.04.01 - PERIFERNI KATETRI |  | Kanila intravenska za periferne vene, velikosti od 22 G do 14 G. Dvovhodna s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC.Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Široka fleksibilna krilca. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov, ki se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. En ponudnik za vse dimenzije. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe.
|  |  |  | 07.02.04.01.001 | Kanila intravenska, varna, velikost 14 G., | 1200 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.002 | Kanila intravenska, varna, velikost 16 G. | 3000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.003 | Kanila intravenska, varna, velikost 17 G. 1,50 x 45 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 128 ml/min | 10000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.004 | Kanila intravenska, varna, velikost 18 G. 1,3 x 33 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 103 ml/min | 45000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.005 | Kanila intravenska, varna, velikost 20 G. 1,1x 33 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 61 ml/min. | 91000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.01.006 | Kanila intravenska, varna, velikost 22 G. 0,9 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 36 ml/min. | 65000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 2. sklop |  |  | 07.02.04.02.001 | Kanila intravenska za periferne vene za pediatrijo, neonatalni oddelek. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene. Z dodatno odprtino za hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Zaščitni pokrov. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, PVC in DEHP. Gladke stene, ki omogočajo hiter pretok. Eno vstopno mesto. Fleksibilna krilca v držalu za lažji oprijem. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob vseh sestavnih delih kanile. Barvni index dimenzij po EU standardih. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Dimenzija: 0,7 x 19 mm, pretok min. 19 ml/min, 24 G | 4000 | KOS
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 3. sklop |  |  | 07.02.04.03.001 | Kanila intravenska za periferne vene za pediatrijo, neonatalni oddelek. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene. Z dodatno odprtino za hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Zaščitni pokrov. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, PVC in DEHP. Gladke stene, ki omogočajo hiter pretok. Eno vstopno mesto. Fleksibilna krilca v držalu za lažji oprijem. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob vseh sestavnih delih kanile. Barvni index dimenzij po EU standardih. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Dimenzija: 0,6 x 19 mm, pretok min. 14 ml/min, 26 G | 2000 | KOS
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 4 sklop |  |  | 07.02.04.04.001 | Kanila intravenska za periferne vene, prilagojena za pediatrijo in neonatologijo. Dvovhodna s portom in nepovratno valvulo za dodajanje zdravil. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Široka fleksibilna krilca. Zamašek. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov, ki se aktivira, ko iglo izvečemo iz katetra. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat.št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Dimenzije: 24 G, 0,7 x 19 mm +-1 mm, pretok min 22 ml/min. | 17000 | KOS
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 5. sklop |  |  |  | Kanila intravenska za periferne vene. Enovhodna. Ostra konica, dizajn reza omogoča atravmatsko in enostavno penetracijo vene, zaščitena. Kateter iz poliuretana, brez lateksa, DEHP in PVC. Hiter povratek krvi ob vstopu v veno. Tanke in gladke stene, ki omogočajo hiter pretok tekočin. Vsebuje septum, mehanizem, ki preprečuje iztekanje krvi iz katetra. Ergonomična. Fleksibilna krilca, ki omogočajo fiksacijo kanile in tehniko zbadanja kot pri dvovhodnih kanilah. Komaptibilna z luer lock nastavki. Zanesljivo tesnenje ob sestavnih delih kanile. Varni mehanizem za preprečevanje vbodov. Zaščita se ne sname. Ni možna neželjena aktivacija mehanizma med vstavitvijo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilna, radiopačna, posamično pakiranje. Pakiranje omogoča aseptično odpiranje. Embalaža s podatki proizvajalca o artiklu, kat. št., LOT. dimenzije, materal, sterilnost, datum uporabe. Dimenzije 18 Gdo 24 G en ponudnik.
|  |  |  | 07.02.04.05.001 | Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 18 G. 1,3 x 32 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 94 ml/min | 10000 | KOS
|  |  |  | 07.02.04.05.002 | Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 20 G. 1,1 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 60 ml/min | 20000 | KOS
|  |  |  | 07.02.04.05.003 | Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 22 G. 0,9 x 25 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 35 ml/min | 15000 | KOS
|  |  |  | 07.02.04.05.004 | Kanila intravenska, enovhodna, varna, velikost 24 G. 0,7 x 19 mm +/- 1 mm dolžine, pretok min. 20 ml/min | 3000 | KOS
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 6.sklop |  |  | 07.02.04.06.001 | Zaprt iv. periferni kateterski sistem z iv. katetrom, podaljškom in krilci. Igla je oblikovana tako, da omogoča enostavno penetracijo vene in zaradi dodatnih posebej oblikovanih lukenj velike pretoke ob aplikaciji terapije, kontrasta. Kateter iz poliuretana. Široka krilca za stabilnost katetra in držalo za lažjo vstavitev. Podaljšek s stiščkom za zapiranje in čepkom. Atravmatska zaščita, ki se sproži, ko izvlečemo iglo in preprečuje nehotne vbode ali poškropitev s krvjo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radipačen,posamično pakiranje. 20 G , dolžina katetra 32 mm. Pretok 5,0 ml/ sec ( 22stopinj C) in 6,5 ml/ sec ( 37 stopinj C). | 3500 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.06.002 | Zaprt iv. periferni kateterski sistem z iv. katetrom, podaljškom in krilci. Igla je oblikovana tako, da omogoča enostavno penetracijo vene in zaradi dodatnih posebej oblikovanih lukenj velike pretoke ob aplikaciji terapije, kontrasta. Kateter iz poliuretana. Široka krilca za stabilnost katetra in držalo za lažjo vstavitev. Podaljšek s stiščkom za zapiranje in čepkom. Atravmatska zaščita, ki se sproži, ko izvlečemo iglo in preprečuje nehotne vbode ali poškropitev s krvjo. Barvni index dimenzij po EU standardih. Sterilen, radipačen,posamično pakiranje. 22 G , dolžina katetra 25 mm. Pretok 4,0 ml/ sec ( 22stopinj C) in 6,5 ml/ sec ( 37 stopinj C). | 5000 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
| 7. sklop |  |  | 07.02.04.07.001 | Kateterski sistem za periferno iv. aplikacijo ali za aplikacijo subkutane terapije. Ostra konica igle za atravmatsko penetracijo. Kateter iz poliuretana s podaljškom in stiščkom za zapiranje. Komaptibilen z luer lock nastavki. Varni mehanizem, ki preprečuje neželjene vbode. Mehanizem se ne aktivira neželjeno med vstavitvijo katetra. Prožna krilca za lažjo fiksacijo katetra. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. 22 G 0,9 x19 mm, petok min. 36 ml/min. | 1000 | KOS | [5 empty] | 0
|  |  |  | 07.02.04.07.002 | Kateterski sistem za periferno iv. aplikacijo ali za aplikacijo subkutane terapije. Ostra konica igle za atravmatsko penetracijo. Kateter iz poliuretana s podaljškom in stiščkom za zapiranje. Komaptibilen z luer lock nastavki. Varni mehanizem, ki preprečuje neželjene vbode. Mehanizem se ne aktivira neželjeno med vstavitvijo katetra. Prožna krilca za lažjo fiksacijo katetra. Sterilen, radiopačen, posamično pakiranje. 24 G 0,7 x19 mm, petok min. 22 ml/min. | 500 | KOS | [5 empty] | 0
[5 empty] | VREDNOST SKLOPA SKUPAJ: | [7 empty] | 0
Datum:
Žig in podpis :
Ponudbi predložite dokumentacijo proizvajalca iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev (prospektna dokumentacija, izjave o skladnosti Ce certifikati, drugo)
OBR-10 predložitev v excelovi ter PDF obliki.
OBR-10 NALOŽITE V RAZDELEK DRUGE PRILOGE