| Številka: | 43001-14/2022-05 |  | oznaka naročila: | A-27/22 G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum: | 14.04.2022 |  | MFERAC: | 2431-22-000212/0 |

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za oddajo javnega naročila

Ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Vrhnika, 1. faza: Sinja Gorica – meja občine Vrhnika z občino Horjul

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil".

Obrazložitev sprememb:

Naročnik je pripravil spremembo razpisne dokumentacije in objavil detajl iztoka iz koritnice, detajl droga za svetlobni prometni znak ter popravljen popis del. Spremembe so označene rumeno. V popisu del so se spremenile količine določenih postavk, ki so prikazane spodaj: V listu D_A_ostalo-iz_nas so naslednje spremembe:. 44 142; Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, z betonskim obročem; kos; 27. 44 162; Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m, z razbremenilno ploščo in fleksibilno ploščo - kot npr. dilatacijska plošča ANA. Stik med pokrovom in fleksibilno ploščo se izvede z dvokomponentnim epoksi lepilom. Stik z razbremenilno ploščo se zatesni s trajnoelastičnim kitom. Kompletno z vsemi potrebnimi dodatnimi gradbenimi deli in materialom (dodatni izkop, peščena posteljica, zasip s peskom) in prenosi.; kos; 7. 44 163; Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m, z razbremenilno ploščo in fleksibilno ploščo - kot npr. dilatacijska plošča ANA. Stik med pokrovom in fleksibilno ploščo se izvede z dvokomponentnim epoksi lepilom. Stik z razbremenilno ploščo se zatesni s trajnoelastičnim kitom. Kompletno z vsemi potrebnimi dodatnimi gradbenimi deli in materialom (dodatni izkop, peščena posteljica, zasip s peskom) in prenosi.; kos; 13. V listu D_A_kolo-iz_nas so naslednje spremembe:. 25 282; Zaščita brežine s kamnito zložbo v suho *obcestni jarek; m3; 940,00.

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.